## Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: | Prístavba CT pracoviska
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  |  | Dátum:
Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Ostatné | ZRN | HZS | VRN | KČ
Prístavba CT pracoviska |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stavebná časť |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Elekktroinštalácia |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zdravotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvod medicinálnych plynov |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vykurovanie |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Meranie a Regulácia |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Slaboprúd -TV |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Štrukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Slaboprúd -DDZ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Slaboprúd -Tel/data |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Celkom |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Stavebná časť
ZADANIE
Stavba: |  | Prístavba CT pracoviska
Objekt: |  | Stavebná časť
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | KCN | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
1 | R | Odkopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | m3 | 46.53
2 | R | Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3 | m3 | 40.2
3 | R | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 | m3 | 21.244
4 | R | Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š.do 60 cm | m3 | 21.244
5 | R | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 | m3 | 107.97
6 | R | Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 | m3 | 1073.7
7 | R | Poplatok za skládku | m3 | 107.37
2 - ZÁKLADY
8 | R | Vankúš pod základy a podklad.dosku zo štrkopiesku- hr.10cm | m3 | 13.131
9 | R | Základové pásy zo železobetónu tr. C16/20 | m3 | 6.144
10 | R | Murivo nadzáklad.z betón.tvárnic PREMAC DT25hr.250mm s výplňou C16/20 | m3 | 3.491
11 | R | Základové dosky z betónu prostého tr. C25/30 - hr.15 cm | m3 | 12.746
12 | R | Výstuž podklad.betónu zo zvarovaných sietí KARI -15/15/8 | t | 0.583
13 | R | Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20-pod VZT | m3 | 0.4
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
14 | R | Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong hr. 250mm | m3 | 20.771
15 | R | Prestupy v múroch ,vybúranie a utesnenie proti rádioaktivite | kpl | 10
16 | R | Osadzovanie stĺpikov oplot.a vzpier vr. výkopu a betónu | kus | 16
17 | R | Stĺpik poplast zel. dĺžka 2,50 cm | kus | 8
18 | R | Vzpera poplast. dĺž.2,50 cm | kus | 8
19 | R | Priečky z tehál 29 cm dl. pálených plných P15 hr. 140 mm | m2 | 105.193
20 | R | Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3 | m2 | 78.563
21 | R | Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3 | m2 | 63.794
5 - KOMUNIKÁCIE
22 | R | Osadenie cest.obrubníka bet.stojatého,lôžko betón tr.C 12/15 s bočnou oporou | m | 26
23 | 592 | Obrubník cestný SO 100x10x20 | kus | 26
24 | R | Podklad zo štrkopiesku hr. 50 mm | m2 | 88
25 | R | Podklad z betónového recyklátu hr. 50 mm | m2 | 88
26 | R | Kryt cementobetónový vozoviek skupiny CB IV hr. 200 mm | m2 | 88
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
27 | R | Omietka vnútor.stropov štuková barytová hr.30 mm | m2 | 70
28 | R | Omietka vnút.stien vápenná štuková | m2 | 744.33
29 | R | Omietka vnút.stien štuková barytová hr. 30 mm | m2 | 83.52
30 | R | Omietka silikónová hladená hr. 1,5 mm | m2 | 84.592
31 | R | Presieťkovanie vonk.stien sklotextilnou mriežkou | m2 | 84.592
32 | R | Zateplenie podhľadov suterénu Minerál.vlna hr.50 mm | m2 | 151.081
33 | R | Kontaktný zatepl.systém stien Minerál.vlna hr.150mm bez povrch. úpravy | m2 | 76.147
34 | R | Kontaktný zatepl.systém ostenia Minerál.vlna hr.30mm bez povrch.úpravy | m2 | 8.445
35 | R | Vyrovnávací cementový poter zo suchých zmesí hr. 58 mm | m2 | 214.7
36 | R | Osadenie dverných zárubní oceľových do 2,5 m2 | kus | 11
37 | 553 | Zárubňa oceľová CGU 70x197x16cm | kus | 2
38 | 553 | Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm | kus | 5
39 | 553 | Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm | kus | 4
40 | 760 | Osadenie dverných zárubní oceľ. dvojkrídlové nad 2,5 | ks | 2
41 | 553 | Zárubňa oceľová CGU 125x197x16cm | kus | 1
42 | 553 | Zárubňa oceľová CGU 145x197x16cm | kus | 1
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
43 | R | Osadenie hasiacich prístrojov | kus | 4
44 | 920 | Hasiaci prístroj snehový | kus | 2
45 | 920 | Hasiaci prístroj práškový | kus | 2
46 | R | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m | m2 | 215
47 | R | Vyčistenie budov byt.alebo občian.výstavby pri výške podlažia do 4 m | m2 | 230
48 | R | Búranie priečok z tehál hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2 | m2 | 42.109
49 | R | Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2 | m3 | 12.866
50 | R | Vybúranie,zrovnanie,dosekanie bet.podlahy | m2 | 92.2
51 | R | Búranie dlažieb keram. hr. do 1 cm | m2 | 92.2
52 | R | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2 | kus | 8
53 | R | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 | kus | 9
54 | R | Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. | m2 | 14.4
55 | R | Vybúranie kov.dverných zárubn | kus | 7
56 | R | Vybúranie stien zasklených do 4 m2 | m2 | 17.5
57 | R | Demonáž ,vybúranie oceľ.nosníkov | m | 37.2
58 | R | Vybúranie obkladov vonk.z obkladačiek plochy do 2 m2 | m2 | 74.168
59 | R | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 91.018
60 | R | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | t | 2639.522
61 | R | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | t | 91.015
62 | R | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | t | 910.15
63 | R | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | t | 91.018
64 | R | Presun hmôt pre opravy | t | 285.514
PRÁCE A DODÁVKY PSV
71 - IZOLÁCIE
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
65 | R | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. | m2 | 226
66 | 111 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy | t | 0.068
67 | R | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor. | m2 | 226
68 | 628 | Pás ťažký asfaltový SKLOBIT E | m2 | 259.9
69 | R | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m | %
712 - Povlakové krytiny
70 | R | Očistenie krytiny striech a vyspravenie podkladu | m2 | 33
71 | R | Zhotovenie povlakovej krytiny striech fóliou so zvaranými spojmi-zvisle | m2 | 7.2
72 | R | Zhotovenie povlakovej krytiny striech fóliou lepenou so zvar.spojmi | m2 | 33
73 | 283 | Fólia FATRAFOL 810 hr. 2,0 mm | m2 | 36.3
74 | R | Pripevnenie izolácie rohovými a ukonč.lištami | m | 19.4
75 | R | Utesnenie ukončovacích líšt tmelom | m | 19.4
76 | 246 | Tmel klampiar.Emfimastic 40– 310ml | ks | 2
77 | R | Oplechovanie atik.múrov z poplast.plechu | m | 19.4
78 | R | Prevarenie spojov oplechovania fóliou | m | 6.5
79 | R | Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie | m2 | 33
80 | 693 | Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2 | m2 | 36.3
81 | R | Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m | %
713 - Izolácie tepelné
82 | R | Montáž tep.izolácie stropu terasy ,spodom | m2 | 71.55
83 | 631 | Minerálna vlna hr. 100 mm | m2 | 72.981
84 | 631 | Minerálna vlna hr. 140 mm | m2 | 74.441
85 | R | Montáž tep.izolácie ,obalenie prievlaku - MV 80 | m2 | 64.8
86 | 631 | Minerálna vlna hr. 80 mm | m2 | 75.93
87 | R | Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie | m2 | 285.52
88 | R | Izolácia tepelná podlah,prekrytie PE fóliou hr. 0,2 mm | m2 | 285.52
89 | 283 | Doska izolačná XPS Styrodur hr.20mm | m2 | 108.15
90 | 283 | Doska izolačná EPS 100 hr.120mm | m2 | 74.34
91 | 283 | Doska izolačná EPS 100 hr.20mm | m2 | 117.285
92 | R | Montáž tep.izol.stien,základov z dielcov, dosiek XPS | m2 | 30.308
93 | 283 | Doska izolačná Styrodur 2800 C hr.150 mm | m2 | 31.826
94 | R | Montáž izolácie základov nopovej fóliou | m2 | 42.3
95 | 283 | Fólia nopová v.role 1,5 m | m2 | 44.415
96 | R | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | %
76 - KONŠTRUKCIE
763 - Konštrukcie - drevostavby
97 | R | Podhľady sadrokart.zaves.na oceľ.konštr CD, bez tep.izol.GKF 12,5 mm | m2 | 214.7
98 | R | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | %
766 - Konštrukcie stolárske
99 | R | Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. | kus | 11
100 | 611 | Dvere vnútorné plné 70x197 -D3 | kus | 2
101 | 611 | Dvere vnútorné plné 80x197 -D5 | kus | 5
102 | 611 | Dvere vnútorné plné 90x197 -D6 | ks | 4
103 | R | Montáž dvier kompl.posuvných do púzdra | kus | 2
104 | 611 | Dvere vnútorné plné posuvné 90x197 -D4 | kus | 1
105 | 611 | Dvere vnútorné plné posuvné 100x197 -D7 | kus | 1
106 | 553 | Púzdro posuvné s dorazom | ks | 2
107 | R | Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. do 1,45m | kus | 2
108 | 611 | Dvere vnútor.plné dvojkrídlové 145x197 - D9 | kus | 1
109 | 611 | Dvere vnútor.plné dvojkrídlové 125x197 -D8 | ks | 1
110 | R | Montáž a dod.dverí kompl.otvár.protipožiar.,vrát.oc.zárubne 90x197 -D2 | kus | 1
111 | R | Montáž a dod.dverí kompl.otvár.protipožiar.,vrát.oc.zárubne 145x210 -D1 | kus | 1
112 | R | Montáž a dod.dverí kompl.otvár.s olov.vložkou 1,9mm vrát.oc.zárubne 90x197 -D10 | kus | 1
113 | R | Montáž a dod.dverí kompl.otvár.s olov.vložkou 1,3mm vrát.oc.zárubne 125x210 -D11 | kus | 1
114 | R | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m | %
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
115 | R | Montáž a dod.okien kompl.s olov.vložkou1,9mm pevných 1250 x1050 mm | kus | 1
116 | R | Montáž a dodávka okien plast.1-krídl.1000 x1750 ,izol.trojsklo,biele OS | kus | 9
117 | R | Montáž a dodávka okien plast.1-krídl.1000 x 700 ,izol.trojsklo,biele OS | kus | 1
118 | R | Montáž a dodávka dverí plast.1-krídl.900 x 2650 s nadsvetlíkom S -D12 | kus | 1
119 | R | Montáž a dodávka dverí plast.1-krídl.1560 x 2650 s nadsvetlíkom OS -D13 | kus | 1
120 | R | Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m | m | 15
121 | 313 | Pletivo 4-hran.poplast výš.200 cm, bal.25 m | m | 15
122 | R | Montáž napínacieho drôtu | m | 45
123 | 313 | Napínací drot | m | 45
124 | 313 | Príchytka na napínací drot | kus | 50
125 | 313 | Napinák PVC | kus | 6
126 | R | Montáž ostnatého drôtu | m | 30
127 | 313 | Drôt ostnatý poplastovaný | m | 30
128 | R | Montáž nastavcu na ostnatý drôt | kus | 8
129 | 313 | Nástavec na stĺpik -Bavolet PVC | kus | 8
130 | 313 | Viazací drôt d 2mm | kus | 1
131 | R | Montáž a dodávka vrátok v oplotení na stlpiky 100x200 | kus | 1
132 | R | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | %
77 - PODLAHY
771 - Podlahy z dlaždíc keramických
133 | R | Montáž podláh z dlaždíc keram.rež.hlad. 300x300 do tmelu | m2 | 25.6
134 | 597 | Dlažba keram.300x300 | m2 | 26.88
135 | R | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m | %
776 - Podlahy povlakové
136 | R | Lepenie povlakových podláh plastových pásov | m2 | 189.1
137 | 284 | Podlahovina PVC pre vyššiu záťaž | m2 | 198.555
138 | R | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m | %
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek
139 | R | Montáž obkladov stien z obkladačiek keram.do tmelu | m2 | 113.18
140 | 597 | Obklad keram. 300x200 | m2 | 113.18
141 | R | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | %
784 - Maľby
142 | R | Penetrovanie v miest. do 3,8m | m2 | 905.513
143 | R | Maľba zo zmesí tekut.1far.dvojnás.v miest. do 3,8m | m2 | 905.513
Celkom

## Slaboprúd DDZ
ZADANIE
Stavba: |  | Prístavba CT pracoviska
Objekt: |  | Slaboprúd -DDZ
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | KCN | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Práce a dodávky M
DDZ Spolu:
1 | MT | Hlavní terminál | ks | 2
2 | MT | Hlavní terminál s držákem (na stěnu) | ks | 1
3 | RA | Datový rozvaděč 19"/15U | ks | 1
4 | PS | Napájecí zdroj | ks | 1
5 | SW | SW licence provozu účastníka | ks | 6
6 | SW | SW databáze historie volání | ks | 1
7 | CT | Kabel k terminálu (2m) | ks | 3
8 | AT | Adaptér k terminálu | ks | 3
9 |  | Kabel telefonní přípojky (alternatíva) | ks | 1
10 | US | Univerzální police 19"/1U | ks | 1
11 | AG | Analog/VoIP brána (alternatíva) | ks | 1
12 | CMT | Zásuvka terminálu | ks | 3
13 |  | Telefonní zásuvka IN-OUT (alternatíva) | ks | 1
14 | SWI | Datový switch 24 portů/19" | ks | 1
15 | POE | Napájecí injektor 16 portů/19" | ks | 1
16 |  | Svítidlo signalizační LED | ks | 6
17 | RT | Pokojový terminál s hovorem | ks | 6
18 | BC | Zásuvka pacienta s držákem a repro. | ks | 6
19 | PT | Terminál pac. s disp., ovl. sv. a serv. volání | ks | 6
20 | EC | Táhlo a tlačítko nouzového volání | ks | 12
21 | URS | UNI rádio server (alternatíva) | ks | 1
22 |  | Audio zásuvka (alternatíva) | ks | 1
23 | CAT | Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 | ks | 30
24 | R | Instalace a konfigurace systému | ks | 1
25 | R | Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje | ks | 1
26 | FTP | Kabel do trubek, nebo do lišt LSOH | m | 380
27 |  | instalační krabice pod omítku, bezhalogénová | ks | 1
28 | 68/ | instalační krabice pod omítku, bezhalogénová | ks | 30
29 | 2x | instalační krabice pod omítku, bezhalogénová | ks | 12
30 |  | trubka pod omítku, bezhalogénová | m | 60
31 |  | trubka pod omítku, bezhalogénová | m | 100
32 |  | trubka pod omítku, bezhalogénová | m | 30
33 | oce | stropní příchytka | ks | 240
34 |  | hmoždinka osazená do zdi | ks | 240
35 | 3,5 | vrut | ks | 240
36 | R | prostupy zdivem-vrtaním | ks | 23
37 | R | drobný inštalačný materiál | kpl | 1
38 | R | montáž zariadení | kpl | 1
39 | R | montáž vedení, vrátane kabeláže, krabíc, nosných prvkov | kpl | 1
40 | R | oživenie, preskúšanie a uvedenie systému do trvalej prevádzky | kpl | 1
41 | R | projektová dokumentácia skutočného stavu | kpl | 1
42 | R | školenie obsluhy | kpl | 1
43 | R | vystavenie správy o odbornej prehliadke | kpl | 1
44 | R | inžinierska činnosť a technický dozor | kpl | 1
Celkom

## Elektroinštalácia
ZADANIE
Stavba: |  | Prístavba CT pracoviska
Objekt: |  | Elekktroinštalácia
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | KCN | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PRÁCE A DODÁVKY M
M21 - 155 Elektromontáže
1 | R | Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm | m | 520
2 | 345 | Rúrka el-inšt ohybná 038947 : HFX 25, biela | m | 520
3 | R | Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D32 (d29)mm | m | 60
4 | 345 | Rúrka el-inšt ohybná 038948 : HFX 32, biela | m | 60
5 | R | Montáž krabice do muriva 1-nás KP bez zapojenia, prístrojová | kus | 108
6 | 345 | Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 67/2 , šedá | kus | 108
7 | R | Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia | kus | 72
8 | 345 | Krabica KO (68) odbočná : (D71x73) s viečkom | kus | 72
9 | R | Žľab káblový do 100x500-600mm, s vekom | m | 60
10 | 553 | Žľab káblový dierovaný 60x200x1,25 | m | 60
11 | R | Vysekanie drážky pre rúrku, kábel do D29 mm, | m | 220
12 | R | Vysekanie otvoru pre skrinku | kus | 3
13 | R | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2 | kus | 35
14 | 920 | Oko Cu ľahčené,pocínované : 0,75x 4 KU-L | kus | 35
15 | R | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 35 mm2 | kus | 5
16 | 920 | Oko Cu plné,bez pocínovania : 35X10 KU-F | kus | 5
17 | R | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 150 mm2 | kus | 16
18 | 920 | Oko Cu podľa DIN,bez pocínovania : 150X12 KU | kus | 16
19 | R | Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1 | kus | 20
20 | R | Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5 | kus | 2
21 | R | Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6 | kus | 16
22 | 345 | Spínač rad.1 IP44, zapustený, Legrand | kus | 9
23 | 345 | Spínač rad.1 IP44, zapustený, s tlejivkou | kus | 11
24 | 345 | Prepínač rad.5 IP44, zapustený, Legrand | kus | 2
25 | 345 | Prepínač rad.6 IP44, zapustený, Legrand | kus | 16
26 | R | Montáž núdzových vypínačov | kus | 4
27 | 358 | Vypínač núdzový | kus | 3
28 | 358 | Vypínač systému ,dvojtlačítko so signalizáciou | kus | 1
29 | R | Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová | kus | 66
30 | 345 | Zásuvka 1-nás s krytom, bez rámika | kus | 4
31 | 345 | Zásuvka 1-nás. bez rámika, biela | kus | 4
32 | 345 | Zásuvka 1-nás. bez rámika zelená | kus | 22
33 | 345 | Zásuvka 1-nás. bez rámika, žltá | kus | 8
34 | 345 | Zásuvka 2-nás.kompletná biela | kus | 22
35 | R | Montáž ventilátora | kus | 8
36 | R | Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 200kg | kus | 3
37 | 920 | Rozvadzac HR -CT | kus | 1
38 | 920 | Rozvadzac HRT -CT | kus | 1
39 | 920 | Rozvadzac RE | kus | 1
40 | R | Montáž svietidiel žiariv.stropných | kus | 42
41 | 348 | A2-Svietidlo žiarivkové HALLA 55 IP20, 1xLED 18W/840 | kus | 28
42 | 348 | B -Svietidlo žiarivkové HALLA 55 IP20, 1xLED 18W/840 | kus | 14
43 | R | Montáž svietidiel žiariv.stropných, 4x36W, na podhľad | kus | 25
44 | 348 | D -Svietidlo žiariv.INTRA LIGHTING 31W 1x6xLEDstrip LC 597x597 IP43 | kus | 9
45 | 348 | E2-Svietidlo žiariv.INTRA LIGHTING 49W ALKON R 600x600 IP65 | kus | 16
46 | R | Montáž svetelného návestia,oznamovacie tabuľky | kus | 8
47 | 348 | Svietidlo návestia,oznamovacie tabuľky | kus | 8
48 | R | Montáž, ochranné pospojovanie na povrch, FeZn pás do 120mm2 | m | 50
49 | 354 | Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4 | m | 50
50 | R | Montáž svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03) | kus | 8
51 | 354 | Svorka spojovacia (FeZn) : SS, | kus | 8
52 | R | Kábel 750V uložený pod omietkou CXKE-R-J 3x1,5 | m | 1050
53 | 341 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x1,5 | m | 800
54 | 341 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-O 3x1,5 | m | 250
55 | R | Kábel 750V uložený pod omietkou CXKE-R-J 3x2,5 | m | 890
56 | 341 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x2,5 | m | 890
57 | R | Montáž, kábel Cu 750V CXKE-R-J 5x1,5 | m | 25
58 | 341 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x1,5 | m | 25
59 | R | Montáž, kábel Cu 750V CXKE-R-J 5x4 | m | 30
60 | 341 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x4 | m | 30
61 | R | Montáž, kábel Cu 750V CXKE-R-J 5x6 | m | 50
62 | 341 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x6 | m | 50
63 | R | Montáž, vodič Cu plný drôt, inštalačný, CH-R 6 mm | m | 60
64 | 341 | Vodič Cu : CH-R 6 mm zel/žltý | m | 60
65 | R | Montáž, vodič Cu lanové jadro, inštalačný, CH-R 25mm | m | 80
66 | 341 | Vodič Cu : (lano) CH-R 25 mm zel/žltý | m | 80
67 | R | Montáž, kábel Cu 750V CXKE-R-J 7x1,5 | m | 50
68 | 341 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 7x1,5 | m | 50
69 | R | Montáž, kábel Cu 1kV CXKE-R-J 5x35 | m | 40
70 | 341 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x35 | m | 40
71 | R | Montáž, kábel Cu 1kV CXKE-R-J 4x150, | m | 200
72 | 341 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 4x150 | m | 200
73 | R | Manipulácia v sieti NN | kpl | 1
74 | R | Skúšobná prevádzka | kpl | 1
75 | R | Demontáž existujúceho zariadenia | kpl | 1
76 | 999 | Podružný materiál | % | 185.78
77 | R | PPV (pomocné a podružné výkony) | %
78 | R | Nepredvídané elektroinštalačné práce | kpl | 1
79 | R | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | kpl | 1
Celkom

## Meranie a Regulácia
ZADANIE
Stavba: |  | Prístavba CT pracoviska
Objekt: |  | Meranie a Regulácia
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | KCN | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Práce a dodávky M
Meranie a regulácia
1 | Pol | Rovádzača DT1 | kus | 1
2 | R | Zapojenie prívodu 5x70 | kus | 1
3 | R | Zapojenie prívodu signalizácie vypadku elektrickej energie | kus | 1
4 | Pol | Snímač tlaku kúrenie | kus | 1
5 | R | Montáž svietidla VZT | kus | 3
6 | R | Zapojenie motora VZT | kus | 2
7 | R | Zapojenie klimatizácie | kus | 3
8 | R | Zapojenie zlvčovača | kus | 1
9 | Pol | Kábel Cu pre elektroniku J-H(St)H 1x2x0,8 | m | 800
10 | Pol | Kábel Cu pre elektroniku JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8 | m | 100
11 | R | Kábel uložený v rúrkach : J-H St H do D 6mm | m | 900
12 | R | Kábel 750V pevne uložený NYY-J 3x1,5 a 3x2,5 | m | 115
13 | Pol | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : NYY-J 3x1,5 | m | 55
14 | R | Kábel 750V pevne uložený NYY-J 4x2,5 | m | 40
15 | Pol | Kábel NYY-J 4x2,5 | m | 40
16 | Pol | Kábel NYY-J 5x6 | m | 90
17 | Pol | Kábel NYY-J 5x10 | m | 20
18 | R | Kábel 750V pevne uložený NYY-J 5x6-10 | m | 110
19 | Pol | Káblove rošty a rúrky | m | 80
20 | R | Montáž káblov rúrok | m | 80
21 | R | Revízia MaR | kus | 1
22 | R | Uvedenie do prevádzky, programovanie, PD skut. Vyhotovenia | kus | 1
23 | R | Montáž rovádzača DT1 | kus | 4
24 | Pol | Teplomer | kus | 14
25 | R | Montáž a zapojenie teplomera | kus | 14
26 | Pol | Diferečný snímač tlaku | kus | 7
27 | R | Montáž a zapojenie diferečného snímaču tlaku | kus | 7
28 | Pol | Damper | kus | 3
29 | R | Zapojenie Damper | kus | 3
30 | Pol | Fire Damper | kus | 2
Celkom

## Medicinalne plyny
ZADANIE
Stavba: |  | Prístavba CT pracoviska
Objekt: |  | Rozvod medicinálnych plynov
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | KCN | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PRÁCE A DODÁVKY PSV
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE
723 - Vnútorný plynovod
1 | R | Rozvod kyslíka-Potrubie medené DN 8x1 | m | 20
2 | R | Potrubie medené DN 12 x1 | m | 15
3 | R | Potrubie medené DN 18x1 | m | 90
4 | 920 | Tvarovky CU | kpl | 1
5 | R | Chránička oc. plyn.potrubia D 26/2.6 | kus | 2
6 | R | Chránička oc. plyn.potrubia D 32/2.6 | kus | 4
7 | 197 | Pájka tyč Ag 45 | g | 430
8 | R | Napojenie na existujúci rozvod | kpl | 1
9 | R | Lekársky panel pod omietku | súbor | 3
10 | R | Náter potrubia podľa technológie | m | 125
11 | R | Prepláchnutie rozvodu dusíkom | m | 125
12 | R | Úseková tlaková skúška | kus | 2
13 | R | Záverečná tlaková skúška | kus | 1
14 | R | Rozvod vzduchu-Potrubie medené DN 8x1 | m | 20
15 | R | Potrubie medené DN 12x1 | m | 15
16 | R | Potrubie medené DN 18x1 | m | 90
17 | 197 | Pájka tyč Ag 45 | g | 430
18 | 920 | Tvarovky CU | kpl | 1
19 | R | Chránička oc. plyn.potrubia D 26/2.6 | m | 2
20 | R | Chránička oc. plyn.potrubia D 32/2.6 | m | 4
21 | R | Napojenie na existujúci rozvod | kpl | 1
22 | R | Lekársky panel pod omietku | kus | 3
23 | R | Náter potrubia podľa technológie | m | 125
24 | R | Prepláchnutie rozvodu dusíkom | m | 125
25 | R | Úseková tlaková skúška | kus | 2
26 | R | Záverečná tlaková skúška | kus | 1
27 | R | Ventilová krabica na omietku -O,T G 3/4" -2x pripoj. 18x1 | kus | 1
28 | R | Ventilová krabica na omietku -O,T G 3/4" -2x pripoj. 18x1+čidlo kontr.alarmu | kus | 1
29 | R | Signalizačný hlásič klinického alarmu -2 miesta ,vrát.zdroja | kus | 1
30 | R | Pomocný a príchytný materiál ,konzoly ,objímky,hmoždinky | kpl | 1
31 | R | Zahájenie ,vedenie a ukončenie stavby | kpl | 1
32 | R | Presun materiálu | kpl | 1
33 | R | Požiarna upchávka | kus | 1
34 | R | Skúšky a revízie | kpl | 1
Celkom

## Štruktúrovaná kabeláž
ZADANIE
Stavba: |  | Prístavba CT pracoviska
Objekt: |  | Štrukturovaná kabeláž
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | KCN | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Práce a dodávky M
Štrukturovaná kabeláž
1 | Pol | dátový rozvádzač 42U - kompletný (výmena pôvodného racku SSK-4) | ks | 1
2 | Pol | patch panel 24xRJ45 cat 6A | ks | 1
3 | Pol | káblový organizér | ks | 1
4 | CIS | switch vrátane:, 1x WS-C3850-48P-L, 1x PWR-C1-440WDC, 1x C3850-NM-4-10G, 2x SFP-10G-SR | ks | 1
5 | Pol | prepojovacie patch káble | ks | 48
6 | Pol | dátová zásuvka 2xRJ45, cat 6A, inštalačný ramček, montáž pod omietku | ks | 1
7 | Pol | dátová zásuvka 2xRJ45, cat 6A, inštalačný ramček, montáž do parapetného žlabu, rampy | ks | 11
8 | Pol | prístrojová krabica, montáž pod omietku | ks | 1
9 |  | Kábel, LSZH, Cat6A, biely, 500m kotúč, 4Px23AWG | m | 2160
10 | LEG | parapetný žlab | m | 10
11 | Pol | ukončenie vedení v dátovom rozvádzači /patch panel/ | kpl | 1
12 | Pol | označenie dátovej zásuvky-port | ks | 24
13 | Pol | meracie protokoly-port | ks | 24
14 | HFX | inštalačná rúrka bezhalogénová, vrátane spojok, príchytiek a hmoždiniek | m | 150
15 | HFX | inštalačná rúrka bezhalogénová, vrátane spojok, príchytiek a hmoždiniek | m | 500
16 | Pol | drobný inštalačný materiál | kpl | 1
17 | R | montáž vedení | kpl | 1
18 | R | oživenie, preskúšanie a uvedenie systému do trvalej prevádzky | kpl | 1
19 | R | projektová dokumentácia skutočného stavu | kpl | 1
20 | R | školenie obsluhy | kpl | 1
21 | R | vystavenie správy o odbornej prehliadke | kpl | 1
22 | R | inžinierska činnosť a technický dozor | kpl | 1
23 | R | montáž zariadení /rack, zásuvky, pasívne a aktívne prvky -patch panely, patch cordy,switch, organizéry káblov/ | kpl | 1
Montáže oznam. a zabezp. zariadení
Celkom

## Slaboprúd-Tel-data
ZADANIE
Stavba: |  | Prístavba CT pracoviska
Objekt: |  | Slaboprúd -Tel/data
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | KCN | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Práce a dodávky M
Montáže oznam. a zabezp. zariadení
1 | 922 | Audiotelefón | ks | 0
2 | Pol | audiotelefón pre dvoch účastníkov s napájacím trafom - kit | kpl | 1
3 | DA2 | prepäťová ochrana pre 230V | kus | 1
4 | JXF | bezhalogénový inštalačný kábel | m | 60
5 | HFX | inštalačná rúrka bezhalogénová, vrátane spojok, príchytiek a hmoždiniek | m | 60
6 | Pol | drobný inštalačný materiál | kpl | 1
7 | R | montáž zariadení | kpl | 1
8 | R | montáž vedení | kpl | 1
9 | R | oživenie, preskúšanie a uvedenie systému do trvalej prevádzky | kpl | 1
10 | R | projektová dokumentácia skutočného stavu | kpl | 1
11 | R | školenie obsluhy | kpl | 1
12 | R | vystavenie správy o odbornej prehliadke | kpl | 1
13 | R | inžinierska činnosť a technický dozor | kpl | 1
Telefón
14 | Pol | účastnícka koncová zásuvka 1xRJ11, montáž na do prapetného žlabu, rampy nad posteľou | ks | 8
15 | Pol | účastnícky telefón /podľa výberu investora/ | ks | 8
16 | JXF | kábel, bezhalogénový | m | 135
17 | HFX | inštalačná rúrka bezhalogénová, vrátane spojok, príchytiek a hmoždiniek | m | 75
18 | HFX | inštalačná rúrka bezhalogénová, vrátane spojok, príchytiek a hmoždiniek | m | 25
19 | Pol | drobný inštalačný materiál | kpl | 1
20 | R | montáž zariadení | kpl | 1
21 | R | montáž vedení | kpl | 1
22 | R | oživenie, preskúšanie a uvedenie systému do trvalej prevádzky | kpl | 1
23 | R | projektová dokumentácia skutočného stavu | kpl | 1
24 | R | školenie obsluhy | kpl | 1
25 | R | vystavenie správy o odbornej prehliadke | kpl | 1
26 | R | inžinierska činnosť a technický dozor | kpl | 1
27 | 922 |  |  | 0
Celkom

## Slaboprúd-TV
ZADANIE
Stavba: |  | Prístavba CT pracoviska
Objekt: |  | Slaboprúd -TV
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | KCN | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Práce a dodávky M
Montáže oznam. a zabezp. zariadení
1 | 922 |  |  | 0
2 | WND | TV-1,3 MPx kamera DOME, IR dosvit do 20m, napájanie 12VDC,5W, PoE 802.3af,objektív 2,8 -12 | ks | 6
3 | NVR | Videorekordér NVR IP sieťový 8-16 kanálový | ks | 1
4 | SAT | SATA DISK 2000GB, 7200 rpm, vhodný do podmienok 24/7, pre PC Videoserver,DVR, NAS | ks | 1
5 | ARK | Line-interactive zdroj nepretržitého napájania, výkon 1000VAi (480W), 4x výstup, 1x vstup, LCD panel, USB vstup pre prepojenie s PC (kábel nie je súčasťou), možnosť spravovania pomocou bezplatného softvéru, rozmery 100x285x140 mm, váha 5kg | ks | 1
6 | Pol | PC myš | ks | 1
7 | HS | Monitor farebný LCD 24" VGA | ks | 1
8 | swi | Switch 8 x 10/100/1000 Mbps, 8 portov s podporou PoE, 2xGbit SFP, max 60W | ks | 1
9 | IVM | klientský softvér IVMS 4200 | ks | 1
10 | Pre | Prepäťová ochrana pre 10/100Mb Ethernet a napájanie PoE | ks | 6
11 | DA2 | prepäťová ochrana pre 230V | ks | 1
12 | HDM | prepojovací kábel, dĺžka 5m | ks | 1
13 |  | prepojovací kábel, dĺžka 5m | ks | 1
14 |  | Kábel, LSZH, Cat6A, biely, 500m kotúč, 4Px23AWG | m | 110
15 | HFX | inštalačná rúrka bezhalogénová, vrátane spojok, príchytiek a hmoždiniek | m | 50
16 | HFX | inštalačná rúrka bezhalogénová, vrátane spojok, príchytiek a hmoždiniek | m | 30
17 | Pol | drobný inštalačný materiál | kpl | 1
18 | R | montáž zariadení | kpl | 1
19 | R | montáž vedení | kpl | 1
20 | R | oživenie, preskúšanie a uvedenie systému do trvalej prevádzky | kpl | 1
21 | R | projektová dokumentácia skutočného stavu | kpl | 1
22 | R | projektová dokumentácia skutočného stavu | kpl | 1
23 | R | školenie obsluhy | kpl | 1
24 | R | vystavenie správy o odbornej prehliadke | kpl | 1
25 | R | inžinierska činnosť a technický dozor | kpl | 1
STA
26 | PTO | pasívny televízny odbočovač do 6 smerov vrátane inštalačnej krabice | ks | 1
27 | ZK | účastnícka koncová zásuvka 2dB TV 7dB R (montáž do rampy) vrátane krytu | ks | 6
28 |  | F konektor (pre kábel 4,8) | ks | 6
29 | VCC | koaxiálny kábel, bezhalogénový | m | 205
30 | HFX | inštalačná rúrka bezhalogénová, vrátane spojok, príchytiek a hmoždiniek | m | 50
31 | HFX | inštalačná rúrka bezhalogénová, vrátane spojok, príchytiek a hmoždiniek | m | 45
32 | Pol | drobný inštalačný materiál | kpl | 1
33 | R | montáž zariadení | kpl | 1
34 | R | montáž vedení | kpl | 1
35 | R | oživenie, preskúšanie a uvedenie systému do trvalej prevádzky | kpl | 1
36 | R | školenie obsluhy | kpl | 1
37 | R | vystavenie správy o odbornej prehliadke | kpl | 1
38 | R | inžinierska činnosť a technický dozor | kpl | 1
Celkom

## Vykurovanie
ZADANIE
Stavba: |  | Prístavba CT pracoviska
Objekt: |  | Vykurovanie
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | KCN | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PRÁCE A DODÁVKY PSV
71 - IZOLÁCIE
713 - Izolácie tepelné
1 | R | Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE DN 20 | m | 49.8
2 | 283 | Izolácia potrubia TUBOLIT DG-A 20x13mm | m | 49.8
3 | R | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | %
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE
733 - Rozvod potrubia
4 | R | Demontáž pôvodných rozvodov potrubia | m | 1
5 | R | Úprava pôvodných rozvodov k vykur.telesám | kpl | 1
6 | R | Potrubie plasthliníkové PE-RT 18x2 mm z rúrok v kotúčoch | m | 49.8
7 | R | Napojenie nového rozvodu potrubia na exist.rozvod | kpl | 1
8 | R | Tlaková skúška potrubia plasthliník do d 32 | m | 49.8
9 | R | Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m | %
734 - Armatúry
10 | R | Montáž armatúr s dvoma závitmi | kus | 8
11 | 286 | Kohút guľový závitový,pákový DN 20 | kus | 2
12 | 422 | Kohút plniaci a vypúšťací DN 15 | kus | 1
13 | 436 | Filter DN 20 | kus | 1
14 | 551 | Ventil radiátor.termostatický - 3/4" | kus | 4
15 | R | Montáž armatúr s jedným závitom | kus | 8
16 | 422 | Ventil odvzdušňovací automatický DN 15 | kus | 4
17 | 551 | Hlavica termostatická | kus | 4
18 | 551 | Ventil spiatočkový priamy | kus | 4
19 | R | Ostatné meracie armatúry | kpl | 1
20 | R | Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m | %
735 - Vykurovacie telesá
21 | R | Demontáž vykurovacích telies liatinových | kpl | 4
22 | R | Vykur.telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou | kus | 4
23 | R | Montáž vyhr.telies oc.doskové KORADO HYGIENE do2000mm | kus | 4
24 | 484 | Teleso vyhr.doskové KORADO HYGIENE typ 20K H600 L1200 | kus | 3
25 | 484 | Teleso vyhr.doskové KORADO HYGIENE typ 20K H600 L1500 | kus | 1
26 | R | Montáž el.konvektora Protherm dĺ.1000 mm | súbor | 1
27 | 484 | El.vyhr.teleso- Konvektor PROTHERM 500 W | kus | 1
28 | R | Vnútrost. prem. vybúr. hmôt vyk. telies vodor. 100m | t | 0.228
29 | R | Napustenie a vyregulovanie systému | kpl | 1
30 | R | Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m | %
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE
783 - Nátery
31 | R | Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ. | m | 49.8
Celkom

## Vzduchotechnika
ZADANIE
Stavba: |  | Prístavba CT pracoviska
Objekt: |  | Vzduchotechnika
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | KCN | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Práce a dodávky PSV
Montáž vzduchotechnických zariadení
1 | 429 | VZT jednotka Aero Master XP VZT jednotkaVS-30-R-PHC/F | ks | 1
2 | Pol | Riadiaca jednotka s prísl. a kabelážou Riadiaca jednotka s prísl. a kabelážou | kpl | 1
3 | Pol | Kondenzačná jednotka ERQ 140 AV1 Kondenzačná jednotka ERQ 140 AV1 | ks | 1
4 | Pol | EKEXV 140 ventil.sada EKEXV 140 ventil.sada | ks | 1
5 | Pol | EKEQFCBA komunikačný adapter EKEQFCBA komunikačný adapter | ks | 1
6 | Pol | CU potrubie 10/20 CU potrubie 10/20 | m | 18
7 | Pol | Žľab pozinkovaný do exterieru Žľab pozinkovaný do exterieru | m | 10
8 | Pol | PZ AL 500x500 R1.S PZ AL 500x500 R1.S | ks | 1
9 | Pol | PZ AL 500x500 R1.S PZ AL 500x500 R1.S | ks | 1
10 | Pol | THP 750x500/1500 THP 750x500/1500 | ks | 2
11 | Pol | Parný zvlhčovač 18kg/h Parný zvlhčovač 18kg/h | ks | 1
12 | Pol | PPK 500x315 PPK 500x315 | ks | 2
13 | Pol | RK 400x315 RK 400x315 | ks | 2
14 | Pol | RK 400x250 RK 400x250 | ks | 2
15 | Pol | RK 200x200 RK 200x200 | ks | 1
16 | Pol | ADQ 500 ADQ 500 | ks | 2
17 | Pol | PB VVKS-S- 500 H-D1 PB VVKS-S- 500 H-D1 | ks | 2
18 | Pol | ADQ 400 ADQ 400 | ks | 4
19 | Pol | PB VVKS-S- 400 H-D1 PB VVKS-S- 400 H-D1 | ks | 4
20 | Pol | ADQ 250 ADQ 250 | ks | 5
21 | Pol | PB VVKS-S- 250 H-D1 PB VVKS-S- 250 H-D1 | ks | 5
22 | Pol | Tanier.ventil prív. 100 Tanier.ventil prív. 100 | ks | 3
23 | Pol | ADQ 500 ADQ 500 | ks | 2
24 | Pol | PB VVKS -E-500 H-D1 PB VVKS -E-500 H-D1 | ks | 2
25 | Pol | ADQ 400 ADQ 400 | ks | 4
26 | Pol | PB VVKS -E-400 H-D1 PB VVKS -E-400 H-D1 | ks | 4
27 | Pol | ADQ 250 ADQ 250 | ks | 5
28 | Pol | PB VVKS -E-250 H-D1 PB VVKS -E-250 H-D1 | ks | 5
29 | Pol | Výustka odvod 400x200 Výustka odvod 400x200 | ks | 1
30 | Pol | Výustka prívod 400x200 Výustka prívod 400x200 | ks | 1
31 | Pol | Hadica izolovaná d 100 Hadica izolovaná d 100 | m | 10
32 | Pol | Hadica izolovaná d 160 Hadica izolovaná d 160 | m | 10
33 | Pol | Hadica izolovaná d 200 Hadica izolovaná d 200 | m | 15
34 | Pol | VZT potrubie 4 hranné VZT potrubie 4 hranné | kpl | 1
35 | Pol | Mont., tesn. a spojovací mat. Mont., tesn. a spojovací mat. | kpl | 1
36 | Pol | Podstropná FHQ60C Podstropná FHQ60C | ks | 2
37 | Pol | Vonkajšia RXS60L Vonkajšia RXS60L | ks | 2
38 | Pol | Ovládač BRC1E53C Ovládač BRC1E53C | ks | 2
39 | Pol | Nástenná FTX35J3 Nástenná FTX35J3 | ks | 1
40 | Pol | RX35K RX35K | ks | 1
41 | Pol | CU potrubie 6/10 CU potrubie 6/10 | m | 10
42 | Pol | CU potrubie 6/12 CU potrubie 6/12 | m | 56
43 | Pol | Žľab pozinkovaný do exterieru Žľab pozinkovaný do exterieru | m | 10
44 | Pol | Nástenná FAQ100C Nástenná FAQ100C | ks | 2
45 | Pol | RZQSG100L8Y1 RZQSG100L8Y1 | ks | 2
46 | Pol | Ovládač BRC1E53C Ovládač BRC1E53C | ks | 2
47 | Pol | CU potrubie 10/16 CU potrubie 10/16 | m | 42
48 | Pol | Žľab pozinkovaný do exterieru Žľab pozinkovaný do exterieru | m | 10
49 | Pol | Ventilátor VORT Micro 100IT+ sada Ventilátor VORT Micro 100IT+ sada | ks | 5
50 | Pol | Dverová mriežka 300x100 Dverová mriežka 300x100 | ks | 7
51 | Pol | VK 20 VK 20 | ks | 2
52 | Pol | Potrubie Spiro Potrubie Spiro | kpl | 1
53 | Pol | Mont., tesn. a spojovací mat. Mont., tesn. a spojovací mat. | kpl | 1
54 | 769 | Montáž | kpl | 1
55 | 769 | Doprava | kpl | 1
56 | 769 | Vyregulovanie a skúšky | kpl | 1
Celkom

## Zdravotechnika
ZADANIE
Stavba: |  | Prístavba CT pracoviska
Objekt: |  | Zdravotechnika
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | KCN | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PRÁCE A DODÁVKY PSV
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE
721 - Vnútorná kanalizácia
1 | R | Demontáž pôvod.potrubia kanalizácia | kpl | 1
2 | R | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 40x1,8 | m | 4.5
3 | R | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8 | m | 8
4 | R | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2 | m | 19.6
5 | R | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2 | m | 15
6 | R | Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40 | m | 5
7 | R | Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50 | m | 7
8 | R | Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie D 110/4,3 | m | 8
9 | R | Napojenie kanal.na existujúce potrubie DN 110,125 | kpl | 3
10 | R | Montáž vpustí podlahových DN 110 | kus | 1
11 | 552 | Vpust podlahový HL 310NPr DN 50.75,110 | kus | 1
12 | R | Montáž zápachových uzáverov | kus | 2
13 | 597 | Uzáver zápachový.HL136N | kus | 2
14 | R | Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 | m | 67.1
15 | R | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | %
722 - Vnútorný vodovod
16 | R | Demontáž pôvod.potrubia vodovodu | kpl | 1
17 | R | Napojenie vodovodu na jestvujúce potrubie | kpl | 4
18 | R | Potrubie vodovodné plasthliníkové D 20 x 2,8 mm | m | 23.3
19 | R | Potrubie vodovodné plasthliníkové D 25 x 3,5 mm | m | 73.5
20 | R | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 | m | 23.3
21 | R | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25 | m | 73.5
22 | R | Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 3/4 | kus | 4
23 | R | Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm | pár | 8
24 | R | Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy VE 3001 G 3/4 | kus | 4
25 | R | Kohút guľový priamy G 3/4" | kus | 2
26 | R | Kohút guľový priamy G 1 " | kus | 2
27 | R | Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 | m | 96.8
28 | R | Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 | m | 96.8
29 | R | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m | %
725 - Zariaďovacie predmety
30 | R | Demontáž pôvod.zariadovacích predmetov | kpl | 1
31 | R | Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien | súbor | 5
32 | 642 | Nádržka podomietková Geberit + biele tlač. | kus | 5
33 | R | Montáž záchodových mís závesných | kus | 5
34 | 642 | Misa biela ku kompletu | kus | 5
35 | 642 | Sedadlo | kus | 5
36 | R | Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky | súbor | 7
37 | 642 | Umývadlo ker biele | kus | 7
38 | R | Montáž drezov ostatných rozmerov a typov | súbor | 1
39 | 552 | Drez kuchynský dvojitý | kus | 1
40 | R | Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súbor | 16
41 | 551 | Ventil rohový RV 85 1/2 | kus | 16
42 | R | Montáž batérií umýv. a drez.ostatných typov stojank. G 1/2 | kus | 8
43 | 551 | Batéria drezová jednopáková | kus | 1
44 | 551 | Batéria umývadlová jednopáková | kus | 7
45 | R | Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m | %
Celkom