**PRÍLOHA 1**

**ŠPECIFIKÁCIA TOVARU A JEDNOTKOVÁ CENA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Por. č.** | **Názov tovaru** | | | **Počet (ks)** | **Cena v EUR za 1ks bez DPH** | **Celková cena v EUR bez DPH** |
|  |  | | |  |  |  |
|  | **objekt: Energetické Centrum, 1.posch, dopravný dispečing** | | |  |  |  |
|  | **UPS Masterys 2BC108T** [výr.č.: P199736001] | | |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |
|  | **Výmena batérií** | |  |  |  |  |
| 1 | batéria uzavretá gelová Vision 6 FN 7,2SR 12V/7Ah | | | 216 | [0000,00] | [0000,00] |
| 2 | sada batériových prepojov | | | 6 | [000,00] | [000,00] |
| 3 | výmena batérií, kalibrácia zariadenia, test skúšky | | | kpl | [000,00] | [000,00] |
| 4 | odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | | | kpl | [000,00] | [000,00] |
| 5 | dopravné náklady | | | kpl | [000,00] | [000,00] |
|  |  | | |  |  |  |
|  | **Profylaktická kontrola UPS** 10kVA | |  |  |  |  |
| 6 | - výpis a kontrola nastavených parametrov | | | kpl | [000,00] | [000,00] |
|  | - meranie elektrických parametrov a ich porovnanie s údajmi na displeji | | |  |  |  |
|  | - kontrola histórie udalostí, analýza histórie, nastavenie aktuálneho času | | |  |  |  |
|  | - meranie a kontrola nabíjačky batérií | | |  |  |  |
|  | - kontrola a meranie parametrov výstupného napätia | | |  |  |  |
|  | - kontrola mechanických častí, ventilátorov chladenia, svorkovníc a  svoriek, kábelových spojov | | |  |  |  |
|  | - v kontrola elektrických prvkov, stavu kondenzátorov, IGBT tranzistorov | | |  |  |  |
|  | - vyčistenie zariadenia od nečistôt, dotiahnutie svoriek | | |  |  |  |
|  | - reset periodickej kontroly | | |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |
| **Spolu:** | | | | | | [**0000,00€]** |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
| **Dodacia lehota:** | |  | | | | |
| **Obchodné podmienky:** | |  | | | | |
| **Termín dodávky:** | |  | | | | |
| **Platnosť CP:** | |  | | | | |

vypracoval: 15.06.2022 - 9483 - referát starostlivosti o NM