**PRÍLOHA 1**

**ŠPECIFIKÁCIA TOVARU A JEDNOTKOVÁ CENA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Por. č.** | **Názov tovaru** | | **Počet (ks)** | **Cena v EUR za 1ks bez DPH** | **Celková cena v EUR bez DPH** |
|  |  | |  |  |  |
|  | **objekt: Ústredné Dielne Autobusov Jurajov Dvor** | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| 1 | **UPS Core 6K 6000VA/6000 W, 230 Vac** | | 1 | [0 000,00] | [0 000,00] |
|  | ON-LINE, 1-fáz. vstup/1-fáz. sínusový výstup, klasifikácia VFI SS 211  hmotnosť 17 kg, rozmery (šxhxv): 438 x 600 x 130mm(3U)  slot pre USB/SNMP/AS400 adapter (option) | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| 2 | **EBM Core 10K Battery pack** | | 2 | [000,00] | [000,00] |
|  | Internal batteries 20 x 9 Ah | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| 3 | **Práca a dopravné náklady** | | 1 | [000,00] | [000,00] |
|  |  | |  |  |  |
| 4 | **Ekologická likvidácia jestvujúceho zariadenia** | | 1 | [000,00] | [000,00] |
|  |  | |  |  |  |
| **Spolu:** | | | | | [**0 000,00€]** |
|  | | | | |  |
|  | | | | |  |
| **Dodacia lehota:** | |  | | | |
| **Obchodné podmienky:** | |  | | | |
| **Termín dodávky:** | |  | | | |
| **Platnosť CP:** | |  | | | |

vypracoval: 15.06.2022 - 9483 - referát starostlivosti o NM