DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZUŠ

ŠTERNBERK, k.ú.Šternberk, parc.č.401

Investor:	Město Šternberk

Horní náměstí 16

785 01, Šternberk

Zhotovitel:	Stern – projekt s.r.o.

Tomáš Uhlár

Autorizovaný technik ČKAIT 1201552

IČ: 293 73 956

Lužice 119

785 01 Šternberk

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A. 1		Identifikační údaje

A. 1. 1 	Údaje o stavbě

a) Název stavby

„STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŠTERNBERK“

b) Místo stavby

Olomoucká 1289/3, Šternberk, 785 01

k. ú. Šternberk, pozemek parc. č.401

c) Předmět dokumentace

Záměrem stavebníka je provést stavební úpravy objektu základní umělecké školy ve Šternberku (1.NP objektu SO 01 a objekt SO 02). Jedná se o objekty SO 01 a SO 02, SO 01 – přední průčelní uliční objekt základní umělecké školy bude řešen pouze ve smyslu 1.NP a to z důvodu vzlínající vlhkosti v objektu. SO 02, tedy zadní objekt ve dvorním traktu bude řešen důkladněji a to jak z důvodu vzlínající vlhkosti, tak i dispozičních úprav stávajícího sociálního zařízení v 1.NP, tak i provedení nového krovu a střechy z důvodu velmi špatného technického stavu krovu a to bez změny tvaru.

Dokumentace je zpracována na základě požadavků investora stavby

.

A. 1. 2 	Údaje o stavebníkovi

Město Šternberk

Horní náměstí 16

785 01, Šternberk

A. 1. 3. 	Údaje o zpracovateli PD

Stern – projekt s.r.o.

Uhlár Tomáš – jednatel společnosti

Autorizovaný technik ČKAIT 1201552

IČ: 293 73 956

Lužice 119

785 01 Šternberk

A. 2		Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01– Objekt „A“ – hlavní budova

SO 02- Objekt „B“ – budova ve dvorním traktu

Technologická zařízení nejsou

A. 3		Seznam vstupních podkladů

1.	Studie stavby, záměr investora stavby

2.	Konzultace s uživateli

3.	Obhlídka místa stavby