## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Názov stavby |  |  | Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2 | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 2021-02-4
| Názov objektu |  |  | SO-01 Stavebný objekt | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | SO-01
| Názov časti |  |  | SO-01 Zdravotechnika | [8 empty] | Miesto
| Kód časti |  |  | 003
Názov podčasti
Kód podčasti
[13 empty] | IČO | DIČ
Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ
|  |  |  | Rozpočet číslo | Spracoval | [7 empty] | Dňa
17.06.2022
Merné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | EUR
A |  | Základné rozp. náklady |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práca nadčas |  | 0 |  | 13 | Zariadenie staveniska |  |  | 20 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevnej podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 20 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kultúrna pamiatka |  | 0 |  | 15 | Územné vplyvy |  |  | 20 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Prevádzkové vplyvy |  |  | 20 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatné |  |  | 20 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (r. 8-11) |  | 0 |  | 19 | VRN (r. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnosť |  | 0 | 20 | 22 | Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | 24 | 20 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednávateľ | [9 empty] | 25 | 20 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (r. 23-25) |  |  |  |  | 0
Dátum a popis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [9 empty] | 27 | Dodávky objednávateľa |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnenie + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulácia
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: | Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: | SO-01 Stavebný objekt
Časť: | SO-01 Zdravotechnika
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: | 17.06.2022
Kód | Popis | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Suť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 0 | 0
1 | Zemné práce | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konštrukcie | 0 | 0 | 0
99 | Presun hmôt HSV | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0 | 0
713 | Izolácie | 0 | 0 | 0
721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia | 0 | 0 | 0
722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | 0 | 0 | 0
725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety | 0 | 0 | 0
767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0 | 0 | 0
| Celkom | 0 | 0 | 0

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: |  | SO-01 Stavebný objekt
Časť: |  | SO-01 Zdravotechnika
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: |  | 17.06.2022
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 132201201.S | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 | m3 | 86.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | K | PK | 132201209.S | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 28.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
3 | K | PK | 162501112.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
4 | K | PK | 162501113.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | m3 | 648 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
5 | K | PK | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
6 | K | PK | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
7 | K | PK | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
8 | K | PK | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 32.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
9 | K | PK | 175101102 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 43.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
10 | M | MAT | 5833730500 | Štrkopiesok 0- 4 | t | 72.144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
11 | K | PK | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 10.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
12 | K | PK | 998276101.S | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 92.566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 713 | Izolácie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
13 | K | PK | 713482112 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 80 mm | m | 325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
14 | M | MAT | 283310001300.S | Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
15 | M | MAT | 283310001500.S | Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
16 | M | MAT | 283310003300.S | Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
17 | M | MAT | 283310003500.S | Izolačná PE trubica dxhr. 42x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
18 | K | PK | 713482131 | Montáž trubíc z PE, hr. nad 30 mm,vnút.priemer do 80 mm | m | 88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
19 | M | MAT | 283310005200.S | Izolačná PE trubica dxhr. 54x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
20 | M | MAT | 283310005300 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 60x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
21 | K | PK | 998713202.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 20.896 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
22 | K | PK | 721171308.S | Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm zvislé | m | 96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
23 | K | PK | 721171502 | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 40x3 mm odpadné prípojné | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
24 | K | PK | 721171503 | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 50x3 mm odpadné prípojné | m | 46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
25 | K | PK | 721172587 | Potrubie PP odhlučnené odpadové DN 75 | m | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
26 | K | PK | 721171550.S | Potrubie z rúr PP, SN 10 ležaté Dxt 110x3,6 mm | m | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
27 | K | PK | 721171551.S | Potrubie z rúr PP SN 10 ležaté Dxt 125x4,2 mm | m | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
28 | K | PK | 721171552.S | Potrubie z rúr PP SN 10 ležaté Dxt 160x5,2 mm | m | 51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
29 | K | PK | 721171553 | Potrubie z rúr PP SN 10 ležaté Dxt 200x5,2 mm | m | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
30 | K | PK | 721194104.S | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm | ks | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
31 | K | PK | 721194105.S | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
32 | K | PK | 721194109.S | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm | ks | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
33 | K | PK | 721213012.S | Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 110 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
34 | M | MAT | HL3100T | Balkónový a terasový vpust DN75/110 vertikálny s nezámrznou protizápachovou klapkou, 145 x 145 mm 138 x 138 mm. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
35 | K | PK | 721230142.S | Montáž strešného vtoku pre mPVC izolácie s ohrevom DN 110 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
36 | M | MAT | HL62/1 | Strešný vtok DN110 s izolačným tanierom | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
37 | K | PK | 721274112.S | Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
38 | M | MAT | HL810 | Vetracia sada DN110 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
39 | K | PK | 721290012.S | Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
40 | M | MAT | HL900N | Privzdušňovacia hlavica DN50/75/110 s dvojitou izolačnou stenou | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
41 | K | PK | 721290111.S | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 237 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
42 | K | PK | 721290112.S | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200 | m | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
43 | K | PK | 998721202.S | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 104.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
44 | K | PK | HZS-002.1 | Dopojenie kanal. potrubia DN 150 - 200 do jestv. šachty výrezom | sub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
45 | K | PK | 722130213.S | Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25 | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
46 | K | PK | 722130214.S | Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
47 | K | PK | 722130216.S | Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 | m | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
48 | K | PK | 722171132.S | Potrubie plasthliníkové D 20 mm | m | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
49 | K | PK | 722171133.S | Potrubie plasthliníkové D 26 mm | m | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
50 | K | PK | 722171134.S | Potrubie plasthliníkové D 32 mm | m | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
51 | K | PK | 722171135.S | Potrubie plasthliníkové D 40 mm | m | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
52 | K | PK | 722171136.S | Potrubie plasthliníkové D 50 mm | m | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
53 | K | PK | 722172633.S | Potrubie plasthliníkové D 63 mm | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
54 | K | PK | 722190401 | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 | ks | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
55 | K | PK | 722220111 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | ks | 88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
56 | K | PK | 722220121.S | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 | pár | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
57 | K | PK | 722221015.S | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
58 | M | MAT | 551110013800 | Guľový uzáver pre vodu 3/4" | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
59 | K | PK | 722221020.S | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
60 | M | MAT | 551110005100.S | Guľový uzáver pre vodu 1" | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
61 | K | PK | 722221025.S | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
62 | M | MAT | 551110005200.S | Guľový uzáver pre vodu 5/4" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
63 | K | PK | 722221030.S | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
64 | M | MAT | 551110005900.S | Guľový uzáver pre vodu 6/4" | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
65 | K | PK | 722221035.S | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
66 | M | MAT | 551110006000.S | Guľový uzáver pre vodu 2" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
67 | K | PK | 722221082.S | Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2 | ks | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
68 | M | MAT | 551110011400.S | Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
69 | M | MAT | 551110030000.S | Ventil záhradný nezámrzný DN 15 | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
70 | K | PK | 722221290 | Montáž spätného ventilu závitového G 2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
71 | M | MAT | 4221505001 | Ventil spätný EA PN 16, DN 50 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
72 | K | PK | 722222002.S | Montáž regulačného ventilu do 3/4" | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
73 | M | MAT | 506187 | Termostatický vyvažovací ventil - pre rozvody TV - 1/2" | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
74 | K | PK | 722250005.S | Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25 | súb. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
75 | M | MAT | 0075Ce_ | Hadicový hydrant s 30 m tvarovo stálou hadicou D25, skrinka 650x650 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
76 | K | PK | 722253156 | Požiarne príslušenstvo, revízia | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
77 | K | PK | 722263414 | Montáž vodomeru závit. G 1/2 + plombovanie | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
78 | M | MAT | 3882210600 | Vodomer bytový DN 20, teplá voda + pripoj.prísl. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
79 | K | PK | 891154222.1 | Montáž vodomera do DN 40 + plombovanie | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
80 | M | MAT | 346626 | Vodomer domový DN 32 na teplú vodu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
81 | M | MAT | 320251 | Vodomer na studenú vodu DN40 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
82 | K | PK | 722290226.S | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 413 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
83 | K | PK | 722290234.S | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 413 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
84 | K | PK | 998722202.S | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 207.004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
85 | K | PK | 725129225.S | Montáž pisoára z nerezu so zadným vtokom a automatickým splachovaním a napájacím zdrojom | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
86 | M | MAT | 85311 | Pisoár Duravit s radarovým splachovaním - komplet | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
87 | M | MAT | 85312 | Napájací zdroj pre 5 pisoáre, 24V | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
88 | K | PK | 725149710 | Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast) | súb. | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
89 | M | MAT | 85313 | TECE profil base Inštalačný systém 4v1, lačítko TECE now + úchyty+izolácia/novy kod 9400412 | ks | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
90 | K | PK | 725149720 | Montáž záchodu do predstenového systému | ks | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
91 | M | MAT | 85314 | ARCHITECTURA - COMBI PACK WC závesné DirectFlush | ks | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
92 | K | PK | 725219201.S | Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry | ks | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
93 | M | MAT | 85315 | O.NOVO - umývadlo 600x460mm s prepadom, pre 1-otvorovú batériu, biela Alpin | ks | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
94 | K | PK | 725241142.S | Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvrťkruhovej 900x900 mm | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
95 | M | MAT | 85316.1 | Vanička 90x90 cm | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
96 | M | MAT | 85316.2 | ISY- posuvné dvere rohový vstup 900mm, číre sklo | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
97 | K | PK | 725245271.S | Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
98 | M | MAT | 85317.1 | Vanička 90x90 cm | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
99 | M | MAT | 85317.2 | ISY- posuvné dvere rohový vstup 900mm, číre sklo | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
100 | K | PK | 725291112.S | Montáž záchodového sedadla s poklopom | ks | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
101 | M | MAT | 85318 | Sedátko s poklopom SoftClosing, biela Alpin | ks | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
102 | K | PK | 725333360.S | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
103 | M | MAT | 85319.1 | Výlevka stojata, zadný rovný odpad | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
104 | M | MAT | 85319.2 | Mriežka na výlevku | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
105 | K | PK | 725413101.S | Montáž žľabu oceľového alebo liatinového jednoduchého na konzolách 1000 mm pre 2 batérie | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
106 | M | MAT | 85320 | Umývaci žlab nerezový | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
107 | K | PK | 725819402 | Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 | súb | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
108 | M | MAT | 85364 | SCHELL ventil rohový 1/2-3/8 | ks | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
109 | K | PK | 725829201.S | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
110 | M | MAT | 85321 | Umyvadlová stojánková vyššia - chróm Good Life | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
111 | K | PK | 725829601.S | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej | ks | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
112 | M | MAT | 85322 | Drezová batéria nástenná - chrom Good life | ks | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
113 | K | PK | 725849231.S | Montáž batérie sprchovej | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
114 | M | MAT | 85323 | Bacic Uk - sprchová súprava 1960, 055,106 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
115 | K | PK | 725869301.S | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm | ks | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
116 | M | MAT | 85324 | Umývadlový plastový polsifón G1 1/4 x 40 | ks | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
117 | K | PK | 725869340.S | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50 mm | ks | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
118 | M | MAT | 85325 | Umývadlový plastový polsifón G1 1/4 x 40 | ks | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
119 | K | PK | 998725202.S | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 245.497 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
120 | K | PK | 767995101 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg | kg | 75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
121 | M | MAT | 5539533750 | Doplnkové konštrukcie - závesy | kg | 75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
122 | K | PK | 998767202.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 10.335 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0