## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Názov stavby |  |  | Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2 | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 2021-02-4
| Názov objektu |  |  | SO-01 Stavebný objekt | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | SO-01
| Názov časti |  |  | SO-01 Bleskozvod | [8 empty] | Miesto
| Kód časti |  |  | 009
Názov podčasti
Kód podčasti
[13 empty] | IČO | DIČ
Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ
|  |  |  | Rozpočet číslo | Spracoval | [7 empty] | Dňa
17.06.2022
Merné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | EUR
A |  | Základné rozp. náklady |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práca nadčas |  | 0 |  | 13 | Zariadenie staveniska |  |  | 20 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevnej podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 20 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kultúrna pamiatka |  | 0 |  | 15 | Územné vplyvy |  |  | 20 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Prevádzkové vplyvy |  |  | 20 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatné |  |  | 20 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (r. 8-11) |  | 0 |  | 19 | VRN (r. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnosť |  | 0 | 20 | 22 | Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | 24 | 20 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednávateľ | [9 empty] | 25 | 20 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (r. 23-25) |  |  |  |  | 0
Dátum a popis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [9 empty] | 27 | Dodávky objednávateľa |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnenie + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulácia
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: | Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: | SO-01 Stavebný objekt
Časť: | SO-01 Bleskozvod
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: | 17.06.2022
Kód | Popis | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Suť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5
M | Práce a dodávky M | 0 | 0 | 0
21-M-1 | Montáž C-210 M | 0 | 0 | 0
21-M-2 | Nosný materiál | 0 | 0 | 0
21-M-3 | Odborná prehliadka a skúšky | 0 | 0 | 0
| Celkom | 0 | 0 | 0

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: |  | SO-01 Stavebný objekt
Časť: |  | SO-01 Bleskozvod
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: |  | 17.06.2022
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 21-M-1 | Montáž C-210 M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 921 | 21M1-0101 | RÚRKA OHYBNÁ LPE-DO LIATEHO BETÓNU |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
2 | K | 921 | 21M1-0102 | rúrka FXP 32mm | m | 56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
3 | K | 921 | 21M1-0103 | KRABICA ODBOČNÁ S VIEČKOM BEZ ZAPOJENIA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
4 | K | 921 | 21M1-0104 | KO 125 | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
5 | K | 921 | 21M1-0105 | ZVODOVÝ VODIČ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
6 | K | 921 | 21M1-0106 | FeZn 30 x 4mm v zemi | m | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
7 | K | 921 | 21M1-0107 | FeZn 10mm v zemi | m | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
8 | K | 921 | 21M1-0108 | Fezn 8mm na podperách | m | 188 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
9 | K | 921 | 21M1-0109 | Montáž podpier na strechu | ks | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
10 | K | 921 | 21M1-0110 | Fezn 8mm v chráničke | m | 56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
11 | K | 921 | 21M1-0111 | ZBERNÁ TYČ VČ. UPEVNENIA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
12 | K | 921 | 21M1-0112 | zberná tyč JP | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
13 | K | 921 | 21M1-0113 | držiak zbernej tyče DJ | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
14 | K | 921 | 21M1-0114 | ochranná strieška OS | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
15 | K | 921 | 21M1-0115 | svorka SJ 01 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
16 | K | 921 | 21M1-0116 | BLESKOZVODOVÉ SVORKY |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
17 | K | 921 | 21M1-0117 | typ SO | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
18 | K | 921 | 21M1-0118 | typ SS | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
19 | K | 921 | 21M1-0119 | typ SK | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
20 | K | 921 | 21M1-0120 | typ SZ | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
21 | K | 921 | 21M1-0121 | typ SR 03 | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
22 | K | 921 | 21M1-0122 | typ SR 02 | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
23 | K | 921 | 21M1-0123 | PRÍSLUŠENSTVO UZEMŇOVACIEHO VEDENIA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
24 | K | 921 | 21M1-0124 | Označovanie zvodov štítkami | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
25 | K | 921 | 21M1-0125 | Zaasfaltovanie spojov FeZn 30x4 | ks | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
26 | K | 921 | 21M1-0126 | PPV 2.00 % | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
| D |  | 21-M-2 | Nosný materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
27 | M | MAT | 21M2-001 | TRUBKA OHYBNÁ PRE ZALIEV.DO BETONU |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
28 | M | MAT | 21M2-002 | Rúrka FXP 32 | m | 56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
29 | M | MAT | 21M2-003 | KRABICE INŠTALAČNÉ Z PVC |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
30 | M | MAT | 21M2-004 | KO 125 odbočná bez svork. | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
31 | M | MAT | 21M2-005 | UZEMŇOVACIE VEDENIE |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
32 | M | MAT | 21M2-006 | vodič FeZn D 8 / 0.45 kg/m / | kg | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
33 | M | MAT | 21M2-007 | vodič FeZn D 10 / 0.62 kg/m / | kg | 28.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
34 | M | MAT | 21M2-008 | pásik FeZn 30x4 | kg | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
35 | M | MAT | 21M2-009 | ZBERNÁ TYČ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
36 | M | MAT | 21M2-010 | Zberná tyč JP 15 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
37 | M | MAT | 21M2-011 | PRÍSLUŠENSTVO ZBERNÝCH TYČÍ D 20 MM |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
38 | M | MAT | 21M2-012 | držiak DJ01 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
39 | M | MAT | 21M2-013 | svorka SJ 01 D 20 mm | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
40 | M | MAT | 21M2-014 | Ochranná strieška OS | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
41 | M | MAT | 21M2-015 | BLESKOZVODOVÉ SVORKY |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
42 | M | MAT | 21M2-016 | typ SO /okapová/ | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
43 | M | MAT | 21M2-017 | typ SS /spojovacia/ | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
44 | M | MAT | 21M2-018 | typ SK | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
45 | M | MAT | 21M2-019 | typ SZ /skušobná | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
46 | M | MAT | 21M2-020 | typ SR 02 /pásik-pásik/ | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
47 | M | MAT | 21M2-021 | typ SR 03 /pásik-vodič/ | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
48 | M | MAT | 21M2-022 | označovací štítok bleskozvodu | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
49 | M | MAT | 21M2-023 | PODPERY BLESKOZVODOVÉHO VEDENIA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
50 | M | MAT | 21M2-024 | PODPERA PV PRE d 8mm na strechu | ks | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
51 | M | MAT | 21M2-025 | pasívna protikorózna ochrana - asfalt | kg | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
52 | M | MAT | 21M2-026 | podružný materiál 3.00 % | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
53 | M | MAT | 21M2-027 | PPV 2.00 % | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
| D |  | 21-M-3 | Odborná prehliadka a skúšky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
54 | K | 921 | 21M3-001 | Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky, vypracovanie správy | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | Celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0