## REKAPITULACE
REKAPITULACE - SLABOPROUD
P.č. | Název položky | MJ | Množství celkem | Cena celkem bez DPH
ROP | Ostatní položky | soub. | 1
D1.4h.1 | Systém UKS | soub. | 1
D1.4h.1 | Systém STA | soub. | 1
D1.4h.1 | PbX, DT-vrátník | soub. | 1
D1.4h.1 | Hlavní kabelové trasy | soub. | 1
D1.4h.2 | Systém Sestra pacient | soub. | 1
D1.4h.3 | Systém EPS | soub. | 1
| Slaboproud celkem |  |  | 0
Poznámka: Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Jednotkové ceny jsou uvedeny vč. všech souvisejících přidružených nákladů (tj. vč. nákladů na dopravu, přesun, skladování, podružný materiál, PPV, atd)

## Ostatní položky
Ostatní položky | [5 empty] | 0
P.č. | Kód ceníku | Název položky | MJ | Množství celkem | Jednotková cena (dodávka + motnáž) | Cena celkem
1 |  | Pomocné stavební práce, průrazy stěnou, demontáž stávajících SLp rozvodů | hod | 110 |  | 0
2 |  | Napojení Slp systémů na 230V z rozvaděče
|  | Kabel 3Jx1,5, PVC | m | 100 |  | 0
|  | Ukončení CYKY kabelu 3 x 1.5 mm2 | ks | 1 |  | 0
|  | Zapojení v rozvaděči NN | ks | 4 |  | 0
|  | Vodič CY4, včetně připojení k soustavě | m | 40 |  | 0
Ostatní práce na systémech Slp
Položka uvedena, výkres:11,12,13,14

## D1.4h.1
Systém UKS | [6 empty] | 0
P.č. | Kód ceníku |  | Název položky | MJ | Množství celkem | Jednotková cena (dodávka + motnáž) | Cena celkem bez DPH
Rozvaděč RD-1
1 | UKS01 | Dodávka, včetně instalace | 19" Rack, 42U, 800x800, perforovaná záda, montážní sada | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:16,23
2 | UKS02 |  | 19" Patch panel 1U, 24xRJ45 UTP DataGate kat.5E vyplněný | ks | 4 |  | 0
Položka uvedena, výkres:23
3 | UKS03 |  | 19" Patch panel 1U, 48xRJ45 UTP DataGate kat.5E vyplněný | ks | 7 |  | 0
Položka uvedena, výkres:23
4 | UKS04 |  | 19" Telefonní patch panel 50xRJ45, výška 1U | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:23
5 | UKS05 |  | 19" Telefonní patch panel 25xRJ45, výška 1U | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:23
6 | UKS06 |  | 19" jumper ring panel 1U, 5 úchytů hlubokých 64 mm | ks | 12 |  | 0
Položka uvedena, výkres:23
7 | UKS07 |  | 19" polička 1U | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
8 | UKS08 |  | 19" zemnící lišta | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
10 | UKS10 |  | Měření portů, včetně protokolu | ks | 346 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Měřící práce, vystavení protokolu o paremetrech
Rozvaděč RD-FD
11 | UKS11 | Dodávka, včetně instalace | 19" Rack, 42U, 1000x1000, perforovaná záda, montážní sada, rozebiratelné šasi | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:16,23
12 | UKS12 |  | 19" ventilační jednotka (4 ventilátory) | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:23
13 | UKS13 |  | 19" jumper ring panel 1U, 5 úchytů hlubokých 64 mm | ks | 12 |  | 0
Položka uvedena, výkres:23
14 | UKS14 |  | 19" polička 1U | ks | 12 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
15 | UKS15 |  | Energy-Box 3U, 482,6 mm (19"), včetně jističů | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:23
16 | UKS16 |  | 19" zemnící lišta | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
17 | UKS17 |  | UPS - 1500VA-XL2U. UPS poskytující špičkovou ochranu napájení pro IT, pro systémy lékařské péče, pro řízení výrobních procesů, vyžadující čisté a nepřerušené napájení. | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:23
Napojení kabelu na vnější přípojku JTS
18 | UKS18 | Instalace systému | Úprava stávajícího HRTÚ, napojení nového kabelu, spolupráce s CETIM | hod | 8 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12,23
19 | UKS19 |  | Kabelová forma 50p. | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12,23
20 | UKS20 |  | Měření + měřící protokol | hod | 4 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Měřící práce, vystavení protokolu o paremetrech
Kabely UKS, včetně DT
21 | UKS21 | Dodávka, včetně instalace | Kabel sdělovací stíněný, drát 10x2x0,51mm, plášť LSOZ | m | 80 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-14,15
22 | UKS22 |  | Kabel sdělovací stíněný, drát 50x2x0,51mm, plášť PVC | m | 40 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-14,15
23 | UKS23 |  | Kabel datový, U/UTP cat.5e, plášť LSZH | m | 20435 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-14,15
24 | UKS24 |  | Kabel datový, U/UTP cat. , plášť B2ca, S1d1 | m | 305 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-14,15
Datové zásuvky vše cat.5e nestíněná: řada standard, bílá
25 | UKS25 | Dodávka, včetně instalace | RJ 45, modul 45, instalace do podparapetu včetně krabice | ks | 28 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12,14
26 | UKS26 |  | RJ 45, modul 45, instalace do podlahové krabice | ks | 20 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12,14
27 | UKS27 |  | Sestava(2xRJ,kryt+maska)-(jednorámeček)-(KP64/LD) do SDK | ks | 25 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12,14
28 | UKS28 |  | Sestava(2xRJ,kryt+maska)-(jednorámeček)-(KP68) pod omítku | ks | 62 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12,14
29 | UKS29 |  | Sestava(4xRJ,kryt+maska)-(jednorámeček)-(KP64/L2) do SDK | ks | 6 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12,14
30 | UKS30 |  | Sestava(4xRJ,kryt+maska)-(jednorámeček)-(KP64/2) pod omítku | ks | 3 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12,14
Sestava pro napojení projektoru: řada standard, bílá
31 | UKS31 | Dodávka, včetně instalace | Sestava 2xUSB, 2xHDMI, 2x JACK3,5, 1xVGA včetně 4rámečku, krytu a instalační krabice pod omítku | ks | 2 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12
32 | UKS32 |  | Sestava - moduly 45 ve floor boxu - 2xRJ45 cat 5e, 2xUSB, 2xHDMI, 4x JACK3,5, 1xVGA, | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12
Datové zásuvky vše cat.5e nestíněná: zdravotnická řada
33 | UKS33 | Dodávka, včetně instalace | Sestava(2xRJ,kryt+maska)-(jednorámeček)-(KP64/LD) do SDK | ks | 21 |  | 0
Položka uvedena, výkres:13,14,15
34 | UKS34 |  | Sestava(2xRJ,kryt+maska)-(jednorámeček)-(KP68) pod omítku | ks | 28 |  | 0
Položka uvedena, výkres:13,14,15
Elektromontážní materiál: trubky pro přímé zalévání monolitické betonáži- 320N/5cm
35 | UKS35 | Dodávka, včetně instalace | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 16 | m | 500 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
36 | UKS36 |  | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 23 | m | 700 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
37 | UKS37 |  | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 29 | m | 1400 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
38 | UKS38 |  | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 31,2 | m | 500 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
39 | UKS39 |  | Chránička dvouplášťová vnitřní pr. 31,2 450N uložení do podlahy | m | 700 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
Elektromontážní materiál: trubky pod omítku-125N/5cm
40 | UKS40 | Dodávka, včetně instalace | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 16, včetně vysekání lůžka | m | 1200 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
41 | UKS41 |  | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 23, včetně vysekání lůžka | m | 600 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
42 | UKS42 |  | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 29, včetně vysekání lůžka | m | 550 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
43 | UKS43 |  | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 36, včetně vysekání lůžka | m | 40 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
Elektromontážní materiál: trubky v dutých konstrukcích 125N/5cm
44 | UKS44 | Dodávka, včetně instalace | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 16, včetně příchytek | m | 225 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
45 | UKS45 |  | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 23, včetně příchytek | m | 130 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
46 | UKS46 |  | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 29, včetně příchytek | m | 60 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
Elektromontážní materiál: elektroinstalační krabice do dutých stěn
47 | UKS47 | Dodávka, včetně instalace | Krabice odbočná s víčkem 97 L | ks | 10 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
48 | UKS48 |  | Krabice odbočná s víčkem 125/L | ks | 20 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
49 | UKS49 |  | Krabice odbočná s víčkem 250/L | ks | 10 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
Elektromontážní materiál: elektroinstalační krabice pod omítku
50 | UKS50 | Dodávka, včetně instalace | Krabice odbočná s víčkem 97/5 | ks | 80 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
51 | UKS51 |  | Krabice odbočná s víčkem 125E | ks | 80 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
52 | UKS52 |  | Krabice rozvodná s víčkem 250/1 | ks | 20 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
Elektromontážní materiál: lišty PVC
53 | UKS53 |  | Žlab PVC 100x60 | m | 50 |  | 0
Položka uvedena, výkres:16
Elektromontážní materiál: ostatní
54 | UKS54 | Dodávka, včetně instalace | Násuvná hmoždinka pr.6, hloubka vrtání 40 - uložení kabelu volně | ks | 800 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
55 | UKS55 |  | Pásek vázací sada 100Ks | ks | 20 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
56 | UKS56 |  | Stavební pojivo pro uložení el. materiálu pro obyčejné omítky | kg | 900 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
57 | UKS57 |  | Stavební pojivo pro uložení el. materiálu pro sanační omítky | kg | 400 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
58 | UKS58 |  | Drobný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Programování, nastavení systému
59 | UKS059 |  | Nastavení a programování systému , spolupráce s IT zadavatele | hod | 42 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému. Konfigurace / programování systému, SW práce
60 | UKS060 |  | Provozní zkoušky | hod | 24 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému. Konfigurace / programování systému, SW práce
61 | UKS061 |  | Revize | hod | 17 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Práce technika, kontrolní činnost systému, vyhotovení revizní zprávy, včetně dopravy.
62 | UKS062 |  | Zaškolení obsluhy | hod | 17 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Práce technika, seznámení pověřených osob s obsluhou systému
Systém STA | [6 empty] | 0
Systémové prvky
Antény
1 | STA001 | Dodávka, včetně instalace | Anténí stožár AT 1, včetně montáže na připravenou stavební konstrukci, 70mm, 2ks držák stožáru do stěny odstup 20cm | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:24
2 | STA002 |  | Výložné rameno pro antény oboustranné | ks | 3 |  | 0
Položka uvedena, výkres:24
3 | STA003 |  | Výložné rameno pro parabolickou anténu | ks | 2 |  | 0
Položka uvedena, výkres:24
4 | STA004 |  | Anténa UHF, kanál 21-60, G=15 dB, LTE | ks | 2 |  | 0
Položka uvedena, výkres:24
5 | STA005 |  | Anténa FM, 87,5-108 MHz, vertikální i horizontální polarizace | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:24
6 | STA006 |  | 360° venkovní anténa pro příjem pozemního digitálního DAB, DAB+ a FM signálu. Předem smontovaná pro lehčí instalaci s FM a DAB/DAB+ slučovačem.DAB - 1dB, FM - 1,5dB | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:24
7 | STA007 |  | 85 Al_ sat.antena | ks | 2 |  | 0
Položka uvedena, výkres:24
8 | STA008 |  | LNB _ quatro konvertor | ks | 2 |  | 0
Položka uvedena, výkres:24
9 | STA009 |  | Měření signálu pozemních vysílačů | hod | 4 |  | 0
Položka uvedena, výkres:24
Systémové prvky STA
10 | STA010 | Dodávka, včetně instalace, práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému. Konfigurace / programování systému | Hotel_ kit pro příjem 4 multiplexů | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:24
11 | STA011 |  | Programovatelný domovní zesilovač Základní charakteristika: • Tři programovatelné vstupy UHF, celkem 10 filtrů s šířkou 1 až 5 kanálů na filtr • Vstup pro pásmo BI/ FM a dále vstup DAB/BIII • Automatické řízení zesílení | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:24
12 | STA012 |  | Universální programátor STA zesilovačů | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:24
Elektroinstalační materiál: STA
13 | STA013 | Dodávka, včetně instalace | Hlavní rozvaděč STA, skříň na omítku, 700x900x200, bílá | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:24
14 | STA014 |  | Patrový rozvaděč pod omítku 500x400x150 | ks | 5 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-15
15 | STA015 |  | Proměnný útlumový článek 4-20dB | ks | 6 |  | 0
Položka uvedena, výkres:24
16 | STA016 |  | Rozbočovač 1/3 7,7 dB pásmo 5-2400 MHz, F konektor | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:24
17 | STA017 |  | Rozbočovač 1/4 7,7 dB pásmo 5-2400 MHz , F konektor | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:24
18 | STA018 |  | Rozbočovač 1/3 10 dB pásmo 5-2400 MHz, F konektor | ks | 3 |  | 0
Položka uvedena, výkres:24
19 | STA019 |  | Rozbočovač 1/4 10 dB pásmo 5-2400 MHz, F konektor | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:24
20 | STA020 |  | Odbočovač 1/6 14 dB pásmo 5-2400 MHz, F konektor | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:24
Kabely
21 | STA021 | Dodávka, včetně instalace | Kabel koaxiální 75 Ohm Fmax=2200 MHz, plášť PVC | m | 800 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16,24
22 | STA022 |  | Kabel koaxiální 75 Ohm Fmax=2200 MHz, plášť PE | m | 400 |  | 0
Položka uvedena, výkres:16,24
Zásuvky složení: standard
23 | STA023 | Dodávka, včetně instalace | Sestava (1xSTA/kryt)-(dvojrámeček)-(KP64/LD) | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
24 | STA024 |  | Sestava (1xSTA/kryt)-(dvojrámeček)-(KP68) pod omítku | ks | 10 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
Zásuvky složení - zdravotnická řada
25 | STA025 | Dodávka, včetně instalace | Sestava (1xSTA/kryt)-(dvojrámeček)-(KP64/LD) - zdravotnická řada | ks | 23 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
26 | STA026 |  | Sestava (1xSTA/kryt)-(dvojrámeček)-(KP68) pod omítku - zdravotnická řada | ks | 15 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
Elektromontážní materiál: trubky pro přímé zalévání monolitické betonáži- 320N/5cm
27 | STA027 | Dodávka, včetně instalace | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 16 | m | 150 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
28 | STA028 |  | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 23 | m | 150 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
29 | STA029 |  | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 29 | m | 600 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
Elektromontážní materiál: trubky pod omítku-125N/5cm
30 | STA030 | Dodávka, včetně instalace | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 16, včetně vysekání lůžka | m | 600 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
31 | STA031 |  | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 23, včetně vysekání lůžka | m | 100 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
32 | STA032 |  | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 29, včetně vysekání lůžka | m | 50 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
Elektromontážní materiál: trubky v dutých konstrukcích 125N/5cm
33 | STA033 | Dodávka, včetně instalace | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 16, včetně příchytek | m | 50 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
34 | STA034 |  | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 23, včetně příchytek | m | 20 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
Elektromontážní materiál: elektroinstalační krabice do dutých stěn
36 | STA036 | Dodávka, včetně instalace | Krabice odbočná s víčkem 97 L | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
37 | STA037 |  | Krabice odbočná s víčkem 125/L | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
Elektromontážní materiál: elektroinstalační krabice pod omítku
38 | STA038 | Dodávka, včetně instalace | Krabice odbočná s víčkem 97/5 | ks | 20 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
39 | STA039 |  | Krabice odbočná s víčkem 125E | ks | 10 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
Elektromontážní materiál: ostatní
40 | STA040 | Dodávka, včetně instalace | Násuvná hmoždinka pr.6, hloubka vrtání 40 - uložení kabelu volně | ks | 50 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12-16
41 | STA041 |  | Pásek vázací sada 100Ks | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
42 | STA042 |  | Stavební pojivo pro uložení el. materiálu pro obyčejné omítky | kg | 200 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
43 | STA043 |  | Stavební pojivo pro uložení el. materiálu pro sanační omítky | kg | 100 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
44 | STA044 |  | F konektry | ks | 40 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
45 | STA045 |  | Drobný instalační materiál, F konektry | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Programování, nastavení systému
46 | STA046 |  | Nastavení a programování systému | hod | 24 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému. Konfigurace / programování systému
47 | STA047 |  | Měření zásuvky STA, protokol | ks | 8 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému. Konfigurace / programování systému
48 | STA048 |  | Provozní zkoušky | hod | 8 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému
49 | STA049 |  | Revize | hod | 6 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Práce technika, kontrolní činnost systému, vyhotovení revizní zprávy, včetně dopravy.
50 | STA050 |  | Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Práce technika, seznámení pověřených osob s obsluhou systému
PbX, DT-vrátník | [6 empty] | 0
Telefonní ústředna
1 | PbX001 | Dodávka, včetně instalace | Telefonní ústředna analogová, základní modul 24 portů, PBX | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:16,23
2 | PbX002 |  | Zaslepující čelíčko pro nevyužité porty PBX | ks | 6 |  | 0
Položka uvedena, výkres:16,23
3 | PbX003 |  | Státní/vnitřní linkový PBX modul CO / VL | ks | 4 |  | 0
Položka uvedena, výkres:16,23
4 | PbX004 |  | Analogový PBX linkový modul VL | ks | 14 |  | 0
Položka uvedena, výkres:16,23
5 | PbX005 |  | Extendr PBX- rozšiřující modul pro 24 portů | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:16,23
6 | PbX006 |  | Telefon šňůrový s CLIP a displayem, černý | ks | 15 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
7 | PbX007 |  | Standardní telefon bez displeje až 10 kláves rychlé volby, Připevnitelný na zeď | ks | 10 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
8 | PbX008 |  | Zdroj 12Vss/1,5A, pro napájení zámků | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Analogový vrátník 24 tlačítkový venkovní provedení
9 | PbX009 | Dodávka, včetně instalace | Základní modul, 3x1 tlačítko | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12,23
10 | PbX010 |  | Extender 8x2 button, Extendr 8x2 tlačítka | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12,23
11 | PbX011 |  | Extender 8x1 button, Extendr 8x1 tlač. | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12,23
12 | PbX012 |  | Roof and Flush box for 1 module, Stříška a záp.krab pro 1 modul | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12,23
13 | PbX013 |  | Roof and Flush box for 2 modules, Stříška a záp.krab. pro 2 moduly | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12,23
Analogový vrátník 12 tlačítkový venkovní provedení
14 | PbX014 | Dodávka, včetně instalace | Základní modul, 3x2 tlačítko | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12,23
15 | PbX015 |  | Extender 8x1 button, Extendr 8x1 tlač. | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12,23
16 | PbX016 |  | Roof and Flush box for 2 modules, Stříška a záp.krab. pro 2 moduly | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:12,23
Analogový vrátník 12 tlačítkový vnitřní provedení
17 | PbX017 | Dodávka, včetně instalace | Základní modul, 3x2 tlačítko | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:16,23
18 | PbX018 |  | Extender 8x1 button, Extendr 8x1 tlač. | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:16,23
19 | PbX019 |  | Flush box for 2 modules, Zápustná krabice pro 2 moduly | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:16,23
Analogový vrátník 4 tlačítkový venkovní provedení
20 | PbX020 | Dodávka, včetně instalace | Základní modul, 3x2 tlačítko | ks | 2 |  | 0
Položka uvedena, výkres:13,23
21 | PbX021 |  | Roof and Flush box for 1 module, Stříška a záp.krab pro 1 modul | ks | 2 |  | 0
Položka uvedena, výkres:13,23
Analogový vrátník 3 tlačítkový vnitřní provedení
22 | PbX022 | Dodávka, včetně instalace | Základní modul, 3x1 tlačítko | ks | 2 |  | 0
Položka uvedena, výkres:13,15,23
23 | PbX023 |  | Flush box for 2 modules, Zápustná krabice pro 1 modul | ks | 2 |  | 0
Položka uvedena, výkres:13,15,23
Programování, nastavení systému PbX a vrátníku
24 | PbX024 |  | Nastavení a programování PbX, vrátníků | hod | 24 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému. Konfigurace / programování systému
25 | PbX025 |  | Měření, protokol | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému. Konfigurace / programování systému
26 | PbX026 |  | Provozní zkoušky | hod | 8 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému
27 | PbX027 |  | Revize | hod | 6 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Práce technika, kontrolní činnost systému, vyhotovení revizní zprávy, včetně dopravy.
28 | PbX028 |  | Zaškolení obsluhy | hod | 4 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Práce technika, seznámení pověřených osob s obsluhou systému
Hlavní kabelové trasy | [6 empty] | 0
Elektromontážní materiál: Kabelové žlaby
1 | HT001 | Dodávka, včetně instalace | Žlab s integrovanou spojkou, děrovaný 60x400x1, včetně víka | m | 10 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
2 | HT002 |  | Žlab s integrovanou spojkou, děrovaný 60x200x1, včetně víka | m | 10 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
3 | HT003 |  | Žlab s integrovanou spojkou, děrovaný 60x100x1, včetně víka | m | 10 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Elektromontážní materiál: Kabelové lávky
4 | HT004 | Dodávka, včetně instalace | Kabelová lávka 60x400 | m | 16 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
5 | HT005 |  | Kabelová lávka 60x200 | m | 16 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
6 | HT006 |  | Kabelová lávka 60x150 | m | 16 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Elektromontážní materiál: Nosný materiál pro hlavní trasy žlabů a lávek
7 | HT007 | Dodávka, včetně instalace | Nosný materiál, stěna, strop pro kabelové žlaby | kpl | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:kompet
8 | HT008 |  | Distanční úchyt pro kabelové lávky | ks | 180 |  | 0
Položka uvedena, výkres:kompet
9 | HT009 |  | Příchytky kabelů, pásky | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:kompet
10 | HT010 |  | Tvarovky, klesací, stoupací prvky pro kabelové žlaby | kpl | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:kompet
11 | HT011 |  | Instalační materiál, hmoždinky, vruty, kotvy, podložky, vějířové podložky, pospojení | kpl | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:kompet
12 | HT012 |  | Vodič CY4, včetně připojení k soustavě | m | 50 |  | 0
Položka uvedena, výkres:kompet
Elektromontážní materiál: ostatní
13 | HT013 | Dodávka, včetně instalace | Násuvná hmoždinka pr.6, hloubka vrtání 40 - uložení kabelu volně | ks | 50 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
14 | HT014 |  | Pásek vázací sada 100Ks | ks | 2 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
15 | HT015 |  | Stavební pojivo pro uložení el. materiálu pro obyčejné omítky | kg | 50 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
16 | HT016 |  | Stavební pojivo pro uložení el. materiálu pro sanační omítky | kg | 50 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
17 | HT017 |  | Drobný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
18 | HT018 |  | Požární ucpávky do průměru 400x400 stěna, včetně revize a označení | ks | 12 |  | 0
Položka uvedena, výkres:kompet
19 | HT019 |  | Požární ucpávky jednotlivých kabelů, průchod stěnou, včetně revize a označení | ks | 40 |  | 0
Položka uvedena, výkres:kompet
Revize tras hlavních tras - nosných systémů Slp
20 | HT020 |  | Revize | hod | 17 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Práce technika, kontrolní činnost systému, vyhotovení revizní zprávy, včetně dopravy.

## D1.4h.2
Systém Sestra pacient | [6 empty] | 0
P.č. | Kód ceníku |  | Název položky | MJ | Množství celkem | Jednotková cena (dodávka + motnáž) | Cena celkem bez DPH
Systémové prvky Sestra pacient
1 | SP001 | Dodávka, včetně instalace | Terminál personálu IP | ks | 2 |  | 0
Položka uvedena, výkres:17
2 | SP002 |  | Zásuvka ethernet IP | ks | 2 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
3 | SP003 |  | Systémový server VoIP | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
4 | SP004 |  | SW licence účastníka | ks | 74 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
5 | SP005 |  | SW historie volání | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
6 | SP006 |  | SW aktivace sdruženého provozu | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
7 | SP007 |  | Modul audio programů IP | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
8 | SP008 |  | Lůžková jednotka IP | ks | 36 |  | 0
Položka uvedena, výkres:17
9 | SP009 |  | Závěs lůžkové jednotky bez konektoru IP | ks | 36 |  | 0
Položka uvedena, výkres:17
10 | SP010 |  | Zásuvka účastníka IP | ks | 36 |  | 0
Položka uvedena, výkres:17
11 | SP011 |  | Volací šňůra IP + závěs | ks | 36 |  | 0
Položka uvedena, výkres:17
12 | SP012 |  | Komunikační jednotka IP | ks | 23 |  | 0
Položka uvedena, výkres:17
13 | SP013 |  | Signalizační jednotka IP | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:17
14 | SP014 |  | Signalizační jednotka IP s displejem | ks | 14 |  | 0
Položka uvedena, výkres:17
15 | SP015 |  | Tlačítko nouzového volání IP | ks | 52 |  | 0
Položka uvedena, výkres:17
16 | SP016 |  | Táhlo nouzového volání IP | ks | 21 |  | 0
Položka uvedena, výkres:17
17 | SP017 |  | Svítidlo IP | ks | 32 |  | 0
Položka uvedena, výkres:17
18 | SP018 | Dodávka, včetně instalacet. Zprovoznění systému | SW licence účastníka | ks | 74 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
19 | SP019 |  | SW historie volání | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
20 | SP020 |  | SW aktivace sdruženého provozu | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
21 | SP021 |  | Modul audio programů IP | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
22 | SP022 |  | Switch modul IP | ks | 21 |  | 0
Položka uvedena, výkres:
23 | SP023 |  | Napáječ 250 W IP | ks | 3 |  | 0
Položka uvedena, výkres:
24 | SP024 |  | Konektor včetně proměření | ks | 202 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Práce technika, kontrolní činnost systému, vyhotovení revizní zprávy, včetně dopravy.
Programování, nastavení systému sestra pacient
25 | SP025 |  | Naprogramování a konfigurace systému | hod | 72 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému. Konfigurace / programování systému
26 | SP026 |  | Měření, protokol | hod | 30 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému. Konfigurace / programování systému
27 | SP027 |  | Provozní zkoušky, Kontrola a otestování rozvodného vedení | hod | 8 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému
28 | SP028 |  | Revize | hod | 8 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Práce technika, kontrolní činnost systému, vyhotovení revizní zprávy, včetně dopravy.
29 | SP029 |  | Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Práce technika, seznámení pověřených osob s obsluhou systému
Instalační rámečky sestra pacient
30 | SP030 | Dodávka, včetně instalace | Instalační rámeček malý | ks | 73 |  | 0
Položka uvedena, výkres:17
31 | SP031 |  | Instalační rámeček malý | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:17
32 | SP032 |  | Instalační rámeček malý | ks | 2 |  | 0
Položka uvedena, výkres:17
33 | SP033 |  | Instalační rámeček střední | ks | 36 |  | 0
Položka uvedena, výkres:17
34 | SP034 |  | Instalační rámeček velký | ks | 23 |  | 0
Položka uvedena, výkres:17
Kabeláž sestra pacient
35 | SP035 | Dodávka, včetně instalace | Kabel datový, U/UTP cat.5e, LSZH | m | 2100 |  | 0
Položka uvedena, výkres:17
36 | SP036 |  | Kabel datový, F/UTP cat.5e, LSZH | m | 500 |  | 0
Položka uvedena, výkres:17
37 | SP037 |  | Vodič protahovací CY2,5 | m | 350 |  | 0
Položka uvedena, výkres:17
38 | SP038 |  | Kabel CHKE-R 2 x 1,5 | m | 800 |  | 0
Položka uvedena, výkres:17
Elektromontážní materiál: trubky pro přímé zalévání monolitické betonáži- 320N/5cm
39 | SP039 | Dodávka, včetně instalace | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 16 | m | 60 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11-14
40 | SP040 |  | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 23 | m | 200 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11-14
41 | SP041 |  | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 29 | m | 200 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11-14
Elektromontážní materiál: trubky pod omítku-125N/5cm
42 | SP042 | Dodávka, včetně instalace | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 16, včetně vysekání lůžka | m | 500 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11-14
43 | SP043 |  | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 23, včetně vysekání lůžka | m | 80 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11-14
44 | SP044 |  | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 29, včetně vysekání lůžka | m | 50 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11-14
Elektromontážní materiál: trubky v dutých konstrukcích 125N/5cm
45 | SP045 | Dodávka, včetně instalace | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 16, včetně příchytek | m | 20 |  | 0
Položka uvedena, výkres:16
46 | SP046 |  | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 23, včetně příchytek | m | 50 |  | 0
Položka uvedena, výkres:16
Elektromontážní materiál: elektroinstalační krabice do dutých stěn
47 | SP047 | Dodávka, včetně instalace | Krabice odbočná s víčkem 97 L | ks | 20 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11-14
48 | SP048 |  | Krabice odbočná s víčkem 125/L | ks | 20 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11-14
Elektromontážní materiál: elektroinstalační krabice pod omítku
49 | SP049 | Dodávka, včetně instalace | Krabice odbočná s víčkem 97/5 | ks | 20 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11-14
50 | SP050 |  | Krabice odbočná s víčkem 125E | ks | 10 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11-14
Elektromontážní materiál: ostatní
51 | SP051 | Dodávka, včetně instalace | Násuvná hmoždinka pr.6, hloubka vrtání 40 - uložení kabelu volně | ks | 300 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11-14
52 | SP052 |  | Pásek vázací sada 100Ks | ks | 2 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
53 | SP053 |  | Stavební pojivo pro uložení el. materiálu pro obyčejné omítky | kg | 400 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet

## D1.4h.3
Systém EPS | [6 empty] | 0
P.č. | Kód ceníku |  | Název položky | MJ | Množství celkem | Jednotková cena (dodávka + motnáž) | Cena celkem bez DPH
EPS - systém
1 | EPS01 | Dodávka, včetně instalace | Ústředna: Max.sedm pozic pro mikromoduly. Provoz na kruhové lince. Zachování provozu i při zkratu a přerušení. Možnost realizace odboček. Instalace kruhové sběrnice sdělovacím kabelem typ 0,8 v délce až do max. 3,5 km Až 127 hlásičů požáru (skupin hlásičů) na kruhové sběrnici, Až 32 kopplerů esserbus® na jedné kruhové sběrnici, Režimy provozu dle DIN VDE 0833 - 2 k vyloučení falešných poplachů, Svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosové relé na periferním modulu, Tři volně programovatelná relé, s možností funkce ve třech režimech. Možnost propojení do sítě pomocí kruhové sběrnice s až 30 dalšími ústřednami, zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení, Možnost připojení na grafické systémy řízení a správy, Ovládací panel s LCD displejem, Paměť událostí až 10 000 hlášení, Možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním a kontrolou | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:
2 | EPS02 |  | Obslužný panel "CZ" pro ústřednu | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:
3 | EPS03 |  | Neutrální čelní deska pro ústředny | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:
4 | EPS04 |  | Rozšiřující modul 3MM | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:
5 | EPS05 |  | Periferní modul | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:
6 | EPS06 |  | Analog-Ring-Modul esserbusplus 127 účastníků | ks | 4 |  | 0
Položka uvedena, výkres:
7 | EPS07 |  | AKU - akumulátor 12V/24 Ah | ks | 2 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
EPS - doplňující zařízení
8 | EPS08 | Dodávka, včetně instalace | OPPO obslužné pole požární ochrany | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:
9 | EPS09 |  | TREZOR 24V Požární trezor s přípravou pro vložku Praha, varianta 24V | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:
10 | EPS10 |  | Sériový modul propojení se ZDP | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:
11 | EPS11 |  | Maják, akustický tlak 96dB/m, IP 65 , 24Vss, barva bílá | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:
EPS - prvky
12 | EPS12 | Dodávka, včetně instalace | Optickokouřový hlásič - hlásič kouře pracující na principu rozptýleného světla, určený k bezpečné a spolehlivé detekci požárů. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou funkce, redundancí v nouzových situacích, pamětí poplachů a provozních dat, indikací poplachu, softwarovým adresováním a samostatnou provozní indikací. Oddělovač vedení je integrován do hlásiče. Provozní napětí 8 ... 42 V DC, Klidový proud při 19 V DC50 µAcca. 280 µA @ 42 V Proud při poplachu bez komunikace18 mA Kontrolovaná plocha max. 110 m² Kontrolovaná výška max. 12 m, Rychlost proudění vzduchu0 ... 25.4 m/s, Provozní teplota-20 °C ... 72 °C, krytíIP 43, Materiá lABS plast, Vlhkost vzduchu< 95 % (bez orosení) Barva bílá podobná RAL 9010 | ks | 132 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11-16,29
13 | EPS13 |  | Optickokouřový hlásič s integrovanou sirénou - hlásič kouře pracující na principu rozptýleného světla, určený k bezpečné a spolehlivé detekci požárů. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou funkce, redundancí v nouzových situacích, pamětí poplachů a provozních dat, indikací poplachu, softwarovým adresováním a samostatnou provozní indikací. Oddělovač vedení je integrován do hlásiče. Provozní napětí 8 ... 42 V DC, Klidový proud při 19 V DC50 µAcca. 280 µA @ 42 V Proud při poplachu bez komunikace18 mA Kontrolovaná plocha max. 110 m² Kontrolovaná výška max. 12 m, Rychlost proudění vzduchu0 ... 25.4 m/s, Provozní teplota-20 °C ... 72 °C, krytíIP 43, Materiá lABS plast, Vlhkost vzduchu< 95 % (bez orosení) Barva bílá podobná RAL 9010 - Dodávka, včetně instalace a oživení systému | ks | 50 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11-16,29
14 | EPS14 |  | Automatický termodiferenciální hlásič s rychlým polovodičovým snímačem, k bezpečné a spolehlivé detekci požárů s rychle stoupající teplotou, s integrovaným rozlišením maximální hodnoty k detekci požárů s pomalými nárůsty teploty. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou funkce, redundancí v nouzových situacích, uložením poplachů a provozních dat v paměti, indikací poplachu, softwarovým adresováním a samostatnou provozní indikací. Oddělovač vedení je integrován do hlásiče. Provozní napětí8 ... 42 VDC, Klidový proud při 19 V DC 40 µAcca. 220 µA @ 42 VProud při poplachu bez komunikace18 mA, Kontrolovaná plocha max. 30 m², Kontrolovaná výška max. 7.5 m, Rychlost proudění vzduchu 0 ... 25.4 m/s, Provozní teplota-20 °C ... 50 °C Teplota skladování -25 °C ... 75 °C, Stupeň krytíIP 43, MateriálABS plast, Vlhkost vzduchu< 95 % (bez orosení), Barva bílá podobná RAL 9010, Hmotnost cca. 110 g, Specifikace hlásičeEN 54-5 A1, RozměrØ: 117 mm V: 49 mm (62 mm s paticí) | ks | 7 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11-16,29
15 | EPS15 |  | Patice STANDARD pro hlásič | ks | 189 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11-16,29
16 | EPS16 |  | Redukce do podhledu | ks | 100 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11-16,29
17 | EPS17 |  | Zvýšené krytí patice | ks | 15 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11-16,29
18 | EPS18 |  | Redukce patice do podhledu+ vyhřívání patice Wago svorky + odporový článek 5W, 24Vss | ks | 2 |  | 0
Položka uvedena, výkres:
19 | EPS19 |  | Modul elektroniky tlačítkového hlásiče. Oddělovač vedení je integrován do tlačítkového hlásiče.Provozní napětí 8 ... 42 V DC, Klidový proud při 19 V DC 45 µA, Proud při poplachu bez komunikace 18 mA, Provozní teplota -20 °C ... 70 °C, Stupeň krytí IP44 (v krytu), IP55 (s příslušenstvím), Skříň / Kryt PC ASA plast, Rozměr Š: 133 mm V: 133 mm H: 36 mm | ks | 30 |  | 0
Položka uvedena, výkres:
20 | EPS20 |  | Adresná siréna IP43, akustický výkon 95dB s paticí | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:
21 | EPS21 |  | Skříň tlačítka, stupeň krytí IP 44, Skříň / Kryt ASA plast, Montáž na povrch, RAL 3020, Rozměr Š: 133 mm V: 133 mm H: 36 mm | ks | 30 |  | 0
Položka uvedena, výkres:
EPS -napájecí, přídavné zdroje
22 | EPS22 | Dodávka, včetně instalace | Modul spínaného zdroje 24V/5A s tepelnou a nadproudovou ochranou v kovovém krytu s prostorem pro 2ks akumulátorů max. 24Ah. Nastavitelný omezovač dobíjecího proudu, signalizace výpadku sítě a vybitého AKU pomocí relé, odpojovač akumulátoru. Kryt je standardně vybaven mechanickým zámkem a sabotážním kontaktem proti otevření / stržení krytu, rozměry 285 x 195 x 335 mm (š x h x v). Barva - bílá | ks | 3 |  | 0
Položka uvedena, výkres:
23 | EPS23 |  | AKU - akumulátor 12V/24 Ah | ks | 6 |  | 0
Položka uvedena, výkres:
EPS - vstupně, výstupní prvky
24 | EPS24 | Dodávka, včetně instalace | Vstupně výstupní modul 4In/2Out napojení na kruhovou linku navrženého systému, včetně boxu | ks | 2 |  | 0
Položka uvedena, výkres:
25 | EPS25 |  | Výstupní modul 12 Rel. napojení na kruhovou linku navrženého systému, včetně boxu | ks | 3 |  | 0
Položka uvedena, výkres:
EPS - sirény
26 | EPS26 | Dodávka, včetně instalace | Dvoutónová nezálohovaná, bílá, polarizovaná plastová siréna, napájení 9 až 28Vss, 16 mA / 24 V, akustický výkon 104dB / 1m, -25 až 70°C, IP 65, při použití vysoké patice a průchodky, průměr 93mm x výška 105 mm. Výběr 1. tónu z 32 možností, nastavitelný výběr z 32 tónů, spojité nastavení hlasitosti. Určena pro povrchovou montáž, | ks | 12 |  | 0
Položka uvedena, výkres:
EPS - zkušební přípravky a náhradní díly
27 | EPS27 |  | Zkušební plyn SOLO pro systémy EPS | ks | 3 |  | 0
Položka uvedena, výkres:
Dodávka materiálu, instalace do systému - pro provedení zkoušek systému
EPS - kabely
28 | EPS28 | Dodávka, včetně instalace | Sdělovací kabel 1x2x0,8 plášť B2cas1d0, vnitřní, stíněný s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru. Použití: Kabely jsou určeny pro přenos analogových a digitálních dat, do míst se zvýšeným nebezpečím požáru a velkou koncentrací osob tam, kde není požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře. | m | 1400 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11,16
29 | EPS29 |  | Sdělovací kabel 1x2x0,8 plášť PVC vnitřní, stíněný s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru. | m | 700 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11,16
30 | EPS30 |  | Sdělovací kabel - P750 90-R, B2cas1d0, sdělovací kabel 2x2x0,8 s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému | m | 1460 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11,16
31 | EPS31 |  | Sdělovací kabel - P750 90-R, B2cas1d0, 10x2x0,8 - nízkofrekvenční, sdělovací kabel s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému | m | 50 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11,16
Elektromontážní materiál: trubky pro přímé zalévání monolitické betonáži- 320N/5cm
32 | SP032 | Dodávka, včetně instalace | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 16 | m | 400 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11,16
33 | SP033 |  | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 23 | m | 100 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11,16
34 | SP034 |  | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 29 | m | 50 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11,16
Elektromontážní materiál: trubky pod omítku-125N/5cm
35 | SP035 | Dodávka, včetně instalace | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 16, včetně vysekání lůžka | m | 200 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11,16
36 | SP036 |  | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 23, včetně vysekání lůžka | m | 40 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11,16
Elektromontážní materiál: trubky v dutých konstrukcích 125N/5cm
37 | SP037 | Dodávka, včetně instalace | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 16, včetně příchytek | m | 50 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11,16
38 | SP038 |  | Trubka ohebná PVC vnitřní pr. 23, včetně příchytek | m | 50 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11,16
Elektromontážní materiál: ostatní
39 | EPS39 | Dodávka, včetně instalace | Násuvná hmoždinka pr.6, hloubka vrtání 40 - uložení kabelu nad podhledem | ks | 4200 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
40 | EPS40 |  | Žlab PVC 20x20 | m | 60 |  | 0
Položka uvedena, výkres:16
41 | EPS41 |  | Pásek vázací sada 100Ks | ks | 3 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
42 | EPS42 |  | Stavební pojivo pro uložení el. materiálu pro obyčejné omítky | kg | 500 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
43 | EPS43 |  | Stavební pojivo pro uložení el. materiálu pro sanační omítky | kg | 300 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
EPS - úložný a elektroinstalační materiál P 30-R
45 | EPS45 | Dodávka, včetně instalace | Skupinový držák, příchytka - požární oddolnost P 30-R | ks | 300 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11-14
46 | EPS46 |  | Jednotlivá příchytka - požární oddolnost P 30-R, vertikální uložení | ks | 1500 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11-14
47 | EPS47 |  | Hmoždinky, vruty - P 30-R | ks | 1800 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11-14
48 | EPS48 |  | Ostatní, drobný instalační materiál P 30-R | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11-14
49 | EPS49 |  | Kabelový žlab ocelový 60x50x1,5 P 30-R | m | 60 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11,16
50 | EPS50 |  | Instalační materiál pro kabelový žlab, stěna, ocelový P 30-R, včetně pospojení | ks | 1 |  | 0
Položka uvedena, výkres:11-16
EPS - programování a funkční zkoušky
51 | EPS51 |  | Nastavení a programování systému - oživení, popis hlásičů | hod | 42 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému. Konfigurace / programování systému, SW práce
52 | EPS52 |  | Napojení ústředny na ZDP a provedení funkčních zkoušek spolu se servisní firmou, Instalace a oživení doplňujících zařízení, zkouška s PCO | hod | 17 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému. Konfigurace / programování systému, SW práce
53 | EPS53 |  | Výchozí revize | hod | 8 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Práce technika, kontrolní činnost systému, vyhotovení revizní zprávy, včetně dopravy.
54 | EPS54 |  | Zkoušky zařízení EPS před uvedením do provozu | hod | 72 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému. Konfigurace
55 | EPS55 |  | Funkční zkoušky systému EPS a jednotlivých PBZ - koordinační zkouška dle ČSN 730875 | hod | 8 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému. Konfigurace
56 | EPS56 |  | Protokol zkoušky činnosti | hod | 8 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Práce technika, vypracování textu protokolu
57 | EPS57 |  | Zaškolení obsluhy | hod | 11 |  | 0
Položka uvedena, výkres:komplet
Práce technika, seznámení pověřených osob s obsluhou systému