ČASŤ 1 – predmetu zákazky

- Chladiaci box na zverinu o rozmeroch 2m x 2m

Stručný opis predmetu zákazky:

Charakteristika:

- kontajnerový chladiaci box pre uskladnenie zveriny rozmerov 2m x 2m s minimálnou výškou od podlahy po strop 2,25 m

- zariadenie a povrchová úprava zariadenia z hygienicky nezávadných materiálov

- zariadenie musí spĺňať všetky základné veterinárne normy pre skladovanie zveriny

- minimálne jedna stropná závesná nerezová koľajnica na zavesenie a uskladnenie zveri, ktorá prechádza z vonkajšieho prístrešku do vnútra chladiaceho boxu s posuvnými nerezovými hákmi min. 10 ks s minimálnou nosnosťou 150 kg=1 hák

- elektrický navijak s nosnosťou minimálne 500 kg

- kovová konštrukcia boxu vyrobená z certifikovaného izolačného sendvičového PUR panelu hrúbky min. 80 mm

- izolácia pod podlahou musí byť hrúbky minimálne 100 mm

- chladiaci box musí byť vybavený úchytmi pre ľahšiu manipuláciu pri nakladaní a vykladaní žeriavom prípadne vysokozdvižným vozíkom

- umývateľný a dezinfikovateľný interiér

- možnosť elektronickej regulácie teploty ktoré umožní nezávislé nastavenie požadovanej teploty v akomkoľvek rozsahu min. 0°C až +8°C

- certifikované chladiarenské dvere

- zaistenie dverí  s možnosťou uzamykania

- 2 sady kľúčov pre dvere

- prestrešenie boxu vpredu min. šírkou 2000 mm a minimálnou dĺžkou 1000 mm a prestrešenie agregátu

- zariadenie vybavené vnútorným a vonkajším osvetlením

- odtokový otvor

- hlavný rozvádzač elektrickej energie

- elektronický merač spotreby energie

- chladiace zariadenie napájané na 230 V

- elektrická zásuvka na 230 V

Ďalšie požiadavky:

- záručný a pozáručný servis poskytnutý do 96 hodín od nahlásenia poruchy

- záruka na tovar v trvaní minimálne 24 mesiacov

- doprava tovaru na vopred dohodnuté miesto dodania a zabezpečenie zloženia chladiarenského boxu

- zaškolenie obsluhy

- odovzdanie dokumentácie od chladiaceho boxu (návod na obsluhu, certifikáty)

- zabezpečenie podpisu preberacieho protokolu zodpovednou osobou

- požadujeme dodanie tovaru ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám

- požadujeme dodanie tovaru nového, nepoužívaného a nepoškodeného

- dodanie digitálnej závesnej váhy do 300 kg, el. chvostovej píly a 2 ks vaničky min. rozmery 60 x 40 x 20 cm

- predloženie Technicko- informačného listu výrobku/zariadenia

- Chladiaci box na zverinu o rozmeroch 4m x 2m

Stručný opis predmetu zákazky:

Charakteristika:

- kontajnerový chladiaci box pre uskladnenie zveriny rozmerov 4m x 2m s vybavenou predsieňou a minimálnou výškou od podlahy po strop 2,25 m

- zariadenie a povrchová úprava zariadenia z hygienicky nezávadných materiálov

- zariadenie musí spĺňať všetky základné veterinárne normy pre skladovanie zveriny

- minimálne jedna stropná závesná nerezová koľajnica na zavesenie a uskladnenie zveri, ktorá prechádza z vonkajšieho prístrešku do vnútra chladiaceho boxu s posuvnými nerezovými hákmi min. 13 ks s minimálnou nosnosťou 150 kg=1 hák

- elektrický navijak s nosnosťou minimálne 500 kg

- kovová konštrukcia boxu vyrobená z certifikovaného izolačného sendvičového PUR panelu hrúbky min. 80 mm

- izolácia pod podlahou musí byť hrúbky minimálne 100 mm

- chladiaci box musí byť vybavený úchytmi pre ľahšiu manipuláciu pri nakladaní a vykladaní žeriavom prípadne vysokozdvižným vozíkom

- umývateľný a dezinfikovateľný interiér

- možnosť elektronickej regulácie teploty ktoré umožní nezávislé nastavenie požadovanej teploty v akomkoľvek rozsahu min. 0°C až +8°C

- certifikované chladiarenské dvere

- zaistenie dverí  s možnosťou uzamykania

- 2 sady kľúčov pre oboje dvere

- prestrešenie boxu vpredu min. šírkou 2000 mm a minimálnou dĺžkou 1000 mm a prestrešenie agregátu

- zariadenie vybavené vnútorným a vonkajším osvetlením

- drez odolný kyselinám

- prietokový ohrievač vody na 230 V

- písací stolík

- odtokový otvor

- hlavný rozvádzač elektrickej energie

- elektronický merač spotreby energie

- chladiace zariadenie napájané na 230 V

- elektrická zásuvka na 230 V

Ďalšie požiadavky:

- záručný a pozáručný servis poskytnutý do 96 hodín od nahlásenia poruchy

- záruka na tovar v trvaní minimálne 24 mesiacov

- doprava tovaru na vopred dohodnuté miesto dodania a zabezpečenie zloženia chladiarenského boxu

- zaškolenie obsluhy

- odovzdanie dokumentácie od chladiaceho boxu (návod na obsluhu, certifikáty)

- zabezpečenie podpisu preberacieho protokolu zodpovednou osobou

- požadujeme dodanie tovaru ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám

- požadujeme dodanie tovaru nového, nepoužívaného a nepoškodeného

- dodanie digitálnej závesnej váhy do 300 kg, el. chvostovej píly a 2 ks vaničky min. rozmery 60 x 40 x 20 cm

- predloženie Technicko- informačného listu výrobku/zariadenia