## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 01 | Stavba - MŠ MRAMOTICE
| Objekt: |  | 01 | Objekt - rekonstrukce kuchyně
491 | Rozpočet: |  | 20220719 | BOURÁNÍ, PRÁCE HSV + PSV
| Objednatel: |  | Město Znojmo |  |  |  | IČO: | 293881
[7 empty] | DIČ: | 293881
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Objekt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 20220719 | BOURÁNÍ, PRÁCE HSV + PSV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 01 - Stavba
#POPO | Popis objektu: 01 - Objekt
#POPR | Popis rozpočtu: 20220719 - BOURÁNÍ, PRÁCE HSV + PSV
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 790 | Vnitřní vybavení |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 20220719 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 01 | Stavba | [25 empty] | STA
O: | 01 | Objekt | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 20220719 | BOURÁNÍ, PRÁCE HSV + PSV | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10633.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 25.5 | [6 empty] | DIL
1 | 900 RT1 | HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) | h | 25.5 |  | 0 | 0 | 0 | 417 | 10633.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1 | 25.5 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | vystěhování nábytku, zařizovacích předmětů..... : 8,5*3 |  | 25.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | demontáž kuchyně apod. | [25 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 29463.38 |  | 2380.62 |  | 0 |  | 0.86 |  | 0 |  |  |  |  | 5.06 | [6 empty] | DIL
2 | 310237261RT1 | Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm s použitím suché maltové směsi | kus | 2 |  | 0 | 958.19 | 1916.38 | 463.81 | 927.62 | 21 | 0 | 0.22376 | 0.45 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.9864 | 1.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | 317121151RT3 | Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 7/10 119 x 12 x 19 cm | kus | 5 |  | 0 | 509.4 | 2547 | 290.6 | 1453 | 21 | 0 | 0.0812 | 0.41 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.618 | 3.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
4 | 3-01 | Ostat nešspecifikované drobné zednické práce | soubor | 1 |  | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
5 | 4-01 | Uzavření otvoru v stropě po vybourání komín. tělesa | kus | 1 |  | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 24075.88 |  | 71885.65 |  | 0 |  | 8.33 |  | 0 |  |  |  |  | 141.61 | [6 empty] | DIL
6 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 3.892 |  | 0 | 17.23 | 67.06 | 36.37 | 141.55 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.078 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 1,70*1,45 |  | 2.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,75*0,75 |  | 0.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,65*1,33 |  | 0.86 | [23 empty] | VV | 0
7 | 611474410R00 | Omítka stropů vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk | m2 | 32.17 |  | 0 | 129.58 | 4168.59 | 202.42 | 6511.85 | 21 | 0 | 0.00896 | 0.29 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.404 | 13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
8 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi | m2 | 25 |  | 0 | 339.27 | 8481.75 | 335.73 | 8393.25 | 21 | 0 | 0.068 | 1.7 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.71398 | 17.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká | m2 | 61.15 |  | 0 | 48.36 | 2957.21 | 305.14 | 18659.31 | 21 | 0 | 0.04414 | 2.7 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.6 | 36.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | pod obklady a soklíkem : 55 |  | 55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 16,5*0,1 |  | 1.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,5 *2 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
10 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 64.24 |  | 0 | 55.92 | 3592.3 | 428.58 | 27531.98 | 21 | 0 | 0.04766 | 3.06 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.84 | 53.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | m.č.02 : 0,46*(1,5*2)+2,46*(3+2,5)/2*2 |  | 14.91 | [23 empty] | VV | 0
|  | 01 : 0,46*(6,5+3)*2 |  | 8.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | 03 : 2,46*(2,5+1,5)*2 |  | 19.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | 04 : 2,46*(1,75+2,5)*2 |  | 20.91 | [23 empty] | VV | 0
11 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi | m2 | 16.728 |  | 0 | 287.48 | 4808.97 | 636.52 | 10647.71 | 21 | 0 | 0.03491 | 0.58 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.1842 | 19.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 0,60*(0,75*3) |  | 1.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,60*(1,70+1,45*2) |  | 2.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,60*(1,00+2,03*2) |  | 3.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,60*(1,01+2,20*2) |  | 3.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,60*(0,65+1,33*2) |  | 1.99 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,60*(0,80+2,00*2) |  | 2.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,60*(1,45+0,50*2) |  | 1.47 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 75306.7 |  | 23976.5 |  | 0 |  | 24.76 |  | 0 |  |  |  |  | 49.55 | [6 empty] | DIL
12 | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 | m3 | 1.6085 |  | 0 | 2755.84 | 4432.77 | 1419.16 | 2282.72 | 21 | 0 | 2.525 | 4.06 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 3.213 | 5.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 0,05*32,17 |  | 1.61 | [23 empty] | VV | 0
13 | 631315611R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 | m3 | 5.1472 |  | 0 | 2826.2 | 14547.02 | 1013.8 | 5218.23 | 21 | 0 | 2.525 | 13 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.317 | 11.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 0,16*(19,66+3,86+4,17+4,48) |  | 5.15 | [23 empty] | VV | 0
14 | 631319155R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm | m3 | 5.1472 |  | 0 | 0 | 0 | 347.5 | 1788.65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.675 | 3.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
15 | 631319175R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm | m3 | 5.1472 |  | 0 | 0 | 0 | 105.5 | 543.03 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.205 | 1.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
16 | 631351101R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení | m2 | 2.956 |  | 0 | 220.26 | 651.09 | 203.74 | 602.26 | 21 | 0 | 0.0141 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.396 | 1.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | parapet : 4,434/0,60*0,20*2 |  | 2.96 | [23 empty] | VV | 0
17 | 631351102R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění | m2 | 2.956 |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 331.07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.24 | 0.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
18 | 631361921RT9 | Výztuž mazanin svařovanou sítí KY 80, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm | t | 0.5949 |  | 0 | 61684.73 | 36696.25 | 7765.27 | 4619.56 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.63 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 15.231 | 9.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | (19,66+3,86+4,17+4,48)*0,00536*3 |  | 0.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,5173*0,15 |  | 0.08 | [23 empty] | VV | 0
19 | 631571003R00 | Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující | m3 | 3.217 |  | 0 | 634.95 | 2042.63 | 790.05 | 2541.59 | 21 | 0 | 1.837 | 5.91 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.836 | 5.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | odhad : 0,10*(19,66+3,86+4,17+4,48) |  | 3.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | bude upřesněno po dokončení bouracích prací : | [25 empty] | VV | 0
20 | 632411110RT1 | Samonivelační stěrka Cemix,ruč.zpracování tl.10 mm samonivelační polymercementová stěrka Cemix 20 MPa | m2 | 32.17 |  | 0 | 504.85 | 16241.02 | 143.15 | 4605.14 | 21 | 0 | 0.01785 | 0.57 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.282 | 9.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
21 | 632451024R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm | m2 | 4.434 |  | 0 | 156.95 | 695.92 | 227.05 | 1006.74 | 21 | 0 | 0.1231 | 0.55 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.45 | 2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 0,60*(0,75+1,70+1,01+1,01+0,65+0,80+1,47) |  | 4.43 | [23 empty] | VV | 0
22 | 632481213U00 | Separační vrstva PE fólie | m2 | 32.17 |  | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 437.51 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 9792.22 |  | 4344.88 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 8.48 | [6 empty] | DIL
23 | 642942111RU2 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 600 x 1970 x 150 mm | kus | 1 |  | 0 | 2170.94 | 2170.94 | 954.06 | 954.06 | 21 | 0 | 0.03177 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.86 | 1.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
24 | 642942111RU4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm | kus | 3 |  | 0 | 2260.94 | 6782.82 | 954.06 | 2862.18 | 21 | 0 | 0.03207 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.86 | 5.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
25 | 648991113RT4 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 350 mm | m | 2.45 |  | 0 | 342.23 | 838.46 | 215.77 | 528.64 | 21 | 0 | 0.00681 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.425 | 1.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 1,70 |  | 1.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,75 |  | 0.75 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 100051.15 |  | 4163.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.91 | [6 empty] | DIL
26 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 32.17 |  | 0 | 1.59 | 51.15 | 129.41 | 4163.12 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.308 | 9.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
27 | 95-01 | Zednické výpomoci pro kanal, vodu, plyn, vzt, elektro, topení, vybavení | soubor | 1 |  | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 2135.41 |  | 67143.34 |  | 0 |  | 0.06 |  | 27.45 |  |  |  |  | 141.47 | [6 empty] | DIL
28 | 962032631R00 | Bourání zdiva komínového z cihel na MVC | m3 | 1.26 |  | 0 | 0 | 0 | 1120 | 1411.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.594 | 2.01 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.42 | 3.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 0,45*0,45 *7 |  | 1.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,15*0,15 *7 |  | -0.16 | [23 empty] | VV | 0
29 | 965042141R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 4.8255 |  | 0 | 0 | 0 | 3255 | 15707 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10.62 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 7.195 | 34.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 0,05*(19,66+3,86+4,17+4,48) |  | 1.61 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,10*(19,66+3,86+4,17+4,48) |  | 3.22 | [23 empty] | VV | 0
30 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické | m2 | 28.31 |  | 0 | 0 | 0 | 95.9 | 2714.93 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.57 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.23 | 6.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 19,66+4,17+4,48 |  | 28.31 | [23 empty] | VV | 0
31 | 965082933RT2 | Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl.násypu 15 - 20 cm, plocha nad 2 m2 | m3 | 6.434 |  | 0 | 0 | 0 | 398.5 | 2563.95 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 9.01 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.051 | 6.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 0,20*(19,66+3,86+4,17+4,48) |  | 6.43 | [23 empty] | VV | 0
32 | 967043111R00 | Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm | m2 | 4.434 |  | 0 | 1.09 | 4.83 | 895.91 | 3972.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 1.17 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.815 | 8.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | parapet... : 4,434 |  | 4.43 | [23 empty] | VV | 0
33 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 79.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.03 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
34 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 114 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
35 | 968062354R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 | m2 | 1.6405 |  | 0 | 64.08 | 105.12 | 407.42 | 668.37 | 21 | 0 | 0.00219 | 0 | 0.075 | 0.12 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.955 | 1.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 0,50*0,75 |  | 0.38 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,38*0,23 |  | 0.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,65*1,33 |  | 0.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,56*0,56 |  | 0.31 | [23 empty] | VV | 0
36 | 968062356R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 | m2 | 2.465 |  | 0 | 26.89 | 66.28 | 197.61 | 487.11 | 21 | 0 | 0.00092 | 0 | 0.054 | 0.13 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.465 | 1.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 1,70*1,45 |  | 2.46 | [23 empty] | VV | 0
37 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 9.4 |  | 0 | 34.2 | 321.48 | 396.3 | 3725.22 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.71 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.939 | 8.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 0,80*2,00 *4 |  | 6.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,60*2,00 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,90*2,00 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
38 | 969011121R00 | Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm | m | 85 |  | 0 | 11.22 | 953.7 | 43.48 | 3695.8 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.03 | 0.013 | 1.11 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.107 | 9.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | voda, plyn : 25+20 |  | 45 | [23 empty] | VV | 0
|  | topení : 20*2 |  | 40
|  | Pozn. bude posouzeno zda je třeba | [25 empty] | VV | 0
39 | 969021111R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm | m | 20 |  | 0 | 17.1 | 342 | 187.4 | 3748 | 21 | 0 | 0.00059 | 0.01 | 0.037 | 0.74 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.443 | 8.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
40 | 969021121R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm | m | 20 |  | 0 | 17.1 | 342 | 207.9 | 4158 | 21 | 0 | 0.00059 | 0.01 | 0.063 | 1.26 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.493 | 9.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
41 | 900 RT3 | HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 42.5 |  | 0 | 0 | 0 | 567 | 24097.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1 | 42.5 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | 8,5*5 |  | 42.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostat nespecifikované bourací práce : | [25 empty] | VV | 0
|  | odhad : | [25 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 1932.2 |  | 21103.97 |  | 0 |  | 0.15 |  | 7.8 |  |  |  |  | 51.43 | [6 empty] | DIL
42 | 971033461R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC | kus | 1 |  | 0 | 38.89 | 38.89 | 778.11 | 778.11 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0.276 | 0.28 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.024 | 2.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozšíření oken v otvoru - sklad potravin : | [25 empty] | VV | 0
43 | 974031155R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm | m | 1.2 |  | 0 | 14.36 | 17.23 | 229.64 | 275.57 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.038 | 0.05 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.595 | 0.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 0,60*2 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
44 | 975022341R00 | Podchycení zdiva výztuhou do 3 m,zdi 60 cm do 3 m | m | 2 |  | 0 | 938.04 | 1876.08 | 2386.96 | 4773.92 | 21 | 0 | 0.07427 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 4.635 | 9.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
45 | 978011211R00 | Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů | m2 | 32.17 |  | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 1624.59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02546 | 0.82 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.133 | 4.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 19,66+3,86+4,17+4,48 |  | 32.17 | [23 empty] | VV | 0
46 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 101.945 |  | 0 | 0 | 0 | 98.6 | 10051.78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 4.69 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.26 | 26.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 2,64*(6,50+3,00)*2 |  | 50.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,64*(3,00+2,50)/2*1,50 |  | 10.89 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,64*(1,5+2,50)*2 |  | 21.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,64*(1,75+2,50)*2 |  | 22.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | -1,47*0,50 |  | -0.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,75*0,75 |  | -0.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 *3 |  | -4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,70*1,45 |  | -2.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | -0,60*2,00 |  | -1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,65*1,33 |  | -0.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | -1,00*2,00 |  | -2 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,01*2,20 |  | -2.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,60*2,00 |  | -1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,60*0,75*3 |  | 1.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,60*(1,70+1,45*2) |  | 2.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,60*(1,47+0,50*2) |  | 1.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,60*(0,80+2,00*2) *2 |  | 5.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,60*(0,65+1,33*2) |  | 1.99 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,60*(1,01+2,20*2) |  | 3.25 | [23 empty] | VV | 0
47 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 28.8 |  | 0 | 0 | 0 | 125 | 3600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.96 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.3 | 8.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 1,50*(3,00+6,50)*2 |  | 28.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,50*(0,80*3) |  | -3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,50*(1,50+2,50) |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,50*(0,60+0,80) |  | -2.1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 14326.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 32.21 | [6 empty] | DIL
48 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 34.3155 |  | 0 | 0 | 0 | 417.5 | 14326.74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.9385 | 32.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 54150.6 |  | 18917.31 |  | 0 |  | 0.72 |  | 0 |  |  |  |  | 40.94 | [6 empty] | DIL
49 | 711112001RZ1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky asfaltového laku | m2 | 22.25 |  | 0 | 44.86 | 998.14 | 23.54 | 523.77 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.049 | 1.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 0,50*(1,5*2+2,5+3,5) |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50*(6,5+3,0)*2 |  | 9.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50*(1,5+2,5)*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50*(1,75+2,5)*2 |  | 4.25 | [23 empty] | VV | 0
50 | 711121131RZ1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x nátěrem asfaltovým, za horka včetně dodávky AOSI 85 | m2 | 32.17 |  | 0 | 42.17 | 1356.61 | 19.03 | 612.2 | 21 | 0 | 0.00172 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.041 | 1.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
51 | 711141559RZ2 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky Bitubitagit S 35 | m2 | 32.17 |  | 0 | 209.48 | 6738.97 | 224.02 | 7206.72 | 21 | 0 | 0.00974 | 0.31 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.45982 | 14.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
52 | 711142559RZ2 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky Bitubitagit S 35 | m2 | 22.25 |  | 0 | 222.49 | 4950.4 | 258.51 | 5751.85 | 21 | 0 | 0.0103 | 0.23 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.532 | 11.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 22,25 |  | 22.25 | [23 empty] | VV | 0
53 | 711212000RT1 | Izolace proti vodě a vlhkosti, penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, včetně dodávky ASO-Unigrund (fa Schömburg) | m2 | 32.17 |  | 0 | 15.32 | 492.84 | 46.28 | 1488.83 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.095 | 3.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
54 | 711212001RX1 | Hydroizolační povlak - nátěr, stěrka Saniflex (fa Schömburg) 3 kg/m2 proti vlhkosti | m2 | 32.17 |  | 0 | 306.61 | 9863.64 | 76.89 | 2473.55 | 21 | 0 | 0.00306 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 14/ II | RTS 14/ II | 0.24 | 7.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
55 | 711-01 | Hydroizolač stěrka pod obklady | m2 | 59.5 |  | 0 | 500 | 29750 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 55 |  | 55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,5 *2 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
56 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.71461 |  | 0 | 0 | 0 | 1204 | 860.39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.567 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 20835.61 |  | 4999.28 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0 |  |  |  |  | 9.38 | [6 empty] | DIL
57 | 713121118RU1 | Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky ISOVER N/PP 15 x 100 x 1000 mm | m | 44.5 |  | 0 | 55.84 | 2484.88 | 26.56 | 1181.92 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05 | 2.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 22,25/0,5 |  | 44.5 | [23 empty] | VV | 0
58 | 713121211RT4 | Montáž tepelné izolace podlah balkónů a lodžií, lepená, 1 vrstva včetně dodávky spádových klínů tl. 100 mm | m2 | 32.17 |  | 0 | 570.43 | 18350.73 | 111.57 | 3589.21 | 21 | 0 | 0.00649 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.21 | 6.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
59 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.22302 |  | 0 | 0 | 0 | 1023 | 228.15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.74 | 0.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 20117.44 |  | 36267.81 |  | 0 |  | 5.06 |  | 0 |  |  |  |  | 60.19 | [6 empty] | DIL
60 | 721100011RAA | Kanalizace vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce rýha 30 x 40 cm | m | 23.25 |  | 0 | 532.29 | 12375.74 | 922.71 | 21453.01 | 21 | 0 | 0.21664 | 5.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.8997 | 44.17 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_7
|  | 8,5+2+2,5+1,25+1,25+2+3,5+2,25 |  | 23.25 | [23 empty] | VV | 0
61 | 721200001RA0 | Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm | m | 9 |  | 0 | 129.38 | 1164.42 | 191.12 | 1720.08 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.35971 | 3.24 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_7
|  | 1+1+5+2 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
62 | 721200002RA0 | Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm | m | 16 |  | 0 | 411.08 | 6577.28 | 423.92 | 6782.72 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.79899 | 12.78 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_7
|  | 4*4 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
63 | 721-01 | Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 75 x 2,7 mm | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 656 | 1312 | 21 | 0 | 0.00131 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
64 | 721-02 | Dod drobné spoj prvky, ostatní apod. | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 6981.5 |  | 65564.25 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 15.01 | [6 empty] | DIL
65 | 722200002RA0 | Vodovod, potrubí polyetylenové D 40 x 4,3 mm | m | 14.25 |  | 0 | 489.93 | 6981.5 | 529.07 | 7539.25 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.0533 | 15.01 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_7
|  | ležatá pod žb deskou, např. : 3,5+8,5+2,25 |  | 14.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | bude upřesněno po odkrytí..... : | [25 empty] | VV | 0
66 | 722-01 | Vodovod, potrubí polyetylenové D 25 x3,mm, ochrana ochrana potrubí skruží Mirelon, PN 20 | m | 60.6 |  | 0 | 0 | 0 | 875 | 53025 | 21 | 0 | 0.00079 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 1,50+7+3,5 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | +12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3*2+1,5*2 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,00*2 *2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,80*2 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,50*2 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00*2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | +15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
67 | 722-01 | Dod ventily,kohouty, manometr...... viz pd | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 6353.96 |  | 6518.54 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 12.17 | [6 empty] | DIL
68 | 723100002RA0 | Plynovod vnitřní, potrubí ocelové černé DN 25 | m | 10.5 |  | 0 | 537.04 | 5638.92 | 527.96 | 5543.58 | 21 | 0 | 0.01279 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.99788 | 10.48 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_7
|  | 2,50+1+4+2+1 |  | 10.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | pozn. : | [25 empty] | VV | 0
|  | viz pd a stávající stav ! : | [25 empty] | VV | 0
|  | Bude posouzeno zda je třeba | [25 empty] | VV | 0
|  | všechny rozměry ověřit na místě samém.... ! : | [25 empty] | VV | 0
69 | 723200001RA0 | Montáž plynových spotřebičů | kus | 1 |  | 0 | 715.04 | 715.04 | 974.96 | 974.96 | 21 | 0 | 0.00286 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.6905 | 1.69 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_7
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 33773.75 |  | 5020.85 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0.04 |  |  |  |  | 9.11 | [6 empty] | DIL
70 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 160.5 | 321 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.04 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.382 | 0.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
71 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 273.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.217 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
72 | 725100001RA0 | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka | kus | 1 |  | 0 | 4336.24 | 4336.24 | 1568.76 | 1568.76 | 21 | 0 | 0.01867 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.9221 | 2.92 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_7
73 | 725100008RA0 | Ohřívač vody elektrický akumulační do 165 l | kus | 1 |  | 0 | 16937.51 | 16937.51 | 2432.49 | 2432.49 | 21 | 0 | 0.13618 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 4.7792 | 4.78 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_7
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | dle pd : | [25 empty] | VV | 0
|  | dražice okhe 125 : | [25 empty] | VV | 0
74 | 725-01 | Dod+mtž výlevka, vč.baterie | kus | 1 |  | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
75 | 725-02 | Dod dávkovač mýdla, papír ručníků | soubor | 1 |  | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
76 | 7253208 | Demontáž dřezů dvojitých | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
77 | 7255308 | Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 16589.2 |  | 2072.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  |  |  |  | 4.25 | [6 empty] | DIL
78 | 733120815R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38 | m | 50 |  | 0 | 9.82 | 491 | 40.48 | 2024 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0.00254 | 0.13 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.083 | 4.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 50 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | pozn. : | [25 empty] | VV | 0
|  | bude posouzeno, zda se ponechají, event. : | [25 empty] | VV | 0
|  | nové vedení : | [25 empty] | VV | 0
|  | topení : | [25 empty] | VV | 0
79 | 733190801R00 | Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50 | kus | 20 |  | 0 | 0.91 | 18.2 | 2.44 | 48.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | 0.01 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.005 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
80 | 733-01 | Dod+mtž teplovod trub vedení, viz pd | m | 40.2 |  | 0 | 400 | 16080 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 9,5*2 |  | 19 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3*4 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,30*4 |  | 9.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 5.76 |  | 8916.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.42 | [6 empty] | DIL
81 | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 1.44 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 57.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.03 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.082 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 1,20*0,60 *2 |  | 1.44 | [23 empty] | VV | 0
82 | 735291800R00 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu | kus | 8 |  | 0 | 0.72 | 5.76 | 14.18 | 113.44 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.00075 | 0.01 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.029 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 4*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
83 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 1.44 |  | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 36.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.052 | 0.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 1,44 |  | 1.44 | [23 empty] | VV | 0
84 | 735-01 | Dod otop těleso, např.korado radik vl 900x800x100 mm, 1850 w | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
85 | 735-02 | Dod otop těleso, např.korado radik vl 600x500x100 mm, 840 w | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
86 | 735-03 | Napuštění vodou, zkouška... | m2 | 1.02 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 102 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 0,90*0,80 |  | 0.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,60*0,50 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
87 | 735-04 | Dod drobné spoj prvky trub vedení, kotev, viz pd | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1250 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
88 | 73515-01 | Montáž otopných těles panelových | m2 | 1.02 |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 357 | 21 | 0 | 0.00257 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 0,90*0,80 |  | 0.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,60*0,50 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 267.42 |  | 378.51 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.64 | [6 empty] | DIL
89 | 762342202RT2 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm | m2 | 3 |  | 0 | 77.18 | 231.54 | 118.82 | 356.46 | 21 | 0 | 0.00413 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.208 | 0.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
90 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 0.0205 |  | 0 | 1750 | 35.88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.02357 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 1/0,22*0,03*0,05 *3 |  | 0.02 | [23 empty] | VV | 0
91 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 0.01287 |  | 0 | 0 | 0 | 1713 | 22.05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.751 | 0.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 1250 |  | 321.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.52 | [6 empty] | DIL
92 | 764339831R00 | Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45° | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 90.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00721 | 0.01 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.14605 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
93 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 4.035 |  | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 230.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.01 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.092 | 0.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 0,75+1,70+0,38+0,65+0,555 |  | 4.04 | [23 empty] | VV | 0
94 | 764-01 | Doplnění, úprava úžlabí po vybourání komín tělesa | kus | 1 |  | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 1980.03 |  | 1601.55 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0.19 |  |  |  |  | 2.79 | [6 empty] | DIL
95 | 765311511RT1 | Krytina z bobrovek, střech jedn.,šupinová,na sucho režné tašky segment.řez, vč.doplňkových tašek | m2 | 3 |  | 0 | 660.01 | 1980.03 | 347.99 | 1043.97 | 21 | 0 | 0.07229 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.577 | 1.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
96 | 765311810R00 | Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti | m2 | 2.7975 |  | 0 | 0 | 0 | 109 | 304.93 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.19 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.211 | 0.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 3,00 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,45*0,45 |  | -0.2 | [23 empty] | VV | 0
97 | 998765101R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m | t | 0.21687 |  | 0 | 0 | 0 | 1165 | 252.65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.178 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 40000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
98 | 766-01 | Dod+mtž dveř kř.60-80/200, vč.kování např.sapeli elegant komfort, viz pd, označ.1 a d2 | kus | 4 |  | 0 | 10000 | 40000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 1+3 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
99 | 767-01 | Dod + mtž roletka, viz pd, označ.d3 147/50 cm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 61977 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
100 | 769-01 | Dod+mtz okno plast 01-03 viz pd | m2 | 3.762 |  | 0 | 8500 | 31977 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 1,70*1,45 |  | 2.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,75*0,75 |  | 0.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,65*1,13 |  | 0.73
|  | vč. doplňků (žaluzie, síťky proti hmyzu) | [25 empty] | VV | 0
101 | 769-02 | Dod+mtz vsrup dveře označ.04,05 , viz pd | kus | 2 |  | 0 | 15000 | 30000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 12041.34 |  | 23183.38 |  | 0 |  | 0.78 |  | 0 |  |  |  |  | 38.12 | [6 empty] | DIL
102 | 771473113U00 | Mtž sokl keram rovný lepidlo -120 | m | 16.5 |  | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 1156.65 | 21 | 0 | 0.00062 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 2,5*2+1,75*2 |  | 8.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*2+2,5*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
103 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 4.95 |  | 0 | 5.42 | 26.83 | 94.48 | 467.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.154 | 0.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 16,5*0,1*3 |  | 4.95 | [23 empty] | VV | 0
104 | 771575014RAH | Dlažba do tmele Schömburg 30 x 30 cm do tmele Monoflex, dlažba ve specifikaci | m2 | 32.17 |  | 0 | 144.34 | 4643.42 | 617.66 | 19870.12 | 21 | 0 | 0.00255 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.1612 | 37.36 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_7
|  | 32,17 |  | 32.17 | [23 empty] | VV | 0
105 | 597-01 | Dlažba , např. rako form 330x330 mm viz.pd | m2 | 35.7473 |  | 0 | 206.2 | 7371.09 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.69 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 32,17*1,05 |  | 33.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | 16,5*0,10*1,05 |  | 1.73 | [23 empty] | VV | 0
|  | parapet : 0,30*0,75*1,05 |  | 0.24 | [23 empty] | VV | 0
106 | 771-01 | přípl.za dlažbu protiskluz | m2 | 33.7785 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 1688.93 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 32,17*1,05 |  | 33.78 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 457.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.08 | [6 empty] | DIL
107 | 776511820RT3 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch do 10 m2 | m2 | 3.86 |  | 0 | 0 | 0 | 118.5 | 457.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.281 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 49901.62 |  | 42013.73 |  | 0 |  | 1.03 |  | 0 |  |  |  |  | 75.39 | [6 empty] | DIL
108 | 781491001RT1 | Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních nerez | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 3190 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.12 | 6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
109 | 781675116RT1 | Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm weberfor profiflex (lep.), webercolor 13 (spára) | m | 0.65 |  | 0 | 46.01 | 29.91 | 212.99 | 138.44 | 21 | 0 | 0.00151 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.4 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
110 | 781475114RAA | Obklad vnitřní keram., tmel Mapei, do 30 x 30 cm do tmele Adesilex P22 | m2 | 59.5 |  | 0 | 838.18 | 49871.71 | 617.82 | 36760.29 | 21 | 0 | 0.01728 | 1.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.1619 | 69.13 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_7
|  | 2,00*(6,5+3,0)*2 |  | 38 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00*(3,0+2,5+1,5*2) |  | 17 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,50*1,50 *2 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | pozn. : | [25 empty] | VV | 0
|  | např. rako form, 330/330 mm : | [25 empty] | VV | 0
111 | 781-01 | Dod lišt koutových, ukončovacích, nerez | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 1925 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 50*1,10 |  | 55 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 1596.92 |  | 5460.83 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 10.35 | [6 empty] | DIL
112 | 783224900R00 | Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email | m2 | 4.75 |  | 0 | 34.93 | 165.92 | 154.07 | 731.83 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.306 | 1.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | zárubně : 0,25*(0,60+2,00*2) |  | 1.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(0,80+2,00*2) *3 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
113 | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email | m | 100 |  | 0 | 14.31 | 1431 | 47.29 | 4729 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.089 | 8.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 11314.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
114 | 784-01 | Omyvatelný nátěr na omítky, vč.penetrace viz.pd | m2 | 113.142 |  | 0 | 100 | 11314.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 64,24+16,728+32,174 |  | 113.14 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 790 | Vnitřní vybavení |  |  |  | 0 |  | 294000 |  | 120278 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 34 | [6 empty] | DIL
115 | 790-01 | Pracovní nerez stůl pro gastronomii, 140/60,v.85 c m, označ.N1 | kus | 1 |  | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
116 | 790-02 | Pracovní berez stůl pro gastronomii,označ.N2, 100/70, v.85 cm | kus | 3 |  | 0 | 12500 | 37500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
117 | 790-03 | Nerez regál pro skladování nádobí, označ.N3, 80/40, v.180 cm | kus | 1 |  | 0 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
118 | 790-04 | Nerez regál pro sklad nádobí, označ. N4, 120/50 v.180 cm | kus | 1 |  | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
119 | 790-05 | Nerez regál pro sklad potravin, označ.N5, 60/40 v.180 cm | kus | 3 |  | 0 | 7500 | 22500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
120 | 790-06 | Nerez police dvojitá, označ.N6, dl.140 cm, hl.30 cm | kus | 1 |  | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
121 | 790-07 | Nerez dvojitá police, nastavitelná do výšky označ.N7, dl.100 cm, hl.40 cm | kus | 1 |  | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
122 | 790-08 | Dod+mtž sestava označ.N8 (myčka,mikrovlnka, dvojitý dřez nerez, police viz. PD) | kus | 1 |  | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
123 | 790-09 | Vestavbá skříň se stolkem, označ.N9 viz pd, vč.prac.židle , např.office calypso modrá | kus | 1 |  | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
124 | 790-10 | Skříň na úklid prostředky v zádveří, označ. N10 | kus | 1 |  | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
125 | 790-11 | Dod škrabka na brambory, např.royal catering rcpp- 0511 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
126 | 790-12 | Dod malá lednice , např.liebher tpesf 1710 prime | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 18000 | 36000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
127 | 790-13 | Dod kombinovaná lednice , např.liebher cnpel 4313 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
128 | 790-14 | Dod plyn trouba vč.dodávky např. Hořice | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
129 | 900 RT3 | HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 567 | 19278 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1 | 34 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | 8,5*2 *2 |  | 34 | [23 empty] | VV | 0
|  | montáže odd.790 : | [25 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 55000 |  | 77534 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 102 | [6 empty] | DIL
130 | M21-01 | Dod spínač sériový , např abb | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 75 | 150 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
131 | M21-02 | Dod prima led tube 120 pc 4x1950 lm | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
132 | M21-03 | Dod zásuvka jednoduchá , např.abb | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
133 | M21-04 | Dod zásuvka dvojitá , např.abb | kus | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 1650 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
134 | M21-05 | Dod stěnové svítidlo na pohyb senzor | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
135 | M21-06 | Dod spínač jednopólový např abb | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
136 | M21-07 | Dod stropní svítidlo, např. pohyb senzor | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
137 | M21-08 | Dod+mtž el. instal vedení, viz pd | soubor | 1 |  | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
138 | M21-09 | Dod+mtž el. rozvaděč, vč. napojení na stáv.el. připojení | kus | 1 |  | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
139 | 900 RT3 | HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 102 |  | 0 | 0 | 0 | 567 | 57834 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1 | 102 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | dmtž elektroinstalace, osvětl.těles : 8,5*2 |  | 17 | [23 empty] | VV | 0
|  | mtž -"- : 8,5*2 *5 |  | 85 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 59639 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17 | [6 empty] | DIL
140 | M24-01 | Dod odsavač nerez nástěnný, hloubka 90 cm viz pd | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
141 | M24-02 | Dod doplňující funkční prvky ( potrubí plast db 15 0, vně mřížka......) viz pd | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
142 | 900 RT3 | HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 567 | 9639 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1 | 17 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | 8,5*2 |  | 17 | [23 empty] | VV | 0
|  | mtž : | [25 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 46610.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 66.25 | [6 empty] | DIL
143 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 35.6622 |  | 0 | 0 | 0 | 256.5 | 9147.35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.49 | 17.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
144 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 320.9598 |  | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 7895.61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
145 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 35.6622 |  | 0 | 0 | 0 | 357.5 | 12749.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.942 | 33.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
146 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 142.6488 |  | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 5677.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.105 | 14.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
147 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 35.6622 |  | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 442.21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.006 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
148 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 35.6622 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 10698.66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 105881.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
149 | VRN0 | Ztížené výrobní podmínky | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
150 | VRN1 | Oborová přirážka | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
151 | VRN2 | Přesun stavebních kapacit | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
152 | VRN3 | Mimostaveništní doprava | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
153 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 39747.26 | 39747.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
154 | VRN5 | Provoz investora | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
155 | VRN6 | Kompletační činnost (IČD) | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 36133.87 | 36133.87 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
156 | VRN7 | Rezerva rozpočtu | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
157 | VRN8 | Revize +zkoušky( kanal,voda,plyn,elektro,vzt,topen | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu