## Sumár SLP
Investor: | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN, LEGIONÁRSKA 28, TRENČÍN
Stavba: | Stavebné úpravy pracoviska magnetickej rezonancie, FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín
Objekt: | SO01 Stavebné úpravy MR
Časť: | ŠK - štruktúrovaná kabeláž
SLP - slaboprúdové rozvody
Projektový rozpočet slaboprúdových rozvodov
Cena bez DPH
Slaboprúdové rozvody
ŠK - DODÁVKA |  | 0
ŠK - MONTÁŽ |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK, dverný vrátnik, kamerový systém - DODÁVKA |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK, dverný vrátnik, kamerový systém - MONTÁŽ |  | 0
DVERNÝ VIDEOVRÁTNIK - DODÁVKA |  | 0
DVERNÝ VIDEOVRÁTNIK - MONTÁŽ |  | 0
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV- DODÁVKA |  | 0
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV - MONTÁŽ |  | 0
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA |  | 0
VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN) |  | 0
CELKOVÁ CENA BEZ DPH |  | 0
CELKOVÁ CENA ZA SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY BEZ DPH |  | 0
DPH 20% |  | 0
CELKOVÁ CENA ZA SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY S DPH |  | 0
V Košiciach, 08/2022

## SLP
Projektový rozpočet
PREDMET PLNENIA: |  | ŠK - štruktúrovaná kabeláž, SLP - slaboprúdové rozvody
STUPEŇ: |  | RP
STAVBA: |  | Stavebné úpravy pracoviska magnetickej rezonancie, FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín
Kód položky |  | Názov | Počet m.j. | Cena za m.j. | Spolu
ŠK - DODÁVKA
RAB-VP-X21-A2 |  | Držiak patch káblov s hĺbkou oka 73 mm, 19" 1U kovový , KELine | 1 |  | 0
KEP-C6A-S-HD |  | Patch panel Cat.6A 24xRJ45/s, čierny, komplet osadený, KELine | 2 |  | 0
1724-0-1663 |  | Kryt zásuvky komunikačnej s popisovým poľom Reflex SI alpská biela | 22 |  | 0
1764-0-0182 |  | Maska nosná pre komunikačné prístroje – dvojnásobná | 22 |  | 0
1725-0-0928 |  | 1-násobný rámček pre elektroinštalačné prístroje pre vodorovnú i zvislú montáž, Reflex SI alpská biela | 22 |  | 0
KEJ-C6A-S-HD |  | Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6A, KELine, KEJ-C6A-S-HD | 44 |  | 0
KE-FT45-C6AS |  | KELine konektor RJ45/s, beznástrojový, pre priamu montáž na inštalačný kábel Cat.7A, Cat.7, Cat.6A, Cat.6 | 1 |  | 0
KU68 |  | Inštalačná krabica do steny | 22 |  | 0
KEL-C6A-P-005 |  | Patch kábel STP, Cat.6A - 0.5 m, LSOH bezhalogénový, KELine | 20 |  | 0
KEL-C6A-P-010 |  | Patch kábel STP, Cat.6A - 1 m, LSOH bezhalogénový, KELine | 15 |  | 0
KEL-C6A-P-020 |  | Patch kábel STP, Cat.6A - 2 m, LSOH bezhalogénový, KELine | 15 |  | 0
CIS-C9200L-24T-4X-E |  | Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 10G ,Network Essentials | 1 |  | 0
CIS-CON-PSRT-C920L24X |  | PRTNR SS 8X5XNBD Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 10G | 1 |  | 0
CIS-C9200L-NW-E-24 |  | C9200L Network Essentials, 24-port license | 1 |  | 0
CIS-C9200L-DNA-E-24-3Y |  | C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license | 1 |  | 0
C9200-NM-4X |  | 4x 1G/10G network module | 1 |  | 0
|  | Drobný inštalačný materiál | 2 |  | 0
ŠK - DODÁVKA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
ŠK - MONTÁŽ
|  | Montáž držiaka patch káblov | 1 |  | 0
|  | Montáž tieneného patch panelu, 24xRJ45 | 2 |  | 0
|  | Zapojenie jedneho portu do patch panelu - 1xRJ45 | 45 |  | 0
|  | Montáž switchu do rozvádzača a káblové zapojenie | 1 |  | 0
|  | Montáž inštalačnej krabice KU68 | 22 |  | 0
|  | Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku | 22 |  | 0
|  | Montáž zásuvky 1xRJ45 | 1 |  | 0
|  | Zapojenie zásuvky 2xRJ45 | 22 |  | 0
|  | Zapojenie zásuvky 1xRJ45 | 1 |  | 0
|  | Káblová forma v rozvádzači | 2 |  | 0
|  | Značenie zásuviek | 22 |  | 0
|  | Značenie prípojných miest na strane rozvádzača | 45 |  | 0
|  | Meranie certifikácie cat.6A, vystavenie protokolu | 45 |  | 0
ŠK - MONTÁŽ BEZ DPH |  |  |  |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK, dverný vrátnik, kamerový systém - DODÁVKA
Káble
KE550HS23/1E-B2ca |  | KELine kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1 | 3900 |  | 0
Káblové trasy
HFX 25 |  | HFX 25 IEC Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C | 140 |  | 0
|  | Zväzkový držiak Grip "M" 15, 2031 M 15 FS | 30 |  | 0
|  | Hmoždinka pre viazacie pásiky 839.39/101 8mm 40mm čierna | 50 |  | 0
|  | Páska viazacia 4,8x290mm | 50 |  | 0
|  | LIŠTA INŠTALAČNÁ PVC 100X100 BIELA | 20 |  | 0
|  | Žľab LINEAR 1 100/50-P "SZ" 1,5 mm | 40 |  | 0
|  | Príslušenstvo žľabu (podpery, spojky, kolená, úchyty, záv. tyče,...) | 1 |  | 0
|  | Drobný inštalačný materiál | 2 |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - DODÁVKA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK, dverný vrátnik, kamerový systém - MONTÁŽ
|  | Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu | 200 |  | 0
|  | Natiahnutie a úprava káblovej trasy existujúcej optickej prípojky | 1 |  | 0
|  | Prieraz steny | 20 |  | 0
|  | Natiahnutie kábla, uloženie do rúrky, upevnenie na stropný úchyt | 3900 |  | 0
|  | Káblový prestup medzi poschodiami v betónovej podlahe (prechod do serverovne na 3.NP) | 2 |  | 0
|  | Rúrka ohybná elektroinštalačná | 140 |  | 0
|  | Montáž elektroinštalačného kanála | 20 |  | 0
|  | Osadenie príchytky, vyvŕt.diery,zatlač.príchytky,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 6 mm | 80 |  | 0
|  | Montáž kovového káblového žľabu | 40 |  | 0
|  | Vysekanie drážky v murive/ stene pre káblovú trasu | 100 |  | 0
|  | Nešpecifikované pomocné práce | 16 |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - MONTÁŽ BEZ DPH |  |  |  |  | 0
DVERNÝ VIDEOVRÁTNIK - DODÁVKA
DJ 2T v2 |  | Dverná jednotka, video, 2 tlačidlá, podsvietená menovka, prevedenie kov, LED prisvetlenie snímaného priestoru, farebná kamera, uhol záberu 105°, IP43, 12 VDC alebo NO/NC relé ovládanie pre 1 zámok, nastaviteľná dĺžka otvorenia, elektronicky nastaviteľná adresa na zbernici, rozmery 145x95x32mm, montáž na omietku, napájanie 24VDC zo zbernice systému, dvojvodičový systém zapojenia - nepolarizovaný, odporúčaný netienený krútený pár, min. 2x1mm | 1 |  | 0
SP 15 |  | Separátor napájania zbernice so vstavaným zdrojom, 1x výstup pre vetvu monitorov, 1x výstup pre vetvu dverných jednotiek, napájanie 230 V AC, rozmery 140 x 90 x 63 mm, inštalácia na DIN lištu, vnútorné použitie pozn. SP 18 / SP 15 musí byť súčasťou každého easydoor zapojenia | 1 |  | 0
VD 02 |  | Video distribútor zbernice, 2x výstup pre odbočenie zbernice a zapojenie monitorov / audio telefónov / dverných jednotiek do hviezdy (na 1 ks VD 02 nie je možné pripájať kombinácie uvedených komponentov), rozmery 45 x 45 x 16 mm, vnútorné použitie | 1 |  | 0
VM 43 v2 |  | Easydoor handsfree videomonitor, prevedenie biely plast a plexisklo, dotykové ovládanie tlačidiel, 4,3" farebný LCD displej, nezávislé ovládanie 2 zámkov, adresácia DIP prepínačmi, napájanie 24 V DC zo zbernice systému (odporúčaný krútený pár, min. 2 x 1 mm), montáž na povrch, rozmery 137 x 137 x 17 mm, interiérové použitie | 1 |  | 0
|  | Drobný inštalačný materiál | 1 |  | 0
DVERNÝ VIDEOVRÁTNIK - DODÁVKA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
DVERNÝ VIDEOVRÁTNIK - MONTÁŽ
|  | Montáž dverného vrátnika a komunikačných jednotiek | 2 |  | 0
|  | Montáž napájacieho zdroja a videodistribútora | 1 |  | 0
|  | Nastavenie a konfigurácie systému dverného videovrátnika | 1 |  | 0
DVERNÝ VIDEOVRÁTNIK - MONTÁŽ BEZ DPH |  |  |  |  | 0
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV- DODÁVKA
|  | Kábel pevný bezhalogénový J-H(ST)H 2x2x0,8 B2cas1d1 | 10 |  | 0
| HFX 25 | HFX 25 IEC Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C | 6 |  | 0
|  | Drobný inštalačný materiál | 1 |  | 0
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV - DODÁVKA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV - MONTÁŽ
|  | Prieraz steny | 2 |  | 0
|  | Natiahnutie kábla | 10 |  | 0
|  | Natiahnutie a uloženie rúrky | 6 |  | 0
|  | Vysekanie drážky v murive/ stene pre káblovú trasu | 5 |  | 0
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV - MONTÁŽ BEZ DPH |  |  |  |  | 0
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
|  | Zakreslenie porealizačného stavu | 1 |  | 0
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN)
|  | Transportná réžia | 1 |  | 0
|  | Podiel pridružených výkonov | 1 |  | 0
VRN BEZ DPH |  |  |  |  | 0
REKAPITULÁCIA
ŠK - DODÁVKA |  |  |  |  | 0
ŠK - MONTÁŽ |  |  |  |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK, dverný vrátnik, kamerový systém - DODÁVKA |  |  |  |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK, dverný vrátnik, kamerový systém - MONTÁŽ |  |  |  |  | 0
DVERNÝ VIDEOVRÁTNIK - DODÁVKA |  |  |  |  | 0
DVERNÝ VIDEOVRÁTNIK - MONTÁŽ |  |  |  |  | 0
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV- DODÁVKA |  |  |  |  | 0
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV - MONTÁŽ |  |  |  |  | 0
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA |  |  |  |  | 0
VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN) |  |  |  |  | 0
CELKOVÁ CENA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
DPH 20% |  |  |  |  | 0
CELKOVÁ CENA S DPH |  |  |  |  | 0