## Elektrina
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky (Špecifikácia odberných miest)
Optimalizovana hodnota RK
|  | EIC kód | Adresa | Max. rez. Kapacita kW | Distribučná sadzba | Istič | Veľkosť ističa | počet fáz | RK [A] | RK [kW] | meranie | typový diagram odberu | tarifikácia | IMS | veľkosť istiaceho prvku [A] | ročná spotreba kWh 2019 | Ročná spotreba spolu v kWh | Zmluva platná do:
Mesto Trenčín - Útvar interných služieb | 1 | 24ZZS6056658000L | Mierové nám.2 | 53 | C2-X3 | 80 | 3x80 | 3 | 80 | 56 | A | 00 | 1T | Nie | 125 | 107299 | 425731 | 2022-12-31
| 2 | 24ZZS2227486000X | Hviezdoslavova 6 | 43 | C2-X3 | 66 | 3x66 | 3 | 25 | 18 | A | 00 | 2T | Áno | 66 | 10354
| 3 | 24ZZS2225541000H | Farská 10 | 82 | C2-X3 | 125 | 3x125 | 3 | 43 | 30 | A | 00 | 1T | Nie | 125 | 33698
| 4 | 24ZZS22288580005 | Hviezdová 2 H | 39 | C2-X3 | 60 | 3x60 | 3 | 19 | 14 | A | 00 | 2T | Áno | 60 | 6565
| 5 | 24ZZS2228203000S | Hviezdová 2 D | 33 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 13 | 10 | A | 00 | 2T | Áno | 50 | 22974
| 6 | 24ZZS2172984000D | Saratovská 4 DS | 56 | C2-X3 | 85 | 3x85 | 3 | 26 | 19 | A | 00 | 1T | Áno | 85 | 10515
| 7 | 24ZZS7024005000T | Východná 31 | 21 | C2-X3 | 32 | 3x32 | 3 | 8 | 6 | A | 00 | 1T | Áno | 32 | 12403
| 8 | 24ZZS2171851000O | Mierové nám.9 KIC | 26 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 10 | 7 | A | 00 | 1T | Áno | 40 | 9521
| 9 | 24ZZS60675080004 | M.R.Štefánika 67 - Byt č.27 | 16 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 6 | 5 | A | 00 | 2T | Áno | 25 | 4358
| 10 | 24ZZS2173076000R | Kubranská 94, kult. Stredisko | 66 | C2-X3 | 100 | 3x100 | 3 | 32 | 23 | A | 00 | 1T | Áno | 100 | 7687
| 11 | 24ZZS6077422000K | Kyjevská 3183, kult. Stredisko | 41 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 15 | 11 | A | 00 | 1T | Áno | 63 | 4554
| 12 | 24ZZS6081487000Z | Kyjevská 3183, kult. Stredisko | 41 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 15 | 11 | A | 00 | 1T | Áno | 63 | 2498
| 13 | 24ZZS6081488000U | Kyjevská 3183, kult. Stredisko | 105 | C2-X3 | 160 | 3x160 | 3 | 32 | 23 | A | 00 | 1T | Áno | 160 | 10280
| 14 | 24ZZS70273090001 | Mierové 9, kult. Akcie | 53 | C2-X3 | 80 | 3x80 | 3 | 20 | 14 | A | 00 | 1T | Áno | 80 | 0
| 15 | 24ZZS2229308000P | Soblahovská 65, areál | 132 | C2-X3 | 200 | 3x200 | 3 | 50 | 35 | A | 00 | 1T | Nie | 200 | 46858
| 16 | 24ZZS6001197000B | Hlavná 10, kultúrne stredisko | 26 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 20 | 14 | A | 00 | 1T | Áno | 40 | 8591
| 17 | 24ZZS2160023000V | Potočná 1, kult. Stredisko | 39 | C2-X3 | 60 | 3x60 | 3 | 19 | 14 | A | 00 | 1T | Áno | 60 | 3456
| 18 | 24ZZS2230340000U | Soblahovská 65, VO osvetlenie | 26 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 9 | 7 | A | 00 | 2T | Áno | 40 | 7521
| 19 | 24ZZS2171370000F | Saratovská 4, CO kryt | 26 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 9 | 7 | A | 00 | 1T | Áno | 40 | 93
| 20 | 24ZZS6023823000R | Gen. Viesta 3, CO kryt | 26 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 9 | 7 | A | 00 | 1T | Áno | 40 | 0
| 21 | 24ZZS70240030002 | Východná 33 | 21 | C2-X3 | 32 | 3x32 | 3 | 32 | 23 | A | 00 | 1T | Áno | 32 | 2771
| 22 | 24ZZS2185800000I | Hlavná 3 OP DS | 16 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 | 18 | A | 00 | 2T | Áno | 25 | 13485
| 23 | 24ZZS2500610000O | TJ Opatová | 26 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 | 28 | A | 00 | 2T | Áno | 40 | 7305
| 24 | 24ZSS2185829000Z | TJ Záblatie | 35 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 50 | 35 | A | 00 | 2T | Áno | 50 | 33692
| 25 | 24ZZS2196729000P | Loka chata | 21 | C2-X3 | 32 | 3x32 | 3 | 32 | 21 | C | TDO1 | 1T | Nie | 32 | 2731
| 26 | 24ZZS2236840000L | Hviezdoslavova 6 | 26 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 | 26 | C | TDO3 | 2P | Nie | 40 | 10579
| 27 | 24ZZS2196329000G | Biskupická 55 VE | 5 | C2-X3 | 25 | 1x25 | 1 | 25 | 5 | C | TDO1 | 1T | Nie | 25 | 23
| 28 | 24ZZS2232221000S | Potočná 88 ZA DS | 26 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 | 26 | C | TDO2 | 2T | Nie | 40 | 526
| 29 | 24ZZS2229379000F | Kubranská 128 DS | 26 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 | 26 | C | TDO2 | 2T | Nie | 40 | 113
| 30 | 24ZZS21858020008 | Záblatská 1 DS | 5 | C2-X3 | 25 | 1x25 | 1 | 25 | 5 | C | TDO1 | 1T | Nie | 25 | 18
| 31 | 24ZZS6107640000K | Kasárenská 5/A | 13 | C2-X3 | 20 | 3x20 | 3 | 20 | 13 | C | TDO1 | 1T | Nie | 20 | 1303
| 32 | 24ZZS7068878000X | M.R. Štefánika 1 - preč.stanica | 21 | C2-X3 | 32 | 3x32 | 3 | 32 | 21 | C | TDO1 | 1T | Nie | 32 | 7527
| 33 | 24ZZS6074935000P | Istebnícka 9, rozhlas | 3 | C2-X3 | 16 | 1x16 | 1 | 16 | 3 | C | TDO1 | 1T | Nie | 16 | 117
| 34 | 24ZZS7099647000Z | Istebnícka 9 , kultúrne stredisko | 53 | C2-X3 | 80 | 3x80 | 3 | 80 | 53 | C | TDO1 | 1T | Nie | 80 | 607
| 35 | 24ZZS70996460003 | Istebnícka 9, Ms. Polícia | 16 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 | 16 | C | TDO1 | 1T | Nie | 25 | 1570
| 36 | 24ZZS6128855000N | Kasárenská 5, prečerp. Stanica | 16 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 | 16 | C | TDO1 | 1T | Nie | 25 | 856
| 37 | 24ZZS21717650005 | Kubrická 60, kult. Stredisko | 16 | C2-X3 | 24 | 3x24 | 3 | 24 | 16 | C | TDO1 | 1T | Nie | 24 | 82
| 38 | 24ZZS60814860003 | Kyjevská 3183, kult. Stredisko | 33 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 50 | 33 | C | TDO1 | 1T | Nie | 50 | 0
| 39 | 24ZZS6104366000N | Mierové 17, pódium | 53 | C2-X3 | 80 | 3x80 | 3 | 80 | 53 | C | TDO1 | 1T | Nie | 80 | 0
| 40 | 24ZZS7093983000L | Osviečimská 3,Cen. sen. | 26 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 | 26 | C | TDO1 | 1T | Nie | 40 | 4561
| 41 | 24ZZS2160024000Q | Potočná 1, kult. Stredisko | 39 | C2-X3 | 60 | 3x60 | 3 | 60 | 39 | C | TDO1 | 1T | Nie | 60 | 1776
| 42 | 24ZZS2185725000P | Záblatská 27, kult. Stredisko | 53 | C2-X3 | 80 | 3x80 | 3 | 80 | 53 | C | TDO1 | 1T | Nie | 80 | 1174
| 43 | 24ZZS6023825000H | 17. Novembra 10, CO kryt | 26 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 | 26 | C | TDO1 | 1T | Nie | 40 | 1
| 44 | 24ZZS6023824000M | 17. Novembra 6, CO kryt | 26 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 | 26 | C | TDO1 | 1T | Nie | 40 | 1
| 45 | 24ZZS2171102000O | 28.októbra 12, CO kryt | 16 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 | 16 | C | TDO1 | 1T | Nie | 25 | 0
| 46 | 24ZZS2171109000Q | 28. októbra 23, CO kryt | 16 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 | 16 | C | TDO1 | 1T | Nie | 25 | 0
| 47 | 24ZZS2171107001Y | 28. októbra 29, CO kryt | 26 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 | 26 | C | TDO1 | 1T | Nie | 40 | 13
| 48 | 24ZZS60238200005 | 28. októbra 30, CO kryt | 16 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 | 16 | C | TDO1 | 1T | Nie | 25 | 0
| 49 | 24ZZS2171131000B | 28. októbra 34, CO kryt | 16 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 | 16 | C | TDO1 | 1T | Nie | 25 | 0
| 50 | 24ZZS2171121000H | 28. októbra 37, CO kryt | 26 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 | 26 | C | TDO1 | 1T | Nie | 40 | 1
| 51 | 24ZZS2171125000Y | 28. októbra 43, CO kryt | 16 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 | 16 | C | TDO1 | 1T | Nie | 25 | 1
| 52 | 24ZZS22362200001 | Gen. Goliana 35, CO kryt | 16 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 | 16 | C | TDO1 | 1T | Nie | 25 | 1
| 53 | 24ZZS21708560007 | Hodžova 31, CO kryt | 13 | C2-X3 | 20 | 3x20 | 3 | 20 | 13 | C | TDO1 | 1T | Nie | 20 | 5
| 54 | 24ZZS7009868000B | Hurbanova 60, CO kryt | 7 | C2-X3 | 10 | 3x10 | 3 | 10 | 7 | C | TDO1 | 1T | Nie | 10 | 2
| 55 | 24ZZS2171145000M | Inovecká 12, CO kryt | 16 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 | 16 | C | TDO1 | 1T | Nie | 25 | 0
| 56 | 24ZZS21715420009 | Inovecká 8, CO kryt | 16 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 | 16 | C | TDO1 | 1T | Nie | 25 | 1
| 57 | 24ZZS2170993000S | Komenského 8, CO kryt | 14 | C2-X3 | 21 | 3x21 | 3 | 21 | 14 | C | TDO1 | 1T | Nie | 21 | 0
| 58 | 24ZZS2171014000F | Nábrežná 12, CO kryt | 10 | C2-X3 | 15 | 3x15 | 3 | 15 | 10 | C | TDO1 | 1T | Nie | 15 | 0
| 59 | 24ZZS21710080001 | Nábrežná 16, CO kryt | 26 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 | 26 | C | TDO1 | 1T | Nie | 40 | 0
| 60 | 24ZZS21709910001 | Nábrežná 5, CO kryt | 26 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 | 26 | C | TDO1 | 1T | Nie | 40 | 0
| 61 | 24ZZS2170999000Z | Nábrežná 9, CO kryt | 10 | C2-X3 | 15 | 3x15 | 3 | 15 | 10 | C | TDO1 | 1T | Nie | 15 | 0
| 62 | 24ZZS2170798000H | Piešťanská 25, CO kryt | 9 | C2-X3 | 40 | 1x40 | 1 | 40 | 9 | C | TDO1 | 1T | Nie | 40 | 2
| 63 | 24ZZS2171035000Z | M. Rázusa 24, CO kryt | 26 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 | 26 | C | TDO1 | 1T | Nie | 40 | 0
| 64 | 24ZZS2171050000B | M. Rázusa 38, CO kryt | 11 | C2-X3 | 16 | 3x16 | 3 | 16 | 11 | C | TDO1 | 1T | Nie | 16 | 0
| 65 | 24ZZS21710850005 | Hurbanova 37, CO kryt | 16 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 | 16 | C | TDO1 | 1T | Nie | 25 | 7
| 66 | 24ZZS2228839000C | M. Rázusa 46, CO kryt | 16 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 | 16 | C | TDO1 | 1T | Nie | 25 | 3
| 67 | 24ZZS21713810004 | Saratovská 4, CO kryt | 16 | C2-X3 | 24 | 3x24 | 3 | 24 | 16 | C | TDO1 | 1T | Nie | 24 | 20
| 68 | 24ZZS2171382001Y | Saratovská 4, CO kryt | 14 | C2-X3 | 21 | 3x21 | 3 | 21 | 14 | C | TDO1 | 1T | Nie | 21 | 9
| 69 | 24ZZS2170790000K | Súdna 5, CO kryt | 26 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 | 26 | C | TDO1 | 1T | Nie | 40 | 1
| 70 | 24ZZS22318780003 | Gen. Svobodu 1, CO kryt | 16 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 | 16 | C | TDO1 | 1T | Nie | 25 | 85
| 71 | 24ZZS2231893000G | Gen. Svobodu 1, CO kryt | 16 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 | 16 | C | TDO1 | 1T | Nie | 25 | 271
| 72 | 24ZZS2231944000Y | Gen. Svobodu 1, CO kryt | 16 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 | 16 | C | TDO1 | 1T | Nie | 25 | 82
| 73 | 24ZZS2231984000A | Gen. Svobodu 1, CO kryt | 16 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 | 16 | C | TDO1 | 1T | Nie | 25 | 44
| 74 | 24ZZS6004080000Z | Študenská 10, CO kryt | 16 | C2-X3 | 24 | 3x24 | 3 | 24 | 16 | C | TDO1 | 1T | Nie | 24 | 174
| 75 | 24ZZS2170980000C | Švermova 32, CO kryt | 13 | C2-X3 | 20 | 3x20 | 3 | 20 | 13 | C | TDO1 | 1T | Nie | 20 | 1
| 76 | 24ZZS6091443000X | Veľkomoravská 22, CO kryt | 5 | C2-X3 | 25 | 1x25 | 1 | 25 | 5 | C | TDO1 | 1T | Nie | 25 | 0
| 77 | 24ZZS60914420001 | Veľkomoravská 26, CO kryt | 5 | C2-X3 | 25 | 1x25 | 1 | 25 | 5 | C | TDO1 | 1T | Nie | 25 | 0
| 78 | 24ZZS60914410006 | Veľkomoravská 30, CO kryt | 9 | C2-X3 | 40 | 1x40 | 1 | 40 | 9 | C | TDO1 | 1T | Nie | 40 | 0
| 79 | 24ZZS6091440000B | Veľkomoravská 36, CO kryt | 5 | C2-X3 | 25 | 1x25 | 1 | 25 | 5 | C | TDO1 | 1T | Nie | 25 | 0
| 80 | 24ZZS60914390009 | Zlatovská 5, CO kryt | 13 | C2-X3 | 20 | 3x20 | 3 | 20 | 13 | C | TDO1 | 1T | Nie | 20 | 1
| 81 | 24ZZS2170804000A | Zlatovská 7, CO kryt | 3 | C2-X3 | 16 | 1x16 | 1 | 16 | 3 | C | TDO1 | 1T | Nie | 16 | 1
| 82 | 24ZZS7013095000T | Kubrická 50 DHZ | 16 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 | 16 | C | TDO1 | 1T | Nie | 25 | 101
| 83 | 24ZZS6083927000K | M.R.Štefánika 31 - Byt č. 15 | 16 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 | 16 | C | TDO1 | 1T | Nie | 25 | 2502
| 84 | 24ZZS6084019000Y | M.R.Štefánika 32 Byt č. 9 | 16 | C2-X3 | 25 | 3x26 | 3 | 25 | 16 | C | TDO1 | 1T | Nie | 25 | 3413
| 85 | 24ZZS4000201046K | Záblatská 240 - kaplnka | 13 | C2-X3 | 20 | 3x20 | 3 | 20 | 13 | C | TDO1 | 1T | Nie | 20 | 900
| 86 | 24ZZS4000202196X | Kasárenská 1449/22 bunka | 13 | C2-X3 | 20 | 3x20 | 3 | 20 | 13 | C | TDO2 | 2T | Nie | 20 | 200
| 87 | 24ZZS6066650000F | Gen. M. R. Štefánika 65, byt č.21 | 16 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 | 16 | C | TDO2 | 2T | Nie | 25 | 1100
| 88 | 24ZZS2171771000J | Pribinu Kniežaťa 3, Kino Hviezda |  | C2-X3 | 315 | 3x315 | 3 | 315 |  |  |  | 2T |  |  | 16747
MHSL | 1 | 24ZZS2172872001Y | ŠMIDKEHO, K. 2, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 10 | 7 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 8032 | 4130687 | 2022-12-31
| 2 | 24ZZS2172874000Q | OSTROV 9096, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 36 | 25 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 56404
| 3 | 24ZZS2172875000L | GOLIANA, GEN. 1, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 13 | 10 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 23898
| 4 | 24ZZS2172876000G | ŠVERMOVA 22, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 13 | 10 | A | nie je | 2T | Áno | 3x63 | 18861
| 5 | 24ZZS2172877000B | TURKOVEJ, M. 4, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 23 | 16 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 25721
| 6 | 24ZZS21728780006 | ŠTEFÁNIKA, GEN.M.R. 39, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 33 | 23 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 36540
| 7 | 24ZZS21728790001 | KUBRANSKÁ 226, TRENČÍN | 3x40 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 | 28 | A | nie je | 1T | Áno | 3x40 | 26286
| 8 | 24ZZS21728800003 | TATRANSKÁ 2, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 13 | 10 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 14322
| 9 | 24ZZS2172881000Z | CHALUPKU SAMA 1, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 35 | 25 | A | nie je | 1T | Áno | 3x63 | 62360
| 10 | 24ZZS2172882000U | NAM SV.ANNY 20, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 26 | 19 | A | nie je | 1T | Áno | 3x63 | 27632
| 11 | 24ZZS2172883000P | GAGARINOVA 1, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 19 | 14 | A | nie je | 1T | Áno | 3x63 | 41830
| 12 | 24ZZS2172884000K | DOLNÝ ŠIANEC 4, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 13 | 10 | A | nie je | 1T | Áno | 3x63 | 18279
| 13 | 24ZZS2172885000F | BRNIANSKA 1, TRENČÍN | 3x70 | C2-X3 | 70 | 3x70 | 3 | 43 | 30 | A | nie je | 2T | Áno | 3x70 | 85475
| 14 | 24ZZS2172886000A | BRATISLAVSKÁ 48, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 19 | 14 | A | nie je | 1T | Áno | 3x63 | 39649
| 15 | 24ZZS21728870005 | KUBRICKÁ 80, TRENČÍN | 3x25 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 | 18 | A | nie je | 1T | Áno | 3x25 | 17195
| 16 | 24ZZS21728880000 | KUBRANSKÁ 119, TRENČÍN | 3x40 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 | 28 | A | nie je | 1T | Áno | 3x40 | 30378
| 17 | 24ZZS2172889000W | LOKA HORNÉ ORECHOVÉ 1, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 50 | 35 | A | nie je | 1T | Nie | 3x50 | 5409
| 18 | 24ZZS2172890000Y | ORECHOVSKÁ 43, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 26 | 19 | A | nie je | 1T | Áno | 3x63 | 51767
| 19 | 24ZZS2172891000T | ZLATOVSKÁ 1331, TRENČÍN | 3x100 | C2-X3 | 100 | 3x100 | 3 | 52 | 37 | A | nie je | 1T | Áno | 3x100 | 99412
| 20 | 24ZZS2172892000O | LOKA BELÁ 4, TRENČÍN | 1x50 | C2-X3 | 50 | 1x50 | 1 | 0 | 0 | C | TDO8 | 1T | Nie | 1x50 | 1973
| 21 | 24ZZS2172893000J | LOKA BELÁ 9, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 10 | 7 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 4235
| 22 | 24ZZS2172894000E | NOZDRKOVCE 8, TRENČÍN | 1x50 | C2-X3 | 50 | 1x50 | 1 | 0 | 0 | C | TDO8 | 1T | Nie | 1x50 | 4235
| 23 | 24ZZS21728950009 | BISKUPICKÁ 5, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 15 | 11 | A | nie je | 1T | Áno | 3x63 | 31136
| 24 | 24ZZS21728960004 | 28. OKTÓBRA 10, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 19 | 14 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 39767
| 25 | 24ZZS2172897001Y | PUŠKINOVA 7, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 19 | 14 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 20225
| 26 | 24ZZS2172898000V | NAM MIEROVÉ 10, TRENČÍN | 3x200 | C2-X3 | 200 | 3x200 | 3 | 173 | 120 | A | nie je | 1T | Nie | 3x200 | 62526
| 27 | 24ZZS21729010002 | ŽELEZNIČNÁ 16, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 38 | 27 | A | nie je | 1T | Áno | 3x63 | 41317
| 28 | 24ZZS2172902000Y | ELEKTRIČNÁ 17, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 33 | 23 | A | nie je | 1T | Áno | 3x63 | 71143
| 29 | 24ZZS2172903000T | PARTIZÁNSKA 11, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 25 | 18 | A | nie je | 1T | Áno | 3x63 | 51572
| 30 | 24ZZS2172904000O | INOVECKÁ 32, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 10 | 7 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 10239
| 31 | 24ZZS2172905000J | HODŽOVA 35, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 33 | 23 | A | nie je | 2T | Áno | 3x63 | 37139
| 32 | 24ZZS2172906000E | PRED POĽOM 8/BL, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 20 | 14 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 41601
| 33 | 24ZZS21729070009 | ZÁPADNÁ 1, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 38 | 27 | A | nie je | 1T | Áno | 3x63 | 42921
| 34 | 24ZZS21729080004 | SOBLAHOVSKÁ 15, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 33 | 23 | A | nie je | 1T | Áno | 3x63 | 37297
| 35 | 24ZZS2172909001Y | SARATOVSKÁ 2, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 28 | 20 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 31506
| 36 | 24ZZS21729100001 | ZÁPADNÁ 1, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 22 | 16 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 46951
| 37 | 24ZZS2172911000X | HODŽOVA 94, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 20 | 14 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 22841
| 38 | 24ZZS2172912000S | RYBÁRSKA 14, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 0 | 0 | C | TDO8 | 1T | Nie | 3x50 | 5369
| 39 | 24ZZS2172913000N | LIPTOVSKÁ 3, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 13 | 10 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 14113
| 40 | 24ZZS2172914000I | HALAŠU JÁNA 22, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 10 | 7 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 18580
| 41 | 24ZZS2172915000D | ŠAFÁRIKOVA 12, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 13 | 10 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 14681
| 42 | 24ZZS21729160008 | ROZMARÍNOVÁ 3, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 38 | 27 | A | nie je | 2T | Áno | 3x63 | 41448
| 43 | 24ZZS21729170003 | STANIČNÁ 10, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 10 | 7 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 11604
| 44 | 24ZZS2172918000Z | HVIEZDOSLAVOVA 29, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 15 | 11 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 14951
| 45 | 24ZZS2172919000U | HVIEZDOSLAVOVA 1, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 13 | 10 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 16692
| 46 | 24ZZS2172920000W | ZLATOVSKÁ 24, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 10 | 7 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 9256
| 47 | 24ZZS2172921000R | NA DOLINÁCH 1, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 50 | 35 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 68809
| 48 | 24ZZS2172924000C | ZEMANA JÁNA 40, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 29 | 21 | A | nie je | 2T | Áno | 3x63 | 63778
| 49 | 24ZZS21729260002 | HOLLÉHO 2, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 18 | 13 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 19554
| 50 | 24ZZS2172928000T | KASÁRENSKÁ 9, TRENČÍN | 3x25 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 | 18 | A | nie je | 1T | Áno | 3x25 | 2643
| 51 | 24ZZS2172929000O | HALAŠU JÁNA 1, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 10 | 7 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 14593
| 52 | 24ZZS2172931000L | GOLIANA, GEN. 35, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 26 | 19 | A | nie je | 1T | Áno | 3x63 | 53711
| 53 | 24ZZS2172932000G | ŠTEFÁNIKA, GEN.M.R. 8, TRENČÍN | 3x200 | C2-X3 | 200 | 3x200 | 3 | 68 | 48 | A | nie je | 1T | Áno | 3x200 | 74227
| 54 | 24ZZS2172933000B | ŠTEFÁNIKA, GEN.M.R. 2, TRENČÍN | 1x40 | C2-X3 | 40 | 1x40 | 1 | 0 | 0 | C | TDO8 | 1T | Nie | 1x40 | 17314
| 55 | 24ZZS21729340006 | SOBLAHOVSKÁ 61, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 16 | 12 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 16425
| 56 | 24ZZS21729350001 | HASIČSKÁ 3, TRENČÍN | 3x40 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 | 28 | A | nie je | 1T | Áno | 3x40 | 22222
| 57 | 24ZZS2172936000X | ŠTEFÁNIKA, GEN.M.R. 1, TRENČÍN | 3x32 | C2-X3 | 32 | 3x32 | 3 | 32 | 23 | A | nie je | 1T | Áno | 3x32 | 9844
| 58 | 24ZZS2172937000S | ŽILINSKÁ 10, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 33 | 23 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 37646
| 59 | 24ZZS2172938000N | DERKU JÁNA 17, TRENČÍN | 3x40 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 | 28 | A | nie je | 1T | Áno | 3x40 | 10036
| 60 | 24ZZS2172939000I | NAM SNP 2, TRENČÍN | 3x16 | C2-X3 | 16 | 3x16 | 3 | 0 | 0 | C | TDO1 | 1T | Nie | 3x16 | 2184
| 61 | 24ZZS2172940000K | PÁDIVÉHO 8, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 32 | 23 | A | nie je | 1T | Áno | 3x63 | 36479
| 62 | 24ZZS2172941000F | OPATOVSKÁ 173, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 16 | 12 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 32935
| 63 | 24ZZS2172942000A | OPATOVSKÁ 105, TRENČÍN | 3x25 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 0 | 0 | C | TDO8 | 1T | Nie | 3x25 | 6660
| 64 | 24ZZS21729430005 | SOBLAHOVSKÁ 22, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 22 | 16 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 22476
| 65 | 24ZZS21729440000 | PÁDIVÉHO 1, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 13 | 10 | A | nie je | 1T | Áno | 3x63 | 11021
| 66 | 24ZZS2172945000W | PRIBINU KNIEŽAŤA 2, TRENČÍN | 3x200 | C2-X3 | 200 | 3x200 | 3 | 55 | 39 | A | nie je | 1T | Áno | 3x200 | 73542
| 67 | 24ZZS2185801000D | PRI PARKU 10, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 26 | 19 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 32015
| 68 | 24ZZS2196718001Y | CES HLAVNÁ 259, SOBLAHOV | 3x32 | C2-X3 | 32 | 3x32 | 3 | 32 | 23 | A | nie je | 2T | Áno | 3x32 | 2811
| 69 | 24ZZS2224887000O | ZÁBLATSKÁ 1, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 50 | 35 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 3345
| 70 | 24ZZS2227323000H | MATEJA BELA 2, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 39 | 28 | A | nie je | 1T | Áno | 3x63 | 44490
| 71 | 24ZZS2227357000G | KUZMÁNYHO 9, TRENČÍN | 1x40 | C2-X3 | 40 | 1x40 | 1 | 0 | 0 | C | TDO8 | 1T | Nie | 1x40 | 10
| 72 | 24ZZS2228454000G | JESENSKÉHO 52, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 0 | 0 | C | TDO8 | 1T | Nie | 3x50 | 2475
| 73 | 24ZZS2229782000G | NIVA 52, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 10 | 7 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 20607
| 74 | 24ZZS2230329000Y | SVOBODU, GEN. 3, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 13 | 10 | A | nie je | 1T | Áno | 3x63 | 11171
| 75 | 24ZZS2231234000F | ŠTEFÁNIKA, GEN.M.R. 8, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 23 | 16 | A | nie je | 1T | Áno | 3x63 | 21216
| 76 | 24ZZS2231270000B | KUKUČÍNOVA 17, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 10 | 7 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 8333
| 77 | 24ZZS2231623000Z | BRATISLAVSKÁ 34, TRENČÍN | 1x25 | C2-X3 | 25 | 1x25 | 1 | 25 | 6 | A | nie je | 1T | Nie | 1x25 | 4449
| 78 | 24ZZS2231624000U | BRATISLAVSKÁ 48, TRENČÍN | 1x16 | C2-X3 | 16 | 1x16 | 1 | 0 | 0 | C | TDO8 | 1T | Nie | 1x16 | 3552
| 79 | 24ZZS2231884000H | SOBLAHOVSKÁ 65, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 33 | 23 | A | nie je | 1T | Áno | 3x63 | 36374
| 80 | 24ZZS22320640003 | RÁZUSA MARTINA 19, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 18 | 13 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 18836
| 81 | 24ZZS2232886001Y | HALALOVKA 55, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 22 | 16 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 44655
| 82 | 24ZZS2233764000K | NAM SNP 2, TRENČÍN | 3x40 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 0 | 0 | C | TDO1 | 1T | Nie | 3x40 | 2106
| 83 | 24ZZS2236225000D | SOBLAHOVSKÁ 65, TRENČÍN | 3x80 | C2-X3 | 80 | 3x80 | 3 | 26 | 19 | A | nie je | 1T | Áno | 3x80 | 1677
| 84 | 24ZZS4000007277M | DERKU JÁNA 56/VE, TRENČÍN | 3x16 | C2-X3 | 16 | 3x16 | 3 | 16 | 12 | A | nie je | 1T | Áno | 3x16 | 2397
| 85 | 24ZZS4000008731L | ROVNÁ 11/HI, TRENČÍN | 3x40 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 | 28 | A | nie je | 1T | Áno | 3x40 | 4401
| 86 | 24ZZS4000011650D | SLIVKOVÁ 11-VO, TRENČÍN | 3x40 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 | 28 | A | nie je | 1T | Áno | 3x40 | 18531
| 87 | 24ZZS4000021702E | SARATOVSKÁ 8/VE, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 18 | 13 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 18187
| 88 | 24ZZS40000218410 | ISTEBNÍCKA 9, TRENČÍN | 3x25 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 | 18 | A | nie je | 1T | Áno | 3x25 | 24940
| 89 | 24ZZS4000022880M | ŠTEFÁNIKA, GEN.M.R. 81/PR, TRENČÍN | 1x25 | C2-X3 | 25 | 1x25 | 1 | 0 | 0 | C | TDO1 | 1T | Nie | 1x25 | 2411
| 90 | 24ZZS4000023125G | OKRUŽNÁ 115, TRENČÍN | 3x25 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 0 | 0 | C | TDO1 | 1T | Nie | 3x25 | 3098
| 91 | 24ZZS4000025879T | LEGIONÁRSKA 92, TRENČÍN | 1x16 | C2-X3 | 16 | 1x16 | 1 | 0 | 0 | C | TDO1 | 1T | Nie | 1x16 | 7955
| 92 | 24ZZS4000027406P | ŠTEFÁNIKA, GEN.M.R. 74, TRENČÍN | 3x16 | C2-X3 | 16 | 3x16 | 3 | 0 | 0 | C | TDO1 | 1T | Nie | 3x16 | 1541
| 93 | 24ZZS40000327884 | 28. OKTÓBRA 2, TRENČÍN | 3x25 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 0 | 0 | C | TDO1 | 1T | Nie | 3x25 | 774
| 94 | 24ZZS40000369153 | OPATOVSKÁ 96, TRENČÍN | 3x25 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 | 18 | A | nie je | 1T | Áno | 3x25 | 1925
| 95 | 24ZZS4000036917- | OPATOVSKÁ 96, TRENČÍN | 3x16 | C2-X3 | 16 | 3x16 | 3 | 16 | 12 | A | nie je | 2T | Áno | 3x16 | 20710
| 96 | 24ZZS4000036951- | OPATOVSKÁ 431, TRENČÍN | 3x20 | C2-X3 | 20 | 3x20 | 3 | 20 | 14 | A | nie je | 2T | Áno | 3x20 | 9565
| 97 | 24ZZS4000051335Y | PRED POĽOM 16, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 0 | 0 | C | TDO1 | 1T | Nie | 3x63 | 238
| 98 | 24ZZS4000053344N | INOVECKÁ 74, TRENČÍN | 3x40 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 | 28 | A | nie je | 1T | Áno | 3x40 | 37805
| 99 | 24ZZS40000581268 | STÁRKA ĽUDOVÍTA 20, TRENČÍN | 3x40 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 | 28 | A | nie je | 1T | Áno | 3x40 | 20469
| 100 | 24ZZS40000581276 | BISKUPICKÁ 56, TRENČÍN | 3x40 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 | 28 | A | nie je | 1T | Áno | 3x40 | 38355
| 101 | 24ZZS4000071714E | VLÁRSKA 3, TRENČÍN | 3x20 | C2-X3 | 20 | 3x20 | 3 | 20 | 14 | A | nie je | 1T | Áno | 3x20 | 4529
| 102 | 24ZZS40000717194 | BRATISLAVSKÁ 483, TRENČÍN | 3x40 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 | 28 | A | nie je | 1T | Áno | 3x40 | 21395
| 103 | 24ZZS4000076895X | NA ZÁHRADE 29, TRENČÍN | 3x16 | C2-X3 | 16 | 3x16 | 3 | 0 | 0 | C | TDO1 | 1T | Nie | 3x16 | 696
| 104 | 24ZZS4000076897T | HLAVNÁ 3, TRENČÍN | 3x20 | C2-X3 | 20 | 3x20 | 3 | 0 | 0 | C | TDO1 | 1T | Nie | 3x20 | 46
| 105 | 24ZZS4000076899P | ZÁBLATSKÁ 3, TRENČÍN | 3x20 | C2-X3 | 20 | 3x20 | 3 | 0 | 0 | C | TDO1 | 1T | Nie | 3x20 | 743
| 106 | 24ZZS4000076943B | HLAVNÁ 3, TRENČÍN | 3x32 | C2-X3 | 32 | 3x32 | 3 | 32 | 23 | A | nie je | 1T | Áno | 3x32 | 3802
| 107 | 24ZZS4000076951C | NA ZÁHRADE 29, TRENČÍN | 3x25 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 | 18 | A | nie je | 1T | Áno | 3x25 | 3308
| 108 | 24ZZS4000081973L | OSTROV 9081, TRENČÍN | 3x400 | C2-X3 | 400 | 3x400 | 3 | 400 | 278 | A | nie je | 2T | Nie | 3x400 | 152968
| 109 | 24ZZS40000827224 | OSTROV 9081, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 63 | 44 | A | nie je | 2T | Áno | 3x63 | 995
| 110 | 24ZZS4000087856W | OPATOVSKÁ 6, TRENČÍN | 3x32 | C2-X3 | 32 | 3x32 | 3 | 32 | 23 | A | nie je | 2T | Áno | 3x32 | 6260
| 111 | 24ZZS4000087858S | OPATOVSKÁ 6, TRENČÍN | 3x20 | C2-X3 | 20 | 3x20 | 3 | 0 | 0 | C | TDO1 | 1T | Nie | 3x20 | 14
| 112 | 24ZZS4000101223V | HROZNOVÁ 312, TRENČÍN | 3x80 | C2-X3 | 80 | 3x80 | 3 | 80 | 56 | A | nie je | 1T | Áno | 3x80 | 1975
| 113 | 24ZZS40001029204 | SOBLAHOVSKÁ 65, TRENČÍN | 3x80 | C2-X3 | 80 | 3x80 | 3 | 0 | 0 | C | TDO1 | 1T | Nie | 3x80 | 32
| 114 | 24ZZS4000103151K | MLÁDEŽNÍCKA 3182, TRENČÍN | 1x16 | C2-X3 | 16 | 1x16 | 1 | 0 | 0 | C | TDO1 | 1T | Nie | 1x16 | 655
| 115 | 24ZZS4000103708Y | KASÁRENSKÁ 5, TRENČÍN | 3x25 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 | 18 | A | nie je | 1T | Áno | 3x25 | 6482
| 116 | 24ZZS40001114287 | KARPATSKÁ 2, TRENČÍN | 3x25 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 0 | 0 | C | TDO1 | 1T | Nie | 3x25 | 418
| 117 | 24ZZS4000164404D | SLÁDKOVIČOVA 1158, TRENČÍN | 3x32 | C2-X3 | 32 | 3x32 | 3 | 0 | 0 | C | TDO1 | 1T | Nie | 3x32 | 10342
| 118 | 24ZZS4000173751S | LOKA LESOPARK BREZINA 1675, TRENČÍN | 3x25 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 0 | 0 | C | TDO1 | 1T | Nie | 3x25 | 1731
| 119 | 24ZZS4000191455U | KUBRANSKÁ 2414, TRENČÍN | 3x25 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 0 | 0 | C | TDO1 | 1T | Nie | 3x25 | 1587
| 120 | 24ZZS6000228000C | POD BREZINOU 18, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 10 | 7 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 10265
| 121 | 24ZZS6000788000F | POVAŽSKÁ 24, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 13 | 10 | A | nie je | 2T | Áno | 3x63 | 12244
| 122 | 24ZZS6000789000A | POD BREZINOU 56, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 13 | 10 | A | nie je | 1T | Áno | 3x63 | 18513
| 123 | 24ZZS6029072000A | HALALOVKA 19, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 10 | 7 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 16111
| 124 | 24ZZS60292360000 | PRIBINU KNIEŽAŤA 20, TRENČÍN | 1x25 | C2-X3 | 25 | 1x25 | 1 | 25 | 6 | A | nie je | 1T | Nie | 1x25 | 17531
| 125 | 24ZZS6036020000S | POD SOKOLICE 34, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 15 | 11 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 29651
| 126 | 24ZZS6044770000U | MLÁDEŽNÍCKA 4, TRENČÍN | 3x315 | C2-X3 | 315 | 3x315 | 3 | 142 | 99 | A | nie je | 2T | Nie | 3x315 | 324813
| 127 | 24ZZS6049457000P | HVIEZDOVÁ 2, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 0 | 0 | C | TDO1 | 1T | Nie | 3x63 | 3387
| 128 | 24ZZS60611010004 | SOBLAHOVSKÁ 63, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 10 | 7 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 9606
| 129 | 24ZZS6069832000G | 28. OKTÓBRA 2, TRENČÍN | 3x16 | C2-X3 | 16 | 3x16 | 3 | 0 | 0 | C | TDO1 | 1T | Nie | 3x16 | 2105
| 130 | 24ZZS6092287000W | BRNIANSKA 1, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 50 | 35 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 3345
| 131 | 24ZZS6130466000L | DUKLIANSKYCH HRDINOV 24, TRENČÍN | 3x25 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 0 | 0 | C | TDO1 | 1T | Nie | 3x25 | 1
| 132 | 24ZZS6134620000T | JAVOROVÁ 22, TRENČÍN | 3x40 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 0 | 0 | C | TDO2 | 2T | Nie | 3x40 | 216
| 133 | 24ZZS7000087000L | HÁMRE 9999, TRENČIANSKA TURNÁ | 3x25 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 | 18 | A | nie je | 1T | Áno | 3x25 | 4397
| 134 | 24ZZS70005500002 | POD BREZINOU 86, TRENČÍN | 3x25 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 | 18 | A | nie je | 1T | Áno | 3x25 | 11032
| 135 | 24ZZS7009397000X | POTOČNÁ 185, TRENČÍN | 3x25 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 0 | 0 | C | TDO8 | 1T | Nie | 3x25 | 1628
| 136 | 24ZZS7023978000S | NOVOMESKÉHO 9, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 10 | 7 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 6833
| 137 | 24ZZS7026578000W | VÝCHODNÁ 9/VE, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 13 | 10 | A | nie je | 1T | Áno | 3x63 | 17656
| 138 | 24ZZS7026654000K | SLÁDKOVIČOVA 8, TRENČÍN | 3x40 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 | 28 | A | nie je | 1T | Áno | 3x40 | 17367
| 139 | 24ZZS7029411000C | NAM MIEROVÉ 9, TRENČÍN | 3x80 | C2-X3 | 80 | 3x80 | 3 | 80 | 56 | A | nie je | 2T | Áno | 3x80 | 10
| 140 | 24ZZS70299370009 | LOKA BELÁ 17, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 63 | 44 | A | nie je | 2T | Áno | 3x63 | 25114
| 141 | 24ZZS7029942000S | LAVIČKOVÁ 10, TRENČÍN | 3x25 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 | 18 | A | nie je | 1T | Áno | 3x25 | 11050
| 142 | 24ZZS7057875000S | SOBLAHOVSKÁ 65, TRENČÍN | 3x63 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 0 | 0 | C | TDO1 | 1T | Nie | 3x63 | 2256
| 143 | 24ZZS70619120000 | ELEKTRIČNÁ 37, TRENČÍN | 1x25 | C2-X3 | 25 | 1x25 | 1 | 0 | 0 | C | TDO8 | 1T | Nie | 1x25 | 7862
| 144 | 24ZZS7061916000H | MARIÁNSKE NÁMESTIE 2, TRENČÍN | 3x20 | C2-X3 | 20 | 3x20 | 3 | 20 | 14 | A | nie je | 1T | Áno | 3x20 | 6788
| 145 | 24ZZS70644470005 | ŽABINSKÁ 18, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 10 | 7 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 8763
| 146 | 24ZZS7079433000J | OBCHODNÁ 69, TRENČÍN | 3x50 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 10 | 7 | A | nie je | 1T | Áno | 3x50 | 11794
| 147 | 24ZZS70798030009 | NA ZONGORKE 20/VE, TRENČÍN | 3x40 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 | 28 | A | nie je | 1T | Áno | 3x40 | 20637
| 148 | 24ZZS7090607000K | NAM SNP 2, TRENČÍN | 3x40 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 | 28 | A | nie je | 1T | Áno | 3x40 | 37848
| 149 | 24ZZS7092264000B | RYBÁRE 13, TRENČÍN | 3x16 | C2-X3 | 16 | 3x16 | 3 | 0 | 0 | C | TDO1 | 1T | Nie | 3x16 | 1
| 150 | 24ZZS7096885000V | BRATISLAVSKÁ 2, TRENČÍN | 3x40 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 | 28 | A | nie je | 1T | Áno | 3x40 | 55962
| 151 | 24ZZS7103536000O | MALOZÁBLATSKÁ 14, TRENČÍN | 3x40 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 | 28 | A | nie je | 2T | Áno | 3x40 | 3663
| 152 | 24ZZS84109800007 | POVAŽSKÁ 34, TRENČÍN | 3x630 | C2-X3 | 630 | 3x630 | 3 | 630 | 437 | A | nie je | 1T | Nie | 3x630 | 648222
| 153 | 24ZZS6122149000W | ŠTÚROVO NÁM. | 3x160 | C2-X3 | 160 | 3x160 | 3 | 160 | 112 | A | nie je | 1T | Nie | 3x160 | 63412 |  |  | ľadová plocha, OM prihlasujeme od novembra do marca
| 154 | 24ZZS4000168064S | Kragujevackých hrdinov 1260/27 | 44 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 63 | 44 | C | TDO1 | 1T | Nie | 63 | 25
| 155 | 24ZZS4000161273H | Zlatovská 980/1 - Úspech | 21 | C2-X3 | 32 | 3x32 | 3 | 32 | 21 | C | TDO1 | 1T | Nie | 20 | 110
| 156 | 24ZZS40001612015 | Šoltésovej 1531/214 - rozkvet | 41 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 63 | 41 | C | TDO1 | 1T | Nie | 63 | 200
SSMTN | 1 | 24ZZS2170795000W | Piaristická 42, Trenčín | 44 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 63 | 44 | A |  | 1T | Áno | 3x63 | 95658 | 202833 | 2022-12-31
| 2 | 24ZZS2170796000R | Piaristická 42, Trenčín | 25 | C2-X3 | 35 | 3x35 | 3 | 35 | 25 | A |  | 1T | Áno | 3x35 | 42967
| 3 | 24ZZS21730220003 | Piaristická 42, Trenčín | 3 | C2-X3 | 15 | 1x15 | 1 | 15 |  | C | TD01 | 1T | Nie | 1x15 | 2365
| 4 | 24ZZS2173049000U | 28. októbra 7, Trenčín | 15 | C2-X3 | 40 | 3x21 | 3 | 21 | 15 | A |  | 1T | Áno | 3x21 | 9376
| 5 | 24ZZS2226267000P | Nešporova 8, Trenčín | 23 | C2-X3 | 32 | 3x32 | 3 | 32 | 23 | A |  | 1T | Áno | 3x32 | 18613
| 6 | 24ZZS2234497000O | Lavičkova 10, Trenčín | 28 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 | 28 | A |  | 1T | Áno | 3x40 | 2515
| 7 | 24ZZS2232733000E | Lavičkova 10, Trenčín | 5 | C2-X3 | 25 | 1x25 | 1 | 25 |  | C | TD01 | 1T | Nie | 1x25 | 1736
| 8 | 24ZZS22344870006 | Lavičkova 10, Trenčín | 6 | C2-X3 | 25 | 1x25 | 1 | 25 | 6 | A |  | 1T | Áno | 1x25 | 4429
| 9 | 24ZZS22344960005 | Lavičkova 10, Trenčín | 16 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 |  | C | TD01 | 1T | Nie | 3x25 | 750
| 10 | 24ZZS22345000008 | Lavičkova 10, Trenčín | 26 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 |  | C | TD01 | 1T | Nie | 3x40 | 1623
| 11 | 24ZZS2234491000U | Lavičkova 10, Trenčín | 16 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 |  | C | TD01 | 1T | Nie | 3x25 | 11223
| 12 | 24ZZS2234522000N | Lavičkova 10, Trenčín | 23 | C2-X3 | 35 | 3x35 | 3 | 35 |  | C | TD01 | 1T | Nie | 3x25 | 2430
| 13 | 24ZZS2234528000U | Lavičkova 10, Trenčín | 16 | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 |  | C | TD01 | 1T | Nie | 3x25 | 2416
| 14 | 24ZZS6080923000R | Lavičkova 10, Trenčín | 4 | C2-X3 | 20 | 1x20 | 1 | 20 |  | C | TD01 | 1T | Nie | 1x20 | 4
| 15 | 24ZZS2233038000U | Lavičkova 10, Trenčín | 5 | C2-X3 | 25 | 1x25 | 1 | 25 |  | C | TD01 | 1T | Nie | 1x25 | 711
| 16 | 24ZZS2232673000Y | Lavičkova 10, Trenčín | 5 | C2-X3 | 25 | 1x25 | 1 | 25 |  | C | TD01 | 1T | Nie | 1x25 | 153
| 17 | 24ZZS2232731000O | Lavičkova 10, Trenčín | 5 | C2-X3 | 25 | 1x25 | 1 | 25 |  | C | TD01 | 1T | Nie | 1x25 | 1097
| 18 | 24ZZS2233042000H | Lavičkova 10, Trenčín | 5 | C2-X3 | 25 | 1x25 | 1 | 25 |  | C | TD01 | 1T | Nie | 1x25 | 307
| 19 | 24ZZS2232669000A | Lavičkova 10, Trenčín | 5 | C2-X3 | 25 | 1x25 | 1 | 25 |  | C | TD01 | 1T | Nie | 1x25 | 235
| 20 | 24ZZS2233040000R | Lavičkova 10, Trenčín | 5 | C2-X3 | 25 | 1x25 | 1 | 25 |  | C | TD01 | 1T | Nie | 1x25 | 1892
| 21 | 24ZZS2232643000F | Lavičkova 10, Trenčín | 5 | C2-X3 | 25 | 1x25 | 1 | 25 |  | C | TD01 | 1T | Nie | 1x25 | 389
| 22 | 24ZZS22330350008 | Lavičkova 10, Trenčín | 5 | C2-X3 | 25 | 1x25 | 1 | 25 |  | C | TD01 | 1T | Nie | 1x25 | 256
| 23 | 24ZZS22330360003 | Lavičkova 10, Trenčín | 5 | C2-X3 | 25 | 1x25 | 1 | 25 |  | C | TD01 | 1T | Nie | 1x25 | 372
| 24 | 24ZZS22330100008 | Lavičkova 10, Trenčín | 5 | C2-X3 | 25 | 1x25 | 1 | 25 |  | C | TD01 | 1T | Nie | 1x25 | 242
| 25 | 24ZZS2232677000E | Lavičkova 10, Trenčín | 3 | C2-X3 | 16 | 1x25 | 1 | 25 |  | C | TD01 | 1T | Nie | 1x25 | 326
| 26 | 24ZZS22327340009 | Lavičkova 10, Trenčín | 5 | C2-X3 | 25 | 1x25 | 1 | 25 |  | C | TD01 | 1T | Nie | 1x25 | 251
| 27 | 24ZZS22375190007 | Lavičkova 10, Trenčín | 5 | C2-X3 | 25 | 1x25 | 1 | 25 |  | C | TD01 | 1T | Nie | 1x25 | 497
Školské zariadenia mesta Trenčín | 1 | 24ZZS2173048000Z | ŠVERMOVA 24, TRENČÍN | 56 | C2-X3 | 80 | 3x80 | 3 | 42 | 30 | A | 00 | 1T | Áno | 3x80 | 11764 | 200654 | 2022-12-31
| 2 | 24ZZS2173062000G | LEGIONÁRSKA 37, TRENČÍN | 17 | C2-X3 | 24 | 3x24 | 3 | 24 | 17 | A | 00 | 1T | Áno | 3x24 | 9170
| 3 | 24ZZS70939950005 | OSVIENČIMSKÁ 1, TRENČÍN | 35 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 39 | 28 | A | 00 | 2T | Áno | 3x50 | 10036
| 4 | 24ZZS70939860006 | OSVIENČIMSKÁ 5, TRENČÍN | 28 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 40 | 28 | A | 00 | 2T | Áno | 3x40 | 5678
| 5 | 24ZZS2173078000H | SOBLAHOVSKÁ 6, TRENČÍN | 35 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 50 | 35 | A | 00 | 1T | Áno | 3x50 | 13232
| 6 | 24ZZS21730810009 | ŠMIDKEHO, K. 10, TRENČÍN | 84 | C2-X3 | 120 | 3x120 | 3 | 68 | 48 | A | 00 | 2T | Nie | 3x120 | 22820
| 7 | 24ZZS2173084000V | HALAŠU JÁNA 11, TRENČÍN | 54 | C2-X3 | 120 | 3x120 | 3 | 73 | 51 | A | 00 | 2T | Nie | 3x120 | 13734
| 8 | 24ZZS21730820004 | STROMOVÁ 3, TRENČÍN | 59 | C2-X3 | 85 | 3x85 | 3 | 38 | 27 | A | 00 | 1T | Áno | 3x85 | 14357
| 9 | 24ZZS2173123000S | OPATOVSKÁ 39, TRENČÍN | 111 | C2-X3 | 160 | 3x160 | 3 | 52 | 37 | A | 00 | 2T | Nie | 3x160 | 20254
| 10 | 24ZZS21728180005 | KUBRANSKÁ 94, TRENČÍN | 174 | C2-X3 | 250 | 3x250 | 3 | 119 | 83 | A | 00 | 1T | Nie | 3x250 | 32271
| 11 | 24ZZS7102742000W | ISTEBNÍCKA 9, TRENČÍN | 56 | C2-X3 | 80 | 3x80 | 3 | 60 | 42 | A | 00 | 2T | Áno | 3x80 | 20860
| 12 | 24ZZS7100450001Y | ISTEBNÍCKA 9, TRENČÍN |  | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 0 | 0 | C | TDO1 | 1T | Nie | 3x25 | 2839
| 13 | 24ZZS2236963000O | PRI PARKU 16, TRENČÍN | 42 | C2-X3 | 60 | 3x60 | 3 | 15 | 11 | A | 00 | 2T | Áno | 3x60 | 4543
| 14 | 24ZZS2227521000D | NIVA 9, TRENČÍN | 43 | C2-X3 | 61 | 3x61 | 3 | 36 | 25 | A | 00 | 1T | Nie | 3x61 | 9971
| 15 | 24ZZS2160022001Y | POTOČNÁ 86, TRENČÍN | 35 | C2-X3 | 50 | 3x50 | 3 | 18 | 13 | A | 00 | 1T | Áno | 3x50 | 9125
ZŠ Kubranská | 1 | 24ZZS2228616000G | Kubranská 94 | 131.6 | C2-X3 | 200 | 3x200 | 3 |  |  | A | nie je | 1T |  |  | 19206 | 61260 | 2022-12-31
| 2 | 24ZZS2173077000M | Kubranská 96 | 131.6 | C2-X3 | 200 | 3x200 | 3 |  |  | A | nie je | 2T |  |  | 42054
ZŠ Na dolinách | 1 | 24ZZS4000109150T | Na dolinách 27 | 174 | C2-X3 | 250 | 3x250 | 3 |  |  | A | nie je | 1T |  |  | 40397 | 40397 | 2022-12-31
ZŠ Hodžova | 1 | 24ZZS2173058000T | Hodžova 37 | 44 | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 | 189 | 44 | A | 00 | 1T | nie |  | 22789 | 45229 | 2022-12-31
| 2 | 24ZZS2173059000O | Hodžova 37 | 139 | C2-X3 | 200 | 3x200 | 3 | 141 | 139 | A | 00 | 1T | nie |  | 16112
| 3 | 24ZZS70939710000 | Osvienčimská 7 | 28 | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 | 120 | 28 | A | 00 | 1T | nie |  | 6328
ZŠ Veľkomoravská | 1 | 24ZZS2176069000I | VEĽKOMORAVSKÁ 12, TRENČÍN |  | C2-X3 | 200 | 3x200 | 3 | 200 | 139 | A | nie je | 1T | Nie | 3x200 | 68052 | 68052 | 2022-12-31
ZUŠ K. Pádivého | 1 | 24ZZS2173051000R | Nám. SNP 2, Trenčín |  | C2-X3 | 80 | 3x80 | 3 |  |  | C |  | 1T | Áno |  | 22937 | 22937 | 2022-12-31
ZŠ Novomeského | 1 | 24ZZS2173080000E | ZŠ, Novomeského 11, Trenčín | 347 | C2-X3 | 500 | 3x500 | 3 |  |  | A | 0 | 1T | Áno | 500 | 152094 | 154094 | 2022-12-31
| 2 | 24ZZS7023397000Q | ZŠ, Novomeského 11, TN ihriská |  | C2-X3 | 63 | 3x63 | 3 |  |  | A | 0 | 1T | Áno | 63 | 2000
ZŠ Dlhé Hony | 1 | 24ZZS2173693000P | ZŠ Dlhé Hony TN |  | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 |  |  | A |  | 1T |  |  | 1400 | 67400 | 2023-01-14
| 2 | 24ZZS21730640006 | ZŠ Dlhé Hony TN |  | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 |  |  | A |  | 1T |  |  | 5000
| 3 | 24ZZS2173066000X | ZŠ Dlhé Hony TN |  | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 |  |  | A |  | 1T |  |  | 26000
| 4 | 24ZZS21730650001 | ZŠ Dlhé Hony TN | 56 | C2-X3 | 80 | 3x80 | 3 | 80 | 56 | A |  | 1T |  |  | 35000
ZŠ Východná | 3 | 24ZZS2233029000V | Východná 9 | 165 | C2-X3 | 250 | 3x250 | 3 | 250 | 165 | A |  | 1T | Áno |  | 39256 | 44102 | 2022-12-31
| 4 | 24ZZS22340070008 | Východná 9 |  | C2-X3 | 25 | 3x25 | 3 | 25 |  | A |  | 1T | Nie |  | 4846
ZŠ Bezručova | 1 | 24ZZS2173054000C | Bezručova 66 |  | C2-X3 | 40 | 3x40 | 3 |  |  |  |  | 1T |  | 100 | 30000 | 39000 | 2022-12-31
| 2 | 24ZZS2173052000M | Bezručova 66 |  | C2-X3 | 80 | 3x80 | 3 |  |  |  |  | 1T |  | 80 | 9000
Spolu | [15 empty] | 5502376 | 5502376