Príloha č. 8 súťažných podkladov

Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk pre časť 1:

Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk pre časť 1

Názov uchádzača:

Adresa uchádzača:

IČO:

Zapísaný v

Štatutárni zástupcovia:

Telefón:

e-mail:

e-mail na zaslanie výzvy na účasť v elektronickej aukcii:

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

| Názov | Cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH 20% | Výška DPH | Celková cena v EUR bez DPH | Celková cena v EUR vrátane DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kritérium č. 1: Cena celej zostavy |  |  |  |  |  |

| Názov | ÁNO/NIE |
| --- | --- |
| Kritérium č. 2: Náklon „tilt“ aspoň u jedného SPECT detektora minimálne 15 |  |
| Kritérium č. 3: Plne automatická modulácia prúdu anódy v priebehu skenovania na základe atenuácie v reálnom čase podľa topogramu v osiach x, y a z (3D) a uhlovej pozície RTG lampy voči telu pacienta (4D) za účelom primeraného zníženia radiačnej záťaže pacienta počas CT vyšetrenia |  |
| Kritérium č. 4: Systém poskytujúci štandardizovanú absolútnu reprodukovateľnú kvantifikáciu na základe 3 % NIST zdroja s 10 % presnosťou pre 131I a 177Lu pri použití HE a ME kolimátora ako rutinnú súčasť klinickej akvizície v rámci akvizičného príslušenstva a softvéru |  |
| Kritérium č. 5: Systém umožňujúci zobrazenie kostí vo vysokom rozlíšení HD s využitím zónovej mapy: indexovanie každého voxelu v mu-mape s typom tkaniva, po ktorom následuje metóda vyhladzovania (smoothing method), ktorá kombinuje diskrétne prahové hodnoty pre aspoň 5 rôznych základných tried: vzduch, tukové tkanivo, mäkké tkanivo, kortikálna kosť, spongiózna kosť - xBone, alebo ekvivalent |  |

Dátum: .........................................			            ..............................................................

pečiatka a podpis osoby oprávnenej

konať za uchádzača