**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie pojazdných regálových stolíkov, doprava na miesto určenia a odovzdanie kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby aj inštalácia a uvedenie do prevádzky pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko spoločných operačných sál v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

**Minimálna technická špecifikácia: Pojazdný regálový stolík- 2 ks**

***Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:***

-požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
| 1. kostra nerezová celozváraná
 |  |
| 1. výška 79-90 cm
 |  |
| 1. dĺžka 90-97 cm
 |  |
| 1. šírka 60-67 cm
 |  |
| 1. 2x pevná nerezová polica dxš 90-97x60-67 cm
 |  |
| 1. 4 kolieska s priemerom min. 10 cm, antistatické, z toho 2 kolieska s brzdou
 |  |
| 1. nosnosť min. 60 kg
 |  |
| 1. bez madiel na tlačenie
 |  |
| 1. dezinfikovateľný štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve
 |  |