P R O T O K O L  č. 6c/2018

O KOMISIOLNÁLNOM URČENÍ PROSTREDIA

PODĽA STN 33 2000-5-51

1.Zloženie komisie:

Predseda komisie:      Jozef Priehoda			Proj. elektro

Členovia komisie :     Ing. Vladimír Vlačuška 		Proj. TZB

Alfréd Laluha			Proj. elektro

2.Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia,

Žiar nad Hronom

SO06 Plaváreň

Pripojenie čerpadiel v nádržiach

- 3.Podklady použité pre vypracovanie protokolu :

a, Výkresová dokumentácia objektu

b, Ostatné platné technické normy, zákony a vyhlášky, súvisiace s posudzovanou činnosťou

4.Popis  zariadenia:

Jedná sa o pripojenie ponorného čerpadla v zbernej nádrži

5. Prílohy

-     Príloha č.1 – Vonkajšie vplyvy  podľa  STN 33 2000-5-51

6. Rozhodnutie:

Komisia rozhodla, že:

Elektrická inštalácia pripojenia vedie vnútornými priestormi s prostredím triedy III a vonkajším prostredím triedy VI.

Tento protokol má celkom 1 stranu textu a 1 stranu vo forme tabuľkovej prílohy

Prievidza, 05.2018                                         .....................................

predseda komisie