Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky / Kúpnej zmluvy

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: Kysucké pekárne, a.s.

Sídlo obstarávateľa: A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca

IČO obstarávateľa: 31640265

Stopkysiareň - 2 ks

Obchodné meno výrobcu: ............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter |  | Požadovaná hodnota |  | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riadené studené kysnutie | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Celonerezové prevedenie | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Rozsah teplôt minimálne (°C) | -20 až +35 |  |  |  |
| Rozsah vlhkosti minimálne (%) | 50 až 90 |  |  |  |
| Dvojkrídle dvere s rozmerom minimálne (ŠxV) (mm) | 2000 x 2000 |  |  |  |
| Vonkajšie rozmery minimálne (ŠxHxV) (mm) | 2500 x 5200 x 2700 |  |  |  |
| Kapacita cesta minimálne (kg/hod.) | 890 |  |  |  |
| Hrúbka stien minimálne, vrátane podlahy (mm) | 80 |  |  |  |
| Programové dotykové ovládanie s pamäťou receptúr | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Ovládanie v slovenskom jazyku | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Vzdialený dohľad a možnosť ovládania cez pc alebo mobilný telefón | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Prepojovacie potrubia na chladivo v dĺžke minimálne (m) | 10 |  |  |  |
| Príkon elektro maximálne (kW) | 24 |  |  |  |
| Riadená cirkulácia vzduchu a regulácia rýchlosti prúdenia vzduchu | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Plocha výparníkov minimálne (m2) | 185 |  |  |  |
| Typ chladiva R449 | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Cena za 1 ks v EUR bez DPH |  |  |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |  |  |
| DPH 20 % |  |  |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača