Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky / Kúpnej zmluvy

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kont. osoba, tel. číslo):

Názov obstarávateľa: MUDr. Hruška Miroslav, výroba mlynských výrobkov, 03601 Martin

Sídlo obstarávateľa: Na Bystričku 818/34

IČO obstarávateľa: 31083641

Prietoková váha na otruby – 1 ks

Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter |  | Požadovaná hodnota |  | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt otruby | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Výkon zariadenia – minimálne (m3/hod) | 7 |  |  |  |
| Celonerezové prevedenie | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Priemer vpádu 120 mm | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Priemer výpadu 120 mm | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Spotreba tlakového vzduchu – maximálne (M3/hod.) | 1 |  |  |  |
| Programové ovládanie s pamäťou | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Možnosť pripojenia k PC | áno |  | Vyberte položku. |  |
| LCD display | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Presnosť merania prietoku – minimálne (%) | 0,5 |  |  |  |
| Výstup impulzný | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Kalibrácia váhy | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Voliteľné pripojenie dátovým portom RS485 alebo RS232 s prúdovou slučkou | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Čeriace trysky | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Ovládanie tlakového vzduchu | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Kapacitný hladinoznak IFM | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Tesniace ústrojenstvo | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |  |  |
| DPH 20 % |  |  |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača