Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky / Kúpnej zmluvy

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: HYDINA KUBUS s.r.o.

Sídlo obstarávateľa: Veľký Slavkov 290, 059 91 Veľký Slavkov

IČO obstarávateľa: 36504807

Záložný zdroj elektrickej energie - 1 ks

Obchodné meno výrobcu: ............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Dieselgenerátor s napätím (V) | 400/230 |  |
| Výkon (kVA) | 60 |  |
| Do vonkajšieho prostredia | áno | Vyberte položku. |
| Odhlučnená kapota | áno | Vyberte položku. |
| Projektová dokumentácia | áno | Vyberte položku. |
| Stavebný základ pod generátor | áno | Vyberte položku. |
| Káblové prepojenie medzi generátorom a rozvádzačom | áno | Vyberte položku. |
| Automatický štart pri výpadku prúdu | áno | Vyberte položku. |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |
| DPH 20 % |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača