**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

**Predmet zákazky:** Dodávka **„Centrálnych venóznych katétrov, Midline a PICC“**  pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania.

***Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:***

**Časť č. 2: Centrálny venózny katéter pre veľkoobjemovú infúziu**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj, kde je číselná hodnota: |
| - CVK so zacvakajúcimi svorkamina venóznej a arteriálnej ceste |  |
| - vodiaci drôt v zavádzači s mäkkým J- zakončením na jednom konci a rovným zakončením na druhom konci |  |
| - vodiaci drôt odolný voči zalomeniu a zauzleniu |  |
| - vysoko RTG kontrastný materiál umožňujúci RTG kontrolu polohy katétra |  |
| - priehľadné spojovacie hadičky s posuvnými svorkami |  |
| - viaccestné prevedenie katétra ako prevencia proti liekovým interakciám |  |
| - farebne odlíšené kónusy |  |
| - fixácia katétra, možnosť prichytenia stehom |  |
| - materiál katétra PUR  |  |
| - centimetrové značenie katétra pre sledovanie hĺbky zavedenia |  |
| - bez antimikrobiálnej impregnácie |  |
| SET MUSÍ OBSAHOVAŤ: |  |
| - skalpel |  |
| - injekčná striekačka na zavedenie drôtu so zakončením Luer slip  |  |
| - dilatátor |  |
| - katéter |  |
| - vodiaci drôt |  |
| - posunovač drôtu |  |
| - zavádzacia ihla |  |
| - rúško s rozmerom 61 cm x 91 cm  |  |

V......................................, dňa.............................

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Meno, priezvisko, a podpis