Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: Dodávka „Centrálnych venóznych katétrov, Midline a PICC“  pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Časť č. 2: Centrálny venózny katéter pre veľkoobjemovú infúziu

|  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj, kde je číselná hodnota: |
| --- | --- |
| - CVK so zacvakajúcimi svorkami na venóznej a arteriálnej ceste |  |
| - vodiaci drôt v zavádzači s mäkkým J- zakončením na jednom konci a rovným zakončením na druhom konci |  |
| - vodiaci drôt odolný voči zalomeniu a zauzleniu |  |
| - vysoko RTG kontrastný materiál umožňujúci RTG kontrolu polohy katétra |  |
| - priehľadné spojovacie hadičky s posuvnými svorkami |  |
| - viaccestné prevedenie katétra ako prevencia proti liekovým interakciám |  |
| - farebne odlíšené kónusy |  |
| - fixácia katétra, možnosť prichytenia stehom |  |
| - materiál katétra PUR |  |
| - centimetrové značenie katétra pre sledovanie hĺbky zavedenia |  |
| - bez antimikrobiálnej impregnácie |  |
| SET MUSÍ OBSAHOVAŤ: |  |
| - skalpel |  |
| - injekčná striekačka na zavedenie drôtu so zakončením Luer slip |  |
| - dilatátor |  |
| - katéter |  |
| - vodiaci drôt |  |
| - posunovač drôtu |  |
| - zavádzacia ihla |  |
| - rúško s rozmerom 61 cm x 91 cm |  |

V......................................, dňa.............................

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meno, priezvisko, a podpis