Príloha č.3 Výzvy na predkladanie ponúk

**Technická špecifikácia predmetu zákazky:**

**Pulzná krátkovlnná diatermia s príslušenstvom, s 2 aplikátormi, 3 ks**

*Vyplní uchádzač*

|  |
| --- |
| ***Ponuku predkladá***  |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Platca DPH: |  |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia:  |  |
| Doba dodania (kal.dní)::  |  |
| Požadovaný počet:  | **3 ks** |
| Rok dodávky:  | **2022** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické parametre** | **Hodnota /charakteristika** | **Hodnota parametra ponúkaného zariadenia** |
| 2 aplikátory | áno |  |
| Indukčná elektróda typu Diplode | áno |  |
| Indukčná elektróda typu Monode | áno |  |
| Kapacitné elektródy a poduškové elektródy veľkosti  | Min. 180x120 mm |  |
| Pulzná frekvencia Hz, minimálne v rozsahu | od 50-800 Hz |  |
| Induktívny, alebo kapacitný | áno |  |
| Výkon min.  | 200W kontinuálny, 400W pulzný |  |