## Hárok1
Názov predmetu zákazky: | Drobný plastový materiál
Názov, adresa, IČO spoločnosti:
Cenovú ponuku vystavil:
Dátum vystavenia cenovej ponuky:
Názov položky | Požadované parametre | Počet balení | Jednotková cena bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom bez DPH | Cena celkom s DPH
Špičky | Jednorázové plastové špičky s duálnym filtrom, bezfarebné, PCR čisté a sterilné, rozsah 0,1 µL – 10 µL, 34 mm, tmavosivá, komplatibilné s Eppendorf pipetami (balenie 10 stojanov × 96 špičkiek) | 10 |  |  | 0 | 0
Špičky | Jednorázové plastové špičky s duálnym filtrom, bezfarebné, PCR čisté a sterilné, rozsah 2 – 200 µL, 55 mm, žltá, kompatibilné s Eppendrof pipetami (balenie 10 stojanov × 96 špičiek) | 10 |  |  | 0 | 0
Špičky | Jednorázové plastové špičky s duálnym filtrom, bezfarebné, PCR čisté a sterilné, rozsah 50 – 1 000 µL, 76 mm, modrá, kompatibilné s Eppendorf pipetami (balenie 10 stojanov × 96 špičiek) | 10 |  |  | 0 | 0
Špičky | Jednorázové plastové špičky v doplňovacích podnosoch, rozsah 0,1 – 10 µL, 34 mm, tmavosivá, bezfarebné špičky, kompatibilné s Eppendorf pipetami (balenie 10 podnosov × 96 špičiek) | 50 |  |  | 0 | 0
Špičky | Jednorázové plastové špičky v doplňovacím podnosoch, rozsah 2 – 200 µL, 53 mm, žltá, bezfarebné špičky, kompatibilné s Eppendorf pipetami (balenie 10 podnosov × 96 špičiek) | 50 |  |  | 0 | 0
Špičky | Jednorázové plastové špičky v doplňovacích podnosoch, rozsah 50 – 1 000 µL, 71 mm, modrá, bezfarebné špičky, kompatibilné s Eppendorf pipetami (balenie 10 podnosov × 96 špičiek) | 10 |  |  | 0 | 0
Safe-Lock micro skúmavky, 0.5 ml, bezfarebné (balenie 500 ks) | Jednorázové bezfarebné platové skúmavky s bezpečnostným uzáverom zabraňujúcim náhodnému otvoreniu, s matným povrchom steny pre lepšie označovanie vzoriek, centrifugovateľné pri 30000xg, použitie pri teplotách -86°C do 100°C, autoklávovateľné, objem 0,5 ml, balenie 500 ks | 2 |  |  | 0 | 0
Safe-Lock micro skúmavky, 1.5 ml, bezfarebné (balenie 1000 ks) | Jednorázové bezfarebné platové skúmavky s bezpečnostným uzáverom zabraňujúcim náhodnému otvoreniu, s matným povrchom steny pre lepšie označovanie vzoriek, centrifugovateľné pri 30000xg, použitie pri teplotách -86°C do 100°C, autoklávovateľné, objem 1,5 ml, balenie 1000 ks | 10 |  |  | 0 | 0
Safe-Lock micro skúmavky, 2.0 ml, bezfarebné (balenie 1000 ks) | Jednorázové bezfarebné platové skúmavky s bezpečnostným uzáverom zabraňujúcim náhodnému otvoreniu, s matným povrchom steny pre lepšie označovanie vzoriek, centrifugovateľné pri 25000xg, použitie pri teplotách -86°C do 100°C, autoklávovateľné, objem 2 ml, balenie 1000 ks | 10 |  |  | 0 | 0
Jednorázové plastové skúmavky | Jednorázové bezfarebné platové skúmavky s bezpečnostným uzáverom zabraňujúcim náhodnému otvoreniu, s matným povrchom steny pre lepšie označovanie vzoriek, centrifugovateľné pri 25000xg, použitie pri teplotách -86°C do 100°C, autoklávovateľné, objem 5 ml, balenie 200 ks (2x vrecko po 100 ks) | 5 |  |  | 0 | 0
Jednorázové plastové skúmavky | Jednorázové bezfarebné platové skúmavky s nízkou afinitou k nukleovým kyselinám, PCR čisté, s bezpečnostným uzáverom zabraňujúcim náhodnému otvoreniu, s matným povrchom steny pre lepšie označovanie vzoriek, centrifugovateľné pri 30000xg, objem 0,5 ml, balenie 500 ks | 2 |  |  | 0 | 0
Jednorázové plastové skúmavky | Jednorázové bezfarebné platové skúmavky s nízkou afinitou k nukleovým kyselinám, PCR čisté, s bezpečnostným uzáverom zabraňujúcim náhodnému otvoreniu, s matným povrchom steny pre lepšie označovanie vzoriek, centrifugovateľné pri 30000xg, objem 1,5 ml, balenie 500 ks | 5 |  |  | 0 | 0
Jednorázové plastové skúmavky | Jednorázové bezfarebné platové skúmavky s nízkou afinitou k nukleovým kyselinám, PCR čisté, s bezpečnostným uzáverom zabraňujúcim náhodnému otvoreniu, s matným povrchom steny pre lepšie označovanie vzoriek, centrifugovateľné pri 25000xg, objem 2 ml, balenie 500 ks | 5 |  |  | 0 | 0
Jednorázové plastové skúmavky | Jednorázové bezfarebné platové skúmavky s nízkou afinitou k nukleovým kyselinám, PCR čisté, s bezpečnostným uzáverom zabraňujúcim náhodnému otvoreniu, s matným povrchom steny pre lepšie označovanie vzoriek, centrifugovateľné pri 25000xg, objem 5 ml, balenie 200 ks | 1 |  |  | 0 | 0
PCR platničky | PCR platničky s nízkou afinitou k nukleovým kyselinám, s polostenami, 250 µL, PCR čisté, bezfarebná, balenie 25 ks | 10 |  |  | 0 | 0
PCR platničky | PCR platničky s nízkou afinitou k nukleovým kyselinám, s plnými bočnými stenami, 150 µL, PCR čisté, bezfarebné, 25 ks | 5 |  |  | 0 | 0
PCR platničky | 96-jamková flexibilná PCR platnička, autoklávovateľná, bez bočných stien, strihateľná, tenkostenná, bez DNáz a RNáz, UV transparentná, značenie alfanumerickou mriežkou pre ľahšiu orientáciu, balenie 100 ks | 26 |  |  | 0 | 0
PCR platničky | 96-jamková flexibilná PCR platnička, bez bočných stien, so zrezaným H1 rohom, bezfarebná, značenie alfanumerickou mriežkou pre ľahšiu orientáciu, balenie 25 ks | 15 |  |  | 0 | 0
PCR fólia | Adhezívna fólia na PCR platničky zabraňujúca vyparovaniu vzoriek, 5 mm široký prúžok (nepriehľadný biely) na bočných okrajoch, termostabilná a funkčná od –70 ºC do 95 ºC pri 75 % vlhkosti, bez RNázy, DNAázy, DNA a PCR inhibítorov, odolná voči DMSO, balenie 100 ks | 20 |  |  | 0 | 0
Microseal 'B' PCR Plate Sealing Film, adhesive, optical (balenie 100 ks) | Adhezívna fólia na PCR platničky vhodná na použitie pri PCR aj NGS aplikáciách, opticky čistá, použitená do –40 ºC, Bez DNázy, RNázy a ľudskej DNA | 10 |  |  | 0 | 0
Aplikátor PCR fólií | Aplikátor PCR fólií (Balenie 5 ks) | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0