Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

Názov predmetu zákazky:  Termovízne monokuláre

(ID zákazky 32613)

- Predmetom zákazky je kúpa a dodanie bežne dostupných tovarov, ktorými sú termovízne monokuláre.

- Hlavný kód CPV:

38636000-2 Špecializované optické prístroje

Doplňujúci kód CPV:

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu).

- S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.

- Lehota plnenia je:

- do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

- Miestom dodania je:

- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Bratislava, Račianska 45, zo strany Legerského 1, 812 28 Bratislava.

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky s odôvodnením obstarania konkrétnych tovarov:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Termovízny monokulár |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 70 ks |  | N/A |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list |  |  | N/A |
| Špecifikácia detektora |  |  |  |
| Rozlíšenie | min. 640x512 |  | N/A |
| Pixel | min. 12μm |  | N/A |
| NETD | ≤ 25 mK |  | N/A |
| Snímková frekvencia | min. 50Hz |  | N/A |
| Optická špecifikácia |  |  |  |
| Objektív | min. 19/38 mm |  | N/A |
| Pozorovacia vzdialenosť | min. 20 mm |  | N/A |
| Digitálny zoom | min. 2x |  | N/A |
| Optický zoom | min. 1,6x |  | N/A |
| Pozorovací uhol | min. 22,9° x 17,2° – 11,5° x 8,7° |  | N/A |
| Vzdialenosť detekcie | min. 987m (19mm) |  | N/A |
|  | min.1974m (38mm) |  | N/A |
| Ďalšie vlastnosti | Dioptrická kompenzácia | N/A |  |
| Displej |  |  |  |
| Typ | min. FHD OLED |  | N/A |
| Rozlíšenie | min. 1440x1080 |  | N/A |
| Veľkosť | min. 0,4“ |  | N/A |
| Kapacita pamäte | min. 32GB |  | N/A |
| Hmotnosť | max. 0,6 kg |  | N/A |
| Súčasť balenia |  |  |  |
| Príslušenstvo | Sieťový adaptér, batéria, kábel na externú komunikáciu/USB, napájací kábel, čistiaca handra, popruh pre držanie jednou rukou, puzdro, návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku | N/A |  |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.