## Rekap
ROZPOČET
Stavba: Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt: |  |  | Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Časť: |  |  | Zhotoviteľ:
KS: 2223 Miestne kanalizácie |  |  | Dátum: 8/2022
REKAPITULÁCIA NÁKLADOV
Prevádzkové súbory
| PS 01.1 Mechanicko-biologické čistenie a kalojem |  | 0
| PS 01.2 Technologická elektroinštalácia |  | 0
| Prevádzkové súbory SPOLU: |  | 0
Stavebné objekty
| SO 1 Prevádzková budova s bioreaktorom |  | 0
| - Prevádzková budova s bioreaktorom - architektura | 0
| - Prevádzková budova s bioreaktorom - zdravotechnika | 0
| - Prevádzková budova s bioreaktorom - ELI | 0
| SO 2 Spevnené plochy |  | 0
| SO 3 Terénne a sadové úpravy |  | 0
| SO 4 Inžinierske siete |  | 0
| 4.1 Kanalizácia - gravitačná 4.2 Kanalizácia - výtlak 4.3 Vodovod | 0
| 4.4 NN rozvody | 0
| 4.5 Objekt terciárneho čistenia | 0
| SO 5 Objekt odvodnenia kalu |  | 0
| Objekt odvodnenia kalu-architektúra | 0
| Objekt odvodnenia kalu-zdravotechnika | 0
| Objekt odvodnenia kalu - ELI | 0
| Stavebné objekty SPOLU: |  | 0
Všeobecné položky
Realizačná projektová dokumentácia
Geodetické práce - vytýčenie stavby - porealizačné zameranie stavby - geometrické plány
Odborný autorský dohľad
Prevádzkový poriadok pre skúšobnú prevádzku
Prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku
Odborné prehliadky, skúšky, revízie, (úradná skúška)
Individuálne skúšky, komplexné skúšky, zaškolenie obsluhy
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby - stavebná časť - strojno-technologická časť - elektro-technologická časť
Kompletná dokumentácia potrebná k odovzdaniu diela, kolaudácii stavby a uvedeniu do prevádzky
| Všeobecné položky SPOLU: |  | 0
Náklady spolu
| Prevádzkové súbory |  | 0
| Stavebné objekty |  | 0
| Všeobecné položky |  | 0
| Náklady spolu: |  | 0
Poznámka:
V jednotkových cenách je zahrnuté: - kompletačná činnosť - režijné náklady - náklady na dopravu - náklady na zariadenie staveniska - potrebné strojné vybavenie - náklady na zabezpečenie bezpečnosti pri práci - ostatné náklady potrebné pre kompletnú realizáciu diela, v súlade s projektovou dokumentáciou, ktoré nie sú vykázané samostatne

## SO 01
Odberateľ: Obec Hrubý Šúr, ObÚ Hrubý Šúr č.205 | [5 empty] | Spracoval:
Projektant: | [5 empty] | JKSO :
Dodávateľ: | [5 empty] | Dátum: 8/2022
Stavba :Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt :SO-01 Prevádzková budova s bioreaktorom
ROZPOČET
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Spolu | Hmotnosť v tonách
číslo | cen. |  |  | výmera | jednotka | cena |  | Jednotková | Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
1 | 272 | 12110-1101 | Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m | 32.67 | m3 |  | 0
2 | 001 | 13120-1102 | Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 | 625.099 | m3 |  | 0
3 | 272 | 13220-1101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 | 0.48 | m3 |  | 0
4 | 272 | 16220-1102 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 | 572.264 | m3 |  | 0
5 | 272 | 16230-1102 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 | 339.447 | m3 |  | 0
6 | 272 | 16710-1102 | Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 | 286.132 | m3 |  | 0
7 | 272 | 17120-1201 | Uloženie sypaniny na skládku | 339.447 | m3 |  | 0
8 | 231 | 17120-3111r | Poplatok za uloženie zeminy | 339.447 | m3 |  | 0
9 | 272 | 17410-1101 | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | 213.052 | m3 |  | 0
10 | 001 | 17510-1201 | Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny | 73.08 | m3 |  | 0
11 | 001 | 17510-1209 | Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny | 73.08 | m3 |  | 0
|  |  | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: |  |  |  | 0 |  | 0
2 - ZÁKLADY
12 | 002 | 27157-1111 | Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného | 29.4 | m3 |  | 0 | 1.9397 | 57.0275
13 | 011 | 27431-3511 | Základové pásy z betónu prostého tr. C12/15 | 0.497 | m3 |  | 0 | 2.3774 | 1.1816
14 | 011 | 27435-1215 | Debnenie základových pásov zhotovenie | 0.76 | m2 |  | 0 | 0.00223 | 0.00169
15 | 011 | 27435-1216 | Debnenie základových pásov odstránenie | 0.76 | m2 |  | 0
|  |  | 2 - ZÁKLADY spolu: |  |  |  | 0 |  | 58.2107
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
16 | 011 | 31123-1401 | Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P+D P8 MVC 2,5 | 45.029 | m3 |  | 0 | 0.96049 | 43.2499
17 | 011 | 31716-1112 | Preklady keramické POROTHERM 120/65/1250 mm | 17 | kus |  | 0 | 0.02079 | 0.35343
18 | 011 | 31716-1116 | Preklady keramické POROTHERM 120/65/2250 mm | 4 | kus |  | 0 | 0.03731 | 0.14924
19 | 011 | 34224-3110 | Priečky POROTHERM P10 hr. 140mm 14X50X23,8 P+D | 12.024 | m2 |  | 0 | 0.1372 | 1.6497
20 | 011 | 34224-4150 | Steny a priečky SETA TPD-170 17X37X23,8 P10 hr. 170 mm | 21.587 | m2 |  | 0 | 0.19291 | 4.1643
21 | 015 | 38031-1532 | Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 150-300 mm | 51.395 | m3 |  | 0 | 2.4503 | 125.9306
22 | 015 | 38032-6233 | Kompletné konštr. bet. žel. vodost. tr. V 4 T 50 C 25/30 hr. nad 300 mm | 158.994 | m3 |  | 0 | 2.5499 | 405.4172
23 | 015 | 38035-6241 | Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., zhotovenie | 596.81 | m2 |  | 0 | 0.01076 | 6.4217
24 | 015 | 38035-6242 | Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., odstránenie | 596.81 | m2 |  | 0
25 | 015 | 38036-1006 | Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505 | 17.489 | t |  | 0 | 1.0529 | 18.4142
26 | 015 | 38036-10061 | Výstuž kompletných konštrukcií zo zváraných sietí | 4.77 | t |  | 0 | 1.0529 | 5.0223
|  |  | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: |  |  |  | 0 |  | 610.7726
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
27 | 011 | 41732-1313 | Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20 | 3.744 | m3 |  | 0 | 2.421 | 9.0643
28 | 011 | 41735-1115 | Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie | 18.72 | m2 |  | 0 | 0.00335 | 0.06271
29 | 011 | 41735-1116 | Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie | 18.72 | m2 |  | 0
30 | 011 | 41736-1821 | Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505) | 0.449 | t |  | 0 | 1.0416 | 0.46766
31 | 221 | 45157-7877 | Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku hr. 30-100 mm | 20.05 | m2 |  | 0 | 0.16192 | 3.2465
32 | 015 | 45481-1111 | Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm | 1 | kus |  | 0 | 0.01179 | 0.01179
33 | MAT | 553 000111r | Konštrukcia z nerezu | 45 | kg |  | 0 | 0.001 | 0.045
|  |  | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: |  |  |  | 0 |  | 12.898
5 - KOMUNIKÁCIE
34 | 272 | 59681-1111 | Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého | 20.05 | m2 |  | 0 | 0.13193 | 2.6452
35 | MAT | 592 276300 | Doska obkladová TBM 2-50 50x50x10 | 81 | kus |  | 0 | 0.058 | 4.698
|  |  | 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: |  |  |  | 0 |  | 7.3432
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
36 | 011 | 61242-1626 | Omietka vnút. stien vápenná hladká | 187.471 | m2 |  | 0 | 0.05415 | 10.1516
37 | 011 | 62246-4114 | Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terrasil silikátová roztieraná hrubozrná | 151.168 | m2 |  | 0 | 0.0052 | 0.78607
38 | 011 | 62246-4133 | Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terrplast ryhovaná hrubozrnná | 65.55 | m2 |  | 0 | 0.0049 | 0.3212
39 | 011 | 62598-1123 | Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Lignopor hr. 50 mm | 9.68 | m2 |  | 0 | 0.00582 | 0.05634
40 | 011 | 63157-1004 | Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I | 28.864 | m3 |  | 0 | 1.837 | 53.0232
41 | 011 | 63245-1053 | Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 3 cm | 27.69 | m2 |  | 0 | 0.0658 | 1.822
42 | 011 | 64294-2221 | Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2 | 2 | kus |  | 0 | 0.03751 | 0.07502
43 | MAT | 553 300880 | Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm L komaxit. | 1 | kus |  | 0 | 0.011 | 0.011
44 | MAT | 553 300900 | Zárubňa oceľová CGH 90x197x10cm L komaxit. | 1 | kus |  | 0 | 0.0113 | 0.0113
45 | MAT | 553 300950 | Zárubňa oceľová CGH 160x197x10cm komaxitov. | 1 | kus |  | 0 | 0.013 | 0.013
46 | 253 | 64294-2222 | Osadenie zárub. rámov pl. otv. 4 5m2 | 1 | kus |  | 0 | 0.07358 | 0.07358
|  |  | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: |  |  |  | 0 |  | 66.3442
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
47 | 015 | 93390-1111 | Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3 | 461.175 | m3 |  | 0
48 | MAT | 082 113200 | Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné | 461.175 | m3 |  | 0 | 1 | 461.175
49 | 015 | 93994-11131 | Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry napučiavacími pásmi | 96.8 | m |  | 0 | 0.02277 | 2.2041
50 | 003 | 94195-5001 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m | 27.69 | m2 |  | 0 | 0.00127 | 0.03517
51 | 003 | 94195-5004 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m | 164.325 | m2 |  | 0 | 0.00588 | 0.96623
52 | 011 | 95290-1111 | Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 27.69 | m2 |  | 0 | 2e-05 | 0.00055
53 | 015 | 95290-3112 | Vyčistenie nádrží, čistiarní, žľabov, kanálov v. do 3,5 m | 131.97 | m2 |  | 0
54 | 015 | 95290-3119 | Príplatok za vyčistenie priestorov v. nad 3,5 m | 131.97 | m2 |  | 0 | 0.00021 | 0.02771
55 | 015 | 95317-1004 | Osadenie poklopov kompozitných alebo oceľových nad 150 kg,, vrátane rámov | 4 | kus |  | 0 | 0.00688 | 0.02752
56 | MAT | 552 4311101 | Poklop z kompozitu včetne osadzov.rámu plný 1000/1000 | 2.28 | m2 |  | 0 | 0.104 | 0.23712
57 | 015 | 99814-2251 | Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m | 1163.031 | t |  | 0
|  |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: |  |  |  | 0 |  | 464.6734
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: |  |  |  | 0 |  | 1220.2422
PRÁCE A DODÁVKY PSV
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
58 | 711 | 71111-1001 | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. | 20.778 | m2 |  | 0
59 | MAT | 111 631500 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy | 0.006 | t |  | 0 | 1 | 0.006
60 | 711 | 71114-1559 | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor. | 20.778 | m2 |  | 0 | 0.0004 | 0.00831
61 | MAT | 628 322810 | Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 | 23.895 | m2 |  | 0 | 0.00388 | 0.09271
62 | 711 | 99871-1101 | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m | 0.107 | t |  | 0
|  |  | 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.10702
713 - Izolácie tepelné
63 | 713 | 71311-1135 | Montáž tep. izolácie stropov rebrových spodom, prilepenie | 16.39 | m2 |  | 0 | 0.0006 | 0.00983
64 | MAT | 283 2A0101 | Fólia Isotec ALF - parozábrana | 17.21 | m2 |  | 0
65 | MAT | 631 411770 | Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 14 cm | 17.21 | m2 |  | 0 | 0.0049 | 0.08433
66 | 713 | 99871-3101 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | 0.094 | t |  | 0
|  |  | 713 - Izolácie tepelné spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.09416
714 - Akustické a protiotrasové op.
67 | 714 | 71411-1101 | Montáž akustic. obkladov z drev. panelov s lištovanými škárami | 50.12 | m2 |  | 0 | 7e-05 | 0.00351
68 | MAT | 595 9B0504 | Doska KRUPIZOL KZ-105, hr.drevoc.vrst.25 mm, hr.vlny 80 mm | 50.12 | m2 |  | 0 | 0.025 | 1.253
69 | 714 | 99871-4101 | Presun hmôt pre izolácie akustické v objektoch výšky do 6 m | 0.501 | t |  | 0
|  |  | 714 - Akustické a protiotrasové op. spolu: |  |  |  | 0 |  | 1.2565
721 - Vnútorná kanalizácia
70 |  |  | Zdravotechnika - samostatný rozpočet
762 - Konštrukcie tesárske
71 | 700 | 762.3-31 | Krov sedlový, sklon 45°, šírka pôdorysu 6m, bez debnenia a latovania | 131.97 | m2 ZP |  | 0 | 0.0378 | 4.9885
72 | 762 | 76234-2202 | Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2 | 184.8 | m2 |  | 0
73 | 762 | 76234-2204 | Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm | 184.8 | m2 |  | 0
74 | 762 | 76239-5000 | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov | 4.62 | m3 |  | 0 | 0.02089 | 0.09651
75 | MAT | 605 000020r | Rezivo ihl.neomiet.stred. akosť I | 5.082 | m3 |  | 0 | 0.55 | 2.7951
76 | 762 | 76281-0024 | Záklop stropov z dosiek OSB skrutk. na trámy na pero a drážku hr. dosky 18 mm | 184.8 | m2 |  | 0
77 | 762 | 76284-1111 | Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek hrubých s medzerou 10-15 cm | 42.9 | m2 |  | 0
78 | 762 | 76289-5000 | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov | 1.03 | m3 |  | 0 | 0.0028 | 0.00288
79 | MAT | 605 0000201 | Rezivo ihl.neomiet.stred. akosťI | 1.133 | m3 |  | 0 | 0.5 | 0.5665
80 | 762 | 99876-2102 | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m | 8.449 | t |  | 0
|  |  | 762 - Konštrukcie tesárske spolu: |  |  |  | 0 |  | 8.4495
763 - Konštrukcie - drevostavby
81 | 763 | 76313-2220 | Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm | 156 | m2 |  | 0 | 0.01738 | 2.7113
82 | 763 | 99876-3101 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | 2.711 | t |  | 0
|  |  | 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu: |  |  |  | 0 |  | 2.7113
764 - Konštrukcie klampiarske
83 | 764 | 76435-2203 | Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- | 33 | m |  | 0 | 0.00303 | 0.09999
84 | 764 | 76435-9212 | Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125 | 4 | kus |  | 0 | 0.0016 | 0.0064
85 | 764 | 76445-4203 | Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120 | 14 | m |  | 0 | 0.00276 | 0.03864
86 | 764 | 99876-4101 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m | 0.145 | t |  | 0
|  |  | 764 - Konštrukcie klampiarske spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.14503
765 - Krytiny tvrdé
87 | 765 | 76533-1221 | Zastrešenie kryt. BRAMAC Alp., Moravská striech valbových na sucho s povrch. úpr | 184.8 | m2 |  | 0 | 0.04453 | 8.2291
88 | 765 | 76590-1157 | Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Bramac UNI | 184.8 | m2 |  | 0 | 0.00014 | 0.02587
89 | 765 | 99876-5101 | Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m | 8.255 | t |  | 0
|  |  | 765 - Krytiny tvrdé spolu: |  |  |  | 0 |  | 8.255
766 - Konštrukcie stolárske
90 | 766 | 76662-1262r | Montáž a dodávka eurookien kompl. | 3.24 | m2 |  | 0 | 0.015 | 0.0486
91 | 766 | 76666-1122r | Montáž a dodávka dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. | 2 | kus |  | 0 | 0.012 | 0.024
92 | 766 | 76666-1412 r | Montáž a dodávka dvier kom. otv.drevených dvojkrídlových | 1 | kus |  | 0 | 0.029 | 0.029
93 | 766 | 99876-6101 | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m | 0.102 | t |  | 0
|  |  | 766 - Konštrukcie stolárske spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.1016
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
94 | 767 | 76781-1100 | Montáž vetracích mriežok, VM | 3 | kus |  | 0
95 | MAT | 553 444230 | Prieveterník so sieťou 600x600 | 2 | kus |  | 0 | 0.00387 | 0.00774
96 | MAT | 553 444700 | Mriežka vetracia s protidažďovou žalúziou kruhová | 1 | kus |  | 0 | 0.0013 | 0.0013
97 | 767 | 76799-5104 | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg | 650 | kg |  | 0 | 5e-05 | 0.0325
98 | MAT | 553 001000 | Materiál pre zámočnickú výrobu - orientačná cena-schodisko | 650 | kg |  | 0 | 0.001 | 0.65
99 | 767 | 99876-7101 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 0.692 | t |  | 0
|  |  | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.69154
771 - Podlahy z dlaždíc keramických
100 | 771 | 77157-5105 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 150x150 do tmelu | 11.3 | m2 |  | 0 | 0.00491 | 0.05548
101 | MAT | 597 637251 | Dlaž. neglaz. GRES 300x300x8-protišmyková | 11.865 | m2 |  | 0 | 0.019 | 0.22544
102 | 771 | 99877-1101 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m | 0.281 | t |  | 0
|  |  | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.28092
776 - Podlahy povlakové
103 | 775 | 77652-1100 | Lepenie povlakových podláh plastových pásov | 4.97 | m2 |  | 0 | 0.00036 | 0.00179
104 | MAT | 284 102420 | Podlahovina ANTISTATIK 600x600x2 | 5.219 | m2 |  | 0 | 0.0026 | 0.01357
105 | 775 | 99877-6101 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m | 0.015 | t |  | 0
|  |  | 776 - Podlahy povlakové spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.01536
777 - Podlahy zo syntetických hmôt
106 | 773 | 77711-5031 | Podlaha liata epoxidová s penetráciou Saduritom 1330 hr. 3mm | 12.24 | m2 |  | 0 | 0.00414 | 0.05067
107 | 773 | 77761-5117r | Nátery betón. povrchov Xypexom | 465.755 | m2 |  | 0 | 0.00062 | 0.28877
108 | 773 | 99877-7101 | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m | 0.051 | t |  | 0
|  |  | 777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.33944
783 - Nátery
109 | 783 | 78322-5400 | Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel | 28.927 | m2 |  | 0 | 0.00026 | 0.00752
110 | 783 | 78378-2203 | Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada) | 453.5 | m2 |  | 0 | 0.00034 | 0.15419
111 | 783 | 78381-2130 | Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +2x email +3x plné tmel. | 72.54 | m2 |  | 0 | 0.00137 | 0.09938
|  |  | 783 - Nátery spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.26109
784 - Maľby
112 | 784 | 78441-2301 | Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m | 257.021 | m2 |  | 0 | 0.00015 | 0.03855
113 | 784 | 78445-2271 | Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m | 257.021 | m2 |  | 0 | 0.00018 | 0.04626
|  |  | 784 - Maľby spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.08481
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: |  |  |  | 0 |  | #REF!
PRÁCE A DODÁVKY M
M21 - 155 Elektromontáže
114 |  |  | Silnoprúdové rozvody a osvetlenie - samostatný rozpočet
0
|  |  | Za rozpočet celkom |  |  |  | 0 |  | #REF!

## SO 01-ZDR
ROZPOČET
Stavba: VEREJNÁ KANALIZÁCIA A ČOV - HRUBÝ ŠÚR
Objekt: SO 01 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA S BIOREAKTOROM -zdravotechnika
Objednávateľ: Obec HRUBÝ ŠÚR
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval: iNG.E.PETROVIČOVÁ
Miesto: HRUBÝ ŠÚR |  |  |  | Dátum: 8/2022
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 0.047
|  | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | 0.001
1 |  | Montaž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm | m | 8 |  | 0 | 0
2 |  | Izolačná PE trubica MIRELON PRO 35x9 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX | m | 1.02 |  | 0 | 0
3 |  | Izolačná PE trubica MIRELON PRO 42x9 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX | m | 7.14 |  | 0 | 0.001
|  | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  |  | 0 | 0.045
4 |  | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25 | m | 1 |  | 0 | 0.003
5 |  | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 | m | 7 |  | 0 | 0.027
6 |  | Potrubie z oceľ.rúr závit.asfalt.bezšvík.bežných 11 353.0, 11 004.0 zvarov. bežných 11 343.0 DN 32 | m | 3 |  | 0 | 0.012
7 |  | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25 | ks | 1 |  | 0 | 0
8 |  | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 | ks | 1 |  | 0 | 0
9 |  | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 1 |  | 0 | 0
10 |  | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4 | ks | 1 |  | 0 | 0
11 |  | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 1 |  | 0 | 0.001
12 |  | Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 1 | ks | 1 |  | 0 | 0
13 |  | Guľový uzáver záhradný, 1" - 5/4" M, d 25 mm, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 1 |  | 0 | 0
14 |  | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 11 |  | 0 | 0.002
15 |  | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 11 |  | 0 | 0
16 |  | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0.045 |  | 0 | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0 | 0.047

## SO 01-ELI
ROZPOČET
Stavba :Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt: SO 1 Prevádzková budova s bioreaktorom | [6 empty] | Objednávateľ:
Časť: ELI | [6 empty] | Zhotoviteľ:
Dátum: 8/2022
KS: 2223 Miestne kanalizácie
Por. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Merná | Množstvo | Montáž | Montáž | Dodávka | Dodávka
číslo |  |  | jednotka | výmera | jedn.cena | celkom | jedn.cena | celkom
1 - Elektroinštalácia
1 | 010321 | Krabica prístrojová vr. zapojenia | ks | 4 |  | 0 |  | 0
2 | 010322 | Krabica prístrojová hlboká vr. zapojenia | ks | 4 |  | 0 |  | 0
3 | 010522 | Odvíčkovanie a zavíčkovanie krabíc | ks | 8 |  | 0
4 | 810045 | Kábel CYKY J 3 x 1,5 | m | 85 |  | 0 |  | 0
5 | 810045 | CYKY O 3 x 1,5 | m | 10 |  | 0 |  | 0
6 | 810046 | CYKY J 3 x 2,5 | m | 50 |  | 0 |  | 0
7 | 810057 | CYKY J 5 x 6 | m | 10 |  | 0 |  | 0
8 | 810110 | CYKY J 3 x 35+25 | m | 15 |  | 0 |  | 0
9 | 100001 | Ukončenie vodičov v rozvádz. do 2,5 mm | ks | 17 |  | 0
10 | 100002 | Ukončenie vodičov v rozvádz. do 6 mm | ks | 10 |  | 0
11 | 100253 | Ukončenie vodičov v rozvádz. do 4x35 mm2 | ks | 2 |  | 0
12 | 110001 | Jednopolový vypínač pod om. Radenie 1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
13 | 110004 | Sériový prep. pod om. Radenie 5A | ks | 2 |  | 0 |  | 0
14 | 111011 | Zásuvka 16A,230V pod omietku | ks | 5 |  | 0 |  | 0
15 | 111011 | Zásuvka 16A,400V pod omietku | ks | 1 |  | 0 |  | 0
16 | 220451 | Ochranné pospojovanie Cy 16 zel/žlt. | m | 50 |  | 0 |  | 0
17 |  | Svietidlo "C" žiarovkové nástenné s pohyb snímačom IP 23 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
18 |  | Svietidlo "D" žiarovkové stropné, 2x36W IP 20 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
19 |  | Svietidlo "E" žiarovkové stropné, 2x36W IP 65 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
20 |  | Hlavná uzemňovacia zbernica HUZ-Typ EPS1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21 |  | Jednorámik | ks | 3 |  | 0 |  | 0
22 |  | Dvojrámik | ks | 2 |  | 0 |  | 0
23 |  | Trojrámik | ks | 1 |  | 0 |  | 0
24 |  | Podružný materiál z ceny dodávky | ks | 1 |  |  |  | 0
25 |  | SPOLU: |  |  |  | 0 |  | 0
26 |  | 2 - ROZVÁDZAČ HR
27 |  | Rozvádzač kovovo plastový 54 modulový S dvierkami, prívod a vývod hore farba biela, IP40/20 1 ks náplň: Vypínač I 3P 63 / 63A 1 ks istič C60N 10/1/B-10A 1 ks C60N 16/1/B-16A 2 ks C60N 16/3/B-16A 1 ks C60N 25/3/B-25A 3 ks C60N 50/3/B-50A 1 ks Prúdový chránič kombinovaný DPNaVigi 10A/1/0,03/B/10A 1 ks Prúdový chránič kombinovaný DPNaVigi 16A/1/0,03/B/16A 2 ks Prúdový chránič ID 4P 40A/3/0,03/ 2 ks Zvodič prepätia SLP-275 V S 3 ks Spínacie hodiny 16 364 1 ks (Zopnúť každých 30min, na 5 min.) Podružný material osadenie rozvádzača R1 1 ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0
28 |  | ROZVÁDZAČ spolu : |  |  |  | 0 |  | 0
29
30 |  | 4 - Bleskozvod
31 | 220101 | Zvodové vedenie FeZn 8 mm | m | 65 |  | 0 |  | 0
32 | 220101 | Zvodové vedenie FeZn 10 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0
33 | 220101 | Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm | m | 90 |  | 0 |  | 0
34 |  | Bleskozvodné svorky
35 | 220302 | SZ - Skušobná | ks | 4 |  | 0 |  | 0
36 | 220302 | SR 03 – Uzemňovacia svorka | ks | 24 |  | 0 |  | 0
37 | 220302 | SJ 01 – Svorka k zbernej tyči | ks | 2 |  | 0 |  | 0
38 | 220302 | SO – k odkvapovým žľabom | ks | 4 |  | 0 |  | 0
39 |  | OU – Ochranný uholník | ks | 4 |  |  |  | 0
40 |  | DUz – Držiak OU | ks | 8 |  |  |  | 0
41 | 220211 | Zberná tyč JP 15 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
42 |  | DJ – Držiak zbernej tyče | ks | 4 |  |  |  | 0
43 |  | OS 1 – Ochranná strieška horná | ks | 2 |  |  |  | 0
44 |  | OS 4 – Ochranná strieška dolná | ks | 2 |  |  |  | 0
45 | 220361 | Tyčový zemnič FeZn Ø28/2000mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0
46 |  | Podpery vedenia na hrebeň PV14 | ks | 33 |  |  |  | 0
47 |  | Podpery vedenia na svahu PV11 | ks | 48 |  |  |  | 0
48 | 220401 | Označenie zvodov štitkami | ks | 4 |  | 0
49 |  | Podružný materiál | ks | 1 |  |  |  | 0
50 |  | 4 - Bleskozvod spolu : |  |  |  | 0 |  | 0
51
52 |  | 5 - ZEMNE PRÁCE - Bleskozvod
53 | 200153 | Výkop ryhy 35 x 70 cm | m | 20 |  | 0
54 | 560153 | Zásyp ryhy 35 x 70 | m | 20 |  | 0
55 |  | 5 - ZEMNE PRÁCE - Bleskozvod spolu : |  |  |  | 0
56 |  | Spolu : |  |  |  | 0 |  | 0
57 |  | Rozpočet celkom : | [5 empty] | 0

## SO 02
Odberateľ: Obec Hrubý Šúr, ObÚ Hrubý Šúr č.205 | [5 empty] | Spracoval:
Projektant: | [5 empty] | JKSO :
Dodávateľ: | [5 empty] | Dátum: 8/2022
Stavba :Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt :SO-02 Spevnené plochy
ROZPOČET
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Spolu | Hmotnosť v tonách
číslo | cen. |  |  | výmera | jednotka | cena |  | Jednotková | Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
1 | 001 | 12220-1102 | Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 | 167.22 | m3 |  | 0
2 | 272 | 16250-1101 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 2500 m horn. tr. 1-4 | 167.22 | m3 |  | 0
3 | 272 | 17120-1201 | Uloženie sypaniny na skládku | 167.22 | m3 |  | 0
4 | 231 | 17120-3111r | Poplatok za uloženie zeminy | 167.22 | m3 |  | 0
|  |  | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: |  |  |  | 0 |  | 0
5 - KOMUNIKÁCIE
5 | 002 | 56479-1111 | Podklad z kameniva drveného so zhutnením frakcia 0-63 mm | 83.61 | m3 |  | 0 | 1.9312 | 161.4718
6 | 221 | 56714-11211 | Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 200 mm | 278.7 | m2 |  | 0 | 0.50852 | 141.7245
7 | 221 | 57910-11111 | Separačná fólia | 278.7 | m2 |  | 0 | 0.01233 | 3.4364
8 | 221 | 58113-1115 | Kryt cementobetónový komunikácií skupiny 3 a 4 hr. 200 mm | 278.7 | m2 |  | 0 | 0.47811 | 133.2493
|  |  | 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: |  |  |  | 0 |  | 439.882
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
9 | 221 | 91972-2111 | Dilatačné škáry rezané priečne, rezanie škár š. 2 až 5 mm | 103.5 | m |  | 0 | 2e-05 | 0.00207
10 | 221 | 91972-2212 | Dilatačné škáry rezané priečne, zaliatie škár š. nad 3 do 9 mm za tepla | 103.5 | m |  | 0
11 | 272 | 91973-4220 | Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 19 do 20 cm | 11.8 | m |  | 0 | 9e-05 | 0.00106
12 | 221 | 99822-4111 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový | 439.885 | t |  | 0
|  |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.00313
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: |  |  |  | 0 |  | 439.8851
|  |  | Za rozpočet celkom |  |  |  | 0 |  | 439.8851

## SO 03
Odberateľ: Obec Hrubý Šúr, ObÚ Hrubý Šúr č.205 | [5 empty] | Spracoval:
Projektant: Ing.Mikuláš Klembas | [5 empty] | JKSO :
Dodávateľ: | [5 empty] | Dátum: 8/2022
Stavba :Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt :SO-03 Terénne a sadové úpravy
ROZPOČET
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Spolu | Hmotnosť v tonách
číslo | cen. |  |  | výmera | jednotka | cena |  | Jednotková | Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
1 | 272 | 12110-1102 | Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m | 87 | m3 |  | 0
2 | 272 | 16250-1101 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 2500 m horn. tr. 1-4 | 119.67 | m3 |  | 0
3 | 272 | 18040-2112 | Založenie parkového trávnika výsevom vo svahu 1:5-1:2 | 435 | m2 |  | 0
4 | MAT | 005 724100 | Zmes trávna parková rekreačná | 145 | kg |  | 0 | 0.001 | 0.145
5 | 001 | 18130-1113 | Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 20 cm | 435 | m2 |  | 0
6 | 231 | 18130-5111 | Prevrstvenie ornice na skládke | 119.67 | m3 |  | 0
7 | 231 | 18200-1111 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine | 435 | m2 |  | 0
8 | 231 | 18210-4211 | Spevnenie svahu vŕbovými snopčekmi priemeru do 100 mm | 180 | m2 |  | 0
9 | 231 | 18310-1215 | Výkop jamiek v výmenou pôdy do 50%, objemu 0,125-0,40 m3 v rovine | 15 | kus |  | 0
10 | 231 | 18340-2112 | Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm vo svahu 1:5-1:2 | 435 | m2 |  | 0
11 | 231 | 18340-3252 | Obrobenie pôdy vláčením na svahu 1:5-1:2 | 435 | m2 |  | 0
12 | 231 | 18340-3253 | Obrobenie pôdy hrabaním na svahu 1:5-1:2 | 435 | m2 |  | 0
13 | 231 | 18340-3261 | Obrobenie pôdy valcovaním na svahu 1:5-1:2 | 435 | m2 |  | 0
14 | 231 | 18410-2113 | Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 300-400 mm | 15 | kus |  | 0
15 | MAT | 026 5493501 | Tavolník Spiraea vanhouttei krík B 60-80 cm | 15 | kus |  | 0 | 0.004 | 0.06
16 | 231 | 18580-3112 | Ošetrenie trávnika vo svahu 1:5-1:2 | 435 | m2 |  | 0
|  |  | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.205
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
17 | 231 | 99823-1311 | Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne, bez zvislého presunu | 0.205 | t |  | 0
|  |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.205
|  |  | Za rozpočet celkom |  |  |  | 0 |  | 0.205

## SO 4.1
ROZPOČET
Stavba: VEREJNÁ KANALIZÁCIA A ČOV - HRUBÝ ŠÚR
Objekt: SO 04 PREPOJOVACIE POTRUBIA-4.1 kanalizácia-gravitačná, 4.2 kanalizácia-výtlak , 4.3 vodovod
Objednávateľ: Obec HRUBÝ ŠÚR
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval: iNG.E.PETROVIČOVÁ
Miesto: HRUBÝ ŠÚR |  |  |  | Dátum: 8/2022
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 40.53
| 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | 0.353
1 |  | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 148.56 |  | 0 | 0
2 |  | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 148.56 |  | 0 | 0
3 |  | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m2 | 363.6 |  | 0 | 0.353
4 |  | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m2 | 363.6 |  | 0 | 0
5 |  | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky | m3 | 148.56 |  | 0 | 0
6 |  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m | m3 | 72.416 |  | 0 | 0
7 |  | Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 | m3 | 72.416 |  | 0 | 0
8 |  | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 72.416 |  | 0 | 0
9 |  | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 72.416 |  | 0 | 0
10 |  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 76.144 |  | 0 | 0
11 |  | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 47.6 |  | 0 | 0
|  | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0 | 33.787
12 |  | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 16.404 |  | 0 | 31.016
13 |  | Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm | ks | 4 |  | 0 | 0.026
14 |  | Vyrovnávací betónový prstenec pod poklop h=100mm | ks | 3 |  | 0 | 0
15 |  | Vyrovnávací betónový prstenec pod poklop h=40mm | ks | 1 |  | 0 | 0
16 |  | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25 | m3 | 1.227 |  | 0 | 2.703
17 |  | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty | m2 | 9 |  | 0 | 0.041
|  | Rúrové vedenie |  |  |  | 0 | 6.39
18 |  | Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 40x3,7 mm | m | 40 |  | 0 | 0
19 |  | Rúra jednovrstvová TS+DOQ na pitnú vodu SDR11, 40x3,7x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN | m | 40 |  | 0 | 0.017
20 |  | Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm | m | 15 |  | 0 | 0
21 |  | Rúra jednovrstvová TS+DOQ na tlakovú kanalizáciu SDR11, 63x5,8x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN | m | 15 |  | 0 | 0.016
22 |  | Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 90x8,2 mm | m | 35 |  | 0 | 0
23 |  | Rúra trojvrstvová TS+DOQ na tlakovú kanalizáciu SDR11, 90x8,2x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN | m | 35 |  | 0 | 0.075
24 |  | Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160 | m | 5 |  | 0 | 0
25 |  | Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN | ks | 1 |  | 0 | 0.001
26 |  | Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 2 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN | ks | 2 |  | 0 | 0.003
27 |  | Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 200 | m | 22 |  | 0 | 0
28 |  | Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 200 dĺ. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN | ks | 4 |  | 0 | 0.012
29 |  | Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 250 dĺ. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN | ks | 3 |  | 0 | 0.012
30 |  | Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 250 | m | 15 |  | 0 | 0
31 |  | Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300 | m | 10 |  | 0 | 0
32 |  | Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 300 dĺ. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN | ks | 2 |  | 0 | 0.01
33 |  | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 | m | 40 |  | 0 | 0
34 |  | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 | m | 90 |  | 0 | 0
35 |  | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 | m | 5 |  | 0 | 0
36 |  | Skúška tesnosti kanalizácie D 200 | m | 22 |  | 0 | 0
37 |  | Skúška tesnosti kanalizácie D 250 | m | 15 |  | 0 | 0
38 |  | Skúška tesnosti kanalizácie D 300 | m | 10 |  | 0 | 0
39 |  | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm | ks | 4 |  | 0 | 0.063
40 |  | Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS | ks | 2 |  | 0 | 0.033
41 |  | Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm | ks | 1.01 |  | 0 | 0.495
42 |  | Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x250x90 mm | ks | 1.01 |  | 0 | 0.187
43 |  | Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu | ks | 2 |  | 0 | 0.07
44 |  | zákrytová doska pre šachtu DN1000mm, hr.250mm |  | 3 |  | 0 | 0
45 |  | Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu | ks | 3 |  | 0 | 0.079
46 |  | Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm | ks | 3.03 |  | 0 | 4.848
47 |  | Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000 | ks | 6.06 |  | 0 | 0.012
48 |  | Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t | ks | 3 |  | 0 | 0.01
49 |  | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg | ks | 3 |  | 0 | 0.019
50 |  | Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE | ks | 3 |  | 0 | 0.405
51 |  | Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom | ks | 4 |  | 0 | 0.001
52 |  | Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 90 |  | 0 | 0.007
53 |  | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou | m | 40 |  | 0 | 0.004
54 |  | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou | m | 101 |  | 0 | 0.01
|  | Celkom |  |  |  | 0 | 40.53

## SO 04.4
ROZPOČET
Stavba :Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt: NN rozvody + SO 4.5 Objekt terciárneho čistenia | [6 empty] | Objednávateľ:
Časť: ELI | [6 empty] | Zhotoviteľ:
Dátum: 8/2022
KS: 2223 Miestne kanalizácie
Por. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Merná | Množstvo | Montáž | Montáž | Dodávka | Dodávka
číslo |  |  | jednotka | výmera | jedn.cena | celkom | jedn.cena | celkom
1 - NN káblové rozvody
1 | 810111 | Kábel CYKY J 3 x 50+35 mm2 | m | 90 |  | 0 |  | 0
2 | 810059 | CYKY J 5C x 6 | m | 55 |  | 0 |  | 0
3 | 100259 | Ukončenie vodičov v rozvádz. do 5x6 mm2 | ks | 4 |  | 0
4 | 100253 | Ukončenie vodičov v rozvádz. do 4x50 mm2 | ks | 2 |  | 0
5 | 190002 | Zásuvkový rozvádzač istený typ: SCAME 632.122-011/4 2x230V/16+1x400V/32A | ks | 2 |  | 0
6 |  | Podružný materiál | ks | 1 |  |  |  | 0
7
8 |  | 5 - ZEMNE PRÁCE - Bleskozvod
9 | 200161 | Výkop ryhy 35 x 80 cm | m | 110 |  | 0
10 | 420351 | Zriadenie káblového lôžka na š. 35 cm so zatehlovaním v smere kábla | m | 110 |  | 0
11 | 490012 | Výstražná fólia PVC š. 33 cm, červená | m | 125 |  | 0
12 | 510001 | Betónová chránička Ø 100 cm | m | 10 |  | 0
13 | 270063 | Osadenie skrine SCAME R7 a MO | ks | 2 |  | 0
14 | 560153 | Zásyp ryhy 35 x 80 | m | 110 |  | 0
15 |  | Spolu : |  |  |  | 0 |  | 0
16 |  | Rozpočet celkom : | [5 empty] | 0

## SO 04.5
Odberateľ: Obec Hrubý Šúr, ObÚ Hrubý Šúr č.205 | [5 empty] | Spracoval:
Projektant: | [5 empty] | JKSO :
Dodávateľ: | [5 empty] | Dátum: 8/2022
Stavba :Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt :SO-04 Inžinierske siete
Časť :4.5 Objekt tercialneho čistenia
ROZPOČET
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Spolu | Hmotnosť v tonách
číslo | cen. |  |  | výmera | jednotka | cena |  | Jednotková | Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
1 | 272 | 13120-1101 | Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | 8.663 | m3 |  | 0
2 | 272 | 16110-1101 | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m | 8.663 | m3 |  | 0
3 | 272 | 16230-1101 | Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4 | 2.855 | m3 |  | 0
4 | 272 | 17120-1201 | Uloženie sypaniny na skládku | 2.855 | m3 |  | 0
5 | 231 | 17120-3111r | Poplatok za uloženie zeminy | 2.855 | m3 |  | 0
6 | 001 | 17410-1001 | Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | 5.808 | m3 |  | 0
|  |  | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: |  |  |  | 0 |  | 0
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
7 | 015 | 38031-1532 | Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 150-300 mm | 0.347 | m3 |  | 0 | 2.4503 | 0.85024
8 | 015 | 38032-6232 | Kompletné konštr. bet. žel. vodost. tr. V 4 T 50 C 25/30 hr. 150-300 mm | 2.118 | m3 |  | 0 | 2.564 | 5.4305
9 | 015 | 38035-6241 | Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., zhotovenie | 16.434 | m2 |  | 0 | 0.01076 | 0.17683
10 | 015 | 38035-6242 | Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., odstránenie | 16.434 | m2 |  | 0
11 | 015 | 38036-1006 | Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505 | 0.318 | t |  | 0 | 1.0529 | 0.33482
|  |  | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: |  |  |  | 0 |  | 6.7924
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
12 | 011 | 63157-1004 | Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I | 1.094 | m3 |  | 0 | 1.837 | 2.0097
|  |  | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: |  |  |  | 0 |  | 2.0097
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
13 | 015 | 93390-1111 | Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3 | 2.448 | m3 |  | 0
14 | MAT | 082 113210 | Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné | 2.448 | m3 |  | 0 | 1 | 2.448
15 | 015 | 95290-3112 | Vyčistenie nádrží, čistiarní, žľabov, kanálov v. do 3,5 m | 4.442 | m2 |  | 0
16 | 015 | 99814-2251 | Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m | 11.25 | t |  | 0
|  |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: |  |  |  | 0 |  | 2.448
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: |  |  |  | 0 |  | 11.2501
|  |  | Za rozpočet celkom |  |  |  | 0 |  | 11.2501

## SO 05
Odberateľ: Obec Hrubý Šúr, ObÚ Hrubý Šúr č.205 | [5 empty] | Spracoval:
Projektant: | [5 empty] | JKSO :
Dodávateľ: | [5 empty] | Dátum: 8/2022
Stavba :Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt :SO-05 Objekt odvodnenia kalu
ROZPOČET
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Spolu | Hmotnosť v tonách
číslo | cen. |  |  | výmera | jednotka | cena |  | Jednotková | Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
1 | 272 | 13120-1101 | Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | 4.089 | m3 |  | 0
2 | 272 | 13220-1101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 | 12.113 | m3 |  | 0
3 | 272 | 13320-1101 | Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 | 22.106 | m3 |  | 0
4 | 272 | 16110-1101 | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m | 34.219 | m3 |  | 0
5 | 272 | 16230-1101 | Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4 | 38.308 | m3 |  | 0
6 | 272 | 17120-1201 | Uloženie sypaniny na skládku | 21.326 | m3 |  | 0
7 | 231 | 17120-3111r | Poplatok za uloženie zeminy | 21.326 | m3 |  | 0
8 | 001 | 17410-1001 | Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | 16.982 | m3 |  | 0
|  |  | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: |  |  |  | 0 |  | 0
2 - ZÁKLADY
9 | 002 | 27157-1111 | Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného | 5.284 | m3 |  | 0 | 1.9397 | 10.2494
10 | 011 | 27331-3611 | Základové dosky z betónu prostého tr. C16/20 | 2.726 | m3 |  | 0 | 2.4193 | 6.595
11 | 011 | 27335-1215 | Debnenie základových dosiek zhotovenie | 2.1 | m2 |  | 0 | 0.00223 | 0.00468
12 | 011 | 27335-1216 | Debnenie základových dosiek odstránenie | 2.1 | m2 |  | 0
13 | 011 | 27431-3611 | Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 | 12.536 | m3 |  | 0 | 2.4193 | 30.3285
|  |  | 2 - ZÁKLADY spolu: |  |  |  | 0 |  | 47.1776
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
14 | 011 | 31123-1401 | Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P+D P8 MVC 2,5 | 20.375 | m3 |  | 0 | 0.96049 | 19.57
15 | 012 | 31712-1101 | Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm | 7 | kus |  | 0 | 0.00688 | 0.04816
16 | 012 | 31712-1102 | Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm | 12 | kus |  | 0 | 0.00688 | 0.08256
17 | 012 | 31712-1103 | Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 375 cm | 3 | kus |  | 0 | 0.01147 | 0.03441
18 | 011 | 31716-1131 | Preklady keramické POROTHERM 238/80/1250 mm | 7 | kus |  | 0 | 0.04969 | 0.34783
19 | 011 | 31716-1132 | Preklady keramické POROTHERM 238/80/1500 mm | 12 | kus |  | 0 | 0.05954 | 0.71448
20 | 011 | 31716-1135 | Preklady keramické POROTHERM 238/80/2250 mm | 3 | kus |  | 0 | 0.08908 | 0.26724
21 | 015 | 38031-1641 | Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 16/20 hr. 80-150 mm | 0.579 | m3 |  | 0 | 2.5018 | 1.4485
22 | 015 | 38032-1552 | Kompletné konštr. ČOV, nádrží, vodojemov, kanálov zo ŽB tr. C 25/30 hr. 150-300 mm | 2.935 | m3 |  | 0 | 2.5314 | 7.4298
23 | 015 | 38035-6241 | Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., zhotovenie | 25.481 | m2 |  | 0 | 0.01076 | 0.27418
24 | 015 | 38035-6242 | Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., odstránenie | 25.481 | m2 |  | 0
25 | 015 | 38036-1006 | Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505 | 0.44 | t |  | 0 | 1.0529 | 0.46328
|  |  | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: |  |  |  | 0 |  | 30.6804
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
26 | 011 | 41732-1414 | Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30 | 1.536 | m3 |  | 0 | 2.4476 | 3.7595
27 | 011 | 41735-1115 | Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie | 7.76 | m2 |  | 0 | 0.00335 | 0.026
28 | 011 | 41735-1116 | Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie | 7.76 | m2 |  | 0
29 | 011 | 41736-1821 | Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505) | 0.174 | t |  | 0 | 1.0416 | 0.18123
30 | 321 | 45157-1111 | Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr.do 100 mm | 1.7 | m2 |  | 0 | 0.21252 | 0.36128
|  |  | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: |  |  |  | 0 |  | 4.328
5 - KOMUNIKÁCIE
31 | 272 | 59681-1111 | Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého | 1.7 | m2 |  | 0 | 0.13193 | 0.22428
32 | MAT | 592 276300 | Doska obkladová TBM 2-50 50x50x10 | 6 | kus |  | 0 | 0.058 | 0.348
|  |  | 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.57228
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
33 | 011 | 61247-4101 | Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit | 44.61 | m2 |  | 0 | 0.02363 | 1.0541
34 | 011 | 62246-4114 | Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terrasil silikátová roztieraná hrubozrná | 56.386 | m2 |  | 0 | 0.0052 | 0.29321
35 | 011 | 62246-4133 | Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terrplast ryhovaná hrubozrnná | 29.986 | m2 |  | 0 | 0.0049 | 0.14693
36 | 011 | 62598-1132 | Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm | 4.2 | m2 |  | 0 | 0.01317 | 0.05531
37 | 011 | 63131-5611 | Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm | 2.145 | m3 |  | 0 | 2.421 | 5.1931
38 | 011 | 63131-9175 | Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm | 2.145 | m3 |  | 0
39 | 253 | 63248-1713 | Vložka do poter. i maz. zo zvar. sieti | 39 | m2 |  | 0 | 0.00132 | 0.05148
40 | 011 | 64294-2111 | Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2 | 1 | kus |  | 0 | 0.01886 | 0.01886
41 | MAT | 553 3013601 | Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm | 1 | kus |  | 0 | 0.0143 | 0.0143
42 | 011 | 64294-2221 | Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2 | 1 | kus |  | 0 | 0.03751 | 0.03751
43 | MAT | 553 301430 | Zárubňa oceľová CGH 145x197x16cm | 1 | kus |  | 0 | 0.0168 | 0.0168
|  |  | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: |  |  |  | 0 |  | 6.8816
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
44 | 003 | 94194-1051 | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m | 87.674 | m2 |  | 0
45 | 003 | 94194-1391 | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051 | 87.674 | m2 |  | 0 | 0.00073 | 0.064
46 | 003 | 94194-1851 | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m | 87.674 | m2 |  | 0
47 | 003 | 94195-5001 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m | 19.5 | m2 |  | 0 | 0.00127 | 0.02477
48 | 011 | 95290-1111 | Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 27.26 | m2 |  | 0 | 2e-05 | 0.00055
49 | 011 | 99801-1001 | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m | 89.729 | t |  | 0
|  |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.08932
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: |  |  |  | 0 |  | 89.7293
PRÁCE A DODÁVKY PSV
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
50 | 711 | 71111-1001 | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. | 33.56 | m2 |  | 0
51 | MAT | 111 631500 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy | 0.014 | t |  | 0 | 1 | 0.014
52 | 711 | 71114-1559 | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor. | 67.12 | m2 |  | 0 | 0.0004 | 0.02685
53 | MAT | 628 322840 | Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 42 H fareb.prev.červ, zelená | 67.12 | m2 |  | 0 | 0.005 | 0.3356
54 | 711 | 99871-1101 | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m | 0.376 | t |  | 0
|  |  | 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.37645
713 - Izolácie tepelné
55 | 713 | 71311-1122 | Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pribitie | 19.5 | m2 |  | 0 | 0.00034 | 0.00663
56 | MAT | 283 2A0101 | Fólia Isotec ALF - parozábrana | 19.5 | m2 |  | 0
57 | MAT | 631 411770 | Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 14 cm | 19.5 | m2 |  | 0 | 0.0049 | 0.09555
58 | 713 | 99871-3101 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | 0.102 | t |  | 0
|  |  | 713 - Izolácie tepelné spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.10218
721 - Vnútorná kanalizácia
70 |  |  | Zdravotechnika - samostatný rozpočet
762 - Konštrukcie tesárske
59 | 700 | 762.3-311 | Krov sedlový, sklon 45°, bez debnenia a latovania | 44.8 | m2 ZP |  | 0 | 0.0378 | 1.6934
60 | 762 | 76231-1103 | Montáž kotevných želiez | 18 | kus |  | 0 | 0.00021 | 0.00378
61 | MAT | 553 043711 | Prvky kov.kotev., styk.a iné pre výr.a mont.dokonč.výr - do 1 kg | 18 | kg |  | 0 | 0.001 | 0.018
62 | 762 | 76239-5000 | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov | 2.443 | m3 |  | 0 | 0.02089 | 0.05103
63 | MAT | 605 0000201 | Rezivo ihl.neomiet.stred. akosťI-záklop | 2.687 | m3 |  | 0 | 0.5 | 1.3435
64 | 762 | 76281-1510 | Montáž záklopu z dosiek hrubých, zapustený na zraz | 44.8 | m2 |  | 0
65 | 762 | 76284-1210 | Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek hobľovaných na zraz | 18.64 | m2 |  | 0
66 | 762 | 76289-5000 | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov | 2.628 | m3 |  | 0 | 0.0028 | 0.00736
67 | MAT | 605 000020r | Rezivo ihl.neomiet.stred. akosť I-hoblované dosky | 2.891 | m3 |  | 0 | 0.55 | 1.59
68 | 762 | 99876-2102 | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m | 4.707 | t |  | 0
|  |  | 762 - Konštrukcie tesárske spolu: |  |  |  | 0 |  | 4.7072
763 - Konštrukcie - drevostavby
69 | 763 | 76313-2310 | Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. GKBI 12,5 mm | 19.5 | m2 |  | 0 | 0.01487 | 0.28997
70 | 763 | 99876-3101 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | 0.29 | t |  | 0
|  |  | 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.28997
764 - Konštrukcie klampiarske
71 | 764 | 76435-22031 | Klamp. poplast. pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- | 12.8 | m |  | 0 | 0.00303 | 0.03878
72 | 764 | 76435-9212 | Klamp. poplast. pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125 | 2 | kus |  | 0 | 0.0016 | 0.0032
73 | 764 | 76445-42021 | Klamp. poplast. pl. rúry odpadové kruhové d-100 | 5.4 | m |  | 0 | 0.0023 | 0.01242
74 | 764 | 99876-4101 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m | 0.054 | t |  | 0
|  |  | 764 - Konštrukcie klampiarske spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.0544
765 - Krytiny tvrdé
75 | 765 | 76533-1211 | Zastrešenie kryt. BRAMAC Alp., Moravská striech pultových na sucho s povrch. úpr | 44.8 | m2 |  | 0 | 0.04745 | 2.1258
76 | 765 | 76590-1157 | Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Bramac UNI | 44.8 | m2 |  | 0 | 0.00014 | 0.00627
77 | 765 | 99876-5101 | Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m | 2.132 | t |  | 0
|  |  | 765 - Krytiny tvrdé spolu: |  |  |  | 0 |  | 2.132
766 - Konštrukcie stolárske
78 | 766 | 76662-1262r | Montáž a dodávka eurookien kompl. | 2.52 | m2 |  | 0 | 0.015 | 0.0378
79 | 766 | 76666-1122r | Montáž a dodávka dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. | 1 | kus |  | 0 | 0.012 | 0.012
80 | 766 | 76666-1412 r | Montáž a dodávka dvier kom. otv.drevených dvojkrídlových | 1 | kus |  | 0 | 0.029 | 0.029
81 | 766 | 99876-6101 | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m | 0.079 | t |  | 0
|  |  | 766 - Konštrukcie stolárske spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.0788
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
82 | 767 | 76766-2110 | Montáž mreží pevných skrutkovaním | 2.52 | m2 |  | 0
83 | MAT | 553 042210 | Mreže | 174 | kg |  | 0 | 0.001 | 0.174
84 | 767 | 76781-1100 | Montáž vetracích mriežok, VM | 2 | kus |  | 0
85 | MAT | 553 444230 | Prieveterník so sieťou 400x400 | 2 | kus |  | 0 | 0.00387 | 0.00774
86 | 767 | 99876-7101 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 0.182 | t |  | 0
|  |  | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.18174
771 - Podlahy z dlaždíc keramických
87 | 700 | 771.4-33 | Dlažba z keramických dlaždíc neglazovaných 200/200/8mm do cem. malty a soklík | 19.5 | m2 |  | 0 | 0.07358 | 1.4348
88 | 771 | 99877-1101 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m | 1.435 | t |  | 0
|  |  | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu: |  |  |  | 0 |  | 1.4348
783 - Nátery
89 | 783 | 78322-5100 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email | 7.713 | m2 |  | 0 | 0.00023 | 0.00177
90 | 783 | 78322-6100 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné | 7.713 | m2 |  | 0 | 8e-05 | 0.00062
91 | 783 | 78372-6300 | Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie | 33.86 | m2 |  | 0 | 0.00032 | 0.01084
92 | 783 | 78378-2203 | Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada) | 155.988 | m2 |  | 0 | 0.00034 | 0.05304
93 | 783 | 78381-2130 | Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +2x email +3x plné tmel. | 27.72 | m2 |  | 0 | 0.00137 | 0.03798
94 | 783 | 78381-2190 | Nátery omietok stien olejové napustenie | 27.72 | m2 |  | 0 | 0.00019 | 0.00527
|  |  | 783 - Nátery spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.10952
784 - Maľby
95 | 784 | 78441-2301 | Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m | 102.761 | m2 |  | 0 | 0.00015 | 0.01541
96 | 784 | 78445-1271 | Maľba zo zmesí prášk. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m | 102.761 | m2 |  | 0 | 0.00018 | 0.0185
|  |  | 784 - Maľby spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.03391
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: |  |  |  | 0 |  | 9.501
PRÁCE A DODÁVKY M
M21 - 155 Elektromontáže
97 | 921 | 21001-00011 | Silnoprúdové rozvody a osvetlenie - samostatný rorpočet
|  |  | Za rozpočet celkom | 0 |  |  | 0 |  | #REF!

## SO 05-ZDR
ROZPOČET
Stavba: VEREJNÁ KANALIZÁCIA A ČOV - HRUBÝ ŠÚR
Objekt: SO 05 OBJEKT ODVODNENIA KALU - zdravotechnika
Objednávateľ: Obec HRUBÝ ŠÚR
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval: iNG.E.PETROVIČOVÁ
Miesto: HRUBÝ ŠÚR |  |  |  | Dátum: 8/2022
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 0.073
|  | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | 0
1 |  | Montaž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm | m | 2 |  | 0 | 0
2 |  | Izolačná PE trubica MIRELON PRO 35x13 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX | m | 1.02 |  | 0 | 0
3 |  | Izolačná PE trubica MIRELON PRO 42x13 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX | m | 1.02 |  | 0 | 0
|  | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia |  |  |  | 0 | 0.049
4 |  | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2 | m | 1 |  | 0 | 0.002
5 |  | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9 | m | 3 |  | 0 | 0.01
6 |  | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200x4, 9 | m | 5 |  | 0 | 0.028
7 |  | Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 | m | 1 |  | 0 | 0.002
8 |  | Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 160x3, 9 | m | 2 |  | 0 | 0.007
9 |  | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 1 |  | 0 | 0
10 |  | Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110 | ks | 1 |  | 0 | 0
11 |  | Podlahový vpust HL.310NPrG-vertikálny, so sifónom PRIMUS , 150/150 z liatiny | ks | 1 |  | 0 | 0
12 |  | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t | 0.049 |  | 0 | 0
|  | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  |  | 0 | 0.023
13 |  | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25 | m | 1 |  | 0 | 0.003
14 |  | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 | m | 1 |  | 0 | 0.004
15 |  | Potrubie z oceľ. rúrok závit.asfalt. a jutovaných bezšvík.bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 32 | m | 3 |  | 0 | 0.014
16 |  | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25 | ks | 1 |  | 0 | 0
17 |  | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4 | ks | 1 |  | 0 | 0
18 |  | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 1 |  | 0 | 0.001
19 |  | Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 1 | ks | 1 |  | 0 | 0
20 |  | Guľový uzáver záhradný, 1" - 5/4" M, d 25 mm, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 1 |  | 0 | 0
21 |  | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 5 |  | 0 | 0.001
22 |  | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 5 |  | 0 | 0
23 |  | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0.023 |  | 0 | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0 | 0.073

## SO 05-ELI
ROZPOČET
Stavba :Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt: SO 5 Objekt odvodnenia kalu | [6 empty] | Objednávateľ:
Časť: ELI | [6 empty] | Zhotoviteľ:
Dátum: 8/2022
KS: 2223 Miestne kanalizácie
Por. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Merná | Množstvo | Montáž | Montáž | Dodávka | Dodávka
číslo |  |  | jednotka | výmera | jedn.cena | celkom | jedn.cena | celkom
1 - Elektroinštalácia
1 | 010321 | Krabica prístrojová vr. zapojenia | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | 010322 | Krabica prístrojová hlboká vr. zapojenia | ks | 2 |  | 0 |  | 0
3 | 010522 | Odvíčkovanie a zavíčkovanie krabíc | ks | 3 |  | 0
4 | 810045 | Kábel CYKY J 3 x 1,5 | m | 15 |  | 0 |  | 0
5 | 810045 | CYKY O 3 x 1,5 | m | 25 |  | 0 |  | 0
6 | 810046 | CYKY J 3 x 2,5 | m | 10 |  | 0 |  | 0
7 | 810057 | CYKY J 5 x 6 | m | 10 |  | 0 |  | 0
8 | 100001 | Ukončenie vodičov v rozvádz. do 2,5 mm | ks | 11 |  | 0
9 | 100002 | Ukončenie vodičov v rozvádz. do 6 mm | ks | 5 |  | 0
10 | 111001 | Striedavý prep. pod om. Radenie 6 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
11 | 111011 | Zásuvka 16A,230V pod omietku | ks | 5 |  | 0 |  | 0
12 | 220451 | Ochranné pospojovanie Cy 16 zel/žlt. | m | 20 |  | 0 |  | 0
13 |  | Svietidlo "C" žiarovkové nástenné s pohyb snímačom IP 23 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
14 |  | Svietidlo "E" žiarovkové stropné, 2x36W IP 65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
15 |  | Hlavná uzemňovacia zbernica HUZ-Typ EPS1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
16 |  | Jednorámik | ks | 3 |  | 0 |  | 0
17 |  | Zásuvkový rozvádzač istený typ SCAME 632.122-011/4 2x230V/16+1x400V/32A | ks | 2 |  | 0 |  | 0
18 |  | Podružný materiál z ceny dodávky | ks | 1 |  |  |  | 0
19 |  | SPOLU: |  |  |  | 0 |  | 0
20 |  | 2 - Zemné práce
21 | 200161 | Výkop ryhy 35 x 80 cm | m | 3 |  | 0
22 | 420351 | Zriadenie káblového lôžka na š. 35 cm so zatehlovaním v smere kábla | m | 3 |  | 0
23 | 490012 | Výstražná fólia PVC š. 33 cm, červená | m | 5 |  | 0
24 | 560153 | Zásyp ryhy 35 x 80 | m | 3 |  | 0
25
26 |  | 3 - Bleskozvod
27 | 220101 | Zvodové vedenie FeZn 8 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0
28 | 220101 | Zvodové vedenie FeZn 10 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0
29 | 220101 | Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0
30 |  | Bleskozvodné svorky
31 | 220302 | SZ - Skušobná | ks | 2 |  | 0 |  | 0
32 | 220302 | SR 03 – Uzemňovacia svorka | ks | 12 |  | 0 |  | 0
33 | 220302 | SJ 01 – Svorka k zbernej tyči | ks | 1 |  | 0 |  | 0
34 | 220302 | SO – k odkvapovým žľabom | ks | 2 |  | 0 |  | 0
35 |  | OU – Ochranný uholník | ks | 2 |  |  |  | 0
36 |  | DUz – Držiak OU | ks | 4 |  |  |  | 0
37 | 220211 | Zberná tyč JP 15 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
38 |  | DJ – Držiak zbernej tyče | ks | 2 |  |  |  | 0
39 |  | OS 1 – Ochranná strieška horná | ks | 1 |  |  |  | 0
40 |  | OS 4 – Ochranná strieška dolná | ks | 1 |  |  |  | 0
41 | 220361 | Tyčový zemnič FeZn Ø28/2000mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0
42 |  | Podpery vedenia na hrebeň PV14 | ks | 16 |  |  |  | 0
43 |  | Podpery vedenia na svahu PV11 | ks | 16 |  |  |  | 0
44 | 220401 | Označenie zvodov štitkami | ks | 2 |  | 0
45 |  | Podružný materiál | ks | 1 |  |  |  | 0
46 |  | 4 - Bleskozvod spolu : |  |  |  | 0 |  | 0
47
48 |  | 4 - ZEMNE PRÁCE - Bleskozvod
49 | 200153 | Výkop ryhy 35 x 70 cm | m | 15 | 5.19
50 | 560153 | Zásyp ryhy 35 x 70 | m | 15 | 2.24
51 |  | 5 - ZEMNE PRÁCE - Bleskozvod spolu : |  |  |  | 0
52 |  | Spolu : |  |  |  | 0 |  | 0
53 |  | Rozpočet celkom : | [5 empty] | 0

## PS 01.1
ROZPOČET
Stavba: Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt: PS 01.1 Mechanicko-biologické čistenie a kalojem |  |  |  | Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Časť: |  |  |  | Zhotoviteľ:
KS: 2223 Miestne kanalizácie |  |  |  | Dátum: 8/2022
Por. Č. | S k r á t e n ý p o p i s | Merná jedn. | Množ. | Jednotk. cena | Náklady celkom
Dodávka
Mechanické a biologické čistenie
1.1 | Výtlačné potrubie -prívod z obce - HDPE DN 80, vrátane tvaroviek a spojok | m | 4 |  | 0
1.2 | IP 1a,b - Indukčný prietokomer prírubový DN150, PN10 s oddelenou montážou vyhodnocovacej jednotky, merací rozsah 0,5 až 5 m/s, presnosť 0,5%, | ks | 2 |  | 0
1.3 | HJ - Hrablice kruhové, prútové, medzera 3 mm, Qmax = 10 l/s | ks | 1 |  | 0
1.4 | Prívodné potrubie OV do reaktora - PVC DN200, vrátane kolien, vrátane nosnej konštrukcie (mat oc. tr. 17) | m | 4 |  | 0
1.5 | PMa - Ponorné miešadlo denitrifikácie cca 1,5 kW, 400V s tepelnou ochranou Príslušenstvo - nosič miešadla z ocele tr.17 - sieťový záves kábla vrátane držiakov - sonda prieniku kvapaliny do motora - monitorovacia jednotka - Konzola s vrátkom pre zdvíhanie miešadla | ks | 1 |  | 0
1.6 | Výtlačné potrubie z čerpacej stanice od P4 z HDPE DN 50, vrátane tvaroviek a spojok | bm | 3 |  | 0
1.7 | Manipulačná lávka reaktora vrátane podper. stĺpov a zábradlia z pozinkovanej ocele - 10,8 m | kg | 1944 |  | 0
1.8 | Rošty z pozinkovanej ocele | m2 | 8 |  | 0
1.9 | Dosadzovací kužeľ sklolaminátový ø 6,0 m zložený zo segmentov, - počet segmentov - 8 ks - kruhové predĺženie kužeľa Materiál: nerez, plasty, sklolaminát, vrátane spojovacieho materiálu a tesnicich tmelov | ks | 1 |  | 0
1.10 | Nosná konštrukcia sklolaminátového kužeľa - materiál oceľ tr. 17 | kg | 286 |  | 0
1.11 | Recirkulačná mamutka DN150 | ks | 1 |  | 0
1.12 | Mamutka pre odťah z hladiny DN100 | ks | 2 |  | 0
1.13 | Odtokové žľaby z reaktora - 2 ks mat: oceľ tr.17 | kg | 184 |  | 0
1.14 | Odtokové potrubie a tvarovky z PVC DN100 a DN 150 - DN 100 - 6 m - DN 150 - 12 m | bm | 18 |  | 0
1.15 | Nosné konštrukcie žľabov a odtokového potrubia reaktorov z koróziivzdornej ocele | kg | 56 |  | 0
1.16 | P2 - Čerpanie prebytočného kalu Ponorné kalové čerpadlo h = 5 m, Q = 3,8 l/s | ks | 1 |  | 0
1.17 | IP 2 - Indukčný prietokomer prírubový DN50, PN10 s oddelenou montážou vyhodnocovacej jednotky, merací rozsah 0,5 až 5 m/s, presnosť 0,5%, | ks | 1 |  | 0
1.18 | Pätka pre osadenie prenosnej konzoly - pre čerpadlo P2 - pre čerpadlo P4 - pre čerpadlo P3 | ks | 3 |  | 0
1.19 | Prenosná konzola vrátane príslušenstva pre zdvíhacie zriadenie čerpadla z koróziivzdornej ocele | kg | 32 |  | 0
1.20 | DA a,b Dúchadlo pre dodávku vzduchu v aktivácii dúchadlá zapojené na frekv. menič 26-50 Hz (rozsah regulácie:35 až 50 Hz) Q = 228 m3/h ∆p=55 kPa (tlaková difirencia) dúchadlo je v protihlukovom kryte elektromotor s úpravou pre riadenie frekvenčným meničom Pmotora = cca 7,5 kW rozsah dodávky pre 1 dúchadlo: - dúchadlo, tlmič na saní s filtrom, tlmič na výtlaku, - združený rozbehový a poistný ventil, spätná klapka, pružné pripojenie výtlaku, elektromotor a prevod s automatickým dopínaním, rám, pružné uloženie, - manometer na saní a výtlaku, protihlukový kryt s vlastným vetraním | ks | 2 |  | 0
1.21 | Tlakomer vrátane držiaka a trojcestného tlakomerového kohúta | ks | 1 |  | 0
1.22 | Potrubie rozvodu vzduchu - strojovňa dúchadiel DN 100, vrátane redukcii, tvaroviek, prírub a prírubových spojov, materiál - oceľ. tr. 17 | bm | 6 |  | 0
1.23 | Potrubie rozvodu vzduchu - od strojovne dúchadiel na reaktor z HDPE DN80, vrátane, tvaroviek, prírub a prírubových spojov | bm | 16 |  | 0
1.24 | Potrubia vzduchu k mamutkám z PVC DN 5/4" | bm | 8 |  | 0
1.25 | Armatúry rozvodu vzduchu k mamutkám Guľový uzácer DN 5/4" | ks | 3 |  | 0
1.26 | Armatúry hlavného rozvodu vzduchu v strojovni dúchadiel Uzatváracia klapka bezprírubová DN 100 | ks | 2 |  | 0
1.27 | Prevzdušňovací systém vrátane perforovanej membrány a držiakov - potrubie plast (PVC,HDPE,PP) DN 50 - perforovaná membrána PE | bm | 136 |  | 0
1.28 | Zvody prevzdušňovacieho systému vrátane držiakov DN 6/4" materiál: plast (PVC,PP,HDPE) | ks | 14 |  | 0
1.29 | Armatúry rozvodu - pripojenie zvodu krozvodu vzduchu Guľový uzáver DN 6/4" | ks | 14 |  | 0
1.30 | Protihluková stena v duchárni ( 1,2 x 1,0 m) materiál: PP | ks | 1 |  | 0
1.31 | Nosné konštrukcie: - výtlačných potrubí do mechanického predčistenia (P1, filter) - mamutiek - žľabov a odtokového potrubia z reaktorov - od čerpadiel v bioreaktoroch (P3a,b) - rozvodu vzduchu z duchárne a na reaktore materiál: oceľ tr.17 | kg | 404 |  | 0
1.32 | PMb - Ponorné miešadlo denitrifikácie 1,5 kW, 400V s tepelnou ochranou Príslušenstvo - nosič miešadla z ocele tr.17 - sieťový záves kábla vrátane držiakov - sonda prieniku kvapaliny do motora - monitorovacia jednotka - Konzola s vrátkom pre zdvíhanie miešadla | ks | 1 |  | 0
1.33 | P1 - Ponorné kalové čerpadlo s plavákom h = 5m, Q = 4,8 l/s, 230V, plavák | ks | 1 |  | 0
1.34 | Výtlačné potrubie od čerpadla P2 z HDPE, PVC,PP - DN 50 | bm | 6 |  | 0
1.35 | Pancierová hadica DN 50 | bm | 5 |  | 0
1.36 | Potrubie odťahu kalu s rýchlospojkou DN100 - materiál oceľ tr. 17 - Fekálová koncovka DN 100 | ks | 1 |  | 0
1.37 | Norná stena - materiál PP - nosná konštrukcia oceľ tr.17 | ks | 1 |  | 0
1.38 | Ukľudňovací válec - materiál PVC, DN 400 - nosná konštrukcia oceľ tr.17 | ks | 1 |  | 0
1.39 | P3 - Ponorné kalové vretenové čerpadlo, riadene cez FM h = do 100 m , Q = 0,75 l/s,400V, | ks | 2 |  | 0
1.40 | Výtlačné potrubie od čerpadla P3 materiál: plast - HDPE, PP, PVC DN 50 | bm | 24 |  | 0
1.41 | Bezpečnostný prepad v kalojeme - PVC DN 200, - norná stena | ks | 1 |  | 0
1.42 | Kyslíková sonda s vyhodnocovačom, | ks | 1 |  | 0
1.43 | Kotviaci a spojovací material | kg | 150 |  | 0
1.44 | Ostatný materiál a konštrukcie nezahrnuté v iných položkách. - nosné konštrukcie (konzoly, držiaky ...) - oporné a pomocné konštrukcie - materiál - oceľ tr. 17 | kg | 220 |  | 0
Terciárne čistenie
2.1 | BF - Mikrositový bubnový filter - inštalácia v betóne - riadiaci rozvádzač - Q do 14 l/s | ks | 1 |  | 0
2.2 | Rozvádzač vrátane stojanu | ks | 1 |  | 0
2.3 | Ostatný dobný nešpecifikovaný materiál | ks | 1 |  | 0
2.4 | Kotviaci a spojovací material | kg | 16 |  | 0
Odvodńovanie kalu
3.1 | P4 - Čerpadlo odsadenej kalovej vody Ponorné kalové čerpadlo Q=3,8 l/s, h=5 m, 400 V, | ks | 1 |  | 0
3.2 | CH - Stanica pre prípravu a dávkovanie polyméru - komplet vrátane dávkovacieho - peristatického čerpadla - miešacia komora - systém ventilov - riadiaca jednotka (alternatívne je možná stanica na prípravu z práškového flokulantu) | ks | 1 |  | 0
3.3 | OK - Závitovkový odvodňovací lis: - Q = do 4,0 m3/h, vstupná sušina cca 3,5 % Vybavený: - pevnými a voľnými lamelami - inšpekčnými portami (5ks) - riadiacim panelom - vyrovnávacou nátokovou nádržou - flokulačnou nádržou Celkový inštalovaný príkon - cca 2 x 0,37 kW = 0,74 kW Napájanie 400V - 50 Hz Krytie: IP 55 | ks | 1 |  | 0
3.4 | PD - Pásový dopravník dopravované médium 18% odvodnený kal, dĺžka dopravníka 5,5 m, uhol sklonu dopravníka do 18°, teplota okolia -20 až 40 °C, materiál telesa Cr-oceľ tr. 17, | ks | 1 |  | 0
3.5 | KJ - Vaňový kontajner objem kontajnera 7,0 m3, nosnosť 7,0 t, dĺžka x šírka x výška kontajnera: 3500x1820x1500 mm, materiál kontajnera C-oceľ, povrch upravený polyuretánovým náterom, hmotnosť 700 kg. | ks | 1 |  | 0
3.6 | Koľajový vozík - pre dopravu kontajnera - hmotnosť cca 150 kg. | ks | 1 |  | 0
3.7 | Nožový uzáver médium : prebytočný kal pripojenie : DN50, PN10 príslušenstvo : koleso na ručné ovládanie, | ks | 2 |  | 0
3.8 | Nosná konštrukcia pod odvodňovacie zariadenie Materiál: Oceľ tr. 17 (nerez) | kg | 280 |  | 0
3.9 | Potrubie výtlaku kalu do odvodňovača kalu DN 50 vrátane kolien, materiál potrubia: plast držiaky - materiál: koroziivzdorná oceľ (nerez) | m | 6 |  | 0
3.10 | Potrubie bezpečnostného prepadu z flokulantu DN 100, vrátane kolien a držiakov Materiál: nerez | m | 4 |  | 0
3.11 | Potrubie výtlaku flokulantu do odvodňovacieho zariadenia DN 25 vrátane kolien a držiakov Materiál: plast | m | 4 |  | 0
3.12 | Potrubie vylisovanej vody z odvodňovacieho zariadenia DN 125, vrátane kolien a držiakov Materiál: nerez | m | 3 |  | 0
3.13 | Potrubie rozvodu technologickej vody DN 25 vrátane kolien a držiakov Materiál: plast | m | 12 |  | 0
3.14 | Guľový uzáver závitový, nerezový, DN 1" | ks | 2 |  | 0
3.15 | Guľový uzáver závitový, nerezový, DN 1/2" | ks | 2 |  | 0
3.16 | Ostatné konštrukcie nezahrnuté v iných položkách, Nosné,podperné a pomocné konštrukcie materiál - koroziivzdorná oceľ (nerez) | kg | 80 |  | 0
3.17 | Hadica pre oplach - 1/2" | m | 10 |  | 0
3.18 | Kotviaci a spojovací materiál | kg | 26 |  | 0
3.19 | Nastavenie linky odvodňovania kalu a jej spusteniíe do prevádzky, vrátane návrhu vrátane návrhu typu flokulantu | ks | 1 |  | 0
3.20 | Výrobnomontážna dokumentácia | hod | 120 |  | 0
3.21 | Montáž prevádzkového súboru,vrátane dopravy materiálu a pracovníkov a ostatných nákladov spojených s realizáciou prevádzkového súboru | hod | 2490 |  | 0
| PS 01.1 Mechanicko-biologické čistenie a kalojem |  |  | SPOLU: | 0

## PS 01.2
ROZPOČET
Stavba: Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt: PS 1.2 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu a SKR |  |  |  | Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Časť: |  |  |  | Zhotoviteľ:
KS: 2223 Miestne kanalizácie |  |  |  | Dátum: 8/2022
Por. čís. | S k r á t e n ý p o p i s | Merná jedn. | Množ. | Jednotk. cena | Náklady celkom
Dodávka
4.1 | RMT1 (1 pole) - NN rozvádzač skriňový rozmery pola 800x2000x400 mm+ Montážny panel + Podstavec 100 mm. Výroba rozvádzača RMT1. Rozvádzač dodať kompletný, vrátane prístrojovej náplne, technologického panela, označovacích štítkov, drobného montážneho materiálu, spojovacieho a pomocného materiálu podľa zapojovacej schémy. | ks | 1 |  | 0
4.2 | Osadenie a pripojenie elektrorozvádzača RMT1 - dodávka, montáž, oživenie a uvedenie do prevádzky podľa platnej legislatívy | ks | 1 |  | 0
4.3 | Frekvenčný menič 400V, výkon 7,5 kW umiestnený vo vlastnej skrinke IP66, vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
4.4 | Ovládacia skrinka, nástenná skrinka s výzbrojou, vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
4.5 | Servisný odpojovací vypínač, nástenná skrinka, vypínač, vrátanie montáže | ks | 5 |  | 0
4.6 | Svorkovnicová skrinka, vrátanie montáže | ks | 3 |  | 0
4.7 | Tlačidlo núdzového vypnutia, vrátanie montáže | ks | 2 |  | 0
4.8 | Plavákový spínač, kompaktné prevedenie, vrátanie príslušenstva a montáže | ks | 3 |  | 0
4.9 | Pripojenie indukčného prietokomera a vyhodnocovacej jednotky | ks | 2 |  | 0
4.10 | Optická kyslíková sonda, ponorná, vrátanie príslušenstva a montáže | ks | 1 |  | 0
4.11 | Kontrolér pre digitálne sondy, dvojkanálový, vr. karty pre komunikáciu s PLC, vrátanie príslušenstva a montáže | ks | 1 |  | 0
4.12 | Skrinka rozvádzača DT (400x600x250) - nástenný rozvádzač s napájaním a zálohovaním pomocou AKB. Rozvádzač dodať kompletný, vrátane prístrojovej náplne. | ks | 1 |  | 0
4.13 | PLC pre zber signálov a komunikáciu, 32xDI, (2 impulzné vstupy), 8xDO, 4xAI a) GSM modem, anténa b) Prepäťová ochrana koaxiálneho kábla c) Zriadenie APN u mobilného operátora služ. d) Dátový neobmedzený program / mesačný paušál / služ./mes e) Konfigurácia a aktivácia stanice - 2 ks / inštalácia a aktivácia SIM Položky c), d) a e) zabezpečí a uhradí investor ! | ks | 1 |  | 0
4.15 | Softvérové riešenia - Naprogramovanie frekvenčných meničov - Naprogramovanie algoritmov riadenia technológie - Aplikačný SW pre riadiace automaty - Naprogramovanie vizualizačného SW pre 1 stanicu - Testovanie systému, vypracovanie užívateľskej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
4.16 | Káblové rozvody
4.17 | Prestup káblov múrom do DN100, zatesnenie prestupu | ks | 4 |  | 0
4.18 | Výkop káblovej ryhy 40x80 cm, zriadenie káblového lôžka z kopaného piesku, tehla v smere kábla, položenie výstažnej fólie, zasypanie ryhy | m | 10 |  | 0
4.19 | Kábel plastový s medeným jadrom CYKY, do 5x35mm2, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia | m | 10 |  | 0
4.20 | Kábel plastový s medeným jadrom YCY-JZ, 4x4, tienený, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia | m | 30 |  | 0
4.21 | Kábel plastový s medeným jadrom CYKY-J, 5x2,5, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia | m | 45 |  | 0
4.22 | Kábel plastový s medeným jadrom CYKY-O, do 2x1,5, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia | m | 15 |  | 0
4.23 | Kábel plastový s medeným jadrom CYKY-O, do 7x1,5, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia | m | 30 |  | 0
4.24 | Kábel plastový s medeným jadrom CYKY-J, do 12x1,5, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia | m | 70 |  | 0
4.25 | Kábel plastový s medeným jadrom CYKY-J, 3x1,5, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia | m | 50 |  | 0
4.26 | Kábel plastový s medeným jadrom JYFY 4x1, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia | m | 40 |  | 0
4.27 | Kábel plastový s medeným jadrom JYTY 4x1, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia | m | 45 |  | 0
4.28 | Kábel plastový s medeným jadrom JQTQ-O 30x0,8, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia | m | 5 |  | 0
4.29 | Kábel pre zbernicový systém FTP, CAT5e | m | 5 |  | 0
4.30 | Konektory a príslušenstvo pre kábeláž MaR a ASRTP, vrátanie montáže | súb. | 1 |  | 0
4.31 | Pozinkovaný káblový žľab, vrátanie veka, spojovacieho a nosného materiálu a montáže | m | 10 |  | 0
4.32 | Elektroinšt. trubka ohybná do 90mm -chránička do zeme | m | 20 |  | 0
4.33 | Oceľová elektroinštalačná rúrka do DN32, pevné uloženie | m | 15 |  | 0
4.34 | Plastová elektroinštalačná rúrka do DN32, pevné uloženie | m | 10 |  | 0
4.35 | Kanál parapetný dutý bezhalogénový 80X40 | m | 10 |  | 0
4.36 | Elektroinštalačná lišta plastová 40x40 | m | 10 |  | 0
4.37 | Príslušenstvo k elektroinšt. úložnému materiálu (kryty, spojky, koncovky, príchytky a pod...) | súb. | 1 |  | 0
4.38 | Dielektrický koberec pred rozvádzačom | m | 1 |  | 0
4.39 | Pozinkovaná nosná konštrukcia pre skrinky | ks | 12 |  | 0
4.40 | Oceľové nosné konštrukcie pre kábelové trasy | kg | 20 |  | 0
4.41 | Výstražná fólia - 611 červená - šírka 33 cm | m | 15 |  | 0
4.42 | Ochranné pospájanie - vodič CYY 16mm2, zelenožltý, vrátanie pripojenia | m | 20 |  | 0
4.43 | Ochranné pospájanie - vodič CYY 6mm2, zelenožltý, vrátanie pripojenia | m | 30 |  | 0
4.44 | Uzemnenie - pás FeZn 30x4 vrátane príslušenstva a pripojenia | m | 10 |  | 0
4.45 | Ostatné práce / materiál - Kompletácia, náklady spojené so zabezpečením a dopravou materiálu - Pomontážne kontroly, oživenie s technológiou, zápisy a skúšobné protokoly z kontrol - Účasť na komplexných skúškach ČOV, zaškolenie obsluhy - elektrozariadenia | ks | 1 |  | 0
| PS 1.2 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu a systém kontroly a riadenia |  |  | Celkom: | 0