Príloha č. 2 Zmluvy o dielo

Opis predmetu Zmluvy o dielo

Predmetom zmluvy o dielo je:

- Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na dielo „Športová hala Pankúchova“ na Pankúchovej ulici v Bratislave – Petržalke“, ktorá bude slúžiť na realizáciu stavby,

- zhotovenie stavby v rozsahu zemných prác, podkladovej dosky s vyústeniami pre siete a energie (ELI, ZTI, VYKUROVANIA a VZT), skeletu budovy športovej haly a obvodového plášťa budovy športovej haly.

Z architektonického hľadiska ide o novostavbu športovej haly, pričom navrhované riešenie zabezpečuje vhodné prevádzkové požiadavky a rešpektuje typologické predpisy, stavebný zákon, hygienické zásady a protipožiarne normy.

Navrhovaná hala bude spĺňať funkčné požiadavky Verejného obstarávateľa uvedené stavebnom povolení.

Pri spracovaní projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie je nutné dodržať požiadavky vyplývajúce z projektovej dokumentácie použitej na vydanie stavebného povolenia a samotným stavebným povolením.

Garantovaná životnosť haly je min. 30 rokov od dňa prevzatia.

Víťazní uchádzač spracuje realizačnú projektovú dokumentáciu v nasledujúcom rozsahu:

Projektová dokumentácia – realizačný projekt

Stavebný objekt SO-01 – Športová hala – hlavný stavebný objekt

A.     Sprievodná správa

B.     Súhrnná technická správa

C.     Celková situácia stavby

D.     Koordinačný výkres stavby

E.     Dokumentácia stavebných objektov (stavebná časť) v zostave:

E1. Pozemný stavebný objekt v zostave:

E.1.1 Stavebno-architektonická časť

E.1.1.1  Architektonické a stavebné riešenie, ochrana ŽP, zábery PPF,

zelené fasády a strechy

E.1.1.2  Technológia – vybavenie bufetu gastrotechnológiou

E.1.1.3  Vizualizácie

E.1.2 Statika – oceľové, betónové, drevené konštrukcie

E.1.3 Zdravotechnika

E.1.3.1 Zásobovanie vodou, príprava TÚV, požiarny vodovod

E.1.3.2 Dažďová kanalizácia

E.1.3.3 Splašková kanalizácia

E.1.4 Vykurovanie a solárne panely, tepelné čerpadlá

E.1.5 Vzduchotechnické zariadenia

E.1.6 Elektroinštalácie

E.1.6.1 Umelé osvetlenie a svetelno-technický posudok,

núdzové osvetlenie

E.1.6.2 Silnoprúdové rozvody

E.1.6.3 Bleskozvod a uzemnenie

E.1.7 Slaboprúdové rozvody a štruktúrované káblové rozvody

E.1.7.1 Informačné systémy (štruktúrovaný kabelážny systém,

pokladničný  a prístupový systém - turnikety, systém IP TV

a IP telefónia, systém jednotného času,

elektronické meranie času v súlade so športovými pravidlami)

E.1.7.2 Bezpečnostné systémy ( EZS, kamerový systém)

E.1.7.3 Audio systémy, požiarna signalizácia a akustický posudok

E.1.8 Plynoinštalácia a plynová kotolňa

E.1.9 Energetické hodnotenie objektu a výpočet tepelných strát

E.1.10 Systém riadenia - meranie a regulácia

F.      Inžinierske objekty v zostave:

F.1     IO-01 Parkovacie plochy (osobné automobily, autobusy, cyklostojisko)

ORL, trvalé a dočasné dopravné značenie

F.2     IO-02  Pešie chodníky, vnútro areálový zjazdný chodník, spevnené plochy,

oplotenie a brány

F.3     IO-03  Oporné múry so statickým posúdením

F.4     IO-04  Prípojka elektro a riešenie trafostanice

F.5     IO-05  Vonkajšie osvetlenie

F.6     IO-06  Prípojka vody a vodomerná šachta s meraním,

riešenie zdroja vody vrátane studne

F.7     IO-07  Prípojka dažďovej kanalizácie

a vodozádržné opatrenia a ich využitie

F.8     IO-08  Prípojka splaškovej kanalizácie

a posúdenie napojenia na ČOV

F.9     IO-09  Prípojka plynu a HÚP

F.10   IO-10  Prípojka slaboprúdu (T-com, Orange, O2, ....)

F.11   IO-11  Terénne a sadové úpravy – dendrológia, drobná architektúra, mobiliár

G.      Protipožiarna bezpečnosť

H.      POV (Plán organizácie výstavby)

I.     Celkové náklady stavby – podrobný rozpočet s cenami pre účely VO, členený po jednotlivých častiach v súlade so skladbou projektu – spracovaný v Cenkrose

položkovitý výkaz výmer pre účely VO členený po jednotlivých častiach v súlade so skladbou projektu – spracovaný v Cenkrose

Riešenie interiéru pre SO-01– Športová hala – hlavný stavebný objekt

Projektová dokumentácia – riešenie interiéru bude členená na nasledovné výkonové fázy:

A.      Prípravná fáza

B.      Výtvarno-architektonický návrh

C.      Projekt interiéru

D.   Celkové náklady  – podrobný rozpočet s cenami pre účely VO – spracovaný v Cenkrose -  položkovitý výkaz výmer pre účely VO – spracovaný v Cenkrose

Funkčné požiadavky

Funkčné požiadavky sú uvedené v Projektovej dokumentácii stavebného povolenia.

[uvedené v PD – súbor s názvom „RP-B SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA“]

Parametre projektu:

- športová hala musí spĺňať minimálne štandardy pre športy: volejbal,
basketbal, hádzaná, futsal, bedminton, florbal

- minimálny hrací priestor 40 x 20 m s výbehovou zónou z každej strany

- minimálne 2,5m;

- podkladová nosná plocha s protišmykovým povrchom pre viacúčelové

- športy s jednoduchou údržbou; športová hala obsahuje priestor pre striedačky 2 hracích tímov;

- športová hala obsahuje zónu pre hľadisko (sedenie) s kapacitou

- minimálne 100 miest;

- minimálne dve šatne pre športové tímy/ženy a muži, miestnosť pre

- rozhodcov, skladové-technické priestory, miestnosť prvej pomoci,

- hygienické zázemie;

- školiaca miestnosť/klubovňa;

- použitie certifikovaných materiálov a svietidiel;

- bezbariérový prístup;

- možnosť rozdeliť hraciu plochu na viaceré menšie ihriská, aj s ohľadom

- na osvetlenie;

- komplexné technické a športové vybavenie haly v rámci jednotlivých

- športov umožňujúce prevádzku haly;

- internetové pripojenie v objekte a ozvučenie haly.

V interiéry je nutné riešiť komplexné zariadenie interiéru typovými a atypickými prvkami tak, aby ich usporiadanie prvkov spolu s úpravou vymedzených plôch tvorilo jednotný funkčný a výtvarný celok. Projektová dokumentácia interiéru musí obsahovať aj riešenie voľného a stavaného nábytku, úpravy stien a stropov a osvetlenie v budovách.

Zároveň objednávateľ požaduje, aby v interiéri bola zohľadnená aj požiadavka na „antivandal“ riešenie s minimálnymi nárokmi na údržbu.

Prílohy:

- Projektová dokumentácia využitá na vydanie stavebného povolenia.