**Fakultná nemocnica Trenčín**

Legionárska 28, 911 71 Trenčín

|  |  |
| --- | --- |
| **všetkým záujemcom** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Váš list číslo/ zo dňa | Naše číslo | Vybavuje/ linka | Trenčín |
|   |  | Ing. Michal Plesník  | 18.04.2019 |

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov 1

**Otázka záujemcu:**

V súťažných podkladoch v časti „Špecifikácia predmetu zákazky“ požadujete v časti technické špecifikácie „ Objemy použiteľných striekačiek“ hodnoty parametrov min 5,10,20,30,50,60 ml.

Naša otázka znie:

Je možné plniť predmet zákazky infúznym dávkovačom kde hodnoty parametrov objemu použiteľných striekačiek sú min 10,20,30,50,60 ml ?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:**

Áno, akceptujeme aj takéto riešenie.

S pozdravom,

 **Ing. Michal Plesník**