Fakultná nemocnica Trenčín

Legionárska 28, 911 71 Trenčín

| všetkým záujemcom |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš list číslo/ zo dňa | Naše číslo | Vybavuje/ linka |  | Trenčín |
|  |  | Ing. Michal Plesník |  | 18.04.2019 |

Vec:      Vysvetlenie súťažných podkladov 1

Otázka záujemcu:

V súťažných podkladoch v časti „Špecifikácia predmetu zákazky“ požadujete v časti technické špecifikácie „ Objemy použiteľných striekačiek“ hodnoty parametrov min 5,10,20,30,50,60 ml.

Naša otázka znie:

Je možné plniť predmet zákazky infúznym dávkovačom kde hodnoty parametrov objemu použiteľných striekačiek sú min 10,20,30,50,60 ml ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno, akceptujeme aj takéto riešenie.

S pozdravom,

Ing. Michal Plesník