ZADÁVANIE NADLIMITNEJ ZÁKAZKY POSTUPOM VEREJNEJ SÚŤAŽE

(SLUŽBY)

podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

KOMPLEXNÁ SLUŽBA ZABEZPEČENIA OCHRANY MAJETKU A MONITORINGU FYZICKÝMI OSOBAMI A TECHNICKÝMI PROSTRIEDKAMI

PRÍLOHY SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

OBSAH

PRÍLOHA Č. 1	3

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI	3

PRÍLOHA Č. 2	4

IDENTIFIKÁCIA OSOBY, KTOREJ SLUŽBY ALEBO PODKLADY UCHÁDZAČ VYUŽIL PRI VYPRACOVANÍ PONUKY	4

PRÍLOHA Č. 3	5

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O VYTVORENÍ SKUPINY DODÁVATEĽOV	5

PRÍLOHA Č. 4	6

PLNÁ MOC PRE JEDNÉHO Z ČLENOV SKUPINY DODÁVATEĽOV	6

PRÍLOHA Č. 5	7

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O AKCEPTOVANÍ OBCHODNÝCH PODMIENOK POSKYTOVANIA PREDMETU ZÁKAZKY	7

PRÍLOHA Č. 6	8

ZOZNAM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ	8

PRÍLOHA Č. 7	9

ČESTNÉ VYHLÁSENIE K SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV	9

PRÍLOHA Č. 8	10

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV UCHÁDZAČA	10

PRÍLOHA Č. 9	11

ČESTNÉ VYHLÁSENIE	11

PRÍLOHA Č. 10	12

VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH	12

PRÍLOHA Č. 11	13

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ	13

PRÍLOHA Č. 12	14

OCENENÝ ZOZNAM POLOŽIEK	14

PRÍLOHA Č. 13	15

ZOZNAM OBJEKTOV S PRVKAMI PSN A NAPOJENÍM NA PSN OBSTARÁVATEĽA	15

PRÍLOHA Č. 14	28

ZOZNAM OBJEKTOV BEZ NAPOJENIA NA PSN	28

PRÍLOHA Č. 15	29

ZOZNAM OBJEKTOV S FYZICKOU OCHRANOU	29

PRÍLOHA Č. 16	30

ZOZNAM PRVKOV NAINŠTALOVANÝCH V OBJEKTOCH OBSTARÁVATEĽA	30

PRÍLOHA Č. 17	31

ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ BVS	31

PRÍLOHA Č. 18	32

ČASOVÝ A VECNÝ HARMONOGRAM ZAVEDENIA KOMBINOVANEJ STRÁŽNEJ SLUŽBY	32

PRÍLOHA Č. 19	55

ŠTÚDIA	55

PRÍLOHA Č. 20	56

DOHODA O OCHRANE DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ	56

## PRÍLOHA Č. 1

### VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI

| Názov skupiny dodávateľov: v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku | [●] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodné meno alebo názov uchádzača: | [●] |  |  |
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: | [●] |  |  |
| IČO: | [●] |  |  |
| DIČ: | [●] |  |  |
| IČ DPH: | [●] |  |  |
| Bankové spojenie: | [●] |  |  |
| Číslo účtu IBAN: | [●] |  |  |
| BIC / SWIFT: | [●] |  |  |
| Právna forma: | [●] |  |  |
| Internetová adresa (web): | [●] |  |  |
| Zápis v Obchodnom registri, živnostenskom registri alebo inom registri ustanovenom osobitným predpisom: | [●] |  |  |
|  | meno a priezvisko |  | štátna príslušnosť |
| Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača: | [●] |  | [●] |
|  | [●] |  | [●] |
| Meno a priezvisko kontaktnej osoby: | [●] |  |  |
| Telefón a e-mail: | [●] | [●] |  |
| Je uchádzač mikropodnik, malý alebo stredný podnik? /nehodiace sa preškrtnite/: | ÁNO / NIE |  |  |

Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR.

Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR.

Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR

## PRÍLOHA Č. 2

### IDENTIFIKÁCIA OSOBY, KTOREJ SLUŽBY ALEBO PODKLADY UCHÁDZAČ VYUŽIL PRI VYPRACOVANÍ PONUKY

| Identifikácia uchádzača: Názov skupiny dodávateľov: Obchodné meno / Názov: Sídlo / Miesto podnikania: IČO: | [●] [●] [●] [●] (ďalej ako „uchádzač“ v príslušnom gramatickom tvare) |
| --- | --- |
| Identifikácia obstarávateľa: | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 850 370 (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) |
| Identifikácia predmetu zákazky a postupu zadávania zákazky: | zákazka pod názvom „Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami“ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 91 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 18.11.2022 pod značkou 2022/S 223-640682 a vo Vestníku verejného obstarávania č. [●] zo dňa [●] pod značkou [●] (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare) |

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto v súvislosti s predložením ponuky uchádzača vo verejnej súťaži vyhlásenej obstarávateľom uvádzam, že uchádzač využil pri vypracovaní ponuky služby alebo podklady tejto osoby:

Meno a priezvisko / Obchodné meno / Názov:	[●]

Adresa pobytu / Sídlo / Miesto podnikania:	[●]

IČO /ak bolo pridelené/:				[●]

V [●], dňa [●]

...................................................

[meno a priezvisko]

[obchodné meno / názov a funkcia]

[vlastnoručný podpis]

## PRÍLOHA Č. 3

### ČESTNÉ VYHLÁSENIE O VYTVORENÍ SKUPINY DODÁVATEĽOV

Názov skupiny dodávateľov:		[●]

- Dolu podpísaní zástupcovia hospodárskych subjektov v uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom predloženia ponuky vo verejnej súťaži na predmet zákazky „Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami“, ktorá bola vyhlásená obstarávateľom Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 850 370 (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 18.11.2022 pod značkou 2022/S 223-640682 a vo Vestníku verejného obstarávania č. [●] zo dňa [●] pod značkou [●] (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare), sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina dodávateľov pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov /uchádzač upraví počet právnych subjektov podľa zloženia skupiny dodávateľov/:

Obchodné meno / Názov:		[●]

Sídlo / Miesto podnikania:		[●]

IČO:				[●]

Zápis v registri:			[●]

Zastúpený:			[●]

Obchodné meno / Názov:		[●]

Sídlo / Miesto podnikania:		[●]

IČO:				[●]

Zápis v registri:			[●]

Zastúpený:			[●]

- V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá zo strany obstarávateľa, zaväzujeme sa, že pred podpisom zmluvy, ktorá je výsledkom verejnej súťaže, uzatvoríme a predložíme obstarávateľovi zmluvu, predmetom ktorej bude vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov a v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti členov skupiny dodávateľov, výslovné splnomocnenie jedného z členov skupiny dodávateľov komunikovať s obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov, ktorý člen skupiny dodávateľov sa bude akou časťou podieľať na plnení predmetu zákazky, určenie bankového účtu, na ktorý budú poukazované akékoľvek peňažné platby zo strany obstarávateľa v prospech skupiny dodávateľov ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

- Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto vyhlásení v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie z verejnej súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

V [●], dňa [●]

...................................................				...................................................

[meno a priezvisko]					[meno a priezvisko]

[obchodné meno / názov a funkcia]				[obchodné meno / názov a funkcia]

[vlastnoručný podpis]					[vlastnoručný podpis]

## PRÍLOHA Č. 4

### PLNÁ MOC PRE JEDNÉHO Z ČLENOV SKUPINY DODÁVATEĽOV

| P L N O M O C E N S T V O udelené podľa § 31 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov |  |
| --- | --- |
| Splnomocniteľ: | Splnomocnenec: |
| Obchodné meno / Názov: [●] Sídlo / miesto podnikania: [●] IČO: [●] Zápis v registri: [●] Zastúpený: Meno a priezvisko: [●] Funkcia: [●] ako člen skupiny dodávateľov [názov skupiny dodávateľov] | Obchodné meno / Názov: [●] Sídlo / miesto podnikania: [●] IČO: [●] Zápis v registri: [●] Zastúpený: Meno a priezvisko: [●] Funkcia: [●] ako vedúci člen skupiny dodávateľov [názov skupiny dodávateľov] |
| V súvislosti s účasťou skupiny dodávateľov [názov skupiny dodávateľov] v zložení /uchádzač upraví počet právnych subjektov podľa zloženia skupiny dodávateľov/: [obchodné meno / názov], IČO: [●] ako člen skupiny dodávateľov; [obchodné meno / názov], IČO: [●] ako vedúci člen skupiny dodávateľov; vo verejnej súťaži na predmet zákazky „Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami“, ktorá bola vyhlásená obstarávateľom Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 850 370 (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 18.11.2022 pod značkou 2022/S 223-640682 a vo Vestníku verejného obstarávania č. [●] zo dňa [●] pod značkou [●] (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare), Splnomocniteľ ako člen skupiny dodávateľov udeľuje Splnomocnencovi ako vedúcemu členovi skupiny dodávateľov v zmysle § 31 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Plnomocenstvo na zastupovanie Splnomocniteľa v celom rozsahu vo veciach týkajúcich sa: - podpísanie ponuky, všetkých dokumentov tvoriacich ponuku a ostatnej súvisiacej dokumentácie v mene skupiny dodávateľov v predmetnej verejnej súťaži, - prijímanie pokynov a komunikácia s obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov v predmetnej verejnej súťaži, - podpísanie akýchkoľvek podaní v rámci revíznych postupov upravených zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v mene skupiny dodávateľov v predmetnej verejnej súťaži, - v prípade, ak dôjde k prijatiu ponuky skupiny dodávateľov zo strany obstarávateľa, uzatvorenie zmluvy, ktorá je výsledkom verejnej súťaže, vykonávanie všetkých (právnych) úkonov pri plnení zmluvy, ako aj zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov v mene skupiny dodávateľov v predmetnej verejnej súťaži, - vykonanie akýchkoľvek ďalších (právnych) úkonov, ktoré bude v súvislosti s účasťou skupiny dodávateľov v predmetnej verejnej súťaži potrebné a vhodné vykonať. Plnomocenstvo je vyhotovené na jednom liste, v obsahovom prevedení jednej strany, všetko v počte troch rovnopisov, jeden pre Splnomocniteľa, jeden pre Splnomocnenca a jeden pre potreby tretích strán. |  |
| Plnomocenstvo dňa [●] udeľuje: | Plnomocenstvo dňa [●] v celom rozsahu prijíma: |
| ................................................................ [meno a priezvisko] [obchodné meno / názov a funkcia] [vlastnoručný podpis] | ................................................................ [meno a priezvisko] [obchodné meno / názov a funkcia] [vlastnoručný podpis] |

## PRÍLOHA Č. 5

### ČESTNÉ VYHLÁSENIE O AKCEPTOVANÍ OBCHODNÝCH PODMIENOK POSKYTOVANIA PREDMETU ZÁKAZKY

| Identifikácia uchádzača: Názov skupiny dodávateľov: Obchodné meno / Názov: Sídlo / Miesto podnikania: IČO: | [●] [●] [●] [●] (ďalej ako „uchádzač“ v príslušnom gramatickom tvare) |
| --- | --- |
| Identifikácia obstarávateľa: | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 850 370 (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) |
| Identifikácia predmetu zákazky a postupu zadávania zákazky: | zákazka pod názvom „Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami“ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 91 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 18.11.2022 pod značkou 2022/S 223-640682 a vo Vestníku verejného obstarávania č. [●] zo dňa [●] pod značkou [●] (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare) |

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že uchádzač v celom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad akceptuje všetky podmienky obstarávateľa, týkajúce sa verejnej súťaže a v prípade, že ponuka uchádzača bude úspešná a bude prijatá zo strany obstarávateľa, uchádzač sa zaväzuje uzatvoriť zmluvu v súlade s podmienkami uvedenými v Kapitole B.3 Obchodné podmienky poskytovania predmetu zákazky súťažných podkladov a ďalších príslušných častí súťažných podkladov.

V [●], dňa [●]

...................................................

[meno a priezvisko]

[obchodné meno / názov a funkcia]

[vlastnoručný podpis]

## PRÍLOHA Č. 6

### ZOZNAM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

| Identifikácia uchádzača: Názov skupiny dodávateľov: Obchodné meno / Názov: Sídlo / Miesto podnikania: IČO: | [●] [●] [●] [●] (ďalej ako „uchádzač“ v príslušnom gramatickom tvare) |
| --- | --- |
| Identifikácia obstarávateľa: | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 850 370 (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) |
| Identifikácia predmetu zákazky a postupu zadávania zákazky: | zákazka pod názvom „Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami“ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 91 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 18.11.2022 pod značkou 2022/S 223-640682 a vo Vestníku verejného obstarávania č. [●] zo dňa [●] pod značkou [●] (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare) |

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že ponuka uchádzača predložená vo verejnej súťaži vyhlásenej obstarávateľom:

☐	neobsahuje žiadne dôverné informácie, alebo

☐	obsahuje dôverné informácie, ktoré sú v ponuke označené slovom „DÔVERNÉ“, alebo

☐	obsahuje nasledovné dôverné informácie:

| P. Č. | NÁZOV DOKLADU | STRANA PONUKY |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

V [●], dňa [●]

...................................................

[meno a priezvisko]

[obchodné meno / názov a funkcia]

[vlastnoručný podpis]

## PRÍLOHA Č. 7

### ČESTNÉ VYHLÁSENIE K SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV

| Identifikácia uchádzača: Názov skupiny dodávateľov: Obchodné meno / Názov: Sídlo / Miesto podnikania: IČO: | [●] [●] [●] [●] (ďalej ako „uchádzač“ v príslušnom gramatickom tvare) |
| --- | --- |
| Identifikácia obstarávateľa: | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 850 370 (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) |
| Identifikácia predmetu zákazky a postupu zadávania zákazky: | zákazka pod názvom „Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami“ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 91 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 18.11.2022 pod značkou 2022/S 223-640682 a vo Vestníku verejného obstarávania č. [●] zo dňa [●] pod značkou [●] (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare) |

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že uchádzač sa oboznámil s informáciami uvedenými v dokumente obstarávateľa s názvom „Ochrana osobných údajov (GDPR)“ dostupnom na webovej adrese https://www.bvsas.sk/linky-paticke/gdpr/.

V [●], dňa [●]

...................................................

[meno a priezvisko]

[obchodné meno / názov a funkcia]

[vlastnoručný podpis]

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto ďalej čestne vyhlasujem, že uchádzač poskytol informácie uvedené v dokumente obstarávateľa s názvom „Ochrana osobných údajov (GDPR)“ dostupnom na webovej adrese https://www.bvsas.sk/linky-paticke/gdpr/ všetkým dotknutým osobám, ktorých osobné údaje uchádzač uviedol vo svojej ponuke predloženej vo verejnej súťaži vyhlásenej obstarávateľom.

V [●], dňa [●]

...................................................

[meno a priezvisko]

[obchodné meno / názov a funkcia]

[vlastnoručný podpis]

## PRÍLOHA Č. 8

### ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV UCHÁDZAČA

| Identifikácia uchádzača: Názov skupiny dodávateľov: Obchodné meno / Názov: Sídlo / Miesto podnikania: IČO: | [●] [●] [●] [●] (ďalej ako „uchádzač“ v príslušnom gramatickom tvare) |
| --- | --- |
| Identifikácia obstarávateľa: | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 850 370 (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) |
| Identifikácia predmetu zákazky a postupu zadávania zákazky: | zákazka pod názvom „Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami“ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 91 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 18.11.2022 pod značkou 2022/S 223-640682 a vo Vestníku verejného obstarávania č. [●] zo dňa [●] pod značkou [●] (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare) |

Dolu podpísaný zástupca uchádzača, ktorý predložil ponuku v predmetnej verejnej súťaži

ČESTNE VYHLASUJEM, že v súvislosti s týmto postupom zadávania verejnej súťaže

- uchádzač pozná definíciu pojmu „konflikt záujmov“, podľa ktorej konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba v zmysle ust. § 23 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejnej súťaže, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním;

- uchádzač nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ust. § 23 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu postavenia uchádzača v procese zadávania verejnej súťaže,

- uchádzač neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadávaním tejto verejnej súťaže,

- uchádzač bude bezodkladne informovať obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu zadávania verejnej súťaže,

- uchádzač poskytne obstarávateľovi v procese zadávania verejnej súťaže presné, pravdivé a úplné informácie.

V [●], dňa [●]

...................................................

[meno a priezvisko]

[obchodné meno / názov a funkcia]

[vlastnoručný podpis]

## PRÍLOHA Č. 9

### ČESTNÉ VYHLÁSENIE

čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších predpisov

| Identifikácia uchádzača: Názov skupiny dodávateľov: Obchodné meno / Názov: Sídlo / Miesto podnikania: IČO: | [●] [●] [●] [●] (ďalej ako „uchádzač“ v príslušnom gramatickom tvare) |
| --- | --- |
| Identifikácia obstarávateľa: | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 850 370 (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) |
| Identifikácia predmetu zákazky a postupu zadávania zákazky: | zákazka pod názvom „Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami“ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 91 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 18.11.2022 pod značkou 2022/S 223-640682 a vo Vestníku verejného obstarávania č. [●] zo dňa [●] pod značkou [●] (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare) |

Dolu podpísaný zástupca uchádzača, ktorý predložil ponuku v predmetnej verejnej súťaži

ČESTNE VYHLASUJEM

že v spoločnosti uchádzača, ktorú zastupujem, ktorá predložila ponuku v predmetnej verejnej súťaži a ktorá v prípade úspechu v predmetnej verejnej súťaži bude plniť predmet zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších predpisov. Predovšetkým vyhlasujem, že:

- uchádzač, ktorého zastupujem (a žiaden z hospodárskych subjektov, ktoré sú členmi skupiny dodávateľov), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou osobou s pobytom v Rusku alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadeným v Rusku;

- uchádzač, ktorého zastupujem (a žiaden z hospodárskych subjektov, ktoré sú členmi skupiny dodávateľov), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) vyššie;

- ani ja, ani uchádzač, ktorého zastupujem, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) vyššie;

- uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti nevyužíva finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity subjektov, nemá subdodávateľov alebo dodávateľov, ktorí sú subjektami uvedenými v písmene a) až c) vyššie a ktorých účasť prevyšuje 10 % hodnoty zákazky.

V [●], dňa [●]

...................................................

[meno a priezvisko]

[obchodné meno / názov a funkcia]

[vlastnoručný podpis]

## PRÍLOHA Č. 10

### VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH

| Identifikácia uchádzača: Názov skupiny dodávateľov: Obchodné meno / Názov: Sídlo / Miesto podnikania: IČO: | [●] [●] [●] [●] (ďalej ako „uchádzač“ v príslušnom gramatickom tvare) |
| --- | --- |
| Identifikácia obstarávateľa: | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 850 370 (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) |
| Identifikácia predmetu zákazky a postupu zadávania zákazky: | zákazka pod názvom „Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami“ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 91 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 18.11.2022 pod značkou 2022/S 223-640682 a vo Vestníku verejného obstarávania č. [●] zo dňa [●] pod značkou [●] (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare) |

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na plnení predmetu verejnej súťaže vyhlásenej obstarávateľom:

☐	sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky poskytneme vlastnými kapacitami

☐	sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

| P. Č. | OBCHODNÉ MENO / NÁZOV SUBDODÁVATEĽA | IČO | PODIEL NA REALIZÁCII ZÁKAZKY V % | PREDMET SUBDODÁVKY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

*	Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní; splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

V [●], dňa [●]

...................................................

[meno a priezvisko]

[obchodné meno / názov a funkcia]

[vlastnoručný podpis]

## PRÍLOHA Č. 11

### NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

| Identifikácia uchádzača: Názov skupiny dodávateľov: Obchodné meno / Názov: Sídlo / Miesto podnikania: IČO: | [●] [●] [●] [●] |  |
| --- | --- | --- |
| Identifikácia obstarávateľa: | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 850 370 (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) |  |
| Identifikácia predmetu zákazky a postupu zadávania zákazky: | zákazka pod názvom „Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami“ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 91 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 18.11.2022 pod značkou 2022/S 223-640682 a vo Vestníku verejného obstarávania č. [●] zo dňa [●] pod značkou [●] (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare) |  |
| Je uchádzač platiteľom DPH v Slovenskej republike? | ☐ ÁNO | ☐ NIE |
| Kritérium na vyhodnotenie ponúk: | najnižšia cena, t.j. najnižšia celková cena za poskytnutie predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená v EUR bez DPH, zaokrúhlená na dve (2) desatinné miesta |  |
| Návrh na plnenie kritéria: | [●] EUR bez DPH |  |

V [●], dňa [●]

...................................................

[meno a priezvisko]

[obchodné meno / názov a funkcia]

[vlastnoručný podpis]

## PRÍLOHA Č. 12

### OCENENÝ ZOZNAM POLOŽIEK

Obstarávateľ ako súčasť dokumentov k zákazke uverejní v prostredí systému JOSEPHINE Ocenený zoznam položiek ako samostatný dokument, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť súťažných podkladov.

## PRÍLOHA Č. 13

### ZOZNAM OBJEKTOV S PRVKAMI PSN A NAPOJENÍM NA PSN OBSTARÁVATEĽA

| Zoznam objektov s prvkami PSN a napojením na PSN obstarávateľa |  |
| --- | --- |
| 1 | PKPK VDJ 01 Griňava I |
| 2 | PKPK VDJ 02 Griňava II + TS 49-6 |
| 3 | PKPK VDJ 03 Cajla |
| 4 | PKPK VVZ 01 ZS Stupy |
| 5 | PKPK VCS 01 Kučišdorfská dolina |
| 6 | PKPK VDJ 04 Staré hory |
| 7 | PKPK VDJ 05 Kučišdorfská dolina |
| 8 | PKPL VVZ 01 Maruša (prameň+ČS) |
| 9 | PKPL VDJ 01 Píla |
| 10 | PKPL VCS 01 Píla + TS 53-8 |
| 11 | PKLM VAT 01 Limbach II |
| 12 | PKLM VAT 02 Limbach III |
| 13 | PKMD VDJ 01 Modra Harmónia I |
| 14 | PKMD VDJ 02 Modra Harmónia II |
| 15 | PKMD VDJ 03 Modra Harmónia III |
| 16 | PKMD VDJ 04 Modré Široké + ČS + TS 33-5 |
| 17 | PKMD VDJ 06 Modra Vinohrady + ČS + TS 46-32 |
| 18 | PKMD VCS 03 Modra Vinohrady + TS 46-27 |
| 19 | PKMD VDJ 07 Piesky + AST-Zochova |
| 20 | PKMD VCS 01 Piesky |
| 21 | PKMD VCS 02 Zlaté Hrozno |
| 22 | PKSJ VDJ 01 Svätý Jur |
| 23 | PKSJ VCS 01 Svätý Jur |
| 24 | BACU VVZ 01 Čuňovo + TS 13-10 |
| 25 | BACU VDJ 01 Čuňovo |
| 26 | BARS VVZ 01 Rusovce |
| 27 | BARS VDJ 01 Rusovce |
| 28 | BADB VDJ 01 Dúbravka I+ČS |
| 29 | BADB VDJ 02 Dúbravka II |
| 30 | BADB VAS 01 Šachta č.424 Bagárová |
| 31 | BADV VDJ 01 Kar. Ves Bornik + ČS |
| 32 | BADV VDJ 02 Dlhé Diely |
| 33 | BAKV VDJ 01 Kar. Ves Vyrovnávací |
| 34 | BAKV VDJ 02 Kúklovská šachta |
| 35 | BALA VDJ 01 Lamač I+ČS |
| 36 | BALA VDJ 02 Lamač II |
| 37 | BASM VDJ 04 Mudroňova |
| 38 | SCCA VCS 01 ATS Čataj + TS 10-6 |
| 39 | SCHM VVZ 01 VZ Hamuliakovo |
| 40 | MALZ VDJ 01 Dúbrava + TS 0038-028 |
| 41 | MAMR VDJ 01 Marianka |
| 42 | MAMR VCS 01 Marianka AN |
| 43 | MAPS VCL 01 Plavecký Štvrtok-chlór |
| 44 | MARH VVZ 01 Rohožník |
| 45 | BADN KCS 03 Devínska Nová Ves |
| 46 | SCDL KCS 01 Dunajská Lužná-OU |
| 47 | SCDL KCS 02 Dunajská Lužná-pošta |
| 48 | SCDL KCS 03 Dunajská Lužná-kostol |
| 49 | SCDL KCS 04 Dunajská Lužná-parčík pri kaplnke |
| 50 | SCDL KCS 05 Dunajská Lužná-križovatka ul. Športová a Orechová |
| 51 | MAPS_KCS01 Plavecky Štvrtok 1 |
| 52 | MAPS_KCS02 Plavecky Štvrtok 2 |
| 53 | MAPS_KCS03 Plavecky Štvrtok 3 |
| 54 | MAPS_KCS04 Plavecky Štvrtok 4 |
| 55 | MAPS_KCS05 Plavecky Štvrtok 5 |
| 56 | MAPS_KCS06 Plavecky Štvrtok 6 |
| 57 | BARS_KCS04 DARU1 Rusovce PSN |
| 58 | BARS_KCS06 DARU3 Rusovce 6 Kovácsová |
| 59 | BARS_KCS10 Rusovce 10 |
| 60 | BAVA_KCS02 Vajnory 2 pri Mlyne |
| 61 | BAVR_KSC01 Vrakúňa, Ráztočna ul. |
| 62 | BAVR_KCS02 Dolné Hony, Železničná ul. |
| 63 | SCDL_KCS07 Dunajská Lužná - Pohostinstvo Nova Lipnica |
| 64 | SCDL_KCS08 Dunajská Lužná - námestie Pizzeria |
| 65 | SCDL_KCS11 Dunajská Lužná - kriz. ul. pri Hrádzi |
| 66 | SCDL_KCS14 Dunajská Lužná - kriz. Orechová |
| 67 | SCDL_KCS15 Dunajská Lužná - stavebniny JOVAK |
| 68 | SCKL_KCS01 Kalinkovo 1 |
| 69 | SCML_KCS01 Miloslavov 1 |
| 70 | PKDU_VAT01 (ATS Dubová) |
| 71 | BARA_VCS01 (Barónka) + TS 773 |
| 72 | BARA_VDJ02 (Kopanice1) |
| 73 | BARA_VDJ03 (Kopanice3) |
| 74 | BANM_VDJ01 (SAV) |
| 75 | BANM_VDJ02 (Kramáre 1+CS) + TS 255 |
| 76 | BANM_VDJ03 (Kramáre 2+ATS) |
| 77 | BANM_VDJ04 (Koliba 1+CS) |
| 78 | BANM_VDJ08 (Vtáčnik) |
| 79 | BASM_VCS01 (Gaštanová) |
| 80 | BADN_VDJ01 (D.N.V. Slovince) |
| 81 | BADN_VDJ02 (Devínska nová Ves - Kostolne) |
| 82 | BADN_VCS01 (Devínska n. Ves - Posilovacia CS) |
| 83 | BADV_VCL01 (Devin nová chlórovňa) |
| 84 | BARA_VAT01 (Rača) |
| 85 | BARA_VAT02 (Rača Nova Hora) |
| 86 | BARA_VDJ01 (Krasňany) |
| 87 | BANM_VDJ05 (Koliba 2 + CS) |
| 88 | BANM_VDJ06 (Kamzík) |
| 89 | BANM_VDJ07 (Podkolibsky) |
| 90 | BANM_VDJ09 (Koziarka) |
| 91 | BASM_VDJ01 (Borik) |
| 92 | BASM_VDJ02 (Baránok + ATS) |
| 93 | BASM_VDJ03 (Novosvetská) |
| 94 | BAZB_VAT02 (Pod holým vrchom) |
| 95 | SCSC_VDJ01 (Senec) |
| 96 | MABR_VVZ02 (Vol.+ VDJ Bor.) |
| 97 | MAPE_VVZ01 (Pernek) + TS 54-15 |
| 98 | MAPE_VCS01 (Pernek) |
| 99 | MAZR_VDJ (Zohor) |
| 100 | MAPE_VDJ01 (Pernek) |
| 101 | MARH_VDJ01 Rohožník horný |
| 102 | MARH_VDJ02 Rohožník dolný + TS 52-1 |
| 103 | MARH_VCS01 (CS Rohožník VAJAR) + TS 52-13 |
| 104 | MASP_VAT01 (Stupava 1) |
| 105 | MABR_VDJ01 (Stupava) |
| 106 | SCBE_KCS04 (Bernolákovo pri COV) |
| 107 | SCDL_KCS06 (Dunajská Lužná-oproti pneuservisu) |
| 108 | SCDL_KCS12 (Dunajská Lužná-pri skole) |
| 109 | SCDL_KCS13 (Dunajská Lužná-na Orechovej) |
| 110 | SCDL_KCS16 (Dunajská Lužná-ul. Podnikateľská) |
| 111 | SCDL_KCS19 (Dunajská Lužná 19) |
| 112 | SCHM_KCS02 (Hamuliakovo) |
| 113 | SCML_KCS04 (Miloslavov 4) |
| 114 | SCML_KCS05 (Miloslavov 5) |
| 115 | SCML_KCS06 (Miloslavov 6) |
| 116 | SCML_KCS07 (Miloslavov 7) |
| 117 | SCML_KCS08 (Miloslavov 8) |
| 118 | SCRV_KCS01 (Rovinka 1 oproti benzinke BATAX) |
| 119 | SCRV_KCS02 (Rovinka 2 pri bytovke na hl. ceste) |
| 120 | SCRV_KCS03 (Rovinka 3 na konci Rovinky) |
| 121 | SCRV_KCS04 (Rovinka 4 na začiatku Dun. Lužnej) |
| 122 | SCRV_KCS05 (Rovinka 5 odb.na Feronu pred dom.426) |
| 123 | SCSC_KCS01 (Senec 1 Štúrova) |
| 124 | SCSC_KCS02 (Senec 2 SNP a Školská) |
| 125 | SCSC_KCS03 (Senec3 Stef. a Dúhová) |
| 126 | SCSC_KCS04 (Senec 4 Sokolská) |
| 127 | SCSC_KCS05 (Senec 5 Kysucká pred SOU) |
| 128 | SCSC_KCS06 (Senec 6 Bratislavská pri RSP) |
| 129 | SCSC_KCS07 (Senec 7 sev. Strana Sln. Jazier) |
| 130 | SCSC_KCS08 (Senec 8 Murgašova) |
| 131 | SCSC_KCS09 (Senec 9 Oproti ELV) |
| 132 | SCSC_KCS10 (Senec 10 Nitrianska pri. Dopr.) |
| 133 | SCSC_KCS11 (Senec 11 Ciernovod. jaz)_new |
| 134 | SCSC_KCS12 (Senec S.J. Chata 302) |
| 135 | SCSC_KCS13 (Senec S.J. Chata 244) |
| 136 | SCSC_KCS14 (Senec S.J. chata 498) |
| 137 | SCSC_KCS15 (Senec15 S.J. chata 586) |
| 138 | SCSC_KCS16 (Senec 16 S.J. chata 2700) |
| 139 | SCSC_KCS17 (PSC Senec objekt 501 a 502) |
| 140 | SCSC_KCS18 (Senec Dažďova) |
| 141 | SCSC_KCS19 (Senec) |
| 142 | SCVA_KCS01 (Ivanka pri Dunaji 1 Štefánikova a Ružo |
| 143 | SCVA_KCS02 (Ivanka pri Dunaji 2 v poli) |
| 144 | SCVA_KCS03 (Ivanka pri Dunaji 3 Hviezdoslavova) |
| 145 | SCVA_KCS04 (Ivanka pri Dunaji 4 Zaleská a Sadová) |
| 146 | SCVA_KCS07 (Ivanka pri Dunaji 7 Sládkovičova) |
| 147 | SCVA_KCS08 (Ivanka pri Dunaji 8 Hurbanova) |
| 148 | SCVA_KCS09 (Ivanka pri Dunaji 9 Pluhová) |
| 149 | SCVA_KCS10 (Ivanka pri Dunaji 10 Trenčianska) |
| 150 | SCVA_KCS11 (Ivanka pri Dunaji 11 Agátová) |
| 151 | SCVA_KCS12 (Ivanka p. Dunaji 12 B. vody II Lipová) |
| 152 | SCVA_KCS14 Ivanka pri Dunaji (cintorínska) |
| 153 | SCVA_KCS15 Ivanka pri Dunaji (hlavná) |
| 154 | SCVA_KCS16 Ivanka pri Dunaji (Bernolákovská) |
| 155 | BACU_KCS01 (Cunovo1 DACU13) |
| 156 | BACU_KCS02 (Čunovo 2 14) |
| 157 | BACU_KCS03 (Čunovo 3 Hraničiarska) |
| 158 | BADN_KCS01 (DNV Hriadky) |
| 159 | BADN_KCS02 (Devínska nová Ves-Mlaka) |
| 160 | BADN_KCS04 (Devínska nová Ves-Bystricka) |
| 161 | BADV_KCS01 (Devin 1 Parkovisko) |
| 162 | BADV_KCS02 (Devin 2 Slovanske) |
| 163 | BAJA_KCS01 (Jarovce 1 CS 23) |
| 164 | BAJA_KCS02 (Jarovce2 CS18 Pílová) |
| 165 | BAJA_KCS03 (Jarovce3 CS19 Kostková) |
| 166 | BAJA_KCS05 (Jarovce5 DAJA 02 st. col.) |
| 167 | BAJA_KCS07 (Jarovce7 DAJA17 Jantárová) |
| 168 | BAKV_KCS01 (Karlova Ves) |
| 169 | BARN_KCS01 (Rožňavská - Bojnická) |
| 170 | BARN_KCS02 (Ivánska cesta 2 - diaľnica) |
| 171 | BARS_KCS01 (Rusovce1 15 Pieskový Hon) |
| 172 | BARS_KCS02 (Rusovce2 15-1 Pieskový Hon) |
| 173 | BARS_KCS03 (Rusovce3 15-2 Pieskový Hon) |
| 174 | BARS_KCS05 DARU2 (Rusovce 5 Hájová) |
| 175 | BARS_KCS07 (Rusovce) |
| 176 | BARS_KCS08 DARU5 (Rusovce 8 Vývojová) |
| 177 | BARS_KCS09 DARU6 (Rusovce 9 Colnícka) |
| 178 | BARS_KCS11 (Rusovce 11 za kaštieľom) |
| 179 | BARS_KCS13 Rusovce 13 |
| 180 | PKSJ_KCS01 (Svätý Jur 1) |
| 181 | PKSJ_KCS04 (Svätý Jur 4) |
| 182 | PKSJ_KCS05 (Svätý Jur 5) |
| 183 | SCBE_KCS02 Bernolákovo2 |
| 184 | SCBE_KCS03 Bernolákovo3 |
| 185 | SCDL_KCS21 (Dunajská Lužná 21) |
| 186 | PKCA_VDJ01 (Častá) |
| 187 | PKMD_VDJ05 (Modra Horný) |
| 188 | BAKV LSU_ VAS01 S07-410 Mensatorova ul. |
| 189 | BASM KLN_VAS01 Kolárovo nám. |
| 190 | BARN GGR_VAS01 (Gagarinova šachta 207) |
| 191 | BAVR SPV_VAS01 (šachta 206 Vrakúňa) |
| 192 | BAPE MJV_VAS01 (sachta516, prist. most) |
| 193 | BAPE PCL_VAS01 (AS Šachta 540) |
| 194 | BANM BJN_VAS01 (Šachta Bojnická) |
| 195 | BANM BJN_VAS02 (Šachta Bojnická) |
| 196 | MASL_VVZ02 Sološnica |
| 197 | SEHL_VAT01 (ATS Hlboké) |
| 198 | MAPM_VVZ01 (studňa HV308 - P. Mikuláš) + TS 36-27 |
| 199 | MAPM_VCS02 (CS + VZ Včelínek) |
| 200 | SEHV_VDJ01 (VDJ Hradište pod Vratnom) |
| 201 | SESSEXT_VAS01 (Saštín-Stráže) |
| 202 | SECE_VVZ02 (CS+VZ PALENICA) |
| 203 | SEBM_VDJ01 (Borsky Mikuláš) |
| 204 | SESE_VCS01 (CS CACOV) + TS 57-53 |
| 205 | SEPZ_VDJ01 (Prietrž) |
| 206 | SESU_VVZ02 (VZ Rasnik - Osuské) |
| 207 | SECE_VCS01 (Rozbehy) |
| 208 | SEPZINT_VAS01 (Prietrž) |
| 209 | SECE_VDJ03 (Rozbehy) |
| 210 | SEHL_VDJ01 Hlboké |
| 211 | SESU_VUV01 (UV+CS Osuské) + TS 36-5 |
| 212 | SESU_VVZ01 (Osuské-studne HV1, HV2) |
| 213 | BAJA_KCS06 (Jarovce DAJA 03 nová colnica) |
| 214 | SCCH_KCS02 (Čierna Voda-podhor. splaškovod-VČS CV) |
| 215 | SCDL_KCS20 (PČS Dunajská Lužná 20 IBV Šiding 2) |
| 216 | PKDL_VDJ01 (VDJ Doľany) |
| 217 | MASL_VVZ04 (VZ Sološnica, studňa HV 305) |
| 218 | MASL_VVZ06 (VZ Sološnica, studňa HV 306) + TS 62-6 |
| 219 | MASD_VDJ01 (VDJ Studienka) |
| 220 | SEHV_VVZ01 (Holdošov Mlyn-Vrt) |
| 221 | TTBV_VDJ01 (VDJ Buková) |
| 222 | TTBV_VVZ02 (VZ Buková 2) |
| 223 | TTBV_VVZ01 (VZ Buková 1) |
| 224 | SESE_VAT01 (ATS Kunov) |
| 225 | SEST EXT_VAS01 (Armatúrna šachta Štefanov) |
| 226 | SEDJ EXT_VAS01 (Redukčná šachta Dojč) |
| 227 | SEST EXT_VAS02 (Odbočovacia šachta Štefanov) |
| 228 | SESR_VDJ01 (Smrdáky) |
| 229 | SESR_VVZ01 (Smrdáky) |
| 230 | MAPM_VVZ02 (VZ Plavecký Mikuláš, HV 309 - studňa) |
| 231 | MAPM_VCS01 (CS Libuša - Plavecky Mikuláš) |
| 232 | SEST_VDJ01 (Štefanov) |
| 233 | SEKV_VCS01 (Kovalov) |
| 234 | SESE_VDJ01 (Senica - Sotina) + TS 57-70 |
| 235 | PNPR_VVZ03 (Prašník Fajnory - Piešťany) |
| 236 | PNPR_VVZ02 (Prašník Fajnory - Piešťany) |
| 237 | PNPR_VCS01 (CS Fajnory) |
| 238 | MYKS_VCS01 (Mosnaci) |
| 239 | PNPR_VCS02 (Stanovisko Prašník) |
| 240 | BAJA_KCS08 (Jarovce, Urbariát 26) |
| 241 | BAJA_KCS09 (Jarovce, Urbariát 27) |
| 242 | BAVR_KCS03 (PČS splaškových a dažď. vôd-Ráztočna) |
| 243 | SCML_KCS11 (PČS Miloslavov 11 Sibareal) |
| 244 | SCRV_KCS06 (Rovinka) |
| 245 | SCRV_KCS07 (Rovinka7 Trhové polia 2) |
| 246 | SCRV_KCS08 (Rovinka8 Trhové polia 3) |
| 247 | SCRV_KCS09 (Rovinka) |
| 248 | BADV_VDJ 03 (Devín + CS) |
| 249 | BADV_VDJ 04 (Dolné Koruny) |
| 250 | BADV_VVZ 01 (Sedlácky ostrov) + TS 16-6 |
| 251 | SKSK_KCS01(Skalica) |
| 252 | SKSK_KCS02 (Skalica Propaste) |
| 253 | SELV EXT_VAS01 (Šachta Lakšárska n. Ves - Mikulášov) |
| 254 | SEKV_VDJ01 (Kovalov) |
| 255 | SESL_VDJ01(Smolinske) |
| 256 | SECYEXT_VAS01 (Cary) |
| 257 | SKPV_VDJ01 (Petrova Ves) |
| 258 | SKUN_VDJ01 (Unin) |
| 259 | SKUN_VCS01 (CS Unin) |
| 260 | SKGB_VDJ01 (Gbely) |
| 261 | MYPL_VAT01 (ATS Polianka) |
| 262 | MYMY_VDJ03 (2x1000m3 Myjava) |
| 263 | MYMY_VDJ01 (Myjava 2x400m3) |
| 264 | MYPD_VDJ01 (Poriadie) |
| 265 | MYMY_VDJ02 (Myjava 2x250m3) |
| 266 | MYMY_VAT01 (ATS Myjava Javorníka) |
| 267 | MYJA_VDJ01(Vancak-Jablonka) |
| 268 | SEDJ KCS01 Dojč, pri potoku |
| 269 | SEPV KCS01 Prievaly |
| 270 | SESE KCS01 Senica Hurbanova |
| 271 | SESE KCS03 Senica3 Sotinská |
| 272 | SESE KCS04 Senica4; Kunov, hl. ČS; |
| 273 | SESE KCS05 Senica5 Kunov |
| 274 | SESE KCS06 Senica6 |
| 275 | SESE KCS07 Senica7 |
| 276 | SESH KCS01 Šajdíkove Humence |
| 277 | SESS KCS01 Šaštín1 pri MÚ |
| 278 | SESS KCS02 Šaštín Stráže, ul. Na Kopánke |
| 279 | SEST KCS01 Štefanov, pri PD |
| 280 | SKKA KCS01 Kátov, Nová ul. |
| 281 | SKKP KCS01 Kopčany Masarykova |
| 282 | SKPV KCS01 Petrova Ves |
| 283 | ČOV Pezinok |
| 284 | SCKL KCS02 Kalinkovo IBV |
| 285 | SCBE KCS05 Bernolákovo |
| 286 | SCBE KCS07 Bernolákovo |
| 287 | SCDL KCS22 Malá Voda |
| 288 | SCDL KCS23 Dunajská Lužná |
| 289 | BAPE VDC VAS01 Petržalka |
| 290 | BAPE VDC VAS02 Staré Mesto |
| 291 | BASM PLR VAS01 Pilárikova (vých. portál) |
| 292 | BASM NLS VAS01 Tunel západný portál |
| 293 | BASM MLD VKL01 Mlynská dolina |
| 294 | BASM MLD VKL02 Mlynská dolina |
| 295 | BARN TMS VAS01 Tomášikova IKEA |
| 296 | BARN TMS VAS02 Tomášikova |
| 297 | BARN PRS VAS01 AŠ209 Pod Príst. mostom |
| 298 | BAPB KCS02 Podunajské Biskupice |
| 299 | BACU KCS06 Čunovo |
| 300 | BACU KCS05 Čunovo |
| 301 | BARS KCS15 Rusovce |
| 302 | BAJA KCS10 Jarovce |
| 303 | MASP VAT02 Stupava |
| 304 | SCBE KCS06 Bernolákovo |
| 305 | SCBE KCS08 Bernolákovo |
| 306 | SCBE KCS09 Bernolákovo |
| 307 | SCZA KCS01 Zálesie |
| 308 | SCML KCS02 Miloslavov |
| 309 | SCML KCS03 Miloslavov |
| 310 | SCRV KCS12 Rovinka |
| 311 | SEPV VVZ 01 Hlavina Prievaly |
| 312 | SESU VDJ01 Osuské |
| 313 | MAPM VDJ 01 Plavecký Mikuláš + Cl |
| 314 | MAPP VVZ01 Plavecké Podhradie |
| 315 | MAPM VDJ 05 Plavecký Mikuláš, Mokrá dolina |
| 316 | MAPP VVZ03 Kráľova studňa |
| 317 | MAPP VVZ02 Rajtárka |
| 318 | SECE VDJ01 Cerová |
| 319 | SECE VDJ01 Cerová háj |
| 320 | SECE VVZ01 Cerová - Rybníček |
| 321 | SESS VDJ01 Šaštín Stráže + TS 66-23 |
| 322 | NMST VDJ01 ČS01 Papraď + TS 004-6 |
| 323 | BASM NLM VAS01 šachta 119 |
| 324 | BASM ZZK VAS03 šachta 113 |
| 325 | BARN BJK VAS01 šachta 208 |
| 326 | SCDL KCS18 Dunaj.Lužná18 |
| 327 | SCRV KCS10 Rovinka, park |
| 328 | SCRV KCS11 Rovinka |
| 329 | SCVA KCS13 Ivánka pri Dunaji |
| 330 | SCBE KCS01 Bernolákovo 1; ČS B1 |
| 331 | BAJA KCS04 Jarovce4,ČS22 DAJA01 |
| 332 | BAVA KCS01 Vajnory1, Dorast. |
| 333 | BARN KCS03 Galvaniho |
| 334 | PKMD KCS01 Modra1, Králová; |
| 335 | BANM KCS01 Partizánska lúka |
| 336 | MAMR KCS01 Marianka |
| 337 | BAZB KCS01 Záhorská Bystrica |
| 338 | BAPB KCS01 Podunajské Biskupice |
| 339 | BACU KCS04 Čunovo4, Hraničiarska |
| 340 | SKPV VCS01 Petrova Ves + TS 37-08 |
| 341 | MYKS VDJ01 Červená Hora |
| 342 | SERK KCS01 Rovensko |
| 343 | MYKS VDJ02 Košariská |
| 344 | MYBV VDJ01 Bukovec |
| 345 | MYBV VVZ01 ČS Bukovec ST.HGB1 |
| 346 | MYMY VDJ04 U Belanských |
| 347 | MYBB VDJ01 Brezová p. Bradlom |
| 348 | MYKS VCS02 Chrenkech Járok + TS 23-5 |
| 349 | SEPD VDJ01 Podbranč |
| 350 | SEPD VVZ01 Podbranč |
| 351 | MASD VVZ01 VZ Studienka |
| 352 | SCMB BRT_VAS01 (Most p. Bratislave) |
| 353 | BAJA_VDJ01 (VDJ Jarovce) |
| 354 | BAKV KRL_VAS01 (AŠ 412, Karloveská) |
| 355 | BANM BJN_VAS03 (AŠ 301, Medika) |
| 356 | BANM BJN_VAS04 (AŠ 302A, Bojnická) |
| 357 | BANM STV_VAS01 (AŠ 302B, Staviteľská) |
| 358 | BAPE DLZ_VAS01 (AŠ 511, Dolnozemská) |
| 359 | BAPE KTL_VAS02 (AŠ 518, Kutlíkova) |
| 360 | BAPE NMH_VAS01 (AS 520 Nám. Hraničiarov) |
| 361 | BAPE PJS_VAS01 (AŠ 533, Pajštúnska) |
| 362 | BAPE RMN_VAS01 (AŠ 531, Romanova) |
| 363 | BAPE RMN_VAS02 (AŠ 532, Romanova) |
| 364 | BARA PKC_VAS01 (AŠ 323, Pekná cesta) |
| 365 | BARA RCN_VAS01 (AŠ 304, Račianska-Sezam) |
| 366 | BARN TMS_VAS03(Tomášikova - Mierová) |
| 367 | MAMA KCS 02 Malacky |
| 368 | MAMA KCS 03 Malacky |
| 369 | MAMA KCS 04 Malacky |
| 370 | MAMA KCS 05 Malacky |
| 371 | MAMA KCS 06 Malacky |
| 372 | MAMA KCS 07 Malacky |
| 373 | BAPE KCS 01 Petržalka, Južné mesto |
| 374 | BAZB KCS 02 Záhorská Bystrica |
| 375 | BAZB KCS 03 Záhorská Bystrica |
| 376 | BAZB KCS 04 Záhorská Bystrica |
| 377 | BAZB KCS 05 Záhorská Bystrica |
| 378 | PKSG KCS 03 Slovenský Grob |
| 379 | PKSG KCS 04 Slovenský Grob |
| 380 | PKSG KCS 05 Slovenský Grob |
| 381 | PKSG KCS 06 Slovenský Grob |
| 382 | PKSG KCS 07 Slovenský Grob |
| 383 | SCDL KCS 17 Dunajská Lužná |
| 384 | SCDL KCS 24 Dunajská Lužná |
| 385 | SCRV KCS 13 Rovinka |
| 386 | MAMA KCS 01 Malacky |
| 387 | MAMA KCS 08 Malacky |
| 388 | SKKP KCS02 Kopčany |
| 389 | SKKP KCS03 Kopčany |
| 390 | SKKP KCS04 Kopčany |
| 391 | SKKP KCS05 Kopčany |
| 392 | SKGB KCS01 Gbely |
| 393 | PKDU VAT02 ATS Dubová |
| 394 | SEKT VUV01 Úpravňa vody Kúty |
| 395 | SEKT VVZ01 - Kúty HK1 |
| 396 | SEKT VVZ02 - Kúty HK2 |
| 397 | SKGB VUV01 Úpravňa vody Gbely |
| 398 | MAVL VUV01 Veľké Leváre |
| 399 | MAVL VVZ01 Teplička |
| 400 | BACU KCS07 Čunovo |
| 401 | BARS KCS16 Rusovce |
| 402 | SEJA KCS01 Jablonica |
| 403 | SEJA KCS02 Jablonica |
| 404 | PKSG KCS01 Slovenský Grob, Šúr |
| 405 | PKVC KCS01 Viničné |
| 406 | SCBE KCS10 Bernolákovo |
| 407 | SCBE KCS11 Bernolákovo |
| 408 | SCBE KCS12 Bernolákovo |
| 409 | SCBE KCS13 Bernolákovo |
| 410 | SCBE KCS14 Bernolákovo |
| 411 | SCBE KCS15 Bernolákovo - Šalviová |
| 412 | SCBE KCS16 Bernolákovo |
| 413 | SCBE KCS17 Bernolákovo |
| 414 | SCBE KCS18 Bernolákovo |
| 415 | SCBE KCS19 Bernolákovo |
| 416 | SCBE KCS20 Bernolákovo |
| 417 | SCHM KCS03 Hamuliakovo |
| 418 | SCHM KCS07 Hamuliakovo |
| 419 | SCHM KCS08 Hamuliakovo |
| 420 | SCML KCS12 Miloslavov |
| 421 | SCRV KCS15 Rovinka |
| 422 | SCSC KCS21 Senec - Agátová |
| 423 | SCSC KCS22 Senec |
| 424 | BADN_KCS05 (Devínska Nová Ves) |
| 425 | BAPE_KCS02 (Petržalka juž. mesto) |
| 426 | BARA_KCS01 (Retenčná nádrž) |
| 427 | BARN_KCS04 (Slovnaftská BA) |
| 428 | BARS_KCS12 (Rusovce-Pieskový hon 2) |
| 429 | SCHM VAT01 (ATS Hamuliakovo) |
| 430 | BAZB VAT01 (ATS Záhorská Bystrica) |
| 431 | MASP VVZ01 (CS HGS Stupava) |
| 432 | PKSG KCS02 Slovenský Grob |
| 433 | SCSC KCS20 Senec Gardens |
| 434 | BARS KCS14 Rusovce kanál |
| 435 | MARH KCS01 Rohožník obec |
| 436 | SCMI KCS13 Miloslavov |
| 437 | SCMI KCS14 Miloslavov |
| 438 | SCBE KCS22 Bernolákovo |
| 439 | BAKV_VCS02 Karlova Ves |
| 440 | BAPB_KCS03 Podunajské Biskupice |
| 441 | BAPB_KCS05 Podunajské Biskupice |
| 442 | BARS_KCS17 Rusovce |
| 443 | SCBE_KCS21 Bernolákovo |
| 444 | SCDL_KCS25 Dunajská Lužná |
| 445 | SCRV_KCS14 Rovinka |
| 446 | SCRV_KCS16 Rovinka |
| 447 | SCRV_KCS19 Rovinka |
| 448 | SCRV_KCS20 Rovinka |
| 449 | SCVA_KCS17 Ivánka pri Dunaji |
| 450 | SCBEEXT_VAS01 Bernolákovo |
| 451 | SCBEEXT_VAS03 Bernolákovo |
| 452 | SCBEEXT_VAS04 Bernolákovo |
| 453 | SCBEEXT_VAS05 Bernolákovo |
| 454 | SCDL_ATS01 Dunajská Lužná |
| 455 | SCML_ATS01 Miloslavov |
| 456 | SKSK_KCS04 Skalica |
| 457 | SESB_VDJ01 Sobotište |
| 458 | SCRV_KCS17 Rovinka |
| 459 | PKDU_KCS01 Dubová |
| 460 | PKDU_KCS02 Dubová |
| 461 | PKDU_KCS04 Dubová |
| 462 | PKDU_KCS05 Dubová |
| 463 | PKDU_KCS06 Dubová |
| 464 | PKMD_KCS02 Dubová |
| 465 | PKSG EXT_VAS01 Slovenský Grob |
| 466 | SEJA_VVZ01 Hodoňove studne |
| 467 | SKKP_VVZ01 HKH1 a HKH2 Kopčany |
| 468 | SKHL_VVZ01 TS01 VZ Holíč |
| 469 | SKHL_VVZ01 VZ05 a VZ01 Holíč |
| 470 | SKHL_VVZ01 VZ10 a VZ11 Holíč |
| 471 | SKSK_VVZ01 ČS01 VZ Skalica |
| 472 | SKSK_VVZ01 VZ02, VZ09 a VZ10 Skalica |
| 473 | SKSK_VVZ01 VZ06, VZ07 a VZ08 Skalica |
| 474 | MYBB_VDJ02 Brezová pod Bradlom |
| 475 | SCBE_KCS23 Bernolákovo |
| 476 | SCBE_KCS24 Bernolákovo |
| 477 | SCBE_KCS25 Bernolákovo |
| 478 | BACU_KCS08 Čunovo |
| 479 | BARS_KCS18 Rusovce |
| 480 | SCML_KCS15 Miloslavov |
| 481 | MAMR_ATS01 Marianka |
| 482 | BASMNLS VAS02 Šachty Zuckermandel |
| 483 | SCRV_KCS 21 Rovinka |
| 484 | BAPB_KCS 06 P. Biskupice |
| 485 | SCML_KCS 18 Miloslavov |
| 486 | SCRV_KCS 22 Rovinka |
| 487 | SCVA_KCS 22 Ivanka |
| 488 | PKSG_KCS 08 Slovenský Grob |
| 489 | BAPB_KCS 04 P. Biskupice |
| 490 | MABR_VUV01 Borinka - Podpajštúnska vyvieračka |
| 491 | BAJA_KCS11 Jarovce (umelý kopec) |
| 492 | BAVA_KCS04 Vajnory |
| 493 | SCBE_KCS26 Bernolákovo |
| 494 | SCBE_KCS27 Bernolákovo |
| 495 | SCBE_KCS29 Bernolákovo |
| 496 | SCDL_KCS26 Dunajská Lužná |
| 497 | SCML_KCS19 Miloslavov |
| 498 | SCRV_KCS23 Rovinka |
| 499 | SCRV_KCS25 Rovinka |
| 500 | SCML KCS19 Miloslavov |
| 501 | SCRV KCS23 Rovinka |
| 502 | SCRV KCS25 Rovinka |
| 503 | MAJK KCS01 Jakubov |
| 504 | MAJK KCS02 Jakubov |
| 505 | MAKS KCS01 Kostolište |
| 506 | MYMY KCS01 Myjava |
| 507 | MAKS KCS02 Kostolište stred |
| 508 | MAMA KCS09 Malacky |
| 509 | SCML KCS23 Miloslavov |
| 510 | SCBE KCS30 Bernolákovo |
| 511 | SCML KCS22 Miloslavov |
| 512 | MAMA KCS10 Malacky |
| 513 | MAKS KCS03 Kostolište |
| 514 | SCRV KCS26 Rovinka |
| 515 | MAKU VDJ01 Kuchyňa |
| 516 | MAPM VVZ07 Plavecký Mikuláš |
| 517 | SKHL VDJ01 Holíč |
| 518 | SKSK VDJ01 Skalica nový aj starý |
| 519 | BASMPSM VAS01 Pri Suchom mlyne |

## PRÍLOHA Č. 14

### ZOZNAM OBJEKTOV BEZ NAPOJENIA NA PSN

| Zoznam objektov obstarávateľa bez napojenia na PSN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVV Východ | VDJ Grinava | TS 49-6 | stožiarová |
| 2 | PVV Východ | ČS Barónka - Bratislava | TS 773 | pevná |
| 3 | PVV Východ | ČS Kramáre 1 - Bratislava | TS 255 | pevná |
| 4 | PVV Východ | ZČS Modra | TS 46-27 | stožiarová |
| 5 | PVV Východ | Čs Vinohrady | TS 46-32 | stožiarová |
| 6 | PVV Východ | ATS Čataj | TS 10-6 | stožiarová |
| 7 | PVV Východ | VZ Čunovo - Bratislava | TS 13-10 | stožiarová |
| 8 | PVV Východ | ČS Píla | TS 53-8 | stožiarová |
| 9 | PVV Východ | ČS Široké | TS 33-5 | stožiarová |
| 10 | PVV Západ | VDJ Dúbrava | TS 0038-028 | stožiarová |
| 11 | PVV Západ | DVZ Pernek | TS 54-15 | podzemná |
| 12 | PVV Západ | VDJ Rohožník 2x250 | TS 52-1 | stožiarová |
| 13 | PVV Západ | CS Vajar Rohožník | TS 52-13 | stožiarová |
| 14 | PVV Západ | VZ Sedláčkov ostrov Devín - Bratislava | TS 16-6 | stožiarová |
| 15 | PVV Holíč | ČS Petrova Ves | TS 37-08 | stožiarová |
| 16 | PVV Holíč | VDJ Šaštín Stráže | TS 66-23 | stožiarová |
| 17 | PVV Senica | ÚV Osuské | TS 36-5 | stožiarová |
| 18 | PVV Senica | ČS Pl. Mikuláš HV 308 | TS 36-27 | stožiarová |
| 19 | PVV Senica | Sološnica HV 306 | TS 62-6 | stožiarová |
| 20 | PVV Senica | VDJ Sotiná | TS 57-70 | stožiarová |
| 21 | PVV Senica | ČS Čáčov | TS 57-53 | stožiarová |
| 22 | PVV Myjava | Košariská ČS Chren.Járok | TS 23-05 | stožiarová |
| 23 | PVV Myjava | ČS Papraď | TS 044-6 | stožiarová |

## PRÍLOHA Č. 15

### ZOZNAM OBJEKTOV S FYZICKOU OCHRANOU

| Zoznam objektov obstarávateľa s fyzickou ochranou |  |
| --- | --- |
| 1 | Ústredná čistiareň odpadových vôd (ÚČOV) Majerská ulica, Bratislava |
| 2 | Prevádzka výroby vody - východ, Odeská ulica, Bratislava |
| 3 | Prevádzka výroby vody - západ, Devínska cesta 1, Bratislava |
| 4 | Vodný zdroj ostrov - Sihoť, Bratislava |
| 5 | Sídlo BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava |
| 6 | Vodný zdroj Rusovce - Ostrovné lúčky (ROL), Bratislava |
| 7 | Správa výroby a rozvodu vody, Kutlíkova a Starohájska, Bratislava |
| 8 | Správa čistiarní odpadových vôd a kanalizácií (ČOV), Betliarska ulica, Bratislava |
| 9 | Vodný zdroj Pečniansky les, Bratislava |
| 10 | Administratívna a prevádzková budova, Dolná 111, Modra |
| 11 | Laboratória, Bojnická ulica, Bratislava |
| 12 | Administratívna a prevádzková budova, Železničná ulica, Senica |
| 13 | Administratívna a prevádzková budova, Hraničná 10, Bratislava |
| 14 | Administratívna a prevádzková budova, Železničná ulica, Bratislava |
| 15 | Administratívna a prevádzková budova, ulica Pri Šajbách, Bratislava |

## PRÍLOHA Č. 16

### ZOZNAM PRVKOV NAINŠTALOVANÝCH V OBJEKTOCH OBSTARÁVATEĽA

Obstarávateľ ako súčasť dokumentov k zákazke uverejní v prostredí systému JOSEPHINE Zoznam prvkov PSN nainštalovaných v objektoch obstarávateľa ako samostatný dokument, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť súťažných podkladov.

Obstarávateľ pre úplnosť uvádza, že vo východiskovom stave je signalizácia zo systémov PSN je zo systému SBI-BPS vyvedená na pult centrálnej ochrany poskytovateľa bezpečnostných služieb. Zoznam prvkov PSN je uvedený v tejto Prílohe č. 16 súťažných podkladov. Komunikácia medzi systémom SBI-BPS a pultom centrálnej ochrany poskytovateľa bezpečnostných služieb prebieha šifrovaným komunikačným protokolom GPRS a LAN vo formáte CONTACT ID. Komunikácia medzi prvkami PSN a systémom SBI-BPS prebieha v štandardnom IEC 60870-5-104. Na komunikáciu medzi PLC modulmi a centrálnymi servermi sa používa OPC server, konkrétne OPC DA - Data Access. Na komunikáciu medzi OPC a aplikáciou SBI-BPS na centrálnych serveroch sa používa natívny komponent DCOM RPC.

## PRÍLOHA Č. 17

### ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ BVS

## PRÍLOHA Č. 18

### ČASOVÝ A VECNÝ HARMONOGRAM ZAVEDENIA KOMBINOVANEJ STRÁŽNEJ SLUŽBY

Obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač počas platnosti zmluvy v rámci poskytovania technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu projektovanie a montáž prvkov PSN naprojektoval v objektoch obstarávateľa, uvedených v Prílohe č. 15 súťažných podkladov, inštaláciu prvkov PSN a ich napojenie na PSN v čase a rozsahu stanovenom v tejto Prílohe súťažných podkladov.

Úspešný uchádzač je povinný pre každý objekt spracovať v súvislosti s inštaláciou prvkov PSN a ich napojením na PSN relevantnú projektovú dokumentáciu, ktorú odovzdá na pripomienkovanie a schválenie obstarávateľovi. Obstarávateľ je povinný vyjadriť sa k predloženej dokumentácii do pätnástich (15) pracovných dní od jej doručenia. V prípade, ak sa obstarávateľ v stanovenej lehote k dokumentácii nevyjadrí, má sa za to, že s predloženou dokumentáciou súhlasí a schvaľuje ju. Po schválení obstarávateľom úspešný uchádzač zrealizuje inštaláciu prvkov PSN a ich napojenie na PSN a následne bude poskytovať kombinovanú strážnu službu podľa § 3 písm. a) a/alebo b) a g) zákona o súkromnej bezpečnosti, ako aj technickú službu podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu údržby, revízie a opráv týchto prvkov PSN. V rámci poskytovania technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu projektovanie a montáž prvkov PSN, úspešný uchádzač bude zodpovedný za získanie všetkých potrebných vyjadrení, stanovísk, súhlasov, povolení a rozhodnutí potrebných na poskytovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu projektovanie a montáž prvkov PSN v zmysle platných právnych predpisov.

Požiadavky na poskytovanie strážnej služby sú pre každý objekt rozdelené do troch (3) období:

- východiskový stav - obdobie odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy do naprojektovania a schválenia inštalácie prvkov PSN, pričom ak úspešný uchádzač nedoručí minimálne dvadsať (20) pracovných dní pred ukončením obdobia východiskového stavu príslušnú dokumentáciu obstarávateľovi na schválenie, obstarávateľ má právo uplatniť si zmluvnú pokutu podľa zmluvy. Poskytovanie strážnej služby podľa § 3 písm. a) a/alebo b) zákona o súkromnej bezpečnosti a poskytovania technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu projektovanie prvkov PSN.

- prechodný stav -

  - inštalácia prvkov PSN počas prvého (1.) mesiaca prechodného stavu - poskytovania technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu montáž prvkov PSN (ak úspešný uchádzač nezabezpečí inštaláciu prvkov PSN podľa schválenej dokumentácie v stanovenom termíne, obstarávateľ má právo uplatniť si zmluvnú pokutu podľa zmluvy),

  - následná testovacia prevádzka prvkov PSN a poskytovanie kombinovanej strážnej služby podľa § 3 písm. a) a/alebo b) a g) zákona o súkromnej bezpečnosti,

  - počas prvých piatich (5) pracovných dní posledného mesiaca prechodného stavu musí byť testovacia prevádzka vyhodnotená úspešným uchádzačom a doručená obstarávateľovi na schválenie (v prípade nedodržania stanoveného termínu má obstarávateľ právo uplatniť si zmluvnú pokutu podľa zmluvy), obstarávateľ vyhodnotenie spripomienkuje alebo schváli do piatich (5) pracovných dní od doručenia vyhodnotenia (ak sa obstarávateľ nevyjadrí v stanovenej lehote, má sa za to, že vyhodnotenie schvaľuje),

  - úspešný uchádzač musí následne do konca obdobia prechodného stavu implementovať nápravné opatrenia, ak také vyplynú zo schváleného vyhodnotenia (v prípade nedodržania stanoveného termínu má obstarávateľ právo uplatniť si zmluvnú pokutu podľa zmluvy), obstarávateľ má právo v prípade preukázateľných neodstrániteľných nedostatkov správneho fungovania kombinovanej strážnej služby požadovať obnovenie východiskového stavu (v takom prípade bude úspešný uchádzač od nasledujúceho mesiaca oprávnený fakturovať do konca platnosti zmluvy za poskytovanie strážnej služby na predmetnom objekte len mesačnú odmenu rovnajúcu sa najnižšej mesačnej odmene spomedzi odmien, ktoré uviedol úspešný uchádzač vo svojej ponuke v Prílohe č. 12 týchto súťažných podkladov pre východiskový stav, prechodný stav a cieľový stav príslušného objektu),

  - poskytovania technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu údržba, revízie a opravy prvkov PSN.

- cieľový stav - obdobie po ukončení prechodného stavu, kedy bude strážna služba poskytovaná v rozsahu definovanom pre cieľový stav príslušného objektu; počas trvania cieľového stavu je úspešný uchádzač povinný previesť všetky vlastnícke a majetkové práva k prvkom PSN na obstarávateľa. Poskytovanie kombinovanej strážnej služby podľa § 3 písm. a) a/alebo b) a g) zákona o súkromnej bezpečnosti a poskytovania technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu údržba, revízie a opravy prvkov PSN.

ČASOVÝ A VECNÝ HARMONOGRAM ZAVEDENIA KOMBINOVANEJ STRÁŽNEJ SLUŽBY

| 1 | Ústredná čistiareň odpadových vôd (ÚČOV) Majerská ulica, Bratislava |  |
| --- | --- | --- |
|  | Východiskový stav | Obdobie: 12 mesiacov Popis služby: Fyzická ochrana Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 3 osoby poverené výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 3 osoby poverené výkonom fyzickej ochrany - 1 strážny pes |
|  | Prechodný stav | Obdobie: 12 mesiacov Popis služby: Testovacia kombinovaná strážna služba Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 2 osoby poverené výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 2 osoby poverené výkonom fyzickej ochrany - 1 strážny pes - nepravidelný monitoring výjazdovou jednotkou (15 výjazdov mesačne) - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Cieľový stav | Obdobie: 24 mesiacov Popis služby: Kombinovaná strážna služba Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 2 osoby poverené výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - 1 strážny pes - nepravidelný monitoring výjazdovou jednotkou (15 výjazdov mesačne) - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Technické požiadavky | - Ochrana perimetra: 1x elektromechanická prístupová závora - Systém kontroly vstupu na velín: 4x magnetický príťah, 2x riadiaca jednotka, 2x čítacia hlava, 1x návštevný systém, 1x systém generálnych kľúčov s celkovým počtom 8 ks vložiek (35/35 3 ks, 30/30 4 ks, 40/50 1 ks) a celkovým počtom 59 ks kľúčov - Elektronický zabezpečovací systém: 2x ústredňa, 1x klávesnica, 12x kombinovaný detektor, 2x magnetický kontakt, 2x vonkajšia krabica s vybavením II - Kamerový systém: 10x statická kamera v areáli, 4x kombinovaná kamera v areáli, 2x statická interiérová kamera, 1x kombinovaná kamera, 2x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 2x NVR (záznamové zariadenie), 10x WiFi AP, 19x vonkajšia krabica s vybavením I, 1x PC (s 3 monitormi), 2x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality - Kabeláž - Internetové pripojenie, realizovateľné pripojenie prostredníctvom serverovne obstarávateľa - Prepojenie na strážne pracovisko, velín a PSN - Ďalšie informácie o predpokladaných požiadavkách na dĺžky a typy kabeláží, predpokladaných stavebných úpravách a podobne sú uvedené v Prílohe č. 19 týchto súťažných podkladov. V prípade zistenia odlišností medzi Prílohou č. 18 a Prílohou č. 19 má prednosť Príloha č. 18 týchto súťažných podkladov. |

| 2 | Prevádzka výroby vody - východ, Odeská ulica, Bratislava |  |
| --- | --- | --- |
|  | Východiskový stav | Obdobie: 12 mesiacov Popis služby: Fyzická ochrana Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - 1 strážny pes |
|  | Prechodný stav | Obdobie: 12 mesiacov Popis služby: Testovacia kombinovaná strážna služba Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - nepravidelný monitoring výjazdovou jednotkou (15 výjazdov mesačne) - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Cieľový stav | Obdobie: 24 mesiacov Popis služby: Kombinovaná strážna služba Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - nepravidelný monitoring výjazdovou jednotkou (15 výjazdov mesačne) - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Technické požiadavky | - Ochrana perimetra: 1x posuvná brána (s pohonom), 1x elektromechanická prístupová závora - Kamerový systém: 11x statická kamera v areáli, 2x statická interiérová kamera, 1x kombinovaná kamera, 2x LPR kamera, - Systém kontroly vstupu na: 1x riadiaca jednotka, 2x čítacia hlava, 1x návštevný systém, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 1x krabica s vonkajším vybavením I, 1x PC (s 2 monitormi), 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality - 1x audiovrátnik (vrátnik vstupný panel) - Kabeláž - Zriadenie internetového pripojenia - Prepojenie na strážne pracovisko a PSN - Ďalšie informácie o predpokladaných požiadavkách na dĺžky a typy kabeláží, predpokladaných stavebných úpravách a podobne sú uvedené v Prílohe č. 19 týchto súťažných podkladov. V prípade zistenia odlišností medzi Prílohou č. 18 a Prílohou č. 19 má prednosť Príloha č. 18 týchto súťažných podkladov. |

| 3 | Prevádzka výroby vody - západ, Devínska cesta 1, Bratislava |  |
| --- | --- | --- |
|  | Východiskový stav | Obdobie: 12 mesiacov Popis služby: Fyzická ochrana Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - od 15.4. do 15.9. každého roka v čase od 10:00 hod. do 22:00 hod - 1 osoba poverená dozorom nad vodárenskou záhradou a úlohami v súvislosti so záhradou |
|  | Prechodný stav | Obdobie: 12 mesiacov Popis služby: Testovacia kombinovaná strážna služba Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - od 15.4. do 15.9. každého roka v čase od 10:00 hod. do 22:00 hod - 1 osoba poverená dozorom nad vodárenskou záhradou a úlohami v súvislosti so záhradou - nepravidelný monitoring výjazdovou jednotkou (15 výjazdov mesačne) - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Cieľový stav | Obdobie: 24 mesiacov Popis služby: Kombinovaná strážna služba Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - od 15.4. do 15.9. každého roka v čase od 10:00 hod. do 22:00 hod - 1 osoba poverená dozorom nad vodárenskou záhradou a úlohami v súvislosti so záhradou - nepravidelný monitoring výjazdovou jednotkou (15 výjazdov mesačne) - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Technické požiadavky | - Elektronický zabezpečovací systém: 1x ústredňa, 1x klávesnica, 2x expandér, 10x kombinovaný detektor, 2x vonkajšia krabica s vybavením II - Kamerový systém: 8 x statická kamera, 3x kombinovaná kamera, 2x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 1x vonkajšia krabica s vybavením I, 1x PC, 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality - 1x audiovrátnik (vrátnik vstupný panel) - Kabeláž - Internetové pripojenie - Prepojenie na strážne pracovisko a PSN - Ďalšie informácie o predpokladaných požiadavkách na dĺžky a typy kabeláží, predpokladaných stavebných úpravách a podobne sú uvedené v Prílohe č. 19 týchto súťažných podkladov. V prípade zistenia odlišností medzi Prílohou č. 18 a Prílohou č. 19 má prednosť Príloha č. 18 týchto súťažných podkladov. |

| 4 | Vodný zdroj ostrov - Sihoť, Bratislava |  |
| --- | --- | --- |
|  | Východiskový stav | Obdobie: 12 mesiacov Popis služby: Fyzická ochrana Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 2 osoby poverené výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 2 osoby poverené výkonom fyzickej ochrany - 1 strážny pes |
|  | Prechodný stav | Obdobie: 12 mesiacov Popis služby: Testovacia kombinovaná strážna služba Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 2 osoby poverené výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - 1 strážny pes - nepravidelný monitoring výjazdovou jednotkou (15 výjazdov mesačne) - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Cieľový stav | Obdobie: 24 mesiacov Popis služby: Kombinovaná strážna služba Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - 1 strážny pes - nepravidelný monitoring výjazdovou jednotkou (15 výjazdov mesačne) - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Technické požiadavky | - Systém kontroly vstupu: 1x návštevný systém - Systém kontroly vstupu na velín:1x riadiaca jednotka, 2x čítacia hlava, - Kamerový systém: 32x statická kamera, 2x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 3x NVR (záznamové zariadenie), 2x WiFi AP, 3x vonkajšia krabica s vybavením I, 1x PC (s 3 monitormi), 3x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality, 3x fotopasca - 1x audiovrátnik (vrátnik vstupný panel) - Kabeláž - Internetové pripojenie - Prepojenie na strážne pracovisko a PSN - Ďalšie informácie o predpokladaných požiadavkách na dĺžky a typy kabeláží, predpokladaných stavebných úpravách a podobne sú uvedené v Prílohe č. 19 týchto súťažných podkladov. V prípade zistenia odlišností medzi Prílohou č. 18 a Prílohou č. 19 má prednosť Príloha č. 18 týchto súťažných podkladov. |

| 5 | Sídlo BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava |  |
| --- | --- | --- |
|  | Východiskový stav | Obdobie: 6 mesiacov Popis služby: Fyzická ochrana Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany |
|  | Prechodný stav | Obdobie: 6 mesiacov Popis služby: Testovacia kombinovaná strážna služba Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - nepravidelný monitoring výjazdovou jednotkou (15 výjazdov mesačne) - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Cieľový stav | Obdobie: 36 mesiacov Popis služby: Kombinovaná strážna služba Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - nepravidelný monitoring výjazdovou jednotkou (15 výjazdov mesačne) - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Technické požiadavky | - Ochrana perimetra: 1x elektromechanická prístupová závora - Systém kontroly vstupu: 2x magnetický príťah, 1x riadiaca jednotka, 1x čítacia hlava, 1x návštevný systém, 1x systém generálnych kľúčov s celkovým počtom 34 ks vložiek (35/50 4 ks, 40/30 2 ks, 30/45 3 ks, 30/35 8 ks, 45/45 3 ks, 35/25 1 ks, 40/45 2 ks, 30/30 3 ks, 35/40 6 ks, 55/45 1 ks, 45/50 1 ks) a celkovým počtom 64 ks kľúčov - Kamerový systém: 16x statická kamera, 2x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 1x vonkajšia krabica s vybavením I, 1x PC, 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality - 2x audiovrátnik (vrátnik vstupný panel) - Kabeláž - Internetové pripojenie - Prepojenie na strážne pracovisko a PSN - Ďalšie informácie o predpokladaných požiadavkách na dĺžky a typy kabeláží, predpokladaných stavebných úpravách a podobne sú uvedené v Prílohe č. 19 týchto súťažných podkladov. V prípade zistenia odlišností medzi Prílohou č. 18 a Prílohou č. 19 má prednosť Príloha č. 18 týchto súťažných podkladov. |

| 6 | Vodný zdroj Rusovce - Ostrovné lúčky (ROL), Bratislava |  |
| --- | --- | --- |
|  | Východiskový stav | Obdobie: 12 mesiacov Popis služby: Fyzická ochrana Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - 2 strážne psy |
|  | Prechodný stav | Obdobie: 6 mesiacov Popis služby: Testovacia kombinovaná strážna služba Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany (alebo alternatívne v nočnej smene od 18:00 hod. do 06:00 hod.) - nepravidelný monitoring výjazdovou jednotkou (15 výjazdov mesačne) - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Cieľový stav | Obdobie: 30 mesiacov Popis služby: Kombinovaná strážna služba Rozsah služby: - nepravidelný monitoring výjazdovou jednotkou (15 výjazdov mesačne) - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Technické požiadavky | - Ochrana perimetra: 2x posuvná brána (s pohonom) - Systém kontroly vstupu: 1x magnetický príťah, 1x riadiaca jednotka, 2x čítacia hlava, 1x návštevný systém, 1x systém generálnych kľúčov s celkovým počtom 33 ks vložiek (40/45 4 ks, 30/35 29 ks) a celkovým počtom 40 ks kľúčov - Elektronický zabezpečovací systém: 3x ústredňa, 3x klávesnica, 6x expandér, 46x kombinovaný detektor, 26x magnetický kontakt, 26x vonkajšia krabica s vybavením II, 26x čítacia hlava (studne), 2x čítacia hlava (VDJ), 104x PIR (4 v každej studni), 10x PIR (5 pre každý VDJ) - Kamerový systém: 32x statická kamera, 5x termokamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 3x vonkajšia krabica s vybavením I, 1x PC, 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality - 2x audiovrátnik (vrátnik vstupný panel) na velín - Optická kabeláž po celej dĺžke areálu - Internetové pripojenie - Prepojenie na strážne pracovisko a PSN - Ďalšie informácie o predpokladaných požiadavkách na dĺžky a typy kabeláží, predpokladaných stavebných úpravách a podobne sú uvedené v Prílohe č. 19 týchto súťažných podkladov. V prípade zistenia odlišností medzi Prílohou č. 18 a Prílohou č. 19 má prednosť Príloha č. 18 týchto súťažných podkladov. |

| 7 | Správa výroby a rozvodu vody, Kutlíkova a Starohájska, Bratislava |  |
| --- | --- | --- |
|  | Východiskový stav | Obdobie: 6 mesiacov Popis služby: Fyzická ochrana Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 2 osoby poverené výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 2 osoby poverené výkonom fyzickej ochrany |
|  | Prechodný stav | Obdobie: 6 mesiacov Popis služby: Testovacia kombinovaná strážna služba Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 2 osoby poverené výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - nepravidelný monitoring výjazdovou jednotkou (15 výjazdov mesačne) - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Cieľový stav | Obdobie: 36 mesiacov Popis služby: Kombinovaná strážna služba Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - nepravidelný monitoring výjazdovou jednotkou (15 výjazdov mesačne) - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Technické požiadavky | - Ochrana perimetra: 1x posuvná brána (s pohonom), 1x elektromechanická prístupová závora - Systém kontroly vstupu: 2x magnetický príťah, 2x riadiaca jednotka, 7x čítacia hlava, 2x návštevný systém, 1x systém generálnych kľúčov s celkovým počtom 30 ks vložiek (30/45 3 ks, 30/30 4 ks, 35/35 23 ks) a celkovým počtom 67 ks kľúčov - Kamerový systém: 16x statická kamera, 2x kombinovaná kamera, 2x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 3x vonkajšia krabica s vybavením I, 1x PC (s 2 monitormi), 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality - 1x audiovrátnik (vrátnik vstupný panel) - Kabeláž - Internetové pripojenie - Prepojenie na strážne pracovisko a PSN - Ďalšie informácie o predpokladaných požiadavkách na dĺžky a typy kabeláží, predpokladaných stavebných úpravách a podobne sú uvedené v Prílohe č. 19 týchto súťažných podkladov. V prípade zistenia odlišností medzi Prílohou č. 18 a Prílohou č. 19 má prednosť Príloha č. 18 týchto súťažných podkladov. |

| 8 | Správa čistiarní odpadových vôd a kanalizácií (ČOV), Betliarska ulica, Bratislava |  |
| --- | --- | --- |
|  | Východiskový stav | Obdobie: 6 mesiacov Popis služby: Fyzická ochrana Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 2 osoby poverené výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 2 osoby poverené výkonom fyzickej ochrany - 1 strážny pes |
|  | Prechodný stav | Obdobie: 12 mesiacov Popis služby: Testovacia kombinovaná strážna služba Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 2 osoby poverené výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - 1 strážny pes - nepravidelný monitoring výjazdovou jednotkou (15 výjazdov mesačne) - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Cieľový stav | Obdobie: 30 mesiacov Popis služby: Kombinovaná strážna služba Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - 1 strážny pes - nepravidelný monitoring výjazdovou jednotkou (15 výjazdov mesačne) - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Technické požiadavky | - Systém kontroly vstupu: 1x riadiaca jednotka, 2x čítacia hlava, 1x elektromechanická prístupová závora, 1x návštevný systém - Kamerový systém: 11x statická kamera v areáli, 3x interiérová statická kamera, 4x kombinovaná kamera, 2x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 4x WiFi AP, 12x vonkajšia krabica s vybavením I, 1x PC (s 3 monitormi), 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality - Kabeláž - Internetové pripojenie - Prepojenie na strážne pracovisko a PSN - Ďalšie informácie o predpokladaných požiadavkách na dĺžky a typy kabeláží, predpokladaných stavebných úpravách a podobne sú uvedené v Prílohe č. 19 týchto súťažných podkladov. V prípade zistenia odlišností medzi Prílohou č. 18 a Prílohou č. 19 má prednosť Príloha č. 18 týchto súťažných podkladov. |

| 9 | Vodný zdroj Pečniansky les, Bratislava |  |
| --- | --- | --- |
|  | Východiskový stav | Obdobie: 12 mesiacov Popis služby: Fyzická ochrana Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - 1 strážny pes |
|  | Prechodný stav | Obdobie: 6 mesiacov Popis služby: Testovacia kombinovaná strážna služba Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany (alebo alternatívne v nočnej smene od 18:00 hod. do 06:00 hod.) - nepravidelný monitoring výjazdovou jednotkou (15 výjazdov mesačne) - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Cieľový stav | Obdobie: 30 mesiacov Popis služby: Kombinovaná strážna služba Rozsah služby: - nepravidelný monitoring výjazdovou jednotkou (15 výjazdov mesačne) - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Technické požiadavky | - Ochrana perimetra: 1x posuvná brána (s pohonom) - Systém kontroly vstupu: 1x magnetický príťah na budovu, 1x riadiaca jednotka, 2x čítacia hlava, 1x návštevný systém - Kamerový systém: 16x statická kamera, 6x kombinovaná kamera, 2x termokamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové .zariadenie), 1x PC, 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality - 2x audiovrátnik (vrátnik vstupný panel) - Kabeláž - Internetové pripojenie - Prepojenie na strážne pracovisko a PSN - Ďalšie informácie o predpokladaných požiadavkách na dĺžky a typy kabeláží, predpokladaných stavebných úpravách a podobne sú uvedené v Prílohe č. 19 týchto súťažných podkladov. V prípade zistenia odlišností medzi Prílohou č. 18 a Prílohou č. 19 má prednosť Príloha č. 18 týchto súťažných podkladov. |

| 10 | Administratívna a prevádzková budova, Dolná 111, Modra |  |
| --- | --- | --- |
|  | Východiskový stav | Obdobie: 12 mesiacov Popis služby: Fyzická ochrana Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany |
|  | Prechodný stav | Obdobie: 12 mesiacov Popis služby: Testovacia kombinovaná strážna služba Rozsah služby: - v čase od 05:30 hod. do 17:30 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - nepravidelný monitoring výjazdovou jednotkou (15 výjazdov mesačne) - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Cieľový stav | Obdobie: 24 mesiacov Popis služby: Kombinovaná strážna služba Rozsah služby: - v čase od 05:30 hod. do 17:30 hod. počas pracovných dní - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - nepravidelný monitoring výjazdovou jednotkou (15 výjazdov mesačne) - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Technické požiadavky | - Ochrana perimetra: 1x posuvná brána (s pohonom), 1x elektromechanická prístupová závora - Systém kontroly vstupu: 4x magnetický príťah, 2x riadiaca jednotka, 4x čítacia hlava, 1x návštevný systém, 1x systém generálnych kľúčov s celkovým počtom 25 ks vložiek (30/35 18 ks, 35/40 2 ks, 40/45 2 ks, 45/50 3 ks) a celkovým počtom 79 ks kľúčov - Elektronický zabezpečovací systém: 1x ústredňa, 1x klávesnica, 3x expandér, 13x kombinovaný detektor, 5x magnetický kontakt - Kamerový systém: 16x statická kamera, 2x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 1x vonkajšia krabica s vybavením I, 1x PC, 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality - 1x audiovrátnik (vrátnik vstupný panel) (výstup vrátnica aj bezpečnostný dispečing) - Kabeláž - Internetové pripojenie - Prepojenie na strážne pracovisko a PSN - Ďalšie informácie o predpokladaných požiadavkách na dĺžky a typy kabeláží, predpokladaných stavebných úpravách a podobne sú uvedené v Prílohe č. 19 týchto súťažných podkladov. V prípade zistenia odlišností medzi Prílohou č. 18 a Prílohou č. 19 má prednosť Príloha č. 18 týchto súťažných podkladov. |

| 11 | Laboratória, Bojnická ulica, Bratislava |  |
| --- | --- | --- |
|  | Východiskový stav | Obdobie: 12 mesiacov Popis služby: Fyzická ochrana Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany |
|  | Prechodný stav | Obdobie: 6 mesiacov Popis služby: Testovacia kombinovaná strážna služba Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany počas pracovných dní - nepravidelný monitoring výjazdovou jednotkou (15 výjazdov mesačne) - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Cieľový stav | Obdobie: 30 mesiacov Popis služby: Kombinovaná strážna služba Rozsah služby: - v čase od 05:30 hod. do 17:30 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - nepravidelný monitoring výjazdovou jednotkou (15 výjazdov mesačne) - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Technické požiadavky | - Systém kontroly vstupu: 1x magnetický príťah, 1x riadiaca jednotka, 2x čítacia hlava, 1x návštevný systém - Kamerový systém: 16x statická kamera (z toho 3x s hlasovým vstupom z bezpečnostného dispečingu), 4x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 1x PC (s 2 monitormi), 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality - 1x audiovrátnik (vrátnik vstupný panel) - Kabeláž - Internetové pripojenie - Prepojenie na strážne pracovisko a PSN - Ďalšie informácie o predpokladaných požiadavkách na dĺžky a typy kabeláží, predpokladaných stavebných úpravách a podobne sú uvedené v Prílohe č. 19 týchto súťažných podkladov. V prípade zistenia odlišností medzi Prílohou č. 18 a Prílohou č. 19 má prednosť Príloha č. 18 týchto súťažných podkladov. |

| 12 | Administratívna a prevádzková budova, Železničná ulica, Senica |  |
| --- | --- | --- |
|  | Východiskový stav | Obdobie: 12 mesiacov Popis služby: Fyzická ochrana Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany |
|  | Prechodný stav | Obdobie: 12 mesiacov Popis služby: Testovacia kombinovaná strážna služba Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany počas pracovných dní - nepravidelný monitoring výjazdovou jednotkou (15 výjazdov mesačne) - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Cieľový stav | Obdobie: 24 mesiacov Popis služby: Kombinovaná strážna služba Rozsah služby: - v čase od 05:30 hod. do 17:30 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - nepravidelný monitoring výjazdovou jednotkou (15 výjazdov mesačne) - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Technické požiadavky | - Ochrana perimetra: 2x posuvná brána (s pohonom), 2x elektromechanická prístupová závora - Systém kontroly vstupu: 1x riadiaca jednotka, 7x čítacia hlava, 1x návštevný systém - Kamerový systém: 11x statická kamera, 4x LPR kamera, 4x termokamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 4x krabica s vonkajším vybavením I, 1x PC (s 2 monitormi), 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality - 3x audiovrátnik (vrátnik vstupný panel) (s výstupom na vrátnicu aj bezpečnostný dispečing) - Kabeláž - Internetové pripojenie - Prepojenie na strážne pracovisko a PSN - Ďalšie informácie o predpokladaných požiadavkách na dĺžky a typy kabeláží, predpokladaných stavebných úpravách a podobne sú uvedené v Prílohe č. 19 týchto súťažných podkladov. V prípade zistenia odlišností medzi Prílohou č. 18 a Prílohou č. 19 má prednosť Príloha č. 18 týchto súťažných podkladov. |

| 13 | Administratívna a prevádzková budova, Hraničná 10, Bratislava |  |
| --- | --- | --- |
|  | Východiskový stav | Obdobie: 12 mesiacov Popis služby: Fyzická ochrana Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany |
|  | Prechodný stav | Obdobie: 6 mesiacov Popis služby: Testovacia kombinovaná strážna služba Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany počas pracovných dní - nepravidelný monitoring výjazdovou jednotkou (15 výjazdov mesačne) - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Cieľový stav | Obdobie: 30 mesiacov Popis služby: Kombinovaná strážna služba Rozsah služby: - v čase od 05:30 hod. do 17:30 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - nepravidelný monitoring výjazdovou jednotkou (15 výjazdov mesačne) - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Technické požiadavky | - Ochrana perimetra: 1x posuvná brána (s pohonom), 1x elektromechanická prístupová závora - Systém kontroly vstupu: 1x magnetický príťah, 1x riadiaca jednotka, 2x čítacia hlava, 1x návštevný systém - Kamerový systém: 16x statická kamera, 2x kombinovaná kamera, 2x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 1x krabica s vonkajším vybavením I, 1x PC, 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality - 1x audiovrátnik (vrátnik vstupný panel) - Internetové pripojenie - Prepojenie na strážne pracovisko a PSN - Ďalšie informácie o predpokladaných požiadavkách na dĺžky a typy kabeláží, predpokladaných stavebných úpravách a podobne sú uvedené v Prílohe č. 19 týchto súťažných podkladov. V prípade zistenia odlišností medzi Prílohou č. 18 a Prílohou č. 19 má prednosť Príloha č. 18 týchto súťažných podkladov. |

| 14 | Administratívna a prevádzková budova, Železničná ulica, Bratislava |  |
| --- | --- | --- |
|  | Východiskový stav | Obdobie: 6 mesiacov Popis služby: Fyzická ochrana Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany |
|  | Prechodný stav | Obdobie: 6 mesiacov Popis služby: Testovacia kombinovaná strážna služba Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany počas pracovných dní - nepravidelný monitoring výjazdovou jednotkou (15 výjazdov mesačne) - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Cieľový stav | Obdobie: 36 mesiacov Popis služby: Kombinovaná strážna služba Rozsah služby: - v čase od 05:00 hod. do 17:30 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - nepravidelný monitoring výjazdovou jednotkou (15 výjazdov mesačne) - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Technické požiadavky | - Ochrana perimetra: 1x posuvná brána (s pohonom), 1x elektromechanická prístupová závora - Systém kontroly vstupu: 2x magnetický príťah, 1x riadiaca jednotka, 1x návštevný systém, 1x systém generálnych kľúčov s celkovým počtom 18 ks vložiek (35/40 4 ks, 30/35 11 ks, 40/45 3 ks) a celkovým počtom 54 ks kľúčov - Elektronický zabezpečovací systém: 2x ústredňa, 1x klávesnica, 13x čítacia hlava,12x kombinovaný detektor, 2x magnetický kontakt, 2x vonkajšia krabica s vybavením II, 35x PIR, 3x PIR do výbušného prostredia - Kamerový systém: 6x statická kamera v areáli, 2x interiériová statická kamera, 1x kombinovaná kamera, 2x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 1x krabica s vonkajším vybavením I, 1x PC, 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality - 1x audiovrátnik (vrátnik vstupný panel) - Kabeláž - Internetové pripojenie - Prepojenie na strážne pracovisko a PSN - Ďalšie informácie o predpokladaných požiadavkách na dĺžky a typy kabeláží, predpokladaných stavebných úpravách a podobne sú uvedené v Prílohe č. 19 týchto súťažných podkladov. V prípade zistenia odlišností medzi Prílohou č. 18 a Prílohou č. 19 má prednosť Príloha č. 18 týchto súťažných podkladov. |

| 15 | Administratívna a prevádzková budova, ulica Pri Šajbách, Bratislava |  |
| --- | --- | --- |
|  | Východiskový stav | Obdobie: 12 mesiacov Popis služby: Fyzická ochrana Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany |
|  | Prechodný stav | Obdobie: 6 mesiacov Popis služby: Testovacia kombinovaná strážna služba Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany počas pracovných dní - nepravidelný monitoring výjazdovou jednotkou (15 výjazdov mesačne) - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Cieľový stav | Obdobie: 30 mesiacov Popis služby: Kombinovaná strážna služba Rozsah služby: - v čase od 05:30 hod. do 17:30 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - nepravidelný monitoring výjazdovou jednotkou (15 výjazdov mesačne) - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Technické požiadavky | - Ochrana perimetra: 1x posuvná brána (s pohonom), 1x elektromechanická prístupová závora - Systém kontroly vstupu: 1x magnetický príťah, 1x riadiaca jednotka, 2x čítacia hlava, 1x návštevný systém, 1x systém generálnych kľúčov s celkovým počtom 9 ks vložiek (30/35 7 ks, 50/40 2 ks) a celkovým počtom 42 ks kľúčov - Kamerový systém: 8x statická kamera,4x kombinovaná kamera, 2x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 1x krabica s vonkajším vybavením I, 1x PC, 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality - 1x audiovrátnik (vrátnik vstupný panel) - Kabeláž - Oprava poškodeného oplotenia - zabezpečenie celistvosti oplotenia po jeho narušení - Internetové pripojenie - Prepojenie na strážne pracovisko a PSN - Ďalšie informácie o predpokladaných požiadavkách na dĺžky a typy kabeláží, predpokladaných stavebných úpravách a podobne sú uvedené v Prílohe č. 19 týchto súťažných podkladov. V prípade zistenia odlišností medzi Prílohou č. 18 a Prílohou č. 19 má prednosť Príloha č. 18 týchto súťažných podkladov. |

Obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač počas platnosti zmluvy naprojektoval a predložil obstarávateľovi na schválenie plán migrácie, integrácie a následnej údržby všetkých existujúcich prvkov PSN uvedených v Prílohe č. 16 súťažných podkladov na všetkých objektoch uvedených v Prílohe č. 13 súťažných podkladov do novej platformy PSN, ktorú úspešný uchádzač dodá v rámci plnenia predmetu zmluvy (ďalej aj „plán migrácie a integrácie“). Uchádzač bude zároveň povinný pripojiť a integrovať do novej platformy PSN aj objekty uvedené v Prílohe č. 15 súťažných podkladov, a to v lehotách a rozsahoch stanovených v tejto Prílohe č. 18 súťažných podkladov.

Požiadavky na migráciu prvkov PSN a objektov obstarávateľa do novej platformy PSN a následné poskytovanie strážnej služby podľa § 3 písm. g) zákona o súkromnej bezpečnosti a technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu údržby, revízie a opráv prvkov PSN sú rozdelené do troch (3) období:

- východiskový stav - obdobie odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy do naprojektovania a schválenia migrácie prvkov PSN a objektov obstarávateľa uvedených vyššie;

  - úspešný uchádzač naprojektuje a najneskôr do troch (3) mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy doručí obstarávateľovi na schválenie plán migrácie a integrácie všetkých prvkov PSN uvedených v Prílohe č. 16 súťažných podkladov do novej platformy PSN vrátane všetkej súvisiacej dokumentácie potrebnej na plnohodnotné posúdenie „feasibility“ (životaschopnosti) predloženého plánu, súvisiaca dokumentácia musí obsahovať aj technické špecifikácie novej platformy PSN a jej modulov, (v prípade, ak uchádzač plán s dokumentáciou nepredloží v stanovenom termín, obstarávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa zmluvy),

  - obstarávateľ je povinný vyjadriť sa (pripomienkovať alebo schváliť) k predloženej dokumentácii do dvadsiatich (20) pracovných dní od jej doručenia (v prípade, ak sa obstarávateľ v stanovenej lehote k dokumentácii nevyjadrí, úspešný uchádzač má právo uplatniť si zmluvnú pokutu podľa zmluvy), úspešný uchádzač nie je oprávnený začať s realizáciou plánu migrácie a integrácie, pokiaľ nebude tento plán aj so súvisiacou dokumentáciou schválený obstarávateľom, obstarávateľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že má záujem na plynulej migrácii a integrácii prvkov PSN do novej platformy PSN a vyvinie maximálnu súčinnosť v tejto súvislosti,

  - úspešný uchádzač bude počas obdobia východiskového stavu zabezpečovať strážnu službu podľa § 3 písm. g) zákona o súkromnej bezpečnosti v zmysle činností uvedených v Kapitole B.1 Opisu predmetu zákazky, časť Rozsah predmetu zákazky, bod (III).

- prechodný stav - obdobie paralelného súbehu existujúceho PSN obstarávateľa a novej platformy PSN úspešného uchádzača a postupnej migrácie a integrácie objektov obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 13 súťažných podkladov a súvisiacich prvkov PSN uvedených v Prílohe č. 16 súťažných podkladov v termínoch stanovených v nižšie uvedenej tabuľke pre objekt 16 - BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava - pracovisko PSN,

  - zriadenie novej platformy PSN podľa schválenej dokumentácie najneskôr do dvoch (2) mesiacov od začiatku obdobia prechodného stavu (ak úspešný uchádzač nezabezpečí zriadenie novej platformy PSN podľa schválenej dokumentácie v stanovenom termíne, obstarávateľ má právo uplatniť si zmluvnú pokutu podľa zmluvy),

  - následná testovacia prevádzka novej platformy PSN počas dvoch (2) mesiacov nasledujúcich po uplynutí obdobia uvedeného vyššie v bode (II) písm. a., po uplynutí doby testovacej prevádzky novej platformy PSN musí uchádzač počas nasledujúcich piatich (5) pracovných dní vyhodnotiť testovaciu prevádzku a doručiť vyhodnotenie obstarávateľovi na schválenie (v prípade nedodržania stanoveného termínu má obstarávateľ právo uplatniť si zmluvnú pokutu podľa zmluvy), obstarávateľ vyhodnotenie spripomienkuje alebo schváli do piatich (5) pracovných dní od doručenia vyhodnotenia (ak sa obstarávateľ nevyjadrí v stanovenej lehote, má sa za to, že vyhodnotenie schvaľuje), rovnaký postup vyhodnotenia a jeho schvaľovania, ako aj možné zmluvné pokuty, bude uplatnený aj po uplynutí každého obdobia 1 až 4 stanoveného nižšie v tabuľke v prechodnom stave pre migráciu a integráciu skupiny objektov do novej platformy PSN, pričom vyhodnotenie je povinný úspešný uchádzač doručiť obstarávateľovi vždy do piatich (5) dní po ukončení každého obdobia 1 až 4 a obstarávateľ spripomienkuje alebo schváli vyhodnotenie do piatich (5) pracovných dní od jeho doručenia.

  - úspešný uchádzač musí implementovať nápravné opatrenia vyplývajúce z jednotlivých vyhodnotení najneskôr do konca obdobia prechodného stavu (v prípade nedodržania stanoveného termínu má obstarávateľ právo uplatniť si zmluvnú pokutu podľa zmluvy), obstarávateľ má právo v prípade preukázateľných neodstrániteľných nedostatkov správneho fungovania novej platformy PSN požadovať obnovenie východiskového stavu,

  - úspešný uchádzač bude počas obdobia prechodného stavu zabezpečovať v súvislosti s PSN obstarávateľa, ako aj novou platformou PSN, strážnu službu podľa § 3 písm. g) zákona o súkromnej bezpečnosti a technickú službu na existujúcich prvkoch PSN podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu údržby, revízie a opráv prvkov PSN uvedených v Prílohe č. 16 súťažných podkladov, lehoty na odstraňovanie závad na prvkoch PSN sú uvedené v súťažných podkladoch, v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky, časť Rozsah predmetu zákazky, bod (IV) technická služba,

- cieľový stav - obdobie po ukončení prechodného stavu, kedy bude strážna služba poskytovaná v rozsahu definovanom pre cieľový stav príslušného objektu, t.j. so všetkými objektami obstarávateľa a prvkami PSN integrovanými v novej platforme PSN; počas trvania cieľového stavu je úspešný uchádzač povinný previesť vlastnícke a majetkové práva k prvkom PSN na obstarávateľa.

| 16 | BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava - pracovisko PSN |  |
| --- | --- | --- |
|  | Východiskový stav | Obdobie: 6 mesiacov Popis služby: Strážna služba podľa § 3 písm. g) zákona o súkromnej bezpečnosti Rozsah služby: - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany na informačnej centrále obstarávateľa - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany na informačnej centrále obstarávateľa |
|  | Prechodný stav | Obdobie 1: 6 mesiacov Popis služby: Strážna služba podľa § 3 písm. g) zákona o súkromnej bezpečnosti Rozsah služby: - pripojenie a integrácia 60 objektov pripojených v existujúcom PSN do nového PSN - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby Obdobie 2: 6 mesiacov Popis služby: Strážna služba podľa § 3 písm. g) zákona o súkromnej bezpečnosti Rozsah služby: - pripojenie a integrácia 80 objektov pripojených v existujúcom PSN do nového PSN - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 1 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby Obdobie 3: 6 mesiacov Popis služby: Strážna služba podľa § 3 písm. g) zákona o súkromnej bezpečnosti Rozsah služby: - pripojenie a integrácia 180 objektov pripojených v existujúcom PSN do nového PSN - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 2 osoby poverené výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 2 osoby poverené výkonom fyzickej ochrany - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby Obdobie 4: 12 mesiacov Popis služby: Strážna služba podľa § 3 písm. g) zákona o súkromnej bezpečnosti Rozsah služby: - pripojenie a integrácia 179 objektov pripojených v existujúcom PSN do nového PSN - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 2 osoby poverené výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 2 osoby poverené výkonom fyzickej ochrany - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Cieľový stav | Obdobie: 12 mesiacov Popis služby: Strážna služba podľa § 3 písm. g) zákona o súkromnej bezpečnosti Rozsah služby: - pripojené a integrované všetky objekty obstarávateľa podľa Prílohy č. 13 súťažných podkladov a podľa Prílohy č. 18 súťažných podkladov - v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. - 2 osoby poverené výkonom fyzickej ochrany - v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. - 2 osoby poverené výkonom fyzickej ochrany - strážna služba prostredníctvom PSN a technická služba vo forme údržby |
|  | Technické požiadavky | - Monitorovacie centrum: 1x hardvérová platforma monitorovacieho centra, 1x softvérová platforma monitorovacieho centra, 5x virtuálne monitorovacie centrum - vzdialený klient, 5x mobilná aplikácia monitorovacie centrum - ovládanie PSN, 1x technická podpora 24/7, 1x servis bezpečnostných prostriedkov 12/5 (odstraňovanie kritických vád do 24 hodín) - Moduly pripojené na monitorovacie centrum: 1x podpora prepojenia kanálových systémov, 1x podpora video analýzy, 519x driver a komunikačné prostriedky z MOC k PSN, 7x webová aplikácia pre výjazdové skupiny s navádzaním k objektu, 3x PC, 9x monitor (minimálne 27“), 5x televízor (minimálne 50“), 1x nahrávanie hovorov operátora s webovým rozhraním, 1x implementácia LPR kamier, 1x servis 12/5 (odstraňovanie kritických vád do 24 hodín) - 1x telefónna komunikačná ústredňa so zaznamenávaním hovorov, integrácia do MOC, 5x virtuálny vzdialený klient, prepojenie ústrední medzi dvoma MOC - Internetové pripojenie: 2 nezávislé internetové prípojky od odlišných poskytovateľov internetu - 2x WAN router s diaľkovým prístupom |

VYSVETLENIE K TECHNICKÝM POŽIADAVKÁM:	
Nižšie uvedené konkrétne výrobky, konkrétni výrobcovia, konkrétne technické parametre sú podľa ust. § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uvedené len ako referenčné (prípadne minimálne alebo maximálne požadované parametre v závislosti od konkrétneho parametra) a uchádzač je oprávnený poskytnúť popísané výrobky / zariadenia alebo ekvivalentné výrobky / zariadenia.

Monitorovací server vrátane monitorovacie softvéru:

- 19“rack, 2 x server, UPS, switch, prevodník, modem GSM, router, prijímač GSM, LAN, SMS modul,, OS - Linux, Windows server, externý zálohovací NAS disk, redundantné prepojenie serverov informačná centrála a dispečing úspešného uchádzača.

- Softvér: Spracovanie, editácia, vyhľadávanie, poplachov v reálnom čase, vyhodnocovanie stráženia uzavretia a otvorenia objektu, doplnkové informácie.

- 24/7 hodinová podpora pre technikov a operátora, 1x ročne revíziu softvéru, upgrade, update, 1x ročne školenie a preskúšanie pracovníkov informačnej centrály, odstránenie kritickej poruchy do 24 hodín.

Posuvná brána posuvná (s pohonom):

- oceľová brána s ozubením a príslušenstvom, striekaná ochranným náterom, elektronické vybavenie brány (motor, fotobunky, diaľkové ovládanie), nadstavba s oceľovými hrotmi alebo obdobným ochranným účinkom.

Riadiaca jednotka:

- IP prístupový kontrolér obsahuje pamäť na 10 000 užívateľov a 150 000 udalostí, možnosť ovládať dvere, pripojenie čítačiek cez Wiegand 26 / RS-485, možnosť pripojiť dverný senzor, odchodové tlačidlá, alarmový vstup, komunikácia s PC prebieha cez TCP/IP, systém zálohovaný záložným akumulátorom.

Čítacia hlava:

- IP prístupová jednotka so snímačom tváre, RFID kariet MIFARE 13,56MHz, funkcia vrátnika volanie na SIP monitory, komunikácia s PC cez TCP/IP, zvuková a LED signalizácia, kontakt relé zámku, vstup dverného kontaktu, vstup odchodového tlačidla, Wiegand 26 vstup/výstup pre pripojenie podružnej čítačky, exteriérové použitie IP65.

Elektromechanická prístupová závora:

- Prístupová elektromechanická závora, dĺžka ramena do 3 m, nastaviteľný čas otvorenia závory 1 až 6 s, vstavaný semafor v tele závory, vysoká výkonnostná trieda pre počet cyklov až 5000/deň, riadiaca elektronika súčasťou, napájanie 230 V AC, IP 54, pracovná teplota od -20 °C do +60 °C, kotviaca sada, Hliníkové rameno určené pre závoru. Dĺžka ramena je 3 metre a je vybavené reflexnými prvkami. Bezdrôtový set fotobuniek pre závory, IR technológie, dosah až 25 m, napájanie RX strany 12-24 V a TX strana je napájaná z batérií alebo zdroja 12-24 V, výstup NO/NC kontakt, povrchová montáž.

Návštevný systém:

- Systém pre spracovanie návštevnej agendy. V spojení s dochádzkovým a prístupovým systémom rieši všetky úlohy súvisiace s evidenciou návštev v priestoroch spoločnosti.

- Eviduje návštevy a monitoruje ich pohyb v areáli objektu, výdaj návštevníckych kariet, čítanie údajov z osobných dokladov a elektronický podpis. Aktuálny prehľad návštevníkov v areáli, spravovanie povolení na vstup návštev, dodávateľov.

- Identifikačná karta pre návštevu - karta MIFARE 13,56MHz.

EZS ústredňa:

- Zabezpečovacia ústredňa s podporou pripojenia PIR s HD kamerou (max. 8x HD77), 8 vstupov (zón) na doske (16 zón v ATZ zapojení), rozšíriteľná na max. 192 drôtových alebo bezdrôtových vstupov, pripojenie do 254 klávesníc alebo modulov, deliteľná na 8 podsystémov, 4x PGM výstupy (rozšíriteľné do max 250PGM výstupov), 1x relé výstup, 999 užívateľských kódov, pamäť na 2048 udalostí, výstup na sirénu do 3A, digitálny komunikátor s formátmi ako CID a ďalšie, maximálny počet monitorovaných dverí/čítačiek 32. Súčasťou je inštalačná krabica, TRAFO 80VA (16VAC/3,5A), akumulátor, IP modul, GSM komunikátor, anténa, programovanie cez sw dohľad na kamery cez mobilnú aplikáciu.

Klávesnica:

- Textová LCD klávesnica s dvoma riadkami, 1 klávesová zóna, 1PGM na doske, modré podsvietenie, zabudovaná ACCESS čítačka PROXIMITY priamo do klávesnice, vstupy pre mag.kontakt a vstup REX pre dverové tlačidlo, výstup pre ovládanie el.zámku (tranzistor s otvor. kolektorom), kompletný prístupový bod bez nutnosti modulu a čítačky.

Expandér:

- Expandér s 8 vstupmi pripojiteľný na zbernicu, 1xPGM výstup, kompatibilný pre SP / MG bez ATZ. Pre ústredne spectra maximálne 8 zón, pre Digiplex 16 zón v ATZ zapojení, max. prúdový odber 31 mA, súčasťou je skrinka, zálohovaný lineárny zdroj 13,8V/3A, záložný akumulátor.

Kombinovaný detektor / PIR:

- Duálny senzor pre vonkajšie použitie. Zariadenie je vybavené PET imunitou proti zvieratám. Je možné navoliť spôsob detekcie a využiť ako klasické relé. Dosah snímača je 11m.

PIR do výbušného prostredia:

- Duálny senzor pre vonkajšie použitie. Zariadenie je vybavené PET imunitou proti zvieratám. Je možné navoliť spôsob detekcie a využiť ako klasické relé. Dosah snímača je 11m. Vhodný do výbušného prostredia.

Magnetický príťah:

- Magnetická sila do 280kg, určený pre odomknutie odpojením napájania, povrchová montáž, interiérové použitie. Dverný zatvárač vnútorný, šírka dverí do 1100mm, s hrebeňovou technológiou a lomeným ramienkom, rozsah sily zatvárania dverí nastaviteľná pri montáži, použitie pre pravé aj ľavé dvere, plynule nastaviteľná rýchlosť zatvárania.

Magnetický kontakt:

- Adresovateľný magnetický kontakt v povrchovej úprave plast. Zariadenie obsahuje tamper a LED indikáciu stavov zón. Kontakt je možné pripojiť do ústrední.

Vonkajšia krabica s vybavením II:

- Rozvádzač IP66, switch, konvertor, optika, prevodník GBIC modul, zváranie optických vlákien, patch kábel, elektroinštalačný materiál.

Kamera statická:

- Starlight+ kompaktná IP kamera s rozlíšením 4 Mpx. Motorický zoom objektív uľahčí optimálne nastavenie pozorovanej scény. Kamera využíva krytie IP 67 / IK 10 (antivandal), ktoré ju predurčuje pre vonkajšie použitie a je vybavená Smart IR LED prisvietením s dosahom 50 metrov pre nočný režim. podporné funkcie, pre lepšiu kvalitu obrazu: AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, 3DNR. Spektrum praktického využitia rozširuje slot pre MicroSD kartu s kapacitou až 256 GB alebo integrované inteligentné funkcie. Zariadenie umožňuje ePoE napájanie a spĺňa požiadavky ONVIF kompatibility. Súčasťou prepojovací box a adaptér pre montáž na stĺp;

Kamera PTZ:

- IP PTZ kamera s 4K rozlíšením. 40ti násobný optický zoom zaručuje potrebný detail pri priblížení. Kamera využíva krytie IP 67, ktoré jej predurčuje pre vonkajšie použitie. Kamera je vybavená IR LED prisvietením s dosahom 500 m, pre nočný režim. podporné funkcie, pre lepšiu kvalitu obrazu, ako sú: WDR, AWB, AGC, BLC, HLC, EIS, Ultra DNR. Slot pre 256 GB MicroSD kartu uvítate pri lokálnom záznamu priamo v kamere. Kamera podporuje napájanie pomocou HI-PoE. Kamera je vybavená video analýzou. Súčasťou inštalačná skrinka a adaptér pre montáž na stĺp;

Kamera kombinovaná:

- Kombinácia termo kamery a IP kamery s rozlišovacou schopnosťou Full HD. Kamera podporuje inteligentné funkcie, ONVIF protokol a je vybavená slotom na 256 GB MicroSD kartu. K dispozícii je rozhranie RS-485, alarmové vstupy/výstup a obojsmerný zvuk. IP 67, napájanie 12 V DC, PoE (IEEE 802.3af), spotreba max. < 12 W (12 V DC), Súčasťou prepojovací box a adaptér pre montáž na stĺp;

LPR Kamera:

- 2 Mpx ANPR kamera pre čítanie do rýchlosti 60 km/h, Day/Night, 1/1.8'' CMOS, rozlíšenie 1920 × 1080 px, objektív motor zoom 10-50 mm, IR LED prísvit 25 m, AWB, 3DNR, WDR (96 dB), kompresia H.265, audio I/O 1/1, RCA port, 1x analógový výstup, alarm I/O 1/2, 1x RS-485 rozhranie, 1x 100/1000M Ethernet port (RJ-45), TF port pre pamäťovú kartu max. 64 GB, pracovná teplota od -30 °C do +65 °C, IP 67, napájanie 12 V DC, 24 V AC, PoE, spotreba <20 W, držiak na stenu a adaptér pre montáž na stĺp je súčasťou balenia, rozmery 370,4 × 124,7 × 105,7 mm, hmotnosť 1,7 kg;

Licencia na LPR:

- Systém na rozpoznanie EČV. Základným princípom systému je identifikácia EČV na kamerových záznamoch, jeho zosnímanie a následná konverzia. Spracovaný záznam možno importovať do ďalších aplikácií:

  - Automatizovaný vstup vozidiel do areálu na základe EČV

  - Prehľad o prejazdoch vozidiel v reálnom čase

  - Archivácia, podrobná filtrácia záznamov a export reportov

  - Plná integrácia

  - Vysoká rýchlosť a spoľahlivosť systému

  - Prehľad o vozidlách aj návštevách

- Zaevidované EČV možno porovnať a spárovať s ďalšími záznamami v systéme, čo je nápomocné pri evidencii návštev. Máte k dispozíci prehľad o príchode a odchode, či o pohybe v monitorovaných priestoroch. Systém je obsluhovaný prostredníctvom návštevného systému v dvoch možných režimoch:

  - Automatický - bezobslužný prejazd vozidiel, ktorých EČV už bola zaevidovaná v databáze systému (parkoviská, vjazdy rezidenčných vozidiel...)

  - Poloautomatický - obslužný prejazd vozidla na základe priameho zadania EČV v čase príjazdu (zásobovacie vozidlá, návštevné vozidlá...)

Termokamera:

- Kompaktná IP termo kamera s inteligentnými funkciami. Zariadenie okrem iného podporuje kódovanie H.265, je vybavené dvoma alarmovými vstupmi a výstupmi a rozhraním RS-485. Nechýba ani slot pre Micro SD kartu s kapacitou až 256 GB. Krytie na úrovni IP 67 umožňuje vonkajšie použitie. Súčasťou prepojovací box a adaptér pre montáž na stĺp. Kompaktná termo kamera, Day/Night, rozlíšenie 640 x 512 px, snímkovanie 25 fps, citlivosť (termo) ≤40 mK @ F1.0, objektív 13 mm, uhol záberu H: 48,9°; V: 38,3°, ROI, 2D NR, 3D NR, kompresia H.265 / H.264M / H.264H / H.264B / MJEPG, ONVIF kompatibilné, Audio I/O 1/1, Video výstup 1x BNC, Alarm I/O 2/2, 1x RS-485 rozhranie, RJ-45 10/100 Mbps, Micro SD karta max. 256 GB, pracovná teplota od -40 °C do +70 °C, IP 67, napájanie 12 V ± 20 % DC, 1,2 A, PoE (802.3af), ePoE, spotreba zakl.: 5,0 W; max.: 13 W;

NVR (záznamové zariadenie):

- IP záznamové zariadenie podporujúce technológiu 4K pre záznam, živý obraz aj prehrávanie. Je možné pripojiť až 16 kamier do rozlíšenie 12 MPx a dáta ukladať na osem SATA III pevných diskov, každý s maximálnou kapacitou 10 TB. Užívateľ má k dispozícii okrem iného aj podporu ovládania IP PTZ kamier. Rekordér podporuje analytické funkcie. Súčasťou aj 2ks HDD 10TB 24/7 sata disk, zdroj nepretržitého napájania pre zariadenia s 230 V AC. UPS má výkon 1000 VA a miesto pre tri záložné akumulátory TP 12-7 Ah. Zdroj má 2x výstup štandardné 230 V AC zásuvky a 3x IEC C13. Nechýba ochrana proti úplnému vybitiu a ochrana proti skratu na výstupe, switch s 24 porty RJ-45 a podporou PoE štandardu IEEE802.3af/at. Maximálne zaťaženie všetkých PoE portov je 370 W. Zariadenie je manažovateľné. Switch je určený pre montáž do racku. 24x 10/100/1000 Base-T port (PoE napájanie), 4x 1000 Base-X port (SFP), na single port max. 30 W;

WiFi AP:

- IP bezdrôtový prenos videosignálu v pásme 5.8GHz. Prenosová rýchlosť až 40 Mbps s dosahom do 3km. Zariadenie využíva krytie IP66, ktoré ho predurčuje pre exteriérové využitie. Podporované sú aj pokročilé funkcie, ako je riadenie dátových tokov, alebo funkcia priority klientov. napájanie PoE, súčasťou balenia PoE injektor;

Vonkajšia krabica s vybavením I:

- stĺpový rozvádzač, mini switch 2x HiPoE, 1x FO, SM GBIC modul, 128GB SD card, drobný elektroinštalačný materiál, zváranie optických vlákien, optické spojky, krabice, pridružený materiál;

PC:

- určený pre lokálne ovládanie všetkých systémov s potrebnými hardware parametrami a programovým vybavením, minimálne Intel Core i7 10700KF Comet Lake 5.1 GHz, NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB, RAM 32GB DDR4, SSD 1000GB, bez mechaniky, WiFi, HDMI a DisplayPort, 6×USB 2.0, typ skrine: Tower, Windows 11 - originálny produkt MS, monitor (popis v nasledujúcom bode)

Monitor min. 27“

- LCD monitor prehnutý, Full HD 1920×1080, displej VA, 16:9, odozva 4ms, obnovovacia frekvencia 60Hz, FreeSync, jas 250cd/m2, kontrast 3000:1, HDMI 1.4, HDMI 2.0, VGA, slúchadlový výstup, VESA

Televízor min. 50“

- Televízor SMART LED, 127cm, 4K Ultra HD, PQI 2000 (50Hz), HDR10+, DVB-T2/C, H.265/HEVC, 2× HDMI, 1× USB, LAN, WiFi, HbbTV, párovanie s mobilným zariadením, VESA 200×200, repro 20W, Dolby Digital Plus,

Nahrávanie hovorov

- Funkcia nahrávania prichádzajúcich aj odchádzajúcich hovorov, vrátane hovorov prepojených. Nahrávky je možné vyhľadávať a prehrávať priamo vo webovom rozhraní, zabezpečené webové administrátorské rozhranie. Cloud platforma.

Analytický box:

- umelá inteligencia kamerových systémov, Platforma efektívne upozorňuje na tie správne informácie z množstva videozáznamov, riešenie inteligentného monitoringu a proaktívnej bezpečnosti, postavené na princípe umelej inteligencie. Pripojením kamier, 24/7 nahráva, detekuje, analyzuje živé videozáznamy, prehľadne spracováva informácie do grafov, autonómne posiela používateľovi personalizované upozornenia, fotky o neočakávaných situáciách a udalostiach v zábere,

  - výskyt, pohyb, počítanie a analýza objektov a udalostí vo vnútorných a vonkajších priestoroch

  - autonómna ochrana perimetrov budov,

  - identifikácia objektov v archívnych záznamoch

  - predikcia a anomálie oproti očakávaným stavom,

  - “tampering” zmeny obrazu a orientácie kamier

  - prekročenie línie

  - vstup/výstup do/z oblasti

Licencia na analýzu videa:

- poskytuje lepšiu situačnú informovanosť, optimalizáciu správy incidentov a vytvorenie bezpečnejšieho prostredia pre veľké a náročné bezpečnostné prostredia. Interaktívne e-mapy (OpenStreetMap, GPS metadata, PNG, JPG, TIF, BMP a statické GIF), podpora AI/analytík (podpora analytických metadát na strane servera a kamery, notifikácie udalostí a grafické výstupy), notifikácia udalostí a akcií (rozšírený viacúrovňový Alarm menežment s mobilnou notifikáciou), RTSP video streaming (RTSP stream z DVR, NVR, kódekov a sieťových zariadení), indexácia videozáznamu pomocou analytík (LPR, FR, atď.)

Fotopasca:

- možné využívať pamäťové karty MicroSD až do veľkosti 256gb, reakčný čas 0,2s, možnosť nahrávať videa a vo formáte 2K, odosielanie fotografií a videí priamo do aplikácie, ktorú si nainštalujete do vášho mobilného zariadenia. Podporuje iOS a Android. Cez danú aplikáciu je možné na diaľku nastavovať parametre kamery ako napríklad veľkosť rozlíšenia fotiek a videí, úroveň PIR senzora, prezeranie fotiek a videí priamo na vašom zariadení, mazanie nepotrebných fotiek a videí z MicroSD karty fotopasce priamo z vášho mobilného telefónu. Podpora 4G sietí, úroveň ochrany voči dažďu a prachu IP66, infračervený prísvit dosvieti do vzdialenosti 20m, 3 PIR pohybové senzory, každý so zorným uhlom 120°. Citlivosť senzorov ide nastaviť v 3 úrovniach.

Audiovrátnik (vrátnik vstupný panel):

- GSM audio vrátnik pripojený na strážnu službu v čase fyzickej ochrany

- Možnosť pripojenia na vzdialený pult centrálnej ochrany mimo času fyzickej ochrany.

- Otváranie rampy/brány na diaľku, webové rozhranie ovládania na diaľku.

Optická kabeláž:

- optická kabeláž (16 vláknový alebo viacvláknový optický kábel), ktorá bude ukladaná do zeme.

Metalická kabeláž 50 m / komponent:

- metalická kabeláž kategória 5E komunikácia a napájanie 12V.

Kabeláž 230V:

- kabeláž 230V do výkopov aj mimo 3x2,5 CYKY.

Stĺp:

- materiál oceľ S235, dĺžka 5m, povrchová úprava žiarové zinkovanie, Spodná časť je ukončená prírubou s možnosťou montáže do betónového základu so základovým roštom prípadne závitovú tyč na chemickú kotvu.

## PRÍLOHA Č. 19

### ŠTÚDIA

Obstarávateľ poskytne záujemcom Štúdiu, ktorá bola použitá ako základ pre spracovanie Opisu predmetu zákazky a predovšetkým technických požiadaviek uvedených Prílohe č. 18 súťažných podkladov. Obstarávateľ v tejto súvislosti uvádza, že Štúdia obsahuje dôverné informácie podľa § 22 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s ust. § 43 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľ sprístupní záujemcom Štúdiu až po uzatvorení Dohody o ochrane dôverných informácií, ktorej znenie tvorí Prílohu č. 20 súťažných podkladov.

Dôvernými informáciami podľa § 22 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, z dôvodu ktorých obstarávateľ v súlade s ust. § 43 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní sprístupní záujemcom Štúdiu až po uzatvorení Dohody o ochrane dôverných informácií, sú najmä, nie však výlučne detailné informácie o objektoch obstarávateľa uvedených v Prílohách č. 13 až 15 súťažných podkladov vrátane popisu bezpečnostných opatrení v týchto objektoch, informácie o dispozícii objektov podľa Prílohy č. 15 súťažných podkladov a návrh na rozmiestnenie prvkov PSN popísaných v Prílohe č. 18 súťažných podkladov v týchto objektoch.

Štúdia obsahuje údaje o predpokladaných požiadavkách na dĺžky a typy kabeláží, predpokladané stavebné úpravy na jednotlivých objektoch za účelom ich prechodu na kombinovanú strážnu službu podľa Prílohy č. 18 súťažných podkladov a pod. V prípade zistenia odlišností medzi Prílohou č. 18 a Štúdiou má prednosť Príloha č. 18 súťažných podkladov.

## PRÍLOHA Č. 20

### DOHODA O OCHRANE DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

Obstarávateľ ako súčasť dokumentov k zákazke uverejní v prostredí systému JOSEPHINE Dohodu o ochrane dôverných informácií ako samostatný dokument, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť súťažných podkladov.