## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v časti D. Záväzné zmluvné podmienky súťažných podkladov bez výhrad SÚHLASÍ.
Prehľad časti/častí predmetu zákazky, na ktoré uchádzač predkladá vyhlásenie o súhlase s obsahom návrhu zmluvy (uchádzač uvedie samostatne pre každú časť predmetu zákazky jej číslo a názov):
Časť č. |  | Názov príslušnej časti predmetu zákazky
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4 - časť 1
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 1
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Mechanické a biologické chlopňové protézy do aortálnej a mitrálnej pozície a aortálne konduity, s osobitným zreteľom na: |  | xxx
1.1 | mechanické dvojlistové srdcové chlopňové protézy do aortálnej a mitrálnej pozície s uhlom otvárania minimálne 85°, so systémom ochrany listov „pivot guard“,
1.2 | biologické stentované chlopňové protézy s antikalcifikačnou úpravou, s ultrakrátkou dobou premývania 2 x 10 sekúnd, prasačie do aortálnej aj mitrálnej pozície a perikardiálne hovädzie s prasačím endokardom pokrývajúcim titánový stent do aortálnej pozície,
1.3 | aortálne konduity s dizajnom Valsalva s rotabilnou chlopňovou protézou s uhlom otvorenia minimálne 85°, s dĺžkou graftu min. 10cm.
Položky predmetu zákazky pre časť č. 1:
1. | Mechanické aortálne chlopne
2. | Mechanické mitrálne chlopne
3. | Biologické aortálne chlopne
4. | Biologické mitrálne chlopne
5. | Aortálne konduity
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov SP
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4 - časť 2
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 2 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 2
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Mechanické chlopňové protézy do aortálnej a mitrálnej pozície a aortálne konduity s osobitným zreteľom na: |  | xxx
1.1 | aortálne mechanické chlopňové protézy z pyrolitického karbónu s možnosťou zníženej intenzity antikoagulačnej liečby a uhlom otvárania listov minimálne 70°,
1.2 | mitrálne mechanické chlopňové protézy z pyrolitického karbónu s uhlom otvárania listov minimálne 70° na supraanulárnu implantáciu,
1.3 | kompozitný graft s mechanickou aortálnou chlopňovou protézou a lineárnou cievnou protézou určený na nahradenie aortálnej chlopne (s možnosťou zníženej intenzity antikoagulačnej liečby), aortálneho koreňa a ascendentnej aorty
Položky predmetu zákazky pre časť č. 2:
1. | Mechanické aortálne chlopne
2. | Mechanické mitrálne chlopne
3. | Aortálne konduity
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov SP
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4 - časť 3
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 3 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 3
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Mechanické chlopňové protézy do aortálnej a mitrálnej pozície, biologické aortálne bezstehové chlopňové protézy do aortálnej pozície, anuloplastické mitrálne krúžky s osobitným zreteľom na: |  | xxx
1.1 | mechanická dvojlistová protéza do aortálnej pozície a do mitrálnej pozície. Vhodná pre pacientov s malým aortálnym anulom s biokompatibilnou úpravou na zníženie trombogenicity. Systém zabraňujúci turbulencii krvi a stagnácii krvného prietoku
1.2 | biologická aortálna chlopňová bezstehová (sutureless) protéza vhodná k rýchlej implantácii a nevyžadujúca fixáciu chlopne pomocou kotviacich anulárnych stehov, chlopňa je z bovinného perikardu, RTG kontrastná a MRI kompatibilná, je vhodná k implantácii mini-invazívnym prístupom,
1.3 | mitrálny prstenec s 3D pohybom zabezpečujúci fyziologický pohyb mitrálneho anulu
Položky predmetu zákazky pre časť č. 3:
1. | Mechanické aortálne chlopne
2 | Mechanické mitrálne chlopne
3. | Biologické aortálne chlopne bezstehové (sutureless)
4. | Anuloplastické mitrálne krúžky
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov SP
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4 - časť 4
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 4 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 4
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Mechanické a biologické chlopňové protézy do aortálnej a mitrálnej pozície, anuloplastické mitrálne flexibilné krúžky a aortálne konduity s osobitným zreteľom na: |  | xxx
1.1 | mechanické dvojlistové chlopňové protézy určené do aortálnej a mitrálnej pozície, ktoré majú znížený profil našívacieho ringu s otvorením listov chlopní minimálne 85°,
1.2 | biologická aortálna a mitrálna prasačia chlopňová protéza so stentom s možnosťou supraanulárnej alebo intraanulárnej implantácie a antikalcifikačnou úpravou a fyziologickou fixáciou cípov,
1.3 | semirigídny mitrálny anuloplastický ring vo veľkostiach 24 až 40 z pleteného polyesteru so silikonovým jadrom
1.4 | kompozitný graft – mechanická dvojlistová chlopňová protéza spolu s lineárnou protézou, voliteľného priemeru, určený na nahradenie aortálnej chlopne, aortálneho koreňa a ascendentnej aorty.
Položky predmetu zákazky pre časť č. 4:
1. | Mechanické aortálne chlopne
2. | Mechanické mitrálne chlopne
3. | Biologické aortálne chlopne
4. | Biologické mitrálne chlopne
5. | Anuloplastické mitrálne krúžky
6. | Aortálne konduity
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov SP
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4 - časť 5
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 5 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 5
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Biologické chlopňové protézy do aortálnej a mitrálnej pozície, anuloplastické ringy s osobitným zreteľom na: |  | xxx
1.1 | biologické chlopňové protézy z xenoperikardu (bovinný perikard) so stentom, s antikalcifikačnou úpravou, s možnosťou supraanulárnej implantácie do aortálnej pozície,
1.2 | biologické chlopňové protézy z xenoperikardu (bovinný perikard) so stentom, s antikalcifikačnou úpravou a s možnosťou implantácie do mitrálnej pozície,
1.3 | bezstehovú perikardiálnu chlopňovú protézu s kovovým stentom pre subanulárnu implantáciu do aortálnej pozície veľkosti od 19 až do 27 s antikalcifikačnou úpravou, so supraanulárnym profilom do 25mm a so súčasne dodávaným balónom expandovateľným zavádzacím systémom,
1.4 | semirigídny ring na anuloplastiky mitrálnej chlopne, uzavreté,
1.5 | ring na anuloplastiku trikuspidálnej chlopne.
Položky predmetu zákazky pre časť č. 5:
1. | Biologické aortálne chlopne
2. | Biologické mitrálne chlopne
3. | Biologické aortálne chlopne bezstehové (sutureless)
4. | Anuloplastické krúžky
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov SP
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4 - časť 6
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 6 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 6
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Anuloplastické externé aortálne ringy, so zreteľom na: |  | xxx
1.1 | aortálny externý anuloplastický ring pre implantáciu na základňu aortálneho koreňa vo veľkostiach od 25 do 31 mm,
1.2 | s 2 expanzibilnými elastickými jadrami uzavretými do polyesterového púzdra,
1.3 | so systolickou expanzibilitou 10% (imitácia prirodzenej dynamiky koreňa),
1.4 | polyesterová našívacia manžeta s komisurálnymi značkami (180 st.) a zelenými vláknami okolo obvodu ringu označujúce miesto pre umiestnenie stehov.
Položky predmetu zákazky pre časť č. 6:
1. | Anuloplastické aortálne ringy | Katétre na mapovanie koronárneho sínusu
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov SP
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4 - časť 7
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 7 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 7
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Cievne protézy s Valsalvovským dizajnom pre náhrady a rekonštrukcie v oblasti aortálneho koreňa s osobitným zreteľom na: |  | xxx
1.1 | cievne (aortálne) protézy s vysokou biokompatibilitou,
1.2 | s tromi preformovanými Valsalvovskými sínusami,
1.3 | s impregnáciou želatínou
1.4 | s priemerom od 24 do 34 mm
Položky predmetu zákazky pre časť č. 7:
1. | Valsalvovská cievna protéza
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov SP
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4 - časť 8
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 8 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 8
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Cievne protézy určené pre rekonštrukcie alebo náhrady aorty a príslušných supra-aortálnych tepien, s osobitným zreteľom na: |  | xxx
1.1 | cievne protézy s vysokou biokompatibilitou, tkané systémom, ktorý zabraňuje neskorej dilatácii cievnej protézy,
1.2 | so štyrmi odstupmi (tetrabranch),
1.3 | s priemerom od 20 do 34 mm,
1.4 | pri dĺžke minimálne 15 cm.
Položky predmetu zákazky pre časť č. 8:
1. | Aortálna cievna protéza (tetrabrach, štvorstupňová)
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov SP
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4 - časť 9.
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 9 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 9
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Lineárne cievne protézy bez vetvenia vhodné pre rekonštrukcie v aortálnej oblasti s osobitným zreteľom na: |  | xxx
1.1 | lineárne cievne protézy, s impregnáciou želatínou, s vysokou biokompatibilitou, vhodné pre rekonštrukcie v aortálnej oblasti, s optimálnou adaptáciou na konkrétne anatomické pomery pacienta,
1.2 | s priemerom 8 mm, pri dĺžke minimálne 10 cm,
1.3 | ďalej s priemerom od 18 do 36 mm pri minimálnej dĺžke 15 cm.
Položky predmetu zákazky pre časť č. 9:
1. | Lineárna cievna protéza do aortálnej pozície
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov SP
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4 - časť 10.
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 10 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 10
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Stentgraft kombinovaný s cievnou protézou a postrannými vetvami vhodný na liečbu aneuryzmy alebo disekcie v ascendentnej aorte, aortálnom oblúku a descendentnom úseku hrudnej aorty s osobitným zreteľom na: |  | xxx
1.1 | vetvená protéza s odbočkami pre tepny aortálneho oblúka so stentgraftom určeným do proximálnej descendentnej aorty s optimálnou adaptáciou na konkrétne anatomické pomery pacienta,
1.2 | s odbočkou na perfúznu kanylu,
1.3 | s golierom pre distálnu anastomózu,
1.4 | stentgraft musí obsahovať samoexpandibilné nitinolové prstence pokryté polyesterom a impregnované želatínou a s RTG kontrastnými značkami,
1.5 | priemer stentgraftu v minimálne týchto požadovaných rozmeroch (mm) - 28, 30, 32, 34, 38, 40 a s dĺžkou stentovanej časti minimálne 100 mm a maximálne 150 mm,
1.6 | cievna protéza tkaná a impregnovaná, s priemerom protézy minimálne v rozmeroch (mm) 26, 28, 30, 32,
1.7 | s dvomi vetvami priemeru 10 mm, pričom jedna dĺžka vetvy minimálne 150 mm,
1.8 | s dvomi vetvami priemeru 8 mm, pričom jedna dĺžka vetvy minimálne 150 mm,
1.9 | s krátkym tvarovateľným zavádzacím systémom ku každej veľkosti stentgraftu
Položky predmetu zákazky pre časť č. 10:
1. | Stentgraft kombinovaný s cievnou protézou a postrannými vetvami
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov SP
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4 - časť 11
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 11 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 11
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Hybridný stentgraft kombinovaný s cievnou protézou vhodný na liečbu aneuryzmy alebo disekcie v ascendentnej aorte, aortálnom oblúku a descendentnom úseku hrudnej aorty s osobitným zreteľom na: |  | xxx
1.1 | cievna protéza so stentgraftom určeným do proximálnej descendentnej aorty s optimálnou adaptáciou na konkrétne anatomické pomery pacienta,
1.2 | samorozťahovací nitinolový stent s polyesterovým poťahom,
1.3 | integrovaný polyesterový cievny adaptér a zavádzací systém so stentgraftom vo vnútri, vrátane pákového uvoľňovacieho mechanizmu stentgraftu, RTG kontrastný,
1.4 | medzi stentgraftom a cievnou protézou integrovaný prefabrikovaný golier,
1.5 | priemer stentgraftu v minimálne týchto požadovaných rozmeroch (mm) – 24, 28, 30, 33, 36, 40 a s dlžkou stentovanej časti 130 mm,
1.6 | priemer stentgraftu v minimálne týchto požadovaných rozmeroch (mm) – 24, 28, 30 a s dĺžkou stentovanej časti 150 mm,
1.7 | priemer stentgraftu v minimálne týchto požadovaných rozmeroch (mm) – 33, 36, 40 a s dĺžkou stentovanej časti 160 mm,
1.8 | s priemerom 8 mm, pri dĺžke minimálne 10 cm,
Položky predmetu zákazky pre časť č. 11:
1. | Stentgraft kombinovaný s cievnou protézou bez postranných vetiev
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov SP
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť č. 1
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 1
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Mechanické aortálne chlopne | ks | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Mechanické mitrálne chlopne | ks | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Biologické aortálne chlopne | ks | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Biologické mitrálne chlopne | ks | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Aortálne konduity | ks | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SPOLU za časť č. 1 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov SP
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť č. 2
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 2 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 2
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Mechanické aortálne chlopne | ks | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Mechanické mitrálne chlopne | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Aortálne konduity | ks | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SPOLU za časť č. 2 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov SP
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť č. 3
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 3 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 3
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Mechanické aortálne chlopne | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Mechanické mitrálne chlopne | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Biologické aortálne chlopne bezstehové (sutureless) | ks | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Anuloplastické mitrálne krúžky | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SPOLU za časť č. 3 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť č. 4
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 4 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 4
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Mechanické aortálne chlopne | ks | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Mechanické mitrálne chlopne | ks | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Biologické aortálne chlopne | ks | 152 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Biologické mitrálne chlopne | ks | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Anuloplastické mitrálne krúžky | ks | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Aortálne konduity | ks | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SPOLU za časť č. 4 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov SP
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť č. 5
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 5 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 5
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Biologické aortálne chlopne | ks | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Biologické mitrálne chlopne | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Biologické aortálne chlopne bezstehové (sutureless) | ks | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Anuloplastické krúžky | ks | 560 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SPOLU za časť č. 5 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov SP
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť č. 6
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 6 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 6
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Anuloplastické aortálne ringy | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SPOLU za časť č. 6 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov SP
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť č. 7
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 7 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 7
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Valsalvovská cievna protéza | ks | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SPOLU za časť č. 7 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov SP
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť č. 8
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 8 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 8
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Aortálna cievna protéza (tetrabrach, štvorstupňová) | ks | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SPOLU za časť č. 8 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov SP
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť č. 9
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 9 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 9
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Lineárna cievna protéza do aortálnej pozície | ks | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SPOLU za časť č. 9 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov SP
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť č. 10
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 10 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 10
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Stentgraft kombinovaný s cievnou protézou a postrannými vetvami | ks | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SPOLU za časť č. 9 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov SP
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť č. 11
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 11 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 11
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Systém na rekonštrukciu insuficientnej mitrálnej chlopne aproximáciou tkaniva | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SPOLU za časť č. 9 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov SP
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť č. 1
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 1
Položka č. 1 - Mechanické aortálne chlopne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 2 - Mechanické mitrálne chlopne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 3 - Biologické aortálne chlopne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 4 - Biologické mitrálne chlopne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 5 - Aortálne konduity
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov SP
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť č. 2
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 2 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 2
Položka č. 1 - Mechanické aortálne chlopne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 2 - Mechanické mitrálne chlopne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 3 - Aortálne konduity
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov SP
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť č. 3
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 3 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 3
Položka č. 1 - Mechanické aortálne chlopne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 2 - Mechanické mitrálne chlopne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 3 - Biologické aortálne chlopne bezstehové (sutureless)
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 4 - Anuloplastické mitrálne krúžky
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť č. 4
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 4 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 4
Položka č. 1 - Mechanické aortálne chlopne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 2 - Mechanické mitrálne chlopne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 3 - Biologické aortálne chlopne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 4 - Biologické mitrálne chlopne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 5 - Anuloplastické mitrálne krúžky
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 6 - Aortálne konduity
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov SP
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť č. 5
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 5 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 5
Položka č. 1 - Biologické aortálne chlopne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 2 - Biologické mitrálne chlopne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 3 - Biologické aortálne chlopne bezstehové (sutureless)
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 4 - Anuloplastické krúžky
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov SP
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť č. 6
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 6 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 6
Položka č. 1 - Anuloplastické aortálne ringy
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť č. 7
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 7 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 7
Položka č. 1 - Valsalvovská cievna protéza
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov SP
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť č. 8
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 8 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 8
Položka č. 1 - Aortálna cievna protéza (tetrabrach, štvorstupňová)
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.7 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov SP
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť č. 9
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 9 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 9
Položka č. 1 - Lineárna cievna protéza do aortálnej pozície
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť č. 10
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 10 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 10
Položka č. 1 - Stentgraft kombinovaný s cievnou protézou a postrannými vetvami
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov SP
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť č. 11
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 11 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 11
Položka č. 1 - Systém na rekonštrukciu insuficientnej mitrálnej chlopne aproximáciou tkaniva
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov SP
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7
Výzva na plnenie RD
s viacerými účastníkmi s opätovným otvorením súťaže na dodanie "Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne - časť č. .......... - ............................................"1
Účastníci rámcovej dohody:
Kupujúci: |  | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
|  | Ondavská 8 | Ondavská 8
|  | 040 11 Košice | 040 11 Košice
a
Predávajúci:
ďalej tiež spoločne označovaní aj ako "účastníci dohody"
1. | Verejný obstarávateľ ako kupujúci prijíma ponuku predávajúceho (ako víťazného uchádzača po elektronickej aukcii) a týmto predávajúceho vyzýva na poskytovanie plnenia v rozsahu a za podmienok dodhodnutých rámcovou dohodou (ďalej len "výzva") a to najskôr odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia rámcovej dohody v Centrálnom registri zmlúv SR.
2. | Práva a povinnosti účastníkov dohody upravuje rámcová dohoda.
3. | Predávajúci výzvu kupujúceho na plnenie rámcovej dohody prijíma, čo potrvdrzuje podpisom tohto dokumentu.
Za predávajúceho:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov

## Príloha č. 8
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO,
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
3. | uvedenie predmetu subdodávky,
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom,
5. | hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa * | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
* údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu budú doplnené úspešným uchádzačom najneskôr v čase podpisu zmluvy
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač