SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

na predmet zákazky

„Špeciálny zdravotnícky materiál pre kliniku srdcovej chirurgie

so zameraním na chlopne“

(tovar)

Postup zadávania nadlimitnej zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) s využitím pravidla uvedeného v § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese

https://josephine.proebiz.com/

REVERZNÁ Verejná súťaž

Súťažné podklady schválili:

V Košiciach, dňa:	.............................................................................

doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA

predseda predstavenstva

V Košiciach, dňa:	.............................................................................

Ing. Marián Albert, MBA

podpredseda predstavenstva

Obsah súťažných podkladov

Časť A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov

Kapitola I.

Všeobecné informácie

1.	Identifikácia verejného obstarávateľa

2.	Predmet zákazky

3.	Komplexnosť predmetu zákazky

4.	Variantné riešenie

5.	Miesto, termín dodania a obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky

6.	Druh zákazky

7.	Zdroj finančných prostriedkov

8.	Lehota viazanosti ponuky

Kapitola II.

Všeobecné informácie k webovej aplikácii JOSEPHINE, komunikácia, dorozumievanie a vysvetľovanie

9.	všeobecné informácie k webovej aplikácii josephine

10.	Komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami /uchádzačmi

11.	Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

Kapitola III.

Príprava ponuky

12.	Vyhotovenie ponuky

13.	Jazyk ponuky

14.   Náležitosti ponuky

15.	Mena a ceny uvádzané v ponuke

16.	Zábezpeka ponuky

17.	Náklady na ponuku

Kapitola IV.

Predkladanie ponúk

18.	Uchádzač oprávnený predložiť ponuku

19.	Predloženie ponuky, doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

20.	Miesto a lehota na predkladanie ponuky

Kapitola V.

Otváranie, preskúmanie a vyhodnotenie ponúk

21.	Otváranie ponúk

22.	Preskúmanie ponúk

23.	Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky, vyhodnotenie ponúk na základe stanovených kritérií a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

24.	Oprava chýb

Kapitola VI.

Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní

25.	Dôvernosť procesu verejného obstarávania

26.	Opravné prostriedky

Kapitola VII.

Prijatie ponuky

27.	Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

28.	Uzavretie zmluvy

29.	Postup pri opätovnom otvorení súťaže

Kapitola VIII.

Lehoty v procese verejného obstarávania

30.	Lehoty v procese verejného obstarávania

Kapitola IX.

Ostatné ustanovenia v procese verejného obstarávania

31.	Ostatné ustanovenia

Časť B. podmienky účasti uchádzačov

1.	Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia

2.	Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia

3.	Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti

Časť C. opis predmetu zákazky

Časť D. Záväzné zmluvné podmienky

Časť E. kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia

Časť f. elektronická aukcia

Časť g. prílohy súťažných podkladov

Časť A. pokyny pre záujemcov a uchádzačov

## Kapitola I.

## Všeobecné informácie

### Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie:	Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Sídlo organizácie:	Ondavská 8, 040 11 Košice

Peňažný ústav: 	Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu:	0445952274/0900

SK4809000000000445952274

IČO:	36 601 284

DIČ:	202 210 8704

IČ DPH:	SK2022108704

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č. 1360/V, oddiel: Sa

Kontaktná osoba: 	Magdaléna Suchá

Tel.:	+421 55 611 71 11, 789 1626

E-mail:	msucha@vusch.sk

Internetová adresa (URL): 	http://www.vusch.sk

Adresa stránky, priameho prístupu k dokumentácií VO: https://josephine.proebiz.com/

Kontakt pre komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi:

Elektronická komunikácia medzi verejným obstarávateľom, záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať v elektronickom nástroji JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/

### Predmet zákazky

  - Názov predmetu zákazky:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne

  - Číselný kód predmetu zákazky pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):

Kód CPV:  	33182220-7 Srdcové chlopne

  - Podrobné vymedzenie predmetu zákazky:

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, tvorí samostatnú časť C. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (ďalej len „SP“).

### Komplexnosť predmetu zákazky

  - Predmet zákazky je rozdelený na 11 samostatných častí.

  - Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na minimálne jednu časť predmetu zákazky. V rámci jednej časti musí uchádzač predložiť ponuku na všetky položky.

### Variantné riešenie

  - Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.

  - Ak bude súčasťou ponuky aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia.

### Miesto, termín dodania a obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky

  - Miesto dodania predmetu zákazky:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. - Lekáreň, Ondavská 8, 040 11  Košice.

  - Termín dodania predmetu zákazky:

Predmet zákazky bude predávajúci plniť v množstve na základe písomných objednávok kupujúceho v súlade so zmluvou podľa požiadaviek kupujúceho s termínom dodania tovaru najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu. Za termín doručenia objednávky sa považuje faxové potvrdenie o bezchybnom doručení faxovej objednávky predávajúcemu a v prípade e-mailového zasielania objednávok sa bude považovať za termín doručenia objednávky potvrdenie o prečítaní e-mailu predávajúcim.

  - Obhliadka predmetu zákazky:

Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky nie je potrebná.

### Druh zákazky

  - Zákazka sa považuje za zákazku na dodanie tovaru podľa § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

  - Na základe výsledkov verejného obstarávania uzavrie verejný obstarávateľ v príslušnej časti predmetu zákazky zmluvu v súlade s bodom 28 tejto časti SP.

  - Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie predmetu zákazky tvorí časť D. Záväzné zmluvné podmienky týchto SP.

### Zdroj finančných prostriedkov

  - Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

  - Na tento predmet zákazky je stanovená predpokladaná hodnota zákazky 5 560 907,48 EUR bez DPH.

  - Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na realizáciu predmetu zákazky.

  - Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách na základe predložených faktúr podľa podmienok dohodnutých v zmluve. Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.

### Lehota viazanosti ponuky

  - Lehota viazanosti ponúk je stanovená v bode 30.4 tejto časti SP.

  - Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom, prípadne do uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk, ak to bolo z procesných dôvodov nevyhnutné.

  - V prípade, že budú začaté revízne postupy si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponuky. Predĺženie lehoty viazanosti ponuky oznámi verejný obstarávateľ všetkým záujemcom a uchádzačom formou opravy údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania prostredníctvom Vestníka Úradu pre verejné obstarávanie a prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE (ďalej len „JOSEPHINE“). Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

  - V prípade, ak uchádzač nesúhlasí s predĺžením lehoty viazanosti ponúk, doručí verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosť o späťvzatie ponuky. V prípade, ak uchádzač nedoručí takúto žiadosť o späťvzatie ponuky v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia opravy vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, má sa za to, že s predĺžením lehoty viazanosti ponúk uchádzač súhlasí.

## Kapitola II.

## Všeobecné informácie k webovej aplikácii JOSEPHINE, komunikácia, dorozumievanie a vysvetľovanie

### všeobecné informácie k webovej aplikácii josephine

  - Táto verejná súťaž je vytvorená v elektronickom nástroji JOSEPHINE. JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia umiestnená na doméne https://josephine.proebiz.com/.

  - Všetky úkony v tejto verejnej súťaži sa uskutočňujú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE s výnimkou podpisu zmluvy alebo realizácie doručenia objednávky.

  - Pre získanie informácií o verejnom obstarávaní, pre sťahovanie, vytváranie a odosielanie dokumentov, pre komunikáciu s verejným obstarávateľom je potrebné uskutočniť registráciu v systéme JOSEPHINE. V prípade potreby má záujemca k dispozícii elektronický užívateľský manuál administrátora „Návod účastníka“ zverejnený na webovej adrese http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Skrateny_navod_ucastnik.pdf. Je povinnosťou záujemcu, aby pred dokončením registrácie do systému JOSEPHINE skontroloval svoje kontaktné údaje. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa užívateľského použitia systému JOSEPHINE kontaktujte tel. č. +421 2 2025 5999 alebo e-mailom na adresu houston@proebiz.com.

  - Záujemca/uchádzač zodpovedá za správnosť svojich kontaktných údajov a za riadne a včasné zoznámenie sa s písomnosťami doručovanými verejným obstarávateľom v rámci tejto verejnej súťaže.

  - Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo

- Google Chrome

- Microsoft Edge.

### Komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami /uchádzačmi

  - Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a vzájomná komunikácia (ďalej len „komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať výhradne v štátnom t.j. v slovenskom jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a rovnaký obsah týchto údajov uvedených v ponuke, v podmienkach účasti a  zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.

  - Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami/uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

  - Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.  Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

    - Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi/uchádzačovi bude na ním určený kontaktný email (zadaný pri registrácii do systému JOSEPHINE) bezodkladne odoslaná informácia, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca/uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky/správy. Záujemca/uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácií s verejným obstarávateľom.

    - Ak je odosielateľom informácie záujemca/uchádzač, tak po prihlásení sa do systému a predmetnej zákazky môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme  JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

    - Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

    - Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie  súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa https://.www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/ formou odkazu na systém JOSEPHINE.

### Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

11.1	Prístup k dokumentácii verejného obstarávania je na stránke: https://josephine.proebiz.com/

11. 2 	V profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie je vo forme linku uvedená informácia o verejnom portáli systému JOSEPHINE kde budú všetky informácie k dispozícii.

11.3	V prípade nejasností alebo potreby objasnenia požiadaviek a podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo v súťažných podkladoch, v inej sprievodnej dokumentácii a/alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

11.4	Verejný obstarávateľ poskytuje vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr 6 dní pred uplynutím na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a súčasne verejný obstarávateľ zverejní vysvetlenie v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie vo forme linku na verejný portál systému JOSEPHINE.

11.5	Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle §170 ods. 8 b) zákona o verejnom obstarávaní.

## Kapitola III.

## Príprava ponuky

### Vyhotovenie ponuky

  - Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch.

  - Ponuka musí byť vyhotovená a predložená výlučne elektronicky podľa § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a  vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

  - Elektronickú ponuku uchádzač vloží vyplnením ponukového formulára v systéme JOSEPHINE a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE.

  - Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, musia byť  k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.

  - Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača pre príslušnú časť (Príloha č. 5 – Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk) bude vyjadrené v EUR (eurách) s presnosťou na dve (2) desatinné miesta a vložená do systému JOSEPHINE v štruktúre podľa bodu 15.3 týchto SP.

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača, že ceny, ktoré uvedie v Prílohe č. 5 – Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk musia byť zhodné s cenou, ktorú uchádzač uvedie v ponukovom formulári systému JOSEPHINE.

  - Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).

  - Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač poskytol, na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné.

  - Dokumenty v ponuke, pre ktoré je to vyžadované v týchto SP majú byť podpísané:

a) uchádzačom, t. j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo

b) zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača, v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo s notársky osvedčenými podpismi pre zástupcu uchádzača, podpísané uchádzačom podľa písm. a) tohto bodu.

### Jazyk ponuky

  - Ponuka, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní, musia byť predložené v štátnom jazyku t.j. v slovenskom jazyku, pokiaľ nie je v týchto SP určené inak. Ponuka musí byť predložená v čitateľnej a reprodukovateľnej podobe.

  - Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

(Poznámka: ak je originálny doklad alebo dokument vyhotovený napr. v nemeckom jazyku, nesmie byť preložený do českého jazyka, ale musí byť preložený do štátneho jazyka t.j. slovenského jazyka).

- Náležitosti ponuky

Ponuka sa predkladá v elektronickej podobe a musí obsahovať:

  - Uchádzačom podpísaný Titulný list s uvedením obsahu ponuky, v ktorom bude uvedený zoznam predložených dokladov a dokumentov (súpis dokumentov). Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Titulný list“.

  - Vyplnenú a uchádzačom podpísanú Prílohu č. 1 – „Identifikačné údaje uchádzača“ týchto SP (ďalej len „Príloha č. 1“). Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Identifikačné údaje uchádzača“.

(Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby pri vypĺňaní jednotlivých príloh ako prvú vyplnili Prílohu č. 1 a to z dôvodu, že do ostatných príloh SP sa automaticky prenášajú niektoré údaje z Prílohy č. 1. Verejný obstarávateľ však upozorňuje, že za správnosť a úplnosť všetkých požadovaných údajov uvedených v jednotlivých prílohách zodpovedá výhradne uchádzač).

  - Vyplnenú a uchádzačom podpísanú Prílohu č. 2 – „Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní“ týchto SP (ďalej len „Príloha č. 2“). Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní“.

  - Vyplnenú a uchádzačom podpísanú Prílohu č. 3 – „Vyhlásenie uchádzača o súhlase s obsahom návrhu zmluvných podmienok“ týchto SP (ďalej len „Príloha č. 3). Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Vyhlásenie uchádzača o súhlase s obsahom návrhu zmluvných podmienok“.

  - Vyplnenú a uchádzačom podpísanú Prílohu č. 4 – „Špecifikácia predmetu zákazky“ týchto SP (ďalej len „Príloha č. 4“). Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Špecifikácia predmetu zákazky“.

  - Vyplnenú ocenenú a uchádzačom podpísanú Prílohu č. 5 – „Kalkulácia  ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk“ týchto SP (ďalej len „Príloha č. 5“). Uchádzač vyplní do Prílohy č. 5 týchto SP k príslušnej položke predmetu zákazky ten produkt, ktorý označil (žltým podfarbením) v Prílohe č. 6 týchto SP (ako produkt s najvyššou jednotkovou cenou ponúknutý k príslušnej položke predmetu zákazky). Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Kalkulácia  ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk“.

  - Vyplnenú ocenenú a uchádzačom podpísanú Prílohu č. 6 – „Sortiment ponúkaného tovaru“ týchto SP (ďalej len „Príloha č. 6“). Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Sortiment ponúkaného tovaru“.

  - Pre účel dodržania ochrany spracovávaných osobných údajov, ktoré by mohli byť zverejnením vo verejne prístupných registroch dotknuté, uchádzač predloží doklady požadované v bodoch 14.1 až 14.7 týchto SP bez tých osobných údajov, ktoré sú nad povolený rozsah (povolený rozsah: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, emailová adresa a telefónne číslo). Uchádzač prekryje najmä rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby na dokumentoch atď. Ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Požadované doklady uchádzač predloží s názvom „Bez osobných údajov - názov dokladu“ vo formáte napr. excel, pdf.,... . Uchádzač môže predložiť tieto doklady spolu v jednom súbore alebo každý doklad samostatne.

  - Potvrdenia, doklady, dokumenty, iné písomnosti prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa časti B. Podmienky účasti uchádzačov týchto SP. Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií, vo formáte .pdf s názvom:

        - „Osobné postavenie uchádzača“,

        - „Ekonomická spôsobilosť uchádzača – banka“

„Ekonomická spôsobilosť uchádzača – čestné vyhlásenie k účtom“

  - Potvrdenia, doklady, dokumenty, iné písomnosti prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky podľa časti C. Opis predmetu zákazky týchto SP. Požadované doklady musí záujemca predložiť vo forme naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií, vo formáte .pdf podľa bodu 5 časti C. Opisu predmetu zákazky SP.

  - V prípade, ak dokumenty v ponuke sú podpísané osobou, ktorá nie je štatutárnym orgánom uchádzača alebo člena skupiny, verejný obstarávateľ požaduje predložiť aj splnomocnenie s notársky osvedčenými podpismi pre zástupcu uchádzača, že je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo naskenovaného originálneho dokladu alebo úradne osvedčenej kópie, vo formáte .pdf s názvom „Splnomocnenie“.

  - V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného originálneho dokladu alebo osvedčenej kópie, vo formáte .pdf s názvom „Plná moc“.

  - Verejný obstarávateľ nevyžaduje uviesť subdodávateľov, ktorí sú uchádzačovi známi už v predloženej ponuke. Úspešný uchádzač najneskôr k podpisu zmluvy uvedie do prílohy zmluvy všetkých známych subdodávateľov.

  - Verejný obstarávateľ môže v prípade podozrenia, že uchádzač poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti, požiadať uchádzača o doručenie všetkých dokladov predložených v ponuke aj v listinnej podobe s cieľom overiť tieto doklady. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že poskytnutie informácií alebo dokladov, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti, je dôvodom na vylúčenie uchádzača.

### Mena a ceny uvádzané v ponuke

  - Uchádzač stanoví jednotkové ceny vo vzťahu k dodaniu predmetu zákazky týchto SP na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.,  aktuálneho Cenového opatrenia MZ SR, ktorým sa stanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva a ak je to relevantné, tak súčasne aj v súlade so zákonom č.  363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov. Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na riadne a úplné plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.

  - Uchádzač ku každej oceňovanej položke uvedie jednotkovú cenu príslušnej položky. Do príslušnej oceňovanej položky musia byť započítané všetky náklady, ktoré s ňou bezprostredne súvisia. Pod cenou sa rozumie suma, ktorej hodnota je vyššia ako 0,00 EUR. Uchádzači uvedú svoje maximálne jednotkové ceny zaokrúhlené na dve  (2) desatinné miesta. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné vziať do úvahy pokyny na zhotovenie ponuky uvedené týchto SP vrátane návrhu zmluvných podmienok.

  - Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu pre príslušnú časť predmetu zákazky, ktorá je zároveň aj návrhom uchádzača na plnenie kritéria uvedie v zložení (vyplnením ponukového formulára v systéme JOSEPHINE v okne „PONUKA“ priamo do tabuľky):

  - stĺpec „Jednotková cena bez DPH“ - uchádzač cenu nevkladá,

  - stĺpec „% DPH“ - uchádzač sadzbu DPH nevkladá,

  - stĺpec „Jednotková cena (kritérium hodnotenia)“- uchádzač vkladá celkovú cenu s DPH pre príslušnú časť predmetu zákazky.

Po vložení celkových cien a povinných príloha do častí, o ktoré má uchádzač záujem, klikne na tlačidlo „Odoslať“.

Na obrazovke sa uchádzačovi zobrazí informácia „Dokončenie spracovania ponuky“, ktorú uchádzač potvrdí tlačidlom „OK“. Následne sa na obrazovke uchádzačovi zobrazí okno s upozornením „Naozaj odoslať nekompletnú ponuku?“, ktoré uchádzač potvrdí tlačidlom „OK“.

Verejný obstarávateľ pred samotným vyhlásením verejnej súťaže vykonal na uvedený predmet zákazky Prípravnú trhovú konzultáciu. Na základe doručených cenových ponúk bolo zistené, že niektoré položky príslušných častí  predmetu zákazky obsahujú rozličné sadzby DPH. Na základe uvedeného uchádzači vkladajú do elektronického ponukového formulára systému JOSEPHIE ceny v zložení podľa bodu 15.3 tejto časti SP.

  - Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a v stĺpci kde vypĺňa sadzbu DPH v % uvedie 0. Na skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

  - Za správnosť stanovenia sadzby DPH zodpovedá výhradne uchádzač.

  - Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade ak je to relevantné) v súlade s:

        - aktuálne platným Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva,

        - zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

        - aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a. s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a. s. a Union zdravotná poisťovňa, a. s.,

        - aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a. s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a. s. a Union zdravotná poisťovňa, a. s.,  ďalej len "zoznam zdravotnej poisťovne" (ďalej spoločne označované ako „cenové predpisy“).

  - V prípade, ak zmluvná cena bude vyššia ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je uchádzač povinný, najneskôr však do 5 dní od účinnosti zmeny, kupujúceho o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak  sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, kupujúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.

### Zábezpeka ponuky

  - Zábezpeka ponuky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní sa nevyžaduje.

### Náklady na ponuku

  - Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

## Kapitola IV.

## Predkladanie ponúk

### Uchádzač oprávnený predložiť ponuku

  - Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť do predloženia ponuky určitú právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky  sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

### Predloženie ponuky, doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

  - Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

  - Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

  - Uchádzač predloží úplnú ponuku elektronicky podľa § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/ v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a SP. Ponuka musí byť predložená v čitateľnej a reprodukovateľnej podobe.

  - Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito  spôsobmi:

a)	v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8:00 – 16:00 hod.

b) 	alebo počkaním na autorizačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe, formou doporučenej pošty v prípade, kedy spoločnosť pomocou eID registruje osoba, ktorá nie je štatutárom tejto spoločnosti alebo je registrácia do systému realizovaná pomocou hesla. Lehota na tento úkon sú 3 pracovné dni a je potreba s touto dobou počítať pri vkladaní ponuky.

c) 	vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8:00 – 16:00 hod.

d) 	počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

  - Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v Prehľade – Zozname zákaziek vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.

  - Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.

  - Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk stanovenej v bode 30.2 tejto časti SP. Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

  - Požiadavka verejného obstarávateľa, ktoré doklady, dokumenty a ďalšie písomnosti musia byť predložené v ponuke je uvedená v bode 14 tejto časti SP.

### Miesto a lehota na predkladanie ponuky

  - Ponuky sa predkladajú elektronicky podľa § 49 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https:/josephine.proebiz.com/, kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke.

  - Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanovenej v bode 30 tejto časti SP sa elektronicky neotvorí.

  - Obsah každej ponuky bude verejným obstarávateľom sprístupnený až po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.

  - Lehota na predkladanie ponúk je uvedená v bode 30 tejto časti SP.

## Kapitola V.

## Otváranie, preskúmanie a vyhodnotenie ponúk

### Otváranie ponúk

  - Otváranie ponúk sa vykoná elektronicky prostredníctvo systému JOSEPHINE v lehote podľa bodu 30 tejto časti SP v mieste sídla verejného obstarávateľa.

  - Otváranie ponúk je vzhľadom na použitie § 54 (elektronická aukcia) zákona o verejnom obstarávaní neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.

  - Po otvorení ponuky, komisia vykoná všetky úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní spočívajúce vo vyhodnotení ponuky, podaní vysvetlenia, doplnenia ponuky, vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.

### Preskúmanie ponúk

  - Komisia preskúma ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk, splnenie všetkých stanovených požiadaviek a rozhodne, či ponuky:

    - obsahujú všetky náležitosti uvedené v bode 14,

    - zodpovedajú pokynom, požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a v týchto SP.

  - Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v oznámení, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto SP a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  - Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky bude z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehota, v ktorej môžu byť uplatnené revízne postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní.

### Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky, vyhodnotenie ponúk na základe stanovených kritérií a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

  - Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky:

Vzhľadom na použitie ustanovení týkajúcich sa reverznej verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na premet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

    - Splnenie  požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky sa bude posudzovať v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a týchto SP, z dokladov predložených podľa požiadaviek verejného obstarávateľa v časti C. Opis predmetu zákazky týchto SP.

    - Komisia môže elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

    - Komisia vylúči ponuku, ktorá nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa bodu 4 časti C. Opis predmetu zákazky týchto SP. Verejný obstarávateľ elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámi uchádzačovi vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.

  - Vyhodnotenie ponúk na základe stanovených kritérií:

    - Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a neboli z verejnej súťaže vylúčené sa budú vyhodnocovať podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk určených v oznámení prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto SP a na základe pravidiel stanovených verejným obstarávateľom v časti E. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia týchto SP.

    - Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, systém JOSEPHINE postupne automatickým spôsobom zoradí a to od ponuky s najnižšou cenou, po ponuku s najvyššou cenou, pričom ponuke s najnižšou cenou pridelí priebežné prvé miesto. Komisia verejného obstarávateľa následne vykoná všetky potrebné úkony súvisiace so zákonom o verejnom obstarávaní.

    - Komisia môže prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

    - Po vyhodnotení ponúk podľa predchádzajúcich bodov sa použije elektronická aukcia. Na účasť v elektronickej aukcii budú vyzvaní súčasne všetci uchádzači, ktorých ponuky neboli vylúčené. Uchádzači sa elektronickej aukcie budú zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú musia uviesť vo svojej ponuke ako e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu elektronickej aukcii. Na túto e-mailovú adresu im bude elektronickými prostriedkami zaslaná výzva na účasť v elektronickej aukcii. Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii budú uvedené podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie podľa § 54 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

  - Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:

    - Po vyhodnotení ponúk podľa bodu 23.1 a  23.2 komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačov v súlade s § 55, resp. § 40 a ďalšími ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienok účasti bude založené na posúdení splnenia:

      - podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní,

      - podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia uchádzača podľa        § 33 zákona o verejnom obstarávaní ak sa vyžadujú,

      - podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní ak sa vyžadujú.

  - Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti:

    - ktoré sa týkajú osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne,

    - ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne,

    - ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

  - Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži sa bude posudzovať v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a týchto SP, z dokladov predložených podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v časti B. Podmienky účasti uchádzačov týchto SP.

  - Ak uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti vo verejnej súťaži podľa časti B. Podmienky účasti uchádzačov týchto SP alebo nepredloží požadované doklady a informácie alebo predloží neplatné doklady alebo poskytne nepravdivé informácie alebo skreslené informácie, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti alebo nepredloží po písomnej žiadosti podľa § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote, bude z verejnej súťaže vylúčený. Uchádzač bude elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému  JOSEPHINE upovedomený o vylúčení s uvedením dôvodu vylúčenia a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka.

### Oprava chýb

24.1 	V prípade zistených zrejmých chýb v písaní a počítaní komisia požiada uchádzača o vysvetlenie. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

## Kapitola VI.

## Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní

### Dôvernosť procesu verejného obstarávania

  - Informácie týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa sú viazané mlčanlivosťou a nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhláseného verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani iným tretím osobám.

  - Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z.z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov atď.).

  - Za dôverné informácie je v zmysle zákona o verejnom obstarávaní možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.

  - Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.

  - Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzatvorený zmluvný vzťah, akýkoľvek dodávateľ prepojený na uchádzača alebo ktorý je alebo bude pridružený k uchádzačovi, dodávatelia uchádzača vo vzťahu k plneniu zmluvy vrátane ich zamestnancov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od verejného obstarávateľa obdrží alebo zmluvný dodávateľ, či pridružený dodávateľ vrátane zamestnancov vyhotoví podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude ich možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa.

  - Ak sa verejný obstarávateľ v zmysle § 23 zákona o verejnom obstarávaní dozvie o konflikte záujmov, prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu s cieľom zabránenia pretrvávania konfliktu záujmov.

  - Ak nebude možné odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, ktorými sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností a zodpovednosti, verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača v zmysle § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

Zainteresovanou osobou je najmä:

  - zamestnanec verejného obstarávateľa podieľajúci sa na príprave a realizácii verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi  podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave a realizácii verejného obstarávania,

  - osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii

  - Uchádzač/záujemca sa zaväzuje rešpektovať etický kódex https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html, ktorý je zverejnený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Porušenie etického kódexu je závažné porušenie profesijných povinností.

### Opravné prostriedky

  - Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, môže podľa § 164 zákona o verejnom obstarávaní podať verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu.

  - Uchádzač, ktorý podal verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu, môže v prípade zamietnutia podanej úplnej žiadosti o nápravu, resp. doručenia nesúhlasného stanoviska verejného obstarávateľa ku podanej úplnej žiadosti o nápravu, podať podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní námietku. Podaniu námietok podľa § 170 ods. 3 písm. c) až g) zákona o verejnom obstarávaní a podaniu námietok podľa § 170 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní nemusí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu.

## Kapitola VII.

## Prijatie ponuky

### Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

  - Podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotí verejný obstarávateľ po skončení elektronickej aukcie splnenie podmienok účasti uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, alebo vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk, je povinný vyhodnotiť u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, alebo u uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov alebo ich ponúk, vyhodnotí verejný obstarávateľ následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom mieste v novo zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky alebo aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Pri uzatváraní rámcovej dohody s viacerými uchádzačmi sa postupuje primerane podľa prvej až tretej vety. Verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača alebo uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní. Požiadavky na predmet zákazky verejný obstarávateľ vyhodnotí podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.  Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa bude považovať za nesplnenie podmienok účasti.

  - Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa vyššie uvedeného bodu a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne prostredníctvom komunikačného rozhrania  systému JOSEPHINE oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v svojom profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, oznámi že jeho ponuku alebo ponuky prijíma, neúspešnému  uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 ods. 3 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Dátum odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazuje verejný obstarávateľ.

  - V prípade, ak po skončení postupov podľa bodov 27.1 a 27.2 bude:

    - viac úspešných uchádzačov oznámi verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE všetkým úspešným uchádzačom, že s nimi uzavrie Rámcovú dohodu s viacerými účastníkmi s opätovným otvorením súťaže (ďalej len „RD1“) v príslušnej časti predmetu zákazky. Zároveň verejný obstarávateľ oznámi prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE:

      - úspešnému uchádzačovi, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí po elektronickej aukcii, že sa stal víťazným uchádzačom a jeho ponuku prijíma. V oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk vyzve verejný obstarávateľ víťazného uchádzača na uzatvorenie RD1 a na jej následné plnenie. Víťazný uchádzač potvrdí svoj zámer plniť RD1 prostredníctvom Prílohy č. 7 - „Výzva na plnenie RD“ týchto SP (ďalej len „Príloha č. 7“), ktorú je víťazný uchádzač povinný doručiť v písomnej forme (víťazný uchádzač použije vzor Prílohy č. 7 týchto SP). Víťazný uchádzač je povinný poskytovať verejnému obstarávateľovi dohodnuté plnenie podľa RD1, a to najskôr od dňa nasledujúceho po dni zverejnenia RD1 v Centrálnom registri zmlúv SR (ďalej len „CRZ“),

      - ostatným úspešným uchádzačom, ktorí sa umiestnili na ďalších miestach v poradí po elektronickej aukcii identifikáciu víťazného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 ods. 3 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní a vyzve ich na uzatvorenie RD1,

    - len jeden úspešný uchádzač oznámi verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE tomuto úspešnému uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma a uzavrie s ním Rámcovú dohodu s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže (ďalej len „RD2“) v príslušnej časti predmetu zákazky.

### Uzavretie zmluvy

  - Výsledkom postupu verejného obstarávania v príslušnej časti predmetu zákazky bude:

- v prípade, ak po ukončení postupu podľa bodu 27.1 a 27.2 uvedených v tejto časti SP bude v príslušnej časti predmetu zákazky viac úspešných uchádzačov uzavretie s nimi verejný obstarávateľ RD1 na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, resp. do doby naplnenia dohodnutého maximálneho finančného rozsahu uvedeného RD1 uvedenej v časti D. „Záväzné zmluvné podmienky“. Dodávka predmetu zákazky sa bude realizovať na základe čiastkových písomných objednávok vystavených v súlade s RD1,

resp.

- v prípade, ak po ukončení postupu podľa bodu 27.1 a 27.2 uvedených v tejto časti SP ostane v príslušnej časti predmetu zákazky iba jeden úspešný uchádzač, alebo bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky alebo v prípade, ak ostatné predložené ponuky boli pre verejného obstarávateľa neprijateľné uzavretie s ním verejný obstarávateľ RD2 na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, resp. do doby naplnenia dohodnutého maximálneho finančného rozsahu uvedeného v RD2 uvedenej v časti D. „Záväzné zmluvné podmienky“. Dodávka predmetu zákazky sa bude realizovať na základe čiastkových písomných objednávok, vystavených v súlade s RD2.

  - RD1 a RD2 nesmú byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešnými uchádzačmi.

  - Na proces uzatvorenia zmluvy sa aplikujú postupy podľa § 56 zákona o verejnom obstarávaní.

### Postup pri opätovnom otvorení súťaže

Verejný obstarávateľ podľa § 83 zákona o verejnom obstarávaní opätovne otvorí súťaž v tej časti predmetu zákazky, v ktorej bola uzatvorená RD1, a to najskôr po uplynutí 24 mesiacov a najneskôr do uplynutia 26 mesiacov odo dňa účinnosti RD1, ak v čase opätovného otvorenia súťaže budú účastníkmi príslušnej RD1 najmenej dvaja úspešní uchádzači (v prípade, ak v čase opätovného otvorenia súťaže bude účastníkom príslušnej RD1 už iba jeden úspešný uchádzač, verejný obstarávateľ nebude súťaž opätovne otvárať a v plnení RD1 pokračuje v tom čase aktuálny dodávateľ) nasledovným postupom:

  - Verejný obstarávateľ zašle všetkým účastníkom RD1 elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámenie o opätovnom otvorení súťaže. Verejný obstarávateľ elektronickým zaslaním oznámenia o opätovnom otvorení súťaže si splnil svoju povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia § 83 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

  - V oznámení o opätovnom otvorení súťaže požiada verejný obstarávateľ všetkých účastníkov RD1 o predloženie ponuky t.j. Prílohy č. 6 – Sortiment ponúkaného tovaru týchto SP, ktorú vložia ako prílohu ponuky v systéme JOSEPHINE vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf  a zároveň vo formáte excel.

  - Obsah ponúk zostane dôverný až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Po úvodnom vyhodnotení ponúk budú účastníci RD1 vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii.

  - Výsledkom elektronickej aukcie bude zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením.

  - Úspešný uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí po elektronickej aukcii doručí verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, bezodkladne, najneskôr však do dvoch (2) pracovných dní nasledujúcich po ukončení elektronickej aukcie Prílohu č. 6 týchto SP, v ktorej budú uvedené výsledné hodnoty z elektronickej aukcie. Nepredloženie aktualizovanej Prílohy č. 6 týchto SP bude verejný obstarávateľ považovať za odstúpenie uchádzača od svojej ponuky. V prípade, ak sa úspešný uchádzač po vyhodnotení predloženej Prílohy č. 6 týchto SP stane neúspešným, resp., ak odstúpi od svojej ponuky zopakuje verejný obstarávateľ elektronickú aukciu, do ktorej opakovane vyzve elektronickými prostriedkami na účasť súčasne všetkých uchádzačov z predošlého kola elektronickej aukcie okrem uchádzača, ktorý sa stal neúspešným, resp. odstúpil od svojej ponuky. Východiskom nového kola elektronickej aukcie budú jednotkové ceny, ktoré boli výsledkom predchádzajúceho kola elektronickej aukcie. Nová elektronická aukcia sa začne minimálne dva (2) pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii. Po ukončení nového kola elektronickej aukcie sa bude postupovať podľa bodu 29.5 týchto SP.

  - Po skončení postupu podľa bodu 29.5 týchto SP verejný obstarávateľ elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámi:

    - úspešnému uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma a zároveň ho vyzve na plnenie RD1. V prípade, ak výsledné hodnoty z elektronickej aukcie uvedené v aktualizovanej Prílohe č. 6 – Sortiment ponúkaného tovaru týchto SP úspešného uchádzača:

      - budú zodpovedať sortimentu a cenám predmetu zákazky pred opätovným otvorením súťaže, potvrdí úspešný uchádzač svoj zámer plniť RD1 doručením podpísanej Prílohy č. 7 týchto SP (víťazný uchádzač použije vzor Prílohy č. 7 týchto SP), a to bezodkladne najneskôr však do dvoch (2) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE a zároveň poštovou zásielkou, na adresu podľa bodu 1 tejto časti SP, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Nepredloženie Prílohy č. 7 týchto SP v stanovenom termíne bude verejný obstarávateľ považovať za odstúpenie uchádzača od svojej ponuky. V prípade odstúpenia úspešného uchádzača od svojej ponuky zopakuje verejný obstarávateľ elektronickú aukciu, do ktorej opakovane vyzve elektronickými prostriedkami na účasť súčasne všetkých uchádzačov z predošlého kola elektronickej aukcie okrem uchádzača, ktorý odstúpil od svojej ponuky. Východiskom nového kola elektronickej aukcie budú jednotkové ceny, ktoré boli výsledkom predchádzajúceho kola elektronickej aukcie. Nová elektronická aukcia sa začne minimálne dva (2) pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii. Po ukončení nového kola elektronickej aukcie sa bude postupovať podľa bodov 29.5 a 29.6 týchto SP. Víťazný uchádzač je povinný poskytovať verejnému obstarávateľovi dohodnuté plnenie podľa RD1, a to dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Prílohy č. 7 v CRZ,

      - nebudú zodpovedať sortimentu a/alebo cenám predmetu zákazky pred opätovným otvorením súťaže, potvrdí úspešný uchádzač svoj zámer plniť RD1 doručením podpísaného „Dodatku k RD“ v písomnej forme na adresu podľa bodu 1 tejto časti SP. Víťazný uchádzač vypracuje návrh Dodatku k RD v súlade s článkom 1, bod 6 RD1, ktorým sa upraví zmena v plnení na základe výsledku elektronickej aukcie. Návrh dodatku zašle víťazný uchádzač obratom, najneskôr však do dvoch (2) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE za účelom jeho odsúhlasenia právnym oddelením. Najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odo dňa doručenia návrhu Dodatku k RD víťazným uchádzačom zašle verejný obstarávateľ elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému  JOSEPHINE víťaznému uchádzačovi odsúhlasený návrh Dodatku k RD (v prípade pripomienkovania vrátane návrhu zmien). Víťazný uchádzač je povinný v prípade pripomienkovania návrh zmien zapracovať do ním predloženého návrhu Dodatku k RD a upravený Dodatok k RD doručiť verejnému obstarávateľovi v písomnej forme na adresu podľa bodu 1 tejto časti SP, a to bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní odo dňa odoslania odsúhlasenia verejným obstarávateľom. Nepredloženie „Dodatku k RD“ v stanovenom termíne bude verejný obstarávateľ považovať za odstúpenie uchádzača od svojej ponuky. V prípade odstúpenia úspešného uchádzača od svojej ponuky zopakuje verejný obstarávateľ elektronickú aukciu, do ktorej opakovane vyzve elektronickými prostriedkami na účasť súčasne všetkých uchádzačov z predošlého kola elektronickej aukcie okrem uchádzača, ktorý odstúpil od svojej ponuky. Východiskom nového kola elektronickej aukcie budú jednotkové ceny, ktoré boli výsledkom predchádzajúceho kola elektronickej aukcie. Nová elektronická aukcia sa začne minimálne dva (2) pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii. Po ukončení nového kola elektronickej aukcie sa bude postupovať podľa bodov 29.5 a 29.6 týchto SP. Víťazný uchádzač je povinný poskytovať verejnému obstarávateľovi dohodnuté plnenie podľa RD1, a to dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Dodatku k RD v CRZ.

    - ostatným uchádzačom, ktorí sa umiestnili na ďalších miestach v poradí po elektronickej aukcii identifikáciu víťazného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky. Verejný obstarávateľ zároveň elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámi (ak je to relevantné) prostredníctvom „Výzvy na ukončenie plnenia RD“ aktuálnemu predávajúcemu, ako uchádzačovi, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí po elektronickej aukcii, že v dôsledku zmeny úspešného uchádzača – predávajúceho na základe výsledku vyhodnotenia ponúk po opätovnom otvorení verejnej súťaže prestáva poskytovať verejnému obstarávateľovi dohodnuté plnenie podľa RD1, a to dňom uvedeným vo Výzve na ukončenie plnenia RD, t.j. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Prílohy č. 7 týchto SP, resp. Dodatku k RD v CRZ.

  - Účastníci RD1 sa zaväzujú v súlade s § 83 zákona o verejnom obstarávaní zúčastniť opätovného otvorenia súťaže, v ktorom bude kupujúci elektronickou aukciou vyberať z účastníkov RD1 subjekt, ktorý bude zabezpečovať plnenie RD1.

## Kapitola VIII.

## Lehoty v procese verejného obstarávania

### Lehoty v procese verejného obstarávania

| 30.1 | Odporúčaná lehota na doručenie žiadosti uchádzača o vysvetlenie súťažných podkladov do: | 17.05.2019 do 14:30:00 hod. |
| --- | --- | --- |
| 30.2 | Lehota na predkladanie ponúk do: | 30.05.2019 do 09:00:00 hod. |
| 30.3 | Neverejné otváranie ponúk: | 30.05.2019 o 13:00:00 hod. |
| 30.4 | Lehota viazanosti ponúk do: | 30.11.2019 |

## Kapitola IX.

## Ostatné ustanovenia v procese verejného obstarávania

### Ostatné ustanovenia

  - Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod..

  - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo považovať za dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nebude môcť pokračovať v postupe verejného obstarávania a prijať ponuku víťazného uchádzača v príslušnej časti predmetu zákazky tieto skutočnosti (ak je to relevantné):

    - v prípade, ak po elektronickej aukcii prekročí uchádzačom ponúknutá celková cena za predpokladané množstvo MJ bez DPH predmetu zákazky výšku predpokladanej hodnoty predmetu zákazky  (ďalej len „PHZ“) uvedenú v bode 4 časti C. Opis predmetu zákazky týchto SP, bude verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú. V prípade, ak všetky ponuky uchádzačov prekročia PHZ uvedenú v bode 4 časti C. Opis predmetu zákazky týchto SP, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky,

    - v prípade, ak sa víťazným uchádzačom po elektronickej aukcii stane:

    - uchádzač, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre verejného obstarávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ s DPH je vyššia ako bola jeho jednotková cena za MJ s DPH, za ktorú ho verejný obstarávateľ  nakupoval od uchádzača pred vyhlásením predmetnej súťaže, alebo

    - uchádzač, ktorý verejnému obstarávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ s DPH je vyššia ako bola jeho jednotková cena za MJ s DPH, ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže,

tak verejný obstarávateľ požiada víťazného uchádzača po ukončení elektronickej aukcie o doručenie písomného zdôvodnenia navýšenia konečnej jednotkovej ceny za MJ s DPH príslušnej položky predmetu zákazky oproti aktuálnemu alebo predchádzajúcemu zmluvnému vzťahu alebo  aktuálnej cenovej ponuke uchádzača a po vyhodnotení predloženého vysvetlenia:

        - v prípade uznania oprávnenosti navýšenia konečnej jednotkovej ceny za MJ s DPH príslušnej položky predmetu zákazky uzavrie verejný obstarávateľ s víťazným uchádzačom zmluvný vzťah,

        - v prípade neuznania oprávnenosti navýšenia konečnej jednotkovej ceny s DPH príslušnej položky predmetu zákazky bude verejný obstarávateľ považovať ponuku uchádzača za ponuku obsahujúcu zjavne nevýhodné podmienky pre verejného obstarávateľa, čím dôjde k naplneniu dôvodov hodných osobitného zreteľa, pre ktoré verejný obstarávateľ neuzavrie s víťazným uchádzačom zmluvný vzťah a zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 ods. 2 zákona o VO.

  - V prípade, ak dôjde zo strany verejného obstarávateľa alebo uchádzača, ktorý zabezpečuje aktuálne plnenie RD1 k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu, verejný obstarávateľ bezodkladne opätovne otvorí súťaž v súlade s bodom 29 tejto časti SP, avšak už bez účasti uchádzača, s ktorým bol ukončený zmluvný vzťah. Zabezpečenie plnenia predmetu RD1 do ukončenia opätovne otvorenej súťaže bude realizované formou zadávania priamych čiastkových objednávok účastníkovi RD1, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí po elektronickej aukcii za uchádzačom, s ktorým verejný obstarávateľ ukončil zmluvný vzťah (ukončil aktuálne plnenie RD1) vo výsledných cenách po elektronickej aukcii za dodržania podmienok uvedených v bode 15 tejto časti SP.

  - V prípade, ak uchádzač, ktorý zabezpečuje aktuálne plnenie RD1 z akéhokoľvek objektívneho alebo subjektívneho dôvodu nevie, resp. nemôže čiastočne zabezpečiť celé zmluvne dohodnuté plnenie (t.j. v prípade, ak čo i len u jednej z dohodnutých položiek tovarov, ktoré sú predmetom plnenia nemôže uchádzač zabezpečiť zmluvne dohodnuté plnenie) verejný obstarávateľ po preukázateľnom zistení uvedenej skutočnosti bezodkladne opätovne otvorí súťaž v súlade s bodom 29 tejto časti SP, avšak už bez účasti uchádzača, ktorý ďalej  nie je schopný plniť celý dohodnutý rozsah plnenia RD1. Zabezpečenie plnenia predmetu RD1 do ukončenia opätovne otvorenej súťaže bude realizovaný formou zadávania priamych čiastkových objednávok účastníkovi RD1, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí po elektronickej aukcii za uchádzačom, ktorý ďalej  nie je schopný plniť celý dohodnutý rozsah plnenia RD1 vo výsledných cenách po elektronickej aukcii za dodržania podmienok uvedených v bode 15 tejto časti SP. Verejný obstarávateľ bezodkladne po preukázateľnom zistení vyššie uvedeného oznámi uchádzačovi, ktorý ďalej  nie je schopný plniť celý dohodnutý rozsah plnenia RD1 zmenu dodávateľa, a to elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému  JOSEPHINE.

  - Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky na základe dôvodov určených v § 57 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE upovedomí uchádzačov o zrušení použitého postupu verejného obstarávania s uvedením dôvodu zrušenia a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.

  - Skutočnosti neupravené v týchto SP sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

  - Verejný obstarávateľ má za to, že uchádzač zabezpečil potrebné písomné súhlasy so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb na účely verejného obstarávania v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

  - Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle spoločnosti www.vusch.sk

#### Časť B. podmienky účasti uchádzačov

### Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia

  - Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti:

        - nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Uchádzač musí spĺňať aj podmienku ustanovenia zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2016. V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu. Výpis z registra trestov právnickej osoby vydá Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti,

        - nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné  dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

        - nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

        - nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

        - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

        - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým čestným vyhlásením,

        - nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

        - nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

  - Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodu 1.1 nasledovne:

- písm. a) - doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, nakoľko verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získať  ich z informačných systémov verejnej správy podľa zákona  č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže  využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii),

- písm. b) - doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

- písm. c) - doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,

- písm. d) - doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

- písm. e) - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

- písm. f) - doloženým čestným vyhlásením.

  - Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

  - Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.

  - Uchádzač môže podľa § 39 predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom JED.

  - Ak uchádzač alebo záujemca použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača požiadať elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED. Uchádzač predloží doklady verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania  systému JOSEPHINE do piatich (5) pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

  - Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

  - Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

  - Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k predmetu: Uvedené doklady verejný obstarávateľ vyžaduje v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

### Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia

  - Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia uvedené v § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže predložením naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií nasledovne:

    - § 33 ods. 1 písm. a) Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len „banka“) nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky. Vo vyjadrení banka potvrdí, že uchádzač za predchádzajúce tri roky, resp. za tie roky, za ktoré je možné vyjadrenie banky vyhotoviť v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky:

        - nie je/nebol v nepovolenom prečerpaní,

        - v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,

        - jeho bežný účet nie je/nebol predmetom exekúcie.

V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z týchto bánk, a to vo vyššie uvedenom rozsahu.

    - Čestné vyhlásenie podpísané jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v ktorom uvedie zoznam všetkých bánk, v ktorých má na podnikanie zriadené účty a zároveň vyhlásenie, že nemá bankové účty v iných bankách ako tých, od ktorých predložil vyjadrenie banky.

  - Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.

  - Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.

  - Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za vhodný.

  - Uchádzač môže podľa § 39 predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom JED.

  - Ak uchádzač alebo záujemca použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača požiadať elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED. Uchádzač predloží doklady verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania  systému JOSEPHINE do piatich (5) pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k predmetu zákazky: Uchádzač v ponuke preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie predložením vyššie uvedených dokladov, ktoré dokazujú, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne plniť právne záväzky, akým je predmet zákazky a v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť právne vzťahy.

### Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti

Nepožaduje sa.

#### časť c. opis predmetu zákazky

- Názov predmetu zákazky

Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne

- Funkčná špecifikácia predmetu zákazky

Predmetom zákazky je špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne. Aortálne alebo mitrálne chlopne sú určené ako náhrada chlopne u pacientov s poškodenou alebo inak nesprávne fungujúcou aortálnou alebo mitrálnou srdcovou chlopňou. Môžu sa tiež použiť ako náhrada predchádzajúcej už implantovanej protetickej srdcovej chlopne.

- Rozdelenie predmetu zákazky:

Predmet zákazky je rozdelený na 11 samostatných častí.

- Rozsah predmetu zákazky:

| Položka číslo | Názov príslušnej časti predmetu zákazky/ Názov položky príslušnej časti predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov) | Celková predpokladaná hodnota zákazky za predpokladané množstvo MJ v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Časť č. 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 1 |  |  |  |  |
| Položka č. 1 | Mechanické aortálne chlopne | ks | 40 | 55 200,00 |
| Položka č. 2 | Mechanické mitrálne chlopne | ks | 28 | 38 640,00 |
| Položka č. 3 | Biologické aortálne chlopne | ks | 450 | 930 600,00 |
| Položka č. 4 | Biologické mitrálne chlopne | ks | 64 | 92 800,00 |
| Položka č. 5 | Aortálne konduity | ks | 30 | 55 500,00 |
| Predpokladaná hodnota zákazky pre časť č. 1: |  |  | 612 | 1 172 740,00 |
| Časť č. 2 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 2 |  |  |  |  |
| Položka č. 1 | Mechanické aortálne chlopne | ks | 24 | 33 163,68 |
| Položka č. 2 | Mechanické mitrálne chlopne | ks | 16 | 22 109,120 |
| Položka č. 3 | Aortálne konduity | ks | 30 | 55 909,20 |
| Predpokladaná hodnota zákazky pre časť č. 2: |  |  | 70 | 111 182,00 |
| Časť č. 3 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 3 |  |  |  |  |
| Položka č. 1 | Mechanické aortálne chlopne | ks | 10 | 14 600,00 |
| Položka č. 2 | Mechanické mitrálne chlopne | ks | 10 | 14 530,00 |
| Položka č. 3 | Biologické aortálne chlopne bezstehové (sutureless) | ks | 120 | 492 000,00 |
| Položka č. 4 | Anuloplastické mitrálne krúžky | ks | 8 | 5 978,16 |
| Predpokladaná hodnota zákazky pre časť č. 3: |  |  | 148 | 527 108,16 |
| Časť č. 4 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 4 |  |  |  |  |
| Položka č. 1 | Mechanické aortálne chlopne | ks | 170 | 229 330,00 |
| Položka č. 2 | Mechanické mitrálne chlopne | ks | 80 | 108 000,00 |
| Položka č. 3 | Biologické aortálne chlopne | ks | 152 | 288 648,00 |
| Položka č. 4 | Biologické mitrálne chlopne | ks | 80 | 167 272,80 |
| Položka č. 5 | Anuloplastické mitrálne krúžky | ks | 80 | 63 854,40 |
| Položka č. 6 | Aortálne konduity | ks | 80 | 136 000,00 |
| Predpokladaná hodnota zákazky pre časť č. 4: |  |  | 642 | 993 105,20 |
| Časť č. 5 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 5 |  |  |  |  |
| Položka č. 1 | Biologické aortálne chlopne | ks | 200 | 418 182,00 |
| Položka č. 2 | Biologické mitrálne chlopne | ks | 50 | 104 545,50 |
| Položka č. 3 | Biologické aortálne chlopne bezstehové (sutureless) | ks | 120 | 610 909,20 |
| Položka č. 4 | Anuloplastické krúžky | ks | 560 | 446 247,20 |
| Predpokladaná hodnota zákazky pre časť č. 5: |  |  | 930 | 1 579 883,90 |
| Časť č. 6 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 6 |  |  |  |  |
| Položka č. 1 | Anuloplastické aortálne ringy | ks | 50 | 71 272,50 |
| Predpokladaná hodnota zákazky pre časť č. 6: |  |  | 50 | 71 272,50 |
| Časť č. 7 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 7 |  |  |  |  |
| Položka č. 1 | Valsalvovská cievna protéza | ks | 100 | 113 364,00 |
| Predpokladaná hodnota zákazky pre časť č. 7: |  |  | 100 | 113 364,00 |
| Časť č. 8 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 8 |  |  |  |  |
| Položka č. 1 | Aortálna cievna protéza (tetrabrach, štvorstupňová) | ks | 24 | 29 454,48 |
| Predpokladaná hodnota zákazky pre časť č. 8: |  |  | 24 | 29 454,48 |
| Časť č. 9 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 9 |  |  |  |  |
| Položka č. 1 | Lineárna cievna protéza do aortálnej pozície | ks | 250 | 64 750,00 |
| Predpokladaná hodnota zákazky pre časť č. 9: |  |  | 250 | 64 750,00 |
| Časť č. 10 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 10 |  |  |  |  |
| Položka č. 1 | Stentgraft kombinovaný s cievnou protézou a postrannými vetvami | ks | 80 | 792 720,00 |
|  | Predpokladaná hodnota zákazky pre časť č. 10: |  | 80 | 792 720,00 |
| Časť č. 11 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 11 |  |  |  |  |
| Položka č. 1 | Systém na rekonštrukciu insuficientnej mitrálnej chlopne aproximáciou tkaniva | ks | 12 | 105 327,24 |
| Predpokladaná hodnota zákazky pre časť č. 11: |  |  | 12 | 105 327,24 |
| Predpokladaná hodnota zákazky SPOLU v EUR bez DPH na obdobie 48 mesiacov |  |  | 2 918 | 5 560 907,48 |

- Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Časť č. 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |
| Mechanické a biologické chlopňové protézy do aortálnej a mitrálnej pozície a aortálne konduity, s osobitným zreteľom na: |  |  |
| 1. | mechanické dvojlistové srdcové chlopňové protézy do aortálnej a mitrálnej pozície s uhlom otvárania minimálne 85°, so systémom ochrany listov „pivot guard“, |  |
| 2. | biologické stentované chlopňové protézy s antikalcifikačnou úpravou, s ultrakrátkou dobou premývania 2 x 10 sekúnd, prasačie do aortálnej aj mitrálnej pozície a perikardiálne hovädzie s prasačím endokardom pokrývajúcim titánový stent do aortálnej pozície, |  |
| 3. | aortálne konduity s dizajnom Valsalva s rotabilnou chlopňovou protézou s uhlom otvorenia minimálne 85°, s dĺžkou graftu min. 10cm. |  |
| Položky predmetu zákazky pre časť č. 1: |  |  |
| 1. | Mechanické aortálne chlopne |  |
| 2. | Mechanické mitrálne chlopne |  |
| 3. | Biologické aortálne chlopne |  |
| 4. | Biologické mitrálne chlopne |  |
| 5. | Aortálne konduity |  |
| Časť č. 2 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 2 |  |  |
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |
| Mechanické chlopňové protézy do aortálnej a mitrálnej pozície a aortálne konduity s osobitným zreteľom na: |  |  |
| 1. | aortálne mechanické chlopňové protézy z pyrolitického karbónu s možnosťou zníženej intenzity antikoagulačnej liečby a uhlom otvárania listov minimálne 70°, |  |
| 2. | mitrálne mechanické chlopňové protézy z pyrolitického karbónu s uhlom otvárania listov minimálne 70° na supraanulárnu implantáciu, |  |
| 3. | kompozitný graft s mechanickou aortálnou chlopňovou protézou a lineárnou cievnou protézou určený na nahradenie aortálnej chlopne (s možnosťou zníženej intenzity antikoagulačnej liečby), aortálneho koreňa a ascendentnej aorty. |  |
| Položky predmetu zákazky pre časť č. 2: |  |  |
| 1. | Mechanické aortálne chlopne |  |
| 2. | Mechanické mitrálne chlopne |  |
| 3. | Aortálne konduity |  |
| Časť č. 3 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 3 |  |  |
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |
| Mechanické chlopňové protézy do aortálnej a mitrálnej pozície, biologické aortálne bezstehové chlopňové protézy do aortálnej pozície, anuloplastické mitrálne krúžky s osobitným zreteľom na: |  |  |
| 1. | mechanická dvojlistová protéza do aortálnej pozície a do mitrálnej pozície. Vhodná pre pacientov s malým aortálnym anulom s biokompatibilnou úpravou na zníženie trombogenicity. Systém zabraňujúci turbulencii krvi a stagnácii krvného prietoku, |  |
| 2. | biologická aortálna chlopňová bezstehová (sutureless) protéza vhodná k rýchlej implantácii a nevyžadujúca fixáciu chlopne pomocou kotviacich anulárnych stehov, chlopňa je z bovinného perikardu, RTG kontrastná a MRI kompatibilná, je vhodná k implantácii mini-invazívnym prístupom, |  |
| 3. | mitrálny prstenec s 3D pohybom zabezpečujúci fyziologický pohyb mitrálneho anulu |  |
| Položky predmetu zákazky pre časť č. 3: |  |  |
| 1. | Mechanické aortálne chlopne |  |
| 2. | Mechanické mitrálne chlopne |  |
| 3. | Biologické aortálne chlopne bezstehové (sutureless) |  |
| 4. | Anuloplastické mitrálne krúžky |  |
| Časť č. 4 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 4 |  |  |
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |
| Mechanické a biologické chlopňové protézy do aortálnej a mitrálnej pozície, anuloplastické mitrálne flexibilné krúžky a aortálne konduity s osobitným zreteľom na: |  |  |
| 1. | mechanické dvojlistové chlopňové protézy určené do aortálnej a mitrálnej pozície, ktoré majú znížený profil našívacieho ringu s otvorením listov chlopní minimálne 85°, |  |
| 2. | biologická aortálna a mitrálna prasačia chlopňová protéza so stentom s možnosťou supraanulárnej alebo intraanulárnej implantácie a antikalcifikačnou úpravou a fyziologickou fixáciou cípov, |  |
| 3. | semirigídny mitrálny anuloplastický ring vo veľkostiach 24 až 40 z pleteného polyesteru so silikonovým jadrom |  |
| 4. | kompozitný graft – mechanická dvojlistová chlopňová protéza spolu s lineárnou protézou, voliteľného priemeru, určený na nahradenie aortálnej chlopne, aortálneho koreňa a ascendentnej aorty. |  |
| Položky predmetu zákazky pre časť č. 4: |  |  |
| 1. | Mechanické aortálne chlopne |  |
| 2. | Mechanické mitrálne chlopne |  |
| 3. | Biologické aortálne chlopne |  |
| 4. | Biologické mitrálne chlopne |  |
| 5. | Anuloplastické mitrálne krúžky |  |
| 6. | Aortálne konduity |  |
| Časť č. 5 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 5 |  |  |
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |
| Biologické chlopňové protézy do aortálnej a mitrálnej pozície, anuloplastické ringy s osobitným zreteľom na: |  |  |
| 1. | biologické chlopňové protézy z xenoperikardu (bovinný perikard) so stentom, s antikalcifikačnou úpravou, s možnosťou supraanulárnej implantácie do aortálnej pozície, |  |
| 2. | biologické chlopňové protézy z xenoperikardu (bovinný perikard) so stentom, s antikalcifikačnou úpravou a s možnosťou implantácie do mitrálnej pozície, |  |
| 3. | bezstehovú perikardiálnu chlopňovú protézu s kovovým stentom pre subanulárnu implantáciu do aortálnej pozície veľkosti od 19 až do 27 s antikalcifikačnou úpravou, so supraanulárnym profilom do 25mm a so súčasne dodávaným balónom expandovateľným zavádzacím systémom, |  |
| 4. | semirigídny ring na anuloplastiky mitrálnej chlopne, uzavreté, |  |
| 5. | ring na anuloplastiku trikuspidálnej chlopne. |  |
| Položky predmetu zákazky pre časť č. 5: |  |  |
| 1. | Biologické aortálne chlopne |  |
| 2. | Biologické mitrálne chlopne |  |
| 3. | Biologické aortálne chlopne bezstehové (sutureless) |  |
| 4. | Anuloplastické krúžky |  |
| Časť č. 6 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 6 |  |  |
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |
| Anuloplastické externé aortálne ringy, so zreteľom na: |  |  |
| 1. | aortálny externý anuloplastický ring pre implantáciu na základňu aortálneho koreňa vo veľkostiach od 25 do 31 mm, |  |
| 2. | s 2 expanzibilnými elastickými jadrami uzavretými do polyesterového púzdra, |  |
| 3. | so systolickou expanzibilitou 10% (imitácia prirodzenej dynamiky koreňa), |  |
| 4. | polyesterová našívacia manžeta s komisurálnymi značkami (180 st.) a zelenými vláknami okolo obvodu ringu označujúce miesto pre umiestnenie stehov. |  |
| Položky predmetu zákazky pre časť č. 6: |  |  |
| 1. | Anuloplastické aortálne ringy |  |
| Časť č. 7 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 7 |  |  |
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |
| Cievne protézy s Valsalvovským dizajnom pre náhrady a rekonštrukcie v oblasti aortálneho koreňa s osobitným zreteľom na: |  |  |
| 1 | cievne (aortálne) protézy s vysokou biokompatibilitou, |  |
| 2. | s tromi preformovanými Valsalvovskými sínusami, |  |
| 3. | s impregnáciou želatínou |  |
| 4. | s priemerom od 24 do 34 mm. |  |
| Položky predmetu zákazky pre časť č. 7: |  |  |
| 1. | Valsalvovská cievna protéza |  |
| Časť č. 8 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 8 |  |  |
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |
| Cievne protézy určené pre rekonštrukcie alebo náhrady aorty a príslušných supra-aortálnych tepien, s osobitným zreteľom na: |  |
| 1. | cievne protézy s vysokou biokompatibilitou, tkané systémom, ktorý zabraňuje neskorej dilatácii cievnej protézy, |  |
| 2. | so štyrmi odstupmi (tetrabranch), |  |
| 3. | s priemerom od 20 do 34 mm, |  |
| 4. | pri dĺžke minimálne 15 cm. |  |
| Položky predmetu zákazky pre časť č. 8: |  |  |
| 1. | Aortálna cievna protéza (tetrabrach, štvorstupňová) |  |
| Časť č. 9 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 9 |  |  |
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |
| Lineárne cievne protézy bez vetvenia vhodné pre rekonštrukcie v aortálnej oblasti s osobitným zreteľom na: |  |  |
| 1. | lineárne cievne protézy, s impregnáciou želatínou, s vysokou biokompatibilitou, vhodné pre rekonštrukcie v aortálnej oblasti, s optimálnou adaptáciou na konkrétne anatomické pomery pacienta, |  |
| 2. | s priemerom 8 mm, pri dĺžke minimálne 10 cm, |  |
| 3. | ďalej s priemerom od 18 do 36 mm pri minimálnej dĺžke 15 cm. |  |
| Položka predmetu zákazky pre časť č. 9: |  |  |
| 1. | Lineárna cievna protéza do aortálnej pozície |  |
| Časť č. 10 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 10 |  |  |
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |
| Stentgraft kombinovaný s cievnou protézou a postrannými vetvami vhodný na liečbu aneuryzmy alebo disekcie v ascendentnej aorte, aortálnom oblúku a descendentnom úseku hrudnej aorty s osobitným zreteľom na: |  |  |
| 1. | vetvená protéza s odbočkami pre tepny aortálneho oblúka so stentgraftom určeným do proximálnej descendentnej aorty s optimálnou adaptáciou na konkrétne anatomické pomery pacienta, |  |
| 2. | s odbočkou na perfúznu kanylu, |  |
| 3. | s golierom pre distálnu anastomózu, |  |
| 4. | stentgraft musí obsahovať samoexpandibilné nitinolové prstence pokryté polyesterom a impregnované želatínou a s RTG kontrastnými značkami, |  |
| 5. | priemer stentgraftu v minimálne týchto požadovaných rozmeroch (mm) - 28, 30, 32, 34, 38, 40 a s dĺžkou stentovanej časti minimálne 100 mm a maximálne 150 mm, |  |
| 6. | cievna protéza tkaná a impregnovaná, s priemerom protézy minimálne v rozmeroch (mm) 26, 28, 30, 32, |  |
| 7. | s dvomi vetvami priemeru 10 mm, pričom jedna dĺžka vetvy minimálne 150 mm, |  |
| 8. | s dvomi vetvami priemeru 8 mm, pričom jedna dĺžka vetvy minimálne 150 mm, |  |
| 9. | s krátkym tvarovateľným zavádzacím systémom ku každej veľkosti stentgraftu. |  |
| Položky predmetu zákazky pre časť č. 10: |  |  |
| 1. | Stentgraft kombinovaný s cievnou protézou a postrannými vetvami |  |
| Časť č. 11 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 11 |  |  |
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |
| Hybridný stentgraft kombinovaný s cievnou protézou vhodný na liečbu aneuryzmy alebo disekcie v ascendentnej aorte, aortálnom oblúku a descendentnom úseku hrudnej aorty s osobitným zreteľom na: |  |  |
| 1. | cievna protéza so stentgraftom určeným do proximálnej descendentnej aorty s optimálnou adaptáciou na konkrétne anatomické pomery pacienta, |  |
| 2. | samorozťahovací nitinolový stent s polyesterovým poťahom, |  |
| 3. | integrovaný polyesterový cievny adaptér a zavádzací systém so stentgraftom vo vnútri, vrátane pákového uvoľňovacieho mechanizmu stentgraftu, RTG kontrastný, |  |
| 4. | medzi stentgraftom a cievnou protézou integrovaný prefabrikovaný golier, |  |
| 5. | priemer stentgraftu v minimálne týchto požadovaných rozmeroch (mm) – 24, 28, 30, 33, 36, 40 a s dlžkou stentovanej časti 130 mm, |  |
| 6. | priemer stentgraftu v minimálne týchto požadovaných rozmeroch (mm) – 24, 28, 30 a s dĺžkou stentovanej časti 150 mm, |  |
| 7. | priemer stentgraftu v minimálne týchto požadovaných rozmeroch (mm) – 33, 36, 40 a s dĺžkou stentovanej časti 160 mm, |  |
| 8. | s priemerom 8 mm, pri dĺžke minimálne 10 cm, |  |
| Položka predmetu zákazky pre časť č. 11: |  |  |
| 1. | Stentgraft kombinovaný s cievnou protézou bez postranných vetiev |  |

- Osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje ich splnenie

Doklady preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky predloží podľa bodu 14 časti A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov týchto SP.

  - Všetky ponúkané produkty uvedené v Prílohe č. 6 týchto SP musia spĺňať verejným obstarávateľom požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty príslušnej položky predmetu zákazky uvedené v Prílohe č. 4 týchto SP.

Na preukázanie splnenia verejným obstarávateľom stanovenej požiadavky uvedenej v bode 6.1 tejto časti SP sa požaduje predložiť (pre každú časť predmetu zákazky, do ktorej predkladá uchádzač svoju ponuku samostatne):

    - Vyplnenú a uchádzačom podpísanú Prílohu č. 4 – Špecifikácia predmetu zákazky týchto SP. Z Prílohy č. 4 týchto SP musí jednoznačne vyplynúť, že všetky ponúkané produkty k príslušnej položke predmetu zákazky uvedené v Prílohe č. 6 týchto SP spĺňajú verejným obstarávateľom požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty príslušnej položky predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj iný – ekvivalentný výrobok, ak má porovnateľné kvalitatívne a výkonnostné charakteristiky, technické vlastnosti, parametre a hodnoty ako tie, ktoré požaduje verejný obstarávateľ. Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Špecifikácia predmetu zákazky“.

    - Vyplnenú a uchádzačom podpísanú Prílohu č. 6 – Sortiment ponúkaného tovaru týchto SP. Uchádzač v Prílohe č. 6 týchto SP uvedie ku každej položke príslušnej časti predmetu zákazky všetky ponúkané produkty (sortiment), ktoré v plnom rozsahu spĺňajú v Prílohe č. 4 týchto SP požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty príslušnej položky. Produkt s najvyššou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u príslušnej položky viditeľne označí (žltým podfarbením celého riadku). Uchádzač je povinný počas trvania zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom písomne informovať verejného obstarávateľa o všetkých zmenách údajov uvedených v Prílohe č. 6 týchto SP, a to bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa, kedy zmena nadobudla účinnosť. Uchádzač spolu s oznámením zmeny zašle verejnému obstarávateľovi nové znenie Prílohy č. 6 týchto SP a kópie dokladov prostredníctvom, ktorých preukáže oprávnenosť vykonaných zmien. Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Sortiment ponúkaného tovaru“.

    - Prospektový materiál všetkých ponúkaných produktov uvedených v Prílohe č. 6 týchto SP. Prospektový materiál musí obsahovať popis funkcií a technických parametrov ponúkaného produktu tak, aby na základe nich mohol verejný obstarávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných minimálnych technických vlastností, parametrov a hodnôt v súlade s Prílohou č. 4 týchto SP. Prospektový materiál nemusí byť preložený do slovenského jazyka. Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného dokumentu, vo formáte .pdf s názvom „Prospektový materiál“.

  - Všetky ponúkané produkty uvedené v Prílohe č. 6 týchto SP musia byť zaregistrované/zaevidované v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv, resp. ich terapeutické použitie povolilo MZ SR v zmysle platnej legislatívy:

Na preukázanie splnenia verejným obstarávateľom stanovenej požiadavky uvedenej v bode 6.2 tejto časti SP sa požaduje predložiť (pre každú časť predmetu zákazky, do ktorej predkladá uchádzač svoju ponuku samostatne):

    - u všetkých ponúkaných produktov uvedených v Prílohe č. 6 týchto SP neoverenú fotokópiu Potvrdenia ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných liekov, resp. iný ekvivalentný doklad, ktorý nahrádza  požadované potvrdenie. Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného dokumentu, vo formáte .pdf s názvom „ŠUKL“.

  - Všetky ponúkané produkty uvedené v Prílohe č. 6 týchto SP musia spĺňa technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú v súlade so Zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň musia byť označené značkou CE, čím dané označenie deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a rovnako deklaruje, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom.

Na preukázanie splnenia verejným obstarávateľom stanovenej požiadavky uvedenej v bode 6.3 tejto časti SP sa požaduje predložiť (pre každú časť predmetu zákazky, do ktorej predkladá uchádzač svoju ponuku samostatne):

    - u všetkých ponúkaných produktov uvedených v Prílohe č. 6 týchto SP neoverenú fotokópiu ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu nemusia byť preložené do slovenského jazyka. Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného dokumentu, vo formáte .pdf s názvom „ES vyhlásenie o zhode“.

  - V prípade, ak na trhu existuje produkt položky príslušnej časti predmetu zákazky, ktorý je zaradený v aktuálnom Zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov (ďalej len „Zoznam ŠZM“), bude verejný obstarávateľ pre položku príslušnej časti predmetu zákazky v súlade so zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady“) a v súlade so všetkými aktuálne platnými zoznamami kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov zverejnenými na webových stránkach zdravotných poisťovní, akceptovať iba taký produkt predložený uchádzačom k danej položke príslušnej časti predmetu zákazky, ktorý bude spĺňať zadanú technickú špecifikáciu príslušnej časti predmetu zákazky a zároveň, ktorý bude zaradený v aktuálnom Zozname ŠZM platnom ku dňu lehoty na predkladanie ponúk.

Na preukázanie splnenia verejným obstarávateľom stanovenej požiadavky uvedenej v bode 5.4 tejto časti SP sa požaduje predložiť (pre každú časť predmetu zákazky, do ktorej predkladá uchádzač svoju ponuku samostatne):

    - neoverenú fotokópiu právoplatného Rozhodnutia o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou, v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v Prílohe č. 6. Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného dokumentu, vo formáte .pdf s názvom „Rozhodnutie o zaradení“.

Verejný obstarávateľ vylúči z verejnej súťaže ponuku, ktorá nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky.

#### časť d. záväzné zmluvné podmienky

- K uzatvoreniu právne záväznej zmluvy/rámcovej dohody musia byť splnené nasledovné náležitosti:

    - predpokladá sa, že zmluvné strany/účastníci dohody, verejný obstarávateľ vyhlásením verejného obstarávania a uchádzač predložením ponuky, prejavili úmysel uzavrieť právne záväzný vzťah,

    - zmluvné strany musia dosiahnuť dohodu,

    - dohoda musí prinášať protihodnotu pre obidve zmluvné strany a spĺňať tieto podmienky:

- musí byť vyvážená,

- nesmie byť vynútená druhou zmluvnou stranou,

- musí byť splniteľná,

- musí byť jasná a presná,

    - zmluvné strany musia byť právne spôsobilé zmluvu uzatvoriť,

    - zmluva nesmie byť uzavretá v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok, nesmie byť výsledkom omylu, nepravdy, nežiaduceho vplyvu alebo nátlaku.

- Uchádzač preberie verejným obstarávateľom vypracované návrhy rámcových dohôd  (RD s viacerými účastníkmi s opätovným otvorením súťaže – RD 1 a RD s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže - RD2) , ktoré sú  uvedené v tejto časti SP, do svojich zmluvných návrhov.

- Uchádzač môže v rámci trvania lehoty na doručenie žiadosti o vysvetlenie SP (ďalej len „lehota na vysvetlenie“) požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie, resp. doplnenie jednotlivých ustanovení návrhu RD1 a/alebo RD2 v tejto časti SP a to elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Na každú požiadavku o vysvetlenie, resp. doplnenie jednotlivých ustanovení návrhu RD uvedených v tejto časti SP poskytne verejný obstarávateľ príslušné vysvetlenie, resp. usmernenie. Uchádzač môže požiadať len o také doplnenia, ktoré nebudú v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, týmito SP alebo inej sprievodnej dokumentácie k SP, nebudú sa vymykať obvyklým zmluvným podmienkam, nebudú podstatným spôsobom meniť návrh RD1 a/alebo RD2 uvedené v tejto časti SP a nebudú akýmkoľvek spôsobom znevýhodňovať verejného obstarávateľa. Ak dôjde počas trvania lehoty na vysvetlenie k zmene pôvodného návrhu RD1 alebo RD2, verejný obstarávateľ zverejní v lehote a spôsobom podľa týchto SP upravený návrh RD1 a/alebo RD2. Uchádzač je povinný prebrať verejným obstarávateľom upravený návrh RD1 a/alebo RD2 do svojich zmluvných návrhov.

- Prebratie návrhu RD1 a/alebo RD2 podľa bodu 2, resp. 3 tejto časti SP, potvrdí uchádzač predložením Prílohy č. 3 -  Vyhlásenie uchádzača o súhlase s obsahom návrhu zmluvných podmienok týchto SP v súlade s bodom 14.4 časti A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov týchto SP.

- Verejný obstarávateľ uzavrie rámcovú dohodu (vo verzii RD1 alebo RD2 a to pre každú časť predmetu zákazky osobitne) podľa § 83 zákona o verejnom obstarávaní.

- Verejný obstarávateľ dáva uchádzačom na vedomie, že pre:

- časť č. 11 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 11,

má v čase vyhlásenia tejto zákazky uzatvorený zmluvný vzťah s rovnakým predmetom plnenia a preto účinnosť RD1 a/alebo RD2 nastane v súlade s článkom 12 Záverečné ustanovenia, bod 7. RD až v deň nasledujúci po dni ukončenia predchádzajúcej zmluvy. Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačovi dátum účinnosti RD1 a/alebo RD2 v oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Návrh rámcovej dohody s viacerými účastníkmi s opätovným otvorením súťaže - RD1

RÁMCOVÁ DOHODA

s viacerými účastníkmi s opätovným otvorením súťaže

uzavretá v súlade s ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ust. § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

na dodanie „Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne - časť č. ..............................“

Účastníci rámcovej dohody:

Kupujúci:	Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Ondavská 8

040 11 Košice

Štatutárny orgán:	doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA, mim. profesor - predseda predstavenstva

Ing. Marián Albert, MBA - podpredseda predstavenstva

Zodpovedný za plnenie

zmluvy:	PharmDr. Radoslava Semanová, MPH, vedúci lekárnik

IČO: 	36 601 284

DIČ:	2022108704

IČ DPH:	SK2022108704

Bankové spojenie: 	Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: 0445952274/0900,

IBAN:	SK4809000000000445952274

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č. 1360/V, oddiel: Sa

(ďalej len „kupujúci“)

a

Predávajúci: 	...............................................................

obchodný názov (podľa dokladu o oprávnení podnikať)

...............................................................

sídlo/adresa (podľa dokladu o oprávnení podnikať)

Štatutárny orgán:	...............................................................

meno, priezvisko, funkcia (podľa dokladu o oprávnení podnikať)

IČO: 	...............................

DIČ:	...............................

IČ DPH:	...............................

Bankové spojenie: 	...............................................................

názov peňažného ústavu, číslo účtu

Tel.:                                  	...............................

Fax:                                  	...............................

Spoločnosť zapísaná:      	......................................................................................................

(ďalej len „predávajúci“)

(ďalej tiež spoločne  označovaní aj ako „účastníci dohody“)

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- Rámcová dohoda s viacerými účastníkmi s opätovným otvorením súťaže (ďalej len „RD“) sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania postupom pre nadlimitnú zákazku vyhlásenej v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorej predmetom je: Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne - časť č. ................................................

- Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky je uzavretie RD so všetkými úspešnými uchádzačmi ako predávajúcimi. RD nezakladá žiadnemu z úspešných uchádzačov priame právo na plnenie predmetu RD.

- Úspešný uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí po elektronickej aukcii (ďalej len „víťazný uchádzač“), bol písomne verejným obstarávateľom oboznámený, že jeho ponuku prijíma a zároveň ho vyzval na uzatvorenie RD a jej plnenie.

- Víťazný uchádzač  potvrdil záväznosť plnenia RD zaslaním podpísanej RD vrátane Prílohy č. 3 – Výzva na plnenie RD. Na základe Prílohy č. 3, ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto RD, je víťazný uchádzač ako predávajúci povinný poskytovať kupujúcemu dohodnuté plnenie podľa tejto RD, a to počnúc dňom uvedeným vo Výzve na plnenie.

- Predávajúci je povinný poskytovať plnenie podľa tejto RD do dňa určeného vo Výzve o ukončení plnenia RD, zaslanej predávajúcemu kupujúcim v dôsledku zmeny víťazného uchádzača – predávajúceho na základe výsledku vyhodnotenia ponúk po opätovnom otvorení verejnej súťaže, ktorého postup a podmienky stanovujú súťažné podmienky procesu verejného obstarávania, najdlhšie však do ukončenia platnosti tejto RD.

- Ak sa predávajúci stane víťazným uchádzačom až na základe výsledku vyhodnotenia ponúk po opätovnom otvorení verejnej súťaže, ktorého postup a podmienky stanovujú súťažné podmienky procesu verejného obstarávania, vzťahujú sa na neho povinnosti a postup podľa bodov 3 až 5 tohto článku RD.  V prípade, že po otvorení verejnej súťaže dôjde k zmene Prílohy č. 2 tejto RD (po elektronickej aukcii sa zmení sortiment a/alebo ceny predmetu zákazky) je víťazný uchádzač ako predávajúci povinný zaslať kupujúcemu Dodatok ku RD, ktorým sa upraví zmena v plnení (t. j. zmena v dodávanom sortimente, resp. v cenách predmetu zákazky).

Článok 2

Predmet rámcovej dohody

- Predmetom tejto RD je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne - časť č. ............................  (ďalej aj „predmet RD“ alebo „tovar“) na základe písomných objednávok kupujúceho a záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar cenu podľa tejto RD.

- Technická špecifikácia predmetu RD je uvedená v Prílohe č. 1 tejto RD – Špecifikácia predmetu zákazky, sortiment a konečné jednotkové zmluvné ceny predmetu RD sú špecifikované v Prílohe č. 2 tejto RD – Sortiment ponúkaného tovaru.

- Dodávka predmetu RD sa bude realizovať na základe písomných objednávok kupujúceho vystavených v súlade s touto RD na základe jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.

- Ak predávajúci z objektívne nezavinených dôvodov nemá možnosť dodať dohodnuté druhy predmetu RD (resp. položky tovarov) uvedené v Prílohe č. 2 tejto RD, je oprávnený po predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho dodať ich ekvivalent, t. j. druh tovaru s minimálne rovnakými parametrami a vlastnosťami. Dôkazné bremeno týkajúce sa nemožnosti dodať dohodnuté druhy RD je na strane predávajúceho.

- Súčasťou predmetu plnenia podľa tejto RD sú aj inovované výrobky k jednotlivým druhom zmluvných tovarov stanovených v Prílohe č. 2 tejto RD. Rozsah inovovaných výrobkov, ich špecifikácia a jednotkové ceny budú predmetom dodatku k tejto RD, ktorý písomne odsúhlasia obe zmluvné strany, a ktorý sa stane jej neoddeliteľnou súčasťou.

- Predávajúci berie na vedomie, že objednávanie tovaru je právom kupujúceho, nie jeho povinnosťou. Uvedenie predpokladaného množstva tovaru v tejto RD nezaväzuje kupujúceho na odobratie tovaru v uvedenom množstve, ani k žiadnym pravidelným odberom a ani nezakladá žiadne ďalšie práva predávajúceho. Objednávky tovaru sa zakladajú výlučne na aktuálnych prevádzkových potrebách kupujúceho.

- Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v súlade s ustanoveniami tejto RD, súťažnými podkladmi a s výsledkom elektronickej aukcie a na základe písomných objednávok kupujúceho.

- Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet RD s minimálnou dobou použiteľnosti (resp. exspirácie) 24 mesiacov odo dňa ich dodania kupujúcemu.

- Predávajúci je povinný počas trvania zmluvného vzťahu písomne informovať kupujúceho o všetkých zmenách údajov podstatných pre plnenie tejto RD, najmä však o zmenách údajov uvedených v Prílohe č. 2 tejto RD, a to bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy zmena nadobudla účinnosť. Predávajúci spolu s oznámením zmeny zašle kupujúcemu nové znenie Prílohy č. 2 tejto RD a kópie dokladov prostredníctvom ktorých preukáže oprávnenosť vykonaných zmien. Zároveň spolu s oznámením zmeny predávajúci zašle kupujúcemu aj návrh dodatku k tejto RD, ktorým sa predmetná zmena zmluvne upraví.

- Súčasťou predmetu RD sú služby spojené s dodaním tovaru, t .j. najmä zabezpečenie kompletizácie tovaru, jeho dopravy a vyloženia na mieste plnenia a poskytnutie všetkých relevantných súvisiacich písomných dokumentov.

- Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú predávajúcemu z tohto zmluvného vzťahu, predávajúci nie je            oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.  Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho je neplatné. Súhlas kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

Článok 3

Čas a miesto dodania

- Predmet RD bude predávajúci plniť v množstve na základe písomných objednávok kupujúceho v súlade s touto RD podľa požiadaviek kupujúceho s termínom dodania tovaru najneskôr do 24 hodín od doručenia písomnej objednávky predávajúcemu. Do uvedeného termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky. Za termín doručenia objednávky sa považuje faxové potvrdenie o bezchybnom doručení faxovej objednávky predávajúcemu a v prípade e-mailového zasielania objednávok sa považuje za termín doručenia objednávky potvrdenie o prečítaní e-mailu predávajúcim.

- Objednávkou kupujúci špecifikuje konkrétnu jednotlivú dodávku tovaru, čo do jeho druhu a množstva v súlade s Prílohou č. 2 tejto RD. Objednávku kupujúci zasiela na adresu predávajúceho ..................................................... a/alebo na faxové číslo predávajúceho ..................................................... .

- Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet RD v pracovných dňoch, v čase od 7:00 do 15:30 hod..

- Miestom dodania je: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Lekáreň VÚSCH, Ondavská 8, Košice.

Kontaktnou   osobou   kupujúceho   je   PharmDr.  Radoslava   Semanová, MPH, vedúci lekárnik,

tel.:   055/789 1040,   fax: 055/789 1043, e-mail: rsemanova@vusch.sk, lekaren@vusch.sk.

Kontaktnou osobou predávajúceho je .................................... ,tel. ................................. , fax: ..................................... , e-mail: ...................... .

- Kupujúci zabezpečí prístup do priestorov určených ako miesto dodania podľa bodu 4 tohto článku RD pre osoby poverené predávajúcim na čas nevyhnutne potrebný na dodanie predmetu RD.

- Predávajúci je povinný pri každej dodávke tovarov v dodacom liste uviesť okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠUKL kód, kód MZ SR,  dodané druhy tovarov, ich množstvo, jednotkové a celkové ceny tovarov s a bez DPH.V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete aj kód tovaru podľa aktuálneho colného sadzobníka a údaj o krajine pôvodu tovaru.

- Splnením dodávky sa rozumie dátum riadneho odovzdania a prevzatia tovaru dohodnutým spôsobom v mieste dodania uvedené v tejto RD. Prevzatie tovaru potvrdzuje oprávnená osoba  kupujúceho na dodacom liste, ktorý predloží predávajúci pri dodaní tovaru.

- Predávajúci je povinný dodať tovar na miesto dodania tovaru na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením alebo znehodnotením.

- Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie tovaru a vrátiť ho na náklady predávajúceho v prípade, že sa predmet dodávky nezhoduje s predloženou zmluvnou ponukou predávajúceho a/alebo množstvo a druh sa nezhoduje s objednávkou kupujúceho a/alebo, ak zistí preukázateľné vady dodaného tovaru a/alebo, nedostatočnú kvalitu tovaru a/alebo ak nebola dodávka realizovaná v dohodnutom termíne. Predávajúci je povinný na vlastné náklady dodaný tovar odviezť z priestorov kupujúceho a dodať mu nový tovar. O neprevzatí tovaru spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán záznam, resp. protokol, z ktorého bude zrejmý dôvod, pre ktorý kupujúci dodávku odmietol prevziať a náhradný termín plnenia.

Článok 4

Zmluvná cena a platobné podmienky

- Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok ani zálohu na predmet plnenia podľa tejto RD.

- Účastníci dohody prejavujú vôľu uzavrieť RD s tým, že celková cena za predmet RD  je stanovená dohodou jej účastníkov v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa stanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva a v prípade, ak je to relevantné, zároveň aj v súlade so zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Takto stanovená celková cena za predmet  RD je maximálna a záväzná počas doby platnosti tejto RD.

- RD sa uzatvára do doby naplnenia maximálneho finančného rozsahu podľa bodu 4 tohto článku RD a v jednotkových cenách za mernú jednotku, ktoré sú výsledkom elektronickej aukcie. Predávajúci je za týmto účelom povinný pri podpise RD predložiť Prílohu č. 2 tejto RD v znení so zapracovanými cenami po elektronickej aukcii.

- Maximálny finančný rozsah predmetu plnenia podľa tejto RD je: ........................  Eur bez DPH (slovom: ................................. Eur bez DPH).

- Cena za predmet RD v sebe zahŕňa všetky náklady, ktoré s plnením predmetu RD bezprostredne súvisia (napr. jeho doprava do miesta dodania, balné, atď.).

- Kupujúci zaplatí kúpnu cenu za objednaný a dodaný tovar na základe faktúry vystavenej predávajúcim po dodaní tovaru.

- Faktúry musia mať náležitosti daňového dokladu v súlade so zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musia obsahovať číslo tejto RD a číslo objednávky, ŠUKL kód tovarov .

- Splatnosť faktúr je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Úhradu faktúry vykoná kupujúci  bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.

- Predávajúci je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky kupujúceho ako povinnú prílohu faktúry. Predávajúci je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.

- V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 8 alebo 10 tohto článku RD, alebo ak bude faktúra vykazovať iné vecné alebo formálne nedostatky, je  kupujúci oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na opravu alebo doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry kupujúcemu.

- Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne až po úplnom zaplatení kúpnej ceny predávajúcemu.

- Kupujúci si vyhradzuje právo vyžiadať si od predávajúceho, a to kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu, dokumentáciu o prehodnotení ceny tovaru na trhu za účelom overenia aktuálnosti ceny.

Článok 5

Osobitné ustanovenia o určení ceny plnenia

- V prípadoch legislatívnej zmeny cien v dôsledku zmeny aktuálneho Cenového opatrenia MZ SR,  ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, zákona č.363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aktuálne platného Zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov alebo aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou (ďalej len „legislatívna zmena ceny“), je  predávajúci povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od účinnosti legislatívnej zmeny ceny, túto legislatívnu zmenu ceny oznámiť a zároveň doručiť kupujúcemu dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena vyplývajúca z legislatívnej zmeny ceny. Zároveň do doby účinnosti dodatku podľa predchádzajúcej vety, sa predávajúci zaväzuje poskytnúť kupujúcemu zľavu vo výške rozdielu medzi zmluvnou cenou a cenou zistenou  po  legislatívnej zmene ceny.

- V prípadoch zmeny cien v dôsledku zmeny aktuálne platného Zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, a.s., DÔVERA  zdravotnej poisťovne, a.s. a  a Union zdravotnej poisťovne, a.s. a taktiež v prípadoch zmeny cien v dôsledku zmeny aktuálne platného Zoznamu nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, a.s., DÔVERA  zdravotnej poisťovne, a.s. a  a Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ďalej len „zmena ceny“), je predávajúci povinný o zmene ceny bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od účinnosti zmeny ceny, kupujúcemu predložiť návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.).

- V prípade, ak sa po uzatvorení tejto RD preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto rámcovej dohode a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto RD je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto rámcovej dohody, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto RD a nižšou cenou.

- Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od zistenia nižšej ceny podľa bodu 3 tohto článku RD, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená postupom podľa bodu 3 tohto článku.

- Kupujúci za účelom zistenia aktuálnej ceny tovaru, za ktorú je možné tovar aktuálne na trhu obstarať, je oprávnený vykonať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní prieskum trhu.

- Prieskum trhu podľa predchádzajúceho bodu musí byť realizovaný prostredníctvom minimálne troch (3) nezávislých ponúk na tovar, resp. na jeho jednotlivé položky, pričom obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú, je obdobie šiestich (6) mesiacov bezprostredne predchádzajúcich určeniu ceny za opakované plnenie, ktoré budú predmetom písomnej objednávky kupujúceho. Ponuky, ktoré je kupujúci oprávnený posudzovať v rámci prieskumu trhu, musia byť čo do kvality tovaru a podmienok jeho dodania zhodné s podmienkami dohodnutými v tejto RD. O prieskume trhu  je  kupujúci povinný viesť písomnú dokumentáciu.

- V prípade, ak priemer celkovej ceny za tovar vypočítaný z troch najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu je nižší ako cena tovaru uvedená v Prílohe č. 2 tejto RD, je predávajúci povinný rokovať s kupujúcim o znížení ceny na základe písomnej výzvy kupujúceho, a to bezodkladne po doručení takejto výzvy, najneskôr však do siedmich (7) kalendárnych dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

- V prípade, ak sa zmluvné strany dohodnú na znížení ceny predmetu tejto RD na hodnotu aktuálnej priemernej trhovej ceny určenej prieskumom trhu podľa ustanovení tohto článku RD, príp. na cene nižšej ako je aktuálna priemerná trhová cena, sú povinné uzavrieť bezodkladne, najneskôr v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia rokovania podľa bodu 7 tohto článku RD, písomný dodatok k tejto RD, ktorým sa upraví Príloha č. 2 tejto RD v súlade s dohodou zmluvných strán.

- V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú na znížení ceny predmetu tejto RD na hodnotu aktuálnej priemernej trhovej ceny určenej prieskumom trhu podľa ustanovení tohto článku RD, príp. na cene nižšej ako je aktuálna priemerná trhová cena, alebo v prípade, ak predávajúci nie je schopný dodať alebo nedodá predmet tejto RD za cenu určenú prieskumom trhu podľa tohto článku RD, alebo v prípade márneho uplynutia lehoty podľa bodu 7 tohto článku RD, je kupujúci oprávnený RD vypovedať.

Článok 6

Zodpovednosť za škody a záručné podmienky

- Predávajúci je povinný dodať predmet RD v množstve, sortimente a kvalite v súlade s touto RD a objednávkou kupujúceho.

- V prípade, ak predávajúci  doručí kupujúcemu  tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom jeho požiadavkám, je kupujúci oprávnený v lehote do 3 pracovných dní od dodania tovaru požiadať predávajúceho o dodanie tovaru zodpovedajúceho požiadavkám uvedeným objednávke. Predávajúci je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám kupujúceho, a to v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky kupujúceho podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou kupujúceho  znáša v plnom rozsahu predávajúci.

- Pri uplatnení zodpovednosti predávajúceho za vady dodaného tovaru sa postupuje v zmysle ustanovení § 422 až § 442 Obchodného zákonníka.

- Kupujúci je povinný vady tovaru písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, ktorá je  určená výrobcom tovaru. Záruka sa nevzťahuje na nedostatky a vady, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou s tovarom.

- Oznámenie kupujúceho o vadách obsahuje najmä:

- označenie a číslo RD,

- označenie a číslo objednávky,

- názov, označenie a typ reklamovaného tovaru,

- popis vady,

- číslo dodacieho listu, príp. iné určenie času dodania,

- voľbu nároku z vád tovaru kupujúcim.

- Na účely tejto RD sa oprávnenou reklamáciou rozumie každá reklamácia, ktorá sa týka vád  dodaného tovaru.

- Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia oznámenia kupujúceho o vadách.

- V prípade nedodržania lehoty uvedenej v bode 7 tohto článku RD, je kupujúci oprávnený odstúpiť od objednávky v časti týkajúcej sa vadnej dodávky. Odstúpenie od objednávky podľa predchádzajúcej vety je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia predávajúcemu.

Článok 7

Trvanie a záväznosť rámcovej dohody

- RD sa uzatvára na obdobie štyridsať osem (48) mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti a zároveň do doby naplnenia  dohodnutého maximálneho finančného rozsahu podľa článku 4 bod 4 tejto RD v závislosti od  toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

- Účastníci dohody  majú právo ukončiť platnosť tejto RD:

- písomnou dohodou oboch zmluvných strán,

- písomnou výpoveďou v 2-mesačnej výpovednej lehote bez udania dôvodu,

- písomnou výpoveďou v 1-mesačnej výpovednej lehote z dôvodov uvedených nižšie v bode 4 tohto článku RD,

- odstúpením od RD v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností niektorej zo zmluvnej strany.

- Za podstatné porušenie tejto RD zo strany kupujúceho sa považuje neuhradenie faktúry do 30 dní po lehote splatnosti.

- Za podstatné porušenie tejto RD zo strany predávajúceho sa považuje porušenie zmluvných povinností, a to predovšetkým akékoľvek omeškanie predávajúceho s riadnym plnením predmetu RD podľa dohodnutých zmluvných podmienok, nesplnenie povinností podľa článku 5 tejto RD. Zároveň sa za podstatné porušenie RD považuje omeškanie dodávateľa s riadnym odstránením vád podľa článku 6 tejto RD. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od RD aj v prípade opakovaného (t. j. dvakrát a viac) nedodania tovaru predávajúcim riadne a včas.

- Výpovedná lehota podľa bodu 2 písm. b) a c) tohto článku RD začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

- Odstúpenie od RD je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od RD druhej zmluvnej strane.

- Počas platnosti a účinnosti RD predávajúci nie je oprávnený (teda nesmie) svoje dodávateľské práva na predmet RD, ktoré mu vyplývajú zo zmluvného vzťahu uzavretého na základe výsledku verejného obstarávania s kupujúcim, preniesť na iného dodávateľa alebo odstúpiť inému dodávateľovi.

Článok 8

Osobitné ustanovenia o ukončení platnosti rámcovej dohody

- Kupujúci je v prípade, ak to vzhľadom na charakter a povahu predmetu tejto RD relevantné,  oprávnený od tejto RD odstúpiť v celom rozsahu, ak mu predávajúci písomne oznámi, že nie je z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov schopný plniť dodávky zmluvného tovaru alebo dodávky niektorého jeho druhu podľa tejto RD. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy predávajúcemu.

- Kupujúci je v prípade, ak to vzhľadom na charakter a povahu predmetu tejto RD relevantné, oprávnený od tejto RD odstúpiť v celom rozsahu, v prípade, ak vo vzťahu k predmetu RD dôjde k takým zmenám, ktoré budú mať za následok nepreplatenie predmetu RD zo zdrojov verejného zdravotného poistenia v zmysle zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy predávajúcemu.

- V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodov 1 a 2 tohto článku RD, je kupujúci oprávnený nespotrebovaný tovar vrátiť predávajúcemu a predávajúci sa zaväzuje tento tovar prevziať na svoje náklady a vystaviť kupujúcemu k vrátenému tovaru dobropis. O odovzdaní a prevzatí tovaru bude spísaný preberací protokol.

Článok 9

Subdodávky

- V prípade, ak predávajúci zabezpečuje časť plnenia predmetu RD prostredníctvom svojich subdodávateľov, zodpovedá za riadne plnenie predmetu RD tak, akoby ho zabezpečil v celom rozsahu sám.

- Predávajúci garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu RD.

- Predávajúci má právo na zmenu, resp. na doplnenie nového subdodávateľa vo vzťahu k plneniu predmetu RD, ktorého sa táto RD týka.

- Ak predávajúci zmení, resp. doplní nového subdodávateľa je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu účinnosti zmeny, aktualizovať znenie Prílohy č. 4 tejto RD – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok a doručiť ju kupujúcemu spolu s písomným oznámením, v ktorom uvedie všetky podrobnosti týkajúce sa zmeny, resp. doplnenia nového  subdodávateľa, pričom účastníci dohody sa zároveň výslovne dohodli, že pre prijatie zmeny, resp. doplnenie subdodávateľa sa nevyžaduje uzavretie samostatného písomného dodatku. Nedodržanie povinností stanovených predávajúcemu týmto ustanovením RD sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok predávajúcim a zakladá právo kupujúceho vypovedať túto RD. Predávajúci je zároveň povinný nahradiť škodu, ktorá vznikla kupujúcemu porušením tejto povinnosti. V prípade zistenia, že subdodávateľ počas trvania tejto RD nie je v súlade s ust. § 11 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní, zapísaný v registri partnerov verejného sektora, je kupujúci oprávnený od tejto RD odstúpiť.

- Predávajúci je povinný na požiadanie kupujúceho predložiť kupujúcemu všetky zmluvy uzavreté v súvislosti s plnením              podľa tejto RD so subdodávateľmi

Článok 10

Sankcie

- V prípade nedodržania dohodnutého termínu dodania tovarov predávajúcim, je kupujúci oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % za každý deň omeškania z ceny objednaného tovaru.

- Kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % za každý deň omeškania z ceny objednaného tovaru až do doby dodania bezchybného tovaru v prípade, ak kupujúci odmietne prevzatie dodávky z dôvodu, že sa predmet dodávky nezhoduje s predloženou zmluvnou ponukou predávajúceho a/alebo množstvo a/alebo druh dodaného tovaru sa nezhoduje s objednávkou kupujúceho.

- Ak je kupujúci v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku podľa tejto RD, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,04 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

- Ak je predávajúci v omeškaní s vybavením oprávnenej reklamácie vadného tovaru, je kupujúci oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % za každý deň omeškania z celkovej ceny vadného tovaru.

- V prípade ak porušením akejkoľvek povinnosti predávajúcim stanovenej  touto RD predávajúcim, vznikne kupujúcemu finančná ujma, je kupujúci oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške vzniknutých finančných nákladov, ktoré by kupujúcemu v prípade splnenia povinnosti predávajúcim nevznikli, t. j. zmluvná pokuta sa vyčísli vo výške, resp. hodnote nepreplateného tovaru dodaného predávajúcim na základe písomnej objednávky zo zdrojov verejného zdravotného poistenia v zmysle zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a pod..

Článok 11

Vyššia moc

- Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tejto RD v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Pre účely tejto RD sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, povstanie a pod..

- Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na vyššiu moc, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok RD.

- Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vyššej moci, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz.

- Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od tejto RD. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

- Účastníci dohody prehlasujú, že v čase uzavretia tejto RD im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili, alebo vylučovali uzavretie takejto RD, resp. ktoré by mohli byť vážnou prekážkou jej plnenia.

- Akékoľvek zmeny a doplnky tejto RD sa môžu robiť výlučne formou písomných dodatkov, ktoré musia byť odsúhlasené a potvrdené podpismi oboch zmluvných strán a stanú sa jej neoddeliteľnou súčasťou.

- V prípadoch, ktoré nie sú v RD uvedené, riadi sa vzťah zmluvných strán príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR a príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

- Účastníci dohody sa zaväzujú písomne oznámiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie RD druhej zmluvnej strane (napr. zmena sídla, obchodného mena, bankového spojenia a pod.).

- Neoddeliteľnou súčasťou tejto RD sú jej prílohy:

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky (Príloha č. 4 SP)

Príloha č. 2 - Sortiment ponúkaného tovaru  (Príloha č. 6 SP)

Príloha č. 3 - Výzva na plnenie RD (Príloha č. 7 SP)

Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov a podiel na subdodávkach (Príloha č. 8 SP).

- RD nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

- RD bola vyhotovená v piatich exemplároch, pričom predávajúci dostane dve vyhotovenia a kupujúci tri vyhotovenia.

- Účastníci dohody zhodne vyhlasujú, že táto RD nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, že zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je obmedzená, že sa s touto RD dôkladne oboznámili, rozumejú jej, súhlasia s ňou a prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov túto RD podpísali na znak toho, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.

- Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tejto RD sú spracúvané kupujúcim na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle spoločnosti www.vusch.sk

V Košiciach dňa ...................					V ............................. dňa ...................

Za kupujúceho:						Za predávajúceho:

.................................................................................................	.................................................................

doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA, mim. profesor 	    Meno, podpis štatutárneho orgánu,

predseda predstavenstva 		        pečiatka

Východoslovenský ústav srdcových

a cievnych chorôb, a. s.

..............................................................

Ing. Marián Albert, MBA

podpredseda predstavenstva

Východoslovenský ústav srdcových

a cievnych chorôb, a. s.

Návrh rámcovej dohody s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže (RD2)

RÁMCOVÁ DOHODA

s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže

uzavretá v súlade s ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ust. 83 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

na dodanie „Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne - časť č. ...............................................“

Článok 1

Účastníci rámcovej dohody

Kupujúci:	Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

Ondavská 8

040 11 Košice

Štatutárny orgán:	doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA, mim. profesor - predseda predstavenstva

Ing. Marián Albert, MBA, podpredseda predstavenstva

Zodpovedný za plnenie

zmluvy:	PharmDr. Radoslava Semanová, MPH, vedúci lekárnik

IČO: 	36 601 284

DIČ:	2022108704

IČ DPH:	SK2022108704

Bankové spojenie: 	Slovenská sporiteľňa, a. s., č. účtu: 0445952274/0900,

IBAN:	SK4809000000000445952274

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č. 1360/V, oddiel: Sa

(ďalej len „kupujúci“)

a

Predávajúci: 	...............................................................

obchodný názov (podľa dokladu o oprávnení podnikať)

...............................................................

sídlo/adresa (podľa dokladu o oprávnení podnikať)

Štatutárny orgán:	...............................................................

meno, priezvisko, funkcia (podľa dokladu o oprávnení podnikať)

IČO: 	...............................

DIČ:	...............................

IČ DPH:	...............................

Bankové spojenie: 	...............................................................

názov peňažného ústavu, číslo účtu

Tel.:                                  	...............................

Fax:                                  	...............................

Spoločnosť zapísaná:      	......................................................................................................

(ďalej len „predávajúci“)

(ďalej tiež spoločne označovaní aj ako „účastníci dohody“)

Rámcová dohoda s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže (ďalej len „RD“) sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania postupom pre nadlimitnú zákazku vyhlásenej v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorej predmetom je Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne - časť č. ................................... .

Článok 2

Predmet rámcovej dohody

- Predmetom tejto RD je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne - časť č. ....................................... (ďalej aj „predmet RD“ alebo „tovar“) na základe písomných objednávok kupujúceho a záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar cenu podľa tejto RD.

- Technická špecifikácia predmetu RD je uvedená v Prílohe č. 1 tejto RD – Špecifikácia predmetu zákazky, sortiment a konečné jednotkové zmluvné ceny predmetu RD sú špecifikované v Prílohe č. 2 tejto RD – Sortiment ponúkaného tovaru.

- Dodávka predmetu RD sa bude realizovať na základe písomných objednávok kupujúceho vystavených v súlade s touto RD na základe jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.

- Ak predávajúci z objektívne nezavinených dôvodov nemá možnosť dodať dohodnuté druhy predmetu RD (resp. položky tovarov) uvedené v Prílohe č. 2 tejto RD, je oprávnený po predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho dodať ich ekvivalent, t.j. druh tovaru s minimálne rovnakými parametrami a vlastnosťami. Dôkazné bremeno týkajúce sa nemožnosti dodať dohodnuté druhy RD je na strane predávajúceho.

- Súčasťou predmetu plnenia podľa tejto RD sú aj inovované výrobky k jednotlivým druhom zmluvných tovarov stanovených v Prílohe č. 2 tejto RD. Rozsah inovovaných výrobkov, ich špecifikácia a jednotkové ceny budú predmetom dodatku k tejto RD, ktorý písomne odsúhlasia obe zmluvné strany, a ktorý sa stane jej neoddeliteľnou súčasťou.

- Predávajúci berie na vedomie, že objednávanie tovaru je právom kupujúceho, nie jeho povinnosťou. Uvedenie predpokladaného množstva tovaru v tejto RD nezaväzuje kupujúceho na odobratie tovaru v uvedenom množstve, ani k žiadnym pravidelným odberom a ani nezakladá žiadne ďalšie práva predávajúceho. Objednávky tovaru sa zakladajú výlučne na aktuálnych prevádzkových potrebách kupujúceho.

- Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v súlade s ustanoveniami tejto RD, súťažnými podkladmi a s výsledkom elektronickej aukcie a na základe písomných objednávok kupujúceho.

- Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet RD s minimálnou dobou použiteľnosti (resp. exspirácie) 24 mesiacov odo dňa ich dodania kupujúcemu.

- Predávajúci je povinný počas trvania zmluvného vzťahu písomne informovať kupujúceho o všetkých zmenách údajov podstatných pre plnenie tejto RD, najmä však o zmenách údajov uvedených v Prílohe č. 2 tejto RD, a to bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy zmena nadobudla účinnosť. Predávajúci spolu s oznámením zmeny zašle kupujúcemu nové znenie Prílohy č. 2 tejto RD a kópie dokladov prostredníctvom ktorých preukáže oprávnenosť vykonaných zmien. Zároveň spolu s oznámením zmeny predávajúci zašle kupujúcemu aj návrh dodatku k tejto RD, ktorým sa predmetná zmena zmluvne upraví.

- Súčasťou predmetu RD sú služby spojené s dodaním tovaru, t.j. najmä zabezpečenie kompletizácie tovaru, jeho dopravy a vyloženia na mieste plnenia a poskytnutie všetkých relevantných súvisiacich písomných dokumentov.

- Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú predávajúcemu z tohto zmluvného vzťahu, predávajúci nie je            oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.  Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho je neplatné. Súhlas kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

Článok 3

Čas a miesto dodania

- Predmet RD bude predávajúci plniť v množstve na základe písomných objednávok kupujúceho v súlade s touto RD podľa požiadaviek kupujúceho s termínom dodania tovaru najneskôr do 24 hodín od doručenia písomnej objednávky predávajúcemu. Do uvedeného termínu sa nezapočítavajú  dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky. Za termín doručenia objednávky sa považuje faxové potvrdenie o bezchybnom doručení faxovej objednávky predávajúcemu a v prípade e-mailového zasielania objednávok sa považuje za termín doručenia objednávky potvrdenie o prečítaní e-mailu predávajúcim.

- Objednávkou kupujúci špecifikuje konkrétnu jednotlivú dodávku tovaru, čo do jeho druhu a množstva v súlade s Prílohou č. 2 tejto RD. Objednávku kupujúci zasiela na adresu predávajúceho ........................................... a/alebo na faxové číslo predávajúceho ..................................................... .

- Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet RD v pracovných dňoch, v čase od 7:00 do 15:30 hod..

- Miestom dodania je: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Lekáreň VÚSCH, Ondavská 8, Košice.

Kontaktnou   osobou   kupujúceho   je   PharmDr. Radoslava   Semanová, MPH, vedúci lekárnik,

tel.:   055/789 1040,   fax: 055/789 1043, e-mail: rsemanova@vusch.sk, lekaren@vusch.sk.

Kontaktnou osobou predávajúceho je ............................... , tel.  ........................................... , fax: ............................. ,  e-mail: ............................................................................................ .

- Kupujúci zabezpečí prístup do priestorov určených ako miesto dodania podľa bodu 4 tohto článku RD pre osoby poverené predávajúcim na čas nevyhnutne potrebný na dodanie predmetu RD.

- Predávajúci je povinný pri každej dodávke tovarov v dodacom liste uviesť okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠUKL kód, kód MZ SR,  dodané druhy tovarov, ich množstvo, jednotkové a celkové ceny tovarov s a bez DPH.V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete aj kód tovaru podľa aktuálneho colného sadzobníka a údaj o krajine pôvodu tovaru.

- Splnením dodávky sa rozumie dátum riadneho odovzdania a prevzatia tovaru dohodnutým spôsobom v mieste dodania uvedené v tejto RD. Prevzatie tovaru potvrdzuje oprávnená osoba  kupujúceho na dodacom liste, ktorý predloží predávajúci pri dodaní tovaru.

- Predávajúci je povinný dodať tovar na miesto dodania tovaru na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením alebo znehodnotením.

- Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie tovaru a vrátiť ho na náklady predávajúceho v prípade, že sa predmet dodávky nezhoduje s predloženou zmluvnou ponukou predávajúceho a/alebo množstvo a druh sa nezhoduje s objednávkou kupujúceho a/alebo, ak zistí preukázateľné vady dodaného tovaru a/alebo, nedostatočnú kvalitu tovaru a/alebo ak nebola dodávka realizovaná v dohodnutom termíne. Predávajúci je povinný na vlastné náklady dodaný tovar odviezť z priestorov kupujúceho a dodať mu nový tovar. O neprevzatí tovaru spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán záznam, resp. protokol, z ktorého bude zrejmý dôvod, pre ktorý kupujúci dodávku odmietol prevziať a náhradný termín plnenia.

Článok 4

Zmluvná cena a platobné podmienky

      - Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok ani zálohu na predmet plnenia podľa tejto RD.

      - Účastníci dohody prejavujú vôľu uzavrieť RD s tým, že celková cena za predmet RD  je stanovená dohodou jej účastníkov v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa stanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva a v prípade, ak je to relevantné, zároveň aj v súlade so zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Takto stanovená celková cena za predmet  RD je maximálna a záväzná počas doby platnosti tejto RD.

      - RD sa uzatvára do doby naplnenia maximálneho finančného rozsahu podľa bodu 4. tohto článku RD a v jednotkových cenách za mernú jednotku, ktoré sú výsledkom elektronickej aukcie. Predávajúci je za týmto účelom povinný pri podpise RD predložiť Prílohu č. 2 tejto RD v znení so zapracovanými cenami po elektronickej aukcii.

      - Maximálny finančný rozsah predmetu plnenia podľa tejto RD je: ........................ Eur bez DPH (slovom: ................................. Eur bez DPH).

      - Cena za predmet RD v sebe zahŕňa všetky náklady, ktoré s plnením predmetu RD bezprostredne súvisia (napr. jeho doprava do miesta dodania, balné, atď.).

      - Kupujúci zaplatí kúpnu cenu za objednaný a dodaný tovar na základe faktúry vystavenej predávajúcim po dodaní tovaru.

      - Faktúry musia mať náležitosti daňového dokladu v súlade so zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musia obsahovať číslo tejto RD a číslo objednávky, ŠUKL kód tovarov.

      - Splatnosť faktúr je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Úhradu faktúry vykoná kupujúci  bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.

      - Predávajúci je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky kupujúceho ako povinnú prílohu faktúry. Predávajúci je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.

      - V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 8 alebo 10 tohto článku RD, alebo ak bude faktúra vykazovať iné vecné alebo formálne nedostatky, je  kupujúci oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na opravu alebo doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry kupujúcemu.

      - Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne až po úplnom zaplatení kúpnej ceny predávajúcemu.

      - Kupujúci si vyhradzuje právo vyžiadať si od predávajúceho, a to kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu, dokumentáciu o prehodnotení ceny tovaru na trhu za účelom overenia aktuálnosti ceny.

Článok 5

Osobitné ustanovenia o určení ceny plnenia

- V prípadoch legislatívnej zmeny cien v dôsledku zmeny aktuálneho Cenového opatrenia MZ SR,  ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aktuálne platného Zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov alebo aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou (ďalej len „legislatívna zmena ceny“), je  predávajúci povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od účinnosti legislatívnej zmeny ceny, túto legislatívnu zmenu ceny oznámiť a zároveň doručiť kupujúcemu dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena vyplývajúca z legislatívnej zmeny ceny. Zároveň do doby účinnosti dodatku podľa predchádzajúcej vety, sa predávajúci zaväzuje poskytnúť kupujúcemu zľavu vo výške rozdielu medzi zmluvnou cenou a cenou zistenou  po  legislatívnej zmene ceny.

- V prípadoch zmeny cien v dôsledku zmeny aktuálne platného Zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, a.s., DÔVERA  zdravotnej poisťovne, a.s. a  a Union zdravotnej poisťovne, a.s. a taktiež v prípadoch zmeny cien v dôsledku zmeny aktuálne platného Zoznamu nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, a.s., DÔVERA  zdravotnej poisťovne, a.s. a  a Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ďalej len „zmena ceny“), je predávajúci povinný o zmene ceny bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od účinnosti zmeny ceny, kupujúcemu predložiť návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.).

- V prípade, ak sa po uzatvorení tejto RD preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto RD a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto RD je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto rámcovej dohody, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto RD a nižšou cenou.

- Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od zistenia nižšej ceny podľa bodu 3 tohto článku RD, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená postupom podľa bodu 3 tohto článku.

- Kupujúci za účelom zistenia aktuálnej ceny tovaru, za ktorú je možné tovar aktuálne na trhu obstarať, je oprávnený vykonať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní prieskum trhu.

- Prieskum trhu podľa predchádzajúceho bodu musí byť realizovaný prostredníctvom minimálne troch (3) nezávislých ponúk na tovar, resp. na jeho jednotlivé položky, pričom obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú, je obdobie šiestich (6) mesiacov bezprostredne predchádzajúcich určeniu ceny za opakované plnenie, ktoré budú predmetom písomnej objednávky kupujúceho. Ponuky, ktoré je kupujúci oprávnený posudzovať v rámci prieskumu trhu, musia byť čo do kvality tovaru a podmienok jeho dodania zhodné s podmienkami dohodnutými v tejto RD. O prieskume trhu  je  kupujúci povinný viesť písomnú dokumentáciu.

- V prípade, ak priemer celkovej ceny za tovar vypočítaný z troch najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu je nižší ako cena tovaru uvedená v Prílohe č. 2 tejto RD, je predávajúci povinný rokovať s kupujúcim o znížení ceny na základe písomnej výzvy kupujúceho, a to bezodkladne po doručení takejto výzvy, najneskôr však do siedmich (7) kalendárnych dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

- V prípade, ak sa zmluvné strany dohodnú na znížení ceny predmetu tejto RD na hodnotu aktuálnej priemernej trhovej ceny určenej prieskumom trhu podľa ustanovení tohto článku RD, príp. na cene nižšej ako je aktuálna priemerná trhová cena, sú povinné uzavrieť bezodkladne, najneskôr v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia rokovania podľa bodu 7 tohto článku RD, písomný dodatok k tejto RD, ktorým sa upraví Príloha č. 2 tejto RD v súlade s dohodou zmluvných strán.

- V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú na znížení ceny predmetu tejto RD na hodnotu aktuálnej priemernej trhovej ceny určenej prieskumom trhu podľa ustanovení tohto článku RD, príp. na cene nižšej ako je aktuálna priemerná trhová cena, alebo v prípade, ak predávajúci nie je schopný dodať alebo nedodá predmet tejto RD za cenu určenú prieskumom trhu podľa tohto článku RD, alebo v prípade márneho uplynutia lehoty podľa bodu 7 tohto článku RD, je kupujúci oprávnený RD vypovedať.

Článok 6

Zodpovednosť za škody a záručné podmienky

- Predávajúci je povinný dodať predmet RD v množstve, sortimente a kvalite v súlade s touto RD a objednávkou kupujúceho.

- V prípade, ak predávajúci  doručí kupujúcemu  tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom jeho požiadavkám, je kupujúci oprávnený v lehote do 3 pracovných dní od dodania tovaru požiadať predávajúceho o dodanie tovaru zodpovedajúceho požiadavkám uvedeným objednávke. Predávajúci je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám kupujúceho, a to v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky kupujúceho podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou kupujúceho  znáša v plnom rozsahu predávajúci.

- Pri uplatnení zodpovednosti predávajúceho za vady dodaného tovaru sa postupuje v zmysle ustanovení § 422 až § 442 Obchodného zákonníka.

- Kupujúci je povinný vady tovaru písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, ktorá je  určená výrobcom tovaru. Záruka sa nevzťahuje na nedostatky a vady, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou s tovarom.

- Oznámenie kupujúceho o vadách obsahuje najmä:

            - označenie a číslo RD,

            - označenie a číslo objednávky,

            - názov, označenie a typ reklamovaného tovaru,

            - popis vady,

            - číslo dodacieho listu, príp. iné určenie času dodania,

            - voľbu nároku z vád tovaru kupujúcim.

- Na účely tejto RD sa oprávnenou reklamáciou rozumie každá reklamácia, ktorá sa týka vád  dodaného tovaru.

- Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia oznámenia kupujúceho o vadách.

- V prípade nedodržania lehoty uvedenej v bode 7 tohto článku RD, je kupujúci oprávnený odstúpiť od objednávky v časti týkajúcej sa vadnej dodávky. Odstúpenie od objednávky podľa predchádzajúcej vety je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia predávajúcemu.

Článok 7

Trvanie a záväznosť rámcovej dohody

- RD sa uzatvára na obdobie štyridsať osem (48) mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti a zároveň do doby naplnenia  dohodnutého maximálneho finančného rozsahu podľa článku 4 bod 4 tejto RD v závislosti od  toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

- Účastníci dohody  majú právo ukončiť platnosť tejto RD:

- písomnou dohodou oboch zmluvných strán,

- písomnou výpoveďou v 2-mesačnej výpovednej lehote bez udania dôvodu,

- písomnou výpoveďou v 1-mesačnej výpovednej lehote z dôvodov uvedených nižšie v bode 4 tohto článku RD,

- odstúpením od RD v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností niektorej zo zmluvnej strany.

- Za podstatné porušenie tejto RD zo strany kupujúceho sa považuje neuhradenie faktúry do 30 dní po lehote splatnosti.

- Za podstatné porušenie tejto RD zo strany predávajúceho sa považuje porušenie zmluvných povinností, a to predovšetkým akékoľvek omeškanie predávajúceho s riadnym plnením predmetu RD podľa dohodnutých zmluvných podmienok, nesplnenie povinností podľa článku 5 tejto RD. Zároveň sa za podstatné porušenie RD považuje omeškanie dodávateľa s riadnym odstránením vád podľa článku 6 tejto RD. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od RD aj v prípade opakovaného (t.j. dvakrát a viac) nedodania tovaru predávajúcim riadne a včas.

- Výpovedná lehota podľa bodu 2 písm. b) a c) tohto článku RD začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

- Odstúpenie od RD je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od RD druhej zmluvnej strane.

- Počas platnosti a účinnosti RD predávajúci nie je oprávnený (teda nesmie) svoje dodávateľské práva na predmet RD, ktoré mu vyplývajú zo zmluvného vzťahu uzavretého na základe výsledku verejného obstarávania s kupujúcim, preniesť na iného dodávateľa alebo odstúpiť inému dodávateľovi.

Článok 8

Osobitné ustanovenia o ukončení platnosti rámcovej dohody

- Kupujúci je v prípade, ak to vzhľadom na charakter a povahu predmetu tejto RD relevantné, oprávnený od tejto RD odstúpiť v celom rozsahu, ak mu predávajúci písomne oznámi, že nie je z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov schopný plniť dodávky zmluvného tovaru alebo dodávky niektorého jeho druhu podľa tejto RD. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy predávajúcemu.

- Kupujúci je v prípade, ak to vzhľadom na charakter a povahu predmetu tejto RD relevantné, oprávnený od tejto RD odstúpiť v celom rozsahu, v prípade, ak vo vzťahu k predmetu RD dôjde k takým zmenám, ktoré budú mať za následok nepreplatenie predmetu RD zo zdrojov verejného zdravotného poistenia v zmysle zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy predávajúcemu.

- V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodov 1 a 2 tohto článku RD, je kupujúci oprávnený nespotrebovaný tovar vrátiť predávajúcemu a predávajúci sa zaväzuje tento tovar prevziať na svoje náklady a vystaviť kupujúcemu k vrátenému tovaru dobropis. O odovzdaní a prevzatí tovaru bude spísaný preberací protokol.

Článok 9

Subdodávky

- V prípade, ak predávajúci zabezpečuje časť plnenia predmetu RD prostredníctvom svojich subdodávateľov, zodpovedá    za riadne plnenie predmetu RD tak, akoby ho zabezpečil v celom rozsahu sám.

- Predávajúci garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu RD.

- Predávajúci má právo na zmenu, resp. na doplnenie nového subdodávateľa vo vzťahu k plneniu predmetu RD, ktorého sa táto RD týka.

- Ak predávajúci zmení, resp. doplní nového subdodávateľa je povinný najneskôr v deň,  ktorý predchádza dňu účinnosti zmeny, aktualizovať znenie Prílohy č. 4 tejto RD – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok a doručiť ju kupujúcemu spolu s písomným oznámením, v ktorom uvedie všetky podrobnosti týkajúce sa zmeny, resp. doplnenia nového  subdodávateľa, pričom účastníci dohody sa zároveň výslovne dohodli, že pre prijatie zmeny, resp. doplnenie subdodávateľa sa nevyžaduje uzavretie samostatného písomného dodatku. Nedodržanie povinností stanovených predávajúcemu týmto ustanovením RD sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok predávajúcim a zakladá právo kupujúceho vypovedať túto RD. Predávajúci je zároveň povinný nahradiť škodu, ktorá vznikla kupujúcemu porušením tejto povinnosti.

- V prípade zistenia, že subdodávateľ počas trvania tejto RD nie je v súlade s ust. § 11 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.                 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zapísaný v registri partnerov verejného sektora, je kupujúci  oprávnený od tejto RD odstúpiť.

- Predávajúci je povinný na požiadanie kupujúceho predložiť kupujúcemu všetky zmluvy uzavreté v súvislosti s plnením              podľa tejto RD so subdodávateľmi.

Článok 10

Sankcie

- V prípade nedodržania dohodnutého termínu dodania tovarov predávajúcim, je kupujúci oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % za každý deň omeškania z ceny objednaného tovaru.

- Kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % za každý deň omeškania z ceny objednaného tovaru až do doby dodania bezchybného tovaru v prípade, ak kupujúci odmietne prevzatie dodávky z dôvodu, že sa predmet dodávky nezhoduje s predloženou zmluvnou ponukou predávajúceho a/alebo množstvo a/alebo druh dodaného tovaru sa nezhoduje s objednávkou kupujúceho.

- Ak je kupujúci v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku podľa tejto RD, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,04 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

- Ak je predávajúci v omeškaní s vybavením oprávnenej reklamácie vadného tovaru, je kupujúci oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % za každý deň omeškania z celkovej ceny vadného tovaru.

- V prípade ak porušením akejkoľvek povinnosti predávajúcim stanovenej  touto RD predávajúcim, vznikne kupujúcemu finančná ujma, je kupujúci oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške vzniknutých finančných nákladov, ktoré by kupujúcemu v prípade splnenia povinnosti predávajúcim nevznikli, t. j. zmluvná pokuta sa vyčísli vo výške, resp. hodnote nepreplateného tovaru dodaného predávajúcim na základe písomnej objednávky zo zdrojov verejného zdravotného poistenia v zmysle zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a pod..

Článok 11

Vyššia moc

- Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tejto RD v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Pre účely tejto RD sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, povstanie a pod..

- Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na vyššiu moc, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok RD.

- Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vyššej moci, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz.

- Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od tejto RD. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

- Účastníci dohody prehlasujú, že v čase uzavretia tejto RD im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili, alebo vylučovali uzavretie takejto RD, resp. ktoré by mohli byť vážnou prekážkou jej plnenia.

- Akékoľvek zmeny a doplnky tejto RD sa môžu robiť výlučne formou písomných dodatkov, ktoré musia byť odsúhlasené a potvrdené podpismi oboch zmluvných strán a stanú sa jej neoddeliteľnou súčasťou.

- V prípadoch, ktoré nie sú v RD uvedené, riadi sa vzťah zmluvných strán príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR a príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

- Účastníci dohody sa zaväzujú písomne oznámiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie RD druhej zmluvnej strane (napr. zmena sídla, obchodného mena, bankového spojenia a pod.).

- Neoddeliteľnou súčasťou tejto RD sú jej prílohy:

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky (Príloha č. 4 SP)

Príloha č. 2 - Sortiment ponúkaného tovaru  (Príloha č. 6 SP)

Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a podiel na subdodávkach (Príloha č. 8 SP).

- RD nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

- RD bola vyhotovená v piatich exemplároch, pričom predávajúci dostane dve vyhotovenia a kupujúci tri vyhotovenia.

- Účastníci dohody zhodne vyhlasujú, že táto RD nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, že zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je obmedzená, že sa s touto RD dôkladne oboznámili, rozumejú jej, súhlasia s ňou a prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov túto RD podpísali na znak toho, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.

- Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tejto RD sú spracúvané kupujúcim na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle spoločnosti www.vusch.sk

V Košiciach dňa ...................					V ............................ dňa ...................

Za kupujúceho:						Za predávajúceho:

..................................................................................................	.................................................................

doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA, mim. profesor	Meno, podpis štatutárneho orgánu,

predseda predstavenstva 		pečiatka

Východoslovenský ústav srdcových

a cievnych chorôb, a.s.

.................................................................

Ing. Marián Albert, MBA

podpredseda predstavenstva

Východoslovenský ústav srdcových

a cievnych chorôb, a.s.

#### časť e. kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia

- Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za predpokladané množstvo MJ s DPH v príslušnej časti predmetu zákazky uvedená v Prílohe č. 5 - Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk v stĺpci č. 11 (tmavomodré orámovanie) podľa § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

- Uchádzačom predložený návrh na plnenie kritéria musí byť vyjadrený v eurách a zaokrúhlený na dve desatinné miesta.

- Uchádzačom vyplnený elektronický ponukový formulár a Príloha č. 5 - Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk musia byť vyjadrené v eurách a zaokrúhlené na dve (2) desatinné miesta. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača, že ceny, ktoré uvedie v Prílohe č. 5 – Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk musia byť zhodné s cenami, ktoré uchádzač uvedie v elektronickom ponukovom formulári systému JOSEPHINE.

- Prijateľnou ponukou pre verejného obstarávateľa sa stane ponuka uchádzača s najnižšou celkovou cenou za predpokladané množstvo MJ s DPH predmetu zákazky v príslušnej časti po ukončení elektronickej aukcie.

#### časť f. elektronická aukcia

- Všeobecné informácie

  - Elektronická aukcia je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické systémy certifikované podľa § 151 zákona o verejnom obstarávaní na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.

  - Účelom eAukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.

  - Vyhlasovateľ eAukcie (ďalej len „vyhlasovateľ“) je: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice, bližšie špecifikovaný v týchto SP.

  - Predmet eAukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a bližšie špecifikovaný v SP.

  - Administrátor vyhlasovateľa je osoba, ktorá v rámci eAukcie vyzýva uchádzačov na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.

  - Elektronická aukčná sieň (ďalej len „eAukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej adrese vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom nadol.

  - Prípravné kolo je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení eAukčnej siene uchádzači oboznámia 
s  Aukčným prostredím pred zahájením Aukčného kola (elektronickej aukcie).

  - Aukčné kolo (elektronická aukcia) je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi prihlásených do eAukcie a ich vyhodnocovanie v limitovanom čase.

- Priebeh eAukcie

  - Názov eAukcie: „Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne“

Ponuky uchádzačov budú posudzované na základe hodnotenia podľa najnižšej celkovej ponukovej ceny, t.j. celkovej ceny za predmet zákazky v EUR s DPH a to za každú časť predmetu zákazky samostatne.

Prvky, ktorých hodnoty sú predmetom ponuky uchádzača v eAukcii sú: cena.

  - Ceny budú vyjadrené v EUR s DPH zaokrúhlená na dve (2) desatinné miesta.

  - V rámci úplného úvodného vyhodnotenia ponúk podľa kritéria stanoveného na vyhodnotenie ponúk vyhlasovateľ určí poradie uchádzačov porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za jednotlivé časti predmetu zákazky uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Po určení poradia na základe predložených ponúk v systéme JOSEPHINE vyhlasovateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí splnili požiadavky verejného obstarávateľa v danej časti a ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových cien v eAukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii (ďalej len „Výzva“) vyhlasovateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa eAukcie v zmysle § 54 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe určenej uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre eAukciu (z uvedeného dôvodu je potrebné uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby) a bude uchádzačom odoslaná e-mailom najneskôr dva pracovné dni pred konaním Aukčného kola.

  - eAukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw PROEBIZ.

  - V Prípravnom kole sa uchádzači oboznámia s priebehom eAukcie a popisom aukčného prostredia. Výzva obsahuje aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia cien, pravidlá predlžovania Aukčného kola a lehotu platnosti prístupových kľúčov a pod.

  - Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na účasť v eAukcii, bude v Prípravnom kole a v čase uvedenom vo Výzve sprístupnená eAukčná sieň, kde si môžu skontrolovať správnosť zadaných vstupných cien, ktoré do eAukčnej siene zadá administrátor eAukcie, a to v súlade s pôvodnými predloženými ponukami v systéme JOSEPHINE. Každý uchádzač bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku Aukčného kola ju nemôže meniť. Všetky informácie o prihlásení sa a priebehu budú uvedené vo Výzve.

  - Aukčné kolo sa začne a skončí v termínoch  uvedených vo Výzve. Na začiatku Aukčného kola sa všetkým uchádzačom zobrazia (v tých častiach predmetu zákazky, kde podali ponuku a kde splnili požiadavky  na predmet zákazky):

- ich jednotkové ceny

- najnižšie jednotkové ceny

- najnižšia celková ponuková cena za danú časť

- ich celková ponuková cena za danú časť

- ich priebežné umiestnenie (poradie) za danú časť.

Predmetom úpravy v eAukcii bude „jednotková cena v EUR bez DPH“ u všetkých položiek predmetu zákazky uvedená v stĺpci č. 5 Prílohy č. 5 - Kalkulácia ceny a návrh na  plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk príslušnej časti predmetu zákazky, pričom sa bude automaticky prerátavať celková ponuková cena za všetky položky spolu v jednotlivých častiach predmetu zákazky. Uchádzači budú upravovať ceny smerom nadol.

Vyhlasovateľ upozorňuje, že systém neumožní dorovnať najnižšiu celkovú cenu za danú časť predmetu zákazky (t.j. nie je možné dorovnať ponuku uchádzača na priebežnom 1. mieste v danej časti predmetu zákazky).

V priebehu Aukčného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do eAukcie v eAukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie v danej časti.

  - Minimálny krok zníženia jednotkovej ceny za MJ bez DPH uchádzača u všetkých položiek predmetu zákazky je 0,05 % z aktuálnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH položky daného uchádzača.

  - Maximálny krok zníženia ceny uchádzača nie je určený. Uchádzač však bude upozornený pri zmene ceny 
o viac ako 50 %. Upozornenie pri maximálnom znížení ceny sa viaže k aktuálnej cene položky daného uchádzača.

  - Jednotlivé časti predmetu zákazky budú hodnotené vo viacerých eAukciách a rôznych termínoch konania. Aukčné kolo bude ukončené ak nedôjde k jeho predlžovaniu, uplynutím časového limitu 20 min.

eAukcia bude ukončená, ak na základe Výzvy nedostane vyhlasovateľ v lehote 20 min. žiadne nové ceny v žiadnej časti predmetu zákazky, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov uvedených v predchádzajúcich odsekoch.

Koniec eAukcie sa môže predĺžiť v prípade predkladania nových cien (teda pri akejkoľvek úspešnej zmene ceny v ktorejkoľvek časti predmetu zákazky) v posledných dvoch minútach trvania elektronickej aukcie vždy o ďalšie dve minúty (tzn. k času, kedy došlo k predĺženiu, sa k času zostávajúcemu do konca kola pridajú celé 2 min.). Počet predĺžení nie je limitovaný. Po ukončení  eAukcie už nebude možné upravovať ceny.

  - Výsledkom eAukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa najnižšej celkovej ponukovej ceny za danú časť predmetu zákazky automatizovaným vyhodnotením.

  - Technické požiadavky na prístup do eAukcie: počítač uchádzača musí byť pripojený na Internet. 
Na bezproblémovú účasť v eAukcii je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Microsoft Edge,

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo

- Google Chrome.

Správna funkčnosť iných internetových prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v použitom internetovom prehliadači povolené cookies a javaskripty.

  - Podrobnejšie informácie o procese eAukcie budú uvedené vo Výzve.

  - Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej energie, konektivity na Internet alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom pokračovaní uchádzača v eAukcii) vyhlasovateľ uchádzačom odporúča mať pripravený náhradný zdroj elektrickej energie, prípadne mobilný internet (napr. notebook s mobilným internetom). Vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za uchádzačmi použité technické prostriedky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo opakovania eAukcie v prípade nepredvídateľných technických problémov na strane vyhlasovateľa.

  - Uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí po ukončení elektronickej aukcie v príslušnej časti predmetu zákazky doručí bezodkladne elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, najneskôr však do dvoch (2) pracovných dní nasledujúcich po ukončení elektronickej aukcie Prílohu č. 6 – Sortiment ponúkaného tovaru týchto SP, v ktorej budú uvedené výsledné hodnoty z elektronickej aukcie v príslušnej časti predmetu zákazky. Po elektronickej aukcii aktualizovaná Príloha č. 6 - Sortiment ponúkaného tovaru týchto SP úspešného uchádzača sa stane aktuálnou Prílohou č. 2 jeho návrhu zmluvy uvedenej v časti D. „Záväzné zmluvné podmienky“ týchto SP.

2.16 	Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste po ukončení elektronickej aukcie v príslušnej časti predmetu zákazky nedoručí Prílohu č. 6 – Sortiment ponúkaného tovaru týchto SP v súlade s bodom 2.15 tejto časti SP, verejný obstarávateľ bude nepredloženie Prílohy č. 6 týchto SP považovať za odstúpenie tohto uchádzača od svojej ponuky v príslušnej časti predmetu zákazky. Následne verejný obstarávateľ zopakuje elektronickú aukciu v príslušnej časti predmetu zákazky, do ktorej opakovane vyzve elektronickými prostriedkami na účasť súčasne všetkých uchádzačov z predošlého kola elektronickej aukcie okrem uchádzača, ktorý odstúpil od svojej ponuky v príslušnej časti predmetu zákazky. Východiskom nového kola elektronickej aukcie v príslušnej časti predmetu zákazky budú jednotkové ceny bez DPH za jednotlivé položky predmetu zákazky v príslušnej časti, ktoré boli výsledkom predchádzajúceho kola elektronickej aukcie. Nová elektronická aukcia sa začne minimálne dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii. Po skončení nového kola elektronickej aukcie sa bude postupovať podľa bodu 2.15, prípadne aj podľa bodu 2.16 tejto časti SP.

#### Časť g. prílohy súťažných podkladov

Príloha č. 1 – „Identifikačné údaje uchádzača“

Príloha č. 2 – „Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní“

Príloha č. 3 – „Vyhlásenie uchádzača o súhlase s obsahom návrhu zmluvných podmienok“

Príloha č. 4 – „Špecifikácia predmetu zákazky“

Príloha č. 5 – „Kalkulácia  ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk“

Príloha č. 6 – „Sortiment ponúkaného tovaru“

Príloha č. 7 – „Výzva na plnenie RD“

Príloha č. 8 – „Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok“

Do tohto bodu predávajúci uvedie číslo a názov časti predmetu zákazky, pre ktorú je rámcová dohoda predložená (v prípade ak predávajúci predkladá rámcovú dohodu na viacero častí predmetu zákazky, musí predložiť na každú časť predmetu zákazky samostatnú rámcovú dohodu vrátane príloh).

detto

detto

Do tohto bodu predávajúci uvedie výšku predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s bodom 4 časti C. Opis predmetu zákazky SP

Do tohto bodu predávajúci uvedie číslo a názov časti predmetu zákazky, pre ktorú je rámcová dohoda predložená (v prípade ak predávajúci predkladá rámcovú dohodu na viacero častí predmetu zákazky, musí predložiť na každú časť predmetu zákazky samostatnú rámcovú dohodu vrátane príloh)

detto

detto

Do tohto bodu predávajúci uvedie výšku predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s bodom 4 časti C. Opis predmetu zákazky SP