## R SO-01 Elektroinštalácia
Výkaz výmer
Stavba: Modernizácia dojárne - Farma Veľké Hoste
Objekt: SO-01 Stavebné úpravy dojárne
Časť: |  | Elektroinštalácia
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: | [7 empty] | Spracoval:
Miesto: | [7 empty] | Dátum: 18. 5. 2022
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 921 | 210010026 | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne | m | 100 | 1.44
2 | 345 | 345710009200 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25 | m | 100 | 0.79
3 | 345 | 345710037400.S | Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky D 25 mm, samozhášavé | ks | 100 | 0.22
4 | 921 | 210010111 | Lišta elektroinštalačná z PVC 60x40, uložená pevne, vkladacia | m | 60 | 2.58
5 | 345 | 345750059130 | Kryt koncový pre lištu LH 60x40 mm, KOPOS | ks | 5 | 1.3
6 | 345 | 345750064300 | Lišta hranatá z PVC, LH 60X40 mm, KOPOS | m | 60 | 4.92
7 | 921 | 210010351 | Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m | ks | 15 | 12.46
8 | 345 | 345410013000 | Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11 šxvxh 124x112x50 mm | ks | 15 | 3.68
9 | 921 | 210010583.S | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 25 uložená pevne | m | 300 | 1.49
10 | 345 | 345710000745.S | Rúrka tuhá hrdlovaná 4025 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 25 mm | m | 300 | 1.62
11 | 345 | 345710038330.S | Príchytka 5325 z PC ABS pre tuhé elektroinštal. rúrky D 25 mm, bezhalogénové samozhášavé | ks | 200 | 0.44
12 | 921 | 210020303 | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery | m | 20 | 9.26
13 | 345 | 345750008600 | Žlab káblový MARS 62x50 mm | m | 20 | 6.09
14 | 345 | 345750011200 | Kryt káblového žľabu MARS 62 mm | m | 20 | 3.44
15 | 345 | 345750042800 | Nosník pre káblový žlab MARS 62 mm | ks | 20 | 2.37
16 | 345 | 345750047600 | Spojka pre káblový žlab MARS 50 mm | ks | 40 | 0.38
17 | 345 | 345750054100 | Pružný uzáver krytu pre káblový žlab MARS | ks | 40 | 0.66
18 | 345 | 345750054400 | Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M6 | súb. | 2 | 16.22
19 | 921 | 210020307 | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/100 mm vrátane veka a podpery | m | 20 | 9.17
20 | 345 | 345750010100 | Žlab káblový MARS 125x100 mm | m | 20 | 5.93
21 | 345 | 345750011500 | Kryt káblového žľabu MARS 125 mm | m | 20 | 2.22
22 | 345 | 345750043000 | Nosník pre káblový žlab MARS 125 mm | ks | 20 | 2.18
23 | 345 | 345750046500 | Spojka redukčná pre káblový žlab MARS 250 - 125x100 mm | ks | 1 | 1.3
24 | 345 | 345750047800 | Spojka pre káblový žlab MARS 100 mm | ks | 20 | 0.29
25 | 345 | 345750054100 | Pružný uzáver krytu pre káblový žlab MARS | ks | 40 | 0.66
26 | 345 | 345750054400 | Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M6 | súb. | 2 | 16.22
27 | 921 | 210020311 | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/100 mm vrátane veka a podpery | m | 44 | 12.35
28 | 345 | 345750010400 | Žlab káblový MARS 250x100 mm | m | 44 | 18.09
29 | 345 | 345750011800 | Kryt káblového žľabu MARS 250 mm | m | 44 | 8.47
30 | 345 | 345750014300.S | Koleno 90° pre káblový žľab šxv 250x100 mm, z pozinkovanej ocele | m | 1 | 20.18
31 | 345 | 345750026500.S | Kryt kolena 90° pre káblový žľab šírky 300 mm, z pozinkovanej ocele | ks | 1 | 12.09
32 | 345 | 345750018700.S | Koleno vonkajšie pre káblový žľab šxv 250x100 mm, z pozinkovanej ocele | ks | 1 | 19.18
33 | 345 | 345750029100.S | Kryt vonkajšieho kolena pre káblový žľab šxv 250x100 mm, z pozinkovanej ocele | ks | 0.769 | 6.08
34 | 345 | 345750034000 | T-kus kombinovaný pre káblový žlab MARS 2x250x100 + 1x125x100 mm | ks | 1 | 13.98
35 | 345 | 345750035200 | Kryt T-kus kombinovaný pre káblový žlab MARS 2x250x60 + 1x100x60 | ks | 1 | 7.77
36 | 345 | 345750048000 | Spojka pre spodný diel žľabu MARS 250 mm | ks | 22 | 1.84
37 | 345 | 345750052700 | Zakončenie žľabu MARS 250x100 mm | ks | 1 | 1.86
38 | 345 | 345750054100 | Pružný uzáver krytu pre káblový žlab MARS | ks | 88 | 0.66
39 | 345 | 345750054400 | Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M6 | súb. | 5 | 16.22
40 | 921 | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2 | ks | 90 | 1.09
41 | 921 | 210100002 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 34 | 1.61
42 | 921 | 210100003 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 5 | 2.1
43 | 921 | 210100251 | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2 | ks | 19 | 6.07
44 | 921 | 210100258.S | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2 | ks | 4 | 5.57
45 | 921 | 210100259 | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2 | ks | 3 | 6.73
46 | 343 | 343820000100 | Páska izolačná čierna 19 mm, dĺ. 10 m, typ FEK10 | ks | 5 | 0.42
47 | 343 | 343820000700 | Páska izolačná zeleno-žltá 19 mm, dĺ. 10 m, typ ZS10 | ks | 3 | 0.43
48 | 921 | 210110011 | Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 55, vrátane zapojenia | ks | 4 | 5.04
49 | 345 | 345340007905 | Spínač Forix jednopólový nástenný, radenie č.1, IP 44, biely, LEGRAND | ks | 4 | 4.54
50 | 921 | 210110013.S | Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 55, vrátane zapojenia | ks | 2 | 5.43
51 | 345 | 345340007915 | Spínač Forix striedavý nástenný, radenie č.6, biely, LEGRAND | ks | 2 | 4.79
52 | 921 | 210110016 | Tlačítko - radenie 1/0 nástenný IP 55, vrátane zapojenia | ks | 6 | 6.19
53 | 345 | 345340007990 | Tlačidlo Forix jednopólové nástenné, radenie 1/0, IP44, biele, LEGRAND | ks | 6 | 6.63
54 | 920 | 210190051.SR | Montáž rozvádzača skriňového - úprava zapojenia rozvodného poľa | ks | 1 | 79.5
55 | 357 | 357130000600.SR | Rozvádzač skriňový oceľoplechový - dozbrojenie rozvodného poľa | ks | 1 | 1969.27
56 | 921 | 210201345 | Zapojenie svietidla IP66, LED, priemyselné stropného - nástenného | ks | 42 | 6.79
57 | 348 | 348320001600R1 | Svietidlo LED priemyselné, LEDVANCE DAMP PROOF VALUE 1500, 50W/230V/6000lm/4000K, CRI 80, IP65 | ks | 30 | 119.24
58 | 348 | 348320001600R2 | Svietidlo LED priemyselné, LEDVANCE DAMP PROOF VALUE 1800, 34W/230V/3700lm/4000K, CRI 80, IP65 | ks | 12 | 88.77
59 | 921 | 210201933 | Montáž svietidla exterierového na strop do 5 kg | ks | 42 | 15.61
60 | 921 | 210220001 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10 | m | 60 | 2.55
61 | 354 | 354410054700 | Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm | kg | 24 | 1.26
62 | 921 | 210220020.S | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov | m | 10 | 2
63 | 354 | 354410058800.S | Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm | kg | 9.5 | 1.26
64 | 921 | 210220031R | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 | ks | 3 | 19.65
65 |  | ESV000001921 | Svorkovnica ekvipotenciálna EPS2 4x6 6x16 2x95mm2 s krytom | ks | 3 | 9.36
66 | 921 | 210220113.S | Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a oceľové konštrukcie PV31 a PV32 | ks | 10 | 2.27
67 | 354 | 354410037800.S | Podpera vedenia FeZn na svetlíky a oceľové konštrukcie označenie PV 32 | ks | 10 | 1.11
68 | 921 | 210220204 | Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30 | ks | 2 | 7.09
69 | 354 | 354410023200 | Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20 | ks | 2 | 9.27
70 | 921 | 210220220 | Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 | ks | 4 | 8.14
71 | 354 | 354410023700 | Držiak zachytávacej tyče s platničkou ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1 s platničkou | ks | 4 | 1.22
72 | 921 | 210220240 | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ | ks | 8 | 2.83
73 | 354 | 354410001500.S | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01 | ks | 8 | 1.33
74 | 921 | 210220243 | Svorka FeZn spojovacia SS | ks | 20 | 1.99
75 | 354 | 354410003500.S | Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky bez príložky | ks | 20 | 0.4
76 | 921 | 210220248 | Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2"- 4" | ks | 30 | 3.9
77 | 354 | 354410004700.S | Svorka FeZn na 1/2" potrubie označenie ST 01 | ks | 30 | 0.92
78 | 921 | 210220252.S | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2) | ks | 4 | 2.83
79 | 354 | 354410000600.S | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8) | ks | 4 | 0.81
80 | 921 | 210220253.S | Svorka FeZn uzemňovacia SR03 | ks | 4 | 1.99
81 | 354 | 354410000900.S | Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A | ks | 4 | 0.91
82 | 921 | 210220301 | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2 | m | 40 | 1.02
83 |  | 1650339540 | Lanko oceľové pozinkované v PVC obale priemer 4/5 mm×75 m | bm | 40 | 0.5
84 | 921 | 210220307.S | Stenová kotva Fezn k oddialenému bleskozvodu FR OB | ks | 2 | 5.17
85 | 354 | 354410068400.S | Kotva stenová - držiak ocelová žiarovo zinkovaná označenie FR OB | ks | 2 | 1.91
86 | 921 | 210220310.S | Držiak FeZn na potrubie k oddialenému bleskozvodu ST04, 05, 06 OB | ks | 2 | 3.17
87 | 354 | 354410068900.S | Držiak FeZn na potrubie k OB ocelový žiarovo zinkovaný označenie ST 04 OB D=42,25 mm | ks | 2 | 2.62
88 | 921 | 210220313.S | Svorka univerzálna FeZn pre OB SUP | ks | 10 | 3.26
89 | 921 | 210220316.S | Svorka FeZn k zachytávacej tyči k oddialenému bleskozvodu SR 03 E OB | ks | 1 | 2.83
90 | 354 | 354410068800.S | Držiak FeZn zvodového drôtu k OB ocelový žiarovo zinkovaný označenie SR 03 E OB D= 8-10 mm | ks | 1 | 1.81
91 | 921 | 210220325.S | Oddelovacia tyč, sklolaminát | ks | 2 | 4.24
92 | 354 | 354410064135.S | Tyč izolujúca, sklolaminát 0,5 m | ks | 2 | 3.91
93 | 921 | 210220800.S | Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm | m | 15 | 2.21
94 | 354 | 354410064400.S | Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC | kg | 3 | 10.06
95 | 921 | 210800140 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5 | m | 300 | 0.76
96 | 341 | 341110000100.S | Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2 | m | 300 | 0.58
97 | 921 | 210800146 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 450 | 0.82
98 | 341 | 341110000700 | Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2 | m | 20 | 0.81
99 | 341 | 341110000700.SR | Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 430 | 0.81
100 | 921 | 210800147 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 420 | 0.92
101 | 341 | 341110000800 | Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 | m | 420 | 1.42
102 | 921 | 210800152 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5 | m | 300 | 0.86
103 | 341 | 341110001300 | Kábel medený CYKY 4x1,5 mm2 | m | 300 | 1.11
104 | 921 | 210800153.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x2,5 | m | 150 | 0.98
105 | 341 | 341110001400.S | Kábel medený CYKY 4x2,5 mm2 | m | 150 | 1.82
106 | 921 | 210800158 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5 | m | 40 | 0.9
107 | 341 | 341110001900 | Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2 | m | 40 | 1.32
108 | 921 | 210800159.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 140 | 1.05
109 | 341 | 341110002000.S | Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 | m | 140 | 2.13
110 | 921 | 210800160 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 | m | 80 | 1.27
111 | 341 | 341110002100 | Kábel medený CYKY 5x4 mm2 | m | 80 | 3.43
112 | 921 | 210800161 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 | m | 90 | 1.61
113 | 341 | 341110002200 | Kábel medený CYKY 5x6 mm2 | m | 90 | 4.94
114 | 921 | 210800163 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16 | m | 60 | 2.21
115 | 341 | 341110002400 | Kábel medený CYKY 5x16 mm2 | m | 60 | 13.09
116 | 921 | 210810178.S | Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKFY 1 kV 4x1,5 | m | 20 | 0.86
117 | 341 | 341110008800.S | Kábel medený 1-CYKFY 4x1,5 mm2 | m | 20 | 3.63
118 | 921 | 210872102 | Kábel signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 | m | 5 | 0.42
119 | 341 | 341210001600 | Kábel medený signálny JYTY 4x1 mm2 | m | 5 | 0.81
120 | R | MV | Murárske výpomoci | % | 194.856 | 1
121 | R | PM | Podružný materiál | % | 136.269 | 3
122 | R | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 194.856 | 1
|  | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0 | 0 | 0
123 | HZS | HZS000114.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 24 | 22.47 | 0
|  |  | Celkom |  |  |  | 0 | 0 | 0

## R SO-02 Elektroinštalácia
ROZPOČET
Stavba: Modernizácia dojárne - Farma Veľké Hoste
Objekt: SO-02 Veterinárny koterec
Časť: |  | Elektroinštalácia
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: | [7 empty] | Spracoval:
Miesto: | [7 empty] | Dátum: 18. 5. 2022
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 921 | 210010026 | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne | m | 50 | 1.44
2 | 345 | 345710009200 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25 | m | 50 | 0.79
3 | 345 | 345710037400.S | Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky D 25 mm, samozhášavé | ks | 50 | 0.22
4 | 921 | 210010351 | Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m | ks | 5 | 12.46
5 | 345 | 345410013000 | Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11 šxvxh 124x112x50 mm | ks | 5 | 3.68
6 | 921 | 210010583.S | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 25 uložená pevne | m | 60 | 1.49
7 | 345 | 345710000745.S | Rúrka tuhá hrdlovaná 4025 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 25 mm | m | 60 | 1.62
8 | 345 | 345710038330.S | Príchytka 5325 z PC ABS pre tuhé elektroinštal. rúrky D 25 mm, bezhalogénové samozhášavé | ks | 40 | 0.44
9 | 921 | 210020303 | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery | m | 30 | 9.26
10 | 345 | 345750008600 | Žlab káblový MARS 62x50 mm | m | 30 | 6.09
11 | 345 | 345750042800 | Nosník pre káblový žlab MARS 62 mm | ks | 24 | 2.37
12 | 345 | 345750047600 | Spojka pre káblový žlab MARS 50 mm | ks | 30 | 0.38
13 | 345 | 345750054100 | Pružný uzáver krytu pre káblový žlab MARS | ks | 60 | 0.66
14 | 345 | 345750054400 | Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M6 | súb. | 3 | 16.22
15 | 345 | 345750011200 | Kryt káblového žľabu MARS 62 mm | m | 15 | 3.44
16 | 921 | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2 | ks | 9 | 1.09
17 | 921 | 210100251 | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2 | ks | 3 | 6.07
18 | 343 | 343820000100 | Páska izolačná čierna 19 mm, dĺ. 10 m, typ FEK10 | ks | 1 | 0.42
19 | 343 | 343820000700 | Páska izolačná zeleno-žltá 19 mm, dĺ. 10 m, typ ZS10 | ks | 1 | 0.43
20 | 921 | 210110011 | Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 55, vrátane zapojenia | ks | 1 | 5.04
21 | 345 | 345340007905 | Spínač Forix jednopólový nástenný, radenie č.1, IP 44, biely, LEGRAND | ks | 1 | 4.54
22 | 921 | 210110016 | Tlačítko - radenie 1/0 nástenný IP 55, vrátane zapojenia | ks | 4 | 6.19
23 | 345 | 345340007990 | Tlačidlo Forix jednopólové nástenné, radenie 1/0, IP44, biele, LEGRAND | ks | 4 | 6.63
24 | 921 | 210201081.S | Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED | ks | 1 | 5.94
25 | 348 | 348LEDV080034 | SURFACE CIRCULAR 350 18W 4000K IP44 WT | ks | 1 | 24
26 | 921 | 210201345 | Zapojenie svietidla IP66, LED, priemyselné stropného - nástenného | ks | 14 | 6.79
27 | 348 | 348320001600R2 | Svietidlo LED priemyselné, LEDVANCE DAMP PROOF VALUE 1800, 34W/230V/3700lm/4000K, CRI 80, IP65 | ks | 14 | 88.77
28 | 921 | 210201921 | Montáž svietidla exterierového na stenu do 1,0 kg | ks | 1 | 7.29
29 | 921 | 210201933 | Montáž svietidla exterierového na strop do 5 kg | ks | 14 | 15.61
30 | 921 | 210220020.S | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov | m | 50 | 2
31 | 354 | 354410058800.S | Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm | kg | 47.5 | 1.26
32 | 921 | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm | m | 10 | 1.44
33 | 354 | 354410054800 | Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm | kg | 6.25 | 1.26
34 | 921 | 210220021.S | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm | m | 60 | 1.44
35 | 354 | 354410054700.S | Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm | kg | 37.5 | 1.26
36 | 921 | 210220031R | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 | ks | 1 | 19.65
37 |  | ESV000001921 | Svorkovnica ekvipotenciálna EPS2 4x6 6x16 2x95mm2 s krytom | ks | 1 | 9.36
38 | 921 | 210220114 | Podpery vedenia FeZn pre pásovinu PV41-44, PP | ks | 20 | 3.15
39 | 354 | 354410038300.S | Podpera FeZn na uzemňovaciu pásku označenie PP | ks | 20 | 0.87
40 | 921 | 210220241.S | Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS | ks | 10 | 2.83
41 | 354 | 354410002500.S | Svorka FeZn krížová označenie SK | ks | 10 | 0.76
42 | 921 | 210220243 | Svorka FeZn spojovacia SS | ks | 15 | 1.99
43 | 354 | 354410003500.S | Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky bez príložky | ks | 15 | 0.4
44 | 921 | 210220252 | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 | ks | 10 | 2.83
45 | 354 | 354410000600.S | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8) | ks | 10 | 0.81
46 | 921 | 210220253.S | Svorka FeZn uzemňovacia SR03 | ks | 10 | 1.99
47 | 354 | 354410000900.S | Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A | ks | 10 | 0.91
48 | 921 | 210220301 | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2 | m | 5 | 1.02
49 |  | 1650339540 | Lanko oceľové pozinkované v PVC obale priemer 4/5 mm×75 m | bm | 5 | 0.5
50 | 921 | 210220800 | Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 | m | 50 | 2.21
51 | 354 | 354410064200 | Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al | kg | 6.75 | 6.06
52 | 921 | 210800140 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5 | m | 80 | 0.76
53 | 341 | 341110000100.S | Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2 | m | 80 | 0.58
54 | 921 | 210800146 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 120 | 0.82
55 | 341 | 341110000700 | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 | m | 120 | 0.81
56 | 921 | 210800147 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 120 | 0.92
57 | 341 | 341110000800 | Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 | m | 120 | 1.42
58 | R | MV | Murárske výpomoci | % | 40.643 | 1
59 | R | PM | Podružný materiál | % | 24.032 | 3
60 | R | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 40.643 | 1
|  | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0 | 0 | 0
61 | HZS | HZS000114.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 12 | 22.47 | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkom |  |  |  | 0 | 0 | 0

## R SO-03 Elektroinštalácia
Výkaz výmer
Stavba: Modernizácia dojárne - Farma Veľké Hoste
Objekt: SO-03 Močovkový vak
Časť: |  | Elektroinštalácia
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: | [7 empty] | Spracoval:
Miesto: | [7 empty] | Dátum: 18. 5. 2022
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 921 | 210010090.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená voľne | m | 60 |  | 0 | 0 | 0
2 | 921 | 210010150.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená pevne | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
3 | 345 | 345710005600 | Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09050 BA, D 50, KOPOS | m | 70 |  | 0 | 0 | 0
4 | 345 | 345710038360 | Príchytka plastová 5350HF FB pre bezhalogénové EN rúrky D 50 mm, čierna PC-ABS, KOPOS | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0
5 | 921 | 210100003 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0
6 | 921 | 210100259.S | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
7 | 343 | 343820000100.S | Páska izolačná čierna 19 mm, dĺ. 10 m, typ FEK10 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | 343 | 343820000700.S | Páska izolačná zeleno-žltá 19 mm, dĺ. 10 m, typ ZS10 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | 921 | 210800123.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10 | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
10 | 341 | 341110002300.S | Kábel medený CYKY 5x10 mm2 | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
11 | R | MV | Murárske výpomoci | % | 11.025 |  | 0 | 0 | 0
12 | R | PM | Podružný materiál | % | 8.646 |  | 0 | 0 | 0
13 | R | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 11.025 |  | 0 | 0 | 0
|  | 46-M | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 946 | 460420371.S | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami v smere kábla na šírku 35 cm | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
15 | 583 | 583310000100.S | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm | t | 1.4 |  | 0 | 0 | 0
16 | 596 | 596110000200.S | Tehla plná pálená maloformátová, lxšxv 290x140x65 mm | ks | 280 |  | 0 | 0 | 0
17 | 946 | 460490011.S | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
18 | 283 | 283230008000 | Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
|  | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | HZS | HZS000214.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín | hod | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkom |  |  |  | 0 | 0 | 0

## R SO-04 Elektroinštalácia
ROZPOČET
Stavba: Modernizácia dojárne - Farma Veľké Hoste
Objekt: SO-04 Prečerpávacia nádrž so stáčacou plochou
Časť: |  | Elektroinštalácia
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: | [7 empty] | Spracoval:
Miesto: | [7 empty] | Dátum: 18. 5. 2022
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 921 | 210010090.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená voľne | m | 40 |  |  |  | 0
2 | 921 | 210010150.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená pevne | m | 10 |  |  |  | 0
3 | 345 | 345710005600 | Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09050 BA, D 50, KOPOS | m | 50 |  |  |  | 0
4 | 345 | 345710038360 | Príchytka plastová 5350HF FB pre bezhalogénové EN rúrky D 50 mm, čierna PC-ABS, KOPOS | ks | 10 |  |  |  | 0
5 | 921 | 210100003.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 5 |  |  |  | 0
6 | 921 | 210100259.SR | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 16 mm2 | ks | 1 |  |  |  | 0
7 | 343 | 343820000100.S | Páska izolačná čierna 19 mm, dĺ. 10 m, typ FEK10 | ks | 1 |  |  |  | 0
8 | 343 | 343820000700.S | Páska izolačná zeleno-žltá 19 mm, dĺ. 10 m, typ ZS10 | ks | 1 |  |  |  | 0
9 | 921 | 210110513.SR | Prepínač vačkový v kryte IP 54, S 63 | ks | 1 |  |  |  | 0
10 | 358 | 358120005600.SR | Spínač vačkový 63A v kryte pre IP 54, vypínač typ S63JPU 1104 A6 | ks | 1 |  |  |  | 0
11 | 921 | 210800124.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16 | m | 80 |  |  |  | 0
12 | 341 | 341110002400.S | Kábel medený CYKY 5x16 mm2 | m | 80 |  |  |  | 0
13 | R | MV | Murárske výpomoci | % | 13.954 |  |  |  | 0
14 | R | PM | Podružný materiál | % | 11.877 |  |  |  | 0
15 | R | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 13.954 |  |  |  | 0
|  | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | HZS | HZS000214.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín | hod | 6
|  |  | Celkom |  |  |  | 0 | 0 | 0