## Špecifikácia
Rekonštrukcia pôrodnej sály - NsP Považská Bystrica
Špecifikácia - Nábytok (nerezový/kovový)
Číslo | Názov ambulancie/miestnosti | Typ | Počet kusov | Špecifikácia
miestn. | Názov prístroja (zariadenia) | Rozmer | (ks)
Pri nákupe zariadení je možné použiť projektantom navrhované zariadenia, alebo použiť
alternatívnu náhradu za navrhované zariadenia pri dodržaní technických parametrov
5. Nadzemné podlažie
5.09 | Sklad biologického odpadu + špinavé prádlo
5.09-01 | uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky, | 800/450/1800 | 2 | Plechová skriňa uzamykateľná v horných dvoch tretinách presklená s dvoma sklenenými poličkami, spodná časť plná s jednou sklenou poličkou. V spodnej časti zabudovaný trezor na opiáty.
5.14 | Čistý sklad
5.14-01 | skriňa vysoká policová | 800/500/1800 | 3 | Kovová skriňa, povrch upravený práškovou techológiou s pevnými policami - 4ks (alt. HPL dosky hrany zaoblené) | 390
5.14-02 | transportný vozík |  | 1 | Kovový vozík povrch upravený práškovou techológiou , 3 police (HPL dosky/kov), 4 kolieska dve brzdové | 780
5.15 | Prebúdzanie
5.15-04 | pojazdný nástrojový stolík |  | 1 | Celonerezový pojazdný nástrojový vozík doplnený trojstrannou ohrádkou, ktorá bráni pádu materiálu a nástrojov. V spodnej časti nerzová polička. Stolík so 4 kolieskami , z toho 2 s brzdou. Rozmer 730x550x740mm + 60 výška ohrádky | 550
5.16 | Miestnosť anestézie
5.16-02 | skriňa vysoká policová | 1000/500/1800 | 1 | Kovová skriňa, povrch upravený práškovou techológiou s pevnými policami - 4ks (alt. HPL dosky hrany zaoblené/kov) | 390
5.17 | Sekčná sála
5.17-03 | pojazdný nástrojový stolík |  | 3 | Celonerezový pojazdný nástrojový vozík doplnený trojstrannou ohrádkou, ktorá bráni pádu materiálu a nástrojov. V spodnej časti nerzová polička. Stolík so 4 kolieskami , z toho 2 s brzdou. Rozmer 730x550x740mm + 60 výška ohrádky | 550
5.17-04 | aseptické umyvadlo so stojanom celonerez. |  | 2 |  | 400
5.17-09 | pojazdný prístrojový stolík |  | 3 | Celonerezový pojazdný prístrojový stolík určený na uloženieprístrojov/monitorov na operačných sálach. Stojan vybavený sieťovýmni zásuvkami pre pripojenie elektrických prístrojov. Vozík so 6 nerezovými policami. Vozík so 4 kolieskami z toho 2 s brzdami. Rozmer: 600x400x1500mm (rozmer odsúhasiť s nemocnicčným personálom) | 600
5.17-14 | nerezový vozík dvojpodlažný |  | 2 | Celonerezový vozík dvojpodlažný s antirezonančnou výstuhou. Rozmer: 700x450 | 630
5.17-15 | dvojstupňové schodíky |  | 1 | Nerezové schodíky dvojstupňové s protišmykovým povrchom. Nohy nenechávajú šmuhy na podlahe. Výška 430 mm, šírka 500 mm, hĺbka 650 mm.(+- 5 cm tolerancia) | 185
5.18 | Príprava pacientky
5.18-03 | uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky, | 800/450/1800 | 2 | Plechová skriňa uzamykateľná v horných dvoch tretinách presklená s dvoma sklenenými poličkami, spodná časť plná s jednou sklenou poličkou | 570
5.20 | Umyváreň operatérov
5.20-03 | vešiak na operačné zástery |  | 2 | Kovový nástenný vešiak so 4 kovovými háčikmi dl. Cca 400mm - odolný voči dezinfekčným prostriedkom | 60
5.22 | Sklad sterilných nástrojov
5.22-02 | regál skladový | 900/400/1800 | 3 | Nerezový regál na uskladnenie sterilných materiálov so 4 nerezovými policami | 142
5.22-03 | regál skladový | 800/400/1800 | 1 | Nerezový regál na uskladnenie sterilných materiálov so 4 nerezovými policami | 125
5.22-04 | regál skladový | 600/400/1800 | 2 | Nerezový regál na uskladnenie sterilných materiálov so 4 nerezovými policami | 97
5.23 | Umyváreň nástrojov
5.23-03 | stôl nerezový dvojdrezový | 1200/700/900 | 1 | s pracovnou plochou z nereze odolnej voči chlóru, bez poličky, iba horná pracovná doska. 2 x nerezový drez odolný voči chlóru, 4 x nastaviteľné nožičky, nožičky spojené výstužou po 3 stranách okrem prednej,rozmery 1200/700/900 | 1380
5.23-04 | celonerezový pracovný stôl | 2000/700/900 | 1 | s pracovnou plochou z nereze odolnej voči chlóru,konštrukcia materiálu AISI 304, bez poličky, iba horná pracovná doska s prelisom, 4 x nastaviteľné nožičky, nožičky spojené výstužou po 3 stranách okrem prednej, rozmery 2000/700/900 | 445
5.23-05 | transportný vozík |  | 2 | Celonerezový vozík vybavený 3 nerezovými policami s antirezonančnou výstuhou. Rozmer: 700x450 | 780
5.24 | Pôrodná sála č. 2
5.24-06 | schodíky dvojstupňové |  | 1 | Nerezové schodíky dvojstupňové s protišmykovým povrchom. Nohy nenechávajú šmuhy na podlahe. Výška 430 mm, šírka 500 mm, hĺbka 650 mm.(+- 5 cm tolerancia) | 185
5.24-09 | pojazdný prístrojový stolík |  | 2 | Celonerezový pojazdný stolík určený na uloženieprístrojov/monitorov na operačných sálach. V spodnej časti nerezová polička. Vozík so 4 kolieskami z toho 2 s brzdami. Rozmer: 730x550x740mm. | 600
5.24-14 | pojazdný nástrojový stolík |  | 1 | Celonerezový pojazdný nástrojový vozík doplnený trojstrannou ohrádkou, ktorá bráni pádu materiálu a nástrojov. V spodnej časti nerzová polička. Stolík so 4 kolieskami , z toho 2 s brzdou. Rozmer 730x550x740mm + 60 výška ohrádky | 550
5.28 | Vyšetrovňa novorodencov
5.28-11 | pojazdný prístrojový stolík |  | 1 | Celonerezový pojazdný stojan určený na uloženieprístrojov/monitorov na operačných sálach. Stojan vybavený sieťovýmni zásuvkami pre pripojenie elektrických prístrojov. Vozík so 6 nerezovými policami. Vozík so 4 kolieskami z toho 2 s brzdami. Rozmer: 600x400x1500mm | 600
5.28-18 | skriňa na nástroje a pomôcky, | 800/450/1800 | 1 | Plechová skriňa uzamykateľná v horných dvoch tretinách presklená s dvoma sklenenými poličkami, spodná časť plná s jednou sklenou poličkou. | 490
5.29 | Pôrodná sála č. 1
5.29-14 | schodíky dvojstupňové |  | 1 | Nerezové schodíky dvojstupňové s protišmykovým povrchom. Nohy nenechávajú šmuhy na podlahe. Výška 430 mm, šírka 500 mm, hĺbka 650 mm.(+- 5 cm tolerancia) | 185
5.29-19 | pojazdný prístrojový stolík |  | 2 | Celonerezový pojazdný stolík určený na uloženieprístrojov/monitorov na operačných sálach. V spodnej časti nerezová polička. Vozík so 4 kolieskami z toho 2 s brzdami. Rozmer: 730x550x740mm. | 600
5.31 | Miestnosť pred pôrodom
5.31-01 | pojazdný prístrojový stolík |  | 2 | Celonerezový pojazdný stojan určený na uloženieprístrojov/monitorov na operačných sálach. . Vozík so 6 nerezovými policami. Vozík so 4 kolieskami z toho 2 s brzdami. Rozmer: 600x400x1500mm | 600
5.31-05 | skriňa na nástroje a pomôcky, | 600/450/1800 | 1 | Plechová skriňa uzamykateľná v horných dvoch tretinách presklená s dvoma sklenenými poličkami, spodná časť plná s jednou sklenou poličkou. | 490
5.32 | Miestnosť pred pôrodom
5.32-01 | pojazdný prístrojový stolík |  | 1 | Celonerezový pojazdný stojan určený na uloženieprístrojov/monitorov na operačných sálach. . Vozík so 6 nerezovými policami. Vozík so 4 kolieskami z toho 2 s brzdami. Rozmer: 600x400x1500mm | 600
5.32-05 | skriňa na nástroje a pomôcky, | 600/450/1800 | 1 | Plechová skriňa uzamykateľná v horných dvoch tretinách presklená s dvoma sklenenými poličkami, spodná časť plná s jednou sklenou poličkou. | 490
5.33 | Vyšetrovňa
5.33-07 | schodíky dvojstupňové |  | 1 | Nerezové schodíky dvojstupňové s protišmykovým povrchom. Nohy nenechávajú šmuhy na podlahe. Výška 430 mm, šírka 500 mm, hĺbka 650 mm (+- 5 cm tolerancia). | 185
5.33-12 | pojazdný nástrojový stolík so zásuvkou |  | 1 | Celonerezový pojazdný nástrojový stolík doplnený trojstrannou ohrádkou, ktorá bráni pádu materiálu a nástrojov. V spodnej časti nerzová polička. V hornej časti jedna záuvka s oblými bočnými hranami. Stolík so 4 kolieskami , z toho 2 s brzdou. Rozmer 730x550x740mm + 60 výška ohrádky | 590
5.38 | Čistiaca miestnosť
5.38-03 | stôl nerezový dvojdrezový | 1200/700/900 | 1 | s pracovnou plochou z nereze odolnej voči chlóru, bez poličky, iba horná pracovná doska. 2 x nerezový drez odolný voči chlóru, 4 x nastaviteľné nožičky, nožičky spojené výstužou po 3 stranách okrem prednej,rozmery 1200/700/900 | 1380