## Hárok1
Príloha č. 8
Technická špecifikácia predmetu zákazky
Vybavenie učebne anatómie a fyziológie
P. č. | Názov produktu | Počet ks | Minimálne požadované parametre | Ponúkané parametre, presná identifikácia ponúkaného tovaru(ako napr. značka, typ a pod.):
1 | Sada modelov kostry, lebky a mozgu človeka | 1 | Kostra s namaľovanou svalovinou, na pojazdnom stojane o výške 192,5 cm. Obsahuje štrukturálne interakcie medzi kosťami a svalmi. Na modeli je zobrazených viac ako 600 štruktúr, dôležitých z medicínskeho a anatomického hľadiska, pripojenie (červená farba) a upevnenie (modrá farba) svalov na ľavej strane modelu, resp. ručne očíslované kosti, švy a otvory na pravej strane. Model mozgu je stredovo rozdelený. Na pravej polke nájdete farebnú, systematicky zoskupené predstavenie mozgového laloku. Na ľavej strane nájdete:Pre a post centrálna oblasť • Brocovy a Wernickovy oblasti • Heschlovu brázdu • Mozgové nervy, srdcovú komoru Obe polovice sa môžu rozložiť na: • Čelné a temenné laloky • Spánkové a tylové laloky • Polovicu mozgového kmeňa • Polovicu mozočku Dodávané na odstrániteľnom podstavci Rozmery: 14 x 17 x 20 cm Hmotnosť: 1000 g Model ľudskej lebky rozložiteľný na 14 častí: horizontálny rez lebkou ukazuje dutinu lebečnú, v ktorej sú farebne vyznačené priebehy meningeálnych ciev, žilové dutiny a vnútorná krčná tepna. Sagitálny rez ukazuje štruktúru dutiny nosnej vrátane dutiny čelnej a klinovej. Čelná dutina je ďalej rozdelená na jednej strane na rez kostí a na druhej strane je odrezaná podľa svojej hranice. Spánková kosť je odnímateľná a rozdelená do dvoch častí prezentujúcich vnútorné ucho. Dolná čeľusť je pohyblivá a je možné ju oddeliť. Dolná a horná čeľusť je otvorená a na jednej strane sú reprezentované korene zubov vrátane zubných žíl a nervov rozlíšených farbou. Na druhej strane možno hornú čeľusť otvoriť. Hmotnosť 700 g.
2 | Multimediálna CD zostava s demonštračnou rozobratou úplnou kostrou | 1 | Zostava obsahujúca 5ks CD softvéru s týmito témami: Cievna sústava, tráviaca sústava, nervová sústava, dýchacia sústava a kostra človeka. Demonštračná, úplne rozobratá kostra je ručne maľovaná na ľavej strane modelu pre znázornenie počiatkov svalov v červenej a úponov svalov v modrej farbe. Všetky kosti a kostné štruktúry ako sú rozštiepenie, perforácia a procesy sú ručne očíslované na pravej strane. Lebka je rozdelené na tri časti. Jedna ruka a noha sú prepojené drôty, druhá sada ruky a nohy je voľne. Dodávaná v skladovacej krabici s pevne oddelenými priehradkami a tiež s viacjazyčným návodom k produktu pre identifikáciu viac než 600 očíslovaných anatomických štruktúr. Rozmery: 48,5 × 27 × 42,5 cm. Hmotnosť: 6 kg
Zariadenia a súbor pomôcok do odborných učební (vyučovanie základov ošetrovania a asistencie cvičenie) – č. 303, 304, 306
P. č. | Názov produktu | Počet ks | Minimálne požadované parametre | Ponúkané parametre, presná identifikácia ponúkaného tovaru(ako napr. značka, typ a pod.):
1 | Sada elektrických postelí s matracmi, stolíkmi a stojanmi | 1 | 3x ošetrovacia posteľ so 4 dielnou ložnou plochou (chrbát, stehná – elektromotor, lýtka mechanicky) - drevo - čelá, zábrany buk masív, výplň čiel LDTD - Výškové nastavenie ložnej plochy 40 – 80 cm pomocou elektromotorov - Kolieska Ø 100 mm s brzdami na každom koliesku postele - Integrované zábrany - Úchyty pre príslušenstvo v hlavovej časti - Rozmery ložnej plochy 200 x 83 cm - Nosnosť postelí min: 170 kg - príslušenstvo – vzpriamovacia hrazda 3x Antidekubitný matrac veľkosti 200x83x10 cm zo studenej PUR peny – vysoko pružnej. Jadro má pozdĺžny a priečny prierez ktorý umožňuje cirkulácii vzduchu. Zvýšená nosnosť matraca. Poťah matraca: - vodeodolný - paropriepustný - prať na 90°C 3x Nočný stolík drevený obojstranný s výklopnou doskou. Skrinka s možnosťou odkladania fliaš. Zásuvka a skrinka obojstranne prístupné. Výklopná doska výškovo nastaviteľná pomocou plynovej pružiny. Výklopná doska – HPL. Stolík je pojazdný – brzdené kolieska (50 mm alebo 65 mm). Farebné prevedenie – buk. Výška 89 cm, šírka celková 50 cm, šírka skrinky 41 cm, hĺbka 46 cm, výklopná doska 65 x 37 cm 3x Nočný stolík kovový - obojstranný. Vrchná odkladacia plocha HPL doska. Zásuvka a skrinka obojstranne prístupné. Z vonkajšej strany priestor na odkladanie fliaš + držiak na uterák. Stolík je pojazdný – kolieska 50 mm, dve s brzdou. Výška 90 cm, šírka celková 46 cm, šírka skrinky 43 cm, hĺbka 43 cm. 3x Infúzny stojan slúžiaci na upevnenie štyroch infúznych súpraví. Súčasť infúzneho stojana tvoria dva infúzne košíky. Nosná tyč infúzneho stojana je povrchovo upravená práškovou technológiou. Nastaviteľná tyč je nerezová, výška sa upravuje doťahovacou skrutkou. Na vrchnej časti nastaviteľnej tyče je umiestnený vešiak na infúzne košíky.
2 | Sada enterálnej pumpy a infúznych púmp s PCA dávkovačmi | 1 | 1x Enterálna pumpa s intenzitou toku 1ml/h – 600 ml/h s presnosťou +/- 5%. V pamäti 1500 záznamou používania. Elektrická spotreba 11VA. Bezdrôtová komunikácia s počítačom. 3 úrovne hlasitosti alarmu. 3x Infúzna pumpa s PCA dávkovačom s dvoma senzormi s prietokom 0,1 ml/h-1800 ml/h. Bezdrôtový. Limit objemu 0,1 ml – 9999 ml. Nastaviteľný zvuk alarmu s 3 úrovňami. Výdrž až 20 hodín pri prietoku 5 ml/h. Váha 0,5 kg.
3 | Ošetrovateľská figurína | 2 | Ošetrovacia figurína ženy alebo muža (po odstránení parochne) pre zdokonalenú výučbu. Unikátny vizuálny znaky zosilňujú dôležitosť vyšetrení pacienta a zaznamenanie zmien v jeho vzhľade. Všetky kĺby sú maximálne ohybné ako u skutočných pacientov. Na figuríne možno vykonávať viac ako 35 procedúr. Funkcie: cievkovanie močového mechúra podanie klysmatu vyšetrenie prostaty - stupeň B základná hygiena stomická starostlivosť - ileostómický a kolostómický výplach a odsávanie zavádzanie nasogastrických sond orálny a nazálny výplach, výživa a odsávanie tracheostomická starostlivosť - výplach a odsávanie miesta na vnútrosvalovú injekciu - ruky, stehná, zadok odstránenie umelého chrupu ústna hygiena a výplach oka kúpele v lôžku obväzy prstov a rán prezliekanie pacienta polohovanie pacienta techniky premiestňovania pacienta odstránenie a nasadenie sluchadla paža pre nácvik injekcie je vybavená vymeniteľnou kožou a latexovými žilami paža pre meranie krvného tlaku reprodukuje päť Korotkoffových zvukov umožňuje nastavovať systolické a diastolické hodnoty, rýchlosť pulzu, objem a auskultačnou medzeru
4 | Rozšírená ošetrovateľská figurína | 1 | Rozšírená ošetrovateľská figurína dospelého človeka, plne pohyblivá, s módnou parochňou pre nácvik starostlivosti o vlasy a krytie rúškou. Ušný kanálik k podávaniu ušných kvapiek a k výplachu. Paže, na ktorých je možné cvičiť intravenózne, intramuskulárne, subkutánne a intradermálne injekcie. Zavádzanie nazogastrickej a orogastrickej sondy. Precvičovanie kolostómie, ileostómie a starostlivosti o suprapubickú oblasť. Miesta pre nácvik intramuskulárnej injekcie na oboch pažiach a nôh. Vymeniteľné nástavce pre precvičovanie cievkovania u muža a u ženy. Podávanie klystíru. Dekubitné vredy. Ulcerované chodidlo. Starostlivosť o dýchacie cesty: Mäkké dýchacie cesty s realistickým jazykom, tracheou a epiglottis. Možnosť použitia ambuvaku, hrudník sa realisticky zdvíha. Precvičovanie orotracheálnu a nazotracheálnu intubáciu. Možnosť vykonávania tracheálneho odsávanía. Zavádzanie nasofaryngeálnej a orofaryngeálnej trubice. Sledovanie a zaznamenávanie kompresie a ventilácie pomocou vyhodnocovacieho softvéru v tablete, ktorý komunikuje bezdrôtovo s figurínou. Vyšetrenie pŕs: Mäkká vinylová podprsenka so siedmi vymeniteľnými prsníkmi k pohmatu a vyšetreniu. Tieto prsia obsahujú chronickú mastitídu, nezhubný nádor, karcinóm a efekt „pomerančovej kože“, veľký sarkom, skirhotický karcinóm, lymfatickou drenáž a pohyb prsnej žľazy na povrch veľkého prsného svalu. Zvuky srdce a pľúc: Nastaviteľná auskultačná medzera. Nastaviteľná srdcová frekvencia. Gynekologické vyšetrenie, ktoré možno vykonávať: Výplach pošvy a ster z maternicového čípku. Vyšetrenie panvy oboma rukami. Pohmatanie normálnej a gravidnej maternice. Vaginálne vyšetrenie vrátane zavádzania zrkadla. Vizuálne rozpoznávanie normálneho a abnormálneho cervixu. Sondáž maternice. Auskultačné meranie krvného tlaku pomocou výučbovej paže s vyhodnocovacím zariadením. Ďalšie odnímateľné vnútorné zásobníky. Figurína je ohybná a oddeliteľná v páse pre jednoduchšie uloženie. Uzáver k utesneniu medzi stómiami a vnútornými zásobníkmi. Podpera krku. Úložný vak. Návod na použitie. Vyhodnocovacie zariadenie je bezdrôtový interface s jednoduchým používaním navrhnutý pre ovládanie simulátora. Poskytuje inštruktorom základné nástroje pre riadenie nácvikových relácií založených na simulácii bez zložitého programovania. Jednoduchý, intuitivní a bezdrátový interface, ktorý uľahčuje riadiť scenáre, sledovať výkon a vytvárať údaje o činnosti žiaka pre následné vyhodnocovanie. Riadiaca jednotka, ktorá sa jednoducho ovláda pomocou dotykovej obrazovky a intuitívne usporiadanie ikon by umožňovalo pracovať s fyziologickými zmenami, zatiaľ čo je možné sústrediť sa na nácvik. Aspoň 30 programovateľných vitálnych funkcií vrátane: srdcového tepu, EKG, RR, krvného tlaku, SpO2, EtCO2. Monitorovanie kvality KPR v reálnom čase. Monitorovanie kvality ventilácie a jej účinnosť u pacienta. Protokol zaznamenáva časom označenú činnosť poskytovateľa starostlivosti, zmeny v životných funkciách a tiež poznámky pre uľahčenie vyhodnotenia. Obsahuje predprogramované zoznamy bežných činností poskytovateľa starostlivosti pre jednoduché sledovanie. Možnosť ukladania a zdieľania protokolu z nácviku pre archivovanie a konzultáciu.
5 | Rozšírená sada EKG | 1 | 1x 3+1 kanálový prenosný EKG prístroj. Simultánny záznam z 12 EKG kanálov. Program analýzy. Defibrilačná ochrana. Prístroj je schopný prevádzky z elektrickej siete resp. zo vstavaného akumulátoru. Kapacita akumulátoru: 200 záznamov alebo 3 hodiny monitorovania 10 hodín v stave pripravenosti. Farebný grafický LCD displej na zobrazenie 12 EKG kanálov. Ukladanie posledných 100 záznamov do internej pamäte. Príprava na pripojenie k PC. Rozmery: 250x150x70 mm. Hmotnosť: 2,25 kg. 1x Simulátor kombinujúci výučbu používania defibrilátora a vonkajšieho stimulátora s dospelými a pediatrickými EKG rytmami, pre použitie s dospelou a detskou figurínou pre nácvik krízových stavov. Simuluje zabezpečenie externým kardiostimulátorom: • pripojte stimulátor k figuríne a zahájte stimuláciu • ak bude stimulačný prah nastavený na 70mA a viac, na monitore sa objavia stimulované komplexy • krivky dostupné pre výcvik kardiostimulácie obsahujú • sinusové bradykardia • junkčné bradykardia • AV blokáda II.stupňa I.typu, II.typu, II.typu s extrasystolami; III.stupňa • simuluje kardioverziu s manuálnym, poloautomatickým alebo automatickým defibrilátorom • pred defibrilačným výbojom je potrebné aktivovať konverznú funkciu k výberu rytmu, ktorý sa objaví po výboji • krivky dostupné pre výcvik defibrilácie • komorová fibrilácia; rýchla komorová tachykardia; „pomalá "komorová tachykardia; polymorfná komorová tachykardia • fibrilácia predsiení • flutter predsiení • supraventrikulárna tachykardia • sínusová tachykardia; asystólia • sínusový rytmus s extrasystolami • normálny sínusový rytmus • používajte jeden simulátor pre generáciu dospelých i detských rytmov: • v dospelom móde všetkých 17 tlačidiel generuje krivky rytmov dospelého • v detskom móde všetkých 17 tlačidiel generuje detské krivky • pre prepnutie z dospelého na detský mód pre potrebné stlačiť tlačidlo "veková skupina" - tak máte k dispozícii 34 kriviek naraz • generujte realistické 3 - alebo 4-zvodové EKG, morfológia signálu zo zvodov RA, LA a LL vytvára presnú reprezentáciu osi QRS, P a T • vhodný pre nácvik defibrilácie / vonkajšej kardiostimulácie bez figuríny - pripojte defibrilátor / stimulátor k simulátoru pomocou adaptérov, zabudovaný obvod Vám dovoľuje defibrilovať a stimulovať priamo na simulátore a sledovať EKG rytmy prostredníctvom adaptérov • LED indikátory označujú • stimulovanú akciu • vybitie defibrilátora; slabé batérie; automatické vypnutie simulátora pokiaľ nie je v prevádzke šetrí batérie • dospelú a detskú vekovú skupinu 1x Model torza figuríny, ktorý je určený pre nácvik správneho umiestňovania až 15 EKG zvodov s elektrinickou signalizáciou správneho umiestnenia.Umiestnenie elektród na trenežér pomocou anatomických orientačných bodov.Pripojenia cez V1 až V9 s možnosťou pripojenia pravých alebo ľavých elektród. Obsahuje torzo dospelého, 15-lead elektronický box, napájací adaptér, sadu 13 vodičov, 50 elektród, dve batérie, tvrdé puzdro a návod na obsluhu.
6 | Novorodenecká zostava | 1 | 3x vozík na rozvoz prádla, ktorý je zhotovený z jokloviny, pojazdný na štyroch otočných kolieskach z toho sú dve brzdené. Vozík je delený na dve časti. V jednej časti sú umiestnené 3 police (HPL dosky) na ukladanie čistého prádla, druhú tvorí držiak na vrece na odkladanie použitého prádla. Kovová konštrukcia vozíka je povrchovo upravená práškovou technológiou. Súčasťou vozíka je vrece – koženkové (vodeodolné, s možnosťou dezinfikovania, prania na 90°, životnosť 50 praní, sušiť vo zvislej polohe). 3x kovová novorodenecká postieľka s matracom. Čelá sú zhotovené z jokloviny vyplnené tyčkami, jedno čelo s kolieskami o Ø 80 mm s brzdou a druhé je pevné ukončené plastovými koncovkami. Ložná plocha je vyplnená zvarovanou sieťou, na ktorú sa položí matrac. Bočnice sú z jokloviny vyplnené tyčkami. Povrchová úprava – prášková vypaľovaná farba spĺňajúca požiadavky kladené na zdravotnícke výrobky. 3x kovový prebaľovací stolík. Jeho povrchová úprava je prášková vypaľovaná farba spĺňajúca požiadavky kladené na zdravotnícke výrobky. Vrchná časť – prebaľovacia je drevená doska s ohrádkou z troch strán, na ktorej je umývateľný 2 cm matrac. Pod vrchnou časťou je vložená drevená doska s ohrádkou z troch strán. výška prebaľovacej časti 90 cm hĺbka prebaľovacej časti 65 cm šírka prebaľovacej časti 100 cm výška ohrádky 10 cm hmotnosť 29 kg 3x preväzový pojazdný vozík vyrobený z oceľových profilov a plechov. Povrchová úprava – prášková vypaľovaná farba spĺňajúca požiadavky kladené na zdravotnícke výrobky. Odkladacie plochy sú nerezové. Vozík je vybavený jednou zásuvkou, držiakom s plastovou nádobou a odpadkovým košom. Nad nádobou je odkladacia plocha z dierovaného plechu s ohrádkou.
7 | Rozšírená zostava dovybavenia | 1 | 1x Kompresorový inhalátor pre zvlhčovanie dolných a horných dýchacích ciest a inhaláciu liekových foriem. Používa sa k liečbe astmi, bronchitídy, alergií a ďalších chorôb dýchacieho systému. 1x mobilný magnetický flipchart s pevným hliníkovým rámom, ktorý umožňuje nastavenie uhlu sklonu flipchartu. Kovový výškovo nastaviteľný stojan na plastovom kríži s kolieskami. Kolieska vybavené brzdou. 2 výsuvné ramená pre prechytenie papierov. odkladacia lišta po celej dĺžke flipchartu. Nastaviteľné háčky na uchytenie papieru pre papiere formátu EURO a A1. 1x Kyslíkový koncentrátor, ktorý obsahuje: • LCD display • zvlhčovač • diaľkové ovládanie založené na systéme infračervených lúčov • funkciu vytvarujúci anióny, ktoré zlepšujú okysličenie pľúc a zvyšuje absorbciu kyslíka • časovač pre vypnutie prístroja • kompresor s termoochranou garantujúcou vyššiu bezpečnosť • nosovú kanylu
8 | Sada simulátorov merania krvného tlaku | 1 | 3x Simulátor merania krvného tlaku s týmito funkciami: • tlaky nastavuje študent pomocou ventilu • odčítanie hodnôt krvného tlaku priamo z tlakomeru • skutočné zvuky krvného tlaku reprodukovanej z nahrávok • kontrola hlasitosti • nastavenie hodnôt systolického aj diastolického krvného tlaku • umožňuje vynikajúci spôsob nácviku počúvania a rozlíšenia zvukov krvného tlaku. Je možné akusticky rozoznať päť Korotkoffových fáz • študenti môžu nájsť predvolené hodnoty a inštruktor môže spoľahlivo spoznať, či vykonali meranie správne ovládacou jednotkou možno navoliť akúkoľvek kombináciu systolického a diastolického krvného tlaku, inštruktor môže ovládať hodnoty tepovej frekvencie a objemu. Možno zvoliť aj auskultačnú medzeru ak je treba. • elektronická ovládacia jednotka umožňuje manuálnu kalibráciu, takže možno použiť akýkoľvek tonometer dodávané v prenosnom kufríku s tlakomerom, elektronickou ovládacou jednotkou, štyrmi AA batériami a inštrukčnou príručkou
9 | Výučbové modely základných ošetrovateľských zručností - sada 1 | 1 | 3x Model pre nácvik podkožnej injekcie, ktorého štruktúra modelu je veľmi podobná koži skutočného človeka. Koža je vyrobená z mäkkého silikónu, ktorý nezanecháva stopy po ihle. Jednoduchá inštalácia a zachádzanie s modelom. Jednoduché čistenie. 3x trenažér na kanyláciu s týmito vlastnosťami: • jednoduché pripevnenie na paži študenta umožňuje nacvičovať punkčné techniky, správne polohovať bez rizika prieniku ihly do živého tkaniva • trenažér obsahuje tri hlavné najčastejšie užívané žily - v.cefalica, v.basilica a v.mediana • Cubito - všetky v správnych anatomických pozíciách na tepnách, ktoré slúži na simuláciu odberu arteriálnych plynov, možno tiež demonštrovať, ako postupovať pri prepichnutí skrz žilu do tepny 3x Model chrbta ruky pre nácvik injekcie. Pomocou tohto modelu je možné naučiť sa bežnému postupu pre intravenózny vpich. Dodávané s púdrom.
10 | Výučbové modely základných ošetrovateľských zručností - sada 2 | 1 | 3x simulátor aplikácie intramuskulárnej injekcie s týmito vlastnosťami: • v torze sú uložené modely kostných štruktúr ako horný koniec femuru vr. veľkého trochanteri, spina illiaca anterior superior a posterior superior a sakrum • tieto kostné štruktúry umožňujú vyhmatať orientačné body na identifikáciu správneho miesta vpichu • časť horného vonkajšieho kvadrantu ľavého sedacieho svalu je odstránená, aby bolo možné pozorovať hlbšie štruktúry • jasne sú tu vidieť m.gluteus medius a maximus, sedacie nervy a cievne štruktúry Možno nacvičovať injekcie do troch svalov: • m.gluteus medius • ventrogluteální místo • m.vastus lateralis Dodávané v prenosnom kufríku, so striekačkami a inštrukčnou príručkou. 3x simulátor podávania klyzmy s týmito vlastnosťami: • môže byť použitý s bežnou aparatúrou • horná časť zadku je flexibilná, takže ju študent musí zdvihnúť, aby mohol vykonať aplikáciu • model je vybavený litrovým zásobníkom kvapaliny, toto množstvo je postačujúce pre väčšinu demonštrácií a praktických využití Dodávané v prenosnom kufríku so sadou pre aplikáciu klysmatu a inštrukčnou príručkou.
11 | Zdokonalený cievkovací trenažér | 3 | Zdokonalený cievkovací trenažér dovoľuje naučiť sa praktiky uretrálneho a supra-pubického cievkovania tak, ako by bolo cievkovanie vykonávané priamo na pacientovi. Model obsahuje zameniteľné, anatomicky presné, ženské aj mužské pohlavie a obe sady genitálií sú reálne jemné. Prenikanie katétra močovou trubicou do močového mechúra je veľmi podobné skutočnosti. Zručnosti: • správne vykonávanie u mužského aj ženského pohlavia • technika sterilného cievkovania • použitie katétra: je možné použiť katéter 14 - 16 French (mužský) a 12 - 16 French (ženský) • zaobchádzanie s tekutinou • vybratie katétra • vloženie suprapubického katétra a zaobchádzanie s liekom • intermitentná katetrizácia Vlastnosti: • neobsahuje latex • ohybná močová trubica a odolný zvierač simulujú reálnu reakciu; ventil proti úniku tekutiny • mužské pohlavie: reálny močovod, ochabnutý penis a vymeniteľná predkožka • ženské pohlavie: oddelené pysky s reálnym močovodom a vaginálnym otvorom • zásobník 1 litra tekutiny na stojančeku umožňuje tok tekutiny pod tlakom • jednoducho vymeniteľné mužské a ženské cievkovacie jednotky • možno umiestniť v dvoch pozíciách: ležiaca alebo vzpriamená (pre výučbu intermitentnej katetrizácie) • injekčná striekačka dodávaná so silikónovým olejom pre simuláciu špeciálneho gélu pre lokálnu anestéziu • balenie opakovane použiteľných katétrov pre výučbu sterilného cievkovania Balenie obsahuje: • 1 ženská cievkovacia jednotka; 1 ženská cievkovacia koža • 1 suprapubická zátka; 1 cievkovací zvierač • 1 mužská cievkovacia jednotka; 1 mužská cievkovacia koža • 1 suprapubická zátka; 1 cievkovací zvierač • 1 cievkovacia predkožka (balenie 3 ks) - • 1 silikónový olej (50 ml); 1 antifungálna látka; 2 aseptické katétre • 1 plastový ľadvinový kryt • 1 odkvapkávacia miska so stojanom a zásobníkom na 1 liter tekutiny • 1 stojanček pre intermitentnú katetrizáciu; 1 injekčná striekačka • 1 14 French katéter (mužský) a 1 12 French katéter (ženský)
12 | Náučný model ošetrenia preležanín | 1 | Model ošetrenia preležanín obsahuje 4 typy preležanín v jednej sade. Veľkosť jedného modelu je 25 × 39 × 9 cm. Dekubitálny model pre pochopenie vzniku preležaniny a mechanizmu jej poškodenia. Pre zistenie stavu kože, hypodermálneho orgánu, svalov a kostí. Model umožňuje analyzovať ochorenie v rôznych štádiách z pohľadu v reze, a aj z vonkajšieho pohľadu.
13 | Simulátor starostlivosti o pacienta s NG, OG a PEG | 1 | Simulátor starostlivosti o pacientov s nasogastrickou (NG) a orogastrickou (OG) sondou a perkutánnou endoskopickou gastrostómiou (PEG). Simulátor je efektívnou pomôckou pri nácviku starostlivosti o pacientov s enterálnou výživou. Model obsahuje tri cesty, ktorými sa dajú viesť sondy, a umožňuje použiť skutočnú tekutú stravu. Aby študenti lepšie porozumeli anatomickým súvislostiam celého procesu, je so simulátorom dodávaný aj panel, na ktorom možno demonštrovať, kadiaľ je enterálna výživa vedená, a ďalej anatomický nákres hrudníka. Polohu sond je možné kontrolovať ako auskultáciou, tak priamym pozorovaním. Simulátor je kompaktný a prenosný a má pohyblivý krk, takže študenti môžu trénovať aj správne polohovanie krku a hlavy. Vlastnosti: • Zavádzanie nazogastrickej a orogastrickej sondy a perkutánnej endoskopickej gastronomie. • Polohu sondy je možné overiť auskultáciou. • Transparentná časť modelu umožňuje priamo pozorovať postup a zavádzanie trubice. • Simulátor možno uviesť do Fowlerovej polohy. • Možno podávať skutočnú tekutú stravu. • Cesty, ktorými možno viesť sondy, a nákres hrudníka uľahčujú demonštráciu postupov a ich pochopenie. Sada obsahuje: • 1 mužské torzo • 1 podstavec • 1 drenáž • 1 lievik • 1 plastová šálka • 1 panel znázorňujúci cesty, ktorými možno sondy viesť • 1 nákres hrudníka • 1 návod na použitie Rozmery: 60 × 35 × 23 cm
14 | Rozšírená sada dovybavenia 2 | 1 | 1x Model nohy pri silnej cukrovke znázorňujúci dodatočné silnejšie dopady cukrovky vrátane amputovaného palca. Na modely je zobrazený Charcotov kĺb a ťažká infekcia a gangréna. Dodávané s prenosným obalom a inštrukčnou kartou. 1x Ultrazvukový inhalátor. Veľkosť aerosolu 0,5 – 4 mikrónov. Prístroj je konštruovaný na intenzívne používanie. Rozmery: 160x110x180 mm. Váha: 450 gramov. Hlučnosť: < 55dB. Inhalácia: 1 cc/minúta. Príslušenstvo: detská maska a maska pre dospelých, spojovacia hadica, adaptér. 2x Chirurgická odsávačka so sacím výkonom maximálne 16 l/min a piestovým čerpadlom. Prístroj je dodávaný s kompletným polykarbonátovým pohárom s objemom 1000 ml s plavákovým ventilom. Dodávané s: • nádoba • veko nádoby s bezpečnostným plavákom • antibakteriálny filter • silikónové hadičky • prípojky na hadičky (konektory) • sacia sonda
15 | Model zadku pre nácvik intramuskulárnej injekcie | 3 | Model zadku pre nácvik intramuskulárnej injekcie s kvalitou kože, ktorá je na dotyk rovnaká ako koža skutočného pacienta. Zadok se skladá z kožnej vrstvy, svalovej vrstvy a kostnej štruktúry. Kůža je vyrobená z jemného silikónu, ktorý nezanechává stopy po ihle. Je možný nácvik injekcie vo ventrogluteálnej a dorzogluteálnej oblasti. Pre nácvik je možné použíť obe strany zadku. Je možný nácvik injekcie liekov. Mechanická pumpa automaticky odsává zavedenú tekutinu. Možné AC napájanie, alebo napájanie pomocou batérie. Uživateľ může kontrolovať správnosť miesta zavedenia injekcie pomocí LED, alebo varovného zvuku.
16 | Simulátor merania krvného tlaku | 3 | Simulátor pre vykonávanie rôznych metód nácviku. merania krvného tlaku. Možnosť voľby mezdi auskultáciou alebo palpáciou, alebo oboch naraz. Jednoduchý samostatný nácvik (naprogramované rôzné situácie). Meranie systolického tlaku, diastolického tlaku, pulzu, nácvik správneho nasadenia manžety, palpácia brachiálnej tepny, auskultačné medzery, správne kompresie, normálneho množstva dekompresie, dodržiavanie časového limitu. Model je dodávaný s tabletom
17 | Systém k nácviku merania krvného tlaku | 3 | Systém k nácviku merania tlaku musí obsahovať model ľavej paže dospelého človeka v životnej veľkosti. Jedná sa o všestrannú pomôcku navrhnutú tak, aby bola nápomocná pri výučbe postupov a zručností nevyhnutných pri rôznych metódach merania krvného tlaku. Programovateľný, hmatateľný pulz, ak je tlak v manžete menší ako zvolený systolický krvný tlak. Korotkovove fenomény K1 až K4 (K5 je ticho) sú počuteľné medzi systolickým a diastolickým tlakom. Korotkovove fenomény sa vypnú automaticky, ak je zvolená auskultačná medzera. Korotkovove fenomény sa automaticky prispôsobia zvolenej srdcovej frekvencii a tempu vypúšťania manžety. Bežný stetoskop k auskultácii. Korotkovových fenoménov na predlaktí. Programovateľný krvný tlak. Nastaviteľný systolický a diastolický tlak. Nastaviteľná auskultačná medzera. Nastaviteľná srdcová frekvencia. Tlak v manžete sa zobrazuje na displeji. Medzinárodne použiteľný napájací zdroj od 100 do 240 V AC. K systému je možné objednať aj reproduktory s ovládaním hlasitosti, vďaka ktorým môžu ostatní študenti počúvať to, čo počuje vyšetrujúci študent vo stetoskope. Jeden ovládací panel. Mäkké prenosné puzdro. Návod na použitie.
18 | Ošetrovateľská sada do učebne | 1 | 1 nácviková sada pre diabetickú injekciu – béžová. Kožu je možné prichytiť na pažu, alebo nohu užívateľa pre simuláciu injekčného miesta a model pre pichnutie do prsta môže byť držaný za rukoväť pre nácvik práce s lancetou. Tieto výučbové modely vyrobené z realistického materiálu uľahčujú nácvik techniky zachádzania ako so zariadením pre kožnú injekciu, tak so zariadením pre pichnutie do prstu. Kožu je možné prichytiť na pažu, alebo nohu užívateľa pre simuláciu injekčného miesta a model pre pichnutie do prstu môže byť držaný za rukoväť pre nácvik práce s lancetou. U oboch modelov je možné vykonať vpich opakovane. Pre modely je dostupná náhradná koža a náhradný prst. Dodávané so zásypom a prenosným obalom. 1 plagát - dýchacia sústava, 1 plagát - obehová sústava, 1 plagát - oporná sústava, 1 plagát - pohybová sústava, 1 plagát - tráviaca sústava,• 1 plagát - vylučovacia sústava, 1 plagát - žľazy s vnútornou sekréciou, 1 plagát - centrálna nervová sústava, 1 plagát - periférna nervová sústava, 1 plagát - zrak - hmat, 1 plagát - sluch - čuch - chuť, 1 plagát - pohlavné cykly ženy, 1 plagát - pohlavné orgány 2x model starostlivosti o rany, na ktorom sú viditeľné všetky štyri stupne tlakových vredov - niektoré s ďalšími komplikáciami ako sú podmínovanie, fistulácia, vytváranie recesí, nekróza, Infekcia obnažená kosť. Viditeľné sú tiež bližšie nezaraditeľný príškvar, zošitá incise, herpes a kandidóza. Hodnotené môžu byt zásady, zručnosti a nástroje nevyhnutné pre čistenie, klasifikáciu, určenie závažnosti hodnotenie rán, u ktorych možno merať rozmer, hĺbku, podmínovanie a fistulácia. Možno používať všetky typy obväzov vrátane alginátových, biosyntetických, kolagénových, gázových, hydrokoloidného, kožných náhrad, priehľadných vrstiev a výplní rán. Umiestnenie rany na modely dovoľuje demonštráciu niekoľkých obväzov naraz. Na suchom povrchu modelu obväzy dobre držia a je možné ich bez problémov odstraňovať. 2x chirurgický obväzovací simulátor s 14 chirurgickými ranami, ktorý má 2 otvory v strednej časti hrude s drény, sakrálny dekubitálny vred - stupeň 2 a amputovanú nohu. Kožu môžete tiež vysušiť, aby lepšie držali obväzy. Miesta zranení uzavreté (zošité) chirurgickými svorkami: stredná časť hrude; hrudná stena; laparotomie; nefrektómie; abdominálna hysterektómia; amputácia nohy. Svorky a stehy sa neodstraňujú. Študenti na tomto modeli môžu precvičovať techniky starostlivosti o pacienta so zranením, čistenie rán a výmeny obväzov. Model je kópiou ženského tela vo veľkosti 74 × 43 cm. Je vyrobený z vinylu, aby vytvoril dojem skutočného tela. Na model s kožou farby tela môžete lepiť náplasti a vykonávať výmeny obväzov. Model je dodávaný s prenosnou taškou o veľkosti 84 × 64 × 30 cm. Model s týmito vlastnosťami Tyreoidektómia; otvor v strednej časti hrude - s odtokmi, mastektómií - s fiktívnym odtokom, cholecystektómia - s fiktívnou trubičkou T,• laparotomie, apendektomie, kolostómia, ileostómia, abdominálna hysterektómia, torakotomie, nefrektómie
Zariadenia a súbor pomôcok do odbornej učebne (vyučovanie predlekárskej prvej pomoci ) – č. 314
P. č. | Názov produktu | Počet ks | Minimálne požadované parametre | Ponúkané parametre, presná identifikácia ponúkaného tovaru(ako napr. značka, typ a pod.):
1 | Trenažér dospelého KPR s elektronickým vyhodnotením na PC | 1 | Torzo dospelého pre nácvik základnej resuscitácie (BLS) s voľne šíriteľným softvérom v slovenskom jazyku - bez licencií. Možnosť dýchania z úst do úst s hygienickým výmenným systémom pľúcnych vakov. Obsahuje tašku na figurínu a bežeckú bundu. 5 pľúcnych vakov, 2 tvárové časti. Možnosť prihlásenia osoby alebo tímu. Dátový modul uložený na lokálnom zariadení s okamžitým zobrazením výsledkov s možnosťou neskoršieho zobrazovania. Modul pre analýzu skóre kvality kompresie a ventilácie. Vytváranie zoznamu s menami, údajmi a skóre. Výber z testovacieho alebo nácvikového módu. Možnosť vykonávania nácviku či už so zapnutou odozvou, alebo bez nej. Možnosť samostatného trénovania s vyhodnotením ventilácie cez záchranársky alebo KPR modul. Možnosť samostatného trénovania s vyhodnotením kompresií. Možnosť KPR modulu vykonávaného 1 alebo 2 osobami. Možnosť pracovať s výsledkami bez pripojenia na figurínu.
2 | Nácviková sada záchranára | 1 | 1ks - Trenažér odsávania dýchacích ciest s realistickým znázornením dýchacích orgánov pre nácvik katetrizácie a dočasného odsávania z dýchacích ciest; základné zručnosti prvej pomoci pre dusiacich sa pacientov. Zručnosti: • Vloženie katétra ústami, nosom alebo cez tracheostomický otvor • Dočasné odsávania z dýchacích ciest • Tracheostomická starostlivosť a výmena Vlastnosti: • Realistická anatómia - ústa, jazyk, ústny a nosový hltan, hrtan, príklopka hrtanová, hlasivky, priedušnica a pažerák • Obsahuje pozorovacie okienko pre umožnenie pozorovania a vysvetlenia priechodu katétra a pre ohodnotenie techník študentov • Lepivý materiál simulujúci hlien môže byť zavedený do priedušiek • Priedušnica a priedušky možné po použití jednoducho opláchnuť • Kožu na tvári a krku možno odňať pre vyčistenie alebo výmenu Obsah balenia: • 1 koža tváre a krku, 1 lubrikačný sprej, 2 katétre, 1 fľaša umelého hlienu, 1 kovová tácka 1 ks - Simulačné zranenia pre testovanie vyššej úrovne zručností v starostlivosti o pacienta s 24 rôznymi nalepovacími tržnými ranami a otvorenými zlomenínami. Krvácajúce nasadzovacie zranenie s rezervoárom a pumpou. • 1 otvorená amputácia • 1 komplikovaná zlomenina holennej kosti, dolná časť nohy • 1 komplikovaná zlomenina ramennej kosti, nadlaktie • 1 nasávajúce zranenie hrudníka • 1 priestrel dlane Líčidlá a doplnky: • 1 lepiaca tyčinka • 1 rozprašovač • 1 rozbité sklo • 1 vosk simulujúci zranenie • 1 koagulant pre prípravu umelej krvi • Líčidlá (mastenec) po 1 ks: červené, biele, hnedé, modré • 1 metylcelulóza pre prípravu umelej krvi • 3 prášky na prípravu umelej krvi • 3 špachtle 2ks - Zdravotnícka taška s náplňou DIN13157, ktorá je vyrobená z umývateľného materiálu. Má spevnené vystužené boky a účelné zapínanie všetkých vreciek. Je určená pre pracovníkov vykonávajúcich prácu v teréne. Tiež vhodná pre školy pri aktivitách v prírode.
| V …………………………, dňa |  | .............................................................................
Podpis oprávnenej osoby za uchádzača
( Meno a priezvisko, funkcia)