Obstarávateľ: PD Krakovany, Školská 401/8, 922 02 Krakovany

IČO: 00654451

**Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu**

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

**Názov zákazky: Merací prístroj aktuálnej vlhkosti, teploty a elektrickej vodivosti v pôde**

**Opis predmetu zákazky:** Dodávka zariadenia na meranie momentálnej vlhkosti, teploty a elektrickej vodivosti v pôde.

**Spôsob predloženia ponuky:** Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky – typové označenie uveďte pre tie položky, kde je to možné – a predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o identický predmet obstarania, tak PD Krakovany uskutočňuje prieskum trhu aj za partnerov projektu TERRA PADRE s.r.o., Lúčnica, spol. s.r.o. a AgroVea s.r.o.

**Požadovaná špecifikácia jednotlivých technologických zariadení:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Položka** | **Ks** | **Parametre** |
| **1.** | **Merací prístroj aktuálnej vlhkosti, teploty a elektrickej vodivosti v pôde** | **14** | Meranie objemovej vlhkosti pôdy, aspoň 0-50% |
|  |   |   | Meranie teploty pôdy, aspoň od -5°C do 60°C |
|  |   |   | Meranie aspoň v dvoch hĺbkach pôdy, hĺbka aspoň 40 cm |
|  |   |   | Možnosť spárovania s PC/mobilom |
|  |   |   | Možnosť mať zariadenie v pôde po celú sezónu |
|  |   |   | Nenápadný vzhľad, aby zariadenie nebudilo pozornosť  |
|  |   |   | Jednoduchá inštalácia |
|  |   |   | Kontinuálny online prenos dát  |
|  |   |   | 2 roky online softwareový servis: zber dát + prístup k dátam  |

Dodávka zahŕňa: dopravu, spustenie do prevádzky, skúšku, zaškolenie (ak je relevantné).