## Hárok1
Stredisko | ZARIADENIE | Množ. | Mj.
MARTINSKÝ CINTORÍN | Chladiaci box a jeho komponenty
| Chladiaci agregát COPELAND krytovaný ZXME-025PFJ | 1 | ks
| Chladiarenský výparník KCEH303M3 | 1 | ks
| Rozvádzač Pego 200 VD4 | 1 | ks
| Vstrekovací ventil TMVX 404 | 1 | ks
| Tryska 2,5 | 1 | ks
| Prevlečná matica 10x3/8 | 1 | ks
| Prevlečná matica 12x1/2 | 1 | ks
| Elektromagnetický ventil 1068/M12S | 1 | ks
| Cievka | 1 | ks
| Konektor | 1 | ks
| Pripojovacia kapilára K 10 - 1000 mm | 1 | ks
| chladivo R404A | 6 | kg
| štítkovanie | 1 | ks
Odsávanie z technických miestností, toaliet a spŕch
| Potrubný ventilátor DF160 | 1 | ks
| Axiálny ventilátor ELEGANCE 2SPEED120 | 2 | ks
| Axiálny ventilátor ELEGANCE 2SPEED150 | 2 | ks
Klimatizácia a rozvody vzduchu - servis, čistenie, výmena filtrov
| Vonkajšia kondenzačná jednotka GUD100W//NhA-T | 2 | ks
| Kanálová jednotka GUD100PHS/A-T | 2 | ks
| Vírivá výustka vr.plenum boxu VVKR-A-S-800-B +PB-VVK-S-315-S-H-D1-J-prívod | 4 | ks
| Vírivá výustka vr.plenum boxu VVKR-A-S-800R- +PB-VVK-S-315-E-H-D1-J-odvod | 4 | ks
| Plénum box pre kanálovú jednotku - nasávaniie - 2xd250 s filtráciou | 2 | ks
| chladivo R32 | 2 x 2,5 | kg
CINTORÍN VRAKUŇA | Chladiaci box a jeho komponenty
| Chladiaci agregát Maneurop MTZ28 | 2 | ks
| Chladiarenský výparník | 2 | ks
| Rozvádzač | 2 | ks
| Vstrekovací ventil | 2 | ks
| Tryska | 2 | ks
| Prevlečná matica | 2 | ks
| Prevlečná matica | 2 | ks
| Elektromagnetický ventil | 2 | ks
| Cievka | 2 | ks
| Konektor | 2 | ks
| Pripojovacia kapilára K 10 - 1000 mm | 2 | ks
| chladivo R404A | 2 x 8 | kg
| štítkovanie | 2 | ks
RIADITEĽSTVO ORGANIZÁCIE MARIANUM | kvetinárstvo - klimatizácia
| Vonkajšia klimatizačná jednotka FUJITSU NOCRIA - AOYZ18LBC 5,2 kW R410A | 1 | ks
| vnútorná klimatizačná nástenná jednotka FUJITSU NOCRIA - AOYZ18LBC 5,2 kW R410A | 1 | ks
kvetinárstvo - chladiaci box
| Chladiaci agregát EMBRACO UNT6214Z | 1 | ks
| Chladiarenský výparník SD.H.20.4.06-4M | 1 | ks
| Rozvádzač | 1 | ks
| Vstrekovací ventil | 1 | ks
| Tryska | 1 | ks
| Prevlečná matica | 1 | ks
| Prevlečná matica | 1 | ks
| Elektromagnetický ventil | 1 | ks
| Cievka | 1 | ks
| Konektor | 1 | ks
| Pripojovacia kapilára K 10 - 1000 mm | 1 | ks
| chladivo R134A | 2 | kg
viazareň - chladiaci box
| Chladiaci agregát ELEKTROLUX CMX18TB | 1 | ks
| Chladiarenský výparník | 1 | ks
| Rozvádzač | 1 | ks
| Vstrekovací ventil | 1 | ks
| Tryska | 1 | ks
| Prevlečná matica | 1 | ks
| Prevlečná matica | 1 | ks
| Elektromagnetický ventil | 1 | ks
| Cievka | 1 | ks
| Konektor | 1 | ks
| Pripojovacia kapilára K 10 - 1000 mm | 1 | ks
| chladivo R404A | 2 | kg
administratíva
| Vonkajšia klimatizačná jednotka GREE PULAR 12 | 3 | ks
| vnútorná klimatizačná nástenná jednotka GREE PULAR 12 | 3 | ks
| chladivo R32 | 3 x 0,57 | kg
pohrebná služba
| Vonkajšia klimatizačná jednotka DAIKIN - RP100L7W1 R407C | 1 | ks
| Vnútorná klimatizačná nástenná jednotka DAIKIN - RP100L7W1 R407C | 1 | ks
| chladivo R410A | 3.7 | kg
| štítkovanie | 1 | ks
serverovňa
| Vonkajšia klimatizačná jednotka AIRWEL J-7SP062874 | 1 | ks
| Vnútorná klimatizačná jednotka AIRWEL J-7SP023030 | 1 | ks
| chladivo R410A | 0.8 | kg
pohrebná služba administratíva
| Vonkajšia klimatizačná jednotka DAIKIN - RKS60BVMB | 1 | ks
| Vnútorná klimatizačná kazetová jednotka DAIKIN - FCQ60B7V1 | 1 | ks
| chladivo R410A | 1.7 | kg
KREMATÓRIUM LAMAČ | Chladiaci box č.1 a č.2 a jeho komponenty
| Chladiaci agregát Maneurop MTZ40 | 2 | ks
| Chladiarenský výparník | 2 | ks
| Rozvádzač | 2 | ks
| Vstrekovací ventil | 2 | ks
| Tryska | 2 | ks
| Prevlečná matica | 2 | ks
| Prevlečná matica | 2 | ks
| Elektromagnetický ventil | 2 | ks
| Cievka | 2 | ks
| Konektor | 2 | ks
| Pripojovacia kapilára K 10 - 1000 mm | 2 | ks
| chladivo R404A | 2 x 6 | kg
| štítkovanie | 2 | ks
Chladiaci box č.3 a jeho komponenty
| Chladiaci agregát TECUMSEH TFH4538ZHR | 1 | ks
| Chladiarenský výparník | 1 | ks
| Rozvádzač | 1 | ks
| Vstrekovací ventil | 1 | ks
| Tryska | 1 | ks
| Prevlečná matica | 1 | ks
| Prevlečná matica | 1 | ks
| Elektromagnetický ventil | 1 | ks
| Cievka | 1 | ks
| Konektor | 1 | ks
| Pripojovacia kapilára K 10 - 1000 mm | 1 | ks
| chladivo R404A | 6 | kg
| štítkovanie | 1 | ks
Mraziaci box a jeho komponenty
| Mraziaci agregát Aspera UDNJ 2212GK | 1 | ks
| Mraziarenský výparník GASC RX 031.1/1-70.E-1846283M | 1 | ks
| Rozvádzač | 1 | ks
| Vstrekovací ventil | 1 | ks
| Tryska | 1 | ks
| Prevlečná matica | 1 | ks
| Prevlečná matica | 1 | ks
| Elektromagnetický ventil | 1 | ks
| Cievka | 1 | ks
| Konektor | 1 | ks
| Pripojovacia kapilára K 10 - 1000 mm | 1 | ks
| chladivo R404A | 3 | kg
| štítkovanie | 1 | ks
VZT - rozvody, zariadenia, chladenie VZT, filtre
VZT zariadenie pre 1P.P
| VZT zariadenie DUPLEX 5500 Multi Eco | 1 | ks
| filtre - súčasť VZT jedntoky DUPLEX triedy M5 | 2 | ks
| filtre - súčasť VZT jedntoky DUPLEX triedy F7 | 2 | ks
VZT zariadenie pre 1N.P
| VZT zariadenie DUPLEX 9000 Multi Eco | 1 | ks
| filtre - súčasť VZT jedntoky DUPLEX triedy M5 | 4 | ks
| filtre - súčasť VZT jedntoky DUPLEX triedy F7 | 4 | ks
| Chladiace jedtnotky MITSUBIHSI PUHZ-P200YKA2 R410A + čistenie príslušných priamych výparníkov | 2 | ks
| chladivo R410A | 2 x 6 | kg
| štítkovanie | 2 | ks
| Fancoil CARRIER - podtropné prevedenie - súčasť chladiaceho okruhu DUPLEX 9000 | 3 | ks
administratíva
| Vonkajšia klimatizačná jednotka GREE PULAR 12 | 4 | ks
| vnútorná klimatizačná nástenná jednotka GREE PULAR 12 | 4 | ks
| chladivo R32 | 4 x 0,57 | kg
| Kompletizácia, zaregulovanie | 1 | kpl
| Elektroinštalácia - prepojenie jednotky s reguláciou | 1 | kpl
| Dopravné náklady | 1 | kpl