## Príloha č.1
Názov predmetu zákazky:
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodné meno/názov uchádzača:
Sídlo alebo miesto podnikania :
IČO:
DIČ:
Právna forma :
URL :
Zápis uchádzača v Obchodnom registri (označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie):
Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača :
Zápis uchádzača v Zozname hospodárskych subjektov (uchádzač uvedie registračné číslo zápisu) :
Zápis uchádzača v Registri partnerov verejného sektora (uchádzač uvedie číslo vložky zápisu do RPVS):
Uchádzač je MSP : MSP je skratka mikro, malých a stredných podnikov (Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat neprekračuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 43 miliónov EUR) | áno/nie* * nehodiace preškrtnite
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Údaje o osobe podľa § 49 ods. 5 ZVO
Meno a priezvisko:
Obchodné meno/názov:
Adresa pobytu/Sídlo alebo miesto podnikania:
IČO:
(vyplní uchádzač , ak je relevantné)
V ..........................................
Dňa: .........................
meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby:
podpis a pečiatka uchádzača:

## Príloha č.2
Názov predmetu zákazky:
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo alebo miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
Ako štatutárny orgán vyššie uvedeného uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
▪ | vyhlasujem(e), že bezvýhradne súhlasím(e) a plne akceptujem(e) ustanovenia návrhu zmluvy a bezvýhradne súhlasím(e) s podmienkami uvedenými v vOznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,
▪ | vyhlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
▪ | vyhlasujem(e), že všetky doklady, dokumenty a vyhlásenia predložené v ponuke, ktoré neboli pôvodne vyhotovené v elektronickej podobe sú zhodné s originálnym vyhotovením, ktoré máme ako uchádzač k dispozícii v listinnej podobe
▪ | vyhlasujem(e), že nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku v súlade s ustanovením § 49 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní
▪ | som zapísaný v Registri partnerov verejného sektora . Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis – zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
▪ | vyhlasujem(e), že dávam(e) písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená v Profile verejného obstarávateľa v súlade s § 64 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní;
▪ | čestne vyhlasujem, že v spoločnosti, ktorú/é zastupujem(e) a ktorá/é predkladá/predkladajú ponuku na predmet zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022. Predovšetkým vyhlasujem, že: (a) dodávateľ/dodávatelia, ktorého/ktorých zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je/nie sú ruským štátnym príslušníkom/príslušníkmi ani fyzickou/fyzickými alebo právnickou/právnickými osobou/osobami, subjektom/subjektmi alebo orgánom/orgánmi so sídlom v Rusku; (b) dodávateľ/dodávateľa, ktorého/ktorých zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je/ nie sú právnickou/právnickými osobou/osobami, subjektom/subjektmi alebo orgánom/orgánmi, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní/vlastnia z viac ako 50 % subjekt/y uvedený v písmene a) tohto odseku; (c) ani ja, ani spoločnosť/spoločnosti, ktorú/é zastupujeme, nie sme fyzická/fyzické alebo právnická/právnické osoba/y, subjekt/y alebo orgán/orgány, ktorý/é koná/konajú v mene alebo na príkaz subjektu/subjektov uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie; (d) subdodávatelia, dodávatelia alebo subjekty, na ktorých kapacity sa dodávateľ/dodávatelia, ktorého/ých zastupujem, spoliehajú subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky.
V ................................. , dňa ...............................
Meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača:

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA KU KONFLIKTOM ZÁUJMOV
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania
V:
Dňa:
Meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.4
Názov predmetu zákazky:
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O NEULOŽENÍ ZÁKAZU ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že:
- | nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Sloívenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.5_pre časť č. 1
Názov predmetu zákazky:
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu
Časť č. 1 - Prístroj pre roboticky asistovaný nácvik chôdze so spätnou väzbou
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
[5 empty] | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
1. | Prístroj pre roboticky asistovaný nácvik chôdze so spätnou väzbou |  |  |  | 1 ks
1.1 | Motorické ortézy s elektrickými pohonmi v kolenných, bedrových kĺboch so 4 prevodníkmi sily a 4 zosilovačmi
1.2 | Robotický modul pre synchronizované mechanické vedenie pohybu panvy laterálne a do rotačného pohybu
1.3 | Softwerové nastavenie laterálneho pohybu panvy
1.4 | Umožnenie nastavenia laterálneho pohybu na každú stranu v rozsahu 0 - 4 cm
1.5 | Rotačný pohyb min. 4°
1.6 | Možnosť aretácie panvy v strednom postavení
1.7 | Možnosť nastavenia laterálneho posunu odľahčovacieho systému voči panvovému modulu v rozsahu 0-200%
1.8 | Možnosť nastavenia načasovania pohybu panvy voči cyklu chôdzi +- 10%
1.9 | Podpora telesnej hmotnosti
1.10 | Elektricky riadené zdvíhanie pacienta so statickým a dynamickým odľahčovaním
1.11 | Hmotnosť pacienta - tolerancia +-10%, max. 135
1.12 | Výška pacienta - tolerancia +-10%; max. 195 cm
1.13 | Statické odľahčenie v rozsahu 0 - 135 kg
1.14 | Dynamické odľahčenie v rozsahu 0 - 85 kg; vyšší rozsah prípustný
1.15 | Nízka zotrvačnosť
1.16 | Počítačom riadené odľahčenie cez riadiacu jednotku systému
1.17 | Zobrazovanie odľahčovanej hmotnosti pacienta
1.18 | Augmentovaná spätná väzba
1.19 | Spätná väzba využíva kontinuálne merania aktivity pacienta senzormi v robotických ortézach
1.20 | Systém poskytuje vizualizáciu výkonu pacienta v reálnom čase a rôznych modulitách
1.21 | Motivačná a názorná fuknkčná spätná väzba vo virtuálnom prostredí s možnosťou voľby prostredia
1.22 | Software obsahuje 3 tréningové programy - rýchlosť, odľahčenie, miera dopomoci
1.23 | Tvorba individ. terapeutických plánov s možnosťou ukladania
1.24 | Integrovaná obrazovka pre augmentovanú spätnú väzbu
1.25 | Automatická kalibrácia systému podľa aktívnych schopností pacienta
1.26 | Automatické nastavenie obtiažnosti cvičení podľa výkonu pacienta
1.27 | Nastavenie obtiažnosti a miery požadovanej aktivity pacienta pre plnenie terapeutických úloh
1.28 | Synchronizované zrýchlenie pohyblivého pásu a robotických ortéz podľa miery aktivity pacienta
1.29 | Softwarové nastavenie zamerania tréningu na požadované časti dolnej končatiny
1.30 | Senzorický tréning:
1.31 | Audio - vizuálny cueing / nácvik rytmu chôdze
1.32 | Audio - vizuálna spätná väzba v reálnom čase
1.33 | Hudobná spätná väzba - možnosť voľby vlastnej melódie
1.34 | Adaptívna dopomoc chôdze - automatizované zmeny miery dopomoci v priebehu každého kroku
1.35 | Kontrola trajektórie pohybu dolnej končatiny pri chôdzi
1.36 | Ovládanie:
1.37 | Dotykový monitor
1.38 | Hodnotenie pasívneho rozsahu pohybu v bedrách a kolenách
1.39 | Hodnotenie odporu pohybu v bedrovom kĺbe a kolene - v 3 definovaných rýchlostiach
1.40 | Nastavenie parametrov tréningu
1.41 | Samostatné modality k hodnoteniu vývoja stavu pacienta
1.42 | Hodnotenie izometrickej sily v priebehu 4 sek
1.43 | Robotický modul pre vedenie panvy umožňuje:
1.44 | bočný posun a priečnu rotáciu panvy
1.45 | pasívne vedená abdukácia a abdukácia bedier a riadený posun hmotnosti tela
1.46 | synchronizácia pohybu panvy a pohybu ortéz
1.47 | umožňuje fixáciu panvy v strednom postavení
1.48 | umožňuje aktívne vedenie panvy v smere stranovom a rotačnom do úplného fyziologického maxima
1.49 | Technické parametre:
1.50 | Napájanie 2x 220-240 V - / 50 - 60 Hz
1.51 | Hmotnosť zariadenia max. 1000 kg
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača :
IČO:
DIČ:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V: |  | a | a
Dňa: |  | a | a
Meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby:
Poznámka: |  |  |  | Podpis a pečiatka uchádzača
povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.5_pre časť č. 2
Názov predmetu zákazky:
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu
Časť č. 2 - Prístroj pre roboticky asistovanú vertikalizáciu a mobilizáciu pacientov
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
[5 empty] | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
1. | Prístroj pre roboticky asistovanú vertikalizáciu a mobilizáciu pacientov |  |  |  | 1 ks
1.1 | Nastavovací stôl s intefrovaným motorickým pohybom dolných končatín
1.2 | Tri rôzne vzory pohybu - sinus, chôdza, striedanie
1.3 | Frekvencia pohybu nastaviteľná v rozsahu min. v rozsahu 8 - 60 krokov za minútu
1.4 | Softwarové nastavenie rozsahu pohybu oddelenie pre ľavú a pravú končatinu
1.5 | Synchrónna funkčná svalová elektrostimulácia dolných končatín
1.6 | Elektrostimulácia
1.7 | 8 kanálov elektrostimulácie ( 4 svalové skupiny )
1.8 | Možnosť nastavenie intenzity stimulácie pre každý kanál zvlášť
1.9 | Polohovanie stola s elektronickým meraním v rozsahu 0° - 90°
1.10 | Nastaviteľný uhol v bedrovom kĺbe v min. 10°
1.11 | Elektronické nastavenie podľa dĺžky dolnej končatiny 0 - 45°
1.12 | Podpery chodidiel so systémom cyklickej záťaže
1.13 | Nastavenie záťaže dolných končatín v rozsahu 0 - 50 kg
1.14 | Meranie zaťaženia dolných končatín
1.15 | Nastaviteľné nášľapné plochy pre rôzne postavenie chodidiel
1.16 | Bezpečnostný mechanizmus pre sklopenie pacienta do horizontálnej polohy v prípade výpadku prúdu
1.17 | Kontrola pohonov pohybu v reálnom čase
1.18 | Riadiaci hardware a software
1.19 | Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky - min. 15 palcový monitor
1.20 | Databáza pacientov s možnosťou ukladania múdajov o priebehu tréningu
1.21 | Nastavenie podpory pohybu končatín pre aktívny tréning v rozsahu 0 - 100 %
1.22 | Pre pacientov s hmotnosťou min. 130 kg
1.23 | Výška pri plnej vertikalizáciií max. 242 cm
1.24 | Kolieska s centrálnou brzdou
1.25 | Nastaviteľná výška stola v rozsahu 56 - 84 cm
1.26 | Integrovaná medicínska lišta
1.27 | Antidekubitné matrace min. 70 mm
1.28 | Univerzálne nastaviteľný postroj pacienta
1.29 | Rôzne veľkosti manžiet pre uchytenie stehien pacienta v rozsahu obvodu stehna min. 28 - 55 cm
1.30 | Tlačidlo pre núdzové zastavenie chodu prístroja
1.31 | Možnosť pripojenia podpery rúk
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V: |  | a | a
Dňa: |  | a | a
Meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby
Poznámka: |  |  |  | Podpis a pečiatka uchádzača
povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.5_pre časť č. 3
Názov predmetu zákazky:
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu
Časť č. 3 - Prístroj pre funkčnú elektrostimuláciu postihnutých končatín
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
[5 empty] | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
1. | Prístroj pre funkčnú elektrostimuláciu postihnutých končatín |  |  |  | 1 ks
1.1 | Samostatné manžety s integrovaným neurostimulátorom na hornú a dolnú končatinu - samostatné pre pravú a ľavú dolnú končatinu s ergonomickým vykrojením pre ľahšie, presnejšie a rýchlešie umiestnenie
1.2 | Riadiaca jenotka vo forme tabletu umožňujúca bezdrôtové nastavenie systému a ukladanie pacientských dát a dát o terapii
1.3 | Presnosť stimulácie vďaka adaptujúcemu sa algoritmu krokového cyklu pomocou 3D axiálneho gyroskopu a akcelerometra
1.4 | Univerzálne veľkosti manžety pre dospelých na upevnenie stimulátorov, manžeta pre pediatrických pacientov
1.5 | Zariadenie využiteľné pre terapiu, každodenné použitie ako kompenzačná pomôcka pre zlepšienie stereotypu chôdze a úchopovej schopnosti ruky
1.6 | Podpora chýbajúcej flexie / extenzie kolena
1.7 | Korekcia cirkumdukčnej chôdze
1.8 | Možnosť elektrostimulácie pacientov schopných chôdze a na lôžku
1.9 | Úprava parametrov stimulácie v reálnom čase, v priebehu terapie
1.10 | Ergonomicky konštruované dlahy
1.11 | Bavlnené elektródy pre efektívne nastavenie stimulácie
1.12 | Bezdrôtový ovládač pre nastavenie intenzity stimulácie a výber programu; signalizácia nabitia
1.13 | Technické parametre:
1.14 | Nabíjanie akumulátorv bez odstránenia prístroja z manžety
1.15 | Dobíjací Li-Ion akumulátor
1.16 | Možnosť nastavenia parametrov:
1.17 | Intenzita min. 0 -100 mA
1.18 | Trvanie fázy 100, 200, 300 μs
1.19 | Frekvencia stimulácie v rozsahu 20 - 45 Hz
1.20 | Tvar vlny, typ stimulácie - symetrický, asymetrický
1.21 | Pacientska databáza pre uloženie individuálneho nastavenia, uloženie dát a opätovné nahratie pomocou Bluetooth
1.22 | Voliteľný bezdrôtový pätný senzor
1.23 | Výmenné hygienické výstelky zabezpečujúce hygienické použitie manžety
1.24 | Stehenná manžeta pre synchronizovanú stimuláciu kvadricepsu / hamstringov s lýtkovou manžetou
1.25 | Nastavenie stimulácie zvlášť pre flexory, extenzory a thenar
1.26 | Dlahy v dvoch veľkostiach - štandardná a veľká varianta
1.27 | Výmenné nástavce pre presné nastavenie stimulácie
1.28 | Malý ovládač, ktorý umožňuje funkcie vo dvoch režimoch - manuálny, terapeutický
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V: |  | a | a
Dňa: |  | a | a
Meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby:
Poznámka: |  |  |  | Podpis a pečiatka uchádzača
povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.5_pre časť č. 4
Názov predmetu zákazky:
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu
Časť č. 4 - Prístroj na rehabilitáciu hornej končatiny s vizuálnou spätnou väzbou
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
[5 empty] | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
1. | Prístroj na rehabilitáciu hornej končatiny s vizuálnou spätnou väzbou |  |  |  | 1 ks
1.1 | Exoskelet s mechanickou podporou hmotnosti ruky a predlaktia
1.2 | Mechanické kĺby exoskeletu zodpovedajú anatomickým kĺbom hornej končatiny - rameno, lakeť, zápästie
1.3 | Exoskelet - nastaviteľný pre rôzne rozmery hornej končatiny
1.4 | Nastavenie osy otáčania kĺbov exoskeletu rovnako s osami kĺbu končatiny
1.5 | Exoskelt na mobilnom podstavci s možnosťou zabrzdenia alebo statický
1.6 | Elektrické nastavenie výšky exoskeletu podľa pacienta
1.7 | Snímače pohybu vo všetkých kĺboch exoskeletu pre jednotlivé pohyby - min. 6 uhlových senzorov
1.8 | Umožňuje fyziologické pohyby:
1.9 | Rameno - flexia, extenzia, abdukcia, rotácia ( vonkajšia, vnútorná )
1.10 | Lakeť - flexia, extenzia, supinácia, pronácia predklaktia; flexia a extezia zápästia; úchop ruky
1.11 | Rukoväť odpojiteľná so snímačom úchopu predetekciu miery stisku
1.12 | Jednoduchá prestavba na ľavú / pravú stranu bez použitia náradia
1.13 | Voliteľný odpojiteľný modul uľahčujúci extenziu prstov ruky s reguláciou miery dopomoci pri otvorení ruky a senzorom pre snímanie miery flexie / extenzie prstov - funkčné zapojenie ruky alebo snímač sily flexie prstov
1.14 | Automaticky sa prispôsobuje fyziologickým potrebám počas pohybu
1.15 | Neustále prispôsobovanie sily kompenzácie hmotnosti potrebám subjektu
1.16 | Softvér:
1.17 | Parametre individuálne nastaviteľné podľa potrieb a schopností pacienta
1.18 | Pracovný priestor na cvičenie
1.19 | Úroveň obtiažnosti každého cvičenia
1.20 | Vizuálny detial
1.21 | Čas terapie
1.22 | Motivačné cvičenia - nad 20
1.23 | Motivačná spätná väzba - pohybové a kognitívne terapetutické cvičenie vo virtuálnom prostredí
1.24 | Rôzne terapeutické moduly
1.25 | Hodnotenie relevantných parametrov výkonu pacienta - (koordinácia, reakčný čas )
1.26 | Dokumentácia o výkone pacienta:
1.27 | Ľahko zrozumiteľné zhrnutie pokroku pacienta
1.28 | Záznam o hodnotení, výsledkoch terapie; ich zachovanie a porovnanie
1.29 | Vytváranie databázy pacientov
1.30 | Mobilita:
1.31 | Systém montovaný na mobilnej platforme pre jednoduchý prenos alebo systém pevne postavený na podlahe
1.32 | Hmotnosť max. 160 kg
1.33 | Teplota v rozsahu 10 - 30 °C
1.34 | Elektronické pripojenie:
1.35 | Sieťové pripojenie cez oddeľovací transformátor s variabilným vstupom a nemenným výstupom alebo 100-230 VAC, 50/60Hz, 1000VA
1.36 | Plug - and - play prepojenie
1.37 | min. 24 - palcový plochý monitor s integrovanými reproduktormi
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V: |  | a | a
Dňa: |  | a | a
Meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby:
Poznámka: |  |  |  | Podpis a pečiatka uchádzača
povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.5_pre časť č. 5
Názov predmetu zákazky:
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu
Časť č. 5 - Prístroj na proprioceptívnu stimuláciu cielených vibrácií
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
[5 empty] | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
1. | Prístroj na proprioceptívnu stimuláciu cielených vibrácií |  |  |  | 1 ks
1.1 | Aplikácia fokálnych vibrácií na hornej a dolnej končatine
1.2 | Polohovací mobilný odľahčovací systém pre dolné končatiny
1.3 | Stolička so systémom pre odľahčenie horných končatín
1.4 | Možnosť stimulácie oboch končatín zároveň a každú zvlášť
1.5 | Elektricky nastaviteľné aplikačné polohovacie kreslo s motorom - min. 3 motory
1.6 | Dobíjacie bezdrôtové stimulačné jednotky - 12 ks
1.7 | Riadiace PC s dobíjacou stanicou pre stimulačné jednotky
1.8 | Bezdrôtová komunikácia stimulačných jednotiek s dosahom min. 8 m
1.9 | Terapeutický software
1.10 | Terapeutické módy pre horné a dolné končatiny
1.11 | striedavý pohyb dolných končatín
1.12 | podrepy, chôdza, chôdza po schodoch, pohyblivom páse, natiahnutie - pokrčenie hornej končatiny, kreslenie obrazcov v priestore
1.13 | Synchronizované zapojenie stimulačných jednotiek / docielenie správneho pohybového vnemu
1.14 | Aplikačné bandáže pre uchytenie vibrátorov - set pre HK, set pre Dk, set pre ošetrenie spasticity
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V: |  | a | a
Dňa: |  | a | a
Meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby:
Poznámka: |  |  |  | Podpis a pečiatka uchádzača
povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.5_pre časť č. 6
Názov predmetu zákazky:
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu
Časť č. 6 - Mobilný prístroj pre nácvik chôdze v odľahčení alebo s pomôckou
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
[5 empty] | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
1. | Mobilný prístroj pre nácvik chôdze v odľahčení alebo s pomôckou |  |  |  | 1 ks
1.1 | Mobilný robotický odľahčovací systém bez nutnosti tlačenia alebo zaťaženia horných končatín
1.2 | Umožňuje prechod medzi robotickým systémom s pohyblivým pásom a samostatnou chôdzou
1.3 | Zaisťuje funkčné prostredie pre pacientov pri nácviku chôdze
1.4 | Pomocou senzorom automaticky nasleduje pohyb pacienta a tým umožňuje prirodzený pohyb
1.5 | Kolieska s elektrickým pohonom umožňujú pohyb systému vpred, vzad a zatáčanie
1.6 | Motorizovaný systém automaticky samostatne nasleduje pohyb pacienta
1.7 | Systém dynamického odľahčenia vo všetkých fázach kroku
1.8 | Odľahčenie stranovej symetrie či asymetrie
1.9 | Indikátor miery nastaveného odľahčenia
1.10 | Zabezpečenie pacientov proti pádu
1.11 | Nastavenie miery prepadu pri zachytenom pádu pacienta
1.12 | Nastavenie miery záťaže/odľahčenia pacienta
1.13 | Nastavenie korekcie smeru pohybu pri nerovnomernej diaľke kroku pacienta
1.14 | Nastavenie pomocou diaľkového ovládača
1.15 | Odstrániteľné zábradlie s nosnosťou min. 40kg
1.16 | Otočné kolieska s možnosťou aretácie
1.17 | Systém poháňaný batériou
1.18 | Indikátor stavu batérie
1.19 | Nabíjačka batérie
1.20 | Bezpečnostné stop tlačidlo
1.21 | Senzory v rohoch prístroja detekujúce kontakt s prekážkou
1.22 | Záznam terapie - údajov pre sledovanie vývoja a stavu pacienta
1.23 | Pacient je upevnený pomocou postroja v oblasti panvy a štyrmi popruhmi nad hlavou
1.24 | Maximálna možná hmotnosť pacienta min. 130 kg
1.25 | Výška max. 197 cm
1.26 | Šírka max. 90 cm
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V: |  | a | a
Dňa: |  | a | a
Meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby:
Poznámka: |  |  |  | Podpis a pečiatka uchádzača
povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.6_pre časť č. 1
Príloha č. 6 SP - Návrh na plnenie kritéria - kalkulácia ceny
Názov predmetu zákazky:
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu, časť 1 - Prístroj pre roboticky asistovaný nácvik chôdze so spätnou väzbou
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA - KALKULÁCIA CENY
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Množstvo | Názov ponúkaného produktu | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[6 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Prístroj pre roboticky asistovaný nácvik chôdze so spätnou väzbou | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Podpis podľa bodu 12.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
V:
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- ceny musia byť zhodné s cenami, ktoré uchádzač uvedie v ponukovom formulári systému JOSEPHINE
- kritérium na vyhodnotenie ponúk

## Príloha č.6_pre časť č. 2
Príloha č. 6 SP - Návrh na plnenie kritéria - kalkulácia ceny
Názov predmetu zákazky:
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu, časť 2 - Prístroj pre roboticky asistovanú vertikalizáciu a mobilizáciu pacientov
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA - KALKULÁCIA CENY
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Množstvo | Názov ponúkaného produktu | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[6 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Prístroj pre roboticky asistovanú vertikalizáciu a mobilizáciu pacientov | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Podpis podľa bodu 12.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
V:
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- ceny musia byť zhodné s cenami, ktoré uchádzač uvedie v ponukovom formulári systému JOSEPHINE
- kritérium na vyhodnotenie ponúk

## Príloha č.6_pre časť č. 3
Príloha č. 6 SP - Návrh na plnenie kritéria - kalkulácia ceny
Názov predmetu zákazky:
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu, časť 3 - Prístroj pre funkčnú elektrostimuláciu postihnutých končatín
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA - KALKULÁCIA CENY
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Množstvo | Názov ponúkaného produktu | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[6 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Prístroj pre funkčnú elektrostimuláciu postihnutých končatín | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Podpis podľa bodu 12.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
V:
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- ceny musia byť zhodné s cenami, ktoré uchádzač uvedie v ponukovom formulári systému JOSEPHINE
- kritérium na vyhodnotenie ponúk

## Príloha č.6_pre časť č. 4
Príloha č. 6 SP - Návrh na plnenie kritéria - kalkulácia ceny
Názov predmetu zákazky:
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu, časť 4 - Prístroj na rehabilitáciu hornej končatiny s vizuálnou spätnou väzbou
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA - KALKULÁCIA CENY
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Množstvo | Názov ponúkaného produktu | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[6 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Prístroj na rehabilitáciu hornej končatiny s vizuálnou spätnou väzbou | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Podpis podľa bodu 12.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
V:
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- ceny musia byť zhodné s cenami, ktoré uchádzač uvedie v ponukovom formulári systému JOSEPHINE
- kritérium na vyhodnotenie ponúk

## Príloha č.6_pre časť č. 5
Príloha č. 6 SP - Návrh na plnenie kritéria - kalkulácia ceny
Názov predmetu zákazky:
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu, časť 5 - Prístroj na proprioceptívnu stimuláciu cielených vibrácií
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA - KALKULÁCIA CENY
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Množstvo | Názov ponúkaného produktu | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[6 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Prístroj na proprioceptívnu stimuláciu cielených vibrácií | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Podpis podľa bodu 12.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
V:
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- ceny musia byť zhodné s cenami, ktoré uchádzač uvedie v ponukovom formulári systému JOSEPHINE
- kritérium na vyhodnotenie ponúk

## Príloha č.6_pre časť č. 6
Príloha č. 6 SP - Návrh na plnenie kritéria - kalkulácia ceny
Názov predmetu zákazky:
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu, časť 6 - Mobilný prístroj pre nácvik chôdze v odľahčení alebo s pomôckou
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA - KALKULÁCIA CENY
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Množstvo | Názov ponúkaného produktu | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[6 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Mobilný prístroj pre nácvik chôdze v odľahčení alebo s pomôckou | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Podpis podľa bodu 12.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
V:
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- ceny musia byť zhodné s cenami, ktoré uchádzač uvedie v ponukovom formulári systému JOSEPHINE
- kritérium na vyhodnotenie ponúk