**Žiadosť o vysvetlenie:**

**Otázka č. 1:**

Dobrý deň, potreboval by som doplniť informácie k zadaniu

- Opakovaná vonkajšia prehliadka kotla - aký výkon v KW

- Vnútorná prehliadka kotla - aká výkon v KW

- Tlaková skúška kotla -aká je litráž

- Tlaková skúška tlakovej nádoby - aká je litráž

- Tlaková skúška expanznej nádoby-náhrada vnútornej prehliadky - aká je litráž

- Odborná skúška-revízia - definovať čoho

- Odborná prehliadka rozvodov plynu pre kotolňu s pretlakom do 0,4 MPa - koľko cca metrov potrubia

- Odborná skúška rozvodov plynu pre kotolňu s pretlakom do 0,4 MPa-revízie - koľko cca metrov potrubia

**Odpoveď na otázku č. 1**

Verejný obstarávateľ upravil Prílohu c. 4 – kde uviedol odpoveď – zvýraznené červeným písmom. Upravená Príloha c.4 tvorí prílohu tejto odpovede.