Vysvetlenie žiadosť o nápravu

Dňa 14.3.2023 o 15:01:50 hod, obdržal verejný obstarávateľ  žiadosť o vysvetlenie

Otázka č. 15

Pýtame sa k súboru : 
TECHNOLOGIA  SLEPY_VV oprava projektant_ chyba v opise 8_3_2023
záložka: Časť C_CHLADENIE

Prosíme o upresnenie požadovaných rozmerov chladiacich a mraziacich miestností.

Výšky chladiacich a mraziacich miestností v podkladoch  (stĺpec I) nie sú rovnaké.
MR  / 2230 mm
CHL / 2150 mm

Typizovaný vonkajší rozmer výšky  pre oba druhy miestností  je 2210 mm.

Je možné všetky miestnosti výškovo unifikovať a ponúknuť v typizovanej výške 2210 mm, alebo sa trvá sa na dodávke v rozmeroch, ako sú uvedené v podkladoch?

Odpoveď č.15

Áno je  možné uvedené miestnosti výškovo unifikovať, pre jednoduchšie ale správne riešenie realizácie stavby chladiacich mraziacich boxov musí byť výška chladiacich a mraziacich boxov od čistej podlahy minimálne 2200mm, maximálne 2550mm.