DATOVÉ BODY

| Mendlovo nám. 19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplota ÚT za výměníkem | 0 - 120 °C | AI0.3 | nový |
| Tlak v systému ÚT | 0-800 kPa | AI0.7 | nový |
| Reg. ventil ÚT primár | 0-100% | AO0.0 | nový |
| Hav. Fce. Reg. Vent. primár | ON/OFF | DO0.0 | nový |
| Dplňování | ON/OFF | DO0.5 | nový |
| Přehřátí za výměníkem UT | ON/OFF | DI0.0 | nový |
| Přehřátí prostoru VS | ON/OFF | DI0.1 | nový |
| Minimální tlak systému UT | ON/OFF | DI0.2 | nový |
| Zaplavení prostoru VS | ON/OFF | DI0.3 | nový |