Dobrý den,

Internet:

Hlavní přívod optického kabelu bude veden v nové trase od hlavní silnice- kamerový bod (viz. příloha) v mikro trubičce 10/5,5mm do technické místnosti v suterénu domu a bude končit v pod omítkové skříni MIS-1b. Z této rozvodné skříně budou vést rozvody do jednotlivých bytů a to zase ve stejné mikro trubičce 10/5,5 mm, která bude končit v datové zásuvce umístěné vždy v místě předpokládaného umístění televizního přijímače.

Kamery:

Budou umístěny na fasádě domu v celkovém počtu dvou kusů a to ve vyznačeném místě  (viz přiložený nákres). Z tohoto místa budou v chráničce kabelu 20mm vedeny kabely UTP Cat5 do technické místnosti.

Zde se nainstaluje druhá pod omítková skříň  MIS -1b, hned vedle té internetové a vzájemně se propojí jednou kabelovou chráničkou 20mm. Do této kamerové skříně musí být přivedeno 220V.

Alarm:

V objektu nebude instalován.

Odkaz:

Kabelová chránička:

https://www.kvelektro.cz/husi-krk-trubka-kopos-monoflex-1420-k50-20mm-svetle-seda-50m-p1217413

Skříň:

https://www.elfetex.cz/10-066-943-micos-skrin-mis-1b-na-povrch?gclid=Cj0KCQjwpeaYBhDXARIsAEzItbGmhmfDtIlj_-WD7JkQfZC6b66E48Ge6glD-HGI5g2t72mkEOkNZpsaAs_aEALw_wcB

Mikro trubička:

https://www.ma-fia.cz/mikrotrubicka-mikrohard-10-5-5-zodolnena-p29146/?vid=8195