|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky / Kúpnej zmluvy** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa: z - Klas, spol. s r.o. |
| Sídlo obstarávateľa: Hviezdoslavova 20, 052 01 Spišská Nová Ves |
| IČO obstarávateľa: 31700152 |

Zariadenie na rekuperáciu tepla zo spalín vrátane komínových systémov - 1 ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................**  **Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej**  **skutočnosť** |
| Objem rekuperovaného tepla zo spalín vo forme termickej energie (%) minimálne | 70 |  |
| Počet vstupov (ks) minimálne | 2 |  |
| Bezpečnostný systém s bypassom | áno | Vyberte položku. |
| Kompletné napojenie komínovým systémom na existujúce pece vrátane pary a digestorov | áno | Vyberte položku. |
| Kompaktná konštrukcia osadená na peci | áno | Vyberte položku. |
| Počet výstupov do komínového systému spalín (ks) maximálne | 1 |  |
| Maximálny výkon horákov napojiteľný na vstup rekuperácie (kW) minimálne | 170 |  |
| Objem zásobníka na rekuperovanú teplú vodu (l) minimálne | 1 000 |  |
| Kompletné napojenie vrátane napojenia do súčasnej kotolne, čerpadiel, expanznej nádoby | áno | Vyberte položku. |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** | |  |
| **DPH 20 %** | |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** | |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača