## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2018-01 | Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ MLÁDAŽE
| Objekt: |  | SO.03 OIP | SO.03 OSTATNÍ INSTALAČNÍ PRÁCE - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ MLLÁDEŽE 3
683212 | Rozpočet: |  | 03-1-2 OIP | BUDOVA 3- ČÁST 1 LEVÁ ČÁST - 2.NP - WC DÍVKY - OIP
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO.03 OIP | SO.03 OSTATNÍ INSTALAČNÍ PRÁCE - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ MLLÁDEŽE 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 03-1-2 OIP | BUDOVA 3- ČÁST 1 LEVÁ ČÁST - 2.NP - WC DÍVKY - OIP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 2018-01 - Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ MLÁDAŽE
#POPO | Popis objektu: SO.03 OIP - SO.03 OSTATNÍ INSTALAČNÍ PRÁCE - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ MLLÁDEŽE 3
#POPR | Popis rozpočtu: 03-1-2 OIP - BUDOVA 3- ČÁST 1 LEVÁ ČÁST - 2.NP - WC DÍVKY - OIP
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | HSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO.03 OIP 03-1-2 OIP Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2018-01 | Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ MLÁDAŽE | [25 empty] | STA
O: | SO.03 OIP | SO.03 OSTATNÍ INSTALAČNÍ PRÁCE - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ MLLÁDEŽE 3 | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 03-1-2 OIP | BUDOVA 3- ČÁST 1 LEVÁ ČÁST - 2.NP - WC DÍVKY - OIP | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | DIL
1 | 342263320RT3 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět úprava pro osazení WC | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 |  | RTS 14/ I | Indiv | 0.71 | 0.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | m.č.03-205 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | DIL
2 | 612403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm | m | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0.045552 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.12 | 3.504 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 5+2,5+0,7+1 |  | 9.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
3 | 612403388R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm | m | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.03713 | 0.56809 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.293 | 4.4829 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 3+1,5+0,9+0,9 |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5+3+1+0,5 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | DIL
4 | 974031121R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm | m | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.014308 | 0.002 | 0.0584 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.176 | 5.1392 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 5+2,5+0,7+1 |  | 9.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
5 | 974031144R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm | m | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.007497 | 0.019 | 0.2907 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.382 | 5.8446 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 3+1,5+0,9+0,9 |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5+3+1+0,5 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | DIL
6 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m | t | 0.64745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 2.577 | 1.6685 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet : 0,64745 |  | 0.65 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | DIL
7 | 721153205R00 | Potrubí z plastových trub připojovací, d 50 mm | m | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.003822 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.225 | 1.755 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Potrubí včetně tvarovek a elektrospojek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | 0,5+3+0,5+0,5+0,5+0,5 |  | 5.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1+0,5+0,8 |  | 2.3 | [23 empty] | VV | 0
8 | 721154229R00 | Potrubí z plastových trub svodné (ležaté) zavěšené, d 125 mm | m | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00268 | 0.01206 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.829 | 3.7305 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a elektrospojek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 1,5+3 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
9 | 721152328R00 | Potrubí z plastových trub Potrubí z plastových trub odhlučněné odpadní svislé, DN 110 mm | m | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00292 | 0.060152 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.7973 | 16.4244 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | nové připojení : 0,7+0,7 |  | 1.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoupačky : 4*(0,5+4,3) |  | 19.2 | [23 empty] | VV | 0
10 | 721153310R00 | Potrubí z plastových trub Potrubí z plastových trub odhlučněné připojovací, DN 110 mm | m | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00397 | 0.006749 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.1733 | 1.9946 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 0,3+1,4 |  | 1.7 | [23 empty] | VV | 0
11 | 721170905R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 50 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.475 | 0.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
12 | 721170972R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového krácení trub, D 63 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.019 | 0.019 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
13 | 721273150R00 | Ventilační hlavice DN 110, přivzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. PP | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.00049 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.133 | 0.133 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | m.č.03-207 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
14 | 721300932R00 | Pročištění připojovacího potrubí šikmého do DN 110 | m | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.434 | 0.651 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
15 | 901 R00 | Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a | h | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ I | Indiv | 1 | 5 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_8
16 | 998721103R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m | t | 0.08371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.575 | 0.13184 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7,8,9,10,11,13, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet : 0,08371 |  | 0.08 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | DIL
17 | 722172312R00 | Potrubí z plastických hmot d 25 mm | m | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00518 | 0.10256 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.6343 | 12.5591 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 3+1,5+0,9+0,9 |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3+1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5+3+1+0,5 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7*0,5 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
18 | 722172332R00 | Potrubí z plastických hmot d 25 mm | m | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00522 | 0.10336 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.6343 | 12.5591 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 3+1,5+0,9+0,9 |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3+1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5+3+1+0,5 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7*0,5 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
19 | 722179191R00 | Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.65566 | 0.65566 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
20 | 722181211RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm | m | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.002376 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.129 | 5.1084 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
|  | studená : 3+1,5+0,9+0,9 |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3+1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5+3+1+0,5 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7*0,5 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | teplá : 3+1,5+0,9+0,9 |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3+1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5+3+1+0,5 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7*0,5 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
21 | 722280106R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 | m | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.029 | 1.1484 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
22 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.000396 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.062 | 2.4552 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [25 empty] | POP
23 | 998722103R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m | t | 0.20869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.421 | 0.29655 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [25 empty] | VV | 0
|  | 17,18,20,22, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet : 0,20869 |  | 0.21 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | DIL
24 | 725114912R00 | Opravy zařízení záchodů klozetových mís zpětná montáž klozetové mísy a sedátka | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.00087 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.741 | 2.223 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
25 | 725114926R00 | Opravy zařízení záchodů klozetových mís přeřezání šroubu | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.108 | 0.216 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
26 | 725114957R00 | Opravy zařízení záchodů klozetových mís výměna sedátka - bílé | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00135 | 0.0054 | 0.00128 | 0.00512 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.121 | 0.484 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
27 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.1026 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.465 | 1.395 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
28 | 725119110R00 | Nádrže splachovací montáž podomítkové | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.77 | 1.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | m.č.03-205 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
29 | 725119306R00 | Klozetové mísy montáž závěsné | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00089 | 0.00089 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.12 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | m.č.03-205 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
30 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.03892 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.382 | 0.764 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
31 | 725017161R00 | Umyvadlo na šrouby, bílé, šířky 50 cm | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.01201 | 0.01201 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.189 | 1.189 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
32 | 725219401R00 | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva | soubor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.00705 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.575 | 7.875 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [25 empty] | POP
|  | 4+1 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
33 | 725015131R00 | Bidety stojatý, bílý | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.01461 | 0.01461 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.313 | 1.313 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
34 | 725230913R00 | Opravy bidetů odmontování a zpětná montáž bidetové baterie | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.336 | 1.336 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
35 | 725019103R00 | Výlevky diturvitové výlevka s plastovou mřížkou, závěsná | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0109 | 0.0109 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.25 | 1.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
36 | 725536621R00 | Elektrické ohřívače ohřívač vody elektrický zásobníkový tlakový s rychloohřevem, závěsný svislý, objem 30 l, příkon 3,0 kW, IP 25 | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.04782 | 0.04782 | 0 | 0 |  | RTS 13/ II | Indiv | 2.858 | 2.858 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. | [25 empty] | POP
37 | 725819202R00 | Montáž ventilu nástěnného , G 3/4" | soubor | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.00165 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.248 | 3.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | m.č.03-207 : 4*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.03-205 : 2*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 03-20403-202 -wc : m,č,03-03-2053 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
38 | 725819202R00 | Montáž ventilu nástěnného , G 3/4" | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.248 | 0.248 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | m.č.03-203 - stávající : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
39 | 725825815RT1 | Baterie umyvadlové a dřezové Baterie termostatická dřezová nástěnná, standardní | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.00102 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.536 | 0.536 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | m.č.03-206 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
40 | 725820801R00 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00312 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.217 | 0.434 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
41 | 725829202R00 | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.00108 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.476 | 2.856 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | umyvadla : 4+1 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výlevka : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
42 | 725860216RT1 | Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty souprava připojovací pro umyvadla; výškově nastavitelná; DN 32 x 5/4"; mosaz, povrch chrom | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.00185 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.2 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | umyvadlo : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | výlevka : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
43 | 725860811R00 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.0017 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.038 | 0.076 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
44 | 725900952R00 | Opravy ostatního zařízení upevnění doplňkového zařízení (např. mýdlenka, sušák) přišroubováním ( za 1 vrut) | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.117 | 0.468 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | mýdelníky : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
45 | 725991811R00 | Demontáž ostatní konzol jednoduchých pro potrubí vysekáním ze zdi nebo upálením | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.02 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.084 | 0.336 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
46 | 286967563R | systém předstěnový k zazdění pro závěsné WC; pro zazdění mokrým procesem; nádržka; ovládání zepředu, shora; h = 82,0 cm; š = 42,0 cm; hl = 16,5 až 23,5 cm; | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | SPCM | RTS 15/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | m.č.03-205 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
47 | 551100011R | kohout kulový pro vodovod; PN 25; vnitřní-vnitřní závit FF; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.003 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | m.č.03-207 : 4*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.03-205 : 2*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 03-20403-202 -wc : m,č,03-03-2053 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
48 | 551100011R | kohout kulový pro vodovod; PN 25; vnitřní-vnitřní závit FF; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | úklidová m. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
49 | 55144110R | baterie umyvadlová stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 49 mm; l ramínka 108 mm; odtoková garnitura, perlátor s pojistkou | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
50 | 55145032R | baterie bidetová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; kartuše s regulací teploty | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.00085 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
51 | 64213611R | umyvadlo š = 650 mm; hl. 470 mm; diturvit; bílá | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.064 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
52 | 642153202R | umyvadlo š = 500 mm; hl. 410 mm; diturvit; bílé | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | SPCM | RTS 15/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | m.č.03-205 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
53 | 64238934R | mísa klozetová diturvit závěsná; h = 400 mm; š = 360 mm; hl. 560 mm; splach. hluboké; bílá | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.01925 | 0.01925 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | m.č.03-205 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
54 | 64291118R | polosloup diturvit; bílý; h = 285 mm; š = 276 mm; hl 320 mm | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0056 | 0.028 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | m.č.03-207 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.03-205 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
55 | 725590813R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.23664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 4.772 | 1.1292 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [25 empty] | VV | 0
|  | 24,26,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,44,46,47,48,50,51,52,53,54, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet : 0,23664 |  | 0.24 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | DIL
56 | 733121111R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 25, tloušťka stěny 2, 6 mm | m | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00561 | 0.16381 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.36 | 10.512 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | 5+2,5+0,7+1 |  | 9.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
57 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.018 | 0.5256 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
|  | 5+2,5+0,7+1 |  | 9.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
58 | 733191112R00 | Manžety prostupové přes 20 do DN 32 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00188 | 0.01128 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.33 | 1.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
59 | 900 RT2 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 5 | h | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ I | Indiv | 1 | 15 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
60 | 901 R00 | Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a | h | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ I | Indiv | 1 | 5 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_8
61 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 0.17509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 3.246 | 0.56834 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [25 empty] | VV | 0
|  | 56,58, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet : 0,17509 |  | 0.18 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | DIL
62 | 734113113R00 | Ventily a kohouty uzavírací přírubové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 25, PN 16, litina, spoj s navařením přírub | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00666 | 0.01998 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.759 | 2.277 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
63 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 0.01998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 2.351 | 0.046973 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [25 empty] | VV | 0
|  | 62, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet : 0,01998 |  | 0.02 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | DIL
64 | 230030003R00 | Montáž trubních dílů přírubových do 25 kg | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.379 | 0.379 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
65 | 230180041R00 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 160 x14,7 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.395 | 0.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
66 | 240030068R00 | Montáž filtr. vložky VCA do FAH-P-V 5100 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 14/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
67 | 242071433R00 | Ohebná hadice s přírubami do 40 kg | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 14/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
68 | 28600109R | trubka předizolovaná plášť.trubka PE, PE-Xa; SDR 11,0; DN = 150,0 mm; vnější průměr nos. trub. 160,0 mm; tl. stěny vnitř. trub. 14,6 mm; vnější průměr plášť. trub. 250,0 mm; teplota média max 95 °C; | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.01143 | 0.02286 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | tlak média 0,6 MPa | [25 empty] | POP
69 | 42911730R | ventilátor do zdi vel.ventilátoru 250; axiální; D ventilátoru 250 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0052 | 0.0052 | 0 | 0 | SPCM | RTS 14/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | m.č.03-206 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
70 | 42952644R | jednotka vzduchotechnická manžeta plátěná; KDKZ-01; vel.020 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0026 | 0.0026 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
71 | 42972350R | trouba s lamelami pro: pro kruhové potrubí SPIRO; popis: kruh.průřez,vně v podélném směru otočné lamely; mat. trouba-ocel.plech,lamely -černý plast; průměr 160 mm; počet řad lamel 1; barva RAL 9006 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | DIL
72 | 979990101R00 | Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm | t | 0.52056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4,5,26,27,30,40,43,45, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet : 0,52056 |  | 0.52 | [23 empty] | VV | 0
73 | 979013312R00 | Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m | t | 0.52056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.14 | 0.59344 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4,5,26,27,30,40,43,45, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet : 0,52056 |  | 0.52 | [23 empty] | VV | 0
74 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.52056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.49 | 0.25507 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4,5,26,27,30,40,43,45, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet : 0,52056 |  | 0.52 | [23 empty] | VV | 0
75 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 2.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4,5,26,27,30,40,43,45, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet : 2,60280 |  | 2.6 | [23 empty] | VV | 0
76 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0.52056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.942 | 0.49037 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4,5,26,27,30,40,43,45, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet : 0,52056 |  | 0.52 | [23 empty] | VV | 0
77 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 0.52056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.105 | 0.054659 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4,5,26,27,30,40,43,45, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet : 0,52056 |  | 0.52 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | DIL
78 | 0R | Poznámka uchazeče : | Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Poznámka . : | [25 empty] | VV | 0
|  | Platí pro celou stavbu : | [25 empty] | VV | 0
|  | a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž , zpevněné montážní plochy, atd. ..zahrnout do jednotlivých cen : | [25 empty] | VV | 0
|  | b)součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manály : | [25 empty] | VV | 0
|  | a revize v českém jazyce. Za kompletní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96hod. : | [25 empty] | VV | 0
|  | c)součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : | [25 empty] | VV | 0
|  | d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : | [25 empty] | VV | 0
|  | e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nebytně nutné k dodání , instalaci, dokončení a provozování díla, včetněw ztratného a prožezů : | [25 empty] | VV | 0
|  | f)součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : | [25 empty] | VV | 0
|  | g) součástí dodávky jsou i nákladyna případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : | [25 empty] | VV | 0
|  | h)součástí jednotlivých cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním odbodí, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : | [25 empty] | VV | 0
|  | ch)pokud se v dokumentaci vyksytují obchodní názvy, jedná se o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští pužití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : | [25 empty] | VV | 0
|  | Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu) je projektová dokumentace!! : | [25 empty] | VV | 0
|  | Rozpočet zahrnuje položky S09 160 -investiční zdroje : | [25 empty] | VV | 0
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu