## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2018-01 | Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ MLÁDAŽE
| Objekt: |  | SO.03 OIP | SO.03 OSTATNÍ INSTALAČNÍ PRÁCE - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ MLLÁDEŽE 3
683208 | Rozpočet: |  | 03-1-3 OIP | BUDOVA 3- ČÁST 1 LEVÁ ČÁST - 3.NP - WC DÍVKY - OIP
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 16300.72
PSV | PSV | [6 empty] | 163588.86
MON | MON | [6 empty] | 21727.88
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 201617.46
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 201617.46 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 42339.67 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 201617.46 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 243957.13 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 201617.46 | 42339.67 | 243957.13 | 100
2 | SO.03 OIP | SO.03 OSTATNÍ INSTALAČNÍ PRÁCE - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ MLLÁDEŽE 3 |  |  | 0 | 201617.46 | 42339.67 | 243957.13 | 100
3 | 03-1-3 OIP | BUDOVA 3- ČÁST 1 LEVÁ ČÁST - 3.NP - WC DÍVKY - OIP |  |  | 0 | 201617.46 | 42339.67 | 243957.13 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 201617.46 | 42339.67 | 243957.13 | 100
#POPS | Popis stavby: 2018-01 - Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ MLÁDAŽE
#POPO | Popis objektu: SO.03 OIP - SO.03 OSTATNÍ INSTALAČNÍ PRÁCE - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ MLLÁDEŽE 3
#POPR | Popis rozpočtu: 03-1-3 OIP - BUDOVA 3- ČÁST 1 LEVÁ ČÁST - 3.NP - WC DÍVKY - OIP
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 1504 | 0.74597
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 6270 | 3.1098
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 8281.49 | 4.1075
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 245.23 | 0.12163
| ON | Ostatní náklady |  |  | HSV |  |  | 0 | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 61308.43 | 30.4083
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 19591.88 | 9.7174
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 66341.73 | 32.9048
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 7371.88 | 3.6564
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 8974.94 | 4.4515
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | MON |  |  | 1998.88 | 0.99142
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 3330 | 1.6516
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 16399 | 8.1337
| Cena celkem | [6 empty] | 201617.46 | 100
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO.03 OIP 03-1-3 OIP Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2018-01 | Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ MLÁDAŽE | [25 empty] | STA
O: | SO.03 OIP | SO.03 OSTATNÍ INSTALAČNÍ PRÁCE - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ MLLÁDEŽE 3 | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 03-1-3 OIP | BUDOVA 3- ČÁST 1 LEVÁ ČÁST - 3.NP - WC DÍVKY - OIP | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 1504 |  | 0 |  | 1504 | [17 empty] | DIL
1 | 411387531R00 | Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových | kus | 4 | 376 | 1504 | 0 | 0 | 376 | 1504 | 21 | 1819.84 | 0.0502 | 0.2008 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.006 | 4.024 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 6270 |  | 0 |  | 6270 | [17 empty] | DIL
2 | 950300021RA0 | Konstrukce střech sedlových, zateplených Střecha sedlová - krov, tepel. izol, měděný plech | m2 | 1 | 6270 | 6270 | 0 | 0 | 6270 | 6270 | 21 | 7586.7 | 0.09027 | 0.09027 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 4.4695 | 4.4695 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_1
|  | Krov, bednění, lepenka A 330/H, krytina z měděného plechu, hřeben, obložení podhledu říms obkladem pero-drážka, lazurovací nátěr říms, tepelná izolace tloušťky 160 mm, parotěsná fólie. | [25 empty] | POP |  | Krov, bednění, lepenka A 330/H, krytina z měděného plechu, hřeben, obložení podhledu říms obkladem pero-drážka, lazurovací nátěr říms, tepelná izolace tloušťky 160 mm, parotěsná fólie.
|  | prostup střešní rovinou : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | KNM-PS-TM-TM-K : | [25 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 8281.49 |  | 0 |  | 8281.49 | [17 empty] | DIL
3 | 974031121R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm | m | 29.2 | 69.2 | 2020.64 | 0 | 0 | 69.2 | 2020.64 | 21 | 2444.9744 | 0.00049 | 0.014308 | 0.002 | 0.0584 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.176 | 5.1392 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 5+2,5+0,7+1 |  | 9.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
4 | 974031144R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm | m | 15.3 | 132.5 | 2027.25 | 0 | 0 | 132.5 | 2027.25 | 21 | 2452.9725 | 0.00049 | 0.007497 | 0.019 | 0.2907 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.382 | 5.8446 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 3+1,5+0,9+0,9 |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5+3+1+0,5 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
5 | 974031164R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm | m | 19.2 | 220.5 | 4233.6 | 0 | 0 | 220.5 | 4233.6 | 21 | 5122.656 | 0.00049 | 0.009408 | 0.04 | 0.768 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.668 | 12.8256 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 4*(0,5+4,3) |  | 19.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 245.23 |  | 0 |  | 245.23 | [17 empty] | DIL
6 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m | t | 0.23201 | 1057 | 245.23 | 0 | 0 | 1057 | 245.2346 | 21 | 296.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 2.577 | 0.59789 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,3,4,5, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet : 0,23201 |  | 0.23 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 61308.43 |  | 0 |  | 61308.43 | [17 empty] | DIL
7 | 721153205R00 | Potrubí z plastových trub připojovací, d 50 mm | m | 7.8 | 269 | 2098.2 | 0 | 0 | 269 | 2098.2 | 21 | 2538.822 | 0.00049 | 0.003822 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.225 | 1.755 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Potrubí včetně tvarovek a elektrospojek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | 0,5+3+0,5+0,5+0,5+0,5 |  | 5.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1+0,5+0,8 |  | 2.3 | [23 empty] | VV | 0
8 | 721154229R00 | Potrubí z plastových trub svodné (ležaté) zavěšené, d 125 mm | m | 4.5 | 1252 | 5634 | 0 | 0 | 1252 | 5634 | 21 | 6817.14 | 0.00268 | 0.01206 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.829 | 3.7305 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a elektrospojek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 1,5+3 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
9 | 721152328R00 | Potrubí z plastových trub Potrubí z plastových trub odhlučněné odpadní svislé, DN 110 mm | m | 28.6 | 1540 | 44044 | 0 | 0 | 1540 | 44044 | 21 | 53293.24 | 0.00292 | 0.083512 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.7973 | 22.8028 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 0,7+0,7 |  | 1.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | stoupačky : (0,5+4,3)*4 |  | 19.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | v úrovni střešní : 2*4 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
10 | 721153310R00 | Potrubí z plastových trub Potrubí z plastových trub odhlučněné připojovací, DN 110 mm | m | 1.7 | 1910 | 3247 | 0 | 0 | 1910 | 3247 | 21 | 3928.87 | 0.00397 | 0.006749 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.1733 | 1.9946 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 0,3+1,4 |  | 1.7 | [23 empty] | VV | 0
11 | 721170905R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 50 | kus | 2 | 274.5 | 549 | 0 | 0 | 274.5 | 549 | 21 | 664.29 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.475 | 0.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
12 | 721170972R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového krácení trub, D 63 | kus | 1 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 8.8 | 8.8 | 21 | 10.648 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.019 | 0.019 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
13 | 721273150R00 | Ventilační hlavice DN 110, přivzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. PP | kus | 1 | 1107 | 1107 | 0 | 0 | 1107 | 1107 | 21 | 1339.47 | 0.00049 | 0.00049 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.133 | 0.133 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | m.č.03-306 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
14 | 721273200RT1 | Ventilační hlavice DN 50, souprava z PP | kus | 3 | 719 | 2157 | 0 | 0 | 719 | 2157 | 21 | 2609.97 | 6e-05 | 0.00018 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.333 | 0.999 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | stoupačky 234- l,k,j : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
15 | 721300932R00 | Pročištění připojovacího potrubí šikmého do DN 110 | m | 1.5 | 181 | 271.5 | 0 | 0 | 181 | 271.5 | 21 | 328.515 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.434 | 0.651 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
16 | 901 R00 | Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a | h | 5 | 423.5 | 2117.5 | 0 | 0 | 423.5 | 2117.5 | 21 | 2562.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ I | Indiv | 1 | 5 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_8
17 | 998721103R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m | t | 0.10725 | 694 | 74.43 | 0 | 0 | 694 | 74.4315 | 21 | 90.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.575 | 0.16892 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7,8,9,10,11,13,14, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet : 0,10725 |  | 0.11 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 19591.88 |  | 0 |  | 19591.88 | [17 empty] | DIL
18 | 722172312R00 | Potrubí z plastických hmot d 25 mm | m | 19.8 | 364.5 | 7217.1 | 0 | 0 | 364.5 | 7217.1 | 21 | 8732.691 | 0.00518 | 0.10256 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.6343 | 12.5591 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 3+1,5+0,9+0,9 |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3+1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5+3+1+0,5 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7*0,5 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
19 | 722172332R00 | Potrubí z plastických hmot d 25 mm | m | 19.8 | 372 | 7365.6 | 0 | 0 | 372 | 7365.6 | 21 | 8912.376 | 0.00522 | 0.10336 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.6343 | 12.5591 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 3+1,5+0,9+0,9 |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3+1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5+3+1+0,5 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7*0,5 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
20 | 722179191R00 | Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1 | 331 | 331 | 0 | 0 | 331 | 331 | 21 | 400.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.65566 | 0.65566 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
21 | 722181211RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm | m | 39.6 | 71.1 | 2815.56 | 0 | 0 | 71.1 | 2815.56 | 21 | 3406.8276 | 6e-05 | 0.002376 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.129 | 5.1084 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
|  | studená : 3+1,5+0,9+0,9 |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3+1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5+3+1+0,5 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7*0,5 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | teplá : 3+1,5+0,9+0,9 |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3+1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5+3+1+0,5 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7*0,5 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
22 | 722280106R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 | m | 39.6 | 13.6 | 538.56 | 0 | 0 | 13.6 | 538.56 | 21 | 651.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.029 | 1.1484 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
23 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 39.6 | 30.1 | 1191.96 | 0 | 0 | 30.1 | 1191.96 | 21 | 1442.2716 | 1e-05 | 0.000396 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.062 | 2.4552 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [25 empty] | POP
24 | 998722103R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m | t | 0.20869 | 633 | 132.1 | 0 | 0 | 633 | 132.1008 | 21 | 159.841 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.421 | 0.29655 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [25 empty] | VV | 0
|  | 18,19,21,23, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet : 0,20869 |  | 0.21 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 66341.73 |  | 30768.5 |  | 35573.23 | [17 empty] | DIL
25 | 725114912R00 | Opravy zařízení záchodů klozetových mís zpětná montáž klozetové mísy a sedátka | kus | 3 | 470.5 | 1411.5 | 0 | 0 | 470.5 | 1411.5 | 21 | 1707.915 | 0.00029 | 0.00087 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.741 | 2.223 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
26 | 725114926R00 | Opravy zařízení záchodů klozetových mís přeřezání šroubu | kus | 2 | 49.7 | 99.4 | 0 | 0 | 49.7 | 99.4 | 21 | 120.274 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.108 | 0.216 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
27 | 725114957R00 | Opravy zařízení záchodů klozetových mís výměna sedátka - bílé | kus | 3 | 911 | 2733 | 0 | 0 | 911 | 2733 | 21 | 3306.93 | 0.00135 | 0.00405 | 0.00128 | 0.00384 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.121 | 0.363 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
28 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 3 | 166.5 | 499.5 | 0 | 0 | 166.5 | 499.5 | 21 | 604.395 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.1026 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.465 | 1.395 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
29 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 | 136.5 | 273 | 0 | 0 | 136.5 | 273 | 21 | 330.33 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.03892 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.382 | 0.764 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
30 | 725017161R00 | Umyvadlo na šrouby, bílé, šířky 50 cm | soubor | 1 | 1751 | 1751 | 0 | 0 | 1751 | 1751 | 21 | 2118.71 | 0.01201 | 0.01201 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.189 | 1.189 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
31 | 725219401R00 | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva | soubor | 5 | 780 | 3900 | 0 | 0 | 780 | 3900 | 21 | 4719 | 0.00141 | 0.00705 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.575 | 7.875 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [25 empty] | POP
|  | 4+1 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
32 | 725015131R00 | Bidety stojatý, bílý | soubor | 1 | 3130 | 3130 | 0 | 0 | 3130 | 3130 | 21 | 3787.3 | 0.01461 | 0.01461 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.313 | 1.313 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
33 | 725230913R00 | Opravy bidetů odmontování a zpětná montáž bidetové baterie | kus | 1 | 621 | 621 | 0 | 0 | 621 | 621 | 21 | 751.41 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.336 | 1.336 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
34 | 725019103R00 | Výlevky diturvitové výlevka s plastovou mřížkou, závěsná | soubor | 1 | 5215 | 5215 | 0 | 0 | 5215 | 5215 | 21 | 6310.15 | 0.0109 | 0.0109 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.25 | 1.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
35 | 725819202R00 | Montáž ventilu nástěnného , G 3/4" | soubor | 14 | 174 | 2436 | 0 | 0 | 174 | 2436 | 21 | 2947.56 | 0.00011 | 0.00154 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.248 | 3.472 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | m.č.03-306 : 4*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.03-305 : 2*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.03-304 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.03-302 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
36 | 725819202R00 | Montáž ventilu nástěnného , G 3/4" | soubor | 1 | 174 | 174 | 0 | 0 | 174 | 174 | 21 | 210.54 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.248 | 0.248 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | m.č.03-303 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
37 | 725825815RT1 | Baterie umyvadlové a dřezové baterie dřezová, nástěnná, termostatická, standardní | kus | 1 | 4205 | 4205 | 0 | 0 | 4205 | 4205 | 21 | 5088.05 | 0.00102 | 0.00102 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.536 | 0.536 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | m.č.03-307 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
38 | 725829202R00 | Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné | kus | 5 | 322 | 1610 | 0 | 0 | 322 | 1610 | 21 | 1948.1 | 0.00018 | 0.0009 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.476 | 2.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | umyvadla : 4+1 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
39 | 725820801R00 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" | soubor | 2 | 77.6 | 155.2 | 0 | 0 | 77.6 | 155.2 | 21 | 187.792 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00312 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.217 | 0.434 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
40 | 725860216RT1 | Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty souprava připojovací pro umyvadla; výškově nastavitelná; DN 32 x 5/4"; mosaz, povrch chrom | kus | 6 | 1118 | 6708 | 0 | 0 | 1118 | 6708 | 21 | 8116.68 | 0.00037 | 0.00222 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.2 | 1.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | umyvadlo : 4+1 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výlevka : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
41 | 725860811R00 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých | kus | 2 | 13.6 | 27.2 | 0 | 0 | 13.6 | 27.2 | 21 | 32.912 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.0017 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.038 | 0.076 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
42 | 725900952R00 | Opravy ostatního zařízení upevnění doplňkového zařízení (např. mýdlenka, sušák) přišroubováním ( za 1 vrut) | kus | 4 | 44.4 | 177.6 | 0 | 0 | 44.4 | 177.6 | 21 | 214.896 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.117 | 0.468 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | mýdelníky : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
43 | 725991811R00 | Demontáž ostatní konzol jednoduchých pro potrubí vysekáním ze zdi nebo upálením | kus | 4 | 30 | 120 | 0 | 0 | 30 | 120 | 21 | 145.2 | 0 | 0 | 0.005 | 0.02 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.084 | 0.336 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
44 | 551100011R | kohout kulový pro vodovod; PN 25; vnitřní-vnitřní závit FF; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 1 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 0 | 0 | 21 | 196.625 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | úklidová m. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
45 | 551100011R | kohout kulový pro vodovod; PN 25; vnitřní-vnitřní závit FF; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 14 | 162.5 | 2275 | 162.5 | 2275 | 0 | 0 | 21 | 2752.75 | 0.0002 | 0.0028 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
46 | 55144110R | baterie umyvadlová stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 49 mm; l ramínka 108 mm; odtoková garnitura, perlátor s pojistkou | kus | 5 | 3190 | 15950 | 3190 | 15950 | 0 | 0 | 21 | 19299.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | 4+1 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
47 | 55145032R | baterie bidetová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; kartuše s regulací teploty | kus | 1 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 0 | 0 | 21 | 2381.28 | 0.00085 | 0.00085 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
48 | 64213611R | umyvadlo š = 650 mm; hl. 470 mm; diturvit; bílá | kus | 4 | 1023 | 4092 | 1023 | 4092 | 0 | 0 | 21 | 4951.32 | 0.016 | 0.064 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
49 | 642153202R | Umyvadlo OLYMP bílé 50x41 cm bez otv. pro baterii | kus | 1 | 991 | 991 | 991 | 991 | 0 | 0 | 21 | 1199.11 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | SPCM | RTS 15/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | m.č.03-305 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
50 | 64291118R | polosloup diturvit; bílý; h = 285 mm; š = 276 mm; hl 320 mm | kus | 5 | 1066 | 5330 | 1066 | 5330 | 0 | 0 | 21 | 6449.3 | 0.0056 | 0.028 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | 4+1 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
51 | 725590813R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.16021 | 2040 | 326.83 | 0 | 0 | 2040 | 326.8284 | 21 | 395.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 4.772 | 0.76452 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [25 empty] | VV | 0
|  | 25,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,44,45,47,48,49,50, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet : 0,16021 |  | 0.16 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 7371.88 |  | 0 |  | 7371.88 | [17 empty] | DIL
52 | 733191112R00 | Manžety prostupové přes 20 do DN 32 | kus | 6 | 247 | 1482 | 0 | 0 | 247 | 1482 | 21 | 1793.22 | 0.00188 | 0.01128 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.33 | 1.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
53 | 900 RT2 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 5 | h | 15 | 250.5 | 3757.5 | 0 | 0 | 250.5 | 3757.5 | 21 | 4546.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ I | Indiv | 1 | 15 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
54 | 901 R00 | Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a | h | 5 | 423.5 | 2117.5 | 0 | 0 | 423.5 | 2117.5 | 21 | 2562.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ I | Indiv | 1 | 5 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_8
55 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 0.01128 | 1319 | 14.88 | 0 | 0 | 1319 | 14.8783 | 21 | 18.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 3.246 | 0.036615 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [25 empty] | VV | 0
|  | 52, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet : 0,01128 |  | 0.01 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 8974.94 |  | 0 |  | 8974.94 | [17 empty] | DIL
56 | 734113113R00 | Ventily a kohouty uzavírací přírubové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 25, PN 16, litina, spoj s navařením přírub | ks | 3 | 2985 | 8955 | 0 | 0 | 2985 | 8955 | 21 | 10835.55 | 0.00666 | 0.01998 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.759 | 2.277 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
57 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 0.01998 | 998 | 19.94 | 0 | 0 | 998 | 19.94 | 21 | 24.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 2.351 | 0.046973 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [25 empty] | VV | 0
|  | 56, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet : 0,01998 |  | 0.02 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 3330 |  | 0 |  | 3330 | [17 empty] | DIL
58 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | h | 5 | 666 | 3330 | 0 | 0 | 666 | 3330 | 21 | 4029.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ I | Indiv | 1 | 5 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_8
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 16399 |  | 14694.5 |  | 1704.5 | [17 empty] | DIL
59 | 230030003R00 | Montáž trubních dílů přírubových do 25 kg | kus | 1 | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 112 | 21 | 135.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.379 | 0.379 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
60 | 230180041R00 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 160 x14,7 | m | 2 | 177 | 354 | 0 | 0 | 177 | 354 | 21 | 428.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.395 | 0.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
61 | 240030068R00 | Montáž filtr. vložky VCA do FAH-P-V 5100 | kus | 1 | 1012 | 1012 | 0 | 0 | 1012 | 1012 | 21 | 1224.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 14/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
62 | 242071433R00 | Ohebná hadice s přírubami do 40 kg | kus | 1 | 226.5 | 226.5 | 0 | 0 | 226.5 | 226.5 | 21 | 274.065 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 14/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
63 | 28600109R | trubka předizolovaná plášť.trubka PE, PE-Xa; SDR 11,0; DN = 150,0 mm; vnější průměr nos. trub. 160,0 mm; tl. stěny vnitř. trub. 14,6 mm; vnější průměr plášť. trub. 250,0 mm; teplota média max 95 °C; | m | 2 | 4540 | 9080 | 4540 | 9080 | 0 | 0 | 21 | 10986.8 | 0.01143 | 0.02286 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | tlak média 0,6 MPa | [25 empty] | POP
64 | 42911730R | ventilátor do zdi vel.ventilátoru 250; axiální; D ventilátoru 250 mm | kus | 1 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 0 | 0 | 21 | 3980.9 | 0.0052 | 0.0052 | 0 | 0 | SPCM | RTS 14/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
65 | 42952644R | jednotka vzduchotechnická manžeta plátěná; KDKZ-01; vel.020 | kus | 1 | 470.5 | 470.5 | 470.5 | 470.5 | 0 | 0 | 21 | 569.305 | 0.0026 | 0.0026 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
66 | 42972350R | trouba s lamelami pro: pro kruhové potrubí SPIRO; popis: kruh.průřez,vně v podélném směru otočné lamely; mat. trouba-ocel.plech,lamely -černý plast; průměr 160 mm; počet řad lamel 1; barva RAL 9006 | kus | 1 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 0 | 0 | 21 | 2243.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 1998.88 |  | 0 |  | 1998.88 | [17 empty] | DIL
67 | 979990101R00 | Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm | t | 1.2873 | 300 | 386.18 | 0 | 0 | 300 | 386.184 | 21 | 467.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,4,5,27,28,29,39,41,43, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet : 1,28728 |  | 1.29 | [23 empty] | VV | 0
68 | 979013312R00 | Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m | t | 1.2873 | 640 | 823.86 | 0 | 0 | 640 | 823.8592 | 21 | 996.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.14 | 1.4675 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,4,5,27,28,29,39,41,43, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet : 1,28728 |  | 1.29 | [23 empty] | VV | 0
69 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1.2873 | 212 | 272.9 | 0 | 0 | 212 | 272.9034 | 21 | 330.209 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.49 | 0.63077 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,4,5,27,28,29,39,41,43, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet : 1,28728 |  | 1.29 | [23 empty] | VV | 0
70 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 6.4364 | 15.7 | 101.05 | 0 | 0 | 15.7 | 101.0515 | 21 | 122.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,4,5,27,28,29,39,41,43, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet : 6,43640 |  | 6.44 | [23 empty] | VV | 0
71 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 1.2873 | 290 | 373.31 | 0 | 0 | 290 | 373.3112 | 21 | 451.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.942 | 1.2126 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,4,5,27,28,29,39,41,43, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet : 1,28728 |  | 1.29 | [23 empty] | VV | 0
72 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 1.2873 | 32.3 | 41.58 | 0 | 0 | 32.3 | 41.5791 | 21 | 50.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.105 | 0.13516 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,4,5,27,28,29,39,41,43, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet : 1,28728 |  | 1.29 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | DIL
73 | 0R | Poznámka uchazeče : | Kč | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Poznámka . : | [25 empty] | VV | 0
|  | Platí pro celou stavbu : | [25 empty] | VV | 0
|  | a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž , zpevněné montážní plochy, atd. ..zahrnout do jednotlivých cen : | [25 empty] | VV | 0
|  | b)součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manály : | [25 empty] | VV | 0
|  | a revize v českém jazyce. Za kompletní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96hod. : | [25 empty] | VV | 0
|  | c)součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : | [25 empty] | VV | 0
|  | d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : | [25 empty] | VV | 0
|  | e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nebytně nutné k dodání , instalaci, dokončení a provozování díla, včetněw ztratného a prožezů : | [25 empty] | VV | 0
|  | f)součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : | [25 empty] | VV | 0
|  | g) součástí dodávky jsou i nákladyna případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : | [25 empty] | VV | 0
|  | h)součástí jednotlivých cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním odbodí, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : | [25 empty] | VV | 0
|  | ch)pokud se v dokumentaci vyksytují obchodní názvy, jedná se o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští pužití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : | [25 empty] | VV | 0
|  | Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu) je projektová dokumentace!! : | [25 empty] | VV | 0
|  | Rozpočet zahrnuje položky S09 160 -investiční zdroje : | [25 empty] | VV | 0
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu