## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | KOMPLEXNÍ STAVEB. ÚPRAVY KINA SVĚT, HODONÍN, ČÁST 1-STAVBA
| Misto |  | D.1.4.b. VYTÁP
Rozpočet:
| Objednatel: |  | MĚSTO HODONÍN |  |  |  | IČ:
|  |  | MASARYKOVO NÁM. 53/1 |  |  |  | DIČ:
|  | 695 35 | HODONÍN
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | STANISLAV JAVORA |  |  |  | IČ: | 12214728
|  |  | RADĚJOV 330 |  |  |  | DIČ:
|  | 69667 | RADĚJOV
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-09-23
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 90 | Přípočty |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné a požární |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | KOMPLEXNÍ STAVEB. ÚPRAVY KINA SVĚT, HODONÍN, ČÁST 1-STAVBA | [20 empty] | STA
O: |  | D.1.4.b. VYTÁP | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4037 |  | 0 |  |  |  | 20.49 |  |  | DIL
1 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x15cm maltou z SMS | m | 81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01733 | 1.4037 | 0 | 0 |  |  | 0.253 | 20.49 |  |  | POL1_0
Díl: | 90 | Přípočty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 60 |  |  | DIL
2 | 900 R04 | Obhlídka skut. stavu, uzavření a vypuštění systému UT | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  | POL1_0
3 | 900 R04 | Zajištění stávajících, prvků UT proti poškození | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 4 |  |  | POL1_0
4 | 900 R04 | Zkouška systému doregulování po větvích a tělesech, spolupráce s elektro | h | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 48 |  |  | POL1_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05577 |  | 2.235 |  |  |  | 45.78 |  |  | DIL
5 | 971033151R00 | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. nad 20cm, MVC | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01608 | 0.002 | 0.048 |  |  | 0.35 | 8.4 |  |  | POL1_0
6 | 974031154R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | m | 81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.03969 | 0.027 | 2.187 |  |  | 0.422 | 34.18 |  |  | POL1_0
7 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2.235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.94 | 2.1 |  |  | POL1_0
8 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 5 km, uložení | t | 2.235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 1.1 |  |  | POL1_0
9 | 979990101R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel | t | 2.235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné a požární |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2852 |  | 0.481 |  |  |  | 105.72 |  |  | DIL
10 | 713400843R00 | Odstranění izolace vláknité bez konstr. bez úpravy, 130m | m2 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0185 | 0.481 |  |  | 0.2 | 5.2 |  |  | POL1_0
11 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 5 km, uložení | t | 0.481 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 0.24 |  |  | POL1_0
12 | 979990144R00 | Poplatek za skládku suti - minerální vata | t | 0.481 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
13 | 713461121R00 | Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 1vrstvá | m2 | 66.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00205 | 0.13633 | 0 | 0 |  |  | 0.607 | 40.37 |  |  | POL1_0
14 | katalog | Skruže PPE, 1vrstvá, tl.6-25mm, vnitř.d 20-32mm, 323bm | m2 | 66.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00205 | 0.13633 | 0 | 0 |  |  | 0.607 | 40.37 |  |  | POL2_0
15 | 713552111R00 | Protipož. trubní ucpávka EI 90, do D 25 mm, stěna | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.01224 | 0 | 0 |  |  | 0.89 | 16.02 |  |  | POL1_0
16 | 713571112RT2 | Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 63 mm, PROMASTOP®-U | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.0003 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 3 |  |  | POL1_0
17 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0.285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.831 | 0.52 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.025 |  | 0.09358 |  |  |  | 0.35 |  |  | DIL
18 | 732110812R00 | Üprava u tělesa rozděl. a sběrače - demont. větve, 1xčerp., armat. závit. do DN40, zaslep., uložení | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.09358 | 0.09358 |  |  | 0.35 | 0.35 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31234 |  | 1.2263 |  |  |  | 131.62 |  |  | DIL
19 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32, vč. armatur | m | 295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.0059 | 0.0032 | 0.944 |  |  | 0.053 | 15.64 |  |  | POL1_0
20 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00225 | 0.00532 | 0.2394 |  |  | 0.103 | 4.64 |  |  | POL1_0
21 | 733110810R00 | Demontáž a přeložení potrubí ocelového, do DN 65, vč. izolace | m | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.00666 | 0.00058 | 0.04292 |  |  | 0.103 | 7.62 |  |  | POL1_0
22 | 979081111R00 | Odvoz vybourané oceli do 5 km, manipulace pro recyklaci | t | 1.226 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 0.6 |  |  | POL1_0
23 | 733113112R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 10-15, k tělesu | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.23 | 9.2 |  |  | POL1_0
24 | 733191111R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 15, chrom, jednoduché | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00125 | 0.005 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 1.2 |  |  | POL1_0
25 | 733191111R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 15, chrom, dvojité 50mm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00125 | 0.01875 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 4.5 |  |  | POL1_0
26 | 733163103R00 | Potrubí z trubek D 18 x 1,0 mm, nerez, lisovaný spoj | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00088 | 0.00792 | 0 | 0 |  |  | 0.30738 | 2.77 |  |  | POL1_0
27 | 733163104R00 | Potrubí z trubek D 22 x 1 ,2mm, nerez, lisovaný spoj | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.09696 | 0 | 0 |  |  | 0.31738 | 30.47 |  |  | POL1_0
28 | 733163105R00 | Potrubí z trubek D 28 x 1,5 mm, nerez, lisovaný spoj | m | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.0688 | 0 | 0 |  |  | 0.33332 | 14.33 |  |  | POL1_0
29 | 733178134R00 | Potrubí vícevrstvé PPR-AL, D 20 x 2mm, lisovaný spoj | m | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0.02484 | 0 | 0 |  |  | 0.143 | 9.87 |  |  | POL1_0
30 | 733178135R00 | Potrubí vícevrstvé PPR-AL, D 26 x3mm, lisovaný spoj | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.0525 | 0 | 0 |  |  | 0.158 | 16.59 |  |  | POL1_0
31 | 733178116R00 | Potrubí vícevrstvé PPR-AL, D 32 x 3 mm, lisovaný spoj | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0.00972 | 0 | 0 |  |  | 0.158 | 2.84 |  |  | POL1_0
32 | 733178117R00 | Potrubí vícevrstvé PPR-AL, D 40 x 3,5 mm, lis. spoj | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00326 | 0.01304 | 0 | 0 |  |  | 0.255 | 1.02 |  |  | POL1_0
33 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.018 | 6.19 |  |  | POL1_0
34 | 733190109R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 65 | m | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.041 | 3.03 |  |  | POL1_0
35 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 0.312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.563 | 1.11 |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01584 |  | 0 |  |  |  | 14.41 |  |  | DIL
36 | 734221672RT3 | Hlavice ovládání ventilů, ruční | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.0013 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 0.35 |  |  | POL1_0
37 | 734221672RT3 | Hlavice ovládání ventilů termostatické, pojistka | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.00312 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 0.84 |  |  | POL1_0
38 | 734221672RT3 | Hlavice ovládání ventilů s pohonem 24V, pojistka, bez proudu otevřeno (koordinace elektro) | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.00138 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 0.21 |  |  | POL1_0
39 | 734213122R00 | Ventil odvzd. těles ruční, DN 10 s nátrubkem do 50mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.0005 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 0.31 |  |  | POL1_0
40 | 734263225R00 | Šroubení dvoutrubkové přímé, rohové 2x 15/50mm, regulace, uzavření | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.19 | 2.85 |  |  | POL1_0
41 | 734263132R00 | Šroubení regulační, přímé, rohové DN 15 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.082 | 0.41 |  |  | POL1_0
42 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.83 |  |  | POL1_0
43 | katalog | přímý/rohový ventil rad. termostatický, dvouregulační DN15 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.0015 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.83 |  |  | POL2_0
44 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.206 | 2.47 |  |  | POL1_0
45 | katalog | přímý kohout uzavírací závitový 120°C, DN20 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.0018 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.99 |  |  | POL2_0
46 | katalog | kohout regulační s aretací, DN20 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.0009 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.5 |  |  | POL2_0
47 | katalog | kohout regulační závitový 120°C, DN20, R2020 pro servopohon (viz. elektro) | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.0012 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.5 |  |  | POL2_0
48 | 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí, DN 15, s nátrubkem | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 1.12 |  |  | POL1_0
49 | 734211113R00 | Ventily odvzdušňovací, G 3/8", s nátrubkem | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.00156 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 0.74 |  |  | POL1_0
50 | 734261224R00 | Šroubení přímé, G 3/4 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.00057 | 0 | 0 |  |  | 0.093 | 0.28 |  |  | POL1_0
51 | 734411142R00 | Teploměr dvoukovový 0-120°C, pevný stonek do 100mm, nátrubek | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.00201 | 0 | 0 |  |  | 0.381 | 1.14 |  |  | POL1_0
52 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 12 m | t | 0.016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.351 | 0.04 |  |  | POL1_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.81512 |  | 1.1627 |  |  |  | 80.51 |  |  | DIL
53 | 735121810R00 | Demontáž otopných těles ocelových článkových | m2 | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01057 | 1.1627 |  |  | 0.082 | 9.02 |  |  | POL1_0
54 | 979081111R00 | Odvoz vybourané oceli do 5 km, manipulace pro recyklaci | t | 1.163 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 0.57 |  |  | POL1_0
55 | 735159220R00 | Montáž panelových těles víceřadých do délky, 1500 mm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.008 | 15.12 |  |  | POL1_0
56 | katalog | těleso ocel. desk. vč. konzol, hladké, 2x15/50 spodní pravé, 11-4040 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 |  |  | 1.008 | 1.01 |  |  | POL2_0
57 | katalog | těleso ocel. desk. vč. konzol, hladké, 2x15/50 spodní pravé, 11-5040 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.016 | 0 | 0 |  |  | 1.008 | 2.02 |  |  | POL2_0
58 | katalog | těleso ocel. desk. vč. konzol, hladké, 2x15/50 spodní pravé, 11-6040 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 1.008 | 1.01 |  |  | POL2_0
59 | katalog | těleso ocel. desk. vč. konzol, hladké, 2x15/50 spodní pravé, 21-6060 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 |  |  | 1.008 | 1.01 |  |  | POL2_0
60 | katalog | těleso ocel. desk. vč. konzol, hladké, 2x15/50 spodní pravé, 21-6120 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 |  |  | 1.008 | 1.01 |  |  | POL2_0
61 | katalog | těleso ocel. desk. vč. konzol, hladké, 2x15/50 spodní pravé, 21-9080 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 |  |  | 1.008 | 1.01 |  |  | POL2_0
62 | katalog | těleso ocel. desk. vč. konzol, hladké, 2x15/50 spodní pravé, 33-6160 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0 | 0 |  |  | 1.008 | 1.01 |  |  | POL2_0
63 | katalog | těleso ocel. desk. vč. konzol, hladké, 2x15/50 spodní levé, 33-6160 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0 | 0 |  |  | 1.008 | 1.01 |  |  | POL2_0
64 | katalog | těleso ocel. desk. vč. konzol, standard, 2x15/50 spodní pravé, 21-6080 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 |  |  | 1.008 | 1.01 |  |  | POL2_0
65 | katalog | těleso ocel. desk. vč. konzol, standard, 2x15/50 spodní pravé, 22-5070 + el. 700W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 |  |  | 1.008 | 1.01 |  |  | POL2_0
66 | katalog | těleso ocel. desk. vč. konzol, standard, 2x15/50 spodní pravé, 22-5080 + el. 700W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 |  |  | 1.008 | 1.01 |  |  | POL2_0
67 | katalog | těleso ocel. desk. vč. konzol, standard, 2x15/50 spodní pravé, 22-5100 + el. 1000W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 |  |  | 1.008 | 1.01 |  |  | POL2_0
68 | katalog | těleso ocel. desk. vč. konzol, standard, 2x15/50 spodní levé, 22-9060 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 |  |  | 1.008 | 1.01 |  |  | POL2_0
69 | katalog | těleso ocel. desk. vč. konzol, standard, 2x15/50 spodní levé, 22-9070 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 |  |  | 1.008 | 1.01 |  |  | POL2_0
70 | 735179110R00 | Montáž otopných ploch - registrů 2 pramen., 76/3/156 4000mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 |  |  | 0.868 | 1.74 |  |  | POL1_0
71 | katalog | Registry žebr.trubek. D 76x3/156 2x 4000 mm, vč. stojanu a povrch. úpravy | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.045 | 0.09 | 0 | 0 |  |  | 3.151 | 6.3 |  |  | POL2_0
72 | 735419126R00 | Montáž konvektorů dl. do 2000 mm na stěnu, mřížek do parapetní desky | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03702 | 0.22212 | 0 | 0 |  |  | 1.529 | 9.17 |  |  | POL1_0
73 | katalog | konvektor Cu+Al lak 100/100 - 2000, 2x dn15, 2x konzola na stěnu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.011 | 0.022 | 0 | 0 |  |  | 1.529 | 3.06 |  |  | POL2_0
74 | katalog | konvektor Cu+Al lak 100/100 - 1600, 2x dn15, 2x konzola na stěnu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 |  |  | 1.529 | 1.53 |  |  | POL2_0
75 | katalog | mřížka parapetní - dub lakovaný, 150/2000 | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.018 | 0 | 0 |  |  | 1.529 | 4.59 |  |  | POL2_0
76 | 735156920R00 | Tlakové zkoušky otopných těles ocel desk 11-33, registrů a konvektorů | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.62 | 12.4 |  |  | POL1_0
77 | 998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | t | 0.686 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.71 | 1.86 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.037 |  | 0 |  |  |  | 9.54 |  |  | DIL
78 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg | kg | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.025 | 0 | 0 |  |  | 0.304 | 7.6 |  |  | POL1_0
79 | 767995102R00 | dvířka v rámu 400x400mm do zdiva, otvíravá, leštěná nerez, zámek + montáž | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0 |  |  | 0.304 | 0.91 |  |  | POL1_0
80 | 767995102R00 | dvířka v rámu 300x300mm do SDK, kontrolní, bílý plast + montáž | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 |  |  | 0.304 | 0.91 |  |  | POL1_0
81 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 0.037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.327 | 0.12 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0012 |  | 0 |  |  |  | 1.45 |  |  | DIL
82 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.0012 | 0 | 0 |  |  | 0.29 | 1.45 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
83 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště 2% | Soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
84 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení 1% , část UT | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END