| Príloha č. 1 Špecifikácia a cenová ponuka predmetu zákazky Identifikácia uchádzača: |  |
| --- | --- |
| Názov uchádzača: |  |
| Sídlo uchádzača: |  |
| IČO: |  |
| Kontakt (tel., email): |  |
| Identifikácia zadávateľa: |  |
| Názov zadávateľa: SANCTA, s. r. o |  |
| Sídlo zadávateľa: Lechnica 99, Červený Kláštor 059 06 |  |
| IČO: 51470799 |  |
| Názov projektu: Automatizácia špeciálnej rastlinnej výroby |  |
| Kontakt: +421 950 854 124, frisnic.miroslav@gmail.com |  |

Serverová softvérová platforma pre zber, úpravu, riadenie a vyhodnotenie dát v priemysle

| Výrobca: Názov výrobku, typové označenie: |  |  |
| --- | --- | --- |
| POPIS PARAMETRA | POŽADOVANÁ HODNOTA PARAMETRA (áno a/nie ☐) | SKUTOČNÝ PARAMETER (áno a/nie ☐) |
| Prostredie pre návrh dátových tokov pre zber, úpravu, riadenie a vyhodnotenie dát. | a |  |
| Užívateľské rozhranie predmetnej platformy postavené na web server - klient architektúre. | a |  |
| Časovo neobmedzená licencia | a |  |
| Komunikačné rozhranie minimálne pre SQL databázy a OPC UA protokol | a |  |
| Škálovateľnosť komunikačných rozhraní | a |  |
| Modul pre notifikáciu alarmov | a |  |
| Obsahuje riešenie pre historické údajové prvky - tagy | a |  |
| Prostredie pre návrh a publikáciu vizuálnych softvérových rozhraní na úrovni človek – stroj | a |  |
| Podporovaná server - klient architektúra pre publikovaný softvér | a |  |

| Meno zariadenia | Počet kusov | Cena spolu v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Serverová softvérová platforma pre zber, úpravu, riadenie a vyhodnotenie dát v priemysle | 1 ks |  |

V ...................................., dňa.......................

________________________________

Podpis a pečiatka uchádzača