**Príloha č. 2 Zoznam odberných miest a predpokladaný objem odberu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Časť č. 1 - Poskytovanie služieb pre budovy v správe úradu Ministerstva vnútra SR (elektrina)** | | | |  |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| **Č.** | **Odberné miesto (Názov)** | **Predpokl. objem odberu od 01.01.2024 do 31.12.2024 (kWh)** | **EIC kód** | **Napäťová úroveň** | **Rezervovaná kapacita (kW)** | | **Max. rezerv. Kapacita (kW)** | | **Fakturácia** | | **Typ merania** |
| 1 | Plachého 41, Bratislava | 35 000 | 24ZZS80358600008 | VN | 30 | | 150 kW | | mesačná | | A |
| 2 | Zrínskeho 3, Bratislava | 10 500 | 24ZZS5012893000D | NN | 27 | | 3x63A | | mesačná | | A |
| 3 | ZÁHRADNÍCKA 24, BRATISLAVA 2 | 42 000 | 24ZZS6050988000U | NN | 21 | | 3x50A | | mesačná | | A |
| 4 | Patince 130 | 10 000 | 24ZZS4314545000J | NN | 66 | | 3x160A | | mesačná | | A |
| 5 | VRANOVSKÁ 1, BRATISLAVA 5 | 63 000 | 24ZZS5196053000G | NN | 139 | | 3x200A | | mesačná | | A |
| 6 | NOVOSVETSKÁ 8, BRATISLAVA 1 | 11 000 | 24ZZS5100271000I | NN | 25 | | 60A | | mesačná | | A |
| 7 | PARTIZÁNSKA 5, BRATISLAVA 1 | 1 900 | 24ZZS5077081000S | NN |  | | 3x32A | | ročná | | C |
| 8 | PRIBINOVA 2, BRATISLAVA 1 | 340 000 | 24ZZS8078050000A | NN | 219 | | 315A | | mesačná | | A |
| 9 | Hradištná, Bratislava | 200 | 24ZZS5156553000H | NN |  | | 1x15A | | ročná | | C |
| 10 | RAČIANSKA 45, 831 02 BRATISLAVA | 1 200 000 | 24ZZS8007270000I | VN | 480 | | 630 kW | | mesačná | | A |
| 11 | KOŠICKÁ 47, BRATISLAVA 2 | 130 000 | 24ZZS5033332000Q | NN | 139 | | 3x200A | | mesačná | | A |
| 12 | CES NA KLANEC 52, BRATISLAVA 47 | 2 600 | 24ZZS5182322000M | NN |  | | 3x40A | | ročná | | C |
| 13 | LOKA KAPITULSKÝ DVOR 1, BRATISLAVA 5 | 5 500 | 24ZZS5167370000H | NN | 34 | | 80A | | mesačná | | A |
| 14 | DRIEŇOVÁ 22, 821 03 BRATISLAVA | 420 000 | 24ZZS80561400006 | NN | 219 | | 315A | | mesačná | | A |
| 15 | Račianská 10, Bratislava - byt | 50 | 24ZZS5081019000W | NN |  | | 1x25A | | ročná | | C |
| 16 | Račianská 17, Bratislava - byt | 50 | 24ZZS5130304000B | NN |  | | 1x20A | | ročná | | C |
| 17 | Tomášikova 46, Bratislava | 560 000 | 24ZZS8085050000P | VN | 250 | | 500 kW | | mesačná | | A |
| 18 | Kopčianska 84, Bratislava | 130 000 | 24ZZS5173410000W | NN | 97 | | 3x250A | | mesačná | | A |
| 19 | Mierová 162, Bratislava | 15 000 | 24ZZS5182988000P | NN |  | | 40A | | ročná | | C |
| 20 | Prievozská 32, Bratislava | 20 000 | 24ZZS6070197000U | NN |  | | 3x150A | | mesačná | | A |
| 21 | Liščie údolie 152/76, Bratislava | 3 000 | 24ZZS5151173001Y | NN |  | | 3X25 A | | ročná | | C |
| 22 | ÚS MV SR Slovenská Ľupča | 330 000 | 24ZSS9102085001Z | VN | 150 | | 190 kW | | mesačná | | A |
| 23 | Tematínska 4, Bratislava - byt | 100 | 24ZZS5064263000C | NN |  | | 25A | | ročná | | C |
| 24 | Drobného 14, Bratislava - byt | 100 | 24ZZS5094246000J | NN |  | | 20A | | ročná | | C |
| 25 | Račianska 63, Bratislava - byt | 100 | 24ZZS50778220003 | NN |  | | 20A | | ročná | | C |
| 26 | LOKA DÚBRAVČÍKOV VŔŠOK 37, MYJAVA 1 | 6 811 | 24ZZS61009590004 | NN |  | | 3x32A | | mesačná | | A |
| 27 | SID REVOLUČNÁ ŠTVRŤ 13, GALANTA 1 | 10 257 | 24ZZS3048850001Y | NN |  | | 3x25A | | mesačná | | A |
| 28 | LOKA KONIARKA RTL 332, SIKENICA | 15 000 | 24ZZS6093132000C | NN |  | | 3x32A | | ročná | | C |
| 29 | LOKA LESOPARK BREZINA 9083, TRENČÍN 1 | 30 000 | 24ZZS2173114000T | NN |  | | 40A | | ročná | | C |
| 30 | SNP 49, ZLATÉ MORAVCE 1 | 19 000 | 24ZZS6085163000J | NN |  | | 3x32A | | mesačná | | A |
| 31 | MINV SR,SITB, - ZS, PR Kubínska Hoľa | 11 121 | 24ZSS3311700000W | NN |  | | 3x32A | | ročná | | C |
| 32 | MV SR,SITB, Roháč,Paština Závada | 6 569 | 24ZSS73179410008 | NN |  | | 3x34A | | ročná | | C |
| 33 | MV SR ,SITB,Husárik Čadca | 11 273 | 24ZSS7319325000Q | NN |  | | 3x32A | | ročná | | C |
| 34 | SITB,ORANGE - Ministerstvo vnútra SR , Bukovina-Bzenica | 5 764 | 24ZSS6308227000E | NN |  | | 3x16A | | ročná | | C |
| 35 | MINV SR,SITB, - ZS A RR bod PCM Vydrná | 9 957 | 24ZSS7317147000Y | NN |  | | 3x16A | | ročná | | C |
| 36 | MINV SR,SITB, TVP Utekáč | 2 138 | 24ZSS5305078000S | NN |  | | 3x25A | | mesačná | | A |
| 37 | MINV SR,SITB, Široké Lúky, Krupina | 4 966 | 24ZSS13123490005 | NN |  | | 3x32A | | mesačná | | A |
| 38 | MINV SR Detvianska Huta | 3 379 | 24ZSS1308648000O | NN |  | | 3x25A | | ročná | | C |
| 39 | MINV SR T ,SITB,- Mobile Remata | 6 458 | 24ZSS6311135000Z | NN |  | | 3x32A | | ročná | | C |
| 40 | MINV SR,SITB, - Prekážkové osv. JAVOR | 1 245 | 24ZSS5305350000M | NN |  | | 3x25A | | ročná | | C |
| 41 | Vysielač Ministerstva vnútra SR ,SITB, Hodruša -Hámre | 9 200 | 24ZSS9600215000V | VN | 20 kW | | 3x40A | | mesačná | | A |
| 42 | MV SR,SITB, - V. Rovné Mraznica | 1 761 | 24ZSS73193650002 | NN |  | | 3x32A | | mesačná | | A |
| 43 | Brehov 1, | 3 003 | 24ZVS0000039258K | NN |  | | 3x40A | | ročná | | C |
| 44 | Orlov parc.1053 | 14 500 | 24ZVS0000632334N | NN |  | | 3x25A | | mesačná | | A |
| 45 | Nová Sedlica 0 | 833 | 24ZVS0000629218X | VN | 20 kW | | 3x40A | | mesačná | | A |
| 46 | Olejníkov 0 | 203 | 24ZVS0000632928V | VN | 3,50 kW | | 3x40A | | mesačná | | A |
| 47 | Gočaltovo - Hrádok 0 | 7 613 | 24ZVS0000634679G | NN |  | | 3x32A | | mesačná | | A |
| 48 | Veľké Trakany 9000 | 10 500 | 24ZVS0000624489R | NN |  | | 3x25A | | mesačná | | A |
| 49 | Inovce 888 | 3 676 | 24ZVS0000632133X | NN |  | | 3x32A | | ročná | | C |
| 50 | Malá Franková 9000 | 7 830 | 24ZVS0000663624S | NN |  | | 3x25A | | ročná | | C |
| 51 | Palota 9050 | 6 603 | 24ZVS0000635761Q | NN |  | | 3x25A | | mesačná | | A |
| 52 | Jastrabie nad Topľou 9010 | 9 007 | 24ZVS0000641984K | NN |  | | 3x25A | | mesačná | | A |
| 53 | Suchá hora 9008 | 9 444 | 24ZVS0000038005H | NN |  | | 3x32A | | mesačná | | A |
| 54 | Ulič 999 | 39 800 | 24ZVS0000043121Y | NN |  | | 3x32A | | mesačná | | A |
| 55 | Priekopa 0 | 16 200 | 24ZVS0000036577J | NN |  | | 1x32A | | mesačná | | A |
| 56 | Kúpeľská 9001, Sobrance | 11 900 | 24ZVS0000037026E | NN |  | | 3x32A | | mesačná | | A |
| 57 | ČSA 904, Plešivec | 9 000 | 24ZVS00006302405 | NN |  | | 3x32A | | ročná | | C |
|  | **Spolu:** | **3 635 111** |  |  |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Časť č. 2 - Poskytovanie služieb pre budovy v správe Centra podpory Bratislava (elektrina)** | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Č.** | **Odberné miesto (Názov)** | **Predpokl. objem odberu od 01.01.2024 do 31.12.2024 (kWh)** | **EIC kód** | **Napäťová úroveň** | **Rezervovaná kapacita (kW)** | **Max. rezerv. Kapacita (kW)** | **Fakturácia** | **Typ merania** |
| 1 | KR PZ BA, Špitalská 14 | 568 714 | 24ZZS6029990000J | VN | 190 kW | 300 kW | mesačná | A |
| 2 | OO PZ, Pivovarská **168**, Malacky | 53 738 | 24ZZS8123970000A | VN | 20 kW | 95 kW | mesačná | A |
| 3 | Ubytovňa Romanova 37, 851 02 BA | 339 518 | 24ZZS8017750000N | VN | 110 kW | 200kW | mesačná | A |
| 4 | SOŠ PZ Devínska N. Ves,**Vápencová 36,** BA | 770 693 | 24ZZS8049520000C | VN | 210 kW | 380 kW | mesačná | A |
| 5 | SOŠ PZ Pezinok, **Fajgalská cesta 2** | 389 070 | 24ZZS8020020000Q | VN | 150 kW | 280 kW | mesačná | A |
| 6 | LOKA OVOCINÁRI 9502, 900 31 Stupava | 23 318 | 24ZZS8115890000Z | VN | 20 kW | 240kW | mesačná | A |
| 7 | Sklady CO Borinka 251, 900 32 BORINKA | 6 | 24ZZS8147590000D | VN |  | 400 kW | mesačná | A |
| 8 | OO PZ III. BA,Vajnorská **25** | 302 197 | 24ZZS8032140000J | VN | 100 kW | 140 kW | mesačná | A |
| 9 | KR PZ BA, Račianska **147** , Gaštanový Hájik | 616 804 | 24ZZS51657960000 | NN |  | 3x400A | mesačná | A |
| 10 | KR PZ BA II, Osvetová **4** | 138 801 | 24ZZS5165112001Y | NN |  | 3x250A | mesačná | A |
| 11 | LOKA 4004, Košariská **4004 Borinka** - tábor | 80 962 | 24ZZS5238364000C | NN |  | 3x250A | mesačná | A |
| 12 | OO PZ BA, Vývojová 5, Rusovce | 51 064 | 24ZZS51952790005 | NN |  | 3x400 A | mesačná | A |
| 13 | OO PZ BA I, Sasinkova **23** | 162 186 | 24ZZS4000037587Q | NN |  | 3x500 A | mesačná | A |
| 14 | OO PZ BA V, Nám. Hraničiarov **1 B** | 112 638 | 24ZZS52005840003 | NN |  | 3x200A | mesačná | A |
| 15 | OO PZ BA IV, M.SCH.Trnavského **1 A** | 70 322 | 24ZZS51603610000 | NN |  | 3x160A | mesačná | A |
| 16 | Ružinovská 5346, Bratislava | 159 420 | 24ZZS7095396000Q | NN |  | 3x315A | mesačná | A |
| 17 | OO PZ BA, Hrobáková 44 | 2 436 | 24ZZS5035730000T | NN |  | 3x200A | mesačná | A |
| 18 | Migračný úrad, Pivonkova 4, BA | 8 084 | 24ZZS5197496000F | NN |  | 3x170 A | mesačná | A |
| 19 | Migračný úrad, Pivonkova 6, BA | 16 650 | 24ZZS51975030003 | NN |  | 3x63 A | mesačná | A |
| 20 | OO PZ BA, Bohrová 22 | 21 758 | 24ZZS5158201000P | NN |  | 3x63A | mesačná | A |
| 21 | KR PZ BA, Cesta Devínska **9064** | 42 611 | 24ZZS51963600004 | NN |  | 3x80A | mesačná | A |
| 22 | OO PZ BA, Domkárska 7 | 24 650 | 24ZZS6006833000F | NN |  | 3x200A | mesačná | A |
| 23 | OO PZ Holičska 22, BA | 28 189 | 24ZZS50352430006 | NN |  | 3x50A | mesačná | A |
| 24 | OO PZ BA, Hollého 8, Senec | 36 076 | 24ZZS5220459000M | NN |  | 3x80A | mesačná | A |
| 25 | OO PZ BA, Hubeného 24, BA | 18 626 | 24ZZS5032808000O | NN |  | 3x63A | mesačná | A |
| 26 | OO PZ BA, Lichnerova **17** Senec | 24 535 | 24ZZS5263897000V | NN |  | 3x33A | mesačná | A |
| 27 | OO PZ BA, Matejková 5 | 23 050 | 24ZZS7014631000Z | NN |  | 3x100A | mesačná | A |
| 28 | OO PZ BA, Meisslova **3,** Pezinok | 21 118 | 24ZZS5204424000E | NN |  | 3x60A | mesačná | A |
| 29 | Kynologia BA, Mlynská dolina 35 | 1 121 | 24ZZS5159376000H | NN |  | 3x120A | mesačná | A |
| 30 | OO PZ BA, Mojmírová **20** | 20 414 | 24ZZS60476620009 | NN |  | 3x50A | mesačná | A |
| 31 | OO PZ BA, Saratovská 24, Dúbravka | 28 277 | 24ZZS5195034000V | NN |  | 3x80A | mesačná | A |
| 32 | OO PZ BA, Sputniková 12 | 13 507 | 24ZZS5197098000X | NN |  | 3x50A | mesačná | A |
| 33 | Ubytovňa Bulharská 68, BA 2 | 15 060 | 24ZZS5181136000I | NN |  | 3x50A | mesačná | A |
| 34 | Ubytovňa Bulharská 68, BA 2 | 13 330 | 24ZZS5181128000E | NN |  | 3x50A | mesačná | A |
| 35 | Ubytovňa Bulharská 68, BA 2 | 15 723 | 24ZZS5181126000O | NN |  | 3x50A | mesačná | A |
| 36 | Ubytovňa Bulharská 68, BA 2 | 15 584 | 24ZZS5181135000N | NN |  | 3x50A | mesačná | A |
| 37 | Ubytovňa Bulharská 68, BA 2 | 12 216 | 24ZZS5187354000S | NN |  | 3x50A | mesačná | A |
| 38 | Ubytovňa Bulharská 68, BA 2 | 24 370 | 24ZZS5181134000S | NN |  | 3x50A | mesačná | A |
| 39 | Ubytovňa Bulharská 68, BA 2 | 18 975 | 24ZZS5181127000J | NN |  | 3x50A | mesačná | A |
| 40 | OO PZ BA, Šíravská 3, BA | 14 006 | 24ZZS51021270009 | NN |  | 3x55A | mesačná | A |
| 41 | Lermonotova 1, BA | 44 969 | 24ZZS5077225000U | NN |  | 3x100A | mesačná | A |
| 42 | Gunduličová 2, Ba | 11 598 | 24ZZS5158197000M | NN |  | 3x80A | mesačná | A |
| 43 | Hrobákova 42, BA V | 11 363 | 24ZZS5501928000R | NN |  | 3x50A | mesačná | A |
| 44 | Líščie údolie 61,Segnerova BA | 63 | 24ZZS5180138000G | NN |  | 3x100 A | mesačná | A |
| 45 | OO PZ, Obchodná 43, Rohožník | 9 431 | 24ZZS21478330005 | NN |  | 3x54A | mesačná | A |
| 46 | OO PZ, Park **14,** Stupava | 15 588 | 24ZZS60064600003 | NN |  | 3x80A | mesačná | A |
| 47 | Krížna 44, BA 2 | 16 937 | 24ZZS5199079000O | NN |  | 3x63A | mesačná | A |
| 48 | Migračný úrad, Pivonkova 6, BA | 615 | 24ZZS6067652000Y | VN |  | 3x63 A | ročná | C |
| 49 | OO PZ BA, Pezinská **15**, Malacky | 14 239 | 24ZZS52654630007 | NN |  | 3x120A | mesačná | A |
| 50 | OO PZ BA, Jahodová **23** | 8 025 | 24ZZS5186004000D | NN |  | 3X33A | ročná | C |
| 51 | LOKA Košariská **4001 Borinka** - tábor vodáreň | 4 370 | 24ZZS52383650007 | NN |  | 3x40A | ročná | C |
| 52 | OO PZ BA, Máchová 29 | 14 184 | 24ZZS5013168000A | NN |  | 3x40A | ročná | C |
| 53 | OO PZ BA, Máchová 27 | 6 048 | 24ZZS50131690005 | NN |  | 3x35A | ročná | C |
| 54 | OO PZ BA, Na Grbe **2** | 13 260 | 24ZZS5171187000T | NN |  | 3x170A | ročná | C |
| 55 | OO PZ BA, Sputniková 12 | 26 085 | 24ZZS51970960006 | NN |  | 3x32A | ročná | C |
| 56 | Ubytovňa Bulharská 68, BA 2 | 3 492 | 24ZZS51811320001 | NN |  | 3x25A | ročná | C |
| 57 | Ubytovňa Bulharská 68, BA 2 | 5 106 | 24ZZS51811230002 | NN |  | 3x25A | ročná | C |
| 58 | Ubytovňa Bulharská 68, BA 2 | 9 256 | 24ZZS5181137000D | NN |  | 3x50A | mesačná | A |
| 59 | OO PZ BA, Šturová 2, Modra | 13 771 | 24ZZS5238176000A | NN |  | 3x25A | ročná | C |
| 60 | OO PZ BA, Štúrová 15, | 29 802 | 24ZZS50768490001 | NN |  | 3x177A | ročná | C |
| 61 | OO PZ BA,Vietnamská 23 | 14 931 | 24ZZS6112459000E | NN |  | 3x22A | ročná | C |
| 62 | OO PZ BA, Zámocká 3, Malacky | 79 503 | 24ZZS52521000001 | NN |  | 3x100A | ročná | C |
| 63 | Šancova 1 BA | 43 416 | 24ZZS6020357000B | NN |  | 3x125 A | ročná | C |
| 64 | Malé Leváre 468, | 49 310 | 24ZZS21580070005 | NN |  | 3x145A | mesačná | A |
| 65 | Kopčianska 84, BA5 | 5 403 | 24ZZS6061564001Y | NN |  | 3x160 A | ročná | C |
| 66 | Strelkova 1607, BA | 120 | 24ZZS7077561000K | NN |  | 1x25 A | ročná | C |
| 67 | Kynológia Mlynska Dolina 35, BA 1 | 1 258 | 24ZZS5159649001Y | NN |  | 3x120A | ročná | C |
| 68 | Holičska 2, BA | 158 | 24ZZS5035224000D | NN |  | 3x25A | ročná | C |
| 69 | KR HaZZ BA,OR Hasičská stanica Senec, Bratislavská 32 | 44 358 | 24ZZS4000037875L | NN | 20 kW | 40 kW | mesačná | A |
| 70 | HaZZ Malacky , Továrenská 1, **Malacky** | 298 769 | 24ZZS8030500000V | VN | 100 kW | 250 kW | mesačná | A |
| 71 | Rožňavská 11, BA 3 | 17 672 | 24ZZS80607300009 | VN | 26 kW | 130kW | mesačná | A |
| 72 | KR HaZZ BA,OR Pezinok, Suvorovova1,Hasičská 4 | 43 316 | 24ZZS5262921000U | NN |  | 3x315A | mesačná | A |
| 73 | HaZ úrad hl.m.SR Bratislavy, HS Švabinského 7 | 79 257 | 24ZZS60476970003 | NN |  | 3x315 A | mesačná | A |
| 74 | HaZ úrad hl.m.SR Bratislavy, HS Saratovská 30 | 208 294 | 24ZZS52027940004 | NN |  | 3x100 A | mesačná | A |
| 75 | HaZ úrad hl.m.SR Bratislavy, Hasičská stanica Hálkova 3 | 60 500 | 24ZZS50129590000 | NN |  | 3x50 A | mesačná | A |
| 76 | HaZ úrad hl.m.SR Bratislavy, HS Radlinského 6 | 62 373 | 24ZZS5077233000Y | NN |  | 3x100 A | mesačná | A |
| 77 | Rožňavská 11, BA 3 | 12 589 | 24ZZS5181125000T | NN |  | 3x80A | mesačná | A |
| 78 | HaZ úrad hl.m.SR Bratislavy, HS Hálkova 3 | 295 | 24ZZS51947480001 | NN |  | 3x16 A | ročná | C |
| 79 | HaZZ hl.m.SR Bratislavy, Hasičská stanica Hálkova 3 | 12 | 24ZZS51947470006 | NN |  | 3x16 A | ročná | C |
| 80 | HaZ úrad hl.m.SR Bratislavy, HS Radlinského 6 | 1 841 | 24ZZS6061013000W | NN |  | 3x16 A | ročná | C |
| 81 | HaZúrad hl.m.SR Bratislavy, HS Radlinského 6 | 874 | 24ZZS5185152000V | NN |  | 3x100 A | ročná | C |
| 82 | Radlinského 6, BA | 14 443 | 24ZZS6049042000A | NN |  | 3x100 A | ročná | C |
| 83 | KR HaZZ BA,OR Malacky, Legionárska 882, **Malacky** | 21 963 | 24ZZS5260378000N | NN |  | 3x130A | ročná | C |
| 84 | KR HaZZ BA,OR Pezinok, Suvorovova 1, **Pezinok** | 0 | 24ZZS52619210001 | NN |  | 3x50A | ročná | C |
| 85 | Hattalová 25, BA 3 | 3 263 | 24ZZS5176466000M | NN |  | 3x25A | ročná | C |
| 86 | Cesta Drotárska 42, BA | 110 983 | 24ZZS80373300008 | VN | 75 kW | 120kW | mesačná | A |
| 87 | Ružová dolina 27 BA | 132 627 | 24ZZS50123170002 | NN |  | 3x500A | mesačná | A |
| 88 | Pri starom letisku **10** BA-Vajnory | 97 090 | 24ZZS51945330009 | NN |  | 3x250 A | mesačná | A |
| 89 | Plavecké Podhradie 16/B, | 30 052 | 24ZZS6109865000R | NN |  | 3x100A | mesačná | A |
| 90 | Plavecké Podhradie 17, | 132 537 | 24ZZS6012585000J | NN |  | 3x200 A | mesačná | A |
| 91 | Hrobáková 3,Bratislava | 3 560 | 24ZZS5035739000L | NN |  | 3x200 A | mesačná | A |
| 92 | Dolná 140, Modra Kryt CO | 0 | 24ZZS5257860000O | NN |  | 3x25 A | ročná | C |
| 93 | Dolná 140, Modra 1 | 4 365 | 24ZZS60091570008 | NN |  | 3 x86 A | mesačná | A |
| 94 | Križková 7, BA 1 | 10 490 | 24ZZS51317740007 | NN |  | 3x51A | mesačná | A |
| 95 | ObÚ Bratislava,**Cesta na**  Kamzík 9282 | 964 | 24ZZS5000058000J | NN |  | 3x80A | ročná | C |
| 96 | Nám.Radničné 7, Pezinok | 6 079 | 24ZZS5238343000T | NN |  | 3x24 A | ročná | C |
| 97 | Nám.Radničné 7, Pezinok | 3 215 | 24ZZS52039460002 | NN |  | 3x25 A | ročná | C |
| 98 | Cajlanská 2496, Pezinok 1 | 0 | 24ZZS5265229000F | NN |  | 3x120 A | ročná | C |
| 99 | Ces. Drotárska 42, BA | 2 | 24ZZS5502074000Z | NN |  | 3x25A | ročná | C |
| 100 | Ces. Drotárska 42, BA | 747 | 24ZZS5175088001Y | NN |  | 3x25A | ročná | C |
| 101 | Dolná 138, Modra 1 kryt CO | 6 311 | 24ZZS5203718000O | NN |  | 3x69 A | mesačná | A |
| 102 | Križková 7, BA 1 | 3 998 | 24ZZS5131773000C | NN |  | 3x40A | ročná | C |
| 103 | Križková 7, BA 1 | 9 783 | 24ZZS5131772000H | NN |  | 3x32A | ročná | C |
| 104 | Bratislava,Teplická 4 | 15 001 | 24ZZS50333360006 | NN |  | 3x100A | mesačná | A |
| 105 | ObÚ Bratislava,Cesta Mládeže 7 | 63 567 | 24ZZS5012667000P | NN |  | 3x100A | ročná | C |
| 106 | ObÚ Bratislava,Dudova 2 | 717 | 24ZZS5160362000W | NN |  | 3x160A | ročná | C |
| 107 | ObÚ Bratislava,Ovsená 6,/Ražná/ | 869 | 24ZZS51891330006 | NN |  | 3x63A | ročná | C |
| 108 | ObÚ Bratislava,Šintavská 2 | 1 331 | 24ZZS5035222000N | NN |  | 3x160A | ročná | C |
| 109 | Potočná 11, Limbach | 4 627 | 24ZZS6011332000C | NN |  | 3x100 A | ročná | C |
| 110 | ObÚ Senec, Hurbanova 21 | 81 706 | 24ZZS5220460000O | NN |  | 3x200 A | mesačná | A |
| 111 | Palmová 4, BA | 0 | 24ZZS40000899974 | NN |  | 3x25A | ročná | C |
| 112 | **Márie** Medveďovej 34/B, BA V | 223 | 24ZZS5036406000U | NN |  | 3x35A | ročná | C |
| 113 | **Tomášikova 28/A, BA** | 190 564 | 24ZZS6066763000O | VN |  | 560 kW | mesačná | A |
| 114 | Jahodová 21, BA - byt | 291 | 24ZZS5158964001Y | NN |  | 1x25A | ročná | C |
| 115 | Ušiakova 4, BA - byt | 40 | 24ZZS5093203000T | NN |  | 1x20A | ročná | C |
| 116 | Fedákova 4, BA - byt 14 | 0 | 24ZZS50966660000 | NN |  | 1x20A | ročná | C |
| 117 | Jurigovo nám. 5, BA - byt 74 | 0 | 24ZZS50119090001 | NN |  | 1x15A | ročná | C |
| 118 | Jurigovo nám. 7, BA - byt 121 | 0 | 24ZZS5012002000H | NN |  | 1x15A | ročná | C |
| 119 | J.C.Hronského 16, BA - byt 12 | 20 | 24ZZS51306270000 | NN |  | 1x25A | ročná | C |
| 120 | Krížna 7, BA - byt 12 | 20 | 24ZZS5106701000E | NN |  | 1x25A | ročná | C |
| 121 | Pribinova 15, Malacky - byt 4 | 20 | 24ZZS5233827000Q | NN |  | 1x15A | ročná | C |
| 122 | Líščie Nivy 12 - siréna | 0 | 24ZZS7102505000I | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 123 | Lachova 39 - siréna | 0 | 24ZZS7102515000C | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 124 | Kutuzovova 2 - siréna | 0 | 24ZZS6075621000R | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 125 | Kominárska 2 - siréna | 0 | 24ZZS6075622000M | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 126 | Cyprichova 4 - siréna | 0 | 24ZZS6075639000I | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 127 | Sadmelijska 5 - siréna | 0 | 24ZZS60756430005 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 128 | Nám. Karpatské 10 - siréna | 0 | 24ZZS60756440000 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 129 | Závadská 20 - siréna | 0 | 24ZZS6075646000R | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 130 | Haydukova 18 - siréna | 0 | 24ZZS6075532000N | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 131 | Lazaretská 25 - siréna | 0 | 24ZZS6075533000I | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 132 | Mudroňova 83 - siréna | 0 | 24ZZS60755350008 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 133 | Gorkého 1 - siréna | 0 | 24ZZS60755360003 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 134 | Žiškova 24 - siréna | 0 | 24ZZS6075537000Z | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 135 | Novosvedská 22 - siréna | 0 | 24ZZS6075542000H | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 136 | Šancova 84 - siréna | 0 | 24ZZS60755440007 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 137 | Provaznícka 18 - siréna | 0 | 24ZZS6075546000Y | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 138 | Štefánikova - siréna | 0 | 24ZZS60755450002 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 139 | Za Sokolovňou - siréna | 0 | 24ZZS6075547000T | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 140 | Budkova 36 - siréna | 0 | 24ZZS6075550000L | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 141 | Nám.Odborárske 6 - siréna | 0 | 24ZZS60872170006 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 142 | Drieňová 24 - siréna | 0 | 24ZZS60755530006 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 143 | Šándorova 3 - siréna | 0 | 24ZZS60755540001 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 144 | Muškátova 20 - siréna | 0 | 24ZZS6075555000X | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 145 | Vietnamska 15 - siréna | 0 | 24ZZS6075556000S | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 146 | Banšelova 41 - siréna | 0 | 24ZZS6075557000N | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 147 | Ostredkova 14 - siréna | 0 | 24ZZS6075559000D | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 148 | Osvetova 4 - siréna | 0 | 24ZZS6075602000Y | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 149 | Karadžičova 6 - siréna | 0 | 24ZZS6075603000T | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 150 | Nám. Dulovo 10 - siréna | 0 | 24ZZS6075604000O | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 151 | Budovateľská 23 - siréna | 0 | 24ZZS6075605000J | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 152 | Ružova dolina 22 siréna | 0 | 24ZZS6075609001Y | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 153 | Biskupická 21 - siréna | 0 | 24ZZS60756100001 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 154 | Baltská 11 - siréna | 0 | 24ZZS6075612000S | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 155 | Ipeľská 15 - siréna | 0 | 24ZZS6075614000I | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 156 | Čilizká 1 - siréna | 0 | 24ZZS60756160008 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 157 | Odeská 35 - siréna | 0 | 24ZZS6075736000Q | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 158 | Pri Trati 47 - siréna | 0 | 24ZZS60872180001 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 159 | Mesačná 4 - siréna | 0 | 24ZZS6087221000U | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 160 | Sedmokrásková 10 - siréna | 0 | 24ZZS6087222000P | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 161 | Záhradnícka 77 - sieréna | 0 | 24ZZS6087223000K | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 162 | Hradská 7 - siréna | 0 | 24ZZS6103079000V | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 163 | Segnerova 2 - siréna | 0 | 24ZZS6075649000C | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 164 | Púpavova 20 - siréna | 0 | 24ZZS6075650000E | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 165 | Tranovského 22 - siréna | 0 | 24ZZS6075654000V | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 166 | Ožvoldíkova 13 - siréna | 0 | 24ZZS6075655000Q | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 167 | Repašského 5 - siréna | 0 | 24ZZS6075656000L | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 168 | Ľuda Zúbka 21 - siréna | 0 | 24ZZS6075657000G | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 169 | Bazovského 3 - siréna | 0 | 24ZZS6075658000B | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 170 | Studenohorská 54 - siréna | 0 | 24ZZS60756590006 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 171 | Opletalova 4 - siréna | 0 | 24ZZS6075663000U | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 172 | Horova, Pavla 5 - siréna | 0 | 24ZZS6075664000P | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 173 | Hradištná 11 -siréna | 0 | 24ZZS6075666000F | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 174 | Hradná 2 - siréna | 0 | 24ZZS60756680005 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 175 | Drobného 18 - siréna | 0 | 24ZZS60872270000 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 176 | Segnáre 22 - siréna | 0 | 24ZZS6087228000W | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 177 | Veternicova 8 - siréna | 0 | 24ZZS6087229000R | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 178 | Nad Lúčkami 33 - siréna | 0 | 24ZZS6087230000T | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 179 | Jamnického 8 - siréna | 0 | 24ZZS6087231000O | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 180 | Janotova 16 - siréna | 0 | 24ZZS6087233000E | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 181 | M.C. Sklodowskej 2 - siréna | 0 | 24ZZS60756690000 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 182 | Medveďovej 32 - siréna | 0 | 24ZZS60756700002 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 183 | Mamateyova 9 - siréna | 0 | 24ZZS6075671000Y | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 184 | Šustekova 7 - siréna | 0 | 24ZZS6075672000T | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 185 | Lachova 4 - siréna | 0 | 24ZZS6075673000O | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 186 | Furdekova 2 - siréna | 0 | 24ZZS6075674000J | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 187 | Osuského 36 - siréna | 0 | 24ZZS60756760009 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 188 | Rovniankova 14 - siréna | 0 | 24ZZS60756770004 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 189 | Hrobákova 15 - siréna | 0 | 24ZZS6075678001Y | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 190 | Bradáčova 1 - siréna | 0 | 24ZZS6075679000V | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 191 | Topoľčianska 17 - siréna | 0 | 24ZZS6075680000X | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 192 | Znievska 19 - siréna | 0 | 24ZZS6075681000S | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 193 | Lietavská 15 - siréna | 0 | 24ZZS6075682000N | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 194 | Krásnohorská 20 - siréna | 0 | 24ZZS6075683000I | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 195 | Jasovská 45 - siréna | 0 | 24ZZS6075684000D | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 196 | Vigľašská 21 - siréna | 0 | 24ZZS60756850008 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 197 | Budatínska 27 - siréna | 0 | 24ZZS60756860003 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 198 | Smolenická 3 - siréna | 0 | 24ZZS6075688000U | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 199 | Iľjušinova 14 - siréna | 0 | 24ZZS6075689000P | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 200 | Fedinova 24 - siréna | 0 | 24ZZS6075690000R | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 201 | Vilová 7 - siréna | 0 | 24ZZS6075691000M | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 202 | Wolkrova 43 - siréna | 0 | 24ZZS6075693000C | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 203 | Mandľová 80 - siréna | 0 | 24ZZS60756940007 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 204 | Balkánska 1 - siréna | 0 | 24ZZS6075737000L | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 205 | Hraničiarska 22 - siréna | 0 | 24ZZS6075739000B | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 206 | Nám. Mánesovo 3 - siréna | 0 | 24ZZS60872340009 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 207 | Lenardova 6 - siréna | 0 | 24ZZS60872350004 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 208 | Hálová 8 - siréna | 0 | 24ZZS6087236001Y | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 209 | Vývojova 2 - siréna | 0 | 24ZZS6087237000V | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 210 | Orešie 4, Pezinok - siréna | 0 | 24ZZS6079703000R | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 211 | Píla 67 - siréna | 0 | 24ZZS6079705000H | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 212 | Jablonec 205 - siréna | 0 | 24ZZS6079706000C | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 213 | Hlavná 208, Viničné - siréna | 0 | 24ZZS60797070007 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 214 | Dukelská, Modra 38 - siréna | 0 | 24ZZS60797080002 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 215 | Doľany 350, siréna | 0 | 24ZZS6079709000Y | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 216 | Prostredná 29, Svätý Jur - siréna | 0 | 24ZZS6079713000L | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 217 | Nám. Radničné 7, Pezinok - siréna | 0 | 24ZZS6079714000G | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 218 | Svätoplukova 6 Pezinok - siréna | 0 | 24ZZS60797170001 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 219 | Národná 25, Modra - siréna | 0 | 24ZZS6082328000S | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 220 | Strelková 1/A, byt č.1 | 10 | 24ZSS7076743000G | NN |  |  | ročná | C |
| 221 | Hrobákova 44 prepis na MV SR | 417 | 24ZZS5166162000Z | NN |  |  | ročná | C |
| 222 | Strelková 1/A, byt č. 21 | 10 | 24ZZS7076774000U | NN |  |  | ročná | C |
| 223 | Družstevná 5, byt č. 13 | 10 | 24ZZS50815700006 | NN |  |  | ročná | C |
| 224 | Mlynarovičova 14, BA byt č. 33 | 10 | 24ZZS5053417000P | NN |  |  | ročná | C |
| 225 | Kvačalova 19 Bratislava, nebytový priestor č. 10 | 10 | 24ZZS4000163479O | NN |  | 3x25A | ročná | C |
| 226 | Klokočova 10, 851 01 Bratislava | 3 000 | 24ZZS5195225000I | NN | 23 kW | 32A | mesačná | A |
| 227 | Strelkova 1, BA | 10 800 | 24ZZS7076749000N | NN | 56 kW | 80A | mesačná | A |
|  | **Spolu** | **6 548 003** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Časť č. 3 - Poskytovanie služieb pre budovy v správe Centra podpory Trnava (elektrina)** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Č.** | **Odberné miesto (Názov)** | **Predpokl. objem odberu od 01.01.2024 do 31.12.2024 (kWh)** | **EIC kód** | **Napäťová úroveň** | **Rezervovaná kapacita (kW)** | **Max. rezerv. Kapacita (kW)** | **Fakturácia** | **Typ merania** |
| 1 | OÚ Senica - Priemyselná 22 | 10 | 24ZZS2157115000A | NN |  | 3 x 63 A | mesačne | A |
| 2 | OÚ Senica - Hollého 750/16 | 21 000 | 24ZZS2122840000Z | NN |  | 3x100 A | mesačne | A |
| 3 | OÚ Trnava-AB,Kollárova 8 | 42 000 | 24ZZS2012561000L | NN |  | 3 x 80 A | mesačne | A |
| 4 | OÚ Trnava - Kollárova 8 | 180 000 | 24ZZS2080368000R | NN |  | 3 x 200 A | mesačne | A |
| 5 | OÚ Trnava, Priemyselná 8 | 1 500 | 24ZZS2091250000Q | NN |  | 3 x 80 A | mesačne | A |
| 6 | OÚ Galanta, Nová doba 1408/31 | 38 000 | 24ZZS3007839000A | NN |  | 3x100 A | mesačne | A |
| 7 | OÚ GA,Skl. CO,Matuškovská 11/VE | 600 | 24ZZS30081340002 | NN |  | 3x40 A | ročne | C |
| 8 | OÚ Hollého J 18, Senica | 25 000 | 24ZZS2122869000F | NN |  | 3x63 A | mesačne | A |
| 9 | OÚ Agátová 7, Dunajská Streda | 19 000 | 24ZZS60317320003 | NN |  | 3x63 A | mesačne | A |
| 10 | OÚ Vajanského 2,Trnava | 95 000 | 24ZZS6042037000A | NN |  | 3x125 A | mesačne | A |
| 11 | OÚ 29.Augusta 9, Galanta | 35 000 | 24ZZS7090965000A | NN |  | 3x80 A | mesačne | A |
| 12 | KR PZ v Trnave, Kollárova 31, 917 02 Trnava | 340 000 | 24ZZS82351500006 | VN | 185 | 225 kW | mesačne | A |
| 13 | KR PZ TT, Múzejná 6, 929 01 Dunajská Streda | 150 000 | 24ZZS6051542000U | NN |  | 3 x 200 A | mesačne | A |
| 14 | KR PZ TT,ÚPZC Medveďov, Medveďov 111, 930 07 | 145 000 | 24ZZS1008059000V | NN |  | 3x400 A | mesačne | A |
| 15 | KR PZ TT, Hlavná 13, 924 01 Galanta | 140 000 | 24ZZS60102540005 | NN |  | 3x200 A | mesačne | A |
| 16 | KR PZ TT, Starohájska 2, 917 01 Trnava | 45 000 | 24ZZS6038184000N | NN |  | 3 X 200 A | mesačne | A |
| 17 | KR PZ TT, Krajinská 5, 921 01 Piešťany | 82 000 | 24ZZS6013521000U | NN |  | 3 X 250 A | mesačne | A |
| 18 | KR PZ TT, A. Žarnova 29, 917 02 Trnava | 50 000 | 24ZZS2013198000P | NN |  | 3 X 144 A | mesačne | A |
| 19 | KR PZ TT, Moyzesova 1, 905 01 Senica | 70 000 | 24ZZS2122832000V | NN |  | 3 X 63 A | mesačne | A |
| 20 | KR PZ TT,Trstín 198, 919 05 | 7 000 | 24ZZS2071741000A | NN |  | 3 X 50 A | mesačne | A |
| 21 | KR PZ TT, Strážnická 4, 909 01 Skalica | 43 000 | 24ZZS21470720005 | NN |  | 3 X 100 A | mesačne | A |
| 22 | KR PZ TT,Hviezdoslavova 475/28, 905 01 Senica | 30 000 | 24ZZS2159412000P | NN |  | 3 X 63 A | mesačne | A |
| 23 | KR PZ v Trnave, Priemyselná 7, 917 01 Trnava | 27 000 | 24ZZS2076470000F | NN |  | 3 X 80 A | mesačne | A |
| 24 | KR PZ TT, Ádorská 34, 929 01 Dunajská Streda | 7 000 | 24ZZS1041029000W | NN |  | 3 X 40 A | mesačne | A |
| 25 | KR PZ TT, Sereďská 216, 917 05 Trnava | 33 000 | 24ZZS20717590001 | NN |  | 3 X 160 A | mesačne | A |
| 26 | KR PZ TT, A. Žarnova 28, 917 02 Trnava | 18 500 | 24ZZS2090226000M | NN |  | 3 X 50 A | mesačne | A |
| 27 | KR PZ TT,Pekárska 3, 926 01 Sereď | 33 000 | 24ZZS30468680006 | NN |  | 3 X 63 A | mesačne | A |
| 28 | KR PZ TT, Štúrova 1327, 908 41 Šaštín - Stráže | 18 000 | 24ZZS2107525000L | NN |  | 3 X 50 A | mesačne | A |
| 29 | KR PZ TT,Moyzesova 1, 905 01 Senica | 6 000 | 24ZZS2122835000G | NN |  | 3 X 125 A | mesačne | A |
| 30 | KR PZ TT,Pri kaštieli 41, 908 51 Holíč | 8 500 | 24ZZS20935280004 | NN |  | 3 X 50 A | mesačne | A |
| 31 | KR PZ TT, Vajanského 999, 908 85 Brodské | 28 500 | 24ZZS6025804000I | NN |  | 3 X 50 A | mesačne | A |
| 32 | KR PZ TT, Moyzesova 1, 905 01 Senica | 5 000 | 24ZZS2122833000Q | NN |  | 3 X 40 A | mesačne | A |
| 33 | KR PZ TT, SNP 7, 919 43 Cífer | 7 000 | 24ZZS2084861000W | NN |  | 3 X 25 A | mesačne | A |
| 34 | KR PZ TT,Nám. Slobody 13, 922 03 Vrbové | 11 500 | 24ZZS2048040000Z | NN |  | 3 X 40 A | mesačne | A |
| 35 | KR PZ TT,Stará 15, 932 01 Veľký Meder | 13 500 | 24ZZS1007862000C | NN |  | 3 X 80 A | mesačne | A |
| 36 | KR PZ TT, Krátky rad 3, 930 05 Gabčíkovo | 13 000 | 24ZZS10371070008 | NN |  | 3 X 40 A | mesačne | A |
| 37 | KR PZ TT, Sereďská 1, 925 52 Šoporňa | 4 000 | 24ZZS6039615000H | NN |  | 3 X 25 A | mesačne | A |
| 38 | KR PZ TT, Hodská 1, 924 01 Galanta | 7 000 | 24ZZS30081580007 | NN |  | 3 X 100 A | mesačne | A |
| 39 | KR PZ TT,Školská 759, 906 32 Jablonica | 4 500 | 24ZZS60113670006 | NN |  | 3 X 80 A | mesačne | A |
| 40 | KR PZ TT,Strelnica, Číčov 2140 | 300 | 24ZZS4320007000H | NN |  | 3 X 66 A | ročne | C |
| 41 | KR PZ TT, Železničná 975, 909 01 Skalica | 8 500 | 24ZZS60400080002 | NN |  | 3 X 50 A | mesačne | A |
| 42 | KR PZ TT, SNP 11, 920 01 Hlohovec | 37 000 | 24ZZS6060314000E | NN |  | 3 X 100 A | mesačne | A |
| 43 | KR PZ TT,Hlavná 40, 925 23 Jelka | 6 000 | 24ZZS3052949000T | NN |  | 3 X 25 A | mesačne | A |
| 44 | KR PZ TT,Hodská 43, 924 01 Galanta | 0 | 24ZZS3048523000N | NN |  | 3 X 25 A | mesačne | C |
| 45 | KR PZ TT,Paulínska 13, Trnava | 26000 | 24ZZS2001031000H | NN |  | 3 X 63 A | mesačne | A |
| 46 | KR PZ TT,Štúrova 2,Skalica | 9 000 | 24ZZS2141035000P | NN |  | 3 X 40 A | mesačne | A |
| 47 | KR PZ TT,OŽP, Staničná 5, Trnava | 10 500 | 24ZZS60468170008 | NN |  | 3 X 25 A | mesačne | A |
| 48 | CP TT, Šelpice 136/257, 919 09 Šelpice | 4 000 | 24ZZS2037931000R | NN |  | 3 x 80 A | mesačne | A |
| 49 | CP TT, Vajanského 22, 917 01 Trnava | 300 | 24ZZS2088888000R | NN |  | 3 x 25 A | mesačne | A |
| 50 | CP TT, Komenského 12, 921 01 Piešťany | 400 | 24ZZS8249810000E | NN |  | 3 X 80 A | mesačne | A |
| 51 | CP TT, Komenského 40, 926 01 Sereď - byt | 20 | 24ZZS3056567000N | NN |  | 1 x 25 A | ročne | C |
| 52 | KR HaZZ TT,Lok. Píla 546 VE,Horné Orešany | 18 000 | 24ZZS2077006000A | NN |  | 3x80 A | mesačne | A |
| 53 | KR HaZZ TT,Ul. Rybníková, Trnava | 39 000 | 24ZZS20130020005 | NN |  | 3x63 A | mesačne | A |
| 54 | KR HaZZ TT,Ul. Trhovisko 9/1102, 929 01 D. Streda | 33 500 | 24ZZS1034190000D | NN |  | 3x120 A | mesačne | A |
| 55 | KR HaZZ TT,Ul. Bratislavská 31/1609, V. Meder | 11 000 | 24ZZS1007669000S | NN |  | 3x80 A | mesačne | A |
| 56 | KR HaZZ TT,Ul. Parková 10/1607, Galanta | 30 500 | 24ZZS3054752000J | NN |  | 3x160 A | mesačne | A |
| 57 | KR HaZZ TT,Ul. Poštová 1 BL, Sereď | 19 000 | 24ZZS30464230009 | NN |  | 3x37 A | mesačne | A |
| 58 | KR HaZZ TT,Ul. Dopravná 1/2341, Piešťany | 26 000 | 24ZZS20869110002 | NN |  | 3x100 A | mesačne | A |
| 59 | KR HaZZ TT,Ul. Šafárikova 26 BL, Hlohovec | 21 000 | 24ZZS2072038000M | NN |  | 3x50 A | mesačne | A |
| 60 | KR HaZZ TT,Ul. Ľ. Štúra 1/550, Holíč | 25 500 | 24ZZS2157154000S | NN |  | 3x80 A | mesačne | A |
| 61 | KR HaZZ TT,Štúrova 351, 908 01 Kúty | 20 000 | 24ZZS2100813000Z | NN |  | 3x40 A | mesačne | A |
| 62 | KR HaZZ TT, Priemyselná, 905 01 Senica | 33 000 | 24ZZS4000062703K | NN |  | 3x63 A | mesačne | A |
| 63 | Migr. úrad,PT-Rohovce | 135 000 | 24ZZS8505130000F | NN | 48 | 3x240 | mesačne | A |
| 64 | MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN 9003, | 270 000 | 24ZZS60589720002 | VN |  | 145kW | mesačne | A |
| 65 | KRÁĽOVSKÁ 16, SKALICA 1 | 1 | 24ZZS2141294000H | NN |  | 3x40 A | mesačne | A |
| 66 | KRÁĽOVSKÁ 16, SKALICA 1 | 30 000 | 24ZZS21554230009 | NN |  | 3x100 A | mesačne | A |
| 67 | ŠTEFÁNIKOVA 7, TRNAVA 1 | 12 000 | 24ZZS60970200003 | NN |  | 3x200 A | mesačne | A |
| 68 | MALÁ LÚČ 26, LÚČ NA OSTROVE | 7 000 | 24ZZS1008035000Q | NN |  | 3x125A | mesačne | A |
| 69 | dodávka elektriny-siréna v obci Kľúčovec | 0 | 24ZZS6030561000C | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 70 | Lúč na Ostrove - Veľká Lúč | 0 | 24ZZS60305630002 | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 71 | dodávka elektriny-siréna v obci Medveďov | 0 | 24ZZS6030564000Y | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 72 | dodávka elektriny-siréna v obci Holice | 0 | 24ZZS6030566000O | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 73 | dodávka elektriny-siréna v obci Gabčíkovo | 0 | 24ZZS6030567000J | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 74 | Lúč na Ostrove - Malá Lúč | 0 | 24ZZS6030570000B | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 75 | dodávka elektriny-siréna v obci Veľká Paka | 0 | 24ZZS6030574000S | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 76 | dodávka elektriny-siréna v obci Pataš | 0 | 24ZZS6030576000I | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 77 | Veľká Paka - Čukárska Paka | 0 | 24ZZS6030577000D | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 78 | dodávka elektriny-siréna v obci Trnávka | 0 | 24ZZS60305780008 | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 79 | dod. elektriny-siréna v obci Kútniky - Töböréte | 0 | 24ZZS60305790003 | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 80 | dodávka elektriny-siréna v obci Macov | 0 | 24ZZS60306250009 | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 81 | dodávka elektriny-siréna v obci Šamorín - Loka Samot | 0 | 24ZZS60306260004 | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 82 | dodávka elektriny-siréna v obci Okoč - nám. 1. mája | 0 | 24ZZS6031198000G | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 83 | dodávka elektriny-siréna v obci Okoč - Nový Rad | 0 | 24ZZS6031199000B | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 84 | dodávka elektriny-siréna v obci Veľký Meder - Hlavná 17 | 0 | 24ZZS6031201000O | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 85 | dodávka elektriny-siréna v obci Lehnice - Loka Kolónia | 0 | 24ZZS60317470009 | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 86 | dodávka elektriny-siréna v obci Čilizská Radvaň 370 | 0 | 24ZZS6030557000P | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 87 | dodávka elektriny-siréna v obci Čilizská Radvaň 285 | 0 | 24ZZS6030556000U | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 88 | dodávka elektriny-siréna v obci Blatná na Ostrove | 0 | 24ZZS60498290005 | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 89 | dodávka elektriny-siréna v obci Voderady 262 | 0 | 24ZZS6021987000H | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 90 | dodávka elektriny-siréna v obci Pác 56 - Cífer | 0 | 24ZZS60228640006 | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 91 | dodávka elektriny-siréna v obci Pavlice 146 | 0 | 24ZZS60229450006 | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 92 | dodávka elektriny-siréna v obci Slovenská Nová Ves 73 | 0 | 24ZZS6022952000F | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 93 | Gen. L. Svobodu 30, 905 01 Senica | 2 000 | 24ZZS60849190008 | NN |  | 1x25A | ročne | C |
|  | **Spolu** | **2 638 631** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Časť č. 7 - Poskytovanie služieb pre budovy v správe Centra podpory Nitra (elektrina)** | | | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Č.** | **Odberné miesto (Názov)** | **Predpokl. objem odberu od 01.01.2024 do 31.12.2024 (kWh)** | **EIC kód** | **Napäťová úroveň** | **Rezervovaná kapacita (kW)** | **Max. rezerv. Kapacita (kW)** | **Fakturácia** | **Typ merania** |
| 1 | KR PZ NR,OO PZ Hurbanovo, Nám. Konkolyho T.G. 5 | 8 080 | 24ZZS4271807000T | NN |  | 3X25A | mesačná | A |
| 2 | KR PZ NR,OO PZ Kolárovo, Nám Kostolné 32 | 11 427 | 24ZZS4290904000R | NN |  | 3X80A | mesačná | A |
| 3 | KR PZ NR,OR PZ Komárno, Záhradnícka 6 | 55 202 | 24ZZS42982240000 | NN |  | 3x160A | mesačná | A |
| 4 | KR PZ NR,OO PZ Bátorové Kosihy, Remeselnícka 876 | 7 504 | 24ZZS4311023000Q | NN |  | 3X40A | mesačná | A |
| 5 | KR PZ NR,OO PZ Hurbanovo, Nám. Konkolyho T.G. 5 | 1 358 | 24ZZS4315467000X | NN |  | 1X25A | ročná | C |
| 6 | KR PZ NR,OO PZ Hurbanovo, Nám. Konkolyho T.G. 5 | 230 | 24ZZS4317533000B | NN |  | 1X25A | ročná | C |
| 7 | KR PZ NR,OR PZ Komárno, Pohraničná 8 | 164 355 | 24ZZS4321760000X | NN |  | 3x160A | mesačná | A |
| 8 | KR PZ NR,Stožiar, Marcelová, Šrobárovská 20 | 60 | 24ZZS4321761000S | NN |  | 3X40A | ročná | C |
| 9 | KR PZ NR,OR PZ Levice, Ces Ľ. Štúra 51 | 58 472 | 24ZZS4236285000T | NN |  | 3X200A | mesačná | A |
| 10 | KR PZ NR,OR PZ Levice,Ces Ľ. Štúra 51 | 24 431 | 24ZZS4236286000O | NN |  | 3X100A | mesačná | A |
| 11 | KR PZ NR,OO PZ Levice, Sv. Michala 35 | 32 196 | 24ZZS4237243000I | NN |  | 3X200A | mesačná | A |
| 12 | KR PZ NR,OO PZ Kalná nad Hronom, Dlhá 13 | 7 990 | 24ZZS4247129000Z | NN |  | 3X25A | mesačná | A |
| 13 | KR PZ NR,OO PZ Tlmače, Ružová 24 | 9 172 | 24ZZS42475130006 | NN |  | 3X40A | mesačná | A |
| 14 | KR PZ NR,OO PZ Šahy, Petofiho 2 | 12 896 | 24ZZS42658510006 | NN |  | 3X63A | mesačná | A |
| 15 | KR PZ NR,OO PZ Želiezovce, Úzka 3 | 11 567 | 24ZZS42670940007 | NN |  | 3X50A | mesačná | A |
| 16 | KR PZ NR,OO PZ Veľké Zálužie, Cintorínska 379 | 584 | 24ZZS40004070000 | NN |  | 3X20A | ročná | C |
| 17 | KR PZ NR,OO PZ Veľké Zálužie, Cintorínska 379 | 5 158 | 24ZZS4000408000W | NN |  | 3X40A | ročná | C |
| 18 | KR PZ NR,OO PZ Lužianky, Rastislavova 344 | 6 080 | 24ZZS4010748000F | NN |  | 3X25A | mesačná | A |
| 19 | KR PZ NR,OO PZ Lužianky, Rastislavova 344 | 408 | 24ZZS4079998000U | NN |  | 3X25A | ročná | C |
| 20 | KR PZ NR,OO PZ Zlaté Moravce, Sládkovičova 51 | 35 231 | 24ZZS4022941000B | NN |  | 3X100A | mesačná | A |
| 21 | KR PZ NR,OO PZ Vráble, Moravská 9 | 10 872 | 24ZZS4033514000P | NN |  | 3X100A | mesačná | A |
| 22 | KR PZ NR, Kalvárska 2 | 5 207 | 24ZZS4084841000M | NN |  | 3x80A | mesačná | A |
| 23 | KR PZ NR- kynológia, Železničiarska 1,Nitra | 39 350 | 24ZZS4044700000K | NN |  | 3X80A | mesačná | A |
| 24 | KR PZ NR,OR PZ Nitra, Piaristická 5,Nitra | 68 468 | 24ZZS4044841000L | NN |  | 3X100A | mesačná | A |
| 25 | KR PZ NR , Diaľničná Polícia Selenec Nitra | 19 809 | 24ZZS7105004000Y | NN |  | 3X80A | mesačná | A |
| 26 | KR PZ NR,OR PZ Topoľčany, Nám.Ľ. Štúra 1 | 56 466 | 24ZZS41705660000 | NN |  | 3x125A | mesačná | A |
| 27 | KR PZ NR,OO PZ Topoľčany, Moyzesová 20 | 12 921 | 24ZZS4170635000G | NN |  | 3X40A | mesačná | A |
| 28 | KR PZ NR,ÚZ Topoľčany,Kap. Jaroša 3 | 235 | 24ZZS4170768000D | NN |  | 3X25A | ročná | C |
| 29 | KR PZ NR,OO PZ Topoľčany, Stummerová 34 | 17 072 | 24ZZS41709240006 | NN |  | 3X63A | mesačná | A |
| 30 | KR PZ NR,OR PZ Topoľčany - kynológia, F. Kráľa 18 | 3 321 | 24ZZS4174546000H | NN |  | 3X25A | ročná | C |
| 31 | KR PZ NR,OO PZ Šurany, Nitrianska 13 | 9 709 | 24ZZS4091920000A | NN |  | 3x32 A | mesačná | A |
| 32 | KR PZ NR,OR PZ Nové Zámky, Brat. Baldigarovcov 7 | 91 343 | 24ZZS4100300000W | NN |  | 3x145A | mesačná | A |
| 33 | KR PZ NR,OO PZ Dvory nad Žitavou, Družstevná 1587/27 | 6 672 | 24ZZS41124660008 | NN |  | 3x60A | mesačná | A |
| 34 | KR PZNR,OO PZ Štúrovo, Széchenyho 1 | 17 215 | 24ZZS4145154000V | NN |  | 3X63A | mesačná | A |
| 35 | KR PZ NR,OR N.Z.,kynológia, Považská ulica 97 | 2 495 | 24ZZS4147484000D | NN |  | 3X40A | ročná | C |
| 36 | KR PZ NR,OO PZ Nové Zámky, Slovenská 6 | 38 391 | 24ZZS7060824001Y | NN |  | 3X80A | mesačná | A |
| 37 | KR PZ NR,OO PZ Šaľa, SNP 32 | 14 886 | 24ZZS3028986001Y | NN |  | 3X50A | mesačná | A |
| 38 | HOLEŠOVSKÁ 32, TOPOĽČIANKY | 0 | 24ZZS4072967000Z | NN | 3 x 150 A | 3x630A/MRK 250 | mesačná | A |
| 39 | KR PZ, Osvaldova 1, Nitra | 20 208 | 24ZZS4068040000W | NN |  | 3x132A | mesačná | A |
| 40 | KR PZ, Cintorínska 8, Nitra | 0 | 24ZZS4068042000M | NN |  | 3x35A | ročná | C |
| 41 | Rázusova 7, Nitra | 23 365 | 24ZZS6044486000F | NN |  | 3x80 A | mesačná | A |
| 42 | ObU Komárno-Nám.Senný trh č.3, Komárno | 3 205 | 24ZZS4284144001Y | NN |  | 3 x 80 A | mesačná | A |
| 43 | ObU Komárno-Nám.Senný trh č.3, Komárno | 456 | 24ZZS43228710007 | NN |  | 3x20A | ročná | C |
| 44 | ObU Komárno-Krivá 1, Hurbanovo | 1 758 | 24ZZS4321777000T | NN |  | 3 x 40 A | ročná | C |
| 45 | ObÚ Levice,Družstevnícka 7 | 16 311 | 24ZZS4235950000V | NN |  | 3x85 A | mesačná | A |
| 46 | ObÚ Levice,Družstevnícka 5 | 198 | 24ZZS42359560001 | NN |  | 3 x 125A | mesačná | A |
| 47 | ObÚ NR,Kryt CO,Stračia 2 | 3 815 | 24ZZS4044597000J | NN |  | 3x40A | ročná | C |
| 48 | ObÚ NR,Sklady CO, Levická 15 | 3 894 | 24ZZS4068647000T | NN |  | 3x50A | mesačná | A |
| 49 | ObÚ Nové Zámky, Podzámska 25, 940 61 Nové Zámky | 113 706 | 24ZZS60145420005 | NN |  | 3x200A | mesačná | A |
| 50 | ObÚ Šaľa, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa | 55 497 | 24ZZS30289430001 | NN |  | 3x160 A | mesačná | A |
| 51 | ObÚ Topoľčany, Nám.Ľ.Štúra 1738 | 105 445 | 24ZZS41702870004 | NN |  | 3x160 A | mesačná | A |
| 52 | ObÚ Topoľčany, Pod Kalváriou 46 | 25 | 24ZZS4170290000X | NN |  | 3x32 A | ročná | C |
| 53 | KŠÚ Nitra,N.Zámky,ul.Komárňanska 61 | 377 | 24ZZS4098710000B | NN |  | 3x25A | ročná | C |
| 54 | KŠÚ Nitra,Komárno Dunajské nábrežie 7 | 31 | 24ZZS4319919000N | NN |  | 3x100A | ročná | C |
| 55 | Nam. Klapku, Gen. 7, Komárno | 439 | 24ZZS4321914000T | NN |  | 3x25A | mesačná | A |
| 56 | 17.novembra 22, Topoľčany | 999 | 24ZZS4170588000F | NN |  | 3x63A | mesačná | A |
| 57 | Kráľa J. 124, Nitra | 26 965 | 24ZZS40696430004 | NN |  | 3x42A | mesačná | A |
| 58 | Platanová Alej 7, Komárno | 27 603 | 24ZZS4319549000X | NN |  | 3x50A | mesačná | A |
| 59 | Vansovej T. 4, Levice | 999 | 24ZZS42372290000 | NN |  | 3x60A | mesačná | A |
| 60 | Bernolákova 29, Topoľčany | 12 884 | 24ZZS4170252000A | NN |  | 3x60A | mesačná | A |
| 61 | SNP 3, Nové Zámky | 16 006 | 24ZZS41506420006 | NN |  | 3x100A | mesačná | A |
| 62 | Vuruma J.1, Nitra | 26 916 | 24ZZS40821520002 | NN |  | 3x100A | mesačná | A |
| 63 | Nám.Senný trh 4, 945 01 Komárno | 3 321 | 24ZZS4284190000Q | NN |  | 3x100A | mesačná | A |
| 64 | LEVICKÁ 15, NITRA 1 | 98 363 | 24ZZS4079450000I | NN |  | 3x160A | mesačná | A |
| 65 | PLYNÁRENSKÁ 25, NITRA 1 | 13 782 | 24ZZS4080499000C | NN |  | 3x160 A | mesačná | A |
| 66 | KR HaZZ NI+ OR HaZZ , Dolnočermánska 64, 949 12 Nitra | 102 512 | 24ZZS40806130002 | NN |  | 3x200 A | mesačná | A |
| 67 | KR HaZZ NI, HS Kollárova 44, 952 01 Vráble | 14 192 | 24ZZS4033550000L | NN |  | 3x100 A | mesačná | A |
| 68 | KR HaZZ NI, HS Murgašova 25, 927 01 Šaľa | 11 221 | 24ZZS3028935000Y | NN |  | 3x80A | mesačná | A |
| 69 | KR HaZZ NI, HS Bosniakovej 20, 942 01 Šurany | 16 113 | 24ZZS41407260000 | NN |  | 3x63A | mesačná | A |
| 70 | KR HaZZ NI, HS Nám. Slobody 11, 943 01 Štúrovo | 15 729 | 24ZZS4113052000H | NN |  | 3x32 A | mesačná | A |
| 71 | KR HaZZ NI, HS Požiarnícka 7, 934 01 Levice | 59 515 | 24ZZS4236983000R | NN |  | 3x63A | mesačná | A |
| 72 | KR HaZZ NI, HS SNP 60, 936 01 Šahy | 10 747 | 24ZZS4260175000Q | NN |  | 3x50 A | mesačná | A |
| 73 | KR HaZZ NI, HS Mierová 1, 937 01 Želiezovce | 8 364 | 24ZZS42171530000 | NN |  | 3x50 A | mesačná | A |
| 74 | KR HaZZ NI, HS Družstevná 6, 945 01 Komárno | 35 296 | 24ZZS42855440000 | NN |  | 3x80 A | mesačná | A |
| 75 | KR HaZZ NI, HS Ružová 2, 946 03 Kolárovo | 9 434 | 24ZZS4314687000F | NN |  | 3x63A | mesačná | A |
| 76 | KR HaZZ NI, HS Krušovská 1357, 955 01 Topoľčany | 29 885 | 24ZZS41706980002 | NN |  | 3x100A | mesačná | A |
| 77 | KR HaZZ NI, HS 1. Mája 1/A, 953 01 Zlaté Moravce | 23 761 | 24ZZS6032028000K | NN |  | 3x160 A | mesačná | A |
| 78 | Elektrárenská 1, Komárno | 950 | 24ZZS6043798000N | NN |  | 3x32 A | ročná | C |
| 79 | POD KALVÁRIOU 143, TOPOĽČANY 1 | 10 843 | 24ZZS4170289000V | NN |  | 3x63A | mesačná | A |
| 80 | Ces.Novozámocká 273, Ivanka pri Nitre | 18 134 | 24ZZS60224870007 | NN |  | 3x86A | mesačná | A |
| 81 | VOJENSKÁ 1, LEVICE 1 | 0 | 24ZZS6090085000Z | NN |  | 3x25A | ročná | C |
| 82 | VOJENSKÁ 1, LEVICE 1 | 6 787 | 24ZZS6090086000U | NN |  | 3x100A | mesačná | A |
| 83 | Archív Hradná 2, 94501 Komárno | 9 094 | 24ZZS7048079000S | NN |  | 3x63A | mesačná | A |
| 84 | PÁZMAŇA 2, ŠAĽA 1 | 11 997 | 24ZZS30289160004 | NN |  | 3x160 A | mesačná | A |
| 85 | KR PZ NR,OR PZ Nitra, Nábrežie Mládeže 1 | 107 313 | 24ZZS60359120006 | NN |  | 3x200A | mesačná | A |
| 86 | KR PZ NR, Kalvárska 2 | 220 639 | 24ZZS4044521000H | NN |  | 3x160A | mesačná | A |
| 87 | KR PZ NR, Piesková 32 | 112 562 | 24ZZS4044603000C | NN |  | 3x160A | mesačná | A |
| 88 | CES HLAVNÁ 285, 951 93 TOPOĽČIANKY | 218 968 | 24ZZS86144500008 | VN | 95 kW | 190kW | mesačná | A |
| 89 | ObÚ NR,Peregrina Richtára 9, Nitra | 315 674 | 24ZZS4044358000F | NN |  | 3x250A | mesačná | A |
| 90 | NITRIANSKA STREDA 81, | 23 124 | 24ZZS4209909000B | NN |  | 3x250A | mesačná | A |
| 91 | CES HLOHOVECKÁ 195, 951 21 RIŠŇOVCE | 31 671 | 24ZZS8647920000E | VN | 25 kW | 58kWh | mesačná | A |
| 92 | KR HaZZ NI, HS Selenec 9001, 949 01 Nitra | 19 105 | 24ZZS4000003994E | VN | 21 kW | 67 kW | mesačná | A |
| 93 | KR HaZZ NI, HS Komárňanská 15, 940 64 Nové Zámky | 47 166 | 24ZZS40000071193 | VN | 20 kW | 100 kW | mesačná | A |
| 94 | ObÚ NR, Bohunice 48 | 0 | 24ZZS60823520003 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 95 | ObÚ NR, Bory 84 | 0 | 24ZZS6085647000D | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 96 | ObÚ NR, Brhlovce 156 | 0 | 24ZZS6085643000X | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 97 | ObÚ NR, Dolné Semerovce 163 | 0 | 24ZZS6085645000N | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 98 | ObÚ NR, Domadice 23 | 0 | 24ZZS6085644000S | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 99 | ObÚ NR,Hokovce 151 | 0 | 24ZZS60856480008 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 100 | ObÚ NR, Hotianska Vrbica 267 | 0 | 24ZZS60856490003 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 101 | ObÚ NR, Hontianske Trsťany 27 | 0 | 24ZZS60856500005 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 102 | ObÚ NR, Horné Semerovce 100 | 0 | 24ZZS60856510000 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 103 | ObÚ NR, Hronovce, ces. Levická 1 | 0 | 24ZZS6082405000B | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 104 | ObÚ NR, Jabloňovce 73 | 0 | 24ZZS60823510008 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 105 | ObÚ NR,Kukučínov 19 | 0 | 24ZZS6085656000C | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 106 | ObÚ NR, Kuraľany 1 | 0 | 24ZZS6082412000K | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 107 | ObÚ NR,Málaš 14 | 0 | 24ZZS6082411000P | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 108 | ObÚ NR, Nýrovce 53 | 0 | 24ZZS6082410000U | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 109 | ObÚ NR, Pečenice 64 | 0 | 24ZZS6082347000L | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 110 | ObÚ NR, Pohronský Ruskov, Hlavná 74 | 0 | 24ZZS6082404000G | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 111 | ObÚ NR,Pukanec, Nám. Mieru 11 | 0 | 24ZZS6082357000F | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 112 | ObÚ NR,Pukanec, Loka Ďurica 61 | 0 | 24ZZS6082358000A | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 113 | ObÚ NR, Sazdice 80 | 0 | 24ZZS60856570007 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 114 | ObÚ NR, Sikenica, Veľký Pesek 232 | 0 | 24ZZS60856580002 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 115 | ObÚ NR, Šahy, ces. Hontianska 48 | 0 | 24ZZS6085659000Y | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 116 | ObÚ NR, Šahy, Nám. M.R. Štefánika 7 | 0 | 24ZZS6085660001Y | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 117 | ObÚ NR, Tupá 240 | 0 | 24ZZS6085663000L | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 118 | ObÚ NR, Uhliská 104 | 0 | 24ZZS6082354000U | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 119 | ObÚ NR,Veľké Ludince 136 | 0 | 24ZZS60824070001 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 120 | ObÚ NR, Želiezovce , Fučíkova 37 | 0 | 24ZZS6082403000L | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 121 | ObÚ NR,Želiezovce, SNP 93 | 0 | 24ZZS6082418000R | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 122 | ObÚ NR,Želiezovce, Svodov 24 | 0 | 24ZZS6082402000Q | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 123 | ObÚ NR, Šahy Preseľany nad Ipľom 77 | 0 | 24ZZS6085662000Q | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 124 | ObÚ NR, Šahy, Tešmák 93 | 0 | 24ZZS6085661000V | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 125 | ObÚ NR, Hronovce, cesta Levická 3 | 0 | 24ZZS60824060006 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 126 | ObÚ NR, Čata, Hlavná 80 | 0 | 24ZZS6082401000V | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 127 | ObÚ NR, Veľké Túrovce, Stredné Túrovce 321 | 0 | 24ZZS6085664000G | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 128 | ObÚ NR, Horné Turovce 108 | 0 | 24ZZS6085652000W | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 129 | ObÚ NR, Hrkovce 94 | 0 | 24ZZS60856670001 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 130 | ObÚ NR, Bátovce 2 | 0 | 24ZZS6024705000S | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 131 | ObÚ NR, Čaka 112 | 0 | 24ZZS6023759000N | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 132 | ObÚ NR, Demandice 236 | 0 | 24ZZS60233180006 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 133 | ObÚ NR, Keť 34 | 0 | 24ZZS6023757000X | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 134 | ObÚ NR, Lontov 67 | 0 | 24ZZS60237550006 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 135 | ObÚ NR, Loka Majer 147, Domadice | 0 | 24ZZS6085646000I | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 136 | ObÚ NR, Obytný dom , Na Hôrke 24, Nitra | 0 | 24ZZS70913920004 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 137 | ObÚ NR, Obytný dom, S.H. Vajanského 47, NZ | 0 | 24ZZS7091393001Y | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 138 | ObÚ NR, KD Bielovce 15, Bielovce | 0 | 24ZZS7092415000M | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 139 | ObÚ NR, Obytný dom , Krušovská cesta 36, TO | 0 | 24ZZS70877510003 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 140 | ObÚ NR, Obytný dom , D. Jurkoviča 1, TO | 0 | 24ZZS70877490006 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 141 | ObÚ NR, Obytný dom , Selyeho 5, KN | 0 | 24ZZS70913910009 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 142 | ObÚ NR, Obytný dom , Rákócziho 34, KN | 0 | 24ZZS7091389000C | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 143 | ObÚ NR, Obytný dom , Eötvösa 43, KN | 0 | 24ZZS7091386000R | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 144 | ObÚ NR,Materská škola, Komáromi Kacza 33, KN | 0 | 24ZZS7091387000M | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 145 | ObÚ NR, Pošta 3, Orechová 7, Hurbanovo | 0 | 24ZZS7091619000X | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 146 | ObÚ Nitra,Dolnočermánska 57 Nitra | 0 | 24ZZS4600012000O | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 147 | ObÚ Nitra,Svätourbanská 31 Nitra | 0 | 24ZZS4600018000V | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 148 | ObÚ Nitra, Štúrova 29 Nitra | 0 | 24ZZS4600019000Q | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 149 | ObÚ LV, Zbrojníky 166 - siréna | 0 | 24ZZS6023751000Q | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 150 | ObÚ LV, Maďarovská 2, Santovka - siréna | 0 | 24ZZS6023317000B | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 151 | ObÚ LV, Šalov 16, Šalov - siréna | 0 | 24ZZS6023754000B | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 152 | Dostojevského 14, Levice | 13 925 | 24ZZS4000058140E | NN |  | 3x50 A | mesačná | A |
| 153 | Bitúnková 8, 940 76 Nové Zámky | 17 301 | 24ZZS4139392000H | NN |  | 3x40A | mesačná | A |
| 154 | Vodná 23,Nitra | 75 347 | 24ZZS4082141000D | NN |  | 3x170 A | mesačná | A |
| 155 | SNP 39, 935 02 Žemberovce | 0 | 24ZZS60247090008 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 156 | Cez panské 4042/8, Nitra - Dražovce | 34 889 | 24ZZS4000078550K | VN | 25 kWh | 95 kWh | mesačná | A |
| 157 | Nám. Klapku Gen.  186/7, 945 01 Komárno | 212 | 24ZZS4319397000R | NN |  | 3x25 A | mesačná | A |
| 158 | Gúgska 478, 940 77 Nové Zámky (CO kryt) | 10 | 24ZZS4100235000X | NN |  | 3x20A | ročná | C |
| 159 | Ces Rastislavova 344, 951 41 Lužianky - služ.byt | 10 | 24ZZS40184930004 | NN |  | 3x25 A | mesačná | A |
| 160 | Vajanského 2383/7, 934 01 Levice - služ. byt | 10 | 24ZZS4245432000M | NN |  | 1x15A | ročná | A |
| 161 | Nám. Gy. Széchenyiho 1, 940 02 Nové Zámky | 10 | 24ZZS4102475000G | NN |  | 1x15A | ročná | A |
| **Spolu :** | | **3 075 891** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Časť č. 4 - Poskytovanie služieb pre budovy v správe Centra podpory Trenčín (elektrina)** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Č.** | **Odberné miesto (Názov)** | **Predpokl. objem odberu od 01.01.2024 do 31.12.2024 (kWh)** | **EIC kód** | **Napäťová úroveň** | **Rezervovaná kapacita (kW)** | **Max. rezerv. Kapacita (kW)** | **Fakturácia** | **Typ merania** |
| Stĺpec1 | Stĺpec2 | Stĺpec3 | Stĺpec4 | Stĺpec5 | Stĺpec6 | Stĺpec7 | Stĺpec8 | Stĺpec9 |
| 1 | ŠA TN, KOŽUŠNÍCKA 1, TRENČÍN 5 | 17 442 | 24ZZS21857400001 | NN |  | 3x200 A | ročná | C |
| 2 | KR PZ TN,OO PZ Myjava, Pažitie 7 | 10 356 | 24ZZS2100904000T | NN |  | 3x25 A | ročná | C |
| 3 | KR PZ v Trenčíne, Jilemnického 1 | 224 768 | 24ZZS2173115000O | NN |  | 3x400 A | mesačná | A |
| 4 | KR PZ TN,OR PZ Trenčín, Inovecká 5 | 22 546 | 24ZZS21731210001 | NN |  | 3x50 A | mesačná | A |
| 5 | KR PZ TN,Súdna 24 | 3 784 | 24ZZS2206188000X | NN |  | 3x35 A | ročná | C |
| 6 | KR PZ TN,OO PZ Nemšová , Mládežnícka 1 | 12 467 | 24ZZS2207154000Q | NN |  | 3x25 A | ročná | C |
| 7 | KR PZ TN,OO PZ Stará Turá, Hlubockého 13 | 11 307 | 24ZZS2231015001Y | NN |  | 3x63 A | mesačná | A |
| 8 | KR PZ TN,OR PZ Bánovcen/B odd.dokl.SNP | 9 257 | 24ZZS45007600002 | NN |  | 3x25 A | ročná | C |
| 9 | KR PZ TN,OR PZ Trenčín, Kvetná 7 | 78 734 | 24ZZS6003565000W | NN |  | 3x170 A | ročná | C |
| 10 | KR PZ TN,Dialničné odd. Trenčín,Vinohrady8 | 25 570 | 24ZZS60339240006 | NN |  | 3x160 A | ročná | C |
| 11 | KR PZ TN,OR PZ Trenčín- OKP, Bratislavská | 44 313 | 24ZZS60441510005 | NN |  | 3x100 A | mesačná | A |
| 12 | KR PZ TN,OR PZ Partizánske , Februárová 7 | 97 483 | 24ZZS6051602000A | NN |  | 3x80 A | mesačná | A |
| 13 | KR PZ TN,KDI Trenčín, Jilemnického 2 | 16 121 | 24ZZS6082982000H | NN |  | 3x63 A | mesačná | A |
| 14 | KR PZ TN,OR PZ Bánovcen/B, Školská 25 | 59 088 | 24ZZS7067560000Y | NN |  | 3x125 A | ročná | C |
| 15 | KR PZ TN,OO PZ Nové Mesto n/V, Bzinská 1 | 63 792 | 24ZZS4000002063T | NN |  | 3x100 A | ročná | C |
| 16 | KR HaZZ TN Ul. Jesenského 36, Trenčín | 54 969 | 24ZZS2171795000O | NN |  | 3x100 A | ročná | C |
| 17 | KR HaZZ TN,Ul. Jesenského 36, Trenčín | 0 | 24ZZS2171794000T | NN |  | 3x35A | ročná | C |
| 18 | KR HaZZ TN,Odborárov 12/1376, Nové M. n/Váhom | 24 313 | 24ZZS2161012000Y | NN |  | 3x33 A | ročná | C |
| 19 | KR HaZZ TN,Šimonovičova 14/905,Myjava | 19 365 | 24ZZS2157189000M | NN |  | 3x40A | ročná | C |
| 20 | KR HaZZ TN,Ul. na Vŕšku 1, Bánovce n/Bebravou | 21 304 | 24ZZS4180275000B | NN | 80 kW |  | mesačná | A |
| 21 | KR HaZZ TN,Ul.Nitrianska 80/1483, Partizánske | 26 310 | 24ZZS6052107000C | NN | 100 kW |  | mesačná | A |
| 22 | ObÚ Bánovce nad Bebravou,Nám.Ľ.Štúra 7/7 | 51 614 | 24ZZS60524040006 | NN |  | 3x160 A | ročná | C |
| 23 | ObÚ Bánovce nad BebravouFarská č.4, | 14 | 24ZZS7014141000R | NN |  | 1x16 A | ročná | C |
| 24 | Obú Nové Mesto nad V.,Hviezdoslavova 36 | 407 700 | 24ZZS6092811000P | NN |  | 500 A | mesačná | A |
| 25 | ObÚ Myjava,Moravská 1, Myjava | 37 502 | 24ZZS6020559000O | NN | 63 kW |  | mesačná | A |
| 26 | Obvodný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3 | 303 012 | 24ZZS8430490000I | NN | 250 kW |  | mesačná | A |
| 27 | Obvodný úrad Trenčín - (býv.) jedáleň, Hviezdoslavova 3 | 860 | 24ZZS2171992000P | NN | 250 kW |  | mesačná | A |
| 28 | Obvodný úrad Trenčín- CO sklad, Na Vinohrady 4 | 2 763 | 24ZZS2185734000O | NN |  | 3 x 43 A | ročná | C |
| 29 | CP TN,Adamovské Kochanovce 268 | 0 | 24ZZS6106282000M | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 30 | CP TN Drietoma | 0 | 24ZZS6106281000R | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 31 | CP TN, Horné Srnie, Družstevná ul. 1 | 0 | 24ZZS6106255000P | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 32 | CP TN, Kostolná Záriečie 147 | 0 | 24ZZS6106278000Z | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 33 | CP TN, Krivosúd Bodovka 88 | 0 | 24ZZS61062770003 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 34 | CP TN, Melčice Lieskové 25 | 0 | 24ZZS61062760008 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 35 | CP TN, Mníchova Lehota 90 | 0 | 24ZZS6106274000I | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 36 | CP TN, Mníchova Lehota Jarky, stĺp 567 | 0 | 24ZZS6106256000K | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 37 | CP TN, Nemšová, SNP 112/1 | 0 | 24ZZS6106273000N | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 38 | CP TN, Nemšová ,Borovského 25 | 0 | 24ZZS6106271000X | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 39 | CP TN, Nemšová ,Trenčianska 43 | 0 | 24ZZS61062700001 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 40 | CP TN, Opatovce 17 | 0 | 24ZZS6106269001Y | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 41 | CP TN , Skalka nad Váhom, Skala 103 | 0 | 24ZZS61062680004 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 42 | CP TN, Skalka nad Váhom, Újazd 30 | 0 | 24ZZS61062670009 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 43 | CP TN, Svinná 141 | 0 | 24ZZS6106265000J | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 44 | CP TN, Štvrtok 1 | 0 | 24ZZS6106264000O | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 45 | CP TN, Trenčianska Teplá M.R.Š 30 | 0 | 24ZZS61062600007 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 46 | CP TN, Dobrá 1124 siréna | 0 | 24ZZS6106258000A | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 47 | CP TN, Trenčianske Jastrabie 102 | 0 | 24ZZS6106257000F | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 48 | CP TN, Zemianske Mitice 164 | 0 | 24ZZS6106291000L | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 49 | CP TN, Zamarovce, Zamarovská 1/97 | 0 | 24ZZS61062950001 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 50 | CP TN , Istebnícka 9, Trenčín | 0 | 24ZZS6106284000C | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 51 | CP TN, Brnianska 4, 91105 Trenčín | 0 | 24ZZS61062850007 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 52 | CP TN, Halalovka 39 Trenčín | 0 | 24ZZS6106289000O | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 53 | CP TN, Puškinova 1, Trenčín | 0 | 24ZZS6106290000Q | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 54 | CP TN, Nám.Hlaváča 96 Trenčín | 0 | 24ZZS61072920008 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 55 | CP TN, Trenčianska Turná 602 | 0 | 24ZZS6130787000K | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 56 | CP TN, Nozdrkovce 1798, Trenčín | 0 | 24ZZS6107294000Z | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 57 | CP TN - Príles 0,č.obj. 5.3 Trenč. Teplá | 0 | 24ZSS7305204000H | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 58 | CP TN, Ivanovce 1 | 0 | 24ZZS6106280000W | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 59 | CP TN Sady Cyr. a Met.18, Nová Dubnica | 0 | 24ZSS4536444000V | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 60 | ObÚ Bánovce n/B - katastr.o., Trenč.cesta 46, Bánovce n/B. | 14 519 | 24ZZS4180887000R | NN | 75 kW |  | mesačná | A |
| 61 | KR PZ TN,PPU Dubnica n/V,Športovcov 674 | 26 968 | 24ZSS7200675000T | NN |  | 3x50 A | mesačná | A |
| 62 | KR PZ TN,OO PZ Dubnica, Okružná 294 | 63 132 | 24ZSS7201209000Y | NN |  | 3x50 A | ročná | C |
| 63 | KR PZ TN,OO PZ Púchov, Svätopluková 1014 | 52 368 | 24ZSS73145270005 | NN |  | 3x80 A | mesačná | A |
| 64 | KR PZ TN,OR PZ Pov. Bystrica, Kukučínova 1 | 130 100 | 24ZSS9746533000P | VN | 60 kW |  | mesačná | A |
| 65 | KR PZ TN,OR PZ Prievidza, Mišíka 11 | 103 741 | 24ZSS96000750017 | VN | 60 kW |  | mesačná | A |
| 66 | KR PZ TN,OR PZ -odd. vyd.dokl.,Košovská14 | 41 585 | 24ZSS9655337000S | VN | 33 kW |  | mesačná | A |
| 67 | KR PZ TN,Byt Lauko-okál, Ukrninska 92 | 29 322 | 24ZSS6009704000S | NN |  | 3x35 A | ročná | C |
| 68 | KR PZ TN,OR PZ Prievidza, Kynologia 6 | 4 927 | 24ZSS6202515000U | NN |  | 3x25 A | ročná | C |
| 69 | KR PZ TN,Želez.polícia Prievidza,nábrMetoda | 3 632 | 24ZSS62002280009 | NN |  | 3x25 A | ročná | C |
| 70 | KR PZ TN,OO PZ Nitr. Rudno,Hlavná 570 | 10 901 | 24ZSS6307091000O | NN |  | 3x25A | ročná | C |
| 71 | KR PZ TN,OO PZ Handlová | 20 832 | 24ZSS6205512000L | NN |  | 3x40 A | ročná | C |
| 72 | MV SR - OÚ Považská Bystrica, Centrum 1/1 | 401 639 | 24ZSS9741204001N | VN | 400 kW |  | mesačná | A |
| 73 | KÚ Prievidza, Medzibriežková 2, Necpaly | 2 024 | 24ZSS620089800AG | NN |  | 3x125 A | ročná | C |
| 74 | KÚ Prievidza, Vápenická 22,Prievidza | 702 | 24ZSS6200491000P | NN |  | 3x10 A | ročná | C |
| 75 | KR HaZZ, Okružná 79, Nitrianske Rudno | 9 604 | 24ZSS6208144000Y | NN |  | 3x32 A | ročná | C |
| 76 | KR HaZZ, Partizánska 11870, Handlová | 45 736 | 24ZSS6205762000E | NN | 60 kW |  | mesačná | A |
| 77 | KR HaZZ, Stred 9, Považská Bystrica | 25 999 | 24ZSS72047210003 | NN | 100 kW |  | mesačná | A |
| 78 | MV SR, Centrum 7, Považská Bystrica | 35 162 | 24ZSS7204043000U | NN | 80 kW |  | mesačná | A |
| 79 | MV SR, Mierové nám. 81, Ilava | 5 799 | 24ZSS72017340006 | NN |  | 3x10 A | ročná | C |
| 80 | KR HaZZ, Pod Hájom 1355, Dubnica nad Váhom | 21 012 | 24ZSS7201446000B | NN | 100 kW |  | mesačná | A |
| 81 | OR HaZZ, Vápenická 4, Prievidza | 53 781 | 24ZSS96562080003 | VN | 45 kW |  | mesačná | A |
| 82 | KR HaZZ Trenčín, Okružná 823na trst Púchov | 27 323 | 24ZSS7304669000A | NN | 80 kW |  | mesačná | A |
| 83 | MV SR - J. Bellu Ilava 131 : | 2 241 | 24ZSS70127780002 | NN |  | 3x25 A | ročná | C |
| 84 | MV SR - J. Bellu Ilava 131 | 24 908 | 24ZSS7201969000N | NN |  | 3x80 A | mesačná | A |
| 85 | ObÚ Trenčín - katast.odb., Piaristická 25, TN | 29 145 | 24ZZS21730130004 | NN | 100 kW |  | mesačná | A |
| 86 | ŠA TN, Partizánska 1135 , Považská Bystrica | 6 115 | 24ZSS7203992000O | NN |  | 3x10 A | ročná | C |
| 87 | Tehelná 18, 972 01 Bojnice | 8 950 | 24ZSS6204877000L | NN |  | 3x35 A | mesačná | A |
| 88 | Tehelná 42, Nové Mesto nad Váhom | 493 | 24ZZS21681730004 | NN |  | 3x25 A | ročná | C |
| 89 | MV SR - 29. augusta, Handlová (voľný služobný byt) | 1 | 24ZSS6025201000I | NN |  | 3x25A | ročná | C |
|  | **Spolu:** | **2 849 415** |  |  |  |  |  |  |

**Časť č. 5 - Poskytovanie služieb pre budovy v správe Centra podpory Žilina (elektrina)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Odberné miesto (Názov)** | **Predpokl. objem odberu od 01.01.2024 do 31.12.2024 (kWh)** | **EIC kód** | **Napäťová úroveň** | **Rezervovaná kapacita (kW)** | **Max. rezerv. Kapacita (kW)** | **Fakturácia** | **Typ merania** |
| 1 | ŠA BY Bytča, Ul. S. Sakalovej 106/3 | 142 081 | 24ZSS72092280000 | NN |  | 10A | mesačná | A |
| 2 | ŠA BY-pob. Čadca, Ul. 17. nov. 2022 | 5 626 | 24ZSS7211255000F | NN |  | 40A | mesačná | A |
| 3 | ŠA BY-pob. Čadca, Ul. 17. nov. 2711 | 27 | 24ZSS7211231000A | NN |  | 10A | ročná | C |
| 4 | ŠA BY-pob.D. Kubín, ul. Matuškova 1 | 10 784 | 24ZSS3200127000H | NN |  | 10A | mesačná | A |
| 5 | ŠA BY-pob.L. Mikuláš, ul.Parková 13 | 52 920 | 24ZSS3204117000S | NN |  | 63A | mesačná | A |
| 6 | ŠA BY-pob.Martin, Bystrička 155 | 5 937 | 24ZSS6214171000H | NN |  | 63A | mesačná | A |
| 7 | ŠA BY-pov. Žilina, Framborská 9 | 93 250 | 24ZSS7218585000V | NN |  | 10A | ročná | C |
| 8 | ŠA BY-pov. Žilina, Framborská 15 | 2 314 | 24ZSS72185910008 | NN |  | 50A | ročná | C |
| 9 | KR PZ Žilina,Pod stráňami, L.M. | 32 625 | 24ZSS3017524000X | NN |  | 50A | mesačná | A |
| 10 | KR PZ Žilina,Dončová,Ružomberok | 14 341 | 24ZSS3077550000I | NN |  | 25A | ročná | C |
| 11 | KR PZ Žilina,Pelhřimovská,D.K. | 15 420 | 24ZSS3200805000R | NN |  | 50A | mesačná | A |
| 12 | KR PZ Žilina,M. Pišúta,L.M. | 0 | 24ZSS3203225000X | NN |  | 80A | ročná | C |
| 13 | KR PZ Žilina,Školská, L.M. | 59 707 | 24ZSS32035020002 | NN |  | 50A | mesačná | A |
| 14 | KR PZ Žilina,Družstevná, L.M. | 0 | 24ZSS32039030006 | NN |  | 25A | ročná | C |
| 15 | KR PZ Žilina,Družstevná, L.M. | 1 939 | 24ZSS32039040001 | NN |  | 50A | mesačná | A |
| 16 | KR PZ Žilina,Liptovská Sielnica | 1 436 | 24ZSS32055330000 | NN |  | 20A | ročná | C |
| 17 | KR PZ Žilina,Liptovská Sielnica | 6 946 | 24ZSS3205534000W | NN |  | 25A | ročná | C |
| 18 | KR PZ Žilina,Liptovská Sielnica | 1 243 | 24ZSS3205535000R | NN |  | 21A | ročná | C |
| 19 | KR PZ Žilina,Liptovská Sielnica | 3 | 24ZSS3205536000M | NN |  | 25A | ročná | C |
| 20 | KR PZ Žilina,Belanská, L. Hrádok | 13 880 | 24ZSS3206054000A | NN |  | 50A | mesačná | A |
| 21 | KR PZ Žilina,Zákamenné | 7 474 | 24ZSS3208541000H | NN |  | 25A | ročná | C |
| 22 | KR PZ Žilina,Hviezdoslavova, Námestovo | 37 734 | 24ZSS3208879000C | NN |  | 132A | ročná | C |
| 23 | KR PZ Žilina,Liptovská Osada | 36 611 | 24ZSS3209710000I | NN |  | 60A | mesačná | A |
| 24 | KR PZ Žilina,Liptovská Teplá | 7 084 | 24ZSS32097730004 | NN |  | 25A | mesačná | A |
| 25 | KR PZ Žilina,Nám. A. Hlinku, Ružomberok | 46 585 | 24ZSS3210972000L | NN |  | 200A | mesačná | A |
| 26 | KR PZ Žilina,Nám. Slobody, Ružomberok | 61 562 | 24ZSS32121670005 | NN |  | 10A | mesačná | A |
| 27 | KR PZ Žilina,Nižná | 11 730 | 24ZSS32130850002 | NN |  | 5A | mesačná | A |
| 28 | KR PZ Žilina,Krakovská cesta, Trstená,ČOV | 0 | 24ZSS3213457000J | NN |  | 50A | mesačná | A |
| 29 | KR PZ Žilina,Krakovská cesta, Trstená | 10 085 | 24ZSS32134950005 | NN |  | 50A | mesačná | A |
| 30 | KR PZ Žilina,Školská, Tvrdošín | 12 636 | 24ZSS3213742000T | NN |  | 86A | mesačná | A |
| 31 | KR PZ Žilina,Komenského, L. Mikuláš | 122 604 | 24ZSS33118380004 | NN |  | 160A | mesačná | A |
| 32 | KR PZ Žilina,Stromová, Sučany | 5 505 | 24ZSS45001310000 | NN |  | 25A | ročná | C |
| 33 | KR PZ Žilina,Stromová, Sučany | 10 363 | 24ZSS4500132000W | NN |  | 25A | mesačná | C |
| 34 | KR PZ Žilina,Stromová, Sučany | 8 327 | 24ZSS4500133000R | NN |  | 25A | mesačná | C |
| 35 | KR PZ Žilina,Stromová, Sučany | 9 570 | 24ZSS6081569000A | NN |  | 25A | mesačná | C |
| 36 | KR PZ Žilina,Stromová, Sučany | 15 374 | 24ZSS6081570000C | NN |  | 25A | ročná | C |
| 37 | KR PZ Žilina,Stromová, Sučany | 21 978 | 24ZSS60815710007 | NN |  | 25A | mesačná | C |
| 38 | KR PZ Žilina,Stromová, Sučany | 10 878 | 24ZSS60815720002 | NN |  | 25A | ročná | C |
| 39 | KR PZ Žilina,Stromová, Sučany | 11 463 | 24ZSS6081573000Y | NN |  | 25A | ročná | C |
| 40 | KR PZ Žilina,Stromová, Sučany | 12 973 | 24ZSS6081574000T | NN |  | 25A | ročná | C |
| 41 | KR PZ Žilina,L. Novomeského, Martin | 26 266 | 24ZSS6211035000F | NN |  | 10A | ročná | C |
| 42 | KR PZ Žilina,Šoltésovej, Martin | 4 256 | 24ZSS6211246000R | NN |  | 10A | ročná | C |
| 43 | KR PZ Žilina,Gorkého, Martin | 13 609 | 24ZSS62117860005 | NN |  | 10A | mesačná | A |
| 44 | KR PZ Žilina,Hlboká, Martin | 3 960 | 24ZSS6212165000J | NN |  | 50A | ročná | C |
| 45 | KR PZ Žilina,Hlboká, Martin | 2 126 | 24ZSS62121680004 | NN |  | 25A | ročná | C |
| 46 | KR PZ Žilina,Sklabinská, Martin | 16 859 | 24ZSS6213414000P | NN |  | 50A | mesačná | A |
| 47 | KR PZ Žilina,Príbovce | 11 076 | 24ZSS621473100AG | NN |  | 25A | mesačná | A |
| 48 | KR PZ Žilina,Stromová, Sučany | 835 | 24ZSS62149590007 | NN |  | 25A | ročná | C |
| 49 | KR PZ Žilina,Judíkova, Vrútky | 2 860 | 24ZSS6215908000Y | NN |  | 20A | ročná | C |
| 50 | KR PZ Žilina,Judíkova, Vrútky | 8 628 | 24ZSS6215909000T | NN |  | 25A | ročná | C |
| 51 | KR PZ Žilina,Banská, Tur. Teplice | 9 028 | 24ZSS6216835000U | NN |  | 50A | mesačná | A |
| 52 | KR PZ Žilina,Partizánska, Tur. Teplice | 140 | 24ZSS621689400AG | NN |  | 25A | ročná | C |
| 53 | KR PZ Žilina,Rieka, Čadca | 2 797 | 24ZSS7085033000D | NN |  | 25A | ročná | C |
| 54 | KR PZ Žilina,Cintorínska, Žilina | 1 811 | 24ZSS7126349000T | NN |  | 25A | ročná | C |
| 55 | KR PZ Žilina,1. mája, Bytča | 19 244 | 24ZSS7209590000E | NN |  | 63A | mesačná | A |
| 56 | KR PZ Žilina,Pribinova,Čadca | 3 971 | 24ZSS7211081000V | NN |  | 60A | mesačná | A |
| 57 | KR PZ Žilina,Krásno nad Kysucou | 12 323 | 24ZSS7212579000S | NN |  | 100A | mesačná | A |
| 58 | KR PZ Žilina,Svrčinovec | 199 | 24ZSS7213774000V | NN |  | 46A | mesačná | A |
| 59 | KR PZ Žilina,R. Jašíka, Turzovka | 2 036 | 24ZSS7213923000F | NN |  | 50A | ročná | C |
| 60 | KR PZ Žilina,M. R. Štefánika, Turzovka | 11 601 | 24ZSS7214018000E | NN |  | 25A | ročná | C |
| 61 | KR PZ Žilina, Hviezdoslavova, KNM - CP | 2 647 | 24ZSS72146870009 | NN |  | 3x63 | mesačná | A |
| 62 | KR PZ Žilina,Litovelská, OO PZ Kys.N.Mesto | 33 125 | 24ZSS7214995000T | NN |  | 10A | mesačná | A |
| 63 | KR PZ Žilina,Kysucká, ŽP Žilina | 57 307 | 24ZSS7217088000M | NN |  | 63A | mesačná | A |
| 64 | KR PZ Žilina,Veľká Okružná, Žilina | 8 410 | 24ZSS72182790001 | NN |  | 25A | ročná | C |
| 65 | KR PZ Žilina,Obchodná, Žilina | 22 253 | 24ZSS72200440002 | NN |  | 80A | mesačná | A |
| 66 | KR PZ Žilina,Obchodná, Žilina | 117 | 24ZSS7220050000G | NN |  | 25A | ročná | C |
| 67 | KR PZ Žilina,Námestie SNP, Rajec | 4 503 | 24ZSS72239050008 | NN |  | 50A | ročná | C |
| 68 | KR PZ Žilina,Školská, Ťerchová | 10 067 | 24ZSS72247340001 | NN |  | 15A | mesačná | A |
| 69 | KR PZ Žilina,Turie | 52 591 | 24ZSS72251850000 | NN |  | 35A | ročná | C |
| 70 | KR PZ Žilina, Kúnovec, Pov. Bystrica - DO | 12 407 | 24ZSS73332210009 | NN |  | 3x125A | ročná | C |
| 71 | KR PZ Žilina,Krakovská cesta,Trstená | 53 545 | 24ZSS9337373001H | **VN** | 15 | 65 kW | mesačná | A |
| 72 | KR PZ Žilina,Bysterecká, D. Kubín | 89 676 | 24ZSS9337962000P | **VN** | 70 | 70 kW | mesačná | A |
| 73 | KR PZ Žilina,Hálkova, Žilina | 436 285 | 24ZSS9795511000A | **VN** | 190 | 210 kW | mesačná | A |
| 74 | KR PZ Žilina,Palárikova, Čadca | 102 291 | 24ZSS9796576000F | **VN** | 63 | 63 kW | mesačná | A |
| 75 | SŠPO MV SR v Žiline Bytčianska 110 | 149 275 | 24ZSS97918740007 | **VN** | 80 | 80 W | mesačná | A |
| 76 | SŠPO MV SR v Žiline | 130 151 | 24ZSS97917590001 | **VN** | 100 | 136 kW | mesačná | A |
| 77 | SŠPO MV SR v Žiline, Nám. Pož. 1 | 5 600 | 24ZSS7217413000O | NN |  | 25A | ročná | C |
| 78 | KR HaZZ v Žiline, Námestie Požiarnikov 1, Žilina | 0 | 24ZSS72174090000 | NN |  | 40A | ročná | C |
| 79 | KR HaZZ v Žiline, Námestie Požiarnikov 1, Žilina | 86 687 | 24ZSS72174080005 | NN |  | 120A | ročná | C |
| 80 | KR HaZZ v Žiline, A. Hlinku 4, Čadca | 45 913 | 24ZSS9796994000M | **VN** | 20 | 20 kW | mesačná | A |
| 81 | KR HaZZ v Žiline, Hollého 155, Rajec | 10 067 | 24ZSS73264330001 | NN |  | 50A | mesačná | A |
| 82 | KR HaZZ v Žiline, Vajanského AE, Kysucké Nové Mesto | 30 809 | 24ZSS7215281000M | NN |  | 30A | mesačná | A |
| 83 | KR HaZZ v Žiline, R. Jašíka 9, Turzovka | 17 095 | 24ZSS72141110005 | NN |  | 32A | mesačná | A |
| 84 | KR HaZZ v Žiline,Oravské nábrežie,Tvrdošín | 182 | 24ZSS3213876000L | NN |  | 25A | ročná | C |
| 85 | KR HaZZ v Žiline, Radničná 123,Tvrdošín | 13 902 | 24ZSS3213785000R | NN |  | 24.7A | mesačná | A |
| 86 | KR HaZZ v Žiline, Matuškova 1636/13, Dolný Kubín | 22 466 | 24ZSS3200090000H | NN |  | 100A | mesačná | A |
| 87 | KR HaZZ v Žiline, Prekážka 589, Liptovský Hrádok | 13 528 | 24ZSS3205715000P | NN |  | 50A | mesačná | A |
| 88 | KR HaZZ v Žiline , Podtatranského 25 EQ, Liptovský Mikuláš | 69 113 | 24ZSS32030530002 | NN |  | 40A | mesačná | A |
| 89 | KR HaZZ v Žiline, Námestovo 1875/2,3 parc, Námestovo | 29 342 | 24ZSS93003530003 | **VN** | 25 | 60 kW | mesačná | A |
| 90 | KR HaZZ v Žiline, Sv.Anny 2/MOP, Ružomberok | 28 104 | 24ZSS3210479000L | NN |  | 50A | mesačná | A |
| 91 | KR HaZZ v Žiline, V.Žingora 2/8, 036 01 Martin | 63 039 | 24ZSS6304918000Z | NN |  | 250.0A | mesačná | A |
| 92 | KR HaZZ v Žiline, Hlinická 1454, Bytča | 15 340 | 24ZSS72093700003 | NN |  | **5A** | mesačná | A |
| 93 | KR HaZZ v Žiline, Kollárova 18039 01 Turčianske Teplice | 2 828 | 24ZSS6217046000U | NN |  | 25A | mesačná | A |
| 94 | OU KNM, Litovelská 1218/1, Kysucké Nové Mesto | 20 706 | 24ZSS7214938000D | NN |  | 3x80A | ročná | C |
| 95 | OÚ Čadca, Slov. dobrovoľ. 1082 | 10 366 | 24ZSS72113140000 | NN |  | 80A | mesačná | A |
| 96 | OÚ Čadca, Palárikova 91 | 20 162 | 24ZSS7211236000M | NN |  | 80A | mesačná | A |
| 97 | OÚ Martin, Banská 21, Turčianske Teplice | 2 425 | 24ZSS62168320008 | NN |  | 25A | mesačná | A |
| 98 | OÚ Martin, Banská 211, Turčianske Teplice | 12 998 | 24ZSS62168330003 | NN |  | 100A | mesačná | A |
| 99 | OÚ Martin, Severná 15 | 16 700 | 24ZSS62098120005 | NN |  | 3x75A | mesačná | A |
| 100 | OÚ  Ružomberok, Dončova 11/MOP | 45 307 | 24ZSS3212131000G | NN |  | 50A | mesačná | A |
| 101 | OÚ Ružomberok, Š. Moyzesa 9/TR | 51 | 24ZSS3211532000S | NN |  | 25A | ročná | C |
| 102 | OÚ  Ružomberok, Hlavná 24 (sirény ) | 0 | 24ZSS3212449000N | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 103 | OÚ  Ružomberok, Hubová 75/2 (sirény) | 0 | 24ZSS3209343000D | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 104 | OÚ  Ružomberok, Lúčky 521 (sirény ) | 0 | 24ZSS3210117000E | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 105 | OÚ Ružomberok, Ludrová 267 (sirény ) | 0 | 24ZSS3210176000K | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 106 | OÚ  Ružomberok, Nižná Revúca 216/1 (sirény ) | 0 | 24ZSS3209847000W | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 107 | OÚ Ružomberok, Stredný Sliač 510/2 (/sirény) | 0 | 24ZSS32125780003 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 108 | OÚ Žilina,Janka Kráľa 4, Žilina | 179 236 | 24ZSS97939950004 | **VN** | 100 | 148 kW | mesačná | A |
| 109 | OÚ Žilina,Predmestská 1613, Žilina | 15 867 | 24ZSS7216227000K | NN |  | 63A | mesačná | A |
| 110 | OÚ Žilina,Predmestská 1613, Žilina | 13 973 | 24ZSS7216228000F | NN |  | 100A | mesačná | A |
| 111 | OÚ Žilina,Zámok 104, Bytča | 138 723 | 24ZSS9797245000E | **VN** | 104 | 30 kW | mesačná | A |
| 112 | OÚ Žilina,Zámok 104, Bytča | 38 076 | 24ZSS9797252000N | **VN** | 33 | 8 kW | mesačná | A |
| 113 | OÚ Žilina, Jablonové (sirény) | 0 | 24ZSS7210017000E | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 114 | OÚ Žilina, Rašov (sirény) | 0 | 24ZSS7210188000Y | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 115 | OÚ Žilina, Petrovice (sirény) | 0 | 24ZSS7210211000U | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 116 | OÚ Žilina, Predmier, Bajzova (sirény) | 0 | 24ZSS72102510006 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 117 | OÚ Žilina, Veľké Rovné (sirény) | 0 | 24ZSS7210458000V | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 118 | OÚ Žilina, Dolný Vadičov (sirény) | 0 | 24ZSS7214503000A | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 119 | OÚ Žilina, Lopúšne Pažite (sirény) | 0 | 24ZSS7215704000K | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 120 | OÚ Žilina, Rudinka (sirény) | 0 | 24ZSS7215944000J | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 121 | OÚ Žilina, Žilina -Bánová, Bláhová (sirény) | 0 | 24ZSS72185990005 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 122 | OÚ Žilina, Brodno (sirény) | 0 | 24ZSS7218671000D | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 123 | OÚ Žilina, Brodek, Považský Chlmec (sirény) | 0 | 24ZSS7219175000K | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 124 | OÚ Žilina, Vranie (sirény) | 0 | 24ZSS7219219000T | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 125 | OÚ Žilina, Slovanska, Žilina (sirény) | 0 | 24ZSS7220137000N | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 126 | OÚ Žilina, Gaštanová, Žilina (sirény) | 0 | 24ZSS72206490009 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 127 | OÚ Žilina, Bôrická cesta, Žilina (sirény) | 0 | 24ZSS72213120001 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 128 | OÚ Žilina, Brezany (sirény) | 0 | 24ZSS7222828000X | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 129 | OÚ Žilina, Dolný Hričov (sirény) | 0 | 24ZSS7223085000N | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 130 | OÚ Žilina, Hôrky (sirény) | 0 | 24ZSS72232000008 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 131 | OÚ Žilina, Horný Hričov (sirény) | 0 | 24ZSS7223229000P | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 132 | OÚ Žilina, Jasenové (sirény) | 0 | 24ZSS72232940008 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 133 | OÚ Žilina, Kotrčina Lúčka (sirény) | 0 | 24ZSS7223379000P | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 134 | OÚ Žilina, Lysica (sirény) | 0 | 24ZSS72235370008 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 135 | OÚ Žilina, Mala Čierna (sirény) | 0 | 24ZSS7223557000X | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 136 | OÚ Žilina, Nededza (sirény) | 0 | 24ZSS72235900007 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 137 | OÚ Žilina, Ovčiarsko (sirény) | 0 | 24ZSS7223608000E | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 138 | OÚ Žilina, Paština Závada (sirény) | 0 | 24ZSS7223617000D | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 139 | OÚ Žilina, Podhorie (sirény) | 0 | 24ZSS7223633000L | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 140 | OÚ Žilina, Poluvsie (sirény) | 0 | 24ZSS7224396000K | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 141 | OÚ Žilina, Svederník (sirény) | 0 | 24ZSS7224495000I | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 142 | OÚ Žilina, Zbyňov (sirény) | 0 | 24ZSS7224953000H | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 143 | OÚ Žilina, Teplička nad Váhom (sirény) | 0 | 24ZSS72249740000 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 144 | OÚ Žilina, Višňové (sirény) | 0 | 24ZSS7225246000C | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 145 | OÚ Žilina, Hrabové (sirény) | 0 | 24ZSS73031460006 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 146 | OÚ Žilina, Marček (sirény) | 0 | 24ZSS7304979000K | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 147 | OÚ Žilina, Májová, Lietavská Lúčka (sirény) | 0 | 24ZSS73049840002 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 148 | OÚ Žilina, Vranie, Žilina (sirény) | 0 | 24ZSS7304985000Y | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 149 | OÚ Žilina, Hlavná cesta,Žilina - Trnové (sirény) | 0 | 24ZSS7304988000J | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 150 | OÚ Dolný Kubín,Obrancov Mieru12 - kat. | 18 672 | 24ZSS32002810004 | NN |  | 32A | mesačná | A |
| 151 | OÚ Dolný Kubín,Obrancov Mieru12 - kat. | 1 630 | 24ZSS320028200AG | NN |  | 25A | ročná | C |
| 152 | OÚ Ružomberok, Nám. A. Hlinku62, - Kat | 43 546 | 24ZSS32109840005 | NN |  | 100A | mesačná | A |
| 153 | OÚ Ružomberok, Nám. A. Hlinku62, - Kat | 1 053 | 24ZSS32109850000 | NN |  | 46A | ročná | C |
| 154 | OÚ Dolný Kubín,Obrancov Mieru12 - kat. | 2 942 | 24ZSS3200283000V | NN |  | 50A | mesačná | A |
| 155 | OÚ Martin, P.Mudroňa 45, -OPaL | 20 372 | 24ZSS6211622000V | NN |  | 10A | ročná | C |
| 156 | OÚ Ružomberok, Nám. A. Hlinku62, - Kat | 17 467 | 24ZSS3301327000M | NN |  | 40A | mesačná | A |
| 157 | OÚ Tvrdošín, Medvedzie 254, - Kat. | 20 558 | 24ZSS3300820000U | NN |  | 50A | mesačná | A |
| 158 | OÚ Žilina, A. Kmeťa 17 - OPaL | 11 292 | 24ZSS7217954000Y | NN |  | 10A | mesačná | A |
| 159 | OÚ Čadca, Ľudmily Podjavorinskej 2576, | 954 | 24ZSS72112660004 | NN |  | 25A | ročná | C |
| 160 | OÚ Čadca, Ľudmily Podjavorinskej 2576, | 11 921 | 24ZSS72112410004 | NN |  | 50A | mesačná | A |
| 161 | OÚ Čadca, Ľudmily Podjavorinskej 2576, | 7 972 | 24ZSS72112400009 | NN |  | 33A | mesačná | A |
| 162 | OÚ Čadca , Palárikova 95, - OPaL | 8 654 | 24ZSS7211121000N | NN |  | 50A | mesačná | A |
| 163 | OÚ L. Mikuláš, Vrbická 1993 - ŽP | 5 193 | 24ZSS3202614000O | NN |  | 60A | mesačná | A |
| 164 | OÚ Námestovo,Hatalova - kat. | 16 327 | 24ZSS32089190004 | NN |  | 63A | mesačná | A |
| 165 | OÚ Čadca, Horná 2483 | 60 | 24ZSS72106450001 | NN |  | 3x25C | ročná | C |
| 166 | OÚ Ružomberok-KC, Bystrická cesta 13 | 330 | 24ZSS33201320008 | NN |  | 3x250A | ročná | C |
| 167 | OÚ Ružomberok, Nám. A. Hlinku 74-cudzinecká polícia - dočasné OM | 13 200 | 27ZSS46111050008 | NN |  | 3x25A | ročná | C |
|  | **Spolu:** | **3 410 038** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Časť č. 6 - Poskytovanie služieb pre budovy v správe Centra podpory Banská Bystrica (elektrina)** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Č.** | **Odberné miesto (Názov)** | **Predpokl. objem odberu od 01.01.2024 do 31.12.2024 (kWh)** | **EIC kód** | **Napäťová úroveň** | **Rezervovaná kapacita (kW)** | **Max. rezerv. Kapacita (kW)** | **Fakturácia** | **Typ merania** |
| Stĺpec1 | Stĺpec2 | Stĺpec3 | Stĺpec5 | Stĺpec6 | Stĺpec7 | Stĺpec8 | Stĺpec9 | Stĺpec10 |
| 1 | Oremburgská 1, Banská Bystrica | 0 | 24ZSS1015648000W | NN |  | 3x25 A | ročná | C |
| 2 | KR PZ B.B.,OO PZ ČSA 22, BB | 35 000 | 24ZSS1200322000D | NN |  | 3x100 A | mesačná | A |
| 3 | KR PZ B.B.,Komenského 14, BB | 15 000 | 24ZSS1201093000G | NN |  | 3x63 A | mesačná | A |
| 4 | KR HaZZ B.B.Komenského 27, Ban. Bystrica | 65 000 | 24ZSS12010950006 | NN |  | 3x100A | mesačná | A |
| 5 | KR PZ B.B.,PP Cikkera 3, BB | 0 | 24ZSS12017930004 | NN |  | 50 A | mesačná | A |
| 6 | KR PZ B.B.,PP Cikkera 3, BB | 10 000 | 24ZSS120179400AG | NN |  | 3x50 A | ročná | C |
| 7 | KR PZ B.B.,ODI, Štef. nábr. 7, BB | 68 000 | 24ZSS1201869000M | NN |  | 3x50 A | mesačná | A |
| 8 | KR PZ B.B.,Timravy 11BB | 13 000 | 24ZSS1202583000G | NN |  | 3x63 A | mesačná | A |
| 9 | KR PZ B.B.,Timravy 13BB | 10 000 | 24ZSS12025850006 | NN |  | 3x37 A | ročná | C |
| 10 | MV SR, B.Bystrica,Sládkovičova 25 | 34 000 | 24ZSS1207526000Y | NN |  | 3x75 A | mesačná | A |
| 11 | KR PZ B.B.,OO PZ Slovenská Ľupča, Školská 20 | 18 000 | 24ZSS1207934000A | NN |  | 3x60 A | mesačná | A |
| 12 | OÚ Brezno, Siréna Trosky, Michalová | 0 | 24ZSS12087200005 | sirény | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 13 | KR PZ B.B.,OO PZ Pohorelá, Ul. 1. mája 25 | 14 500 | 24ZSS12091690007 | NN |  | 25 A | ročná | C |
| 14 | OÚ Brezno, Siréna Predajná 67, Predajná | 0 | 24ZSS1209372000M | sirény | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 15 | OÚ Brezno, Siréna Horná 234, Jasenie | 0 | 24ZSS120944400N | sirény | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 16 | MV SR,MOP, Brezenská 4, Brezno | 14 000 | 24ZSS1209534000M | NN |  | 3x50 A | mesačná | A |
| 17 | KR PZ B.B.,Psovodi OR PZ Brezno, Šrámkova 3 | 4 500 | 24ZSS12105780004 | NN |  | 3x25 A | mesačná | A |
| 18 | OÚ Brezno, Siréna Valaská 460/8, Valaská | 0 | 24ZSS1211108000T | sirény | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 19 | OÚ Brezno, Siréna Čierny Balog AN, Čierny Balog | 0 | 24ZSS1211646000H | sirény | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 20 | KR PZ B.B.,PS PZ Čierny Balog, Švermova 6 | 25 000 | 24ZSS1211778000J | NN |  | 3x63 A | mesačná | A |
| 21 | KR PZ B.B.,PS PZ Čierny Balog, Švermova 1 | 100 | 24ZSS1066942000P | NN |  | 3x25 A | mesačná | A |
| 22 | KR HaZZ B.B.HS , Požiarnicka 4, 962 11 Detva | 15 000 | 24ZSS12122190003 | NN |  | 3x100 A | mesačná | A |
| 23 | KR PZ B.B.,OO PZ Detva, Záhradná 854 | 27 000 | 24ZSS1212707000L | NN |  | 3x10 A | mesačná | A |
| 24 | KR PZ B.B.,OO PZ Hriňová, | 8 500 | 24ZSS12133680000 | NN |  | 3x25 A | mesačná | A |
| 25 | KR PZ B.B.,PS PZ Dudince 212, | 2 700 | 24ZSS1214289000J | NN |  | 3x25 A | ročná | C |
| 26 | KR PZ B.B.,OO PZ Krupina, Kalinčiakova 47 | 19 500 | 24ZSS1215342000Q | NN |  | 3x10 A | mesačná | A |
| 27 | OR PZ Bobovianska 58, Zvolen | 13 000 | 24ZSS1215929000Z | NN |  | 3 x 37 A | ročná | C |
| 28 | KR PZ B.B.,Dom psovodov Zvolen, Borovianska 58 | 36 000 | 24ZSS12159300000 | NN |  | 3x35 A | mesačná | A |
| 29 | KR PZ B.B.,Dom psovodov Zvolen, Borovianska 58 | 12 000 | 24ZSS12159280000 | NN |  | 3x35 A | mesačná | A |
| 30 | KR PZ B.B.,ODI Zvolen, Bystrický rad 25 | 33 000 | 24ZSS1215960000J | NN |  | 3x75 A | mesačná | A |
| 31 | OU ZV - Študentská 12, Zvolen | 1000 | 24ZSS1216270000H | NN |  | 17 A | ročná | C |
| 32 | OU ZV - Študentská 12, Zvolen | 52 000 | 24ZSS12162730002 | NN |  | 3x170 A | mesačná | A |
| 33 | MV SR, integrační stredisko Zvolen, Jesenského 13 | 770 | 24ZSS12164680006 | NN |  | 3x32 A | mesačná | A |
| 34 | MV SR, integrační stredisko Zvolen, Jesenského 13 | 2 300 | 24ZSS12164690001 | NN |  | 3x25 A | ročná | C |
| 35 | MV SR, integrační stredisko Zvolen, Jesenského 13 | 48 | 24ZSS12164700003 | NN |  | 3x25A | ročná | C |
| 36 | KR PZ B.B.,TGM 3 Zvolen | 3 500 | 24ZSS12172800003 | NN |  | 3x25 A | ročná | C |
| 37 | OÚ Zvolen, Sokolská 4 | 0 | 24ZSS12174160001 | NN |  | 60 A | ročná | C |
| 38 | OÚ Zvolen, Sokolská 4 | 0 | 24ZSS1217417000X | NN |  | 3x25 A | ročná | C |
| 39 | KR PZ B.B.,OR PZ Zvolen, J. Švermu 4 | 144 000 | 24ZSS1217587000L | NN |  | 3 x 160A | mesačná | A |
| 40 | KR HaZZ B.B.M. Šoltésovej 509, Krupina | 21 000 | 24ZSS12152750000 | NN |  | 3x25 A | mesačná | A |
| 41 | OÚ Zvolen, Breziny 123 | 4 000 | 24ZSS12198140004 | NN |  | 3x86 A | ročná | C |
| 42 | KR PZ B.B.,PS PZ Pliešovce, Školská 690 | 2 500 | 24ZSS1220545000S | NN |  | 3x32 A | ročná | C |
| 43 | KR HaZZ BB Lešť, Vojenská polícia, 962 63 Pliešovce | 1 800 | 24ZSS12206490001 | NN |  | 3 x 25A | ročná | C |
| 44 | KR PZ BB, OO PZ , MDŽ 3, Sliač | 9 500 | 24ZSS1220960000D | NN |  | 3x25 A | mesačná | A |
| 45 | OÚ Zvolen,Siréna Veľkolúcka, Veľká Lúka | 0 | 24ZSS1302487000U | sirény | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 46 | OÚ Zvolen,Siréna Michalková | 0 | 24ZSS1302495000Y | sirény | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 47 | OÚ Zvolen,Siréna Turová | 0 | 24ZSS1302498000J | sirény | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 48 | OÚ Zvolen,Siréna Budča | 0 | 24ZSS1302503000H | sirény | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 49 | OÚ Zvolen,Siréna Podzámčok | 0 | 24ZSS13025060002 | sirény | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 50 | OÚ Zvolen,Siréna Sása | 0 | 24ZSS1302511000L | sirény | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 51 | OÚ B.Bystrica,Siréna Pieninská 100 , B.Bystrica | 0 | 24ZSS13058460007 | sirény | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 52 | OÚ B.Bystrica,Siréna Brusno 100 | 0 | 24ZSS1305849000T | sirény | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 53 | OÚ B.Bystrica,Siréna Harmanec 100 | 0 | 24ZSS1305850000V | sirény | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 54 | OÚ B.Bystrica,Siréna Hronsek 100 , Vlkanová | 0 | 24ZSS130585400B | sirény | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 55 | OÚ B.Bystrica,Siréna Kynceľová 39 , Banská Bystrica | 0 | 24ZSS13058550006 | sirény | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 56 | OÚ B.Bystrica,Siréna Lučatín 100 | 0 | 24ZSS13058560001 | sirény | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 57 | OÚ B.Bystrica,Siréna Nám.hrdinov SNP 1, Medzibrod | 0 | 24ZSS1305857000X | sirény | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 58 | OÚ B.Bystrica,Siréna Námestie SNP 100 , Sl.Ľupča | 0 | 24ZSS1305860000P | sirény | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 59 | KR HaZZ B.B.OR , Lieskovská cesta 500/38, Zvolen | 42 000 | 24ZSS1319244000I | NN |  | 3x80 A | mesačná | A |
| 60 | KR PZ OO PR Sládkovičová 77, Podbrezová | 12 000 | 24ZSS45058160009 | NN |  | 3x50A | mesačná | A |
| 61 | KR PZ B.B.,OO PZ Hnúšťa | 15 000 | 24ZSS4520468000J | NN |  | 3 x80A | ročná | C |
| 62 | KR PZ, OO PZ Žiar nad Hronom, SNP 128 | 14 000 | 24ZSS4569605000M | VN |  | 3x60 A | ročná | C |
| 63 | ŠA Lučenec, M. Rázusa 18 | 5 | 24ZSS52000960002 | NN |  | 3x145A | mesačná | A |
| 64 | KR PZ B.B., OŽP M. Rázusa15, Lučenec | 2 000 | 24ZSS5200099000O | NN |  | 3x25 A | ročná | C |
| 65 | OU LC - Martina Rázusa 32, Lučenec (kataster) | 23 000 | 24ZSS520011000AG | NN |  | 3x80 A | mesačná | A |
| 66 | KR PZ B.B.,Klub PZ, Sládkovičová 12, Lučenec | 360 | 24ZSS52006260002 | NN |  | 3x25 A | ročná | C |
| 67 | ŠA Lučenec Kubínyiho nám. 1 | 4 200 | 24ZSS5200699000J | NN |  | 3x25 A | mesačná | A |
| 68 | KR PZ B.B.,OO PZ Lučenec, Begova 27 | 51 000 | 24ZSS5200801000P | NN |  | 3x40 A | mesačná | A |
| 69 | OÚ v Lučenci, Fiľakovská cesta 32, Lučenec | 850 | 24ZSS5200896000K | NN |  | 3x10 A | mesačná | A |
| 70 | KR PZ B.B.,OR PZ Lučenec, Tuharské nám. 12 | 66 000 | 24ZSS5200925000N | NN |  | 3x145 A | mesačná | A |
| 71 | KR PZ B.B.,ODI, Dr. Vodu 1, Lučenec | 38 500 | 24ZSS52011740009 | NN |  | 3x100 A | mesačná | A |
| 72 | OÚ v Lučenci, Nám. Republiky 29, Lučenec | 70 | 24ZSS5201455000W | NN |  | 3x50 A | mesačná | A |
| 73 | KR PZ B.B.,Garáže Mateja Bela 11, Lučenec | 23 000 | 24ZSS52016570008 | NN |  | 3x75 A | mesačná | A |
| 74 | KR HaZZ B.B.Novomeského 3, Lučenec | 39 500 | 24ZSS5201669000T | NN |  | 3x63 A | mesačná | A |
| 75 | KR PZ B.B.,OO PZ Fiľakovo, Biskupická 33 | 21 500 | 24ZSS5203015000V | NN |  | 3x69 A | mesačná | A |
| 76 | KR HaZZ B.B. Hollého 8, Fiľakovo | 15 000 | 24ZSS52032610007 | NN |  | 3x40 A | ročná | C |
| 77 | KR PZ B.B.,OO PZ Lovinobaňa 331 | 10 000 | 24ZSS520379000O | NN |  | 3x25 A | mesačná | A |
| 78 | KR PZ B.B.,OO PZ Poltár, Kanadská 229 | 28 000 | 24ZSS5206069000V | NN |  | 3x80 A | mesačná | A |
| 79 | OÚ v Lučenci, Železničná 293, Poltár | 5 500 | 24ZSS5206357000Q | NN |  | 3x30 A | mesačná | A |
| 80 | OÚ P. Hostinského 4 AG, Rimavská Sobota | 31 000 | 24ZSS5206903000Y | NN |  | 3x132 A | mesačná | A |
| 81 | OÚ P. Hostinského 4 AG, Rimavská Sobota | 12 500 | 24ZSS5206904000T | NN |  | 3x100 A | mesačná | A |
| 82 | KR PZ B.B.,OR PZ R. Sobota, Hostinského 2 | 61 500 | 24ZSS5206907000E | NN |  | 3x100 A | mesačná | A |
| 83 | MV SR, Cukrovarská 48, Rimavská Sobota | 2 500 | 24ZSS5207002000K | NN |  | 3x25 A | ročná | C |
| 84 | KR PZ B.B.,OCP R. Sobota, Hviezdoslavova 35 | 14 000 | 24ZSS52073770006 | NN |  | 3x25 A | mesačná | A |
| 85 | OU RS - Kraskova 2, Rimavská Sobota (kataster) | 6 600 | 24ZSS5207441000A | NN |  | 3x40 A | mesačná | A |
| 86 | MV SR, Kraskova 2, Rimavská Sobota | 0 | 24ZSS52074420005 | NN |  | 3x25 A | ročná | C |
| 87 | KR PZ B.B.,OO PZ R. Sobota, Stavbárov 1 | 48 000 | 24ZSS52087680008 | NN |  | 3x63 A | mesačná | A |
| 88 | KR HaZZ B.B.Školská 144, Hnúšťa | 11 500 | 24ZSS5210028000P | NN |  | 3x32 A | ročná | C |
| 89 | KR PZ B.B.,OO PZ Jesenské, Pekárenská 213 | 15 200 | 24ZSS5210742000V | NN |  | 3x63 A | mesačná | A |
| 90 | KR PZ B.B.,OO PZ Rimavská Seč 80 | 11 500 | 24ZSS5211734000J | NN |  | 3x25 A | mesačná | A |
| 91 | KR PZ B.B.,OO PZ V. Blh, Mierová 311 | 8 000 | 24ZSS521281000AG | NN |  | 3x25 A | ročná | C |
| 92 | OU,Lučenská 33, Veľký Krtíš | 3 000 | 24ZSS52131440002 | NN |  | 3x25 A | mesačná | A |
| 93 | KR PZ B.B.,OR PZ V. Krtíš, Banícka 20 | 57 000 | 24ZSS5213248000C | NN |  | 3x63 A | mesačná | A |
| 94 | KR PZ B.B.,OO PZ V. Krtíš, Banícka 684 | 12 500 | 24ZSS52132500AG | NN |  | 3x80 A | mesačná | A |
| 95 | OÚ Veľký Krtíš, Nám. A.H. Škultétyho 11 | 34 000 | 24ZSS52135900001 | NN |  | 3x100 A | mesačná | A |
| 96 | ŠA Za parkom 851, Veľký Krtíš | 3 500 | 24ZSS52139980007 | NN |  | 3x25 A | ročná | C |
| 97 | KR PZ B.B.,OO PZ Vinica, Nekyjská 20 | 9 500 | 24ZSS5215284000T | NN |  | 3x35 A | mesačná | A |
| 98 | KR PZ B.B.,KP Slovenské Ďarmoty 55 | 21 000 | 24ZSS5215778000H | NN |  | 3x100 A | mesačná | A |
| 99 | KR PZ B.B.,OO PZ Dolná Strehová, 129 | 13 000 | 24ZSS5215999000N | NN |  | 3x30 A | mesačná | A |
| 100 | KR HaZZ B.B.HS Hviezdoslavova 23, Tornaľa | 20 000 | 24ZSS5216542000Y | NN |  | 3 x46 A | mesačná | A |
| 101 | KR PZ B.B.,OO PZ Tornaľa, Letná 6 | 9 600 | 24ZSS5216568000T | NN |  | 3x32 A | mesačná | A |
| 102 | OÚ Veľký Krtíš, Nám. A.H. Škultétyho 2618 | 200 | 24ZSS53079830005 | NN |  | 3x25 A | ročná | C |
| 103 | ŚÚBA, Radn.nám.4, Banská Štiavnica | 75 000 | 24ZSS6217505000O | NN |  | 3x100 A | mesačná | A |
| 104 | KR PZ B.B.,OO PZ B. Štiavnica, Mládežnícka 25 | 13 300 | 24ZSS62178830002 | NN |  | 3x63 A | mesačná | A |
| 105 | KR PZ B.B.,OO PZ Nová Baňa, Cintorínska 33 | 12 500 | 24ZSS6219751000L | NN |  | 3x40 A | mesačná | A |
| 106 | KR HaZZ B.B.Kollárova 17, Nová Baňa | 30 000 | 24ZSS62198090004 | NN |  | 3x32 A | mesačná | A |
| 107 | MZ CO Žarnovica-byt | 100 | 24ZSS62204660000 | NN |  | 3x25 A | ročná | C |
| 108 | KR PZ B.B.,OO PZ Žarnovica, Bystrická 49 | 15 000 | 24ZSS6220472000E | NN |  | 3x37 A | mesačná | A |
| 109 | MZ CO Žarnovica-byt | 10 | 24ZSS62204730009 | NN |  | 3x25 A | ročná | C |
| 110 | MV SR, SNP 118,Žiar nad Hronom | 13 500 | 24ZSS62211850006 | NN |  | 3x63 A | mesačná | A |
| 111 | KR HaZZ B.B.SNP 127, Žiar nad Hronom | 40 000 | 24ZSS62211950000 | NN |  | 3x67 A | mesačná | A |
| 112 | OÚ Žiar nad Hronom, Šoltésovej 17 | 440 | 24ZSS622142200AG | NN |  | 3x25 A | ročná | C |
| 113 | OR PZ Žiar nad Hronom, Chrástekova 123 | 102 200 | 24ZSS6222523000G | NN |  | 3x315A | mesačná | A |
| 114 | KR PZ B.B.,OO PZ Kremnica, Angialova 16 | 49 000 | 24ZSS6224106000P | NN |  | 3x75 A | mesačná | A |
| 115 | ŠA Kremnica, ČSA 1146 | 120 000 | 24ZSS62241550000 | NN |  | 3x10 A | mesačná | A |
| 116 | ObÚ B.Bystrica,KÚ-CHP Pod Urpínom , B.Bystrica | 600 | 24ZSS91001700011 | VN | 28 kW | 28 kW | mesačná | A |
| 117 | MV SR, NAKA B. Bystrica, Partizánska 106 | 184 000 | 24ZSS91002150007 | VN | 165 kW | 165 kW | mesačná | A |
| 118 | MV SR, B.Bystrica, Partizánska 129 | 175 000 | 24ZSS9100368001R | VN | 45 kW | 45 kW | mesačná | A |
| 119 | OÚ Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1 | 420 000 | 24ZSS910078600AG | VN | 190 kW | 190 kW | mesačná | A |
| 120 | KR PZ B.B.,OCP Majer BB | 0 | 24ZSS9101657000B | VN | 10 kW | 10 kW | mesačná | A |
| 121 | KR PZ B.B., 9. mája 1 | 404 500 | 24ZSS91017650016 | VN | 200 kW | 223 kW | mesačná | A |
| 122 | MV SR,Timravy č.17, Banská Bystrica | 1 210 000 | 24ZSS9103545000I | VN | 350 kW | 700 kW | mesačná | A |
| 123 | VTÚ CO Slovenská Ľupča, Príboj 559 | 157 000 | 24ZSS9103615001R | VN | 125 kW | 125 kW | mesačná | A |
| 124 | MV SR, Skuteckého 19, Banská Bystrica | 50 500 | 24ZSS91042760008 | VN | 45 kW | 45 kW | mesačná | A |
| 125 | KR PZ Banská Bystrica, Hurbanová 13 | 65 000 | 24ZSS9105349000X | VN | 35 kW | 45 kW | mesačná | A |
| 126 | ObÚ Brezno,Nám.M.R.Štefánika 40 | 36 500 | 24ZSS9105589000W | VN | 70 kW | 70 kW | mesačná | A |
| 127 | MZ CO Čačín | 55 000 | 24ZSS91057670011 | VN | 15 kW | 15 kW | mesačná | A |
| 128 | KR PZ B.B.,Okružná 18, 19 BB | 155 000 | 24ZSS9105837001C | VN | 125 kW | 148 kW | mesačná | A |
| 129 | KR PZ B.B.,Objekty Ž. Piesky BB | 0 | 24ZSS9106272000C | VN | 0 kW | 38 kW | mesačná | A |
| 130 | ŠA Banská Bystrica, Komenského 26 | 150 000 | 24ZSS9106993000K | VN |  | 92 kW | mesačná | A |
| 131 | KR PZ B.B.,OR PZ Brezno, Mostárenská 13 | 250 000 | 24ZSS9108115000O | VN |  | 195 kW | mesačná | A |
| 132 | KR HaZZ B.B.HS Brezno, Rázusova 18, Brezno | 85 000 | 24ZSS9109620001Z | VN | 50 kW | 50 kW | mesačná | A |
| 133 | ŠA Zvolen, Podborovianský potok 4052 | 8 000 | 24ZSS4588019000S | VN | 100 kW | 100 kW | mesačná | A |
| 134 | KR HaZZ BB, Veľká Zábava, Štáb 1/1, 962 63 Pliešovce | 102 500 | 24ZSS9172507000E | VN | 70 kW | 100 kW | mesačná | A |
| 135 | KR HaZZ B.B.Okružná 118, R.Sobota | 44 000 | 24ZSS95001010000 | VN | 17 kW | 19 kW | mesačná | A |
| 136 | KR HaZZ B.B.OR HaZZ M.Kameň, Prše 723 | 40 500 | 24ZSS9525152001G | VN | 45 kW | 45 kW | mesačná | A |
| 137 | MV SR MÚ, Opatovská Nová Ves | 41 000 | 24ZSS9526155000W | VN | 40 kW | 40 kW | mesačná | A |
| 138 | OÚ Rimavská Sobota, Košická cesta | 17 000 | 24ZSS9567697000U | VN | 20 kW | 40 kW | mesačná | A |
| 139 | ŠA, Križovatka 4, pob. B.Štiavnica | 64 000 | 24ZSS9681628000D | VN | 27 kW | 64 kW | mesačná | A |
| 140 | ŠÚBA, Radn. nám.16, Banská Štiavnica | 197 000 | 24ZSS9681635000M | VN |  | 204 kWh | mesačná | A |
| 141 | KR HaZZ B.B.Pletiarska 13, Banská Štiavnica | 89 000 | 24ZSS968166600AG | VN | 35 KW | 80 kW | mesačná | A |
| 142 | MZ CO Žarnovica | 23 500 | 24ZSS96866470003 | VN | 15 kW | 15 kW | mesačná | A |
| 143 | ŠA, Križovatka 4, pob. B.Štiavnica | 4 200 | 24ZSS96872770005 | VN | 15 kW | 15 kW | mesačná | A |
| 144 | KR PZ BB, Remeselnícka 2, 050 01 Revúca | 25 000 | 24ZVS0000027126G | NN |  | 3x25 A | mesačná | A |
| 145 | KR PZ BB, Teplická 41, Jelšava | 12 700 | 24ZVS0000010205O | NN |  | 3x60 A | mesačná | A |
| 146 | KR PZ BB, Priemyselná 305/9, 050 01 Revúca | 58 000 | 24ZVS00006882174 | NN |  | 3x63 A | mesačná | A |
| 147 | KR PZ BB, Sirk 340, 049 64 Sirk | 0 | 24ZVS0000686218C | NN |  | 3x25 A | ročná | C |
| 148 | KR HaZZ BB, Okružná 3, 050 01 Revúca | 21 000 | 24ZVS0000030392O | NN |  | 150 A | mesačná | A |
| 149 | KR HaZZ BB, HS Závadka nad Hronom, Osloboditeľov 84 | 58 000 | 24ZSS45254360007 | NN | 31 | 52 kW | mesačná | A |
| 150 | OÚ - KAMO, Železničná 293/1, 987 01 Poltár | 4 800 | 24ZSS5206360000I | NN |  | 3 x 63 A | mesačná | A |
| 151 | Sl. Byt J. Straku 19, Banská Štiavnica | 10 | 24ZSS6100872000E | NN |  | 25A | ročná | C |
|  | **Spolu:** | **6 231 663** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Časť č. 8 - Poskytovanie služieb pre budovy v správe Centra podpory Prešov (elektrina)** | | | |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |
| **Č.** | **Odberné miesto (Názov)** | **Predpokl. objem odberu od 01.01.2024 do 31.12.2024 (kWh)** | **EIC kód** | **Napäťová úroveň** | **Rezervovaná kapacita (kW)** | **Max. rezerv. Kapacita (kW)** | **Fakturácia** | **Typ merania** |
| 1 | Bardejov, Dlhý rad 1, 085 01 | 15 578 | 24ZVS0000057318Q | NN |  | 3x40A | mesačne | **A** |
| 2 | Bardejov, Hurbanova 12, 085 01 | 36 807 | 24ZVS0000035318B | NN |  | 3x86A | mesačne | **A** |
| 3 | Bardejov, Hviezdoslavova 8, 085 01 | 16 292 | 24ZVS0000038228Y | NN |  | 3x250A | mesačne | **A** |
| 4 | Bardejov, Miškovského - Kláštorská 1, 085 01 | 402 | 24ZVS00000382504 | NN |  | 3x25A | ročne | C |
| 5 | Bardejov, Partizánska 42, 085 01 | 97 075 | 24ZVS0000639544E | NN |  | 3x100A | mesačne | A |
| 6 | Bardejov, Štefánikova 1, 085 01 | 281 | 24ZVS00000137739 | NN |  | 3x100A | ročne | C |
| 7 | Bardejov, Štefánikova 685, 085 01 | 20 315 | 24ZVS00000127012 | NN |  | 3x63A | mesačne | A |
| 8 | Bardejov, Štefánikova 685, 085 01 | 19 581 | 24ZVS0000012684D | NN |  | 3x80A | mesačne | A |
| 9 | Beharovce 0, 053 05 Beharovce | 15 777 | 24ZVS00000029010 | VN | 10 | 21 kW | mesačne | A |
| 10 | Beharovce 1, 053 05 Beharovce | 12 800 | 24ZVS0000002903X | VN | 5 | 11 kW | mesačne | A |
| 11 | Drienov, Revolučná 1, 082 04 | 7 855 | 24ZVS0000070120X | NN |  | 3x25A | mesačne | A |
| 12 | Giraltovce, Bardejovská 1, 087 01 | 8 877 | 24ZVS00000143123 | NN |  | 3x40A | mesačne | A |
| 13 | Giraltovce, Mlynská 1, 087 01 | 9 960 | 24ZVS0000016126R | NN |  | 3x21A | mesačne | A |
| 14 | Haniska, Bajzova 14, 080 01 | 10 | 24ZVS0000027384V | NN | nemeraný odber |  | ročne | C |
| 15 | Hanušovce nad Topľou 9017, 094 31 Hanušovce nad Topľou | 46 583 | 24ZVS0000076253L | NN |  | 3x80A | mesačne | A |
| 16 | Hanušovce nad Topľou 9022, 094 31 Hanušovce nad Topľou | 11 922 | 24ZVS0000060530K | NN |  | 3x40A | mesačne | A |
| 17 | Holčíkovce 43, 094 05 Holčíkovce | 73 926 | 24ZVS0000680411B | NN |  | 3x80A | mesačne | A |
| 18 | Hranovnica, Sládkovičova 400, 059 16 | 11 411 | 24ZVS00000464411 | NN |  | 3x25A | mesačne | A |
| 19 | Humenné, Gaštanová 68, 066 01 | 112 | 24ZVS0000080447W | NN |  | 3x25A | ročne | C |
| 20 | Humenné, Kudlovská 9014, 066 01 | 18 196 | 24ZVS0000077192A | NN |  | 3x86A | mesačne | A |
| 21 | Humenné, Kudlovská 9016, 066 01 | 3 597 | 24ZVS0000081970C | NN |  | 3x75A | mesačne | A |
| 22 | Humenné, Kukorelliho 2315/60, 066 01 | 28 372 | 24ZVS00000592685 | NN |  | 3x100A | mesačne | A |
| 23 | Humenné, Mierová 3, 066 01 , Zb.HaZZ | 1 391 720 | 24ZVS00000006096 | VN | 460 | 525 kW | mesačne | A |
| 24 | Humenné, Mierová 3, 066 01 , Migr.úrad | 100 460 | 24ZVS00000030582 | VN | 80 | 181 kW | mesačne | A |
| 25 | Humenné, Mierová 4, 066 01 | 6 003 | 24ZVS0000037239Y | NN |  | 3x51A | mesačne | A |
| 26 | Humenné, Mierová 4, 066 01 | 1 855 | 24ZVS00000372533 | NN |  | 3x50A | ročne | C |
| 27 | Humenné, Mierová 4, 066 01 | 23 411 | 24ZVS00000461366 | NN |  | 3x50A | ročne | C |
| 28 | Humenné, Nemocničná 1437, 066 01 | 92 149 | 24ZVS00000795063 | NN |  | 3x125 | mesačne | A |
| 29 | Humenné, Sládkovičova 1, 066 01 | 32 407 | 24ZVS0000012663L | NN |  | 3x63A | mesačne | A |
| 30 | Humenné, Štefánikova 18, 066 01 | 17 439 | 24ZVS0000018467S | NN |  | 3x50A | mesačne | A |
| 31 | Humenné, Štefánikova 9, 066 01 | 6 751 | 24ZVS0000076315P | NN |  | 3x33A | mesačne | A |
| 32 | Humenné, Štúrova 1, 066 01 | 43 514 | 24ZVS0000041326Q | NN |  | 3x120A | mesačne | A |
| 33 | Humenné, Štúrova 1, 066 01 | 12 533 | 24ZVS00000413698 | NN |  | 1x40A | ročne | C |
| 34 | Humenné, Štúrova 1, 066 01 | 44 636 | 24ZVS0000041365G | NN |  | 3x145A | mesačne | A |
| 35 | Humenné, Štúrova 18, 066 01 | 4 421 | 24ZVS0000041362M | NN |  | 3x24A | ročne | C |
| 36 | Humenné, Laborecka 1852, 066 01, byt | 778 | 24ZVS0000204047P | NN |  | 1x25A | ročne | C |
| 37 | Chminianska Nová Ves, Levočská 213, 082 33 | 863 | 24ZVS00000220551 | NN |  | 3x60A | mesačne | A |
| 38 | Chminianska Nová Ves 401, 082 33 | 9 618 | 24ZVS00000085542 | NN |  | 3x32A | mesačne | A |
| 39 | Jarovnice 105, 082 63 Jarovnice | 18 322 | 24ZVS00000704390 | NN |  | 3x43A | mesačne | A |
| 40 | Kapušany 336, 082 12 Kapušany | 8 153 | 24ZVS00000519313 | NN |  | 3x25A | mesačne | A |
| 41 | Kežmarok, Baštova 16, 060 01 | 18 871 | 24ZVS0000025945R | NN |  | 3x60A | mesačne | A |
| 42 | Kežmarok, Huncovská 1528/1, 060 01 | 40 000 | 24ZVS0000075268D | NN |  | 3x63A | mesačne | A |
| 43 | Kežmarok, Huncovská 38, 060 01 | 48 204 | 24ZVS00000755932 | NN |  | 3x40A | mesačne | A |
| 44 | Kežmarok, Mučeníkov 4, 060 01 | 11 337 | 24ZVS0000070308F | NN |  | 3x200A | mesačne | A |
| 45 | Kežmarok, Nižná brána 6, 060 01 | 54 991 | 24ZVS00000379655 | NN |  | 3x50A | mesačne | A |
| 46 | Koškovce 9018, 067 12 Koškovce | 14 194 | 24ZVS00000243792 | NN |  | 3x25A | mesačne | A |
| 47 | Kurov , 086 04 Kurov | 61 266 | 24ZVS00000608510 | NN |  | 3x80A | mesačne | A |
| 48 | Kurov 1, 086 04 Kurov | 16 055 | 24ZVS0000063380Z | NN |  | 3x60A | mesačne | A |
| 49 | Levoča, Francisciho 9054, 054 01 | 8 751 | 24ZVS0000041623K | NN |  | 3x80A | mesačne | A |
| 50 | Levoča, Mäsiarska 14, 054 01 | 58 843 | 24ZVS00000660342 | NN |  | 3x75A | mesačne | A |
| 51 | Levoča, Michala Hlaváčka 31, 054 01 | 4 581 | 24ZVS0000034942W | NN |  | 3x60A | mesačne | A |
| 52 | Levoča, Nám. majstra Pavla 60, 054 01 | 90 550 | 24ZVS0000035610F | NN |  | 3x200A | mesačne | A |
| 53 | Levoča, Nám. majstra Pavla 61, 054 01 | 97 563 | 24ZVS0000639796O | NN |  | 3x250A | mesačne | A |
| 54 | Levoča, Nám. majstra Pavla 7, 054 01 | 116 445 | 24ZVS0000035412J | NN |  | 3x350A | mesačne | A |
| 55 | Levoča, Nám. majstra Pavla 7, 054 01 | 6 599 | 24ZVS0000035416B | NN |  | 3x100A | mesačne | A |
| 56 | Levoča, Novoveská cesta 34, 054 01 | 28 499 | 24ZVS00000357127 | NN |  | 3x63A | mesačne | A |
| 57 | Levoča, Probstnerová cesta 9013, 054 01 | 10 | 24ZVS00000349108 | NN |  | 3x120A | mesačne | A |
| 58 | Levoča, Sídlisko Rozvoj 31, 054 01 | 22 162 | 24ZVS0000073911O | NN |  | 3x100A | mesačne | A |
| 59 | Lipany, Nám. svätého Martina 629/82, 082 71 | 12 500 | 24ZVS0000053833U | NN |  | 3x25A | mesačne | A |
| 60 | Ľubotice, Čsl. letcov 2, 080 06 | 0 | 24ZVS00000274345 | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 61 | Ľubotín, Hlavná 393, 065 41 | 55 843 | 24ZVS0000000161O | NN |  | 3x63A | mesačne | A |
| 62 | Ľubotín, Na Rovni 377, 065 41 | 6 126 | 24ZVS0000080222J | NN |  | 3x25A | mesačne | A |
| 63 | Malý Šariš 9015, 080 01 Malý Šariš | 42 592 | 24ZVS00000286130 | NN |  | 3x175A | mesačne | A |
| 64 | Medzilaborce, Ševčenkova 9008, 068 01 | 21 940 | 24ZVS0000073464N | NN |  | 3x200A | mesačne | A |
| 65 | Medzilaborce, Zámočnícka 9010, 068 01 | 17 345 | 24ZVS00000227851 | NN |  | 3x86A | mesačne | A |
| 66 | Mengusovce par.896/89, 059 36 Mengusovce | 16 399 | 24ZVS0000652538W | VN | 10 | 42 kW | mesačne | A |
| 67 | Nižná Šebastová, Potočná 50, 080 06 | 0 | 24ZVS00000274167 | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 68 | Nižná Šebastová, Slanská 18, 080 06 | 0 | 24ZVS0000027420G | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 69 | Nižná Šebastová, Slanská 31, 080 06 | 169 356 | 24ZVS0000069163D | NN |  | 3x450A | mesačne | A |
| 70 | Nový Smokovec 20, 062 01 Nový Smokovec | 21 218 | 24ZVS0000055349P | NN |  | 3x100A | mesačne | A |
| 71 | Petrovany 1, Petrovany | 19 206 | 24ZVS0000072017G | NN |  | 3x25A | mesačne | A |
| 72 | Podolínec, sv. Anny 9000, 065 03 | 12 225 | 24ZVS0000021724Q | NN |  | 3x100A | mesačne | A |
| 73 | Poprad, 29. augusta 5/172, 058 01 | 36 770 | 24ZVS00006859202 | NN |  | 3x63A | mesačne | A |
| 74 | Poprad, Alžbetina 714, 058 01 | 132 440 | 24ZVS0000002250F | VN | 85 | 101 kW | mesačne | A |
| 75 | Poprad, Banícka 33, 058 01 | 10 | 24ZVS00004874484 | NN |  | 1x25A | ročne | C |
| 76 | Poprad, Huszova 4430/4, 058 01 | 46 600 | 24ZVS00000502976 | NN |  | 3x125A | mesačne | A |
| 77 | Poprad, Hviezdoslavova 47, 058 01 | 284 | 24ZVS0000067149H | NN |  | 3x30A | ročne | C |
| 78 | Poprad, Hviezdoslavova 47, 058 01 | 3 261 | 24ZVS00000523744 | NN |  | 3x40A | mesačne | A |
| 79 | Poprad, Komenského 3, 058 01 | 10 | 24ZVS00001854640 | NN |  | 1x25A | ročne | C |
| 80 | Poprad, Kvetnica 9002, 058 01 | 36 514 | 24ZVS00007519790 | VN | 50 | 50 kW | mesačne | A |
| 81 | Poprad, Mnoheľova 21, 058 01 | 10 | 24ZVS0000077774P | NN |  | 3x30A | ročne | C |
| 82 | Poprad, Partizánska 690/87, 058 01 | 22 774 | 24ZVS0000040645F | NN |  | 3x75A | mesačne | A |
| 83 | Poprad, Partizánska 86, 058 01 | 11 609 | 24ZVS0000016917X | NN | 16 | 16 kW | mesačne | A |
| 84 | Poprad, Sobotské námestie 18, 058 01 | 10 550 | 24ZVS0000080948A | NN |  | 3x90A | mesačne | A |
| 85 | Poprad, Nábrežie J.P. II.16 , 058 01 | 74 659 | 24ZVS0000639838Y | NN |  | 3x180A | mesačne | A |
| 86 | Tatranská Javorina, 059 56 - HP | 1 668 | 24ZVS00007919128 | NN |  | 3x25A | ročne | C |
| 87 | Prešov, 080 01 Kuty 9009 | 70 149 | 24ZVS0000077791P | NN |  | 3x250A | mesačne | A |
| 88 | Prešov, 17. novembra 11, 080 01 | 0 | 24ZVS00000273284 | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 89 | Prešov, Bajkalská 22, 080 01 | 0 | 24ZVS00000336707 | NN |  | 1x25A | ročne | C |
| 90 | Prešov, Budovateľská 51/A, 080 01 | 23 219 | 24ZVS0000620774B | VN | 15 |  | mesačne | A |
| 91 | Prešov, Dilongova 15, 080 01 | 0 | 24ZVS0000027438Y | NN | nemeraný odber |  | ročne | C |
| 92 | Prešov, Duklianska 1, 080 01 | 11 385 | 24ZVS00000461455 | NN |  | 3x42A | mesačne | A |
| 93 | Prešov, Duklianska 1, 080 01 | 16 137 | 24ZVS0000046149Y | NN |  | 3x100A | mesačne | A |
| 94 | Prešov, Fučíkova 2, 080 01 | 67 196 | 24ZVS0000019792C | NN |  | 3x100A | mesačne | A |
| 95 | Prešov, Jarková 31, 080 01 | 25 982 | 24ZVS0000009745R | NN |  | 3x45A | mesačne | A |
| 96 | Prešov, Ľubochnianska 2, 080 06 | 41 823 | 24ZVS0000001352C | VN | 30 | 30 kW | mesačne | A |
| 97 | Prešov, Masarykova,10 | 29 216 | 24ZVS0000050317Q | NN |  | 3x200A | mesačne | A |
| 98 | Prešov, Mirka Nešpora 44, 080 01 | 20 441 | 24ZVS0000012328Z | NN |  | 3x86A | mesačne | A |
| 99 | Prešov, Moyzesova 24, 080 01 | 10 | 24ZVS00000210734 | NN |  | 3x25A | ročne | C |
| 100 | Prešov, Mudroňova 20, 080 01 | 0 | 24ZVS0000027558O | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 101 | Prešov, Nám. mieru 3, 080 01 | 362 010 | 24ZVS0000037310H | NN |  | 3x300A | mesačne | A |
| 102 | Prešov, Pionierska 33, 080 05 | 18 491 | 24ZVS00000022636 | NN |  | 3x80A | mesačne | A |
| 103 | Prešov, Plzenská 10, 080 01 | 0 | 24ZVS0000027350B | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 104 | Prešov, Pod Kalváriou 9009, 080 01 | 520 | 24ZVS00000292238 | NN |  | 3x120A | mesačne | A |
| 105 | Prešov, Pod Vinicami 1, 080 01 | 10 | 24ZVS00000822253 | NN | nemeraný odber |  | ročne | C |
| 106 | Prešov, Požiarnická 1, 080 01 | 69 573 | 24ZVS0000022426T | NN |  | 3x100A | mesačne | A |
| 107 | Prešov, Prostějovská 95, 080 01 | 0 | 24ZVS0000027342A | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 108 | Prešov, Sabinovská 112, 080 01 | 0 | 24ZVS0000027556S | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 109 | Prešov, Štúrova 7, 080 01 | 65 000 | 24ZVS0000041058P | NN |  | 3x200A | mesačne | A |
| 110 | Prešov, Štúrova 7, 080 01 | 72 | 24ZVS00004547145 | NN |  | 3x25A | mesačne | A |
| 111 | Prešov, Vajanského 32, 080 01 | 162 906 | 24ZVS0000014613Q | NN |  | 3x630A | mesačne | A |
| 112 | Prešov, Vansovej 4, 080 01 | 0 | 24ZVS0000027378Q | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 113 | Prešov, Vydumanec 546, 080 01 | 0 | 24ZVS00000274523 | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 114 | Prešov, Československej armády 4692/21, 080 01, byt | 10 | 24ZVS0000758771Q | NN |  | 1x25A | ročne | C |
| 115 | Ruská Poruba 94, 094 08 Ruská Poruba | 4 000 | 24ZVS0000010690S | NN |  | 3x25A | ročne | C |
| 116 | Sabinov, J. Borodáča 17, 083 01 | 12 553 | 24ZVS0000031451T | NN |  | 3x50A | mesačne | A |
| 117 | Sabinov, Nám. slobody 5, 083 01 | 313 | 24ZVS0000065716I | NN |  | 3x40A | ročne | C |
| 118 | Sabinov, Nám. slobody 5, 083 01 | 27 809 | 24ZVS00000657396 | NN |  | 3x100A | mesačne | A |
| 119 | Sabinov, Nám. slobody 5, 083 01 | 4 336 | 24ZVS0000065718E | NN |  | 3x25A | ročne | C |
| 120 | Sabinov, Nám. slobody 85, 083 01 | 38 600 | 24ZVS0000020377Q | NN |  | 3x160A | mesačne | A |
| 121 | Sabinov, Ovocinárska 1, 083 01 | 30 797 | 24ZVS0000065988M | NN |  | 3x40A | mesačne | A |
| 122 | Slovenská Kajňa 180, 094 02 Slovenská Kajňa | 8 098 | 24ZVS0000020714Y | NN |  | 3x40A | mesačne | A |
| 123 | Slovenská Kajňa 180, 094 02 Slovenská Kajňa | 257 | 24ZVS0000020824R | NN |  | 3x20A | ročne | C |
| 124 | Snina, Palárikova 1603, 069 01 | 10 | 24ZVS0000186855H | NN |  | 1x25A | ročne | C |
| 125 | Snina, Partizánska 1057, 069 01 | 9 786 | 24ZVS0000073998N | VN | 24 | 41 kW | mesačne | A |
| 126 | Snina, Partizánska 1057, 069 01 | 74 575 | 24ZVS0000001124P | VN | 40 | 145 kW | mesačne | A |
| 127 | Snina, Študentská 1450, 069 01 | 49 628 | 24ZVS00000153777 | NN |  | 3x250A | mesačne | A |
| 128 | Snina, Študentská 1450, 069 01 | 170 | 24ZVS00000498239 | NN |  | 3x10A | ročne | C |
| 129 | Snina, Študentská 1450, 069 01 | 1 664 | 24ZVS0000782901E | NN |  | 1x25A | ročne | C |
| 130 | Snina, Študentská 1450, 069 01 | 10 | 24ZVS00003167853 | NN |  | 1x25A | ročne | C |
| 131 | Soľ 54, 094 35 Soľ | 18 504 | 24ZVS00000531593 | NN |  | 3x25A | mesačne | A |
| 132 | Solivar, Kutuzovova 4, 080 05 | 0 | 24ZVS0000027374Y | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 133 | Solivar, Solivarská 71, 080 05 | 0 | 24ZVS00000275341 | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 134 | Spišská Belá, Štefánikova 189, 059 01 | 742 | 24ZVS0000025501Q | NN |  | 3x25A | ročne | C |
| 135 | Spišská Belá, Štefánikova 189, 059 01 | 19 054 | 24ZVS0000025509A | NN |  | 3x50A | mesačne | A |
| 136 | Spišská Belá, Štefánikova 186, 059 01 | 2 957 | 24ZVS0000776382Z | NN |  | 1x25A | ročne | C |
| 137 | Spišská Belá, Štefánikova 186, 059 01 | 2 045 | 24ZVS0000776410J | NN |  | 1x25A | ročne | C |
| 138 | Spišská Stará Ves, Jesenského 325, 061 01 | 8 876 | 24ZVS00000795209 | NN |  | 3x25A | mesačne | A |
| 139 | Spišská Stará Ves, SNP 9000, 061 01 | 78 135 | 24ZVS00000194244 | NN |  | 3x170A | mesačne | A |
| 140 | Spišské Podhradie, Májová 45, 053 04 | 685 | 24ZVS0000441349N | NN |  | 3x25A | ročne | C |
| 141 | Spišské Podhradie, Májová 9027, 053 04 | 8 576 | 24ZVS0000041912D | NN |  | 3x50A | mesačne | A |
| 142 | Stará Ľubovňa, gen. M. R. Štefánika 1, 064 01 | 43 209 | 24ZVS00000766640 | NN |  | 3x200A | mesačne | A |
| 143 | Stará Ľubovňa, gen. M. R. Štefánika 6, 064 01 | 23 811 | 24ZVS00000792633 | NN |  | 3x50A | mesačne | A |
| 144 | Stará Ľubovňa, Mýtna 5, 064 01 | 23 275 | 24ZVS0000050346J | NN |  | 3x50A | mesačne | A |
| 145 | Stará Ľubovňa, Okružná 1, 064 01 | 62 392 | 24ZVS0000001314K | VN | 50 | 50 kW | mesačne | A |
| 146 | Stará Ľubovňa, Prešovská 3, 064 01 | 8 216 | 24ZVS0000051498S | NN |  | 3x50A | mesačne | A |
| 147 | Stará Ľubovňa, Štúrova 42, 064 01 | 2 452 | 24ZVS00000781755 | NN |  | 3x25A | ročne | C |
| 148 | Stará Ľubovňa, Levočská 25, 064 01 | 4 959 | 24ZVS0000048551L | NN |  | 3x100A | mesačne | A |
| 149 | Starý Smokovec 13, 062 01 Starý Smokovec | 14 103 | 24ZVS0000679837C | NN |  | 3x63A | mesačne | A |
| 150 | Starý Smokovec 42, 062 01 Starý Smokovec | 4 446 | 24ZVS0000054153A | NN |  | 3x85A | mesačne | A |
| 151 | Starý Smokovec 42, 062 01 Starý Smokovec | 10 | 24ZVS0000054110S | NN |  | 3x75A | ročne | C |
| 152 | Stráže, Štefanska 9000, 058 01 | 8 794 | 24ZVS00000443457 | NN |  | 3x100A | mesačne | A |
| 153 | Stropkov, Hlavná 1, 091 01 | 55 043 | 24ZVS00000159139 | NN |  | 3x145A | mesačne | A |
| 154 | Stropkov, Šarišská 8, 091 01 | 12 763 | 24ZVS00000340992 | NN |  | 3x63A | mesačne | A |
| 155 | Stropkov, Športová 1, 091 01 | 11 659 | 24ZVS00000167611 | NN |  | 3x66A | mesačne | A |
| 156 | Stropkov, Športová 832, 091 01 | 3 185 | 24ZVS0000033470F | NN |  | 3x25A | mesačne | A |
| 157 | Svidník, Čatára Nebiljaka 1, 089 01 | 31 839 | 24ZVS0000067160T | NN |  | 3x125A | mesačne | A |
| 158 | Svidník, Partizánska 12, 089 01 | 5 906 | 24ZVS00000680797 | NN |  | 3x40A | mesačne | A |
| 159 | Svidník, Sovietskych hrdinov 1, 089 01 | 29 971 | 24ZVS00000684911 | NN |  | 3x80A | mesačne | A |
| 160 | Svidník, Sovietskych hrdinov 102, 089 01 | 62 467 | 24ZVS0000635609W | NN |  | 3x100A | mesačne | A |
| 161 | Svidník, Vyšný Komarník, 090 05 - HP | 10 | 24ZVS0000792934U | NN |  | 3x25A | ročne | C |
| 162 | Svit, Hviezdoslavova 33, 059 21 | 17 129 | 24ZVS0000042344J | NN |  | 3x40A | mesačne | A |
| 163 | Šarišské Lúky, Bardejovská 249, 080 06 | 0 | 24ZVS0000027412F | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 164 | Šarišské Michaľany, Pod Lesíkom 37, 082 22 | 0 | 24ZVS0000027741X | NN | nemeraný odber |  | ročne | N |
| 165 | Veľký Šariš, M. R. Štefánika 42, 082 21 | 9 958 | 24ZVS00000588157 | NN |  | 3x25A | mesačne | A |
| 166 | Vranov nad Topľou, Budovateľská 1277, 093 01 | 5 536 | 24ZVS0000013379D | NN |  | 3x50A | mesačne | A |
| 167 | Vranov nad Topľou, Dlhá 1, 093 01 | 114 885 | 24ZVS0000639172P | NN | 100 | 3x100A | mesačne | A |
| 168 | Vranov nad Topľou, Janka Kráľa 724, 093 01 , A.Dubčeka | 12 685 | 24ZVS0000029484H | NN |  | 3x50A | mesačne | A |
| 169 | Vranov nad Topľou, Janka Kráľa 727, 093 01, A Dubčeka | 14 660 | 24ZVS0000029470S | NN |  | 3x132A | mesačne | A |
| 170 | Vranov nad Topľou, Mierová 1400, 093 01 | 139 | 24ZVS00000195127 | NN |  | 3x40A | ročne | C |
| 171 | Vranov nad Topľou, Mierová 1400, 093 01 | 81 | 24ZVS0000029555K | NN |  | 3x86A | ročne | C |
| 172 | Vranov nad Topľou, Mierová 1400, 093 01 | 10 | 24ZVS0000029560R | NN |  | 3x63A | ročne | C |
| 173 | Vranov nad Topľou, Sídlisko II 1226, 093 01 | 10 | 24ZVS0000019518W | NN |  | 3x40A | ročne | C |
| 174 | Vyšné Raslavice, Sekčovská 670/35, 086 41 | 6 926 | 24ZVS00000452480 | NN |  | 3x25A | mesačne | A |
| 175 | Vyšné Raslavice, Toplianska 9001, 086 41 | 10 732 | 24ZVS0000029000S | NN |  | 3x40A | mesačne | A |
| 176 | Zborov, Školská 1, 086 33 | 2 289 | 24ZVS0000058882T | NN |  | 3x25A | ročne | C |
| 177 | Ždiar 350, 059 55 Ždiar | 53 863 | 24ZVS0000070697F | NN |  | 3x63A | mesačne | A |
|  | Spolu: | **5 785 335** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Časť č. 9 - Poskytovanie služieb pre budovy v správe Centra podpory Košice (elektrina)** | | | |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |
| **Č.** | **Odberné miesto (Názov)** | **Predpokl. objem odberu od 01.01.2024 do 31.12.2024 (kWh)** | **EIC kód** | **Napäťová úroveň** | **Rezervovaná kapacita (kW)** | **Max. rezerv. Kapacita (kW)** | **Fakturácia** | **Typ merania** |
| 1 | Rampová 7, 040 01 Košice | 900 000 | 24ZVS00000006509 | VN | **300** | 450 kW | mesačná | A |
| 2 | Juhoslovanská 2, 040 13 Košice | 108 000 | 24ZVS00006580050 | NN | 63 | 63 A | mesačná | A |
| 3 | Južná trieda 64, 040 01 Košice | 36 000 | 24ZVS00000693570 | NN | 15 | 63 A | mesačná | A |
| 4 | Južná trieda 70, 040 01 Košice | 1 000 | 24ZVS0000047708J | NN | 34 | 170 A | mesačná | A |
| 5 | Považská 38, 040 11 Košice | 25 000 | 24ZVS0000044629U | NN | 24 | 120 A | mesačná | A |
| 6 | Priemyselná 2, 040 01 Košice | 145 000 | 24ZVS00000007335 | VN | 70 | 75 kW | mesačná | A |
| 7 | Na Košarisku 29, 040 11 Pereš | 70 000 | 24ZVS0000002383X | VN | 35 | 50 kW | mesačná | A |
| 8 | Kuzmányho 8, 040 01 Košice | 800 000 | 24ZVS0000002127E | VN | 280 | 370 kW | mesačná | A |
| 9 | Herlianska 9004, 040 14 Košice-Koš.Nová Ves | 49 000 | 24ZVS0000045858A | VN | 15 | 60 kW | mesačná | A |
| 10 | Ladožská 2, 040 12 Košice | 13 000 | 24ZVS0000062708W | NN | 25 | 50 A | mesačná | A |
| 11 | Pribinova 6, 040 01 Košice | 40 000 | 24ZVS0000019542Z | NN | 20 | 50 A | mesačná | A |
| 12 | Štúrova 10, 040 01 Košice | 10 | 24ZVS0000020241E | NN | 10 | 50 A | mesačná | A |
| 13 | Popradská 70, 040 11 Košice | 35 000 | 24ZVS00000435462 | NN | 34 | 170 A | mesačná | A |
| 14 | Rastislavova 69, 040 01 Košice | 23 000 | 24ZVS00000337096 | NN | 25 | 50 A | mesačná | A |
| 15 | Tr.L.Svobodu 14, 040 22 Košice | 33 000 | 24ZVS0000019658G | NN | 50 | 250 A | mesačná | A |
| 16 | Tr. SNP 35, 040 11 Košice | 140 000 | 24ZVS0000639759U | NN | 120 | 210 A | mesačná | A |
| 17 | Bidovce 115, 044 45 Bidovce | 22 000 | 24ZVS0000052931Z | NN | 20 | 75 A | mesačná | A |
| 18 | Bitúnková 14, 078 01 Sečovce | 150 000 | 24ZVS0000020705Z | NN | 70 | 200 A | mesačná | A |
| 19 | Elektrárenská 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 48 000 | 24ZVS0000012649F | NN | 50 | 250 A | mesačná | A |
| 20 | Elektrárenská 9003, 052 01 Spišská Nová Ves | 6 000 | 24ZVS00000555984 | NN | 12 | 60 A | mesačná | A |
| 21 | Slovenská 20, 056 01 Gelnica | 22 000 | 24ZVS0000046006J | NN | 20 | 100 A | mesačná | A |
| 22 | Gorazdova 18, 052 01 Spišská Nová Ves | 30 000 | 24ZVS0000619735J | NN | 25 | 60 A | mesačná | A |
| 23 | Brezová 9057, 052 01 Spišská Nová Ves | 35 000 | 24ZVS0000042241T | NN | 35 | 80 A | mesačná | A |
| 24 | Rázusova 9001, 052 01 Spišská Nová Ves | 39 000 | 24ZVS00000579425 | NN | 20 | 51 A | mesačná | A |
| 25 | Nám. slobody 14, 053 42 Krompachy | 15 000 | 24ZVS0000032603R | NN | 17 | 85 A | mesačná | A |
| 26 | Hlavná 3, 053 33 Nálepkovo | 19 000 | 24ZVS0000076430P | NN | 25 | 50 A | mesačná | A |
| 27 | Námestie mieru 1496/6, 075 01 Trebišov | 26 500 | 24ZVS0000062219A | NN | 15 | 50 A | mesačná | A |
| 28 | Čerhov 8, 076 81 Čerhov | 120 000 | 24ZVS00000233959 | NN | 63 | 315 A | mesačná | A |
| 29 | Hlavná 73,044 02 Turňa nad Bodvou | 9 000 | 24ZVS0000052161L | NN | 13 | 63 A | mesačná | A |
| 30 | Ružová 431/14, 076 31 Streda nad Bodrogom | 7 000 | 24ZVS00000691586 | NN | 15 | 75 A | mesačná | A |
| 31 | Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava | 130 000 | 24ZVS0000639757Y | NN | 70 | 140 A | mesačná | A |
| 32 | Jarná 25, 048 01 Rožňava | 30 000 | 24ZVS00000651149 | NN | 20 | 60 A | mesačná | A |
| 33 | Jablonov nad Turňou 166, 049 43 Jablonov nad Turňou | 12 000 | 24ZVS0000030855A | NN | 20 | 100 A | mesačná | A |
| 34 | Jarková 326, 049 25 Dobšiná | 16 000 | 24ZVS00000270684 | NN | 15 | 60 A | mesačná | A |
| 35 | Hollého 16, 071 01 Michalovce | 120 000 | 24ZVS0000639776U | NN | 65 | 120 A | mesačná | A |
| 36 | Užhorodská 5,071 01 Michalovce | 19 000 | 24ZVS0000031394F | NN | 20 | 63 A | mesačná | A |
| 37 | Ľ. Štúra 1, 071 01 Michalovce | 15 000 | 24ZVS0000063103O | NN | 15 | 50 A | mesačná | A |
| 38 | Ľ. Štúra 1, 071 01 Michalovce | 50 000 | 24ZVS0000063106I | NN | 32 | 160 A | mesačná | A |
| 39 | Trhovište 419, 072 04 Trhovište | 10 000 | 24ZVS0000014418O | NN | 15 | 50 A | mesačná | A |
| 40 | Hôrka 22, 072 35 Zemplínska Šírava | 10 000 | 24ZVS0000015419H | NN | 40 | 200 A | mesačná | A |
| 41 | Hlavná 1, 079 01 Veľké Kapušany | 15 000 | 24ZVS0000035387T | NN | 15 | 60 A | mesačná | A |
| 42 | kpt. Nálepku 11,073 01 Sobrance | 12 000 | 24ZVS0000051087C | NN | 40 | 200 A | mesačná | A |
| 43 | Južná trieda 50, 040 01 Košice | 150 000 | 24ZVS00006396539 | NN | 120 | 120 A | mesačná | A |
| 44 | Adlerová 29, 040 22 Košice | 1 000 | 24ZVS0000054805U | NN | 50 | 250 A | mesačná | A |
| 45 | Komenského 52,040 01 Košice | 24 000 | 24ZVS0000008967E | NN | 40 | 120 A | mesačná | A |
| 46 | Komenského 52,040 01 Košice | 250 000 | 24ZVS00000488527 | NN | 150 | 500 A | mesačná | A |
| 47 | Hroncova 13,040 01 Košice | 80 000 | 24ZVS0000047572I | NN | 63 | 315 A | mesačná | A |
| 48 | Zádielska 1,040 01 Košice | 18 000 | 24ZVS0000039352S | NN | 35 | 86 A | mesačná | A |
| 49 | Štefánikovo námestie 5,052 01 Spišská Nová Ves - 6.p. | 4 000 | 24ZVS0000082280W | NN | 20 | 80 A | mesačná | A |
| 50 | Štefánikovo námestie 5,052 01 Spišská Nová Ves - 5.p. | 4 000 | 24ZVS0000042086F | NN | 20 | 80 A | mesačná | A |
| 51 | S. Chalupku 1,071 01 Michalovce | 50 000 | 24ZVS0000063549L | NN | 60 | 200 A | mesačná | A |
| 52 | Markušovská 1,052 01 Spišská Nová Ves | 12 000 | 24ZVS0000062680S | NN | 40 | 200 A | mesačná | A |
| 53 | Bačikova 1, 040 01 Košice | 9 000 | 24ZVS0000065940D | NN | 20 | 83 A | mesačná | A |
| 54 | Š. Tučeka 4,071 01 Michalovce | 8 000 | 24ZVS0000063676E | NN | 15 | 63 A | mesačná | A |
| 55 | Jarná 4, 048 01 Rožňava | 22 000 | 24ZVS0000018688C | NN | 25 | 60 A | mesačná | A |
| 56 | Podhorská 28,045 01 Moldava nad Bodvou | 13 000 | 24ZVS00000464039 | NN | 15 | 50 A | mesačná | A |
| 57 | Pod ostrovom 9000, 044 23 Jasov | 23 000 | 24ZVS00000153021 | NN | 32 | 160 A | mesačná | A |
| 58 | Pinkovce 7.1, 072 54 Pinkovce | 70 000 | 24ZVS0000635189S | VN | 18 | 24 kW | mesačná | A |
| 59 | Zboj 11,067 68 Zboj | 55 000 | 24ZVS0000018990D | NN | 30 | 50 A | mesačná | A |
| 60 | Čierna nad Tisou 9000, 076 43 Čierna nad Tisou | 162 000 | 24ZVS00006323929 | VN | 45 | 60 kW | mesačná | A |
| 61 | Dukelských hrdinov 141, 076 43 Čierna nad Tisou | 30 000 | 24ZVS00000315696 | NN | 25 | 125 A | mesačná | A |
| 62 | Ubľa 0, 067 73 Ubľa | 72 000 | 24ZVS00000031198 | VN | 20 | 85 kW | mesačná | A |
| 63 | Ubľa 0, 067 73 Ubľa | 62 000 | 24ZVS0000659213P | VN | 16 | 50 kW | mesačná | A |
| 64 | Ubľa 9041, 067 73 Ubľa | 60 000 | 24ZVS0000019036D | NN | 25 | 80 A | mesačná | A |
| 65 | Vyšné Nemecké 0, 072 51 Vyšné Nemecké | 113 000 | 24ZVS0000002805X | VN | **21** | 28 kW | mesačná | A |
| 66 | Štefánikova 0, 073 01 Sobrance | 250 000 | 24ZVS00006229523 | NN | 80 | 320 A | mesačná | A |
| 67 | Podhoroď 9000, 072 64 Podhoroď | 43 000 | 24ZVS0000625309D | NN | 40 | 160 A | mesačná | A |
| 68 | Veľké Slemence 7.3, 076 77 Veľké Slemence | 35 000 | 24ZVS00006349689 | VN | 11 | 51 kW | mesačná | A |
| 69 | Veľké Slemence - PTRUKŠA 7.2, 076 77 Veľké Slemence | 50 000 | 24ZVS00006349697 | VN | 11 | 51 kW | mesačná | A |
| 70 | Veľké Slemence - Malé Trakany 7.1, 076 77 Veľké Slemence | 35 000 | 24ZVS0000635186Y | VN | 10 | 16 kW | mesačná | A |
| 71 | Veľké Slemence 9000, 076 77 Veľké Slemence | 78 000 | 24ZVS0000625308F | NN | 32 | 160 A | mesačná | A |
| 72 | Petrovce 604/6,072 62 Petrovce | 37 000 | 24ZVS0000621481L | NN | 32 | 160 A | mesačná | A |
| 73 | Maťovské Vojkovce 9000, 079 01 Maťovské Vojkovce | 120 000 | 24ZVS00006253750 | NN | 32 | 160 A | mesačná | A |
| 74 | Ulič 9000, 067 67 Ulič | 50 000 | 24ZVS0000625310S | NN | 32 | 160 A | mesačná | A |
| 75 | Košice, Požiarnicka 4 | 133 000 | 24ZVS0000068407G | NN | 60 | 80 A | mesačná | A |
| 76 | Pri parku 1, 073 01 Sobrance | 16 000 | 24ZVS0000028169U | NN | 15 | 50 A | mesačná | A |
| 77 | Šafárikova 63, 048 01 Rožňava | 29 000 | 24ZVS0000019131J | NN | 30 | 50 A | mesačná | A |
| 78 | T. G. Masaryka 13, 075 01 Trebišov | 40 000 | 24ZVS0000060900D | NN | 40 | 85 A | mesačná | A |
| 79 | Boľská 48, 077 01 Kráľovský Chlmec | 18 000 | 24ZVS0000032883W | NN | 15 | 50 A | mesačná | A |
| 80 | Nám. 1. mája 3, 048 01 Rožňava | 1 000 | 24ZVS0000066480G | NN |  | 40 A | ročná | C |
| 81 | Nám. 1. mája 3, 048 01 Rožňava | 15 000 | 24ZVS0000068686N | NN | **15** | 40 A | mesačná | A |
| 82 | Šafárikova 59, 048 01 Rožňava | 15 000 | 24ZVS00000692760 | NN |  | 40 A | ročná | C |
| 83 | Nám. 1. mája 3, 048 01 Rožňava | 10 000 | 24ZVS0000033949N | NN | **15** | 40 A | mesačná | A |
| 84 | Teplická 263, 049 32 Štítnik | 10 000 | 24ZVS0000073379E | NN | **10** | 40 A | mesačná | A |
| 85 | Železničná 483, 049 11 Plešivec | 11 000 | 24ZVS00000321080 | NN | **10** | 40 A | mesačná | A |
| 86 | Námestie mieru 1496/6, 075 01 Trebišov | 100 000 | 24ZVS0000070006V | NN | **120** | **400 A** | mesačná | A |
| 87 | Námestie mieru 1496/6, 075 01 Trebišov | 11 500 | 24ZVS0000070099Z | NN | **15** | 63 A | ročná | C |
| 88 | Hlavná 172, 077 01 Kráľovský Chlmec | 21 545 | 24ZVS0000067540J | NN | **10** | 43 A | mesačná | A |
| 89 | Námestie mieru 1496/6, 075 01 Trebišov | 8 500 | 24ZVS00000376966 | NN | **15** | 30 A | mesačná | A |
| 90 | Na sídlisku 329, 076 14 Michaľany | 11 500 | 24ZVS0000076049K | NN | **15** | 40 A | mesačná | A |
| 91 | Štúrova 4, 078 01 Sečovce | 22 000 | 24ZVS0000023588Z | NN | **15** | 40 A | mesačná | A |
| 92 | Okružná 441, 072 22 Strážske | 9 000 | 24ZVS0000025690Y | NN | **10** | 40 A | mesačná | A |
| 93 | Brezová 842,072 14 Pavlovce nad Uhom | 12 500 | 24ZVS0000069475V | NN | **10** | 40 A | mesačná | A |
| 94 | Slovenská 11,053 21 Markušovce | 13 500 | 24ZVS0000069300T | NN | **10** | 37 A | mesačná | A |
| 95 | Gorazdova 9032,052 01 Spišská Nová Ves | 200 | 24ZVS0000041368A | NN |  | 25 A | ročná | C |
| 96 | Letecká 20,052 01 Spišská Nová Ves | 200 | 24ZVS0000039197E | NN |  | **25 A** | ročná | C |
| 97 | Rakovec nad Ondavou 1, 072 03 Rakovec nad Ondavou | 7 200 | 24ZVS00000134027 | NN | **16** | 16 A | mesačná | A |
| 98 | Kmeťova 29, 040 01 Košice | 20 000 | 24ZVS0000051523I | NN | **10** | 25 A | mesačná | A |
| 99 | Mudrovce 9002,044 47 Mudrovce | 22 000 | 24ZVS0000040121C | NN | 25 | 25 A | mesačná | A |
| 100 | Krčméryho 2,040 11 Košice | 2 500 | 24ZVS0000035340I | NN |  | 46 A | ročná | C |
| 101 | Puškinova 12, 040 01 Košice | 100 | 24ZVS00000397378 | NN |  | 25 A | ročná | C |
| 102 | Puškinova 12,040 01 Košice | 12 500 | 24ZVS0000039751E | NN | 20 | 60 A | mesačná | A |
| 103 | Tolstého 34, 040 01 Košice | 20 000 | 24ZVS0000059227J | NN | **34** | 34 A | mesačná | A |
| 104 | Hlavná 358,044 23 Jasov | 11 000 | 24ZVS0000015206Y | NN | 10 | 50 A | mesačná | A |
| 105 | Rožňavská 9030, 045 01 Moldava nad Bodvou | 19 000 | 24ZVS00000159074 | NN | **15** | 40 A | mesačná | A |
| 106 | Hlavná 73,044 02 Turňa nad Bodvou | 20 000 | 24ZVS00000531755 | NN |  | 37 A | ročná | C |
| 107 | Železiarenská 9, 040 15 Šaca | 1 000 | 24ZVS0000068344E | NN |  | 15 A | ročná | C |
| 108 | Železiarenská 9, 040 15 Šaca | 15 000 | 24ZVS00000683486 | NN | **10** | 28 A | mesačná | A |
| 109 | Veľká Ida 106, 044 55 Veľká Ida | 13 500 | 24ZVS0000068691U | NN | **10** | 27 A | mesačná | A |
| 110 | Jarná 9,044 14 Čaňa | 10 000 | 24ZVS00000135698 | NN | **25** | 25 A | mesačná | A |
| 111 | Kysak 308,044 81 Kysak | 10 500 | 24ZVS0000021098P | NN | **15** | 60 A | mesačná | A |
| 112 | Bohdanovce 65,044 16 Bohdanovce | 9 000 | 24ZVS0000030094W | NN | **10** | 32 A | mesačná | A |
| 113 | Kecerovské Kostoľany 83,044 47 Kecerovské Kostoľany | 10 000 | 24ZVS0000044230O | NN | 15 | 63 A | mesačná | A |
| 114 | Topoľa 20, 067 65 Topoľa | 120 000 | 24ZVS0000647167M | NN | 25 | 40 A | mesačná | A |
| 115 | Ubľa 9100, 067 73 Ubľa | 105 000 | 24ZVS0000632481A | NN | **25** | 40 A | mesačná | A |
| 116 | Ubľa 9000, 067 73 Ubľa | 5 000 | 24ZVS0000661025N | NN |  | 63 A | ročná | C |
| 117 | Hlavná 105, 077 01 Kráľovský Chlmec | 12 000 | 24ZVS0000013347Q | NN | **10** | 25 A | mesačná | A |
| 118 | Zádielska 1, 040 01 Košice | 30 | 24ZVS0000039339K | NN |  | 20 A | ročná | C |
| 119 | M. R. Štefánika 201,075 01 Trebišov | 8 000 | 24ZVS00000615282 | NN | 86 | 86 A | mesačná | A |
| 120 | Vodárenská 10,040 01 Košice | 12 000 | 24ZVS00000720833 | NN | 15 | 50 A | mesačná | A |
| 121 | Lipová 901, 048 01 Rožňava | 500 | 24ZVS00000717301 | NN |  | 25 A | ročná | C |
| 122 | Bitúnková 1, 075 01 Trebišov | 15 000 | 24ZVS0000061835U | NN | **10** | 40 A | mesačná | A |
| 123 | Hlavná 172, 077 01 Kráľovský Chlmec | 2 121 | 24ZVS00006190740 | NN |  | 25 A | ročná | C |
| 124 | Štefánikovo námestie 5,052 01 Spišská Nová Ves - 7.p. | 1 000 | 24ZVS00000421034 | NN |  | 40 A | ročná | C |
| 125 | Štefánikovo námestie 5,052 01 Spišská Nová Ves - 8.p. | 30 000 | 24ZVS0000042068H | NN | **20** | 40 A | mesačná | A |
| 126 | Trnava pri Laborci 1,072 31 Trnava pri Laborci | 100 | 24ZVS00000701871 | NN |  | 32 A | ročná | C |
| 127 | Komenského 52,040 01 Košice | 2 500 | 24ZVS0000008964K | NN |  | 120 A | ročná | C |
| 128 | Puškinova 5,040 01 Košice | 7 000 | 24ZVS0000022617M | NN | 20 | 100 A | mesačná | A |
| 129 | Malá Ida 248, 044 20 Malá Ida | 14 000 | 24ZVS0000074994Q | NN | **15** | 63 A | mesačná | A |
| 130 | Šafárikova 63, 048 01 Rožňava | 2 500 | 24ZVS0000037040K | NN |  | 40 A | ročná | C |
| 131 | Niže mesta 1105/1, 049 25 Dobšiná | 20 000 | 24ZVS0000707855I | NN | **15** | 50 A | mesačná | A |
| 132 | Ranná 9011, 040 15 Šaca | 22 000 | 24ZVS00000535521 | NN | 20 | 50 A | mesačná | A |
| 133 | Rožňavská 1,045 01 Moldava nad Bodvou | 53 000 | 24ZVS0000046285Q | NN | **20** | 63 A | mesačná | A |
| 134 | Bidovce 205,044 45 Bidovce | 8 000 | 24ZVS00000246905J | NN |  | 25 A | mesačná | A |
| 135 | Skladná 9004,044 14 Čaňa | 12 000 | 24ZVS0000036340D | NN | 15 | 50 A | mesačná | A |
| 136 | Mudroňova 15, 040 01 Košice | 16 000 | 24ZVS0000054142F | NN | **20** | 51 A | mesačná | A |
| 137 | Fraňa Kráľa 21,071 01 Michalovce | 50 000 | 24ZVS00000611678 | NN | 40 | 80 A | mesačná | A |
| 138 | Bratislavská 15, 079 01 Veľké Kapušany | 12 000 | 24ZVS00000396592 | NN | **10** | 40 A | mesačná | A |
| 139 | 29. augusta 9999/9999, Krompachy | 18 000 | 24ZVS0000722705D | NN | **20** | 50A | mesačná | A |
| 140 | Ernesta Rotha 30, Rožňava | 17 000 | 24ZVS0000068977C | NN | **15** | 25A | mesačná | A |
| 141 | 1. mája, 053 61 Spišské Vlachy | 12 000 | 24ZVS0000743394O | NN | 32 | 32A | mesačná | A |
| 142 | Abovská 32, 040 17 Košice-Barca | 0 | 24ZVS00000348047 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 143 | Meteorová 3, 040 12 Košice | 0 | 24ZVS0000079428Y | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 144 | Opatovská 25, 040 01 Košice | 0 | 24ZVS0000034786K | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 145 | Želiarska 4,040 13 Košice-Ťahanovce | 0 | 24ZVS0000035289T | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 146 | Pod horou 22, 040 16 Košice-Myslava | 0 | 24ZVS0000035229A | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 147 | Lorinčik 49, 040 11 Lorinčik | 0 | 24ZVS0000035242I | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 148 | Popradská 84, 040 11 Košice | 0 | 24ZVS0000035246A | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 149 | Poľná 1, 040 14 Košice-Koš.Nová Ves | 0 | 24ZVS00000352648 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 150 | Rampová 2, 040 01 Košice | 0 | 24ZVS0000035377W | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 151 | Ulica Dolina 1, 040 15 Poľov | 0 | 24ZVS00000353377 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 152 | Dopravná 5, 040 13 Košice | 0 | 24ZVS0000035351D | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 153 | Čermeľská 9609, 040 01 Košice | 0 | 24ZVS00000353733 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 154 | Široká 17/A, 040 01 Košice-Kavečany | 0 | 24ZVS0000035359Y | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 155 | Petzvalova 17, 040 11 Košice | 0 | 24ZVS00000794342 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 156 | Maša 23, 040 16 Košice-Myslava | 0 | 24ZVS0000652231L | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 157 | Starozagorská 6, 040 23 Košice | 0 | 24ZVS0000035138D | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 158 | Idanská 1, 040 11 Košice | 0 | 24ZVS0000035073F | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 159 | Tr. SNP 47, 040 11 Košice | 0 | 24ZVS00000350777 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 160 | Humenská 43, 040 11 Košice | 0 | 24ZVS00000350947 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 161 | Maurerova 6, 040 22 Košice | 0 | 24ZVS0000035208I | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 162 | Krosnianska 13, 040 22 Košice | 0 | 24ZVS0000035221Q | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 163 | Dénešova 2, 040 23 Košice | 0 | 24ZVS0000035152J | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 164 | Hrebendova 1, 040 11 Košice | 0 | 24ZVS0000035160K | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 165 | Užhorodská 1, 040 11 Košice | 0 | 24ZVS0000035201W | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 166 | Turgenevova 2, 040 01 Košice | 0 | 24ZVS0000035205O | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 167 | Bukovecká 2, 040 12 Košice | 0 | 24ZVS00000348314 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 168 | Podbeľová 1, 040 17 Šebastovce | 0 | 24ZVS0000034835X | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 169 | Južné nábrežie 13, 040 01 Košice | 0 | 24ZVS0000034839P | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 170 | Fábryho 3, 040 22 Košice | 0 | 24ZVS0000035225I | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 171 | Ždiarska 21, 040 12 Košice | 0 | 24ZVS0000034810C | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 172 | Čingovská 5, 040 12 Košice | 0 | 24ZVS00000348144 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 173 | Donská 1, 040 12 Košice | 0 | 24ZVS0000034818X | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 174 | Európska trieda 9, 040 13 Košice | 0 | 24ZVS0000035044M | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 175 | Americká trieda 3, 040 13 Košice | 0 | 24ZVS0000035048E | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 176 | Rehoľná 9000, 040 18 Košice-Krásna | 0 | 24ZVS0000034970R | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 177 | Viedenská 31, 040 13 Košice | 0 | 24ZVS0000035005W | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 178 | Magurská 3, 040 01 Košice | 0 | 24ZVS0000034983I | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 179 | Polianska 2, 040 01 Košice | 0 | 24ZVS00000350021 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 180 | Janigova 21, 040 23 Košice | 0 | 24ZVS0000035120W | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 181 | Medická 6, 040 11 Košice | 0 | 24ZVS00000368005 | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 182 | Štefánikovo námestie 5,052 01 Spišská Nová Ves - 7.p. | 4 900 | 24ZVS0000009221O | NN |  | 40 A | ročná | C |
| 183 | Bidovce 205,044 45 Bidovce | 9 000 | 24ZVS0000024605J | NN | **15** | 24,7 A | mesačná | A |
| 184 | SNP 1, Trebišov | 4 200 | 24ZVS0000037552U | NN | **20** | 60 | mesačná | A |
| 185 | SNP 1, Trebišov | 40 000 | 24ZVS0000038069S | NN | **20** | 75 | mesačná | A |
| 186 | Betliarska 4, Rožňava | 10 | 24ZVS0000060676T | NN |  | 25 | ročná | C |
| 187 | Kuzmányho 9999, 040 01 Košice | 5 | 24ZVS00007212124 | NN |  | 25 | ročná | C |
| 188 | Virtuály plot, Petrovce 072 62 | 72 000 | 24ZVS0000769002P | VN | 45 | 45 kW | mesačná | A |
| 189 | Tyršova 12, 073 01 Sobrance | 17 000 | 24ZVS0000066233X | NN | 20 | 63 | mesačná | A |
| 190 | M.R.Štefánika 184, 075 01 Trebišov | 16 000 | 24ZVS0000060965M | NN | 20 | 40 | mesačná | A |
| 191 | M.R.Štefánika 184, 075 01 Trebišov | 5 000 | 24ZVS0000023787T | NN | 10 | 37 | mesačná | A |
| 192 | M.R.Štefánika 184, 075 01 Trebišov | 35 000 | 24ZVS0000060880U | NN | 40 | 100 | mesačná | A |
| 193 | M.R.Štefánika 184, 075 01 Trebišov | 1 000 | 24ZVS0000058857S | NN |  | 25 | ročná | C |
| 194 | Komenského 52, Košice | 5 000 | 24ZVS0000047400A | NN | 40 | 40 | mesačná | A |
| 195 | Markušovská cesta 2956/132 | 137 000 | 24ZVS00006396725 | NN | 90 | 120 | mesačná | A |
| 196 | Vyšné Nemecké 1, Vyšné Nemecké | 15 000 | 24ZVS0000805837N | NN | 100 | 100 | mesačná | A |
| 197 | Vyšné Nemecké 2, Vyšné Nemecké | 20 000 | 24ZVS0000805838L | NN | 100 | 100 | mesačná | A |
| 198 | Veľké Slemence 1, Veľké Slemence | 12 000 | 24ZVS00008080535 | NN | 100 | 100 | mesačná | A |
| 199 | Veľké Slemence 2, Veľké Slemence | 7 000 | 24ZVS00008080543 | NN | 100 | 100 | mesačná | A |
| 200 | Veľké Slemence 3, Veľké Slemence | 7 000 | 24ZVS00008080551 | NN | 100 | 100 | mesačná | A |
| 201 | Ubľa 1, Ubľa | 12 000 | 24ZVS0000808057Y | NN | 100 | 100 | mesačná | A |
| 202 | Ubľa 2, Ubľa | 5 000 | 24ZVS0000808058W | NN | 100 | 100 | mesačná | A |
| 203 | Ulica pokroku 1, Košice Západ | 0 | 24ZVS0000035065E | NN | nemeraný odber |  | ročná | N |
| 204 | HP Milhosť, 044 58 Milhosť | 10 000 | 24ZVS0000696371Z | NN | 25 | 40 | mesačná | A |
| 205 | Maďarska 5, 040 12 Košice | 10 | 24ZVS0000532761B | NN | 25 | 25 | ročná | C |
| 206 | Havanska 18, 040 13 Košice | 10 | 24ZVS0000569244F | NN | 25 | 25 | ročná | C |
| 207 | Južná trieda 82, 040 01 Košice | 150 000 | 24ZVSSCOM000171F | NN | 400 | 400 | mesačná | A |
| 208 | Malý Šariš 9014,080 01 Malý Šariš | 11 050 | 24ZVS0000077856N | NN |  | 3x160 | mesačná | A |
|  | **Spolu** | **7 279 191** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Poskytovanie služieb pre budovy v správe MV SR (elektrina)** | | |  |
|  |  |  |  |
| **Č.** | **Organizácia** | **Predpokl. objem odberu** | **počet odberných** |
|  | **( názov, adresa )** | **od 01.01.2024 do 31.12.2024 (kWh)** | **miest** |
|  |  |  |  |
| 1 | Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 3 635 111 | 57 |
| 2 | CP Bratislava, Špitálska 14, 812 28 Bratislava | 6 548 003 | 226 |
| 3 | CP Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava | 2 638 631 | 92 |
| 4 | CP Nitra, Piesková 32, 949 01 Nitra | 3 075 891 | 161 |
| 5 | CP Trenčín, Jilemníckeho 1, 911 42 Trenčín | 2 849 415 | 89 |
| 6 | CP Žilina, Kuzmányho 26, 010 75 Žilina | 3 410 038 | 167 |
| 7 | CP Banská Bystrica, 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica | 6 231 663 | 151 |
| 8 | CP Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov | 5 785 335 | 177 |
| 9 | CP Košice, Kuzmányho 8, 041 02 Košice | 7 279 191 | 207 |
|  | **Spolu 2024** | **41 453 278** | **1327** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizácia – odberné miesta** | **Adresa pre zasielanie faktúr** | **kotakt** | **e-mail** | **Č. tel.** |
| Časť 1- úrad MV SR | Pribinova 2, 812 72 Bratislava | Arpád Kozák | [arpad.kozak@minv.sk](mailto:arpad.kozak@minv.sk) | 0961054045 |
| Časť 2- CP Bratislava | Špitálska 14, 812 28 Bratislava | Mgr. Sylvia Hochmannová | sylvia.hochmannova@minv.sk | 0961033842 |
| Časť 3- CP Trnava | Kollárova 31, 917 02 Trnava | Mgr. Oliver Pecha | [oliver.pecha@minv.sk](mailto:oliver.pecha@minv.sk) | 096110 5418 |
| Časť 4 – CP Nitra | Piesková 32, 949 01 Nitra | Katarína Hrnková | [katarina.hrnkova@minv.sk](mailto:katarina.hrnkova@minv.sk) | 096130 5447 |
| Časť 5 – CP Trenčín | Jilemníckeho 1, 911 42 Trenčín | Ing. Anna Mičietová | [anna.micietova@minv.sk](mailto:anna.micietova@minv.sk) | 096120 5442 |
| Časť 6 - Žilina | Kuzmányho 26, 010 75 Žilina | Mgr. Emília Bučková | [emilia.buckova@minv.sk](mailto:emilia.buckova@minv.sk) | 0961405426 |
| Časť 7 – Banská Bystrica | 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica | Mgr Anna Petrovičová | [anna.petrovicova@minv.sk](mailto:anna.petrovicova@minv.sk) | 0961605411 |
| Časť 8 – CP Prešov | Štúrova 7, 080 01 Prešov | Ing. Ján Dic | [jan.dic@minv.sk](mailto:jan.dic@minv.sk) | 0961805482 |
| Časť 9 – CP Košice | Kuzmányho 8, 041 02 Košice | Ing. Marcel Sopoliga | [marcel.sopoliga@minv.sk](mailto:marcel.sopoliga@minv.sk) | 0961954072 |