## 2.časť
Príloha č.1.2 : Špecifikácia a cenová kalkulácia
Verejný obstarávateľ: Výskumný ústav vodného hospodárstva
Názov zákazky: Analytická technika a zariadenia
Časť č. 2: Analytická technika a zariadenia - UHPLC systém
Poradové číslo | Opis | Počet kusov | Názov ponúkaného produktu / výrobcu | Jednotková cena bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH
1 | UHPLC systém s gradientovou pumpou, autosamplerom, kolónovým termostatom s možnosťou chladenia kolóny, DAD detektorom a FLD detektorom. Musí umožňovať analýzu polyaromatických uhľovodíkov s medzou stanovanie benzo(a)pyrénu nie horšou ako 0,05 ng/L vody (povrchová, pitná). Kolóna používaná na analýzu je Zorbax eclipse PAH, 150 mm, 4,6 mm, 3,5 µm, MF gradient voda-acetonitril, dávkovaný objem vzorky 15 µl, úprava vzorky je mikroextrakciou 1L nefiltrovanej vzorky hexánom, zakoncentrovanie a výmena hexánu za acetonitril, konečný objem extraktu 200 µl. FLD musí umožňovať prepínia excitačných a emisných vlnových dĺžok počas analýzy a možnosť zberu singálov z mininálne 2 emisných vlnových dĺžok simultánne. | 1 |  |  | 0
Identifikácia uchádzača
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Kontaktná osoba:
Mobil kontaktnej osoby:
E-mail kontaktnej osoby:
V:
Dňa:
pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača