## Príloha č. 1 Kalkulácia ceny
Príloha č. 1 - Kalkulácia ceny (návrh na plnenie kritéria)
Názov predmetu zákazky: Obväzový materiál pre potreby VOU a.s.
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladaný počet MJ počas 12 mesiacov | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za predpokladaný počet počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za predpokladaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Kompres gázový 10x10cm | ks | 25200 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2. | Kompres gázový 7,5x7,5cm | ks | 16000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3. | Kompres gázový 5x5cm | ks | 11000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4. | Kompres gázový sterilný 10x10cm | ks | 12500 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5. | Kompres gázový sterilný 7,5x7,5cm | ks | 7000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6. | Kompres gázový sterilný 5x5cm | ks | 5000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
7. | Gáza - drenážna i.v. špongia 5x5cm | ks | 200 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
8. | Gáza rolovaná v páse s buničitou vatou | ks | 60 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
9. | Gáza skladaná | ks | 40 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
10. | Tamponáda s vazelinou | ks | 300 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11. | Tampón sterilný 30x30cm | ks | 7200 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
12. | Tampón sterilný 19-20x20cm | ks | 2200 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
13. | Tampón sterilný 15x15cm | ks | 6000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
14. | Tampón sterilný 9x9cm | ks | 1000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
15. | Tampón prešívaný s RTG páskou a šnúrkou 45x45cm | ks | 200 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
16. | Elastické ovínadlo 8cm | ks | 2500 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
17. | Elastické ovínadlo 10cm | ks | 1000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
18. | Elastické ovínadlo 12cm | ks | 1400 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
19. | Elastické ovínadlo 15cm | ks | 2240 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
20. | Obväz pletený (hydrofilový) 6cm | ks | 1800 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
21. | Obväz pletený (hydrofilový) 8cm | ks | 2900 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
22. | Obväz pletený (hydrofilový) 10cm | ks | 1350 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
23. | Obväz hadicový č. 3 | ks | 170 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
24. | Obväz hadicový č. 5 | ks | 320 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
25. | Obväz hadicový č. 8 | ks | 81 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
26. | Obväz hadicový č. 9 | ks | 29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
27. | Obväz hadicový č. 12 | ks | 34 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
28. | Šatka trojcipa | ks | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
29. | Buničitá vata vinutá | ks | 2020 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
30. | Buničitá vata prierezy | ks | 830 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
31. | Buničitá vata delená - tampóny | rolka | 1550 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
32. | Obväzová vata | ks | 62 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
33. | Gáza bauše sterilná 10x10cm | ks | 7600 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
34. | Vatový vankúš v gáze 15x20cm | ks | 3000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
35. | Vatový vankúš v gáze 20x30cm | ks | 2000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
36. | Fixačná náplasť z umelého hodvábu 2,5cm | ks | 750 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
37. | Fixačná náplasť z umelého hodvábu 5cm | ks | 50 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
38. | Bavlnená náplasť so zinkoxydom 1,5cm x 5m | ks | 30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
39. | Bavlnená náplasť so zinkoxydom 2,5cm x 5m | ks | 400 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
40. | Bavlnená náplasť so zinkoxydom 5cm x 5m | ks | 180 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
41. | Bavlnená náplasť so zinkoxydom 7,5cm x 5m | ks | 80 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
42. | Náplasť fixačná z netkaného textilu, hypoalergénna 1,25cm | ks | 60 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
43. | Náplasť fixačná z netkaného textilu, hypoalergénna 2,5cm | ks | 4200 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
44. | Náplasť fixačná z netkaného textilu, hypoalergénna 5cm | ks | 180 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
45. | Prúžky (Omnistrip) na stiahnutie rany 6x76mm | ks | 31 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
46. | Prúžky (Omnistrip) na stiahnutie rany 6x36mm | ks | 17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
47. | Elastická náplasť na rany 5x7,5cm | ks | 15000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
48. | Elastická náplasť na rany 8-10x10cm | ks | 3500 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
49. | Elastická náplasť na rany 8-10x15cm | ks | 2500 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
50. | Elastická náplasť na rany 9-10x20cm | ks | 1000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
51. | Náplasť na fixáciu kanýl 6x8cm | ks | 18800 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
52. | Elastická, fixačná a hypoalergénna náplasť | ks | 115 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
53. | Absorčná hemostatická tlaková náplasť | ks | 2200 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
54. | I.V krytie 80x95mm | ks | 2400 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
55. | I.V.krytie 10x12mm | ks | 800 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
56. | Fóliové krytie 15cmx5m | ks | 100 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
57. | Sterilné krytie s masťou 7,5x10cm | ks | 800 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
58. | Sterilné krytie s masťou 10x20cm | ks | 3100 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
59. | Sterilné krytie s obsahom striebra 10x10cm | ks | 2140 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
60. | Sterilné krytie s obsahom striebra 10x20cm | ks | 1040 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
61. | Krytie na rany s mäkkým silikónom | ks | 170 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
62. | Bakteriostatické penové krytie s mäkkým silikónom Ag 12x5x12x5 cm | ks | 230 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
63. | Bakteriostatické penové krytie, samolepiace na sacrum | ks | 70 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
64. | Bakteriostatické penové krytie s váčším rozmerom (10-20x20x25cm) | ks | 200 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
65. | Bakteriostatické penové krytie s menším rozmerom (10-12,5x10-12,5cm) | ks | 200 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
66. | Samolepiace krytie s makkým silikónom 12,5x12,5cm | ks | 110 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
67. | Samolepiace krytie z PE (rýchloobväz)1,9x7,2cm | ks | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
68. | Antimikrobiálne absorčné krytie Ag 12,5x12,5cm | ks | 250 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
69. | Absorčný antimikrobiálny alginátový obväz 15x15cm | ks | 125 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
70. | Absorčný antimikrobiálny alginátový obväz 10x10cm | ks | 125 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
71. | Flexibilné chirurgické krytie malé (10x10-15cm) | ks | 50 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
72. | Flexibilné chirurgické krytie sredné (10x18-20cm) | ks | 250 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
73. | Flexibilné chirurgické krytie veľké (10x22-25cm) | ks | 280 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
74. | Flexibilné chirurgické krytie extra veľké (10x30-35cm) | ks | 120 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
0
pozn.:* uchádzač môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek položku, nie je potrebné predloženie ponuky na všetky položky
** JC za MJ uchádzač predkladá na max. 4-desatinné miesta
Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno
Sídlo: | [5 empty] | podpis:
IČO:
DIČ: | [5 empty] | meno:
IČ DPH: | [5 empty] | pracovná pozícia:
pečiatka:
Platnosť cenovej ponuky:
V............................., dňa......................

## Príloha č. 2 Špecifikácia
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky, zistenie potreby rozdelenia predmetu zákazky na časti a stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Uchádzač :
Sídlo:
IČO:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: Obväzový materiál pre potreby VOU a.s.
1.2 CPV:
33141114-2 Zdravotnícka gáza
33141119-7 Obklady/obväzy
33141115-9 Zdravotnícke tampóny
33141113-4 Ovinadlá
33141117-3 Vata
33141112-8 Náplasti
33141110-4 Chirurgické obväzy
1.3 Druh:
tovar
1.4. Rozdelenie predmetu zákazky
na základe výsledkov z PTK
1.5 Zoznam položiek:
| Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky | [5 empty] | MJ | Predpokladaný počet MJ za zmluvné obdobie (12 mesiacov)
| 1. | Kompres gázový 10x10cm | [5 empty] | ks | 25200
| 2. | Kompres gázový 7,5x7,5cm | [5 empty] | ks | 16000
| 3. | Kompres gázový 5x5cm | [5 empty] | ks | 11000
| 4. | Kompres gázový sterilný 10x10cm | [5 empty] | ks | 12500
| 5. | Kompres gázový sterilný 7,5x7,5cm | [5 empty] | ks | 7000
| 6. | Kompres gázový sterilný 5x5cm | [5 empty] | ks | 5000
| 7. | Gáza - drenážna i.v. špongia 5x5cm | [5 empty] | ks | 200
| 8. | Gáza rolovaná v páse s buničitou vatou | [5 empty] | ks | 60
| 9. | Gáza skladaná | [5 empty] | ks | 40
| 10. | Tamponáda s vazelinou | [5 empty] | ks | 300
| 11. | Tampón sterilný 30x30cm | [5 empty] | ks | 7200
| 12. | Tampón sterilný 19-20x20cm | [5 empty] | ks | 2200
| 13. | Tampón sterilný 15x15cm | [5 empty] | ks | 6000
| 14. | Tampón sterilný 9x9cm | [5 empty] | ks | 1000
| 15. | Tampón prešívaný s RTG páskou a šnúrkou 45x45cm | [5 empty] | ks | 200
| 16. | Elastické ovínadlo 8cm | [5 empty] | ks | 2500
| 17. | Elastické ovínadlo 10cm | [5 empty] | ks | 1000
| 18. | Elastické ovínadlo 12cm | [5 empty] | ks | 1400
| 19. | Elastické ovínadlo 15cm | [5 empty] | ks | 2240
| 20. | Obväz pletený (hydrofilový) 6cm | [5 empty] | ks | 1800
| 21. | Obväz pletený (hydrofilový) 8cm | [5 empty] | ks | 2900
| 22. | Obväz pletený (hydrofilový) 10cm | [5 empty] | ks | 1350
| 23. | Obväz hadicový č. 3 | [5 empty] | ks | 170
| 24. | Obväz hadicový č. 5 | [5 empty] | ks | 320
| 25. | Obväz hadicový č. 8 | [5 empty] | ks | 81
| 26. | Obväz hadicový č. 9 | [5 empty] | ks | 29
| 27. | Obväz hadicový č. 12 | [5 empty] | ks | 34
| 28. | Šatka trojcipa | [5 empty] | ks | 10
| 29. | Buničitá vata vinutá | [5 empty] | ks | 2020
| 30. | Buničitá vata prierezy | [5 empty] | ks | 830
| 31. | Buničitá vata delená - tampóny | [5 empty] | rolka | 1550
| 32. | Obväzová vata | [5 empty] | ks | 62
| 33. | Gáza bauše sterilná 10x10cm | [5 empty] | ks | 7600
| 34. | Vatový vankúš v gáze 15x20cm | [5 empty] | ks | 3000
| 35. | Vatový vankúš v gáze 20x30cm | [5 empty] | ks | 2000
| 36. | Fixačná náplasť z umelého hodvábu 2,5cm | [5 empty] | ks | 750
| 37. | Fixačná náplasť z umelého hodvábu 5cm | [5 empty] | ks | 50
| 38. | Bavlnená náplasť so zinkoxydom 1,5cm x 5m | [5 empty] | ks | 30
| 39. | Bavlnená náplasť so zinkoxydom 2,5cm x 5m | [5 empty] | ks | 400
| 40. | Bavlnená náplasť so zinkoxydom 5cm x 5m | [5 empty] | ks | 180
| 41. | Bavlnená náplasť so zinkoxydom 7,5cm x 5m | [5 empty] | ks | 80
| 42. | Náplasť fixačná z netkaného textilu, hypoalergénna 1,25cm | [5 empty] | ks | 60
| 43. | Náplasť fixačná z netkaného textilu, hypoalergénna 2,5cm | [5 empty] | ks | 4200
| 44. | Náplasť fixačná z netkaného textilu, hypoalergénna 5cm | [5 empty] | ks | 180
| 45. | Prúžky (Omnistrip) na stiahnutie rany 6x76mm | [5 empty] | ks | 31
| 46. | Prúžky (Omnistrip) na stiahnutie rany 6x36mm | [5 empty] | ks | 17
| 47. | Elastická náplasť na rany 5x7,5cm | [5 empty] | ks | 15000
| 48. | Elastická náplasť na rany 8-10x10cm | [5 empty] | ks | 3500
| 49. | Elastická náplasť na rany 8-10x15cm | [5 empty] | ks | 2500
| 50. | Elastická náplasť na rany 9-10x20cm | [5 empty] | ks | 1000
| 51. | Náplasť na fixáciu kanýl 6x8cm | [5 empty] | ks | 18800
| 52. | Elastická, fixačná a hypoalergénna náplasť | [5 empty] | ks | 115
| 53. | Absorčná hemostatická tlaková náplasť | [5 empty] | ks | 2200
| 54. | I.V krytie 80x95mm | [5 empty] | ks | 2400
| 55. | I.V.krytie 10x12mm | [5 empty] | ks | 800
| 56. | Fóliové krytie 15cmx5m | [5 empty] | ks | 100
| 57. | Sterilné krytie s masťou 7,5x10cm | [5 empty] | ks | 800
| 58. | Sterilné krytie s masťou 10x20cm | [5 empty] | ks | 3100
| 59. | Sterilné krytie s obsahom striebra 10x10cm | [5 empty] | ks | 2140
| 60. | Sterilné krytie s obsahom striebra 10x20cm | [5 empty] | ks | 1040
| 61. | Krytie na rany s mäkkým silikónom | [5 empty] | ks | 170
| 62. | Bakteriostatické penové krytie s mäkkým silikónom Ag 12x5x12x5 cm | [5 empty] | ks | 230
| 63. | Bakteriostatické penové krytie, samolepiace na sacrum | [5 empty] | ks | 70
| 64. | Bakteriostatické penové krytie s váčším rozmerom (10-20x20x25cm) | [5 empty] | ks | 200
| 65. | Bakteriostatické penové krytie s menším rozmerom (10-12,5x10-12,5cm) | [5 empty] | ks | 200
| 66. | Samolepiace krytie s makkým silikónom 12,5x12,5cm | [5 empty] | ks | 110
| 67. | Samolepiace krytie z PE (rýchloobväz)1,9x7,2cm | [5 empty] | ks | 90
| 68. | Antimikrobiálne absorčné krytie Ag 12,5x12,5cm | [5 empty] | ks | 250
| 69. | Absorčný antimikrobiálny alginátový obväz 15x15cm | [5 empty] | ks | 125
| 70. | Absorčný antimikrobiálny alginátový obväz 10x10cm | [5 empty] | ks | 125
| 71. | Flexibilné chirurgické krytie malé (10x10-15cm) | [5 empty] | ks | 50
| 72. | Flexibilné chirurgické krytie sredné (10x18-20cm) | [5 empty] | ks | 250
| 73. | Flexibilné chirurgické krytie veľké (10x22-25cm) | [5 empty] | ks | 280
| 74. | Flexibilné chirurgické krytie extra veľké (10x30-35cm) | [5 empty] | ks | 120
2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky a zároveň uvedie hodnotu ním ponúkaného tovaru (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uchádzač uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru)
[7 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru
| Položka č. 1 Kompres gázový 10x10cm |  | parametre
|  |  | MJ | min. | max. | presne
| 1.1. | Funkcia: ošetrenie rôznych typov rán, krytie rán |  |  |  | áno
| 1.2. | Rozmer vankúša | cm |  |  | 10x10
| 1.3. | Univerzálne použitie |  |  |  | áno
| 1.4. | Nesterilné, hydrofilové, gázové kompresory so zloženými okrajmi |  |  |  | áno
| 1.5. | Počet vlákien | cm² | 17 | 20
| 1.6. | Počet vrsiev | ks |  |  | 8
| 1.7. | Vlastnosti: nasiakavosť, priedušnosť, mäkkosť |  |  |  | áno
| 1.8. | Zloženie: 100% bavlna |  |  |  | áno
| Položka č. 2 Kompres gázový 7,5x7,5cm | [5 empty] | xxx
| 2.1. | Funkcia: ošetrenie rôznych typov rán, krytie rán |  |  |  | áno
| 2.2. | Rozmer vankúša | cm |  |  | 7,5x7,5
| 2.3. | Univerzálne použitie |  |  |  | áno
| 2.4. | Nesterilné, hydrofilové, gázové kompresory so zloženými okrajmi |  |  |  | áno
| 2.5. | Počet vlákien | cm² | 17 | 20
| 2.6. | Počet vrsiev | ks |  |  | 8
| 2.7. | Vlastnosti: nasiakavosť, priedušnosť, mäkkosť |  |  |  | áno
| 2.8. | Zloženie: 100% bavlna |  |  |  | áno
| Položka č. 3 Kompres gázový 5x5cm | [5 empty] | xxx
| 3.1. | Funkcia: ošetrenie rôznych typov rán, krytie rán |  |  |  | áno
| 3.2. | Rozmer vankúša | cm |  |  | 5x5
| 3.3. | Univerzálne použitie |  |  |  | áno
| 3.4. | Nesterilné, hydrofilové, gázové kompresory so zloženými okrajmi |  |  |  | áno
| 3.5. | Počet vlákien | cm² | 17 | 20
| 3.6. | Počet vrsiev | ks |  |  | 8
| 3.7. | Vlastnosti: nasiakavosť, priedušnosť, mäkkosť |  |  |  | áno
| 3.8. | Zloženie: 100% bavlna |  |  |  | áno
| Položka č. 4 Kompres gázový sterilný 10x10cm | [5 empty] | xxx
| 4.1. | Funkcia: ošetrenie rôznych typov rán, krytie rán |  |  |  | áno
| 4.2. | Rozmer vankúša | cm |  |  | 10x10
| 4.3. | Sterilné |  |  |  | áno
| 4.4. | Počet kusov v 1 balení | ks | 1 | 2
| 4.5. | Nasiakový |  |  |  | áno
| 4.6. | Univerzálne použitie |  |  |  | áno
| 4.7. | Hydrofilové, gázové kompresory so zloženými okrajmi |  |  |  | áno
| 4.8. | Počet vlákien | cm² | 17 | 20
| 4.9. | Počet vrstiev | ks |  |  | 8
| 4.10. | Vlastnosti: nasiakavosť, priedušnosť, mäkkosť |  |  |  | áno
| 4.11. | Zloženie: 100% bavlna |  |  |  | áno
| Položka č. 5 Kompres gázový sterilný 7,5x7,5cm | [5 empty] | xxx
| 5.1. | Funkcia: ošetrenie rôznych typov rán, krytie rán |  |  |  | áno
| 5.2. | Rozmer vankúša | cm |  |  | 7,5x7,5
| 5.3. | Sterilné |  |  |  | áno
| 5.4. | Počet kusov v 1 balení | ks | 1 | 2
| 5.5. | Nasiakový |  |  |  | áno
| 5.6. | Univerzálne použitie |  |  |  | áno
| 5.7. | Hydrofilové, gázové kompresory so zloženými okrajmi |  |  |  | áno
| 5.8. | Počet vlákien | cm² | 17 | 20
| 5.9. | Počet vrstiev | ks |  |  | 8
| 5.10. | Vlastnosti: nasiakavosť, priedušnosť, mäkkosť |  |  |  | áno
| 5.11 | Zloženie: 100% bavlna |  |  |  | áno
| Položka č. 6 Kompres gázový sterilný 5x5cm | [5 empty] | xxx
| 6.1. | Funkcia: ošetrenie rôznych typov rán, krytie rán |  |  |  | áno
| 6.2. | Rozmer vankúša | cm |  |  | 5x5
| 6.3. | Sterilné |  |  |  | áno
| 6.4. | Počet kusov v 1 balení | ks | 1 | 2
| 6.5. | Nasiakový |  |  |  | áno
| 6.6. | Univerzálne použitie |  |  |  | áno
| 6.7. | Hydrofilové, gázové kompresory so zloženými okrajmi |  |  |  | áno
| 6.8. | Počet vlákien | cm² | 17 | 20
| 6.9. | Počet vrstiev | ks |  |  | 8
| 6.10. | Vlastnosti: nasiakavosť, priedušnosť, mäkkosť |  |  |  | áno
| 6.11 | Zloženie: 100% bavlna |  |  |  | áno
| Položka č. 7 Gáza - drenážna i.v. špongia 5x5cm | [5 empty] | xxx
| 7.1. | Funkcia: ošetrenie rôznych typov rán, krytie rán |  |  |  | áno
| 7.2. | Rozmer vankúša | cm |  |  | 5x5
| 7.3. | Sterilné |  |  |  | áno
| 7.4. | Jednotlivo balené | ks | 1 | 2
| 7.5. | Nasiakový |  |  |  | áno
| 7.6. | Nepriľnavý |  |  |  | áno
| 7.7. | Univerzálne použitie |  |  |  | áno
| 7.8. | Hydrofilové, gázové kompresory so zloženými okrajmi |  |  |  | áno
| 7.9. | Antimikrobiálne - napustená PHMB (polyhexametylén biquianid) |  |  |  | áno
| 7.10. | zloženie: 50% viskózového hodvábu a 50% polyesteru |  |  |  | áno
| 7.11. | predrezaná T-štrbina |  |  |  | áno
| 7.12. | 6-vrstvový |  |  |  | áno
| Položka č. 8 Gáza rolovaná v páse s buničitou vatou | [5 empty] | xxx
| 8.1. | Funkcia: ošetrovanie znečistených, infikovaných a exudujúcich rán |  |  |  | áno
| 8.2. | Rozmer-šírka | cm | 6 | 8
| 8.3. | Rozmer - dĺžka | m | 20 | 40
| 8.4. | Hustota nití | cm² |  |  | 17
| 8.5. | Vrstvy | ks | 4 | 6
| 8.6. | jadro s buničitej vaty |  |  |  | áno
| 8.7. | zloženie: gáza hydrofilná (100% bavlna) |  |  |  | áno
| 8.8. | vlastnosti: nasiakavá, mäkká, priedušná |  |  |  | áno
| 8.9 | jednotlivo balené | ks | 1 | 2
| 8.10. | nesterilné |  |  |  | áno
| Položka č. 9 Gáza skladaná | [5 empty] | xxx
| 9.1. | Funkcia: ošetrovanie znečistených, infikovaných a exudujúcich rán |  |  |  | áno
| 9.2. | Rozmer-šírka | cm | 90 | 100
| 9.3. | Rozmer - dĺžka | m | 50 | 100
| 9.4. | Hustota nití | cm² | 17 | 30
| 9.5. | zloženie: gáza hydrofilná (100% bavlna) |  |  |  | áno
| 9.6. | vlastnosti: nasiakavá, mäkká, priedušná |  |  |  | áno
| 9.7. | jednotlivo balené | ks | 1 | 2
| Položka č. 10 Tamponáda s vazelinou | [5 empty] | xxx
| 10.1. | Funkcia: kompresia v dutine, zastavnie krvácia tlakom |  |  |  | áno
| 10.2. | Rozmer-šírka | cm | 1.5 | 2
| 10.3. | Rozmer - dĺžka | cm | 200 | 500
| 10.4. | Hustota vlákien | cm² | 17 | 20
| 10.5. | Počet vrstiev | ks |  |  | 4
| 10.6. | jednotlivo balená, počet v balení | ks | 1 | 2
| 10.7. | Vlastnosti: mäkký, savý |  |  |  | áno
| 10.8. | Napustené vazelinou alba |  |  |  | áno
| 10.9. | sterilná |  |  |  | áno
| 10.10. | zloženie: 100% bavlnená gáza |  |  |  | áno
| Položka č. 11 Tampón sterilný 30x30cm | [5 empty] | xxx
| 11.1. | Funkcia: na ošetrenie rôznych typov rán, sušenie tekutiny pri operácií |  |  |  | áno
| 11.2. | sterilný |  |  |  | áno
| 11.3. | hustota vlákien | cm² |  |  | 17
| 11.4. | rozmer | cm |  |  | 30x30
| 11.5. | počet ks v balení | ks | 1 | 3
| 11.6. | zloženie: bilená bavlené vlákno |  |  |  | áno
| 11.7. | vyrobené zo 100% hydrofilnej gázy |  |  |  | áno
| Položka č. 12 Tampón sterilný 19-20x20cm | [5 empty] | xxx
| 12.1. | Funkcia: na ošetrenie rôznych typov rán, sušenie tekutiny pri operácií |  |  |  | áno
| 12.2. | sterilný |  |  |  | áno
| 12.3. | hustota vlákien | cm² |  |  | 17
| 12.4. | rozmer | cm | 19x20 | 20x20
| 12.5. | počet ks v balení | ks | 5 | 20
| 12.6. | zloženie: bilená bavlené vlákno |  |  |  | áno
| 12.7. | vyrobené zo 100% hydrofilnej gázy |  |  |  | áno
| Položka č. 13 Tampón sterilný 15x15cm | [5 empty] | xxx
| 13.1. | Funkcia: na ošetrenie rôznych typov rán, sušenie tekutiny pri operácií |  |  |  | áno
| 13.2. | sterilný |  |  |  | áno
| 13.3. | hustota vlákien | cm² |  |  | 17
| 13.4. | rozmer | cm |  |  | 15x15
| 13.5. | počet ks v balení | ks | 5 | 10
| 13.6. | zloženie: bilená bavlené vlákno |  |  |  | áno
| 13.7. | vyrobené zo 100% hydrofilnej gázy |  |  |  | áno
| Položka č. 14 Tampón sterilný 9x9cm | [5 empty] | xxx
| 14.1. | Funkcia: na ošetrenie rôznych typov rán, sušenie tekutiny pri operácií |  |  |  | áno
| 14.2. | sterilný |  |  |  | áno
| 14.3. | hustota vlákien | cm² |  |  | 17
| 14.4. | rozmer | cm |  |  | 9x9
| 14.5. | počet ks v balení | ks |  | 100
| 14.6. | zloženie: bilená bavlené vlákno |  |  |  | áno
| 14.7. | vyrobené zo 100% hydrofilnej gázy |  |  |  | áno
| Položka č. 15 Tampón prešívaný s RTG páskou a šnúrkou 45x45cm | [5 empty] | xxx
| 15.1. | Funkcia: operačné sušenie |  |  |  | áno
| 15.2. | rozmer | cm |  |  | 45x45
| 15.3. | hustota vlákien | cm² | 17 | 20
| 15.4. | počet ks v balení | ks | 100 | 200
| 15.5. | vlastnosti: mäkký, savý |  |  |  | áno
| 15.6. | okraje všité do vnútra |  |  |  | áno
| 15.7. | RTG kontrasná páska |  |  |  | áno
| 15.8. | predprané |  |  |  | áno
| 15.9. | zloženie: 100% bavlnená báza |  |  |  | áno
| Položka č. 16 Elastické ovínadlo 8cm | [5 empty] | xxx
| 16.1. | Funkcia: kompresia |  |  |  | áno
| 16.2. | rozmer-šírka | cm |  |  | 8
| 16.3. | dĺžka v napnutom stave | m | 5
| 16.4. | počet ks v balení | ks | 1 | 10
| 16.5. | materiál: mäkká tkanina, prírodné bavlnené vlákna, latex z prírodného kaučuku |  |  |  | áno
| 16.6. | vlastnosti: krepovitá štruktúra, pružné |  |  |  | áno
| 16.7. | pletené v šírke |  |  |  | áno
| 16.8. | pevná fixácia |  |  |  | áno
| 16.9. | ťažnosť | % | 110 | 135
| 16.10. | nesterilné |  |  |  | áno
| Položka č. 17 Elastické ovínadlo 10cm | [5 empty] | xxx
| 17.1. | Funkcia: kompresia |  |  |  | áno
| 17.2. | rozmer-šírka | cm |  |  | 10
| 17.3. | dĺžka v napnutom stave | m | 5
| 17.4. | počet ks v balení | ks | 1 | 10
| 17.5. | materiál: mäkká tkanina, prírodné bavlnené vlákna, latex z prírodného kaučuku |  |  |  | áno
| 17.6. | vlastnosti: krepovitá štruktúra, pružné |  |  |  | áno
| 17.7. | pletené v šírke |  |  |  | áno
| 17.8. | pevná fixácia |  |  |  | áno
| 17.9. | ťažnosť | % | 110 | 135
| 17.10. | nesterilné |  |  |  | áno
| Položka č. 18 Elastické ovínadlo 12cm | [5 empty] | xxx
| 18.1. | Funkcia: kompresia |  |  |  | áno
| 18.2. | rozmer-šírka | cm |  |  | 12
| 18.3. | dĺžka v napnutom stave | m | 5
| 18.4. | počet ks v balení | ks | 1 | 10
| 18.5. | materiál: mäkká tkanina, prírodné bavlnené vlákna, latex z prírodného kaučuku |  |  |  | áno
| 18.6. | vlastnosti: krepovitá štruktúra, pružné |  |  |  | áno
| 18.7. | pletené v šírke |  |  |  | áno
| 18.8. | pevná fixácia |  |  |  | áno
| 18.9. | ťažnosť | % | 110 | 135
| 18.10. | nesterilné |  |  |  | áno
| Položka č. 19 Elastické ovínadlo 15cm | [5 empty] | xxx
| 19.1. | Funkcia: kompresia |  |  |  | áno
| 19.2. | rozmer-šírka | cm |  |  | 15
| 19.3. | dĺžka v napnutom stave | m | 5
| 19.4. | počet ks v balení | ks | 1 | 10
| 19.5. | materiál: mäkká tkanina, prírodné bavlnené vlákna, latex z prírodného kaučuku |  |  |  | áno
| 19.6. | vlastnosti: krepovitá štruktúra, pružné |  |  |  | áno
| 19.7. | pletené v šírke |  |  |  | áno
| 19.8. | pevná fixácia |  |  |  | áno
| 19.9. | ťažnosť | % | 110 | 135
| 19.10. | nesterilné |  |  |  | áno
| Položka č. 20 Obväz pletený (hydrofilový) 6cm | [5 empty] | xxx
| 20.1. | rozmer-šírka | cm |  |  | 6
| 20.2. | rozmer dĺžka | m | 5
| 20.3. | pevná fixácia |  |  |  | áno
| 20.4. | nesterilný |  |  |  | áno
| 20.5. | pletené v šírke |  |  |  | áno
| 20.6. | vlastnosti: jemný, savý, priedušný, pevný, neprepúšťajúci okraj |  |  |  | áno
| 20.7. | materiál: viskóza+polyester |  |  |  | áno
| Položka č. 21 Obväz pletený (hydrofilový) 8cm | [5 empty] | xxx
| 21.1. | rozmer-šírka | cm |  |  | 8
| 21.2. | rozmer dĺžka | m | 5
| 21.3. | pevná fixácia |  |  |  | áno
| 21.4. | nesterilný |  |  |  | áno
| 21.5. | pletené v šírke |  |  |  | áno
| 21.6. | vlastnosti: jemný, savý, priedušný, pevný, neprepúšťajúci okraj |  |  |  | áno
| 21.7. | materiál: viskóza+polyester |  |  |  | áno
| Položka č. 22 Obväz pletený (hydrofilový) 10cm | [5 empty] | xxx
| 22.1. | rozmer-šírka | cm |  |  | 10
| 22.2. | rozmer dĺžka | m | 5
| 22.3. | pevná fixácia |  |  |  | áno
| 22.4. | nesterilný |  |  |  | áno
| 22.5. | pletené v šírke |  |  |  | áno
| 22.6. | vlastnosti: jemný, savý, priedušný, pevný, neprepúšťajúci okraj |  |  |  | áno
| 22.7. | materiál: viskóza+polyester |  |  |  | áno
| Položka č. 23 Obväz hadicový č. 3 | [5 empty] | xxx
| 23.1. | funkcia: sieťový fixačný obväz |  |  |  | áno
| 23.2. | vlastnosti: vysoká priečna a pozdĺžna pružnosť, jemný, priedušný, tvarujúci sa podľa tela |  |  |  | áno
| 23.3. | elasticita | % | 300
| 23.4. | nesterilný |  |  |  | áno
| 23.5. | rozmer-dĺžka | m | 20
| 23.6. | veľkosť č. | cm |  |  | 3
| 23.7. | počet ks v balení | ks |  |  | 1
| Položka č. 24 Obväz hadicový č. 5 | [5 empty] | xxx
| 24.1. | funkcia: sieťový fixačný obväz |  |  |  | áno
| 24.2. | vlastnosti: vysoká priečna a pozdĺžna pružnosť, jemný, priedušný, tvarujúci sa podľa tela |  |  |  | áno
| 24.3. | elasticita | % | 300
| 24.4. | nesterilný |  |  |  | áno
| 24.5. | rozmer-dĺžka | m | 20
| 24.6. | veľkosť č. | cm |  |  | 5
| 24.7. | počet ks v balení | ks |  |  | 1
| Položka č. 25 Obväz hadicový č. 8 | [5 empty] | xxx
| 25.1. | funkcia: sieťový fixačný obväz |  |  |  | áno
| 25.2. | vlastnosti: vysoká priečna a pozdĺžna pružnosť, jemný, priedušný, tvarujúci sa podľa tela |  |  |  | áno
| 25.3. | elasticita | % | 300
| 25.4. | nesterilný |  |  |  | áno
| 25.5. | rozmer-dĺžka | m | 20
| 25.6. | veľkosť č. | cm |  |  | 8
| 25.7. | počet ks v balení | ks |  |  | 1
| Položka č. 26 Obväz hadicový č. 9 | [5 empty] | xxx
| 26.1. | funkcia: sieťový fixačný obväz |  |  |  | áno
| 26.2. | vlastnosti: vysoká priečna a pozdĺžna pružnosť, jemný, priedušný, tvarujúci sa podľa tela |  |  |  | áno
| 26.3. | elasticita | % | 300
| 26.4. | nesterilný |  |  |  | áno
| 26.5. | rozmer-dĺžka | m | 20
| 26.6. | veľkosť č. | cm |  |  | 9
| 26.7. | počet ks v balení | ks |  |  | 1
| Položka č. 27 Obväz hadicový č. 12 | [5 empty] | xxx
| 27.1. | funkcia: sieťový fixačný obväz |  |  |  | áno
| 27.2. | vlastnosti: vysoká priečna a pozdĺžna pružnosť, jemný, priedušný, tvarujúci sa podľa tela |  |  |  | áno
| 27.3. | elasticita | % | 300
| 27.4. | nesterilný |  |  |  | áno
| 27.5. | rozmer-dĺžka | m | 20
| 27.6. | veľkosť č. | cm |  |  | 12
| 27.7. | počet ks v balení | ks |  |  | 1
| Položka č. 28 Šatka trojcipa | [5 empty] | xxx
| 28.1. | materiál: viskóza+polyester |  |  |  | áno
| 28.2. | vlastnosti: priedušná |  |  |  | áno
| 28.3. | pevná fixácia |  |  |  | áno
| 28.4. | balená jednotlivo |  |  |  | áno
| 28.5. | nesterilná |  |  |  | áno
| 28.6. | rozmer | cm | 85x85x125
| Položka č. 29 Buničitá vata vinutá | [5 empty] | xxx
| 29.1. | rozmer - vinutá | cm | 60
| 29.2. | váha | g | 1000
| 29.3. | farba bielená |  |  |  | áno
| 29.4. | univerzálne použitie |  |  |  | áno
| 29.5. | počet ks v balení | ks |  |  | 1
| 29.6. | vlastnosti: savá, mäkká, neprašná, príjemná na dotyk, vysoká absorčná schopnosť |  |  |  | áno
| 29.7. | zloženie 100% celulóza |  |  |  | áno
| Položka č. 30 Buničitá vata prierezy | [5 empty] | xxx
| 30.1. | prierezy | cm | 20x25 | 20x30
| 30.2. | váha | g | 500
| 30.3. | farba bielená |  |  |  | áno
| 30.4. | univerzálne použitie |  |  |  | áno
| 30.5. | počet ks v balení | ks |  |  | 1
| 30.6. | vlastnosti: priedušná, mäkká, neprešná, príjemná na dotyk, vysoká absorčná schopnosť |  |  |  | áno
| 30.7. | zloženie: 100% celulóza |  |  |  | áno
| Položka č. 31 Buničitá vata delená-tampóny | [5 empty] | xxx
| 31.1. | vrstvy | ks |  |  | 8
| 31.2. | navinuté v rolke |  |  |  | áno
| 31.3. | počet ks tampónov na 1 rolke | ks | 500
| 31.4. | farba bielená |  |  |  | áno
| 31.5. | vysoká absorčná schopnosť, neprašné, |  |  |  | áno
| 31.6. | rozmer tampónika | cm |  |  | 4x5
| 31.7. | spevnené okraje, ľahko oddeliteľné |  |  |  | áno
| Položka č. 32 Obväzová vata | [5 empty] | xxx
| 32.1. | zloženie: 100% bavlna resp bavlna+viskóza |  |  |  | áno
| 32.2. | vlastnosti: mäkká, kvalitne vyčesaná, príjemná na dotyk, vysoká savosť |  |  |  | áno
| 32.3. | skladaná, vinutá v rolke |  |  |  | áno
| 32.4 | váha | g | 1000 | 1500
| Položka č. 33 Gáza bauše sterilná 10x10cm | [5 empty] | xxx
| 33.1. | funkcia: vankúšiky na ošetrenie rôznych typov rán |  |  |  | áno
| 33.2. | sterilná |  |  |  | áno
| 33.3. | rozmer | cm |  |  | 10x10
| 33.4. | zloženie: gázový kompres a jadro z obväzovej vaty (100% bielená bavlna) |  |  |  | áno
| 33.5. | vlastnosti: nasiakavá, mäkká, dostatočný objem krytia rany |  |  |  | áno
| 33.6. | jednotlivo balené |  |  |  | áno
| 33.7. | počet ks v balení | ks | 1 | 2
| Položka č. 34 Vatový vankúš v gáze 15x20cm | [5 empty] | xxx
| 34.1. | funkcia: vankúšik na ošetrenie silne secernujúcich rán |  |  |  | áno
| 34.2. | nesterilný |  |  |  | áno
| 34.3. | rozmer | cm |  |  | 15x20
| 34.5. | zloženie: vatový vankúš v gáze, hydrofilný s jadrom z obväzovej vaty (100% bielená bavlna) |  |  |  | áno
| 34.6. | vlastnosti: vysoká absorčná kapacita, mäkký, založené okraje proti roztrapkaniu |  |  |  | áno
| 34.7. | balené v PE fólií |  |  |  | áno
| 34.8. | počet ks v balení | ks | 1 | 25
| Položka č. 35 Vatový vankúš v gáze 20x30cm | [5 empty] | xxx
| 35.1. | funkcia: vankúšik na ošetrenie silne secernujúcich rán |  |  |  | áno
| 35.2. | nesterilný |  |  |  | áno
| 35.3. | rozmer | cm |  |  | 20x30
| 35.4. | zloženie: vatový vankúš v gáze, hydrofilný s jadrom z obväzovej vaty (100% bielená bavlna) |  |  |  | áno
| 35.5. | vlastnosti: vysoká absorčná kapacita, mäkký, založené okraje proti roztrapkaniu |  |  |  | áno
| 35.6. | balené v PE fólií |  |  |  | áno
| 35.7. | počet ks v balení | ks | 1 | 25
| Položka č. 36 Fixačná náplasť z umelého hodvábu 2,5cm | [5 empty] | xxx
| 36.1. | funkcia: fixácia
| 36.2. | rozmer - šírka | cm |  |  | 2,5
| 36.3. | dĺžka | cm | 910
| 36.4. | počet ks v balení | ks | 10 | 15
| 36.5. | vhodná na nalepenie na termoplastické masky potrebné pre ožarovanie pacientov |  |  |  | áno
| 36.6. | prepúšťaúca vzduch a paru |  |  |  | áno
| 36.7. | nesterilná |  |  |  | áno
| 36.8. | vhodná pre pacientov s citlivou pokožkou |  |  |  | áno
| Položka č. 37 Fixačná náplasť z umelého hodvábu 5cm | [5 empty] | xxx
| 37.1. | funkcia: fixácia
| 37.2. | rozmer - šírka | cm |  |  | 5
| 37.3. | dĺžka | cm | 915
| 37.4. | počet ks v balení | ks | 5 | 15
| 37.5. | vhodná na nalepenie na termoplastické masky potrebné pre ožarovanie pacientov |  |  |  | áno
| 37.6. | prepúšťaúca vzduch a paru |  |  |  | áno
| 37.7. | nesterilná |  |  |  | áno
| 37.8. | vhodná pre pacientov s citlivou pokožkou |  |  |  | áno
| Položka č. 38 Bavlnená náplasť so zinkoxydom 1,25cmx5m | [5 empty] | xxx
| 38.1. | funkcia: na fixáciu |  |  |  | 1,25cm x 5m
| 38.2. | vhodná na nalepenie na dentický vosk na bolusy pri ožarovaní |  |  |  | áno
| 38.3. | nesterilná |  |  |  | áno
| 38.4. | farba: biela |  |  |  | áno
| Položka č. 39 Bavlnená náplasť so zinkoxydom 2,5cmx5m | [5 empty] | xxx
| 39.1. | funkcia: na fixáciu |  |  |  | 2,5cm x 5m
| 39.2. | vhodná na nalepenie na dentický vosk na bolusy pri ožarovaní |  |  |  | áno
| 39.3. | nesterilná |  |  |  | áno
| 39.4. | farba: biela |  |  |  | áno
| Položka č. 40 Bavlnená náplasť so zinkoxydom 5cmx5m | [5 empty] | xxx
| 40.1. | funkcia: na fixáciu |  |  |  | 5cm x 5m
| 40.2. | vhodná na nalepenie na dentický vosk na bolusy pri ožarovaní |  |  |  | áno
| 40.3. | nesterilná |  |  |  | áno
| 40.4. | farba: biela |  |  |  | áno
| Položka č. 41 Bavlnená náplasť so zinkoxydom 7,5cmx5m | [5 empty] | xxx
| 41.1. | funkcia: na fixáciu |  |  |  | 7,5cm x 5m
| 41.2. | vhodná na nalepenie na dentický vosk na bolusy pri ožarovaní |  |  |  | áno
| 41.3. | nesterilná |  |  |  | áno
| 41.4. | farba: biela |  |  |  | áno
| Položka č. 42 Náplasť fixačná s netkaného textilu, hypoalergénna, 1,25cm | [5 empty] | xxx
| 42.1. | rozmer šírka | cm |  |  | 1,25
. | 42.2. | rozmer dĺžka | m | 10
| 42.3. | vhodná pre pacientov s citlivou pokožkou |  |  |  | áno
. | 42.4. | priepostná, vzdučná |  |  |  | áno
. | 42.5. | nesterilná |  |  |  | áno
| Položka č. 43 Náplasť fixačná s netkaného textilu, hypoalergénna, 2,5cm | [5 empty] | xxx
| 43.1. | rozmer šírka | cm |  |  | 2,5
. | 43.2. | rozmer dĺžka | m | 10
| 43.3. | vhodná pre pacientov s citlivou pokožkou |  |  |  | áno
. | 43.4. | priepostná, vzdučná |  |  |  | áno
. | 43.5. | nesterilná |  |  |  | áno
| Položka č. 44 Náplasť fixačná s netkaného textilu, hypoalergénna, 5cm | [5 empty] | xxx
| 44.1. | rozmer šírka | cm |  |  | 5
. | 44.2. | rozmer dĺžka | m | 10
| 44.3. | vhodná pre pacientov s citlivou pokožkou |  |  |  | áno
. | 44.4. | priepostná, vzdučná |  |  |  | áno
. | 44.5. | nesterilná |  |  |  | áno
| Položka č. 45 Prúžky (Omnistrip) na stiahnutie rany 6x76mm | [5 empty] | xxx
| 45.1. | rozmer šírka | mm |  |  | 6
. | 45.2. | rozmer dĺžka | mm |  |  | 76
| 45.3. | balené jednotlivo |  |  |  | áno
. | 45.4. | počet ks v balení | ks | 1 | 10
. | 45.5. | sterilné |  |  |  | áno
| Položka č. 46 Prúžky (Omnistrip) na stiahnutie rany 6x36mm | [5 empty] | xxx
| 46.1. | rozmer šírka | mm |  |  | 6
. | 46.2. | rozmer dĺžka | mm |  |  | 36
| 46.3. | balené jednotlivo |  |  |  | áno
. | 46.4. | počet ks v balení | ks | 1 | 10
. | 46.5. | sterilné |  |  |  | áno
| Položka č. 47 Elastická náplasť na rany 5x7,5cm | [5 empty] | xxx
| 47.1. | funkcia: krytie operačných rán, mokvajúcich rán a miest po vpichu |  |  |  | áno
| 47.2. | rozmery | cm |  |  | 5x7,5
| 47.3. | kyrtie môže zostať nalepené na rane až 7 dní |  |  |  | áno
| 47.4. | sterilná |  |  |  | áno
| 47.5. | s absorčným vankúšom |  |  |  | áno
| 47.6. | povrchová vrstva zabraňujúca prilepeniu sa na ranu |  |  |  | áno
| 47.8. | netkaný textil |  |  |  | áno
| 47.9. | priepustná pre vzduch |  |  |  | áno
| 47.10. | flexibilná |  |  |  | áno
| 47.11. | jednotivo balená |  |  |  | áno
| Položka č. 48 Elastická náplasť na rany 8-10x10cm | [5 empty] | xxx
| 48.1. | funkcia: krytie operačných rán, mokvajúcich rán a miest po vpichu |  |  |  | áno
| 48.2. | rozmery | cm | 8x10 | 10x10
| 48.3. | kyrtie môže zostať nalepené na rane až 7 dní |  |  |  | áno
| 48.4. | sterilná |  |  |  | áno
| 48.5. | s absorčným vankúšom |  |  |  | áno
| 48.6. | povrchová vrstva zabraňujúca prilepeniu sa na ranu |  |  |  | áno
| 48.8. | netkaný textil |  |  |  | áno
| 48.9. | priepustná pre vzduch |  |  |  | áno
| 48.10. | flexibilná |  |  |  | áno
| 48.11. | jednotivo balená |  |  |  | áno
| Položka č. 49 Elastická náplasť na rany 8-10x15cm | [5 empty] | xxx
| 49.1. | funkcia: krytie operačných rán, mokvajúcich rán a miest po vpichu |  |  |  | áno
| 49.2. | rozmery | cm | 8x15 | 10x15
| 49.3. | krytie môže zostať nalepené na rane až 7 dní |  |  |  | áno
| 49.4. | sterilná |  |  |  | áno
| 49.5. | s absorčným vankúšom |  |  |  | áno
| 49.6. | povrchová vrstva zabraňujúca prilepeniu sa na ranu |  |  |  | áno
| 49.8. | netkaný textil |  |  |  | áno
| 49.9. | priepustná pre vzduch |  |  |  | áno
| 49.10. | flexibilná |  |  |  | áno
| 49.11. | jednotivo balená |  |  |  | áno
| Položka č. 50 Elastická náplasť na rany 9-10x20cm | [5 empty] | xxx
| 50.1. | funkcia: krytie operačných rán, mokvajúcich rán a miest po vpichu |  |  |  | áno
| 50.2. | rozmery | cm | 9x20 | 10x20
| 50.3. | krytie môže zostať nalepené na rane až 7 dní |  |  |  | áno
| 50.4. | sterilná |  |  |  | áno
| 50.5. | s absorčným vankúšom |  |  |  | áno
| 50.6. | povrchová vrstva zabraňujúca prilepeniu sa na ranu |  |  |  | áno
| 50.8. | netkaný textil |  |  |  | áno
| 50.9. | priepustná pre vzduch |  |  |  | áno
| 50.10. | flexibilná |  |  |  | áno
| 50.11. | jednotivo balená |  |  |  | áno
| Položka č. 51 Náplasť na fixáciu kanýl 6x8cm | [5 empty] | xxx
| 51.1. | rozmer | cm |  |  | 6x8
| 51.2. | sterilné |  |  |  | áno
| 51.3. | vankúšik |  |  |  | áno
| 51.4. | s výrezom na fixáciu kanyly |  |  |  | áno
| Položka č. 52 Elastická, fixačná a hypoalergénna náplasť na rany | [5 empty] | xxx
| 52.1. | funkcia: krytie operačných rán, mokvajúcich rán a miest po vpichu |  |  |  | áno
| 52.2. | sterilná | cm | 15x100 | 11x110
| 52.3. | s absorčným vankúšom |  |  |  | áno
| 52.4. | povrchová vrstva zabraňujúca prilepeniu sa na ranu |  |  |  | áno
| 52.5. | netkaný textil |  |  |  | áno
| 52.6. | priepustná pre vzduch |  |  |  | áno
| 52.7. | flexibilná |  |  |  | áno
| 52.8. | jednotlivo balená |  |  |  | áno
| 52.9. | krytie môže zostať nalepené na rane až 7 dní |  |  |  | áno
| Položka č. 53 Absorčná hemostatická tkaková náplasť | [5 empty] | xxx
| 53.1. | rozmer náplaste | mm |  |  | 39x80
| 53.2. | rozmer vankúšika | mm |  |  | 27x15
| 53.3. | hrúbka vankúšika | mm |  | 6
| 53.4. | sterilná |  |  |  | áno
| 53.5. | hypoalergénna |  |  |  | áno
| 53.6. | rýchla a účinná hemostáza |  |  |  | áno
| 53.7. | flexibilná, vysoká elascita |  |  |  | áno
| 53.8. | s absorčným vankúšom |  |  |  | áno
| 53.8. | náplasť z uretánovej textílie |  |  |  | áno
| 53.9. | jednotlivo balená |  |  |  | áno
| Položka č. 54 I.V.krytie 80x95mm | [5 empty] | xxx
| 54.1. | rozmer krytia | mm |  |  | 80x95
| 54.2. | priehľadné okienko-rozmer | mm | 44x51
| 54.3. | sterilné |  |  |  | áno
| 54.4. | hypoalergénne |  |  |  | áno
| 54.5. | transparentné |  |  |  | áno
| 54.6. | s nástrihom |  |  |  | áno
| 54.7. | vynikajúco priliehavé, odolné voči vode, vysoko priedušné |  |  |  | áno
| 54.8. | netraumatizujúce pri odstraňovaní |  |  |  | áno
| 54.9. | zloženie: polyretánová fólia a uretánové gélové lepidlo |  |  |  | áno
| 54.10. | pozorovacie okienko |  |  |  | áno
| 54.11 | jednolivo balené |  |  |  | áno
| 54.12 | funkcia: fixačné krytie pre centrálne žilové vstupy |  |  |  | áno
| Položka č. 55 I.V krytie 10x12mm | [5 empty] | xxx
| 55.1. | funkcia: fixačné krytie pre centrálne žilové vstupy |  |  |  | áno
| 55.2. | rozmer krytia | mm |  |  | 10x12
| 55.3. | sterilné |  |  |  | áno
| 55.4. | hypoalergénne |  |  |  | áno
| 55.5. | transparentné |  |  |  | áno
| 55.6. | vynikajúco priliehavé, odolné voči vode, vysoko priedušné |  |  |  | áno
| 55.7. | netraumatizujúce pri odstraňovaní |  |  |  | áno
| 55.8. | zloženie: polyretánová fólia a uretánové gélové lepidlo |  |  |  | áno
| 55.9. | jednotlivo balené |  |  |  | áno
| Položka č. 56 Fóliové krytie 15cmx5m | [5 empty] | xxx
| 56.1. | funkcia: ochranná fólia na ochranu pokožky alebo rán, fixácia gázových tampónov |  |  |  | áno
| 56.2. | krytie môže zostať nalepené na rane 4 až 5 dní |  |  |  | áno
| 56.3. | možnosť stihania |  |  |  | áno
| 56.4. | rozmer |  |  |  | 15cm x 5m
| 56.5. | nesterilné |  |  |  | áno
| 56.6. | hypoalergénne |  |  |  | áno
| 56.7. | flexibilné |  |  |  | áno
| 56.8. | dlhodobá fixácia |  |  |  | áno
| 56.9. | vynikajúco priliehavé, odolné voči vode, vysoko priedušné |  |  |  | áno
| 56.10. | netraumatizujúce pri odstraňovaní |  |  |  | áno
| 56.11. | zloženie: uretánová gélová lepiaca vrstva |  |  |  | áno
| 56.12. | hladky, kĺzavý povrch |  |  |  | áno
| Položka č. 57 Sterilné krytie s masťou 7,5x10cm | [5 empty] | xxx
| 57.1. | funkcia: ošetrenie rán |  |  |  | áno
| 57.2. | rozmer | cm |  |  | 7,5x10
| 57.3. | zloženie: tyl z hladkých vlákien |  |  |  | áno
| 57.4. | nelepiace sa na ranu |  |  |  | áno
| 57.5. | priepustné plyny a sekréty |  |  |  | áno
| 57.6. | impregnované neutrálnou masťou |  |  |  | áno
| 57.7. | nealergizujúce |  |  |  | áno
| 57.8. | netraumatizujúce |  |  |  | áno
| 57.9. | kombinovateľné s absorčným materiálom |  |  |  | áno
| 57.10. | krytie môže zostať nalepené na rane 3 dni |  |  |  | áno
| 57.11. | možné stihať ho |  |  |  | áno
| Položka č. 58 Sterilné krytie s masťou 10x20cm | [5 empty] | xxx
| 58.1. | funkcia: ošetrenie rán |  |  |  | áno
| 58.2. | rozmer | cm |  |  | 10x20
| 58.3. | zloženie: tyl z hladkých vlákien |  |  |  | áno
| 58.4. | nelepiace sa na ranu |  |  |  | áno
| 58.5. | priepustné plyny a sekréty |  |  |  | áno
| 58.6. | impregnované neutrálnou masťou |  |  |  | áno
| 58.7. | nealergizujúce |  |  |  | áno
| 58.8. | netraumatizujúce |  |  |  | áno
| 58.9. | kombinovateľné s absorčným materiálom |  |  |  | áno
| 58.10. | krytie môže zostať nalepené na rane 3 dni |  |  |  | áno
| 58.11. | možné stihať ho |  |  |  | áno
| Položka č. 59 Sterilné krytie s obsahom striebra 10x10cm | [5 empty] | xxx
| 59.1. | funkcia: ošetrenie rán |  |  |  | áno
| 59.2. | rozmer | cm |  |  | 10x10
| 59.3. | zloženie: tyl z hladkých vlákien |  |  |  | áno
| 59.4. | nelepiace sa na ranu |  |  |  | áno
| 59.5. | priepustné plyny a sekréty |  |  |  | áno
| 59.6. | impregnované neutrálnou masťou |  |  |  | áno
| 59.7. | nealergizujúce |  |  |  | áno
| 59.8. | netraumatizujúce |  |  |  | áno
| 59.9. | kombinovateľné s absorčným materiálom |  |  |  | áno
| 59.0. | krytie môže zostať nalepené na rane 3 dni |  |  |  | áno
| 59.11. | možné stihať ho |  |  |  | áno
| 59.12. | antibakteriálny účinok |  |  |  | áno
| 59.13. | sterilné |  |  |  | áno
| Položka č. 60 Sterilné krytie s obsahom striebra 10x20cm | [5 empty] | xxx
| 60.1. | funkcia: ošetrenie rán |  |  |  | áno
| 60.2. | rozmer | cm |  |  | 10x20
| 60.3. | zloženie: tyl z hladkých vlákien |  |  |  | áno
| 60.4. | nelepiace sa na ranu |  |  |  | áno
| 60.5. | priepustné plyny a sekréty |  |  |  | áno
| 60.6. | impregnované neutrálnou masťou |  |  |  | áno
| 60.7. | nealergizujúce |  |  |  | áno
| 60.8. | netraumatizujúce |  |  |  | áno
| 60.9. | kombinovateľné s absorčným materiálom |  |  |  | áno
| 60.0. | krytie môže zostať nalepené na rane 3 dni |  |  |  | áno
| 60.11. | možné stihať ho |  |  |  | áno
| 60.12. | antibakteriálny účinok |  |  |  | áno
| 60.13. | sterilné |  |  |  | áno
| Položka č. 61 Krytie na rany s mäkkým silikónom | [5 empty] | xxx
| 61.1. | funkcia: krytie exsudujúcich rán |  |  |  | áno
| 61.2. | rozmer | cm | 5x5 | 7x7,5
| 61.3. | sterilné |  |  |  | áno
| 61.4. | sieťovinová štruktúra umožňujúca aplikáciu lokálnej liečby |  |  |  | áno
| 61.5. | priehľadné |  |  |  | áno
| 61.6. | jemná priliehavosť |  |  |  | áno
| 61.6. | ochrana sekundárneho krytia pred prilepením na ranu |  |  |  | áno
| 61.7. | ochrana pred maceráciou |  |  |  | áno
| 61.8. | atraumatické pre kožu a ranu |  |  |  | áno
| 61.9. | na rane môže zotrvať niekoľko dní |  |  |  | áno
| Položka č. 62 Bakteriostatické penové krytie s mäkkým silikónom Ag 12,5x12x5 cm | [5 empty] | xxx
| 62.1. | funkcia: krytie mierne až stredne exsudujúcich rán |  |  |  | áno
| 62.2. | sterilné |  |  |  | áno
| 62.3. | rozmery | cm |  |  | 12,5x12,5
| 62.4. | vysoko absorčné |  |  |  | áno
| 62.5. | prispôsobí sa tvaru tela |  |  |  | áno
| 62.6. | povrchová vrstva zabraňujúca prilepeniu sa na ranu |  |  |  | áno
| 62.7. | penové krytie s mäkkým silikónom, zachováva vlhké prostredie rany |  |  |  | áno
| 62.8. | atraumatické pre ranu a kožu |  |  |  | áno
| 62.9. | antimikrobiálne, znižuje zápach |  |  |  | áno
| Položka č. 63 Bakteriostatické penové krytie, samolepiace na sacrum | [5 empty] | xxx
| 63.1. | funkcia: krytie mierne až stredne exsudujúcich rán |  |  |  | áno
| 63.2. | sterilné |  |  |  | áno
| 63.3. | rozmery | cm | 18x20,5
| 63.4. | vysoko absorčné |  |  |  | áno
| 63.5. | prispôsobí sa tvaru tela |  |  |  | áno
| 63.6. | povrchová vrstva zabraňujúca prilepeniu sa na ranu |  |  |  | áno
| 63.7. | penové krytie s mäkkým silikónom, zachováva vlhké prostredie rany |  |  |  | áno
| 63.8. | atraumatické pre ranu a kožu |  |  |  | áno
| 63.9. | antimikrobiálne, znižuje zápach |  |  |  | áno
| 63.10 | absorčná podložka obsahujúca Ag a aktívne uhlie |  |  |  | áno
| Položka č. 64 Bakteriostatické penové krytie s väčším rozmerom (10-20x20-25cm) | [5 empty] | xxx
| 64.1. | funkcia: krytie mierne až stredne exsudujúcich rán |  |  |  | áno
| 64.2. | sterilné |  |  |  | áno
| 64.3. | rozmery | cm | 10x20 | 20x25
| 64.4. | vysoko absorčné |  |  |  | áno
| 64.5. | prispôsobí sa tvaru tela |  |  |  | áno
| 64.6. | povrchová vrstva zabraňujúca prilepeniu sa na ranu |  |  |  | áno
| 64.7. | penové krytie s mäkkým silikónom, zachováva vlhké prostredie rany |  |  |  | áno
| 64.8. | atraumatické pre ranu a kožu |  |  |  | áno
| 64.9. | antimikrobiálne, znižuje zápach |  |  |  | áno
| 64.10 | absorčná podložka obsahujúca Ag a aktívne uhlie |  |  |  | áno
| Položka č. 65 Bakteriostatické penové krytie s menším rozmerom (10-12,5 x 10-12,5cm) | [5 empty] | xxx
| 65.1. | funkcia: krytie mierne až stredne exsudujúcich rán |  |  |  | áno
| 65.2. | sterilné |  |  |  | áno
| 64.3. | rozmery | cm | 10x10 | 12,5x12,5
| 65.4. | vysoko absorčné |  |  |  | áno
| 65.5. | prispôsobí sa tvaru tela |  |  |  | áno
| 65.6. | povrchová vrstva zabraňujúca prilepeniu sa na ranu |  |  |  | áno
| 65.7. | penové krytie s mäkkým silikónom, zachováva vlhké prostredie rany |  |  |  | áno
| 65.8. | atraumatické pre ranu a kožu |  |  |  | áno
| 65.9. | antimikrobiálne, znižuje zápach |  |  |  | áno
| 65.10 | absorčná podložka obsahujúca Ag a aktívne uhlie |  |  |  | áno
| Položka č. 66 Samolepiace krytie s mäkkým silikónom 12,5x12,5cm | [5 empty] | xxx
| 66.1. | funkcia: krytie exsudujúcich rán |  |  |  | áno
| 66.2. | rozmer | cm |  |  | 12,5x12,5
| 66.3. | sterilné |  |  |  | áno
| 66.4. | vodeodolné |  |  |  | áno
| 66.5. | vysoká priliehavosť |  |  |  | áno
| 66.6. | viacvrstvová penová podložka (polyuretánová pena) |  |  |  | áno
| 66.7. | jemná priliehavosť |  |  |  | áno
| 66.8. | ochrana pred maceráciou |  |  |  | áno
| 66.9. | atraumatické pre ranu a kožu |  |  |  | áno
| 66.10. | na rane môže zotrvať | deň | 5 | 10
| 66.11. | zloženie: - priehľadný film a savý vankúšik z netkanej textílie s polyuretánovými vláknami - polyuretánový film a viacvrstvová absorčná penová poduška (polyuretánová pena) |  |  |  | áno
| Položka č. 67 Samolepiace krytie z PE (rýchloobväz)1,9x7,2cm | [5 empty] | xxx
| 67.1. | funkcia: krytie exsudujúcich rán |  |  |  | áno
| 67.2. | rozmer | cm |  |  | 1,9x7,2
| 67.3. | sterilné |  |  |  | áno
| 67.4. | vodeodolné |  |  |  | áno
| 67.5. | vysoká priliehavosť |  |  |  | áno
| 67.6. | jemná priliehavosť |  |  |  | áno
| 67.7. | ochrana pred maceráciou |  |  |  | áno
| 67.8. | atraumatické pre ranu a kožu |  |  |  | áno
| 67.9. | na rane môže zotrvať | deň | 5 | 10
| 67.10. | zloženie: - priehľadný film a savý vankúšik z netkanej textílie s polyuretánovými vláknami - polyuretánový film a viacvrstvová absorčná penová poduška (polyuretánová pena) |  |  |  | áno
| Položka č. 68 Antimikrobiálne absorčné krytie Ag 12,5x12,5cm | [5 empty] | xxx
| 68.1. | funkcia: krytie na stredné a silno exsudujúcich rán |  |  |  | áno
| 68.2. | rozmer | cm |  |  | 12,5x12,5
| 68.3. | strerilné |  |  |  | áno
| 68.4. | vysoko absorčné (viacvrstvový absorčný vankúšik) |  |  |  | áno
| 68.5. | povrchová vrstva zabraňujúca prilepeniu sa na ranu |  |  |  | áno
| 68.6. | tesní okraje, minimalizuje riziko macerácie |  |  |  | áno
| 68.7. | odstránenie v jednom celku, minumalizuje bolsť pri výmene krytia |  |  |  | áno
| 68.8. | priedušné |  |  |  | áno
| 68.9. | vodeodolné |  |  |  | áno
| 68.10. | flexibilné |  |  |  | áno
| 68.11 | jednotlivo balené |  |  |  | áno
| 68.12. | krytie môže zotrvať na rane až 7 dní |  |  |  | áno
| 68.13. | zloženie: penová podložka - antimikrobiálny účinok (stlačená pena s obsahom striebra) - polyuretánová pena na absorciu |  |  |  | áno
| Položka č. 69 Absorčný antimikrobiálny alginátový obväz 15x15cm | [5 empty] | xxx
| 69.1. | funkcia: krytie na stredné a silno exsudujúcich rán |  |  |  | áno
| 69.2. | rozmer | cm |  |  | 15x15
| 69.3. | strerilné |  |  |  | áno
| 69.4. | vysoko absorčné |  |  |  | áno
| 69.5. | odstránenie v jednom celku |  |  |  | áno
| 69.6. | použitie na plytké a aj na hlboké rany |  |  |  | áno
| 69.7. | jednotlivo balené |  |  |  | áno
| 69.8. | krytie môže zotrvať na rane až 7 dní |  |  |  | áno
| 69.9. | zloženie: - antimikrobiálny účinok - alginát s obsahom striebra, jemné alginátové vlákna zapracované do netkaného materiálu |  |  |  | áno
| Položka č. 70 Absorčný antimikrobiálny alginátový obväz 10x10 cm | [5 empty] | xxx
| 70.1. | funkcia: krytie na stredné a silno exsudujúcich rán |  |  |  | áno
| 70.2. | rozmer | cm |  |  | 10x10
| 70.3. | strerilné |  |  |  | áno
| 70.4. | vysoko absorčné |  |  |  | áno
| 70.5. | odstránenie v jednom celku |  |  |  | áno
| 70.6. | použitie na plytké a aj na hlboké rany |  |  |  | áno
| 70.7. | jednotlivo balené |  |  |  | áno
| 70.8. | krytie môže zotrvať na rane až 7 dní |  |  |  | áno
| 70.9. | zloženie: - antimikrobiálny účinok - alginát s obsahom striebra, jemné alginátové vlákna zapracované do netkaného materiálu |  |  |  | áno
| Položka č. 71 Flexibilné chirurgické krytie malé 10x10-15cm | [5 empty] | xxx
| 71.1. | funkcia: krytie na silno secernujúce operačné rany |  |  |  | áno
| 71.2. | rozmer | cm | 10x10 | 10x15
| 71.3. | vysoká absorcia a flexibilita |  |  |  | áno
| 71.4. | zloženie vankúšika: netkaná textília a polyuretánové vlákna |  |  |  | áno
| 71.5. | priedušné |  |  |  | áno
| 71.6. | priehľadný film |  |  |  | áno
| 71.7. | nepriliehavé na film |  |  |  | áno
| 71.8. | netraumatizujúce |  |  |  | áno
| 71.9. | minimálne riziko macerácie kože |  |  |  | áno
| 71.9. | na rane môže zotrvať až 7 dní |  |  |  | áno
| 71.10. | vodeodolné |  |  |  | áno
| Položka č. 72 Flexibilné chirurgické krytie stredné 10x18-20cm | [5 empty] | xxx
| 72.1. | funkcia: krytie na silno secernujúce operačné rany |  |  |  | áno
| 72.2. | rozmer | cm | 10x18 | 10x20
| 72.3. | vysoká absorcia a flexibilita |  |  |  | áno
| 72.4. | zloženie vankúšika: netkaná textília a polyuretánové vlákna |  |  |  | áno
| 72.5. | priedušné |  |  |  | áno
| 72.6. | priehľadný film |  |  |  | áno
| 72.7. | nepriliehavé na film |  |  |  | áno
| 72.8. | netraumatizujúce |  |  |  | áno
| 72.9. | minimálne riziko macerácie kože |  |  |  | áno
| 72.10. | na rane môže zotrvať až 7 dní |  |  |  | áno
| 72.11. | vodeodolné |  |  |  | áno
| Položka č. 73 Flexibilné chirurgické krytie veľké 10x22-25cm | [5 empty] | xxx
| 73.1. | funkcia: krytie na silno secernujúce operačné rany |  |  |  | áno
| 73.2. | rozmer | cm | 10x22 | 10x25
| 73.3. | vysoká absorcia a flexibilita |  |  |  | áno
| 73.4. | zloženie vankúšika: netkaná textília a polyuretánové vlákna |  |  |  | áno
| 73.5. | priedušné |  |  |  | áno
| 73.6. | priehľadný film |  |  |  | áno
| 73.7. | nepriliehavé na film |  |  |  | áno
| 73.8. | netraumatizujúce |  |  |  | áno
| 73.9. | minimálne riziko macerácie kože |  |  |  | áno
| 73.10. | na rane môže zotrvať až 7 dní |  |  |  | áno
| 73.11 | vodeodolné |  |  |  | áno
| Položka č. 74 Flexibilné chirurgické krytie extra veľké 10x30-35cm | [5 empty] | xxx
| 74.1. | funkcia: krytie na silno secernujúce operačné rany |  |  |  | áno
| 74.2. | rozmer | cm | 10x30 | 10x35
| 74.3. | vysoká absorcia a flexibilita |  |  |  | áno
| 74.4. | zloženie vankúšika: netkaná textília a polyuretánové vlákna |  |  |  | áno
| 74.5. | priedušné |  |  |  | áno
| 74.6. | priehľadný film |  |  |  | áno
| 74.7. | nepriliehavé na film |  |  |  | áno
| 74.8. | netraumatizujúce |  |  |  | áno
| 74.9. | minimálne riziko macerácie kože |  |  |  | áno
| 74.10. | na rane môže zotrvať až 7 dní |  |  |  | áno
| 74.11. | vodeodolné |  |  |  | áno
priedušné
| Požaduje sa: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[7 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
| 1. | Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody, a to na dohodnuté zmluvné obdobie dvanásť (12) kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
| 2. | Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") verejného obstrávateľa s periodicitou a v objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb. Množstvo nie je pre objednávateľa záväzné.
| 2.1 | Požaduje sa dodanie tovaru:
| 2.2 | do siedmych (7) pracovných dní od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi (zasielanie objednávky bude realizované e-mailom)
| 2.3 | v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky)
| 2.4 | v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.,
| 2.5 | na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po účinnosti rámcovej dohody),
| 2.6 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody a min. jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH,
| 3. | V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám verejného obstrávateľa, je verejný obstarávateľ oprávnený v lehote do 3 pracovných dní od dodania tovaru požiadať dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám verejného obstrávateľa, a to v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša v plnom rozsahu dodávateľ (napr. doprava, balenie a pod).
| 4. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
| 5. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
| 6. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu štatutárneho orgánu verejného obstarávateľa . Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu je neplatné.
4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
| Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[7 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
| 1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
| 2. | Prospektový materiál /technický list/ návod na obsuhu resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného zariadenia
5. PRÍLOHY
| Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
| Príloha č. 2 | Prospektový materiál resp. iný rovnocenný doklad popisujúci tovar
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného tovaru (resp. prístroja):
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedené zariadenie v plnom rozsahu spĺňa funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného zariadenia, nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazke.
| V: | [5 empty] | podpis:
| Dňa: | [5 empty] | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: