## Výkaz výmer
Výkaz výmer - Technologická časť
Stavba: Výmena technológie plynovej kotolne
Stupeň:
Objekt: PK 1-Plynová kotolňa Liaheň 1
Kód | Skrátený popis | Mer. | Počet | Dodávka | Montáž | Cena
|  | jedn. | m.j. | Cena m.j. | Cena m.j. | Celkom
|  |  |  | € | € | €
9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1 | Vyhotovenenie drážky do betón.podlahy 100x100mm | m | 20 |  |  | 0
2 | Dobetónovanie podlahy | m3 | 1 |  |  | 0
713 | Izolácie tepelné
1 | Lamelová rohož LAROCK 40 ALS, 50x1000x5000 mm, protipožiarna technická izolácia z kamennej vlny s AL fóliou so sklenenou mriežkou, do 100°C, ROCKWOOL | m2 | 2.5 |  |  | 0
2 | Rockwool 800 28x20 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool | m | 25 |  |  | 0
3 | Rockwool 800 35x20 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool | m | 3 |  |  | 0
4 | Rockwool 800 42x20 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool | m | 13 |  |  | 0
5 | Rockwool 800 48x30 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool | m | 8 |  |  | 0
6 | Rockwool 800 60x30 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool | m | 49 |  |  | 0
7 | Rockwool 800 76x30 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool | m | 21 |  |  | 0
8 | Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 28x13 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX | m | 3 |  |  | 0
9 | Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 35x13 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX | m | 5 |  |  | 0
10 | Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 60x13 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX | m | 4 |  |  | 0
11 | Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 64x13 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX | m | 8 |  |  | 0
12 | Izolačná trubica TUBOLI DG 35x20 mm (d x hr. izolácie) | m | 2 |  |  | 0
13 | Izolačná trubica TUBOLI DG 42x20 mm (d x hr. izolácie) | m | 55 |  |  | 0
14 | Izolačná trubica TUBOLI DG 64x20 mm (d x hr. izolácie) | m | 37 |  |  | 0
15 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m |  | 1.3 |  |  | 0
16 | Odstránenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane povrchovej úpravy | kpl | 1
721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia
1 | HT rúra hrdlová DN 40 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu | m | 20 |  |  | 0
2 | Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP | ks | 3
3 | HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu | m | 20
4 | Podlahový vpust HL310NG, zvislý odtok DN 50/75/110, plastický nadstavec, rám 150x150 mm, mriežka 137x137 mm, PE/liatina/PP/nerez | ks | 1
5 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 20 |  |  | 0
6 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m |  | 1 |  |  | 0
722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod
1 | Potrubie z plastických rúr PP-R STABI D25/4.2 - PN20, polyfúznym zváraním | m | 3 |  |  | 0
2 | Potrubie z plastických rúr PP-R STABI D32/4.4 - PN20, polyfúznym zváraním | m | 7 |  |  | 0
3 | Potrubie z plastických rúr PP-R STABI D40/5.5 - PN20, polyfúznym zváraním | m | 55 |  |  | 0
4 | Potrubie z plastických rúr PP-R STABI D50/6.3 - PN20, polyfúznym zváraním | m | 4 |  |  | 0
5 | Potrubie z plastických rúr PP-R STABI D63/10.5 - PN20, polyfúznym zváraním | m | 43 |  |  | 0
6 | Ventil poistný DUCO, 1/2”x3/4" - 6 bar | ks | 2 |  |  | 0
7 | Impulzný vodomer, Qn=1,5m3/h, | ks | 1 |  |  | 0
8 | Impulzný vodomer, Qn=6,3m3/h, | ks | 1 |  |  | 0
9 | Elektromagnetická úpravňa vody typ EZV 50T | ks | 1 |  |  | 0
10 | Filter 10" GEL.DEPURA 1000 OT - 3/4" F bez vložky, pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej vody, | ks | 1 |  |  | 0
11 | Vložka filtra PP 3/4", 10"/1000 | ks | 1 |  |  | 0
12 | Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50 | m | 112 |  |  | 0
13 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 112 |  |  | 0
14 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | % | 0.7 |  |  | 0
723 | Zdravotechnika - vnútorný plynovod
1 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20 | m | 12 |  |  | 0
2 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25 | m | 21 |  |  | 0
3 | Vzorkovací uzáver plynu rohový MET, d 14 mm, 1/2" M, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 3 |  |  | 0
4 | Guľový uzáver na plyn 3/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz | ks | 3 |  |  | 0
5 | Guľový uzáver na plyn 1", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 3 |  |  | 0
6 | Plynový filter 1", dod.Viessmann | ks | 3 |  |  | 0
7 | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m | % | 0.9 |  |  | 0
8 | Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia | m | 33 |  |  | 0
9 | Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia | ks | 1 |  |  | 0
10 | Tlakomer deformačný kruhový 0-6kPa priem. 160 | ks | 3 |  |  | 0
11 | Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových do DN 5 | m | 48 |  |  | 0
12 | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m | kpl | 1 |  |  | 0
724 | Zdravotechnika - strojné vybavenie
1 | Úpravňa vody Viessmann Aquaset 500-N | kpl | 1 |  |  | 0
2 | Elektromagnetická úpravňa vody typ EZV 50T | ks | 1 |  |  | 0
3 | Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m | % | 1 |  |  | 0
731 | Ústredné kúrenie, kotolne
1 | Plynový kondenzačný kotol VIESSMANN Vitodens 200-W B2HA 3x120 kW s Vitotronic 300-K a podstav. Sadou | ks | 1 |  |  | 0
2 | Pripojovacia zostava s elektronickým čerpadlom a armatúrami vr.poist.v.6bar | ks | 3 |  |  | 0
3 | Hydraulická výhybka Vitoset typ 250/150 | ks | 1 |  |  | 0
4 | Tepelná izolácia typ 250/150 | ks | 1 |  |  | 0
5 | Neutralizačné zariadenie GENO-Neutra V N-70 + granulát | ks | 1 |  |  | 0
6 | Kaskáda spalín, pre 3-kotlové zariadenie, 3x125/150kW, D250 | ks | 1 |  |  | 0
7 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m | % | 3.3 |  |  | 0
8 | Demontáž kotla skriňového automatických s výkonom do 150 kW | ks | 2 |  |  | 0
9 | Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla | ks | 2 |  |  | 0
10 | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m | kpl | 1 |  |  | 0
732 | Ústredné kúrenie, strojovne
1 | Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akosť normy 11 353.0 DN 150, 5-okr. | ks | 2 |  |  | 0
2 | Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm | ks | 30 |  |  | 0
3 | Ohrievač zásobníkový VIESSMANN Vitocell 100-V, CVA 500l, objem 500 l | ks | 2 |  |  | 0
4 | Nádoba expanzná s membránou typ N 400 l, pripojenie R 1", 6/1,5 bar, šedá, REFLEX | ks | 1 |  |  | 0
5 | Nádoba expanzná s membránou typ NG 25 l, pripojenie R 3/7", 6/1,5 bar, šedá, REFLEX | ks | 3 |  |  | 0
6 | Guľový kohút so zaistením MK, REFLEX 3/4" | ks | 3 |  |  | 0
7 | Guľový kohút so zaistením MK, REFLEX 1" | ks | 1 |  |  | 0
8 | Nádoba expanzná typ Refix DD 33 l, , pripojenie Flowjet RP 3/4", 10 bar, zelená, REFLEX | ks | 2 |  |  | 0
9 | Pripájacia súprava zásobníka pre membránovú expanznú nádobu (pitná voda) | ks | 2 |  |  | 0
10 | Stenový držiak pre membránovú expanznú nádobu do obsahu 25 litrov | ks | 3 |  |  | 0
11 | Automatické doplňovacie zaraidenie REFLEX FILCONTORL PLUS COMPACT + spustenie | ks | 1 |  |  | 0
12 | Obehové elektronické čerpadlo WILO YONOS MAXO 25/0.5-10, PN10, 230V/50Hz | ks | 3 |  |  | 0
13 | Obehové elektronické čerpadlo WILO YONOS MAXO 30/0.5-12, PN10, 230V/50Hz | ks | 2 |  |  | 0
14 | Obehové elektronické čerpadlo WILO STAR Z 25/0.5-10, PN10, 230V/50Hz | ks | 1 |  |  | 0
15 | Separátor vzduchu a kalov REFLEX EXTWIN TS 76.1 | ks | 1 |  |  | 0
16 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | % | 1.65 |  |  | 0
17 | Demontáž zásobníkového ohrievača V=500l | ks | 1 |  |  | 0
18 | Demontáž tlakovej nádoby V=500l | ks | 1 |  |  | 0
19 | Demontáž rozdeľovača DN150 | kpl | 1 |  |  | 0
20 | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m | kpl | 1 |  |  | 0
733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
1 | Oceľové potrubie z čiernych rúr bezšvoývch závitových DN15 | m | 32 |  |  | 0
3 | Oceľové potrubie z čiernych rúr bezšvoývch závitových DN25 | m | 3 |  |  | 0
4 | Oceľové potrubie z čiernych rúr bezšvoývch závitových DN32 | m | 13 |  |  | 0
5 | Oceľové potrubie z čiernych rúr bezšvoývch závitových DN40 | m | 8 |  |  | 0
6 | Oceľové potrubie z čiernych rúr bezšvoývch závitových DN50 | m | 47 |  |  | 0
7 | Oceľové potrubie z čiernych rúr bezšvoývch 76/3 | m | 20 |  |  | 0
16 | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových | m | 103 |  |  | 0
17 | Tlaková skúška oceľového bezšvového potrubia do priem. 89/3.5 | m | 20 |  |  | 0
18 | Presun hmôt pre rozvody potrubia | % | 1.5 |  |  | 0
734 | Ústredné kúrenie, armatúry.
1 | Automatický odvzdušňovací ventil FLEXVENT DN10 | ks | 5 |  |  | 0
2 | Vypúštací guľový kohút DN15 | ks | 21 |  |  | 0
3 | Vypúštací guľový kohút DN20 | ks | 4 |  |  | 0
4 | Termostatický ventil HEIMEIER ECLIPSE, priemy DN15 | ks | 3 |  |  | 0
5 | Regulačné šroubeniue HEIMEIER Regulux, DN15, priame | ks | 3 |  |  | 0
6 | Termostatická hlavica HEIMEIER typ K, 0-28°C 30x1.5mm | ks | 3 |  |  | 0
9 | Ručný regulačný ventil HERZ STROMAX GM2113 s mer.ventilčekmi, DN40 | ks | 2 |  |  | 0
10 | Ručný regulačný ventil HERZ STROMAX GM2113 s mer.ventilčekmi, DN50 | ks | 6 |  |  | 0
12 | Uzatvárací ventil HERZ STROMAX-D, DN40, vn.závit | ks | 2 |  |  | 0
13 | Uzatvárací ventil HERZ STROMAX-D, DN50, vn.závit | ks | 17 |  |  | 0
14 | Uzatvárací ventil HERZ STROMAX-D, DN65, vn.závit | ks | 2 |  |  | 0
16 | Ručný regulačný ventil HERZ STROMAX-MW s mer.ventilčekmi, DN20 | ks | 2 |  |  | 0
17 | Uzatvárací ventil HERZ STROMAX-W, DN15, vn.závit | ks | 4 |  |  | 0
18 | Uzatvárací ventil HERZ STROMAX-W, DN20, vn.závit | ks | 3 |  |  | 0
19 | Uzatvárací ventil HERZ STROMAX-W, DN25, vn.závit | ks | 1 |  |  | 0
20 | Uzatvárací ventil HERZ STROMAX-W, DN32, vn.závit | ks | 4 |  |  | 0
21 | Uzatvárací ventil HERZ STROMAX-W, DN40, vn.závit | ks | 2 |  |  | 0
22 | Ventil spätný závitový, CIM.30VA, DN32 | ks | 3 |  |  | 0
24 | Ventil spätný závitový, CIM.30VA, DN50 | ks | 11 |  |  | 0
25 | Filter "Y" FIV 08412, DN25 | ks | 1 |  |  | 0
26 | Filter "Y" FIV 08412, DN50 | ks | 6 |  |  | 0
27 | 3-Cestný zmiešavač ESBE VRG131-5/4", kv=16m3/h | ks | 3 |  |  | 0
28 | 3-Cestný zmiešavač ESBE VRG131-6/4", kv=25m3/h | ks | 2 |  |  | 0
29 | Pohon ESBE typ ARA661, 230V/50Hz | ks | 5 |  |  | 0
30 | Teplomer technický s ochranným púzdrom - priamy typ 160 prev."A" 0-120°C | ks | 15 |  |  | 0
31 | Tlakomer deformačný kruhový MKS314 priem. 100 rozs.0-100mbar | ks | 1 |  |  | 0
32 | Tlakomer deformačný kruhový B 0-6bar č.03313 priem. 160 | ks | 24 |  |  | 0
33 | Tlakomerový kohút s kondenzačnou slučkou | ks | 24 |  |  | 0
34 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | % | 0.25 |  |  | 0
35 | Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 15 do DN80 | kpl | 1 |  |  | 0
735 | Ústredné kúrenie, vykurov. Telesá
1 | Vykurovacie teleso KORAD 22K900/900 | ks | 2 |  |  | 0
2 | Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 % | ks | 2 |  |  | 0
3 | Vykurovacie telesá, tlaková skúška telesa vodou | ks | 2 |  |  | 0
4 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | % | 1.6 |  |  | 0
736 | Ústredné kúrenie, regulácie
1 | Regulácia VITOTRONIC 200-H | ks | 1 |  |  | 0
2 | Regulácia VITOTRONIC rozšírenie 2.+3. HK HW2B | ks | 1 |  |  | 0
3 | Regulácia VITOTRONIC Komunikačný modul LON 7172173 | ks | 1 |  |  | 0
4 | Regulácia VITOTRONIC Komunikačný modul LON 7172174 | ks | 1 |  |  | 0
5 | Regulácia VITOTRONIC Spojovací kábel LON pre výmenu dát medzi reguláciami | ks | 1 |  |  | 0
6 | Regulácia VITOTRONIC Koncový odpor | ks | 1 |  |  | 0
7 | Regulácia VITOTRONIC Príložný snímač teploty (NTC 10 kOhm) | ks | 5 |  |  | 0
8 | Regulácia VITOTRONIC Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu, | ks | 2 |  |  | 0
9 | Regulácia VITOTRONIC Konektor pre motor zmiešavača | ks | 2 |  |  | 0
765 | Konštrukcie klampiarske-komín
1 | Dymovod - komínový systém Schiedel PRIMA Plus DN250, L=2.2m | kpl | 1 |  |  | 0
2 | Komín - komínový systém Schiedel PRIMA Plus DN250, L=12.0m | kpl | 1 |  |  | 0
3 | Odstránenie jestvujúceho dymovodu DN300, L=3.6m | kpl | 1 |  |  | 0
4 | Odstránenie jestvujúcej komínovej vložky DN300, L=12.0m | kpl | 1 |  |  | 0
5 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 1.85 |  |  | 0
783 | Dokončovacie práce - nátery | ks
1 | Nátery oceľového potrubia-2- násobný náter základný syntetický potrubia do DN50 | m | 103 |  |  | 0
2 | Nátery oceľového potrubia-2- násobný náter základný syntetický potrubia do DN100 | m | 20 |  |  | 0
3 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby žltej dvojnás. 1x email a základný náter | m | 33 |  |  | 0
23-M | Montáže potrubia
1 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50 | m | 33 |  |  | 0
2 | Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa | úsek | 3 |  |  | 0
3 | Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ | ks | 1 |  |  | 0
4 | Napustenie potrubia OPZ | m | 33 |  |  | 0
HZS | Cenník položiek HZS
1 | VIESSMNANN - Uvedenie do prevádzky | kpl | 1 |  |  | 0
2 | Úradná skúška tlak.vyhradeného zariadenia sk.A | ks | 3 |  |  | 0
3 | Odvoz a likvidáciia odpadu z vybúraných a demontovaných konstrikcií | kpl | 1 |  |  | 0
4 | Revízia komína | kpl | 1 |  |  | 0
5 | Tlaková skúška | hod | 6 |  |  | 0
6 | Prevádzková skúška | hod | 72 |  |  | 0
7 | Projektová dokumentácia - 1° projekt pre stavebné povolenia a realizáciu | kpl | 1 |  |  | 0
8 | Projektová dokumentácia - projekt skutočného vyhotovenia | kpl | 1 |  |  | 0
| Celkom bez DPH |  |  |  |  | 0
| DPH 20% |  |  |  |  | 0
| Celkom s DPH |  |  |  |  | 0