## 3. Výkaz materiálu
3. Výkaz materiálu
Stavba: |  | Verejné osvetlenie - Zelená voda
Objekt: |  | Verejné osvetlenie - III.etapa
Časť: |  | 2.1 Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - verejné osvetlenie
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval: Ing. Richard Ďuriš
Miesto: |  |  |  | Dátum: | 2019-05-06
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | 3.Montážný materiál:
1 |  | Kábel NAYY-J 4x16mm2 | m | 2050
2 | 210800117 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený NAYY-J 4x16mm2 | m | 2050
3 |  | Kábel CYKY-J 3x1,5 | m | 380
4 | 210800146 | Montáž, Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 380
5 |  | Vodič FeZn 30x4 | m | 1850
6 | 210220022 | Montáž, Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 30x4 mm | m | 1850
7 |  | Zvodový drôt FeZn pr. 10 | m | 95
8 | 210220021 | Montáž, Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm | m | 95
9 |  | Ocelový kuželový stožiar s prírubou, dĺžka 6m, referenčný výrobok: ELV, STK 60/60/3P1 | ks | 38
10 | 210204002 | Montáž, Osvetľovací stožiar sadový - oceľový, dĺžka 6m | ks | 38
11 |  | Ocelový kuželový stožiar s prírubou, dĺžka 8m, referenčný výrobok: ELV, STK 60/80/3P1 | ks | 0
12 | 210204011 | Montáž, osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12m | ks | 0
13 |  | Samolepka BLESK-B3 | ks | 38
14 |  | Samolepka uzemnenie | ks | 38
15 |  | Označenie stožiara číslom - reflexný podklad, čierne číslo | ks | 38
16 |  | Jednoramenný výložník, dĺžka 1m, referenčný výrobok: ELV, V1T-10-D | ks | 38
17 | 210204103 | Montáž, Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg | ks | 38
18 |  | Dvojramenný výložník, dĺžka 1m, referenčný výrobok: ELV, V2T-10-D | ks | 0
19 | 210204105 | Montáž, Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn. 70 kg | ks | 0
20 |  | Navrhované svietidlo LED; 4000lm 4000K; 25W; 230V; IP65; referenčný výrobok: INTERMOS STREET PD590 25W 4000LM 840 2xRLE ADV2 OTD 4x8 2000lm | ks | 0
21 |  | Navrhované svietidlo LED; 2000lm 4000K; 17W; 230V; IP65; referenčný výrobok: INTERMOS STREET PD590 17W 2800LM 840 2xRLE ADV2 OTD 4x8 2000lm | ks | 38
22 | 210203040 | Montáž, Svietidlo LED | ks | 38
23 |  | Adaptér na výložník | ks | 38
24 |  | Montáž adaptéra na výložník | ks | 38
25 |  | Svorka na pripojenie kovových častí SP1 | ks | 38
26 |  | Svorka na pripojenie pásov v zemi SR03 | ks | 38
27 |  | Pripojovací materiál pre guľatinu FeZn 10mm: 1x svorka SS + 1x svorka SR01 s okom na uzemnenie stožiara). | ks | 38
28 |  | Uzemnenie stožiara: uchytenie guľatiny o stožiar a prepojenie s pásovinou FeZn30 | ks | 38
29 |  | Farba syntetická S2003-07-29 | kg | 3
30 |  | Riedidlo S 6001 | kg | 3
31 |  | Zinkový sprej | ks | 2
32 |  | Stožiarová svorkovnica GURO EKM, IP44 | ks | 38
33 |  | Poistka stožiarová | ks | 38
34 |  | Montáž stožiarovej svorkovnice, pripevnenie svorkovnice, úprava kabeláže, montáž poistiek, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice | ks | 38
35 |  | Prepäťová ochrana PO I LED 230V/12,5kA obj.č.92.204, 10/350, 12,5kA, 8/20, 30kA, 1,5kV - umiestnená v päte stožiara v elektrovýzbroji stožiara, zapojená podľa priloženého manuálu | ks | 38
36 |  | Prepäťová ochrana PODA 275 obj.č.92.133/90 (D) - umiestnená vo svietidle na svorkovnici, zapojená podľa priloženého manuálu | ks | 38
| 4 | 4.Zemné práce, zemina triedy 3:
Zemné práce, zemina triedy 3, materiál
44 |  | Výstražná fólia š=22cm | m | 1750
45 | 460490011 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 22 cm | m | 1750
46 |  | Káblová chránička tvrdená pr.63 mm | m | 1750
47 |  | Multichránička pre optiku referenčný výrobok: OMD-DB-7*14-10 | m | 1850
Zemné práce, zemina triedy 3, výkop
48 |  | Vytýčenie existujúcej trasy kábelových vedení v zastavanom teréne | km | 1.75
49 |  | Zameranie stožiarov v teréne / svetelných bodov | ks | 38
50 | 460200163 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 1750
51 | 460560163 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 1750
52 |  | Hutnenie výkopu po vrstvách | m | 1750
53 | 460420001 | Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm. | m | 1750
54 | 460620013 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 875
55 |  | Geodetické zameranie po montáži, 4 x tlač, 1 x CD | km | 1.75
56 |  | Zistenie inžinierských sieti v trase | km | 1.75
57 |  | Betónový základ pre stožiar VO vr. základového roštu ZR 1-5 | ks | 38
58 |  | Betón | m3 | 38
59 | 460100001 | Montáž, Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia mimo osi trasy kábla | ks | 38
60 | 460050001 | Jama pre betonový základ 60x60x60 | ks | 38
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
61 | HZS-001 | Úprava súčasného VO, súčinnosť s prevádzkovateľom súčastného VO | hod | 8
62 | HZS-002 | Nešpecifikované práce | hod | 40
63 | HZS-003 | Komplexné odskúšanie a uvedenie do prevádzky | hod | 8
64 | HZS-004 | Protokol o odbornej prehliadke a skúške | hod | 16
65 | HZS-005 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia, 4x tlač, 1xCD | hod | 40
66 | HZS-006 | Nákladné vozidlo s hydraulickou rukou pre osadenie stožiarov VO | hod | 32
67 | HZS-007 | Vysokozdvižná plošina | hod | 80