## Hárok1
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Zákazka: "Vybudovanie nového OAIM- prístrojové vybavenie" - Zdravotnícke zariadenia
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO TOVARU
Uchádzač:
Obchodné meno: |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  | Výrobca:
IČO:
Časť č. 7 Zariadenie na ohrev krvných derivátov a roztokov |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu
Požadované technické parametre a funkčné vlastnosti |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"
P. č. | Parameter | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre
1. | Zariadenie na ohrev krvných derivátov | 1 ks
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
2. | Min. rozsah regulácie teploty na digitálnom ovládacom panely | min. 30 - 80°C
3. | nerezový stojan s 5 antistatickými kolieskami, z toho 2 s brzdou. Možnosť nastavenia výšky v min. rozsahu | min. 850 - 1150 mm
4. | Min. priemer antistatických koliesok | min. 75 mm
5. | Súčasťou stojanu je nerezová varná miska o min. priemere | min. 260 mm
6. | Ohrievač s ochrannou nerezovou zábranou proti zošmyknutiu sa misky | áno
| Osobitné požiadavky na plnenie: | Osobitné požiadavky na plnenie:
7. | záruka min. 24 mesiacov | áno
8. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovania záručného servisu. | áno
Týmto potvrdzujem, že uvedené informácie sú pravdivé.
| počet kusov | JC bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom s DPH
Zariadenie na ohrev krvných derivátov | 1
Spolu: |  |  | € |  | €
V:
Dňa:
Meno a podpis oprávnenej osoby: